Обосновывающие материалы

Актуализированная на 2027 год

Схема теплоснабжения городского округа

город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.

Книга 8.

Предложения по строительству, реконструкции,

техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей.

Приложение 1.

Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Состав документов.

Актуализированная на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.

Обосновывающие материалы к актуализированной на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.:

Книга 1. "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";

Приложение 1. Существующие гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 2. "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";

Книга 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения";

Книга 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";

Приложение 1 Перспективные гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах";

Книга 7 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии";

Книга 8 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей";

Приложение 1. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 2. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 3. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 4; Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Книга 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения";

Книга 10 "Перспективные топливные балансы";

Книга 11 "Оценка надежности теплоснабжения";

Приложение 1.1;

Приложение 1.2;

Приложение 2.1;

Приложение 2.2;

Приложение 3. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения.

Книга 12 "Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию";

Книга 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 14 "Ценовые (тарифные) последствия";

Книга 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций";

Книга 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения";

Книга 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения";

Книга 18 "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения".

- Содержание

1. Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, необходимые для обеспечения расчетной надежности систем теплоснабжения города Череповца.	5

1.1. Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) тепловых сетей, со сроком ввода в эксплуатацию до1990 года включительно.	5

Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, необходимые для обеспечения расчетной надежности систем теплоснабжения города Череповца.

Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) тепловых сетей, со сроком ввода в эксплуатацию до1990 года включительно.

В таблице приняты условные обозначения источников:

1-котельная №1; 21- котельная №2; 3- котельная №3; 4- котельная Северная; 5- котельная Южная; 111- котельная Тепличная; 52- источники тепловой энергии ПАО «Северсталь».

Таблица 1.1.

| Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Период эксплуатации, лет | Год ремонта | Стоимость ремонта, млн. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | В_ВЕР51/А | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1955 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | В_ВЕР48/103 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1955 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | В_ГОР55/103 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1955 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | К-ЧКАЛ23-25/5 | В_ЧКАЛ23А/5 | 40,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1955 | 2028 | 1,6488 |
| 52 | В_ВОЛ12/А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1955 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | В(З)_ПРОХ./В | Р3/В | 30,00 | 0,10 | Надземная | 1955 | 2028 | 1,0188 |
| 52 | В_ВОЛ10/А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1955 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | К-ПОБ46/103 | В_ПОБ46/103 | 14,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1955 | 2028 | 0,57708 |
| 52 | В_ВЕР55/А | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1955 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | В_П.МЕТ5/А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1955 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | К-ПОБ38/103 | В_ПОБ38/103 | 17,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1955 | 2028 | 0,70074 |
| 52 | ТК1-25-5/А | К-ВЕРЕЩ50/103 | 24,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1955 | 2028 | 1,54656 |
| 52 | К-П.МЕТ5/А | В_П.МЕТ5/А | 8,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1955 | 2028 | 0,32976 |
| 52 | К-П.МЕТ5/А | В_ВОЛ10/А | 48,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1955 | 2028 | 1,97856 |
| 52 | В_МЕТ1/Г | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1955 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | В_ПОБ38/103 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1955 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | В_ПОБ46/103 | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1955 | 2028 | 0,06374 |
| 52 | К-ПОБ42/103 | В_ПОБ42/103 | 7,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1955 | 2028 | 0,28854 |
| 52 | К-ПОБ42/103 | В_ПОБ44/103 | 19,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1955 | 2028 | 0,78318 |
| 52 | В_ПОБ44/103 | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1955 | 2028 | 0,06374 |
| 52 | К-ГОР53/103 | В_ГОР53/103 | 13,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1955 | 2028 | 0,53586 |
| 52 | В_ГОР53/103 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1955 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | К-ПОБ46/103 | В_ПОБ48/103 | 15,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1955 | 2028 | 0,6183 |
| 52 | К-ВОЛ12/А | В_ВОЛ12/А | 34,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1955 | 2028 | 1,40148 |
| 52 | К-ВЕРЕЩ51/А | К-ВЕРЕЩ55/А | 20,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1955 | 2028 | 1,5234 |
| 52 | К-ПОБ40/103 | В_ПОБ40/103 | 9,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1955 | 2028 | 0,37098 |
| 52 | В_ПОБ48/103 | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1955 | 2028 | 0,06374 |
| 52 | В(В)_ГОР24/53 | К-ЛУНАЧ29/53 | 148,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1955 | 2028 | 8,66688 |
|  | В_ВОЛ13/В | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1955 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | К-ВЕРЕЩ50/103 | К-ВЕРЕЩ48/103 | 48,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1955 | 2028 | 3,09312 |
| 52 | В_ВЕР52/103 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1955 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | В_ВОЛ5А/Г | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1955 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | В_ПРАЧ./В | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1955 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | ТК1-25-5/А | К-ВЕРЕЩ52/103 | 40,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1955 | 2028 | 2,5776 |
| 52 | К-ВЕРЕЩ52/103 | В_ВЕР52/103 | 11,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1955 | 2028 | 0,50743 |
| 52 | К-ВЕРЕЩ48/103 | В_ВЕР48/103 | 11,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1955 | 2028 | 0,50743 |
| 52 | В_ПОБ50/103 | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1955 | 2028 | 0,06374 |
| 52 | Р1/А | К-ВЕРЕЩ51/А | 58,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1955 | 2028 | 4,41786 |
| 52 | В_ЧКАЛ23А/5 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1955 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | В_ПОБ40/103 | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1955 | 2028 | 0,06374 |
| 52 | Р1/104 | В(С)_МИЛ9/104 | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1955 | 2028 | 0,15935 |
| 52 | Р1/103 | В_ГОР55/103 | 12,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1955 | 2028 | 0,49464 |
| 52 | В_ПОБ42/103 | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1955 | 2028 | 0,06374 |
| 52 | В_ЛЕН129/204 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1956 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | В_ЛЕН131Б/204 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1956 | 2028 | 0,03187 |
|  | В(ЮВ)_ЛЕН129А/204 | К-ЛЕН129А/204 | 62,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1956 | 2028 | 3,63072 |
| 52 | В_ЛЕН131В/204 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1956 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | К-ЛУНАЧ27/53 | К-ЛУНАЧ25/53 | 25,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1958 | 2028 | 1,23725 |
| 52 | В_СТР15/3 | 1ТП | 37,00 | 0,07 | Подвальная | 1958 | 2028 | 1,17919 |
| 52 | К-ЛУНАЧ29/53 | В_ЛУН29/53 | 15,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1958 | 2028 | 0,6183 |
| 52 | В_ЛУН29/53 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1958 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | К-ЛУНАЧ31/53 | В_ЛУН31/53 | 15,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1958 | 2028 | 0,6183 |
| 52 | К-ЛУНАЧ33/53 | В_ЛУН33/53 | 15,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1958 | 2028 | 0,6183 |
| 52 | К-ЛУНАЧ29/53 | К-ЛУНАЧ27/53 | 26,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1958 | 2028 | 1,28674 |
| 52 | К-ЛУНАЧ29/53 | К-ЛУНАЧ31/53 | 24,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1958 | 2028 | 1,18776 |
| 52 | Р12/205 | В(В)_МЕНД9/205 | 20,00 | 0,07 | Подвальная | 1958 | 2028 | 0,6374 |
| 52 | В_ЛЕН131/204 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1958 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | В_МЕТ9А/Д | 1ТП | 54,00 | 0,07 | Подвальная | 1958 | 2028 | 1,72098 |
| 52 | В_ЛУН27/53 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1958 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | К-ЛУНАЧ31/53 | К-ЛУНАЧ33/53 | 27,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1958 | 2028 | 1,33623 |
| 52 | Р7/В | В_СКЛАД/В | 5,00 | 0,05 | Надземная | 1958 | 2028 | 0,15935 |
| 52 | В_ЛУН33/53 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1958 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | К-ЛУНАЧ27/53 | В_ЛУН27/53 | 15,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1958 | 2028 | 0,6183 |
| 52 | Р7-1/В | Р7/В | 25,00 | 0,07 | Надземная | 1958 | 2028 | 0,79675 |
| 52 | В_ЛУН31/53 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1958 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | В_СТАЛ51/Д | 1ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1959 | 2028 | 0,15935 |
| 52 | В_МЕТ9/Д | 1ТП | 8,00 | 0,07 | Подвальная | 1959 | 2028 | 0,25496 |
| 52 | Р10/Д | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1959 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | Р1/Д | В(С)_ЛЕН96А/Д | 10,00 | 0,07 | Подвальная | 1959 | 2028 | 0,3187 |
| 52 | Р4/Д | 1ТП | 10,00 | 0,08 | Подвальная | 1959 | 2028 | 0,3187 |
| 52 | В_ЛОМ38/203 | 1ТП_ОТОП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1959 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | К-МЕТ13/Д | К-КОТТЕДЖ/Д | 34,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1959 | 2028 | 1,40148 |
| 52 | В_МЕТ9Б/Д | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1959 | 2028 | 0,03187 |
|  | Р3/203 | 1ТП_ГВС | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1959 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | К-СТАЛ44/2 | В_ГСК/2 | 10,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1959 | 2028 | 0,4122 |
| 52 | В(С)_МЕТ21А/203 | Р5/203 | 30,00 | 0,13 | Подвальная | 1959 | 2028 | 1,1244 |
| 52 | Р5/203 | В(Ю)_МЕТ21А/203 | 20,00 | 0,10 | Подвальная | 1959 | 2028 | 0,6792 |
| 52 | В(С)_ЛЕН96А/Д | В_ЛЕН98Б/Д | 15,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1959 | 2028 | 0,69195 |
| 52 | Р5/203 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1959 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | Р4/Д | В(В)_МЕТ13А/Д | 5,00 | 0,21 | Подвальная | 1959 | 2028 | 0,2204 |
| 52 | В_ЛЕН98А/Д | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1959 | 2028 | 0,03187 |
| 4 | К-МОЛОД21/ФМК | УТ-1 | 62,40 | 0,15 | Подземная канальная | 1959 | 2028 | 4,021056 |
| 52 | В_ЛЕН98Б/Д | 1ТП | 10,00 | 0,07 | Подвальная | 1959 | 2028 | 0,3187 |
| 4 | К-ПИОН10/ФМК | В(З)_СПОРТ20/ФМК | 4,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1960 | 2028 | 0,25776 |
| 4 | К-ПИОН12/ФМК | К-МОЛОД23/ФМК | 45,30 | 0,15 | Подземная канальная | 1960 | 2028 | 2,919132 |
| 4 | К-ПИОН10-12/ФМК | К-ПИОН10/ФМК | 47,90 | 0,15 | Подземная канальная | 1960 | 2028 | 3,086676 |
| 3 | Р17/10 | 1ТП | 17,00 | 0,04 | Подвальная | 1960 | 2028 | 0,54179 |
| 3 | К-ГОРЬК1/10 | Р17/10 | 10,00 | 0,04 | Подземная канальная | 1960 | 2028 | 0,4122 |
| 4 | К-ПИОН10-12/ФМК | К-ПИОН12/ФМК | 21,20 | 0,15 | Подземная канальная | 1960 | 2028 | 1,366128 |
| 52 | ТК_БАРД15/БАРДИНА | В_БАРД15/5 | 12,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1961 | 2028 | 0,59388 |
|  | Р87/ФМК | В(Ю)_СПОРТ18/ФМК | 5,00 | 0,15 | Подвальная | 1961 | 2028 | 0,2052 |
| 52 | В_МИРА21/214 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1961 | 2028 | 0,15935 |
| 52 | Р4/215 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1961 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | К-МЕТ45/215 | В_МЕТ45/215 | 9,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1961 | 2028 | 0,44541 |
| 52 | Р18/215 | В(Ю)_ЖУК1/215 | 3,00 | 0,21 | Подвальная | 1961 | 2028 | 0,13224 |
| 52 | В_ЛЕН138/215 | 1ТП | 13,00 | 0,05 | Подвальная | 1961 | 2028 | 0,41431 |
| 52 | Р6/207 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1961 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | К-СТР49/БАРДИНА | В(В)_БАБ19/207 | 62,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1961 | 2028 | 4,72254 |
| 52 | В(В)_ЛЕН122/215 | В_ГАГ14/215 | 10,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1961 | 2028 | 0,4949 |
| 52 | В(С)_МИРА23/214 | В_МИРА21/214 | 35,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1961 | 2028 | 1,73215 |
| 52 | В_БАРД15/5 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1961 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | В(Ю)_ГАГ33/212 | В(З)_ЛЕН120/212 | 29,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1961 | 2028 | 1,86876 |
| 52 | В(В)_ЛЕН120/212 | К-ЛЕН120А/212 | 3,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1961 | 2028 | 0,17568 |
| 52 | Р25/5 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1961 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | К-18/БАРДИНА | В_БАРД17/5 | 31,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1961 | 2028 | 1,53419 |
| 52 | В_ГАГ16А/215 | 1ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 1961 | 2028 | 0,12748 |
| 52 | Р9/215 | В(В)_ЛЕН122/215 | 17,00 | 0,08 | Подвальная | 1961 | 2028 | 0,54179 |
| 52 | Р9/215 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1961 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | В(Ю)_ЛЕН122А/215 | В(З)_ЛЕН122/215 | 9,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1961 | 2028 | 0,50499 |
| 52 | В(З)_ЛЕН122/215 | Р9/215 | 33,00 | 0,10 | Подвальная | 1961 | 2028 | 1,12068 |
| 52 | Р6/207 | В(Ю)_СТР43/207 | 35,00 | 0,21 | Подвальная | 1961 | 2028 | 1,5428 |
| 52 | В_МИРА21А/214 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1961 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | В_МИРА23А/214 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1961 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | К-МИРА19А/214 | В_МИРА19А/214 | 7,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1961 | 2028 | 0,28854 |
| 52 | В_СТР17/3 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1961 | 2028 | 0,03187 |
|  | В(Ю)_СПОРТ18/ФМК | К_СТАДИОН/ФМК | 193,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1961 | 2028 | 12,43692 |
| 52 | К-МИРА19А/214 | В_МИРА21Б/214 | 11,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1961 | 2028 | 0,45342 |
| 52 | ТК-39А/ЛОМОНОСОВА | В(В)_ЛОМ45/212 | 10,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1961 | 2028 | 0,4613 |
| 52 | В_ХОЗ./202 | 1ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1961 | 2028 | 0,15935 |
| 52 | В(Ю)_СТР43/207 | К-СТР49/БАРДИНА | 100,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1961 | 2028 | 7,617 |
| 52 | В(В)_БАБ19/207 | Р3/207 | 5,00 | 0,21 | Подвальная | 1961 | 2028 | 0,2204 |
| 52 | В_МИРА23Б/214 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1961 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | К-ХОЗ./202 | В_ХОЗ./202 | 18,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1961 | 2028 | 0,83034 |
| 52 | В_ДЕТС./202 | 1ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1961 | 2028 | 0,15935 |
| 52 | Р3/214 | В(С)_МИРА23/214 | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 1961 | 2028 | 0,19122 |
| 52 | К-ДЕТС./202 | В_ДЕТС./202 | 17,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1961 | 2028 | 0,78421 |
| 52 | Р24/3 | 1ТП | 10,00 | 0,08 | Подвальная | 1961 | 2028 | 0,3187 |
| 52 | Р3/214 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1961 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | В(В)_МИРА23/214 | Р3/214 | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1961 | 2028 | 0,15935 |
| 52 | К-МИРА23Б/214 | В_МИРА23Б/214 | 11,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1961 | 2028 | 0,50743 |
| 52 | К-МИРА19Б/214 | В_МИРА19Б/214 | 9,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1961 | 2028 | 0,37098 |
| 52 | В(В)_СТР43/207 | Р6/207 | 20,00 | 0,15 | Подвальная | 1961 | 2028 | 0,8208 |
| 52 | Р3/207 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1961 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | В_СТР29/3 | 1ТП | 4,00 | 0,05 | Подвальная | 1961 | 2028 | 0,12748 |
| 52 | К-МИРА23А/214 | В_МИРА23А/214 | 8,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1961 | 2028 | 0,32976 |
| 52 | К-МИРА21А/214 | В(В)_МИРА23/214 | 55,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1961 | 2028 | 2,72195 |
| 52 | В(В)_МЕТ43/215 | В(С)_ГАГ18/215 | 12,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1961 | 2028 | 0,59388 |
| 52 | К-МИРА23А/214 | К-МИРА21А/214 | 43,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1961 | 2028 | 2,41273 |
| 52 | В_СТР49/207 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1961 | 2028 | 0,15935 |
| 52 | К-МЕТ40/214 | К-МИРА23А/214 | 63,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1961 | 2028 | 3,68928 |
| 52 | К-МЕТ45/215 | В(З)_МЕТ43/215 | 5,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1961 | 2028 | 0,24745 |
| 52 | В_МИРА19Б/214 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1961 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | К-МИРА21А/214 | В_МИРА21А/214 | 8,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1961 | 2028 | 0,32976 |
| 52 | В_МИРА21Б/214 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1961 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | В_ЛОМ41/212 | 1ТП | 16,00 | 0,07 | Подвальная | 1961 | 2028 | 0,50992 |
| 52 | В_МИРА19А/214 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1961 | 2028 | 0,03187 |
| 4 | К-МОЛОД23/ФМК | В_МОЛ21А/ФМК | 28,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1962 | 2028 | 1,38572 |
|  | В_ПИЩЕБ./207 | 1ТП | 17,00 | 0,07 | Подвальная | 1962 | 2028 | 0,54179 |
| 4 | В_МОЛ19/ФМК | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1962 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | У-3/МЕТАЛЛУРГОВ | В(Ю)_МЕТ10/93 | 5,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1962 | 2028 | 0,28055 |
| 52 | Р5/93 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1962 | 2028 | 0,03187 |
| 4 | В_МОЛ21А/ФМК | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1962 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | В(Ю)_МЕТ10/93 | Р5/93 | 24,00 | 0,10 | Подвальная | 1962 | 2028 | 0,81504 |
| 52 | К-ПОБ31-35/4 | В_ПОБ35/4 | 5,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1962 | 2028 | 0,23065 |
| 4 | К-МОЛОД23/ФМК | К-МОЛОД21А/ФМК | 17,80 | 0,15 | Подземная канальная | 1962 | 2028 | 1,147032 |
| 4 | В_МОЛ23/ФМК | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1962 | 2028 | 0,03187 |
| 4 | К-МОЛОД23/ФМК | В_МОЛ23/ФМК | 14,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1962 | 2028 | 0,69286 |
| 52 | Р4/207 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1962 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | В_ПОБ35/4 | 1ТП | 20,00 | 0,07 | Подвальная | 1962 | 2028 | 0,6374 |
| 4 | К-МОЛОД21А/ФМК | К-МОЛОД21/ФМК | 32,90 | 0,15 | Подземная канальная | 1962 | 2028 | 2,120076 |
| 52 | Р-14/207 | В_БАБ15/207 | 50,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1962 | 2028 | 2,061 |
| 52 | В_БАБ15/207 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1962 | 2028 | 0,15935 |
| 52 | В(Ю)_СТР41/207 | Р-14/207 | 15,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1962 | 2028 | 0,6183 |
| 52 | Р4/207 | В(Ю)_СТР41/207 | 20,00 | 0,05 | Подвальная | 1962 | 2028 | 0,6374 |
| 52 | К-БАРД31/5 | В_БАРД31/5 | 10,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1962 | 2028 | 0,4613 |
| 21 | Р7/ПИТИНО | 1ТП | 4,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1963 | 2028 | 0,16488 |
| 21 | Р6/ПИТИНО | Р8/ПИТИНО | 32,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1963 | 2028 | 1,58368 |
| 21 | Р6/ПИТИНО | Р7/ПИТИНО | 5,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1963 | 2028 | 0,2061 |
| 52 | Р6-1/203 | В(СВ)_ЛОМ36/203 | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1963 | 2028 | 0,15935 |
| 21 | Р4/ПИТИНО | 1ТП | 4,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1963 | 2028 | 0,16488 |
|  | Р5/ПИТИНО | 1ТП | 32,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1963 | 2028 | 1,31904 |
| 21 | Р8/ПИТИНО | Р9/ПИТИНО | 59,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1963 | 2028 | 2,91991 |
|  | Р19/ПИТИНО | Р20/ПИТИНО | 21,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1963 | 2028 | 0,86562 |
|  | Р17/ПИТИНО | Р18/ПИТИНО | 37,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1963 | 2028 | 2,38428 |
| 21 | Р5/ПИТИНО | Р6/ПИТИНО | 53,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1963 | 2028 | 2,97383 |
| 21 | Р3/ПИТИНО | Р5/ПИТИНО | 75,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1963 | 2028 | 4,392 |
|  | Р18/ПИТИНО | Р19/ПИТИНО | 5,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1963 | 2028 | 0,2061 |
|  | Р19/ПИТИНО | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1963 | 2028 | 0,03187 |
| 21 | Р14/ПИТИНО | 1ТП | 32,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1963 | 2028 | 1,47616 |
|  | Р12/ПИТИНО | 1ТП | 23,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1963 | 2028 | 0,94806 |
|  | Р20/ПИТИНО | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1963 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | Р5/1 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1963 | 2028 | 0,03187 |
| 21 | Р13/ПИТИНО | 1ТП | 16,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1963 | 2028 | 0,65952 |
| 52 | Р11/1 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1963 | 2028 | 0,03187 |
| 21 | Р13/ПИТИНО | Р14/ПИТИНО | 24,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1963 | 2028 | 1,18776 |
| 52 | Р5/1 | В(З)_ЛЕН169/1 | 40,00 | 0,15 | Подвальная | 1963 | 2028 | 1,6416 |
| 52 | В(В)_ЛЕН173/1 | Р6/1 | 38,00 | 0,15 | Подвальная | 1963 | 2028 | 1,55952 |
|  | Р16/ПИТИНО | Р17/ПИТИНО | 7,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1963 | 2028 | 0,45108 |
| 52 | К-БАРД18/1 | В(С)_БАРД18/1 | 36,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1963 | 2028 | 2,31984 |
| 21 | Р15/ПИТИНО | 1ТП | 65,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1963 | 2028 | 2,99845 |
| 21 | Р15/ПИТИНО | 1ТП | 46,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1963 | 2028 | 2,12198 |
| 52 | Р13/1 | В(Ю)_КЛУБ8/1 | 27,00 | 0,13 | Подвальная | 1963 | 2028 | 1,01196 |
| 52 | Р13/1 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1963 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | В(С)_КЛУБ8/1 | Р13/1 | 30,00 | 0,13 | Подвальная | 1963 | 2028 | 1,1244 |
| 21 | Р3/ПИТИНО | Р4/ПИТИНО | 26,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1963 | 2028 | 1,07172 |
| 52 | Р16/1 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1963 | 2028 | 0,03187 |
| 21 | Р14/ПИТИНО | Р15/ПИТИНО | 17,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1963 | 2028 | 0,84133 |
| 21 | Р11/ПИТИНО | Р3/ПИТИНО | 7,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1963 | 2028 | 0,40992 |
|  | Р17/ПИТИНО | 1ТП | 14,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1963 | 2028 | 0,57708 |
| 21 | Р9/ПИТИНО | Р24/ПИТИНО | 35,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1963 | 2028 | 1,4427 |
| 3 | В_СОВ49/8 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1963 | 2028 | 0,03187 |
| 21 | Р24/ПИТИНО | 1ТП | 9,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1963 | 2028 | 0,37098 |
| 3 | Р40/8 | В_СОВ49/8 | 9,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1963 | 2028 | 0,37098 |
| 4 | Р92/ПРОМЗОНА | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1963 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | В(Ю)_ЛЕН153А/211 | К-ЛЕН155/1 | 20,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1963 | 2028 | 1,1222 |
| 52 | В_ЛЕН78/104 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1963 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | В_ГОР47/104 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1963 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | В_ЛЕН76/104 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1963 | 2028 | 0,03396 |
| 52 | В_БАРД23/5 | 1ТП | 32,00 | 0,07 | Подвальная | 1963 | 2028 | 1,01984 |
| 52 | В(Ю)_КЛУБ6/1 | К-КЛУБ6-4/1 | 27,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1963 | 2028 | 1,33623 |
| 52 | В_МЕТ30/213 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1963 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | В_БАРД8/1 | 1ТП | 35,00 | 0,08 | Подвальная | 1963 | 2028 | 1,11545 |
| 52 | В(Ю)_КЛУБ8/1 | К-БАРД2/1 | 10,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1963 | 2028 | 0,5856 |
| 52 | К-БАРД2/1 | В(З)_КЛУБ6/1 | 36,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1963 | 2028 | 2,01996 |
| 52 | К-ЛЕН155/1 | В(С)_ЛЕН155/211 | 12,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1963 | 2028 | 0,67332 |
| 52 | В_УСТ10А/5 | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 1964 | 2028 | 0,09561 |
| 52 | В(СВ)_УСТ18/5 | В_УСТ10А/5 | 40,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1964 | 2028 | 1,6488 |
| 52 | В_ЧКАЛ16/5 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1964 | 2028 | 0,06374 |
| 52 | В_ЛОМ14А/3 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1964 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | В_УСТ16/5 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1964 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | Р1 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1964 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | В_ДОМ25/205 | Р1 | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1964 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | К-ЧКАЛ16/5 | В_ЧКАЛ16/5 | 50,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1964 | 2028 | 2,4745 |
| 52 | В_ЛЕН101/2 | 1ТП | 27,00 | 0,07 | Подвальная | 1965 | 2028 | 0,86049 |
| 52 | Р15/2 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1965 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | Р15/2 | В(Ю)_ЛЕН109/2 | 40,00 | 0,21 | Подвальная | 1965 | 2028 | 1,7632 |
| 52 | В(С)_МОСК36/2 | В_МОСК38/2 | 28,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1965 | 2028 | 1,38572 |
| 52 | Р13/3 | В(СЗ)_ПАРК12А/3 | 2,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1965 | 2028 | 0,11712 |
| 52 | В(В)_МОСК44/2 | К-МОСК40-44/2 | 5,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1965 | 2028 | 0,2928 |
| 52 | В(В)_ЧКАЛ10/5 | Р10/5 | 56,00 | 0,13 | Подвальная | 1965 | 2028 | 2,09888 |
| 52 | В(С)_ЛЕН109/2 | Р4/2 | 2,00 | 0,21 | Подвальная | 1965 | 2028 | 0,08816 |
| 52 | К-ЧКАЛ18-20/5 | В(З)_ЧКАЛ20/5 | 10,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1965 | 2028 | 0,7617 |
| 52 | В(С)_ЧКАЛ14/5 | Р12/5 | 38,00 | 0,21 | Подвальная | 1965 | 2028 | 1,67504 |
| 111 | В20 НОВЫЕ УГЛЫ | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1965 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | К-ЛЕН107/2 | В_ЛЕН107/2 | 5,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1965 | 2028 | 0,24745 |
| 52 | Р9/2 | 1ТП | 40,00 | 0,10 | Подвальная | 1965 | 2028 | 1,3584 |
| 52 | В(Ю)_ЧКАЛ20/5 | В(С)_ЧКАЛ14/5 | 31,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1965 | 2028 | 2,36127 |
| 52 | Р4/5 | В(Ю)_ЧКАЛ20/5 | 5,00 | 0,21 | Подвальная | 1965 | 2028 | 0,2204 |
| 111 | ТК-23 НОВЫЕ УГЛЫ | В21 НОВЫЕ УГЛЫ | 7,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1965 | 2028 | 0,28854 |
| 52 | В_МОСК62/2 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1965 | 2028 | 0,09561 |
| 111 | ТК-23 НОВЫЕ УГЛЫ | ТК-24 НОВЫЕ УГЛЫ | 46,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1965 | 2028 | 2,96424 |
| 52 | Р12/5 | 1ТП | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 1965 | 2028 | 0,10188 |
| 52 | К-МОСК62/2 | В_МОСК62/2 | 7,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1965 | 2028 | 0,34643 |
| 111 | ТК-22 НОВЫЕ УГЛЫ | В20 НОВЫЕ УГЛЫ | 33,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1965 | 2028 | 1,63317 |
| 111 | ТК-24 НОВЫЕ УГЛЫ | В23 НОВЫЕ УГЛЫ | 37,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1965 | 2028 | 1,83113 |
| 52 | Р20/5 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1965 | 2028 | 0,15935 |
| 111 | В21 НОВЫЕ УГЛЫ | 1ТП ЦЕНТРАЛЬНАЯ 5 | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1965 | 2028 | 0,03187 |
| 111 | В22 НОВЫЕ УГЛЫ | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1965 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | Р11/2 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1965 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | В(З)_УСТ10/5 | К-УСТ18/5 | 15,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1965 | 2028 | 0,84165 |
| 111 | В24 НОВЫЕ УГЛЫ | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1965 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | Р4/3 | В(З)_ПАРК14/3 | 6,00 | 0,13 | Подвальная | 1965 | 2028 | 0,22488 |
| 52 | В(В)_ПАРК14/3 | Р4/3 | 6,00 | 0,15 | Подвальная | 1965 | 2028 | 0,24624 |
| 52 | Р9/2 | В(В)_МОСК56/2 | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 1965 | 2028 | 0,20376 |
| 3 | К-ГОРГАЗ/8 | 1ТП | 37,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1965 | 2028 | 1,52514 |
| 52 | К-ПАРК14-16/ПАРКОВАЯ | В(В)_ПАРК14/3 | 12,20 | 0,15 | Подземная канальная | 1965 | 2028 | 0,786168 |
| 52 | Р8/2 | 1ТП | 40,00 | 0,10 | Подвальная | 1965 | 2028 | 1,3584 |
| 52 | К-10/ПАРКОВАЯ | В_ЛОМ4/3 | 7,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1965 | 2028 | 0,34643 |
| 111 | В23 НОВЫЕ УГЛЫ | 1ТП ЦЕНТРАЛЬНАЯ 9А | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1965 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | В(Ю)_БАБ6/5 | К-ПАРК36/5 | 50,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1965 | 2028 | 2,8055 |
| 52 | Р29/5 | В(Ю)_БАБ6/5 | 32,00 | 0,10 | Подвальная | 1965 | 2028 | 1,08672 |
| 52 | Р12/2 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1965 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | В(З)_ПАРК14/3 | В(В)_ПАРК12А/3 | 53,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1965 | 2028 | 3,10368 |
| 52 | Р11/2 | В(В)_ЛЕН123/2 | 30,00 | 0,15 | Подвальная | 1965 | 2028 | 1,2312 |
| 52 | В(С)_ЛЕН123/2 | Р11/2 | 30,00 | 0,15 | Подвальная | 1965 | 2028 | 1,2312 |
| 111 | ТК-24 НОВЫЕ УГЛЫ | В24 НОВЫЕ УГЛЫ | 64,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1965 | 2028 | 2,63808 |
| 52 | В(З)_МОСК36/2 | В(С)_МОСК36/2 | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1965 | 2028 | 0,15935 |
| 52 | В_ЛЕН99А/2 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1965 | 2028 | 0,09561 |
| 52 | Р4/2 | Р15/2 | 34,00 | 0,21 | Подвальная | 1965 | 2028 | 1,49872 |
| 52 | Р10/5 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1965 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | В_ЛОМ4/3 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1965 | 2028 | 0,15935 |
| 52 | К-УСТ18/5 | В(ЮВ)_УСТ18/5 | 5,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 1965 | 2028 | 0,28055 |
| 52 | Р28/5 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1965 | 2028 | 0,09561 |
| 4 | Р87/ФМК | В(С)_СПОРТ18/ФМК | 11,00 | 0,15 | Подвальная | 1965 | 2028 | 0,45144 |
| 4 | Р87/ФМК | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1965 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | Р6/2 | 1ТП | 40,00 | 0,10 | Подвальная | 1965 | 2028 | 1,3584 |
| 111 | В18 НОВЫЕ УГЛЫ | 1ТП ЦЕНТРАЛЬНАЯ 7 | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1965 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | В(Ю)_ЧКАЛ26/5 | К-ЧКАЛ24-26/5 | 15,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1965 | 2028 | 0,84165 |
| 52 | В_ЛЕН117/2 | 1ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1965 | 2028 | 0,15935 |
| 4 | Р51А/ПРОМЗОНА | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Надземная | 1965 | 2028 | 0,15935 |
| 52 | В(СЗ)_ПАРК12А/3 | 1ТП | 1,00 | 0,13 | Подвальная | 1965 | 2028 | 0,03748 |
| 52 | В(В)_ПАРК12А/3 | В(З)_ПАРК12А/3 | 3,00 | 0,13 | Подвальная | 1965 | 2028 | 0,11244 |
| 111 | ТК-22 НОВЫЕ УГЛЫ | ТК-23 НОВЫЕ УГЛЫ | 17,50 | 0,15 | Подземная канальная | 1965 | 2028 | 1,1277 |
| 111 | ТК-21 НОВЫЕ УГЛЫ | ТК-22 НОВЫЕ УГЛЫ | 33,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1965 | 2028 | 2,12652 |
| 111 | ТК-21 НОВЫЕ УГЛЫ | В18 НОВЫЕ УГЛЫ | 6,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1965 | 2028 | 0,24732 |
| 111 | ТК-24 НОВЫЕ УГЛЫ | В22 НОВЫЕ УГЛЫ | 6,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1965 | 2028 | 0,24732 |
| 111 | ТК-16 НОВЫЕ УГЛЫ | ТК-21 НОВЫЕ УГЛЫ | 14,50 | 0,15 | Подземная канальная | 1965 | 2028 | 0,93438 |
| 52 | В(З)_МОСК56/2 | Р9/2 | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 1965 | 2028 | 0,20376 |
| 52 | В_БАРД9/5 | 1ТП | 30,00 | 0,08 | Подвальная | 1966 | 2028 | 0,9561 |
| 52 | К-19/БАРДИНА | В_БАРД9/5 | 4,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1966 | 2028 | 0,19796 |
| 1 | К_КРАС1/20 | В_КРАС1/20 | 5,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1966 | 2028 | 0,3222 |
| 1 | В_КРАС1/20 | 1ТП | 56,00 | 0,15 | Подвальная | 1966 | 2028 | 2,29824 |
| 52 | В_ПАРК12/3 | 1ТП | 30,00 | 0,13 | Подвальная | 1966 | 2028 | 1,1244 |
| 52 | К-ДОМ32/176 | В(З)_ДОМ32/176 | 17,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1966 | 2028 | 0,99552 |
| 52 | В(З)_ДОМ32/176 | 1ТП | 10,00 | 0,13 | Подвальная | 1966 | 2028 | 0,3748 |
| 52 | В(В)_ВОЛ26/4 | К-ГОР67/4 | 115,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1966 | 2028 | 8,75955 |
| 52 | К-ВОЛ20-22/4 | К-ВОЛ24/4 | 38,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1966 | 2028 | 2,89446 |
| 52 | К-ВОЛ52/4 | К-ГОР87А/4 | 35,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1966 | 2028 | 2,66595 |
| 52 | К-ГОР87А/4 | В(З)_ГОР87/4 | 3,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1966 | 2028 | 0,22851 |
| 52 | В(В)_ГОР87/4 | К-ГОР87-89/4 | 18,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1966 | 2028 | 1,00998 |
| 52 | К-ГОР87-89/4 | В(Ю)_ГОР89/4 | 6,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1966 | 2028 | 0,33666 |
| 52 | К-ВОЛ52/4 | В(Ю)_ВОЛ52/4 | 4,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1966 | 2028 | 0,19796 |
| 52 | В(Ю)_ВОЛ52/4 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1966 | 2028 | 0,09561 |
| 52 | К-10/ДОМЕНЩИКОВ | В_ПАРК12/3 | 12,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1966 | 2028 | 0,70272 |
| 52 | В(Ю)_МАМЛ17/3 | В(С)_МАМЛ13/3 | 15,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1966 | 2028 | 0,84165 |
| 52 | Р15/5 | В(Ю)_УСТ26/5 | 1,00 | 0,15 | Подвальная | 1966 | 2028 | 0,04104 |
| 52 | Р16/5 | В(Ю)_УСТ24/5 | 9,00 | 0,15 | Подвальная | 1966 | 2028 | 0,36936 |
| 52 | В(С)_УСТ24/5 | Р16/5 | 1,00 | 0,15 | Подвальная | 1966 | 2028 | 0,04104 |
| 52 | Р16/5 | 1ТП | 36,00 | 0,07 | Подвальная | 1966 | 2028 | 1,14732 |
| 52 | В_МАМЛ3/3 | 1ТП | 40,00 | 0,03 | Подвальная | 1966 | 2028 | 1,2748 |
| 52 | В_ОБЩЕЖ./10 | 1ТП | 19,00 | 0,08 | Подвальная | 1966 | 2028 | 0,60553 |
| 52 | В(З)_СТАЛ24/10 | 1ТП | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 1966 | 2028 | 0,10188 |
| 52 | В(Ю)_МАМЛ11/3 | 111 | 8,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1966 | 2028 | 0,44888 |
| 52 | 111 | В_МАМЛ5/3 | 7,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1966 | 2028 | 0,30569 |
| 52 | В(Ю)_МАМЛ15/3 | В(С)_МАМЛ11/3 | 15,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1966 | 2028 | 0,84165 |
| 52 | В_МАМЛ7/3 | 1ТП | 44,00 | 0,10 | Подвальная | 1966 | 2028 | 1,49424 |
| 52 | В(Ю)_МАМЛ13/3 | В_МАМЛ7/3 | 16,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1966 | 2028 | 0,89776 |
| 52 | Р27/4 | В(В)_ВОЛ26/4 | 5,00 | 0,21 | Подвальная | 1966 | 2028 | 0,2204 |
| 52 | В(З)_ВОЛ26/4 | Р27/4 | 5,00 | 0,21 | Подвальная | 1966 | 2028 | 0,2204 |
| 52 | К-ВОЛ24/4 | В(З)_ВОЛ26/4 | 58,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1966 | 2028 | 4,41786 |
| 52 | В(В)_ВОЛ52/4 | К-ВОЛ52/4 | 5,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1966 | 2028 | 0,38085 |
| 52 | В(З)_КОМС35/4 | Р4/4 | 10,00 | 0,13 | Подвальная | 1966 | 2028 | 0,3748 |
| 52 | В(В)_КОМС37/4 | В(З)_КОМС35/4 | 36,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1966 | 2028 | 2,10816 |
| 52 | Р1/4 | В(В)_КОМС37/4 | 5,00 | 0,13 | Подвальная | 1966 | 2028 | 0,1874 |
| 52 | В(В)_ВОЛ50/4 | В(З)_ВОЛ52/4 | 74,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1966 | 2028 | 5,63658 |
| 52 | К-ГОР91/4 | В(Ю)_ГОР95/4 | 29,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1966 | 2028 | 1,62719 |
| 52 | В(С)_ГОР95/4 | К-КОМС33/4 | 12,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1966 | 2028 | 0,59388 |
| 52 | К-КОМС33/4 | В_КОМС33/4 | 12,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1966 | 2028 | 0,59388 |
| 52 | В(С)_КОМС37/4 | К-КОМС39/4 | 11,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1966 | 2028 | 0,64416 |
| 52 | В_КОМС39/4 | 1ТП | 2,00 | 0,13 | Подвальная | 1966 | 2028 | 0,07496 |
| 52 | К-КОМС39/4 | В_КОМС39/4 | 32,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1966 | 2028 | 1,87392 |
| 52 | В_КОМС33/4 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1966 | 2028 | 0,09561 |
| 52 | В(З)_ВОЛ52/4 | В(В)_ВОЛ52/4 | 5,00 | 0,21 | Подвальная | 1966 | 2028 | 0,2204 |
| 3 | В_КОММ25/9А | 1ТП | 20,00 | 0,05 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,6374 |
| 52 | Р3/2 | В(В)_ЛЕН119/2 | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,15935 |
| 52 | В_ЛЕН123А/2 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,06374 |
| 1 | В_СКОРУЮ/21 | 1ТП | 12,00 | 0,04 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,38244 |
| 52 | Р28/4 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | В_ЛОМ31/211 | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,3187 |
| 52 | К(С)-ЛЕН123А/2 | В_ЛЕН123А/2 | 7,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 0,34643 |
| 52 | В_СТАЛ44/2 | 1ТП | 4,00 | 0,05 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,12748 |
| 52 | В_ЖУК2/215 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,15935 |
| 52 | Р3-1/4 | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,06374 |
| 52 | Р3-1/4 | 2ТП | 25,00 | 0,08 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,79675 |
| 52 | В_ГАРАЖ/104 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | В_МЕТ14/93 | 1ТП | 10,00 | 0,08 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,3187 |
| 52 | К-16/ЛЕНИНА-задвижка | К-16А/ЛЕНИНА | 26,00 | 0,61 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 4,58224 |
| 52 | В(З)_ГАРАЖ_Т/Ц/208 | В_КЛУБ11/208 | 53,00 | 0,05 | Надземная | 1967 | 2028 | 1,68911 |
| 52 | В(В)_ПОБ21/81-83 | Р9/81-83 | 30,00 | 0,26 | Подвальная | 1967 | 2028 | 1,9182 |
|  | Р4/208 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | Р9/81-83 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | В_ЛЕН97/2 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,06374 |
| 52 | У-5/МЕТАЛЛУРГОВ | В_МЕТ14/93 | 5,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 0,24745 |
| 52 | Р4/208 | В(З)_ГАРАЖ_Т/Ц/208 | 8,00 | 0,05 | Надземная | 1967 | 2028 | 0,25496 |
| 52 | В(В)_ГАРАЖ_Т/Ц/208 | Р4/208 | 4,00 | 0,05 | Надземная | 1967 | 2028 | 0,12748 |
| 52 | В_ЛЕН115/2 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,06374 |
| 52 | Р3/4 | Р3-1/4 | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,1698 |
|  | К-ЛЕН39А/8А | В_СОВ41/8А | 5,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 0,2061 |
| 52 | К-ЛЕН80/104 | В_ГАРАЖ/104 | 3,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 0,12366 |
|  | В_СОЦ27/9А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | К-ГОР77/4 | В_ВОЛ42/4 | 31,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 1,53419 |
| 52 | В_ПОБ31/4 | 1ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,15935 |
| 3 | К-ВЕРЕЩ5/10 | В_ВЕРЕЩ5/10 | 16,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 0,79184 |
| 52 | К-ЖУК2/215 | В_ЖУК2/215 | 30,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 1,4847 |
| 52 | К-МЕТ40/214 | В_МЕТ40/214 | 40,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 1,9796 |
| 3 | Р52/9 | Р53/9 | 18,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 1,00998 |
| 52 | В_МЕТ42/214 | 1ТП | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,19122 |
|  | В_ЛУН25/53 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 0,04122 |
| 52 | В(З)_ДОМ36/176 | Р2/176 | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,1698 |
| 3 | К-СОВ22/9А | В_КОММ25/9А | 18,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 0,74196 |
| 52 | К-16/ЛЕНИНА | К-16/ЛЕНИНА-задвижка | 1,00 | 0,50 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 0,14503 |
| 52 | В_МЕТ40/214 | 1ТП | 24,00 | 0,08 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,76488 |
|  | К-СОВ16/9А | В_СОВ16А/9А | 9,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 0,37098 |
| 52 | В(В)_ГОР81/4 | К-ГОР79/4 | 13,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 0,72943 |
| 52 | К-ГОР81/4 | В(С)_ГОР81/4 | 37,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 2,38428 |
| 52 | К-УБЕЖИЩЕ/1 | В(В)_ГАРАЖ_Т/Ц/208 | 97,00 | 0,05 | Надземная | 1967 | 2028 | 3,09139 |
| 52 | Р6/214 | В(В)_ГАГ26/214 | 14,00 | 0,07 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,44618 |
| 52 | В_МИРА17/214 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | Р2/176 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,03396 |
| 1 | ТК-ПЕРВ10А/ПЕРВОМАЙСКАЯ | В(З)_ПЕРВ10/21 | 11,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 0,45342 |
| 52 | В(В)_ДОМ36/176 | В_ДОМ38/176 | 46,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 1,89612 |
| 52 | К-ЛЕН121-123/2 | К(С)-ЛЕН123А/2 | 35,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 2,0496 |
| 52 | К(Ю)-ВЕРЕЩ45/Б | К-ВЕРЕЩ43/Б | 15,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 0,6183 |
| 52 | К-П.СТР3/1 | В_МАСТ./1 | 17,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 0,95387 |
| 52 | В_ПЛ.СТР3/1 | 1ТП | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,1698 |
| 52 | К-ЛЕН115-119/2 | В_ЛЕН115/2 | 13,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 0,64337 |
| 52 | В(В)_ЛЕН119/2 | К-ЛЕН115-119/2 | 25,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 1,23725 |
| 52 | В_МЕТ12/93 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,06374 |
|  | К-8А/ДОМЕНЩИКОВ | В_ТЕПЛ./3 | 30,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 1,2366 |
| 52 | В_ГОР83/4 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,03187 |
|  | В_ТЕПЛ./3 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 0,04122 |
| 52 | К-ГОР79/4 | В(З)_ГОР79/4 | 9,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 0,50499 |
| 52 | В(ЮЗ)_ГОР77/4 | К-ГОР77/4 | 5,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 0,28055 |
| 3 | К-СОВ58/9 | В_СОВ58/9 | 3,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 0,12366 |
| 52 | В_СТАЛ26/10 | 1ТП | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,06792 |
| 3 | В_СОВ58/9 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | К-П.СТР3/1 | В_ПЛ.СТР3/1 | 65,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 3,64715 |
| 52 | Р5/10 | 1ТП | 10,00 | 0,15 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,4104 |
| 52 | В_ВОЛ42/4 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,03187 |
| 3 | В(Ю)_ГОР14/8А | Р2/8А | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,10188 |
| 3 | Р2/8А | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,03396 |
| 3 | В_ЛУН5/8А | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | К-ВЕРЕЩ43/Б | В_ВЕР43/Б | 5,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 0,2061 |
| 52 | В_ВЕР43/Б | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,03187 |
| 1 | К_ПЕРВ42-48/21 | В_СКОРУЮ/21 | 43,00 | 0,04 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 1,77246 |
| 1 | В(З)_ПЕРВ10/21 | Р54/21 | 4,00 | 0,05 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,12748 |
| 52 | Р1.1./1 | ТК-1/1 | 35,33 | 0,11 | Подземная бесканальная | 1967 | 2028 | 1,9823663 |
| 3 | К-12/10 | К-ВЕРЕЩ5/10 | 69,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 3,41481 |
| 52 | К-ПОБ21/81-83 | В(В)_ПОБ21/81-83 | 18,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 1,65744 |
| 1 | Р54/21 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,03187 |
|  | В_СОВ16А/9А | 1ТП | 6,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 0,24732 |
|  | К-ЛУНАЧ25/53 | В_ЛУН25/53 | 15,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 0,6183 |
| 52 | В_КЛУБ11/208 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,03187 |
|  | Р16/9А | 1ТП | 25,00 | 0,04 | Надземная | 1967 | 2028 | 0,79675 |
| 3 | В_ВЕРЕЩ5/10 | 1ТП | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,19122 |
|  | К-СОВ43А/8 | В_СОВ45/8 | 10,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 0,4122 |
| 52 | Р12/5 | В(Ю)_ЧКАЛ14/5 | 42,00 | 0,21 | Подвальная | 1967 | 2028 | 1,85136 |
| 52 | В(С)_ВОЛ26/4 | В_ВОЛ40/4 | 54,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 3,02994 |
| 3 | К-ЛЕН54/8 | В_ЛЕН54/8 | 6,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 0,27678 |
| 3 | Р46/8 | 1ТП | 10,00 | 0,07 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,3187 |
| 52 | К-ВОЛ20-22/4 | В_ВОЛ22/4 | 4,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 0,19796 |
| 3 | В_ГОР12/8А | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | К-ЛОМ31/1 | В_ЛОМ31/211 | 5,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 0,2061 |
| 52 | В_ДОМ38/176 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,15935 |
| 52 | Р2/176 | В(В)_ДОМ36/176 | 10,00 | 0,05 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,3187 |
| 52 | В_ЛЕН171/1 | 1ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,15935 |
| 52 | В_МАСТ./1 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,03396 |
| 3 | В_ЛЕН54/8 | Р46/8 | 12,00 | 0,07 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,38244 |
| 52 | В(Ю)_УСТ28/5 | В(С)_УСТ26/5 | 34,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1967 | 2028 | 2,19096 |
| 52 | В(С)_УСТ26/5 | Р15/5 | 12,00 | 0,15 | Подвальная | 1967 | 2028 | 0,49248 |
| 52 | К-ЖУК1/215 | К-ЖУК2/215 | 20,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 1967 | 2028 | 1,1222 |
|  | К-ЦЕНТР/10 | Р11/10 | 60,00 | 0,08 | Надземная | 1968 | 2028 | 1,9122 |
| 52 | К-ЛОМ15/207 | В_ЛОМ15/207 | 16,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 0,89776 |
| 52 | К-КОМАР18/93 | В_КОМАР18/93 | 5,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 0,24745 |
| 52 | В_КОМАР18/93 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,15935 |
| 52 | В_ПОБ33/4 | 1ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,15935 |
| 3 | В_СОВ25А/8А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | В_СТАЛ36/10 | 1ТП | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,1698 |
| 52 | ТК-62/ПОБЕДЫ | ТК-61/ПОБЕДЫ | 106,00 | 0,41 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 13,78742 |
| 52 | ТК-61/ПОБЕДЫ | ТК-60/ПОБЕДЫ | 56,50 | 0,41 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 7,348955 |
| 52 | К-12/ЛЕНИНА | К-12А/ЛЕНИНА | 51,00 | 0,70 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 10,24029 |
|  | Р11/10 | 1ТП | 10,00 | 0,07 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,3187 |
| 3 | Р9/10 | В_СБОРОЧНЫЙ/10 | 15,00 | 0,15 | Надземная | 1968 | 2028 | 0,6156 |
| 52 | В_ЛОМ15/207 | 1ТП | 28,00 | 0,10 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,95088 |
| 3 | К-13/10 | К-ТАРНЫЙ/10 | 43,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 3,27531 |
|  | К-ЦЕНТР/10 | Р10/10 | 100,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 6,444 |
| 3 | К-ЦЕНТР/10 | Р9/10 | 10,00 | 0,15 | Надземная | 1968 | 2028 | 0,4104 |
|  | Р10/10 | 1ТП | 1,00 | 0,15 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,04104 |
| 3 | Р12/10 | Р13/10 | 30,00 | 0,10 | Подвальная | 1968 | 2028 | 1,0188 |
| 3 | Р13/10 | Р14/10 | 60,00 | 0,10 | Подвальная | 1968 | 2028 | 2,0376 |
| 3 | Р15/10 | 1ТП | 1,00 | 0,15 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,04104 |
|  | Р15/10 | Р16/10 | 20,00 | 0,08 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,6374 |
|  | Р16/10 | 2ТП | 50,00 | 0,05 | Подвальная | 1968 | 2028 | 1,5935 |
| 52 | Р3/176 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,03396 |
| 3 | В_ЛИТЕЙНЫЙ/10 | Р12/10 | 40,00 | 0,13 | Подвальная | 1968 | 2028 | 1,4992 |
| 52 | В_СТР3/3 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,09561 |
| 3 | В_СБОРОЧНЫЙ/10 | Р15/10 | 20,00 | 0,15 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,8208 |
| 3 | К-ТАРНЫЙ/10 | К-ЦЕНТР/10 | 44,10 | 0,21 | Надземная | 1968 | 2028 | 1,943928 |
| 3 | К-ЦЕНТР/10 | В_ЛИТЕЙНЫЙ/10 | 15,00 | 0,13 | Надземная | 1968 | 2028 | 0,5622 |
| 52 | К-СТР1/3 | В_СТР1/3 | 8,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 0,39592 |
| 52 | ТК-62/ПОБЕДЫ | В(Ю)_ПОБ45/6 | 26,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 2,39408 |
| 52 | В(Ю)_ПОБ45/6 | Р6/6 | 49,00 | 0,26 | Подвальная | 1968 | 2028 | 3,13306 |
| 52 | В_СТР1/3 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,09561 |
| 52 | Р6/6 | В(С)_ПОБ45/6 | 30,00 | 0,26 | Подвальная | 1968 | 2028 | 1,9182 |
| 52 | Р6/6 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | В_ПОБ47/6 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | В_ПОБ53/6 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | К-ПОБ51-55/6 | В(Ю)_ПОБ55/6 | 22,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 1,23442 |
|  | Р6/16 | В(СЗ)_АРХ39/16 | 39,00 | 0,05 | Подвальная | 1968 | 2028 | 1,24293 |
| 52 | В(С)_ПОБ55/6 | В_ПОБ53/6 | 20,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 0,9898 |
| 52 | В(С)_ПОБ45/6 | К-10/ЛУНАЧАРСКОГО | 51,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 4,69608 |
| 52 | К-11/ЛУНАЧАРСКОГО | Р7/6 | 48,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 4,41984 |
| 52 | Р7/6 | К-12/ЛУНАЧАРСКОГО | 48,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 4,41984 |
| 52 | К-12/ЛУНАЧАРСКОГО | Р2/6 | 47,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 4,32776 |
| 52 | В_СОВ101/6 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | К-10/ЛУНАЧАРСКОГО | В_ПОБ47/6 | 21,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 1,03929 |
| 3 | Р14/10 | 3ТП | 100,00 | 0,07 | Подвальная | 1968 | 2028 | 3,187 |
| 3 | Р13/10 | 1ТП | 240,00 | 0,05 | Подвальная | 1968 | 2028 | 7,6488 |
| 52 | В_ЛУН50Б/6 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,03187 |
| 3 | В_СОВ26/9А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | В_ЛУН54/6 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | Р22/6 | Р13/6 | 30,00 | 0,21 | Подвальная | 1968 | 2028 | 1,3224 |
| 52 | Р13/6 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | К-16/ЛУНАЧАРСКОГО | В_КОМС23/6 | 9,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 0,37098 |
| 52 | В_КОМС23/6 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,15935 |
| 52 | ТК_БАРД25/БАРДИНА | В_БАРД25/5 | 12,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 0,59388 |
| 52 | В_БАРД25/5 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,03187 |
| 3 | К-СОВ34/9А | В_СОВ34/9А | 4,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 0,16488 |
| 3 | В_СОВ34/9А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | Р3/204 | В(ЮВ)_ЛОМ34/204 | 10,00 | 0,08 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,3187 |
| 52 | В_ЛОМ32А/204 | 1ТП | 20,00 | 0,08 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,6374 |
| 52 | В_ЛОМ43/212 | 1ТП | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,1698 |
| 52 | Р2/6 | К-13/6 | 30,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 2,7624 |
| 52 | ТК-40/ЛОМОНОСОВА-комп2 | ТК-40/ЛОМОНОСОВА | 1,00 | 0,60 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 0,17624 |
| 52 | ТК-40/ЛОМОНОСОВА | ТК-40/ЛОМОНОСОВА-комп1 | 1,00 | 0,60 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 0,17624 |
| 52 | В(С)_ХОЗ./6 | К-ЛУН50/6 | 58,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 3,39648 |
| 52 | Р14/6 | В(С)_ХОЗ./6 | 5,00 | 0,13 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,1874 |
| 52 | Р14/6 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,03396 |
| 52 | В(Ю)_ХОЗ./6 | Р14/6 | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,10188 |
|  | В_СОЦ52/9 | В_СОЦ50/9 | 4,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 0,16488 |
| 52 | В_ЛУН50/6 | 1ТП | 1,00 | 0,13 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,03748 |
| 52 | К-ЛУН50/6 | В_ЛУН50/6 | 6,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 0,35136 |
|  | В_СОЦ50/9 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | К(С)-СТАЛ36/10 | В_СТАЛ36/10 | 12,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 0,67332 |
| 52 | К-3/СТАЛЕВАРОВ | К(С)-СТАЛ36/10 | 51,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 3,28644 |
| 52 | ТК-39/ЛОМОНОСОВА | К-ЛОМ43/212 | 33,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 1,85163 |
| 52 | К-МЕТ49/215 | В(С)_МЕТ49/215 | 10,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 0,4949 |
| 52 | В_ВОЛ44/4 | 1ТП | 12,00 | 0,08 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,38244 |
| 52 | В_ЛУН56/6 | 1ТП | 15,00 | 0,10 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,5094 |
| 52 | К-ЛУНАЧ56/6 | В_ЛУН56/6 | 18,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 1,00998 |
| 52 | Р13/6 | Р23/6 | 27,00 | 0,21 | Подвальная | 1968 | 2028 | 1,19016 |
| 52 | Р23/6 | В(З)_КОМС25/6 | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,1698 |
| 52 | В(Ю)_КОМС25/6 | Р23/6 | 20,00 | 0,21 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,8816 |
| 52 | В_МЕТ3А/Г | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | К-ДОМ32/176 | В(З)_СТР6/176 | 100,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 4,949 |
| 52 | ТК-54/ПОБЕДЫ | ТК-55/ПОБЕДЫ | 472,00 | 0,41 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 61,39304 |
| 52 | В(З)_СТР6/176 | Р3/176 | 20,00 | 0,10 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,6792 |
| 52 | Р3/176 | В(С)_СТР6/176 | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,06374 |
| 52 | В(С)_СТР6/176 | В_ДОМ34ГАРАЖ/176 | 10,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 0,4122 |
| 52 | ТК-56/ПОБЕДЫ | В_ПОБ33/4 | 70,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 3,2291 |
| 52 | ТК-53/ПОБЕДЫ | ТК-54/ПОБЕДЫ | 99,20 | 0,41 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 12,902944 |
| 52 | В_ДОМ34ГАРАЖ/176 | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,06374 |
| 3 | ТК-4/ЛЕНИНА | Р52/9 | 2,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 0,11222 |
| 3 | ТК-4/КОММУНИСТОВ | В_СОВ26/9А | 21,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 0,86562 |
| 3 | Р19/9А | В_СОВ16/9А | 42,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 1,73124 |
| 52 | К-ЛОМ43/212 | В_ЛОМ43/212 | 13,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 0,72943 |
| 52 | ТК-39/ЛОМОНОСОВА | ТК-40/ЛОМОНОСОВА-комп2 | 67,00 | 0,41 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 8,71469 |
| 3 | В_СОВ16/9А |  | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,03187 |
| 3 | В_СОВ12/9А | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,03187 |
| 3 | В_СОВ12/9А | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,15935 |
| 52 | К-СТР3/3 | В_СТР3/3 | 8,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 0,39592 |
| 4 | В(В)_СПОРТ20/ФМК | В(З)_СПОРТ18/ФМК | 17,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 1,09548 |
| 52 | В(ЮВ)_ЛОМ34/204 | В_ЛОМ32А/204 | 40,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 1,9796 |
| 4 | В(З)_СПОРТ18/ФМК | Р87/ФМК | 23,00 | 0,15 | Подвальная | 1968 | 2028 | 0,94392 |
| 1 | К_КРАС8/20 | В_КРАС8/20 | 17,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 0,84133 |
| 52 | К(С)-ЛОМ47/213 | В_ЛОМ47/213 | 11,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 0,61721 |
|  | В(В)_МЕТ33/212 | К-МЕТ29-33/212 | 8,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 0,46848 |
| 52 | ТК-60/ПОБЕДЫ | ТК-59/ПОБЕДЫ | 88,00 | 0,41 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 11,44616 |
| 52 | ТК-59/ПОБЕДЫ | Задвижка-ТК-59/ПОБЕДЫ | 1,00 | 0,41 | Подземная канальная | 1968 | 2028 | 0,13007 |
|  | К-ТРУД26/8А | К-ТРУД19/8А | 17,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1969 | 2028 | 0,78421 |
|  | К-ТРУД19/8А | В_ЛИБК31/8А | 90,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1969 | 2028 | 4,1517 |
| 52 | К-ВОЛ24/4 | В_ВОЛ24/4 | 6,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1969 | 2028 | 0,29694 |
| 52 | В_ВОЛ24/4 | 1ТП | 47,00 | 0,08 | Подвальная | 1969 | 2028 | 1,49789 |
|  | К-ТРУД19/8А | В_ГАРАЖ/8А | 3,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1969 | 2028 | 0,12366 |
| 3 | К-ТРУД26/8А | В_ТРУДА26/8А | 13,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1969 | 2028 | 0,53586 |
| 52 | Р30/6 | К-СОВ105/6 | 5,10 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1969 | 2028 | 0,235263 |
| 1 | В_АРХ33/16 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,03396 |
| 52 | Р4/10 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | К-4А/СТАЛЕВАРОВ | В(З)_СТАЛ28/10 | 34,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1969 | 2028 | 1,90774 |
| 3 | В_ТРУДА26/8А | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,09561 |
|  | В_ЛИБК31/8А | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,09561 |
|  | В_ГАРАЖ/8А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | К-ГОР81/4 | К-ГОР85А/4 | 26,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1969 | 2028 | 1,52256 |
| 21 | ТК-17/КРАСНОДОНЦЕВ | Р29/17 | 10,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1969 | 2028 | 0,9208 |
| 3 | К-СОВ22/9А | Р1/9А | 8,50 | 0,07 | Подземная канальная | 1969 | 2028 | 0,392105 |
| 3 | В_СОВ20/9А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,03187 |
| 3 | В_ТРУДА56/8А | 1ТП | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,22309 |
| 21 | В(З)_БОРШ22/17 | К_БОР18-22/17 | 20,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1969 | 2028 | 1,1222 |
| 21 | В(Ю)_КРАС-ЕВ23/17 | Р11/17 | 1,00 | 0,21 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,04408 |
| 21 | К_БОР18-22/17 | В(В)_БОРШ18/17 | 17,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1969 | 2028 | 0,95387 |
| 21 | В(В)_БОРШ18/17 | Р10/17 | 15,00 | 0,10 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,5094 |
| 21 | Р15-1/17 | Р2/17 | 51,00 | 0,26 | Подвальная | 1969 | 2028 | 3,26094 |
| 21 | Р26/17 | В(З)_БОРШ22/17 | 7,00 | 0,10 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,23772 |
| 21 | В(ЮВ)_АРХ102/17 | Р1/17 | 8,00 | 0,26 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,51152 |
| 21 | Р1/17 | Р1-1/17 | 22,00 | 0,26 | Подвальная | 1969 | 2028 | 1,40668 |
| 21 | Р1-1/17 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,03187 |
| 21 | Р1-1/17 | Р15/17 | 26,00 | 0,26 | Подвальная | 1969 | 2028 | 1,66244 |
| 21 | Р15/17 | В(В)_АРХ102/17 | 8,00 | 0,13 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,29984 |
| 21 | Р15-1/17 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,03187 |
| 21 | Р2/17 | В(С)_АРХ102/17 | 3,00 | 0,26 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,19182 |
| 21 | В(З)_БОРШ20/17 | В_АРХ118/17 | 17,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1969 | 2028 | 0,78421 |
| 21 | Р7/17 | В(С)_БОРШ20/17 | 3,00 | 0,21 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,13224 |
| 21 | В(В)_БОРШ22/17 | Р26/17 | 8,00 | 0,13 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,29984 |
| 21 | Р26/17 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,03187 |
| 21 | В(З)_БОРШ24/17 | Р27/17 | 3,00 | 0,15 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,12312 |
| 21 | Р27/17 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,03187 |
| 21 | В_АРХ118/17 | 1ТП | 34,00 | 0,07 | Подвальная | 1969 | 2028 | 1,08358 |
| 21 | В(В)_БОРШ20/17 | К_БОР26/17 | 9,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1969 | 2028 | 0,44541 |
| 21 | К_БОР26/17 | В_БОРШ26/17 | 25,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1969 | 2028 | 1,23725 |
| 21 | В_КРАС-ЕВ11/17 | Р1/17 | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,03187 |
| 21 | К_БОР22-24/17 | В(В)_БОРШ22/17 | 16,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1969 | 2028 | 0,93696 |
| 21 | В(В)_АРХ104/17 | В_КРАС-ЕВ11/17 | 40,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1969 | 2028 | 1,8452 |
| 21 | Р10/17 | В(З)_БОРШ18/17 | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,06792 |
| 21 | В_БОРШ26/17 | 1ТП | 23,00 | 0,08 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,73301 |
| 21 | Р31/17 | В_ЛЕД11/17 | 21,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1969 | 2028 | 0,96873 |
| 21 | Р24/17 | В(В)_АРХ104/17 | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,03187 |
| 21 | К_БОР22-24/17 | В(З)_БОРШ24/17 | 41,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1969 | 2028 | 2,64204 |
|  | В(С)_КРАСНОД11/17 | 1ТП | 15,00 | 0,03 | Подземная канальная | 1969 | 2028 | 0,6183 |
| 21 | Р24/17 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,03187 |
| 21 | К_ЛЕД9/17 | Р31/17 | 57,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1969 | 2028 | 2,82093 |
| 21 | В(З)_АРХ104/17 | Р24/17 | 20,00 | 0,13 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,7496 |
| 21 | Р7/17 | В(В)_БОРШ20/17 | 49,00 | 0,08 | Подвальная | 1969 | 2028 | 1,56163 |
| 21 | В_ЛЕД11/17 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,03187 |
|  | Р1/17 | В(С)_КРАСНОД11/17 | 15,00 | 0,03 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,47805 |
| 21 | В_КРАС-ЕВ9/17 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,03396 |
| 21 | В(Ю)_АРХ108/17 | Р5/17 | 1,00 | 0,26 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,06394 |
| 21 | Р7-1/17 | В(З)_БОРШ20/17 | 49,00 | 0,07 | Подвальная | 1969 | 2028 | 1,56163 |
| 21 | В(С)_БОРШ20/17 | К_БОР22-24/17 | 82,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1969 | 2028 | 6,24594 |
| 21 | В(С)_ЛЕД21/17 | В_БОРШ36/17 | 27,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1969 | 2028 | 1,51497 |
| 21 | Р1/17 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,03187 |
| 21 | Р15/17 | Р15-1/17 | 24,00 | 0,26 | Подвальная | 1969 | 2028 | 1,53456 |
| 21 | В(С)_АРХ102/17 | В(Ю)_АРХ108/17 | 27,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1969 | 2028 | 2,48616 |
| 21 | Р10/17 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,03187 |
| 21 | Р14-1/17 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,03187 |
| 21 | Р14-1/17 | Р14/17 | 2,00 | 0,13 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,07496 |
| 21 | К_ЛЕД19/17 | В(В)_ЛЕД17/17 | 34,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1969 | 2028 | 1,99104 |
| 21 | В(В)_ЛЕД17/17 | Р14-1/17 | 36,00 | 0,13 | Подвальная | 1969 | 2028 | 1,34928 |
|  | К_ПАР1/277 | К_ПАР1-1/277 | 57,00 | 0,13 |  | 1969 | 2028 | 3,33792 |
| 1 | Р52/277 | В_КОРПУС/277 | 4,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1969 | 2028 | 0,23424 |
| 1 | В_КОРПУС/277 | 1ТП | 1,00 | 0,13 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,03748 |
|  | К_ПАР1-1/277 | К_ПАР2/277 | 199,00 | 0,10 |  | 1969 | 2028 | 11,16589 |
| 21 | В_ЛЕД15/17 | 1ТП | 38,00 | 0,07 | Подвальная | 1969 | 2028 | 1,21106 |
| 21 | Р3/17 | В(Ю)_ЛЕД13/17 | 28,00 | 0,10 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,95088 |
| 21 | К_ЛЕД7/17 | 1ТП | 31,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1969 | 2028 | 1,27782 |
| 21 | В(Ю)_ЛЕД13/17 | К_ЛЕД7/17 | 7,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1969 | 2028 | 0,39277 |
| 21 | В_ЛЕД7/17 | 1ТП | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,13584 |
| 21 | К_ЛЕД7/17 | В_ЛЕД7/17 | 65,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1969 | 2028 | 3,64715 |
| 21 | К_ЛЕД15/17 | В_ЛЕД15/17 | 14,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1969 | 2028 | 0,64582 |
| 1 | В_КРАС-ЕВ48/16 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,03396 |
| 52 | К-3/ЛЕНИНА | К-4/ЛЕНИНА | 144,00 | 0,70 | Подземная канальная | 1969 | 2028 | 28,91376 |
| 52 | К-19М/МЕТАЛЛУРГОВ |  | 1,00 | 0,60 | Подземная канальная | 1969 | 2028 | 0,17624 |
| 52 | В_СОВ119/6 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | К-СОВ119/6 | В_СОВ119/6 | 37,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1969 | 2028 | 1,70681 |
| 1 | К_АРХ 41/16 | В_АРХ33/16 | 107,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1969 | 2028 | 6,00377 |
| 1 | ТК-12/КРАСНОДОНЦЕВ | ДРУ1 | 3,00 | 0,52 | Подземная канальная | 1969 | 2028 | 0,43509 |
| 1 | ДРУ1 | ТК-12А/КРАСНОДОНЦЕВ | 1,00 | 0,47 | Подземная канальная | 1969 | 2028 | 0,14874 |
| 1 | ТК-12А/КРАСНОДОНЦЕВ | ТК-12/КРАСНОДОНЦЕВ | 3,00 | 0,52 | Подземная канальная | 1969 | 2028 | 0,43509 |
| 3 | Р1/9А | В_СОВ20/9А | 25,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1969 | 2028 | 1,0305 |
| 1 | Р3/16 | 1ТП | 23,00 | 0,08 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,73301 |
|  | В_СОВ20/9А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,03187 |
| 1 | В(С)_КРАС-ЕВ50/16 | Р3/16 | 6,00 | 0,15 | Подвальная | 1969 | 2028 | 0,24624 |
|  | В_ГСК19/81-83 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1970 | 2028 | 0,03187 |
|  | В(С)_ВЕС5/81-83 | В_ГСК19/81-83 | 12,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1970 | 2028 | 0,49464 |
| 3 | Р30/7 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1970 | 2028 | 0,03187 |
| 3 | Р37/8А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1970 | 2028 | 0,03187 |
| 21 | В(Ю)_АРХ96/18 | К_АРХ100Б/18 | 25,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1970 | 2028 | 1,464 |
| 1 | К_ГОГ36/20 | В_ГОГ36/20 | 43,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1970 | 2028 | 1,98359 |
| 1 | В_ГОГ36/20 | 1ТП | 34,00 | 0,07 | Подвальная | 1970 | 2028 | 1,08358 |
| 52 | К-СТАЛ68/81-83 | В(Ю)_СТАЛ70/81-83 | 64,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1970 | 2028 | 4,12416 |
| 21 | ТК-13/КРАСНОДОНЦЕВ | К_СКАЗКА/18 | 33,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1970 | 2028 | 2,12652 |
| 52 | Р9/81-83 | Р5/81-83 | 30,00 | 0,15 | Подвальная | 1970 | 2028 | 1,2312 |
| 21 | Р1/18 | Р1-1/18 | 23,00 | 0,15 | Подвальная | 1970 | 2028 | 0,94392 |
| 3 | Р36/8А | Р37/8А | 15,00 | 0,05 | Подвальная | 1970 | 2028 | 0,47805 |
| 52 | В_СТАЛ68/81-83 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1970 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | Р5/81-83 | В(З)_ПОБ21/81-83 | 5,00 | 0,15 | Подвальная | 1970 | 2028 | 0,2052 |
| 3 | Р36/8А | 1ТП | 10,00 | 0,07 | Подвальная | 1970 | 2028 | 0,3187 |
| 1 | Р3/16 | В(Ю)_КРАС-ЕВ50/16 | 6,00 | 0,13 | Подвальная | 1970 | 2028 | 0,22488 |
| 1 | В(Ю)_КРАС-ЕВ50/16 | К_КРАС-ЕВ50/16 | 10,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1970 | 2028 | 0,5856 |
| 21 | В_БЕЛ5/18 | Р66/18 | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1970 | 2028 | 0,06374 |
| 21 | К_АРХ88/18 | В_АРХ86/18 | 52,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1970 | 2028 | 2,39876 |
| 21 | Р66/18 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1970 | 2028 | 0,03187 |
| 52 | Р1/104 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1970 | 2028 | 0,03396 |
| 21 | К_СКАЗКА/18 | К_КРАС-ЕВ52/18 | 44,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1970 | 2028 | 2,83536 |
|  | В_ДЗЕР22/8А | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Подвальная | 1970 | 2028 | 0,47805 |
| 21 | К_БЕЛ5/18 | К_АРХ88/18 | 40,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1970 | 2028 | 2,2444 |
| 21 | К_БЕЛ5/18 | В_БЕЛ5/18 | 54,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1970 | 2028 | 2,22588 |
| 3 | В(С)_ПОБ63/7 | В_СОВ102/7 | 20,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1970 | 2028 | 0,9898 |
| 3 | В(С)_ПОБ65/7 | В(Ю)_ПОБ63/7 | 41,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1970 | 2028 | 2,64204 |
| 3 | Р32/7 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1970 | 2028 | 0,03187 |
| 3 | Р32/7 | В(С)_ПОБ65/7 | 44,00 | 0,15 | Подвальная | 1970 | 2028 | 1,80576 |
| 3 | В(Ю)_ПОБ65/7 | Р32/7 | 12,00 | 0,15 | Подвальная | 1970 | 2028 | 0,49248 |
| 3 | ТК-68/ПОБЕДЫ | ТК-67/ПОБЕДЫ | 54,00 | 0,41 | Подземная канальная | 1970 | 2028 | 7,02378 |
| 1 | Р15/277 | 1ТП | 25,00 | 0,05 | Надземная | 1970 | 2028 | 0,79675 |
| 52 | Р-14/207 | В_ГСК-6/1/207 | 5,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1970 | 2028 | 0,2061 |
| 52 | В_ГСК-6/1/207 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1970 | 2028 | 0,03187 |
| 1 | К_АРХ 41/16 | В_АРХ41/16 | 7,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1970 | 2028 | 0,32291 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ52/18 | В(С)_АРХ96/18 | 43,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1970 | 2028 | 2,77092 |
| 52 | Р7/6 | В(ЮЗ)_ЛУН48/6 | 8,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1970 | 2028 | 0,39592 |
| 21 | Р6/18 | В(Ю)_АРХ96/18 | 10,00 | 0,13 | Подвальная | 1970 | 2028 | 0,3748 |
| 52 | В(ЮЗ)_ЛУН48/6 | 3ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1970 | 2028 | 0,09561 |
| 21 | Р32/18 | Р1/18 | 21,00 | 0,15 | Подвальная | 1970 | 2028 | 0,86184 |
| 21 | В_АРХ86/18 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1970 | 2028 | 0,03187 |
| 21 | Р1-1/18 | Р6/18 | 68,00 | 0,13 | Подвальная | 1970 | 2028 | 2,54864 |
|  |  |  | 13045,43 |  |  |  |  | 755,5333793 |
| 52 | К-12/ЛУНАЧАРСКОГО | В(З)_ЛУН48/6 | 8,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1970 | 2029 | 0,44888 |
| 52 | В(З)_ЛУН48/6 | 2ТП | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,10188 |
| 3 | ТК-67/ПОБЕДЫ | В(Ю)_ПОБ65/7 | 8,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1970 | 2029 | 0,51552 |
| 3 | Р31/7 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,03187 |
| 3 | В_СОВ102/7 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,09561 |
| 3 | В(Ю)_ПОБ69/7 | Р30/7 | 35,00 | 0,26 | Подвальная | 1970 | 2029 | 2,2379 |
| 3 | Р30/7 | Р28/7 | 32,00 | 0,26 | Подвальная | 1970 | 2029 | 2,04608 |
| 52 | В_СОВ117/6 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,09561 |
| 3 | Р8/7 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | К_АРХ94-96/18 | В_АРХ94/18 | 37,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1970 | 2029 | 1,70681 |
| 21 | В(С)_АРХ96/18 | Р32/18 | 6,00 | 0,15 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,24624 |
|  | Р16/9А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,03187 |
| 1 | В_СУВ6/392 | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,09561 |
| 52 | К-11/ЛУНАЧАРСКОГО | В_ЛУН42/6 | 8,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1970 | 2029 | 0,44888 |
| 52 | Р2/6 | В(СЗ)_ЛУН48/6 | 7,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1970 | 2029 | 0,34643 |
| 3 | Р65/9 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,03187 |
| 52 | В(СЗ)_ЛУН48/6 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,09561 |
| 21 | Р1/18 | В(В)_АРХ96/18 | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,06374 |
| 3 | Р53/9 | В_СОВ54/9 | 11,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1970 | 2029 | 0,54439 |
| 3 | В_СОВ54/9 | Р65/9 | 10,00 | 0,08 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,3187 |
| 4 | В_ПИОН15/220 | 1ТП | 25,00 | 0,08 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,79675 |
| 21 | В(В)_АРХ96/18 | К_АРХ94-96/18 | 4,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1970 | 2029 | 0,18452 |
| 21 | Р1-1/18 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | В_АРХ94/18 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,03187 |
| 1 | К_КРАС-ЕВ50/16 | К_АРХ 41/16 | 100,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1970 | 2029 | 5,611 |
| 21 | В_АРХ88/18 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | К_АРХ88/18 | В_АРХ88/18 | 7,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1970 | 2029 | 0,32291 |
| 3 | К-ЛЕН54А/8 | В_ЛЕН54А/8 | 19,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1970 | 2029 | 0,87647 |
| 21 | К_АРХ100Б/18 | К_БЕЛ5/18 | 65,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1970 | 2029 | 3,64715 |
| 21 | В(В)_ЛЕД13/17 | Р12/17 | 4,00 | 0,21 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,17632 |
| 21 | В(Ю)_ЛЕД19/17 | Р18/17 | 23,00 | 0,15 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,94392 |
| 3 | В_ЛЕН54А/8 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,09561 |
|  | К-ЛЕН54/8 | 1ТП | 32,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1970 | 2029 | 1,31904 |
| 21 | Р19/17 | В(З)_ЛЕД19/17 | 6,00 | 0,13 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,22488 |
| 21 | Р19/17 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | В(В)_ЛЕД23/17 | Р16/17 | 6,00 | 0,13 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,22488 |
| 21 | Р18/17 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | К_ЛЕД19/17 | В(Ю)_ЛЕД19/17 | 12,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1970 | 2029 | 0,77328 |
| 21 | Р16/17 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | Р12-1/17 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | Р3/17 | В(З)_ЛЕД13/17 | 7,00 | 0,15 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,28728 |
| 21 | Р12/17 | Р3/17 | 1,00 | 0,21 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,04408 |
| 21 | Р27/17 | В(В)_БОРШ24/17 | 8,00 | 0,15 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,32832 |
| 21 | В(В)_БОРШ24/17 | В(З)_БОРШ28/17 | 38,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1970 | 2029 | 2,44872 |
|  | К-ГАРАЖ/8А | 1ТП | 12,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1970 | 2029 | 0,49464 |
| 21 | Р12-1/17 | 1ТП | 40,00 | 0,10 | Подвальная | 1970 | 2029 | 1,3584 |
| 21 | К-1/17 | В(В)_ЛЕД13/17 | 67,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1970 | 2029 | 5,10339 |
| 3 | В_ЛУН5А/8А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | К_ЛЕД15/17 | К_ЛЕД19/17 | 23,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1970 | 2029 | 1,48212 |
| 1 | Р42/277 | Р43/277 | 5,00 | 0,08 | Надземная | 1970 | 2029 | 0,15935 |
| 1 | Р4/277 | 1ТП | 10,00 | 0,08 | Надземная | 1970 | 2029 | 0,3187 |
| 21 | В_БОРШ36/17 | 1ТП | 38,00 | 0,10 | Подвальная | 1970 | 2029 | 1,29048 |
| 1 | Р4/277 | Р3/277 | 55,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1970 | 2029 | 3,2208 |
| 1 | Р13/277 | Р4/277 | 73,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1970 | 2029 | 4,27488 |
| 1 | ТК-1А/277 | Р13/277 | 40,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1970 | 2029 | 2,3424 |
| 21 | Р12/17 | Р12-1/17 | 19,00 | 0,10 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,64524 |
| 21 | Р18/17 | Р19/17 | 80,00 | 0,15 | Подвальная | 1970 | 2029 | 3,2832 |
| 21 | В(З)_ЛЕД13/17 | К_ЛЕД15/17 | 24,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1970 | 2029 | 1,54656 |
|  | В_КОММ40/8А | 2ТП | 15,29 |  | Подземная канальная | 1970 | 2029 | 0 |
|  | В_КОММ40/8А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | Р14/17 | В(С)_ЛЕД17/17 | 10,00 | 0,10 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,3396 |
| 21 | В_АРХ110/17 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | Р28/17 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | Р6-1/17 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | Р17/17 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | Р16/17 | Р17/17 | 57,00 | 0,13 | Подвальная | 1970 | 2029 | 2,13636 |
|  | ТК-КОММ40/КОММУНИСТОВ | В_КОММ40/8А | 5,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1970 | 2029 | 0,2061 |
| 21 | Р17/17 | В(З)_ЛЕД23/17 | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,10188 |
| 21 | К_АРХ114/17 | В(В)_АРХ114/17 | 17,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1970 | 2029 | 1,29489 |
| 21 | В(С)_АРХ114/17 | В(Ю)_БОРШ20/17 | 48,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1970 | 2029 | 3,65616 |
| 21 | В(С)_ЛЕД17/17 | К_ЛЕД21/17 | 23,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1970 | 2029 | 1,29053 |
| 21 | Р8/17 | В(В)_БОРШ16/17 | 17,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1970 | 2029 | 0,84133 |
| 21 | В(В)_БОРШ16/17 | Р8-1/17 | 9,00 | 0,08 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,28683 |
| 21 | Р8-1/17 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | К_АРХ110/17 | В_АРХ110/17 | 17,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1970 | 2029 | 0,84133 |
| 21 | В(З)_БОРШ18/17 | Р8/17 | 40,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1970 | 2029 | 2,2444 |
| 21 | В(З)_АРХ114/17 | К_АРХ110/17 | 24,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1970 | 2029 | 1,18776 |
| 21 | Р6-1/17 | В(С)_АРХ114/17 | 42,00 | 0,21 | Подвальная | 1970 | 2029 | 1,85136 |
| 21 | Р6/17 | В(З)_АРХ114/17 | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,06374 |
| 21 | Р6/17 | Р6-1/17 | 51,00 | 0,21 | Подвальная | 1970 | 2029 | 2,24808 |
| 21 | В(З)_БОРШ28/17 | Р28/17 | 12,00 | 0,15 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,49248 |
| 21 | В_АРХ116/17 | 1ТП | 16,00 | 0,08 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,50992 |
| 21 | Р9/17 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | Р7-1/17 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | В(Ю)_БОРШ20/17 | Р7/17 | 1,00 | 0,21 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,04408 |
| 21 | Р5/17 | Р5-1/17 | 33,00 | 0,21 | Подвальная | 1970 | 2029 | 1,45464 |
| 21 | Р5/17 | В(С)_АРХ108/17 | 26,00 | 0,21 | Подвальная | 1970 | 2029 | 1,14608 |
| 21 | Р7/17 | Р7-1/17 | 2,00 | 0,21 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,08816 |
| 21 | В_КРАС-ЕВ13/17 | 1ТП | 60,00 | 0,13 | Подвальная | 1970 | 2029 | 2,2488 |
| 21 | В(В)_ЛЕД21/17 | Р9/17 | 40,00 | 0,10 | Подвальная | 1970 | 2029 | 1,3584 |
| 21 | К_БОР26/17 | В_АРХ116/17 | 49,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1970 | 2029 | 2,42501 |
| 21 | Р9/17 | В(С)_ЛЕД21/17 | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,20376 |
| 21 | В(С)_АРХ108/17 | К_АРХ114/17 | 11,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1970 | 2029 | 0,83787 |
| 21 | Р5-1/17 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | К_ЛЕД21/17 | В(В)_ЛЕД21/17 | 21,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1970 | 2029 | 1,17831 |
| 21 | В(В)_АРХ114/17 | Р6/17 | 10,00 | 0,21 | Подвальная | 1970 | 2029 | 0,4408 |
| 21 | К_ЮБИЛ47/18 | В_КРАС-ЕВ82/18 | 53,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 2,97383 |
| 21 | В_БОРШ34/17 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | В(В)_БЕЛ12/19 | В(З)_БЕЛ18/19 | 17,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 1,29489 |
| 21 | Р31-1/18 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | В_БЕЛ7/18 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,03187 |
| 52 | К-1А/СТАЛЕВАРОВ | К-1Б/СТАЛЕВАРОВ | 150,50 | 0,41 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 19,575535 |
| 52 | К-2А/СТАЛЕВАРОВ | К-3А/СТАЛЕВАРОВ | 96,25 | 0,41 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 12,5192375 |
| 21 | В(З)_БЕЛ12/19 | Р26/19 | 56,00 | 0,26 | Подвальная | 1971 | 2029 | 3,58064 |
| 21 | В_БОРШ32/17 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,03396 |
| 21 | В(З)_БЕЛ18/19 | Р5/19 | 26,00 | 0,21 | Подвальная | 1971 | 2029 | 1,14608 |
| 21 | Р9-1/19 | Р11/19 | 38,00 | 0,26 | Подвальная | 1971 | 2029 | 2,42972 |
| 21 | Р28/17 | В(В)_БОРШ28/17 | 10,00 | 0,15 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,4104 |
| 21 | К_БОР30-34/17 | В_БОРШ32/17 | 75,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 4,20825 |
| 21 | В(ЮЗ)_КРАС-ЕВ74/18 | Р4-2/18 | 18,00 | 0,15 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,73872 |
| 52 | К-18/ЛЕНИНА | К-1А/СТАЛЕВАРОВ | 24,00 | 0,41 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 3,12168 |
| 52 | К-1Б/СТАЛЕВАРОВ | К-2А/СТАЛЕВАРОВ | 91,00 | 0,41 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 11,83637 |
| 21 | В(З)_КРАС-ЕВ72/18 | Р31/18 | 1,00 | 0,15 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,04104 |
| 21 | Р72А/18 | 1ТП | 75,00 | 0,08 | Подвальная | 1971 | 2029 | 2,39025 |
| 21 | ТК-А/БЕЛЯЕВА | ТК_КРАС-ЕВ64/БЕЛЯЕВА | 97,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 9,53898 |
| 21 | К_БОР30-34/17 | В_БОРШ30/17 | 17,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 0,95387 |
| 21 | К_БОР30-34/17 | В_БОРШ34/17 | 22,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 1,01486 |
| 1 | К_ПОБ99/277 | К_ПОБ101/277 | 11,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 0,70884 |
| 1 | Р3/277 | Р2/277 | 52,00 | 0,13 | Надземная | 1971 | 2029 | 1,94896 |
| 1 | ТК-1А/КРАСНОДОНЦЕВ | К_ПОБ99/277 | 35,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 2,2554 |
| 1 | Р28/16 | 1ТП | 65,00 | 0,10 | Подвальная | 1971 | 2029 | 2,2074 |
| 1 | К_ПОБ101/277 | 1ТП | 4,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 0,16488 |
| 1 | К_ПОБ101/277 | К_ВОС/277 | 13,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 0,83772 |
| 1 | Р1/277 | 1ТП | 46,00 | 0,05 | Надземная | 1971 | 2029 | 1,46602 |
| 1 | Р3/277 | Р1/277 | 20,00 | 0,05 | Надземная | 1971 | 2029 | 0,6374 |
| 1 | Р1/277 | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Надземная | 1971 | 2029 | 0,3187 |
| 1 | Р2/277 | 1ТП | 14,00 | 0,08 | Надземная | 1971 | 2029 | 0,44618 |
| 21 | В_БОРШ30/17 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,03396 |
| 21 | Р63/18 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,03187 |
| 1 | В(СЗ)_КРАС-ЕВ38/16 | В(В)_КРАС-ЕВ34/16 | 22,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 1,28832 |
| 1 | Р32/16 | Р33/16 | 80,00 | 0,13 | Подвальная | 1971 | 2029 | 2,9984 |
| 21 | Р8/18 | 1ТП | 8,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 0,32976 |
| 1 | Р19-2/16 | В(СЗ)_КРАС-ЕВ38/16 | 16,00 | 0,13 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,59968 |
| 21 | В(В)_БОРШ28/17 | К_БОР28/17 | 6,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 0,38664 |
| 21 | Р9-1/19 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,03187 |
|  |  | В(С)_СОВ3/8А | 14,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 0,57708 |
| 21 | Р72/18 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,03187 |
| 51 | ВОДОГРЕЙНАЯ КОТЕЛЬНАЯ ТСЦ | ТК-20А/МАЯКОВСКОГО | 11,00 | 0,70 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 2,20869 |
| 1 | Р34/277 | Р33/277 | 1,00 | 0,05 | Надземная | 1971 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | В(Ю)_КРАС-ЕВ66/18 | Р75/18 | 27,00 | 0,21 | Подвальная | 1971 | 2029 | 1,19016 |
| 1 | Р1/277 | Р9/277 | 109,00 | 0,04 | Надземная | 1971 | 2029 | 3,47383 |
| 1 | Р18/277 | В_ВОСПО/277 | 55,00 | 0,13 | Надземная | 1971 | 2029 | 2,0614 |
| 1 | В_СКЛАД/277 | 1ТП | 47,00 | 0,07 | Подвальная | 1971 | 2029 | 1,49789 |
| 1 | Р18/277 | В_СКЛАД/277 | 1,00 | 0,07 | Надземная | 1971 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | Р4-2/18 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ70-72/18 | В(ЮЗ)_КРАС-ЕВ74/18 | 39,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 2,51316 |
| 21 | В_КРАС-ЕВ82/18 | Р72/18 | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,13584 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ74-78/18 | В(С)_КРАС-ЕВ78/18 | 6,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 0,35136 |
| 21 | Р64/18 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | Р62/18 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | Р72/18 | Р72А/18 | 75,00 | 0,08 | Подвальная | 1971 | 2029 | 2,39025 |
| 21 | Р4-2/18 | Р4-1/18 | 72,00 | 0,15 | Подвальная | 1971 | 2029 | 2,95488 |
| 21 | Р4-1/18 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | Р75/18 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | Р33-1/18 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,03187 |
| 1 | Р33/16 | В(Ю)_КРАСН-ЕВ34/16 | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,20376 |
| 52 | К-6/МИРА | К-7/МИРА | 99,50 | 0,60 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 17,53588 |
| 52 | К-5А/МИРА | К-6/МИРА | 51,50 | 0,60 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 9,07636 |
| 52 | К-5/МИРА | К-5А/МИРА | 49,00 | 0,61 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 8,63576 |
| 52 | К-4/МИРА | К-5/МИРА | 83,50 | 0,61 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 14,71604 |
| 52 | К-3А/СТАЛЕВАРОВ | К-АЛМАЗ/176 | 83,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 7,64264 |
| 21 | Р4/18 | В(Ю)_КРАС-ЕВ74/18 | 6,00 | 0,15 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,24624 |
| 52 | ПАВИЛЬОН_М/МЕТАЛЛУРГОВ | К-1/МИРА | 44,00 | 0,61 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 7,75456 |
| 52 | К-2А/МИРА | К-2/МИРА | 60,60 | 0,61 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 10,680144 |
| 52 | К-1А/МИРА | К-2А/МИРА | 116,00 | 0,61 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 20,44384 |
| 52 | К-1/МИРА | К-1А/МИРА | 41,00 | 0,61 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 7,22584 |
| 21 | ТК_КРАС-ЕВ64/БЕЛЯЕВА | ТК-Б/БЕЛЯЕВА | 40,50 | 0,31 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 3,98277 |
| 21 | В_БЕЛ9/18 | Р64/18 | 40,00 | 0,13 | Подвальная | 1971 | 2029 | 1,4992 |
| 52 | К-7А/ЛЕНИНА | К-8/ЛЕНИНА | 88,00 | 0,70 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 17,66952 |
| 21 | Р9/19 | Р9-1/19 | 47,00 | 0,26 | Подвальная | 1971 | 2029 | 3,00518 |
| 21 | В(Ю)_КРАС-ЕВ74/18 | К_КРАС-ЕВ74-78/18 | 6,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 0,38664 |
| 21 | Р4-1/18 | Р4/18 | 20,00 | 0,15 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,8208 |
| 21 | Р3/19 | Р3-1/19 | 65,00 | 0,15 | Подвальная | 1971 | 2029 | 2,6676 |
| 21 | Р75/18 | В(В)_КРАС-ЕВ66/18 | 35,00 | 0,21 | Подвальная | 1971 | 2029 | 1,5428 |
| 21 | В(С)_БЕЛ6/19 | Р9/19 | 2,00 | 0,26 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,12788 |
| 21 | Р11/19 | В(В)_БЕЛ6/19 | 5,00 | 0,26 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,3197 |
| 3 | К-СОБОР/9А | К-СОВ1/8А | 83,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 5,34852 |
| 3 | К-СОВ4/9А | 1ТП | 12,00 | 0,05 | Надземная | 1971 | 2029 | 0,38244 |
| 21 | В(В)_БЕЛ6/19 | В(З)_БЕЛ12/19 | 15,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 1,3812 |
| 21 | Р31/18 | Р31-1/18 | 30,00 | 0,15 | Подвальная | 1971 | 2029 | 1,2312 |
| 21 | В(В)_КРАС-ЕВ72/18 | К_КРАС-ЕВ70-72/18 | 24,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 1,54656 |
|  | В_СОВ129/6 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,03187 |
|  | Р24/6 | В_СОВ129/6 | 7,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 0,28854 |
| 21 | ТК-А/БЕЛЯЕВА | В(Ю)_КРАС-ЕВ66/18 | 65,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 4,95105 |
| 1 | В_АРХ29/16 | 1ТП | 46,00 | 0,08 | Подвальная | 1971 | 2029 | 1,46602 |
| 21 | Р65/18 | 1ТП | 99,00 | 0,10 | Подвальная | 1971 | 2029 | 3,36204 |
| 3 | В(Ю)_ДЗЕРЖ2/8А | Р18/8А | 9,00 | 0,10 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,30564 |
| 3 | Р18/8А | 1ТП | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,06792 |
|  | Р18/8А | В(С)_ДЗЕРЖ2/8А | 54,00 | 0,05 | Подвальная | 1971 | 2029 | 1,72098 |
| 21 | Р73/18 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,03187 |
|  | В(С)_ДЗЕРЖ2/8А | В_СТОЛОВ./8А | 11,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 0,45342 |
| 52 | К-КОМС6/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | К-КОМС4/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 114,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 10,49712 |
| 52 | К-КОМС29-6/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | К-КОМС6/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 20,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 1,8416 |
| 52 | Р7/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,03396 |
| 52 | В(Ю)_СОВ135/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | Р7/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 19,00 | 0,10 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,64524 |
|  | В_СТОЛОВ./8А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,03187 |
| 52 | В_ДЕТС./207 | 1ТП | 38,00 | 0,10 | Подвальная | 1971 | 2029 | 1,29048 |
| 3 | Р18/8А | 1ТП | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,06792 |
| 1 | Р33/277 | Р12/277 | 107,00 | 0,04 | Надземная | 1971 | 2029 | 3,41009 |
| 1 | В_ВОСПО/277 | Р34/277 | 1,00 | 0,05 | Надземная | 1971 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | Р26/19 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,03187 |
| 1 | Р11/277 | Р1/277 | 100,00 | 0,04 | Надземная | 1971 | 2029 | 3,187 |
| 21 | Р5-1/19 | Р3/19 | 6,00 | 0,21 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,26448 |
| 21 | Р5-1/19 | 1ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,12748 |
| 3 | К-СОВ1/8А | К-ДЗЕР2/8А | 65,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 4,1886 |
| 3 | К-ДЗЕР2/8А | В(Ю)_ДЗЕРЖ2/8А | 14,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 0,78554 |
| 1 | Р9/277 | 1ТП | 10,00 | 0,04 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,3187 |
| 1 | В_ВОСПО/277 | 1ТП | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,06792 |
| 52 | К-ПОБ9/110 | Р17/110 | 20,00 | 0,15 | Надземная | 1971 | 2029 | 0,8208 |
| 1 | Р16/277 | Р18/277 | 43,00 | 0,13 | Надземная | 1971 | 2029 | 1,61164 |
| 1 | Р12/277 | Р11/277 | 15,00 | 0,04 | Надземная | 1971 | 2029 | 0,47805 |
| 1 | Р12/277 | 1ТП | 5,00 | 0,03 | Надземная | 1971 | 2029 | 0,15935 |
| 1 | Р11/277 | 1ТП | 20,00 | 0,03 | Надземная | 1971 | 2029 | 0,6374 |
| 1 | Р14/277 | 1ТП | 40,00 | 0,03 | Надземная | 1971 | 2029 | 1,2748 |
| 1 | Р6/277 | Р14/277 | 70,00 | 0,04 | Надземная | 1971 | 2029 | 2,2309 |
| 1 | Р6/277 | 1ТП | 30,00 | 0,03 | Надземная | 1971 | 2029 | 0,9561 |
| 52 | Р17/110 | Р18/110 | 15,00 | 0,15 | Надземная | 1971 | 2029 | 0,6156 |
| 1 | Р33/277 | Р6/277 | 30,00 | 0,04 | Надземная | 1971 | 2029 | 0,9561 |
| 52 | К-11/МИРА | К-12/МИРА | 104,00 | 0,70 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 20,88216 |
| 1 | Р2/277 | Р16/277 | 40,00 | 0,13 | Надземная | 1971 | 2029 | 1,4992 |
| 52 | К-13А/ПОБЕДЫ | К-14/ПОБЕДЫ | 62,00 | 0,61 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 10,92688 |
| 52 | К-9/МИРА | К-10/МИРА | 52,00 | 0,70 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 10,44108 |
| 3 | В(З)_СОВ3/8А |  | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,15935 |
| 21 | Р31/18 | В(В)_КРАС-ЕВ72/18 | 10,00 | 0,15 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,4104 |
| 21 | Р3-1/19 | 2ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,12748 |
| 21 | Р64/18 | Р65/18 | 112,00 | 0,10 | Подвальная | 1971 | 2029 | 3,80352 |
| 21 | Р26/19 | В(В)_БЕЛ12/19 | 56,00 | 0,26 | Подвальная | 1971 | 2029 | 3,58064 |
| 21 | Р65/18 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,03187 |
| 52 | К-13А/ПОБЕДЫ | Р23/110 | 2,00 | 0,15 | Надземная | 1971 | 2029 | 0,08208 |
|  | В(С)_СОВ3/8А | В_СОВ5/8А | 16,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 0,65952 |
|  | В_СОВ5/8А | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 0,12366 |
| 52 | К-10/МИРА | К-11/МИРА | 123,50 | 0,70 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 24,797565 |
| 52 | К-8/МИРА | К-9/МИРА | 56,50 | 0,61 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 9,95756 |
| 3 |  | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,15935 |
| 3 | К-СОВ1/8А | В(З)_СОВ3/8А | 53,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 2,18466 |
| 52 | К-16/ПОБЕДЫ | К-17/ПОБЕДЫ | 161,00 | 0,70 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 32,32719 |
| 3 | К-СОВ4/9А | К-СОБОР/9А | 51,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 3,28644 |
| 52 | К-18/ПОБЕДЫ | К-41/ПОБЕДЫ | 4,00 | 0,61 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 0,70496 |
| 52 | К-12Б/ПОБЕДЫ | Р17-1/110 | 30,00 | 0,61 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 5,2872 |
| 52 | Р17-1/110 | К-12Г/110 | 10,00 | 0,61 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 1,7624 |
| 21 | ТК-1'/БЕЛЯЕВА | В(С)_БЕЛ6/19 | 12,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 1,10496 |
| 52 | Р23/110 | К-ПОБ9/110 | 15,00 | 0,15 | Надземная | 1971 | 2029 | 0,6156 |
| 52 | К-17/ПОБЕДЫ | К-18/ПОБЕДЫ | 85,00 | 0,61 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 14,9804 |
| 52 | К-13/ПОБЕДЫ | К-13А/ПОБЕДЫ | 86,00 | 0,61 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 15,15664 |
| 52 | К-3/МИРА | К-4/МИРА | 47,00 | 0,61 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 8,28328 |
| 52 | К-14/ПОБЕДЫ | К-15/ПОБЕДЫ | 77,00 | 0,61 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 13,57048 |
| 1 | Р33/16 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,03187 |
| 52 | К-7/МИРА | К-8/МИРА | 160,50 | 0,60 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 28,28652 |
| 1 | В(Ю)_КРАСН-ЕВ34/16 | К_ТИМ18/16 | 27,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 1,51497 |
| 1 | Р28/16 | 2ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,03396 |
| 52 | К-15/ПОБЕДЫ | Р-15/ПОБЕДЫ | 39,75 | 0,61 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 7,00554 |
| 1 | В_ТИМ18/16 | Р28/16 | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,13584 |
| 1 | К_ТИМ18/16 | В_ТИМ18/16 | 12,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1971 | 2029 | 0,67332 |
| 21 | В(С)_КРАС-ЕВ78/18 | Р73/18 | 55,00 | 0,13 | Подвальная | 1971 | 2029 | 2,0614 |
| 1 | В(В)_КРАС-ЕВ34/16 | Р32/16 | 20,00 | 0,13 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,7496 |
| 1 | Р32/16 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,03187 |
| 52 | В_СТАЛ43/176 | 1ТП | 6,00 | 0,21 | Подвальная | 1971 | 2029 | 0,26448 |
| 1 | Р64/20 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,03187 |
| 1 | К_ГОГ28/20 | К_ГОГ20/20 | 91,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 6,93147 |
| 1 | В(В)_КРАС1А/20 | УТ-КРАСНАЯ/20 | 12,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 0,91404 |
| 1 | Р65/20 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,03187 |
| 1 | В(Ю)_ГОГ12/20 | В(З)_КРАС1А/20 | 33,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 2,51361 |
| 1 | К_ГОГ20/20 | К_ГОГ12/20 | 12,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 0,91404 |
|  | К_КРАС1Б/20 | ТК-36/КРАСНАЯ | 39,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 2,97063 |
| 111 | ТК-6 НОВЫЕ УГЛЫ | ТК-7 НОВЫЕ УГЛЫ | 49,00 | 0,15 | Надземная | 1972 | 2029 | 2,01096 |
| 111 | ТК-7 НОВЫЕ УГЛЫ | УТ-8 НОВЫЕ УГЛЫ | 64,50 | 0,15 | Надземная | 1972 | 2029 | 2,64708 |
| 111 | УТ-8 НОВЫЕ УГЛЫ | УТ-9 НОВЫЕ УГЛЫ | 34,00 | 0,15 | Надземная | 1972 | 2029 | 1,39536 |
| 111 | В42 НОВЫЕ УГЛЫ | 1ТП | 1,00 | 0,15 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,04104 |
| 4 | Р78/ФМК | 1ТП | 1,00 | 0,13 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,03748 |
| 111 | УТ-60 НОВЫЕ УГЛЫ | В42 НОВЫЕ УГЛЫ | 4,00 | 0,15 | Надземная | 1972 | 2029 | 0,16416 |
| 4 | К-МОЧ24/ФМК | В(С)_МОЧ24/ФМК | 31,90 | 0,21 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 2,429823 |
| 1 | К_БЕЛИН15/20 | К_КРАС10/20 | 29,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 2,20893 |
|  | В_ВЕТ12_ГВС/ФМК | 1ТП_ГВС | 32,00 | 0,07 | Подвальная | 1972 | 2029 | 1,01984 |
| 111 | УТ-9 НОВЫЕ УГЛЫ | УТ-10 НОВЫЕ УГЛЫ | 43,00 | 0,15 | Надземная | 1972 | 2029 | 1,76472 |
| 4 | В_ВЕТ12_ОТ/ФМК | 1ТП | 32,00 | 0,10 | Подвальная | 1972 | 2029 | 1,08672 |
| 4 | Р14_ОТОП/ФМК | В_ВЕТ12_ОТ/ФМК | 12,10 | 0,10 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 0,678931 |
| 1 | ТК-36/КРАСНАЯ | К_ГАРАЖ/20 | 36,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 2,74212 |
| 1 | К_ГАРАЖ/20 | К_БЕЛИН15/20 | 51,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 3,88467 |
| 3 | В_СОЦ31/9А | 1ТП | 7,00 | 0,05 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,22309 |
| 1 | В_ВОСПО/277 | Р34/277 | 170,00 | 0,08 | Надземная | 1972 | 2029 | 5,4179 |
| 1 | Р8/277 | Р8-1/277 | 53,00 | 0,08 | Надземная | 1972 | 2029 | 1,68911 |
| 1 | Р8-1/277 | Р8-2/277 | 31,00 | 0,07 | Надземная | 1972 | 2029 | 0,98797 |
| 1 | Р8-1/277 | В_АГРОСНАБ/277 | 9,00 | 0,04 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 0,37098 |
| 1 | В_АГРОСНАБ/277 | 1ТП | 2,00 | 0,04 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,06374 |
| 1 | Р35/277 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,15935 |
| 1 | Р34/277 | Р22/277 | 60,00 | 0,08 | Надземная | 1972 | 2029 | 1,9122 |
| 3 | К-СОЦ33/9А | В_СОЦ31/9А | 16,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 0,65952 |
| 111 | УТ-13 НОВЫЕ УГЛЫ | УТ-12 НОВЫЕ УГЛЫ | 72,50 | 0,15 | Надземная | 1972 | 2029 | 2,9754 |
| 111 | УТ-12 НОВЫЕ УГЛЫ | УТ-10 НОВЫЕ УГЛЫ | 155,50 | 0,15 | Надземная | 1972 | 2029 | 6,38172 |
| 111 | ТК-56 НОВЫЕ УГЛЫ | ТК-57 НОВЫЕ УГЛЫ | 144,00 | 0,15 | Надземная | 1972 | 2029 | 5,90976 |
| 4 | Р29/220 | 1ТП | 30,00 | 0,04 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,9561 |
| 4 | Р29/220 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,03187 |
| 4 | В_ПИОН21/220 | Р29/220 | 10,00 | 0,21 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,4408 |
| 52 | В_СОВ121/6 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,03187 |
| 111 | УТ-14 НОВЫЕ УГЛЫ | УТ-13 НОВЫЕ УГЛЫ | 33,00 | 0,15 | Надземная | 1972 | 2029 | 1,35432 |
| 52 | К-9/ЛЕНИНА | К-10/ЛЕНИНА | 69,00 | 0,70 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 13,85451 |
| 111 | УТ-15 НОВЫЕ УГЛЫ | УТ-14 НОВЫЕ УГЛЫ | 181,00 | 0,15 | Надземная | 1972 | 2029 | 7,42824 |
| 111 | УТ-60 НОВЫЕ УГЛЫ | УТ-15 НОВЫЕ УГЛЫ | 77,00 | 0,15 | Надземная | 1972 | 2029 | 3,16008 |
| 111 | ТК-58 НОВЫЕ УГЛЫ | УТ-60 НОВЫЕ УГЛЫ | 50,00 | 0,15 | Надземная | 1972 | 2029 | 2,052 |
| 111 | ТК-57 НОВЫЕ УГЛЫ | ТК-58 НОВЫЕ УГЛЫ | 36,00 | 0,15 | Надземная | 1972 | 2029 | 1,47744 |
| 111 | УТ-15 НОВЫЕ УГЛЫ | В41 НОВЫЕ УГЛЫ | 8,00 | 0,05 | Надземная | 1972 | 2029 | 0,25496 |
| 111 | В41 НОВЫЕ УГЛЫ | 2ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,03187 |
| 52 | К-10/ЛЕНИНА | К-11/ЛЕНИНА | 142,00 | 0,70 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 28,51218 |
| 52 | ТК-41/ЛОМОНОСОВА | ТК-42/ЛОМОНОСОВА | 188,50 | 0,41 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 24,518195 |
| 52 | Р17/5 | Р18/5 | 30,00 | 0,10 | Подвальная | 1972 | 2029 | 1,0188 |
| 52 | ТК-42А/ЛОМОНОСОВА | ТК-43/ЛОМОНОСОВА | 59,50 | 0,41 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 7,739165 |
| 52 | ТК-42/ЛОМОНОСОВА | ТК-42А/ЛОМОНОСОВА | 51,00 | 0,41 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 6,63357 |
| 52 | Р4/176 | Р4-1/176 | 38,00 | 0,07 | Подвальная | 1972 | 2029 | 1,21106 |
| 3 | В_ЛЕН73/8А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,03187 |
| 3 | Р2/8А | В(З)_ГОР14/8А | 10,00 | 0,05 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,3187 |
| 3 | В(З)_ГОР14/8А | В_ЛЕН73/8А | 32,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 1,31904 |
|  | Р11/ФМК | Р11_ГВС/ФМК | 77,60 | 0,05 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 3,198672 |
| 4 | Р11/ФМК | Р14_ОТОП/ФМК | 109,20 | 0,15 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 7,036848 |
| 4 | К-ВЕТ12А/ФМК | К-МОЧ24/ФМК | 63,50 | 0,21 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 4,836795 |
| 4 | Р11/ФМК | 1ТП | 1,00 | 0,15 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,04104 |
|  | Котельная № 11 | Р11/ФМК | 1,00 | 0,31 |  | 1972 | 2029 | 0,09834 |
| 4 | Р11/ФМК | К-ВЕТ12А/ФМК | 66,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 5,02722 |
|  | В_ТЕПЛ./81-83 | 1ТП | 1,00 | 0,04 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,03187 |
| 52 | К-ПАРК40/5 | В_ПАРК40/5 | 21,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 1,03929 |
| 3 | К-СОВ108/7 | К(С)-СОВ108/7 | 16,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 1,47328 |
| 52 | К-СТАЛ30/10 | В(С)_СТАЛ32/10 | 37,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 2,07607 |
| 3 | Р28/7 | Р8/7 | 10,00 | 0,26 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,6394 |
| 3 | Р8/7 | В(З)_ПОБ69/7 | 17,00 | 0,26 | Подвальная | 1972 | 2029 | 1,08698 |
| 3 | Р21/9А | 1ТП | 19,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 0,78318 |
| 3 | В_ГАРАЖ/9 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,03187 |
| 52 | В_ГОР83А/4 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,03187 |
|  | К-ВЕС3/81-83 | В_ТЕПЛ./81-83 | 61,00 | 0,04 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 2,51442 |
| 3 | К-СОВ30Б/9 | В_ГАРАЖ/9 | 8,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 0,32976 |
| 1 | К_ГОГ12/20 | В(С)_ГОГ12/20 | 21,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 1,59957 |
| 1 | УТ-КРАСНАЯ/20 | К_КРАС1Б/20 | 26,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 1,98042 |
| 1 | В(С)_ГОГ12/20 | Р65/20 | 66,00 | 0,21 | Подвальная | 1972 | 2029 | 2,90928 |
| 1 | В(З)_КРАС1А/20 | Р64/20 | 62,00 | 0,21 | Подвальная | 1972 | 2029 | 2,73296 |
| 1 | ТК-4/ГОГОЛЯ | К_ГОГ28/20 | 17,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 1,29489 |
| 1 | Р65/20 | В(Ю)_ГОГ12/20 | 62,00 | 0,21 | Подвальная | 1972 | 2029 | 2,73296 |
| 1 | Р64/20 | В(В)_КРАС1А/20 | 64,00 | 0,21 | Подвальная | 1972 | 2029 | 2,82112 |
| 1 | Р8/277 | 1ТП | 20,00 | 0,04 | Надземная | 1972 | 2029 | 0,6374 |
| 1 | Р22/277 | Р8/277 | 65,00 | 0,07 | Надземная | 1972 | 2029 | 2,07155 |
| 1 | Р8-2/277 | 1ТП | 100,00 | 0,05 | Надземная | 1972 | 2029 | 3,187 |
| 3 | К-СОВ4/9А | К-П.КРАС18Б/9А | 12,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 0,59388 |
| 21 | К_ПОБ145/19 | В_ПОБ145/19 | 10,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 0,5611 |
| 21 | К_ПОБ153-155/19 | В(С)_ПОБ155/19 | 15,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 0,8784 |
| 21 | В(Ю)_БЕЛ6/19 | В(С)_БЕЛ10/19 | 39,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 2,97063 |
| 21 | В_ПОБ153/19 | Р19/19 | 27,00 | 0,10 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,91692 |
| 21 | Р16/18 | В(Ю)_ЮБИЛ43А/18 | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,03187 |
| 3 | В_СОЦ33/9А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,03187 |
| 3 | К-СОЦ33/9А | В_СОЦ33/9А | 8,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 0,32976 |
| 1 | Р19-2/16 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | В_КРАС-ЕВ80/18 | 1ТП | 10,00 | 0,08 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,3187 |
| 21 | В_БЕЛ35/18 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,03187 |
| 1 | Р19/16 | Р19-1/16 | 9,00 | 0,13 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,33732 |
| 21 | В(Ю)_ЮБИЛ43А/18 | В_БЕЛ35/18 | 41,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 2,02909 |
| 1 | Р19-1/16 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,03187 |
| 1 | Р19-1/16 | Р19-2/16 | 65,00 | 0,13 | Подвальная | 1972 | 2029 | 2,4362 |
| 1 | Р27/16 | В_АРХ23/16 | 34,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 1,56842 |
| 1 | В_АРХ23/16 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | В_КРАС-ЕВ52/18 | Р61/18 | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,06792 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ52/18 | В_КРАС-ЕВ52/18 | 49,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 2,74939 |
| 21 | Р61/18 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | Р61/18 | 1ТП | 71,00 | 0,10 | Подвальная | 1972 | 2029 | 2,41116 |
| 1 | В_АРХ25/16 | 1ТП | 30,00 | 0,08 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,9561 |
| 1 | К_АРХ25-27/16 | Р27/16 | 30,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 1,6833 |
| 1 | В_АРХ27/16 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,03187 |
| 1 | Р26/16 | В_АРХ29/16 | 11,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 0,54439 |
| 1 | К_АРХ31-33/16 | К_АРХ31/16 | 33,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 1,93248 |
| 1 | В_АРХ25/16 | В_АРХ27/16 | 33,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 1,52229 |
| 1 | Р27/16 | В_АРХ21/16 | 25,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 1,23725 |
| 1 | К_АРХ25-27/16 | В_АРХ25/16 | 8,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 0,39592 |
| 1 | В_АРХ41/16 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | ТК-Б/БЕЛЯЕВА | Р8/18 | 15,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 0,9666 |
| 21 | В(С)_БЕЛ27/18 | В(ЮЗ)_БЕЛ31/18 | 19,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 1,22436 |
| 21 | К_БЕЛ13/18 | В_БЕЛ13/18 | 6,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 0,29694 |
| 21 | В(С)_БЕЛ19/18 | Р67/18 | 28,00 | 0,15 | Подвальная | 1972 | 2029 | 1,14912 |
| 21 | ТК-В/БЕЛЯЕВА | К_БЕЛ13/18 | 34,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 1,99104 |
| 21 | В_КРАС-ЕВ64/18 | 1ТП | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,19122 |
| 21 | К_БЕЛ21/18 | В_БЕЛ29/18 | 130,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 7,2943 |
| 21 | В(В)_БЕЛ19/18 | В(З)_БЕЛ23/18 | 30,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 1,9332 |
| 21 | Р11/18 | Р11-1/18 | 50,00 | 0,15 | Подвальная | 1972 | 2029 | 2,052 |
| 21 | Р11/18 | В(Ю)_БЕЛ27/18 | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | В_БЕЛ25/18 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | В(З)_БЕЛ27/18 | Р11/18 | 2,00 | 0,15 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,08208 |
| 21 | В(З)_БЕЛ23/18 | Р69/18 | 8,00 | 0,15 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,32832 |
| 21 | Р11-1/18 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | Р11-1/18 | В(С)_БЕЛ27/18 | 43,00 | 0,15 | Подвальная | 1972 | 2029 | 1,76472 |
| 21 | В(З)_БЕЛ10/19 | В_БЕЛ8/19 | 35,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 1,73215 |
| 21 | Р19/19 | 2ТП | 90,00 | 0,07 | Подвальная | 1972 | 2029 | 2,8683 |
| 21 | В_БЕЛ29/18 | 1ТП | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,1698 |
| 21 | К_ПОБ153-155/19 | В_ПОБ153/19 | 8,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 0,44888 |
| 21 | Р5/19 | Р5-1/19 | 6,00 | 0,21 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,26448 |
| 21 | Р19/19 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,15935 |
| 21 | В(С)_БЕЛ10/19 | Р10/19 | 55,00 | 0,21 | Подвальная | 1972 | 2029 | 2,4244 |
| 21 | Р10/19 | Р10-1/19 | 2,00 | 0,21 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,08816 |
| 21 | Р10-1/19 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | Р20/19 | Р21/19 | 50,00 | 0,13 | Подвальная | 1972 | 2029 | 1,874 |
| 21 | В_БЕЛ8/19 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | Р20/19 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | Р21/19 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | В_ПОБ145/19 | Р15/19 | 19,00 | 0,10 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,64524 |
| 21 | Р15/19 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | Р11/19 | В(Ю)_БЕЛ6/19 | 2,00 | 0,21 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,08816 |
| 21 | В(С)_ПОБ155/19 | Р20/19 | 27,00 | 0,13 | Подвальная | 1972 | 2029 | 1,01196 |
| 21 | Р10/19 | В(З)_БЕЛ10/19 | 10,00 | 0,08 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,3187 |
| 21 | В(В)_БЕЛ23/18 | В(З)_БЕЛ27/18 | 29,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 1,86876 |
| 21 | Р68/18 | В(В)_БЕЛ19/18 | 34,00 | 0,15 | Подвальная | 1972 | 2029 | 1,39536 |
| 21 | В_КРАС-ЕВ56/18 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,03396 |
| 21 | Р68/18 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | Р4/18 | В(С)_КРАС-ЕВ74/18 | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,09561 |
| 21 | ТК-В/БЕЛЯЕВА | В(С)_БЕЛ17/18 | 30,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 1,7568 |
| 21 | Р67/18 | Р68/18 | 58,00 | 0,15 | Подвальная | 1972 | 2029 | 2,38032 |
| 21 | Р10-2/18 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | Р67/18 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | В(Ю)_БЕЛ27/18 | В_БЕЛ25/18 | 32,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 1,58368 |
| 21 | ТК_КРАС-ЕВ64/БЕЛЯЕВА | В_КРАС-ЕВ64/18 | 18,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 0,89082 |
| 21 | Р31-2/18 | В_КРАС-ЕВ68/18 | 9,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 0,41517 |
| 21 | Р69/18 | В(В)_БЕЛ23/18 | 5,00 | 0,15 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,2052 |
| 21 | В(С)_БЕЛ17/18 | Р10-1/18 | 20,00 | 0,13 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,7496 |
| 21 | Р8/18 | В(С)_БЕЛ19/18 | 36,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 2,31984 |
| 21 | Р10/18 | Р10-2/18 | 26,00 | 0,13 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,97448 |
| 21 | В_КРАС-ЕВ68/18 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | В(ЮВ)_БЕЛ31/18 | В(С)_ЮБИЛ43А/18 | 48,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 2,81088 |
| 21 | Р69/18 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | Р70/18 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | В_БЕЛ13/18 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | В(С)_КРАС-ЕВ74/18 | В_КРАС-ЕВ80/18 | 57,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 2,82093 |
| 21 | В(С)_ЮБИЛ43А/18 | Р14/18 | 7,00 | 0,13 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,26236 |
| 21 | Р14/18 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,06374 |
| 21 | Р14/18 | Р16/18 | 4,00 | 0,13 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,14992 |
|  | В_КРАС-ЕВ56/18 | 2ТП | 1,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 0,04122 |
| 21 | В(ЮЗ)_БЕЛ31/18 | Р70/18 | 41,00 | 0,15 | Подвальная | 1972 | 2029 | 1,68264 |
| 21 | Р10-1/18 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | Р10-1/18 | Р10/18 | 10,00 | 0,13 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,3748 |
| 21 | Р70/18 | В(ЮВ)_БЕЛ31/18 | 31,00 | 0,13 | Подвальная | 1972 | 2029 | 1,16188 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ68/18 | Р31-2/18 | 40,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1972 | 2029 | 1,8452 |
|  | В_КРАС-ЕВ68/18 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,03187 |
| 1 | В_АРХ21/16 | 1ТП | 30,00 | 0,08 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,9561 |
| 21 | Р15-1/19 | 2ТП | 23,00 | 0,08 | Подвальная | 1972 | 2029 | 0,73301 |
| 21 | Р15/19 | Р15-1/19 | 31,00 | 0,10 | Подвальная | 1972 | 2029 | 1,05276 |
| 4 | Р90-2/ПРОМЗОНА | Р90-3/ПРОМЗОНА | 42,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2029 | 1,33854 |
| 4 | Р66/ПРОМЗОНА | 1ТП | 15,20 | 0,05 | Надземная | 1973 | 2029 | 0,484424 |
| 4 | Р95/ПРОМЗОНА | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Надземная | 1973 | 2029 | 0,3187 |
| 21 | В(В)_БЕЛ28/19 | В(З)_ЮБИЛ37/19 | 33,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 1,85163 |
| 21 | Р12-1/19 | В(Ю)_БЕЛ28/19 | 35,00 | 0,10 | Подвальная | 1973 | 2029 | 1,1886 |
| 4 | Р90/ПРОМЗОНА | Р90-1/ПРОМЗОНА | 20,00 | 0,05 | Надземная | 1973 | 2029 | 0,6374 |
| 21 | Р12/19 | В(В)_БЕЛ28/19 | 7,00 | 0,10 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,23772 |
| 21 | Р12/19 | Р12-1/19 | 1,00 | 0,15 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,04104 |
| 21 | Р12-1/19 | 1ТП | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,13584 |
| 21 | Р7/19 | 2ТП | 16,00 | 0,05 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,50992 |
| 21 | В(З)_ЮБИЛ37/19 | Р25/19 | 9,00 | 0,10 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,30564 |
| 21 | Р25/19 | В(В)_ЮБИЛ37/19 | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,06374 |
| 21 | В(С)_ПОБ149/19 | Р17/19 | 27,00 | 0,13 | Подвальная | 1973 | 2029 | 1,01196 |
| 21 | В(Ю)_ПОБ155/19 | Р28/19 | 27,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 1,58112 |
| 21 | Р25/19 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | Р4/19 | В(Ю)_ЮБИЛ35/19 | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,06374 |
| 52 | Р29/5 | В(З)_БАБ6/5 | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,15935 |
| 21 | В(Ю)_ЮБИЛ35/19 | В_ЮБИЛ33/19 | 47,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 2,32603 |
| 21 | В(С)_ЮБИЛ35/19 | Р4/19 | 10,00 | 0,10 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,3396 |
| 21 | Р4/19 | Р4-1/19 | 12,00 | 0,10 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,40752 |
| 21 | В(В)_ЮБИЛ35/19 | В_ЮБИЛ31/19 | 16,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 0,79184 |
| 21 | Р4-1/19 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,09561 |
| 21 | В(З)_БОРШ16/17 | В_БОРШ14/17 | 47,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 2,32603 |
| 21 | В_ЮБИЛ33/19 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,09561 |
| 21 | К_БЕЛ16-22/19 | В_БЕЛ22/19 | 48,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 2,69328 |
| 3 | В_ДАН24/10 | 1ТП | 5,00 | 0,13 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,1874 |
| 52 | Р3/93 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,03187 |
| 52 | В(С)_КОМАР4/93 | Р3/93 | 20,00 | 0,15 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,8208 |
| 21 | Р8-1/17 | В(З)_БОРШ16/17 | 14,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,44618 |
| 21 | В(ЮВ)_ПОБ152/22 | К_АРХ54/22 | 17,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 1,56536 |
| 3 | К_СОВ49-51/8 | 1ТП | 11,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 0,45342 |
| 21 | Р29/22 | В(ЮВ)_ПОБ152/22 | 48,00 | 0,26 | Подвальная | 1973 | 2029 | 3,06912 |
| 21 | В(В)_ЮБИЛ43А/18 | В(З)_ЮБИЛ43/18 | 15,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 0,84165 |
| 21 | В_БОРШ14/17 | 1ТП | 7,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,22309 |
| 21 | В(С)_ЮБИЛ43/18 | В(Ю)_ЮБИЛ45А/18 | 35,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 1,96385 |
| 21 | Р71/18 | В(С)_ЮБИЛ43/18 | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,20376 |
| 21 | Р71/18 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | В_БЕЛ21/18 | 1ТП | 7,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,22309 |
| 21 | В_ЮБИЛ45/18 | 1ТП | 31,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,98797 |
| 1 | Р12/20 | В(ЮЗ)_ГОГ29/20 | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,15935 |
| 21 | К(Ю)_ПОБ138/22 | К_ПОБ140/22 | 36,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 2,31984 |
| 4 | Р11-2/ПРОМЗОНА | Р90/ПРОМЗОНА | 120,00 | 0,08 | Надземная | 1973 | 2029 | 3,8244 |
| 4 | Р90-1/ПРОМЗОНА | Р90-2/ПРОМЗОНА | 10,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,3187 |
| 4 | Р90-2/ПРОМЗОНА | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,03187 |
| 52 | К-16А/ЛЕНИНА | К-17/ЛЕНИНА | 55,00 | 0,61 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 9,6932 |
| 52 | К-17/ЛЕНИНА | К-17А/ЛЕНИНА | 160,00 | 0,61 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 28,1984 |
| 21 | К_ПОБ138-142/22 | В(Ю)_ПОБ142/22 | 38,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 2,22528 |
| 21 | В_ПОБ138/22 | 1ТП | 11,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,35057 |
| 21 | ТК-12/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | К_АРХ66/22 | 127,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 12,48918 |
|  | Р4/93 | В(С)_МЕТ14А/93 | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,06374 |
|  | В(С)_МЕТ14А/93 | В(Ю)_ГАРАЖ3/93 | 20,00 | 0,05 | Надземная | 1973 | 2029 | 0,6374 |
|  | Р14/93 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,03187 |
| 1 | Р84/20 | В(Ю)_ГОГ23/20 | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,15935 |
| 21 | Р73/18 | В(Ю)_КРАС-ЕВ78/18 | 57,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2029 | 1,81659 |
|  | В(Ю)_ГАРАЖ3/93 | Р14/93 | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,15935 |
|  | Р3/93 | В(Ю)_КОМАР4/93 | 20,00 | 0,15 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,8208 |
|  | В(Ю)_КОМАР4/93 | К-КОМАР4/93 | 5,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 0,3222 |
| 3 | В(Ю)_НАБ47/7 | Р9/7 | 6,00 | 0,21 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,26448 |
| 52 | В_КОМАР8/93 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,03187 |
| 3 | В(С)_ПОБ75/7 | К-ПОБ75/7 | 15,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 1,14255 |
| 3 | Р4/7 | В(С)_ПОБ75/7 | 5,00 | 0,21 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,2204 |
| 52 | К-КОМАР6/93 | В_КОМАР6/93 | 7,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 0,34643 |
| 52 | В_КОМАР6/93 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,03187 |
| 3 | Р25/7 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,03187 |
| 3 | В(Ю)_ПОБ75/7 | Р25/7 | 49,00 | 0,26 | Подвальная | 1973 | 2029 | 3,13306 |
|  | Р90-1/ПРОМЗОНА | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,03187 |
| 52 | К-КОМАР6/93 | В_КОМАР6ГАРАЖ/93 | 7,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 0,28854 |
| 52 | В_КОМАР6ГАРАЖ/93 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,03187 |
| 3 | Р25/7 | Р4/7 | 34,00 | 0,21 | Подвальная | 1973 | 2029 | 1,49872 |
| 21 | ТК-Б/БЕЛЯЕВА | ТК-В/БЕЛЯЕВА | 85,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 7,8268 |
| 21 | В(Ю)_КРАС-ЕВ78/18 | В_БЕЛ33/18 | 73,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 3,61277 |
| 52 | В(З)_БАБ6/5 | В_БАБ8/5 | 33,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 1,52229 |
| 52 | Р29/5 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,03187 |
| 52 | В(С)_БАБ6/5 | Р29/5 | 29,00 | 0,13 | Подвальная | 1973 | 2029 | 1,08692 |
| 52 | В_БАБ8/5 | 1ТП | 14,00 | 0,07 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,44618 |
| 52 | В_КОМАР4ГАРАЖ/93 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | К_АРХ66/22 | К1_АРХ64/22 | 45,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 4,4253 |
| 52 | К-КОМАР4ГАР/93 | В_КОМАР4ГАРАЖ/93 | 5,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 0,2061 |
|  | К-КОМАР10/93 | В_КОМАР10ГАРАЖ/93 | 2,00 | 0,05 | Надземная | 1973 | 2029 | 0,06374 |
| 52 | К-КОМАР8/93 | В_КОМАР8ГАРАЖ/93 | 2,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 0,08244 |
| 1 | В_ГОГ23/20 | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,06374 |
| 1 | Р4/20 | В(ЮВ)_ГОГ29/20 | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,03187 |
| 1 | В(ЮВ)_ГОГ29/20 | В(С)_ГОГ25/20 | 23,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 1,13827 |
| 52 | В_КОМАР8ГАРАЖ/93 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,03187 |
|  | В_КОМАР10ГАРАЖ/93 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | В_БЕЛ33/18 | 1ТП | 8,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,25496 |
| 52 | Р21/93 | Р20/93 | 34,00 | 0,15 | Надземная | 1973 | 2029 | 1,39536 |
| 52 | Р20/93 | Р19/93 | 83,00 | 0,15 | Надземная | 1973 | 2029 | 3,40632 |
| 52 | Р20/93 | В_КОМАР14ГАРАЖ/93 | 5,00 | 0,05 | Надземная | 1973 | 2029 | 0,15935 |
| 52 | В_КОМАР14ГАРАЖ/93 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,03187 |
| 52 | Р21/93 | В(С)_КОМАР14/93 | 22,00 | 0,10 | Надземная | 1973 | 2029 | 0,74712 |
| 1 | В(Ю)_ГОГ23/20 | В_ГОГ23/20 | 5,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 0,23065 |
| 1 | В(С)_ГОГ25/20 | Р84/20 | 44,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2029 | 1,40228 |
| 1 | Р84/20 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,03187 |
| 52 | В(С)_КОМАР14/93 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,03396 |
| 52 | Р20/93 | В(Ю)_КОМАР14/93 | 21,00 | 0,08 | Надземная | 1973 | 2029 | 0,66927 |
| 52 | В(Ю)_КОМАР14/93 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,03187 |
| 3 | К-ПОБ79-81/7 | В(Ю)_НАБ47/7 | 132,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 10,05444 |
| 3 | К-ПОБ75/7 | К-ПОБ79-81/7 | 39,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 2,97063 |
| 21 | К(С)_АРХ64/22 | К(Ю)_ПОБ138/22 | 36,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 2,31984 |
| 21 | Р12/18 | 1ТП | 47,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2029 | 1,49789 |
| 4 | Р66/ПРОМЗОНА | Р65/ПРОМЗОНА | 5,10 | 0,08 | Надземная | 1973 | 2029 | 0,162537 |
| 1 | В(Ю)_КРАС-ЕВ44/16 | В(С)_КРАС-ЕВ44А/16 | 21,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 1,22976 |
| 52 | Р19/93 | В_КОМАР12/93 | 18,00 | 0,05 | Надземная | 1973 | 2029 | 0,57366 |
| 21 | К_ПОБ145/19 | В(С)_ПОБ149/19 | 13,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 0,76128 |
| 52 | В_КОМАР12/93 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,03187 |
| 52 | Р19/93 | В_КОМАР12ГАРАЖ/93 | 12,00 | 0,05 | Надземная | 1973 | 2029 | 0,38244 |
| 21 | ТК-В/БЕЛЯЕВА | ТК-1'/БЕЛЯЕВА | 114,50 | 0,26 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 10,54316 |
| 21 | К_ПОБ164/22 | В(Ю)_ПОБ164/22 | 62,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 4,72254 |
| 52 | В_КОМАР12ГАРАЖ/93 | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,06374 |
| 21 | В(Ю)_ЮБИЛ45А/18 | Р12/18 | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,13584 |
| 21 | Р12/18 | В(В)_ЮБИЛ45А/18 | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | В(В)_ЮБИЛ45А/18 | В_ЮБИЛ45/18 | 15,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 0,74235 |
| 21 | Р9/22 | В(ЮВ)_ПОБ164/22 | 10,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,3187 |
| 21 | Р16/18 | В(В)_ЮБИЛ43А/18 | 34,00 | 0,10 | Подвальная | 1973 | 2029 | 1,15464 |
| 3 | В(Ю)_КОММ35/8А | В_КОММ37/8А | 67,00 | 0,04 | Надземная | 1973 | 2029 | 2,13529 |
| 3 | Р25/8А | В(Ю)_КОММ35/8А | 10,00 | 0,05 | Надземная | 1973 | 2029 | 0,3187 |
| 21 | В(З)_ЮБИЛ43/18 | Р71/18 | 34,00 | 0,10 | Подвальная | 1973 | 2029 | 1,15464 |
| 21 | В(ЮВ)_ПОБ164/22 | В_ЮБИЛ19/22 | 35,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 1,73215 |
| 52 | В(С)_ЛЕН113/2 | Р14/2 | 39,00 | 0,10 | Подвальная | 1973 | 2029 | 1,32444 |
| 21 | Р9/22 | Р33/22 | 24,00 | 0,21 | Подвальная | 1973 | 2029 | 1,05792 |
| 52 | К-КОМАР2/93 | В_ПОЛИГРАФИСТ/93 | 14,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 0,57708 |
| 52 | Р19/93 | К-КОМАР12/93 | 11,00 | 0,15 | Надземная | 1973 | 2029 | 0,45144 |
| 21 | В(Ю)_ПОБ166/22 | Р4/22 | 2,00 | 0,13 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,07496 |
| 21 | Р4/22 | Р30/22 | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,06792 |
| 21 | Р30/22 | 1ТП | 20,00 | 0,10 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,6792 |
| 21 | В_ЮБИЛ39/19 | 1ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,15935 |
| 21 | К_ПОБ158/22 | К_ПОБ164/22 | 69,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 5,25573 |
| 1 | К_КРАС-ЕВ38-44/16 | В(З)_КРАС-ЕВ44/16 | 5,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 0,28055 |
| 52 | Р14/2 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,03187 |
| 21 | К1_АРХ64/22 | К(С)_АРХ64/22 | 20,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1973 | 2029 | 1,9668 |
| 1 | Р17-1/16 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,03187 |
| 1 | В(З)_КРАС-ЕВ44/16 | Р17-1/16 | 48,00 | 0,10 | Подвальная | 1973 | 2029 | 1,63008 |
| 1 | В(С)_КРАС-ЕВ44А/16 | Р48/16 | 29,00 | 0,13 | Подвальная | 1973 | 2029 | 1,08692 |
| 21 | Р27/22 | 1ТП | 10,00 | 0,07 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,3187 |
| 21 | В(ЮЗ)_ПОБ152/22 | Р1/22 | 4,00 | 0,26 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,25576 |
| 21 | Р29/22 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2029 | 0,15935 |
|  |  |  | 15635,49 |  |  |  |  | 1115,460252 |
| 21 | К_ПОБ152/22 | В(ЮЗ)_ПОБ152/22 | 6,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1973 | 2030 | 0,55248 |
| 21 | В(З)_ЮБИЛ23/22 | Р31/22 | 53,00 | 0,13 | Подвальная | 1973 | 2030 | 1,98644 |
| 1 | Р17-1/16 | В(Ю)_КРАС-ЕВ44/16 | 49,00 | 0,15 | Подвальная | 1973 | 2030 | 2,01096 |
| 4 | Р29/ПРОМЗОНА | Р19-1/ПРОМЗОНА | 258,26 | 0,10 | Надземная | 1973 | 2030 | 8,7705096 |
|  | К-ЛУН36А/6 | В_ЛУН36/6 | 5,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1973 | 2030 | 0,2061 |
|  | В_ЛУН36/6 | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,06374 |
| 21 | Р1/22 | Р25/22 | 64,00 | 0,15 | Подвальная | 1973 | 2030 | 2,62656 |
| 21 | Р2/22 | Р3/22 | 34,00 | 0,10 | Подвальная | 1973 | 2030 | 1,15464 |
| 4 | Р19-1/ПРОМЗОНА | Р19/ПРОМЗОНА | 39,00 | 0,10 | Надземная | 1973 | 2030 | 1,32444 |
| 1 | Р91/20 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,03187 |
| 1 | (.)N/20 | Р91/20 | 10,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1973 | 2030 | 0,4122 |
| 4 | Р28/ПРОМЗОНА | Р29/ПРОМЗОНА | 41,40 | 0,13 | Надземная | 1973 | 2030 | 1,551672 |
| 21 | В_ПОБ156/22 | 1ТП | 32,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2030 | 1,01984 |
| 4 | Р33/ПРОМЗОНА | Р28/ПРОМЗОНА | 10,96 | 0,13 | Надземная | 1973 | 2030 | 0,4107808 |
| 21 | ТК-7/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | ТК-8/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 95,90 | 0,41 | Подземная канальная | 1973 | 2030 | 12,473713 |
| 1 | Р48/16 | 1ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,12748 |
| 21 | Р31/22 | 1ТП | 7,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,22309 |
| 4 | Р95-1/ПРОМЗОНА | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Надземная | 1973 | 2030 | 0,03187 |
| 21 | Р10/22 | В(СВ)_ПОБ164/22 | 8,00 | 0,13 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,29984 |
| 21 | В_ЮБИЛ19/22 | 1ТП | 51,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2030 | 1,62537 |
| 4 | Р-64-1/ПРОМЗОНА | Р64А/ПРОМЗОНА | 85,59 | 0,10 | Надземная | 1973 | 2030 | 2,9066364 |
| 21 | В(Ю)_ПОБ164/22 | Р9/22 | 18,00 | 0,21 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,79344 |
| 4 | Р65А/ПРОМЗОНА | 1ТП | 2,35 | 0,05 | Надземная | 1973 | 2030 | 0,0748945 |
| 4 | Р90-3/ПРОМЗОНА | 1ТП | 10,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,3187 |
| 4 | Р64/ПРОМЗОНА | Р-64-1/ПРОМЗОНА | 53,98 | 0,10 | Надземная | 1973 | 2030 | 1,8331608 |
| 4 | Р64А/ПРОМЗОНА | Р66/ПРОМЗОНА | 110,92 | 0,10 | Надземная | 1973 | 2030 | 3,7668432 |
| 4 | Р102/ПРОМЗОНА | Р64/ПРОМЗОНА | 104,68 | 0,10 | Надземная | 1973 | 2030 | 3,5549328 |
| 4 | Р95/ПРОМЗОНА | Р95-1/ПРОМЗОНА | 39,01 | 0,05 | Надземная | 1973 | 2030 | 1,2432487 |
| 4 | Р-95А/ПРОМЗОНА | Р95/ПРОМЗОНА | 26,53 | 0,07 | Надземная | 1973 | 2030 | 0,8455111 |
| 4 | Р66А/ПРОМЗОНА | 1ТП | 49,42 | 0,05 | Надземная | 1973 | 2030 | 1,5750154 |
| 4 | Р65А/ПРОМЗОНА | 1ТП | 45,00 | 0,05 | Надземная | 1973 | 2030 | 1,43415 |
| 4 | Р66А/ПРОМЗОНА | Р65А/ПРОМЗОНА | 2,30 | 0,08 | Надземная | 1973 | 2030 | 0,073301 |
| 4 | Р19/ПРОМЗОНА | 1ТП | 76,00 | 0,07 | Надземная | 1973 | 2030 | 2,42212 |
| 4 | Р29/ПРОМЗОНА | 1ТП | 79,80 | 0,05 | Надземная | 1973 | 2030 | 2,543226 |
| 21 | К_АРХ54/22 | К_ПОБ158/22 | 52,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1973 | 2030 | 3,96084 |
| 21 | В(В)_ПОБ150/22 | В_ПОБ156/22 | 23,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1973 | 2030 | 1,13827 |
| 21 | Р33/22 | Р10/22 | 47,00 | 0,13 | Подвальная | 1973 | 2030 | 1,76156 |
|  | Р90-3/ПРОМЗОНА | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,03187 |
| 4 | Р-64-1/ПРОМЗОНА | Р-95А/ПРОМЗОНА | 74,00 | 0,05 | Надземная | 1973 | 2030 | 2,35838 |
| 4 | Р65/ПРОМЗОНА | Р66А/ПРОМЗОНА | 0,75 | 0,08 | Надземная | 1973 | 2030 | 0,0239025 |
| 4 | Р101/ПРОМЗОНА | Р102/ПРОМЗОНА | 43,60 | 0,10 | Надземная | 1973 | 2030 | 1,480656 |
| 4 | Р65/ПРОМЗОНА | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Надземная | 1973 | 2030 | 0,03187 |
| 3 | В_КОММ37/8А | 1ТП | 1,00 | 0,04 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,03187 |
| 1 | В(В)_АРХ21А/16 | Р9/16 | 4,00 | 0,21 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,17632 |
| 1 | К_КРАС8/20 | 1ТП | 30,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1973 | 2030 | 1,2366 |
| 21 | В(Ю)_ПОБ148/22 | Р27/22 | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,1698 |
| 21 | ТК-5/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | ТК-6/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 75,10 | 0,41 | Подземная канальная | 1973 | 2030 | 9,768257 |
| 21 | В(С)_ПОБ150/22 | В(Ю)_ПОБ148/22 | 37,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1973 | 2030 | 2,07607 |
| 21 | ТК-2/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | ТК-3/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 173,80 | 0,41 | Подземная канальная | 1973 | 2030 | 22,606166 |
| 21 | ТК-1/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | ТК-2/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 100,00 | 0,41 | Подземная канальная | 1973 | 2030 | 13,007 |
| 4 | К-МОЛОД1-3/ФМК | В(Ю)_МОЛ2/ФМК | 63,70 | 0,13 | Подземная канальная | 1973 | 2030 | 3,730272 |
| 4 | В(С)_МОЛ4/ФМК | В_ВЕТ1/ФМК | 31,70 | 0,08 | Подземная канальная | 1973 | 2030 | 1,568833 |
|  | В_ЛЕН67/8А | 1ТП | 20,00 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1973 | 2030 | 0,8244 |
| 4 | В(Ю)_МОЛ2/ФМК | Р96/ФМК | 5,00 | 0,13 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,1874 |
| 4 | Р96/ФМК | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,03187 |
| 4 | Р96/ФМК | В(С)_МОЛ2/ФМК | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,20376 |
| 4 | В(Ю)_МОЛ4/ФМК | Р97/ФМК | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,1698 |
| 4 | В_ВЕТ1/ФМК | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,15935 |
| 4 | Р97/ФМК | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,03187 |
| 21 | Р25/22 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,15935 |
| 4 | Р97/ФМК | В(С)_МОЛ4/ФМК | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,19122 |
|  | К-ЛУН38/6 | К-ЛУН36А/6 | 48,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1973 | 2030 | 1,97856 |
| 4 | В(С)_МОЛ2/ФМК | В(Ю)_МОЛ4/ФМК | 32,40 | 0,10 | Подземная канальная | 1973 | 2030 | 1,817964 |
| 21 | ТК-4/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | ТК-5/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 63,00 | 0,41 | Подземная канальная | 1973 | 2030 | 8,19441 |
| 21 | К(С)_АРХ64/22 | К2_АРХ64/22 | 42,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1973 | 2030 | 4,13028 |
| 21 | Р8/22 | В(В)_ПОБ150/22 | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,15935 |
| 52 | К-18А/ЛЕНИНА | Р1-18А/ЛЕНИНА | 2,76 | 0,51 | Подземная канальная | 1973 | 2030 | 0,39955765 |
| 21 | Р26/22 | 1ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,15935 |
| 21 | ТК-3'/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | ТК-4/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 27,00 | 0,41 | Подземная канальная | 1973 | 2030 | 3,51189 |
| 21 | В_БЕЛ11/18 | 1ТП | 1,00 | 0,13 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,03748 |
| 21 | ТК-6/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | ТК-7/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 93,50 | 0,41 | Подземная канальная | 1973 | 2030 | 12,161545 |
| 21 | В(В)_ЮБИЛ27/19 | В_ЮБИЛ29/19 | 54,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1973 | 2030 | 2,67246 |
| 21 | К_БЕЛ13/18 | В_БЕЛ11/18 | 63,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1973 | 2030 | 3,68928 |
| 21 | К2_АРХ64/22 | К_ПОБ152/22 | 83,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1973 | 2030 | 7,64264 |
| 1 | К_АРХ31-33/16 | К_АРХ19-23/16 | 233,50 | 0,26 | Подземная канальная | 1973 | 2030 | 21,50068 |
| 21 | ТК-12/КРАСНОДОНЦЕВ | ТК-1/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 25,30 | 0,41 | Подземная канальная | 1973 | 2030 | 3,290771 |
| 21 | Р1/22 | Р29/22 | 51,00 | 0,26 | Подвальная | 1973 | 2030 | 3,26094 |
| 21 | К_ПОБ140/22 | К_ПОБ138-142/22 | 44,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1973 | 2030 | 2,57664 |
| 1 | ТК-11/КРАСНОДОНЦЕВ | К_АРХ31-33/16 | 294,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1973 | 2030 | 27,07152 |
| 1 | В_КРАС8/20 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,03187 |
| 21 | Р3/22 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,15935 |
| 21 | К_ПОБ147/19 | К_ПОБ145/19 | 75,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1973 | 2030 | 4,833 |
| 21 | Р33/22 | 1ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,12748 |
| 21 | В(С)_ПОБ164/22 | В(Ю)_ПОБ166/22 | 35,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1973 | 2030 | 2,0496 |
| 21 | В(Ю)_ПОБ142/22 | Р2/22 | 10,00 | 0,13 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,3748 |
| 21 | В(Ю)_БЕЛ10/19 | К_ПОБ147/19 | 104,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1973 | 2030 | 7,92168 |
| 21 | В_АРХ92/18 | 1ТП | 17,00 | 0,07 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,54179 |
| 21 | В_КРАС-ЕВ54/18 | 1ТП | 46,00 | 0,07 | Подвальная | 1973 | 2030 | 1,46602 |
| 1 | Р91/20 | 1ТП | 19,00 | 0,05 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,60553 |
| 21 | Р6/18 | В(ЮВ)_АРХ96/18 | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,06374 |
| 21 | Р8/22 | В(С)_ПОБ150/22 | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,10188 |
| 4 | Р28/ПРОМЗОНА | 1ТП | 60,70 | 0,05 | Надземная | 1973 | 2030 | 1,934509 |
| 21 | К_ПОБ138-142/22 | В_ПОБ138/22 | 6,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1973 | 2030 | 0,29694 |
| 52 | Р12/205 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,03187 |
| 21 | Р7/19 | 1ТП | 48,00 | 0,07 | Подвальная | 1973 | 2030 | 1,52976 |
| 52 | В(З)_МЕНД9/205 | Р12/205 | 20,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,6374 |
| 52 | В(В)_МЕНД7/205 | В(З)_МЕНД9/205 | 25,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1973 | 2030 | 1,23725 |
| 21 | К_БЕЛ21/18 | В_БЕЛ21/18 | 9,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1973 | 2030 | 0,44541 |
| 52 | Р3/207 | В(Ю)_БАБ19/207 | 10,00 | 0,21 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,4408 |
| 21 | Р21/19 | В(Ю)_ПОБ155/19 | 34,00 | 0,13 | Подвальная | 1973 | 2030 | 1,27432 |
| 21 | В_ЮБИЛ31/19 | 1ТП | 38,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2030 | 1,21106 |
| 21 | В(Ю)_ЮБИЛ27/19 | Р22/19 | 51,00 | 0,13 | Подвальная | 1973 | 2030 | 1,91148 |
| 21 | В_БЕЛ22/19 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,03396 |
| 21 | Р5/19 | В(СВ)_БЕЛ18/19 | 6,00 | 0,15 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,24624 |
| 21 | К_ПОБ159/19 | В(Ю)_ЮБИЛ27/19 | 12,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1973 | 2030 | 0,70272 |
| 21 | Р22/19 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,03187 |
| 21 | Р22/19 | В(В)_ЮБИЛ27/19 | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,15935 |
| 21 | В_ЮБИЛ29/19 | Р7/19 | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,19122 |
| 21 | Р18/19 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,03187 |
| 21 | В(СВ)_ПОБ164/22 | В(З)_ЮБИЛ23/22 | 15,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1973 | 2030 | 0,8784 |
| 21 | Р17/19 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,03187 |
| 21 | Р10-1/19 | В(Ю)_БЕЛ10/19 | 46,00 | 0,21 | Подвальная | 1973 | 2030 | 2,02768 |
| 21 | Р4-1/19 | В(В)_ЮБИЛ35/19 | 43,00 | 0,08 | Подвальная | 1973 | 2030 | 1,37041 |
| 21 | Р10/22 | В(С)_ПОБ164/22 | 15,00 | 0,13 | Подвальная | 1973 | 2030 | 0,5622 |
| 21 | В(Ю)_БЕЛ28/19 | В(С)_ЮБИЛ35/19 | 33,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1973 | 2030 | 1,85163 |
| 21 | Р17/19 | Р18/19 | 75,00 | 0,13 | Подвальная | 1973 | 2030 | 2,811 |
| 4 | Р10-1/ПРОМЗОНА | Р10/ПРОМЗОНА | 39,50 | 0,21 | Надземная | 1974 | 2030 | 1,74116 |
| 4 | Р50/ПРОМЗОНА | Р51А/ПРОМЗОНА | 105,56 | 0,08 | Надземная | 1974 | 2030 | 3,3641972 |
| 4 | Р93/ПРОМЗОНА | Р-93-1/ПРОМЗОНА | 19,38 | 0,07 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,6176406 |
| 21 | Р18/19 | В(Ю)_ПОБ149/19 | 9,00 | 0,13 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,33732 |
| 4 | Р54/ПРОМЗОНА | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,3187 |
| 4 | В(С)_МОЧ24/ФМК | Р78/ФМК | 3,00 | 0,21 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,13224 |
| 4 | Р6-1/ПРОМЗОНА | Р10-1/ПРОМЗОНА | 217,50 | 0,21 | Надземная | 1974 | 2030 | 9,5874 |
| 4 | Р56/ПРОМЗОНА | Р56"/ПРОМЗОНА | 35,00 | 0,03 | Подвальная | 1974 | 2030 | 1,11545 |
| 4 | Р54/ПРОМЗОНА | 1ТП | 27,49 | 0,03 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,8761063 |
| 4 | Р53/ПРОМЗОНА | Р54/ПРОМЗОНА | 29,00 | 0,07 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,92423 |
| 4 | Р54/ПРОМЗОНА | Р91/ПРОМЗОНА | 20,00 | 0,07 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,6374 |
| 52 | Р22/5 | В(З)_ПАРК48/5 | 21,00 | 0,10 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,71316 |
| 21 | В_БЕЛ14/19 | 1ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,12748 |
|  | Р1-10/219 | 1ТП | 1,00 | 0,03 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,03187 |
|  | Р1-8/219 | Р1-10/219 | 23,00 | 0,10 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,78108 |
|  | Р1-1/219 | Р1-2/219 | 23,00 | 0,10 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,78108 |
| 21 | Р10/19 | В(В)_БЕЛ10/19 | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,06374 |
| 21 | В(В)_БЕЛ10/19 | В_БЕЛ14/19 | 49,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 2,26037 |
|  | Р1-4/219 |  | 7,00 | 0,10 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,23772 |
| 21 | К_ПОБ151/19 | В(СВ)_ПОБ151/19 | 53,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 2,62297 |
| 21 | Р10-2/18 | В(ЮВ)_БЕЛ17/18 | 36,00 | 0,15 | Подвальная | 1974 | 2030 | 1,47744 |
| 21 | В_БЕЛ16А/19 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,03187 |
| 21 | К_БЕЛ16/19 | В_БЕЛ16/19 | 45,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 2,52495 |
|  | Р1-2/219 | Р1-9/219 | 23,00 | 0,10 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,78108 |
| 4 | Р71/ПРОМЗОНА | Р5-2/ПРОМЗОНА | 1,00 | 0,21 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,04408 |
|  | Р1-7/219 | Р1-8/219 | 23,00 | 0,10 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,78108 |
|  | Р1-6/219 | Р1-7/219 | 17,00 | 0,10 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,57732 |
| 4 | В_ЛАЙТ/ПРОМЗОНА | 1ТП | 36,00 | 0,08 | Подвальная | 1974 | 2030 | 1,14732 |
| 4 | Р-36А/ПРОМЗОНА | Р2-1/ПРОМЗОНА | 7,00 | 0,10 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,23772 |
| 21 | К_БЕЛ16-22/19 | К_БЕЛ16/19 | 56,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 3,14216 |
| 4 | Р5-2/ПРОМЗОНА | Р31/ПРОМЗОНА | 48,57 | 0,21 | Надземная | 1974 | 2030 | 2,1409656 |
| 4 | Р50/ПРОМЗОНА | Р63/ПРОМЗОНА | 40,40 | 0,08 | Надземная | 1974 | 2030 | 1,287548 |
|  | Р1-5/219 | Р1-6/219 | 23,00 | 0,10 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,78108 |
|  | Р1-5/219 | Р1-4/219 | 23,00 | 0,10 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,78108 |
| 21 | К_БЕЛ16/19 | В_БЕЛ16А/19 | 34,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 1,40148 |
|  | Р72/ПРОМЗОНА | 1ТП | 20,00 | 0,05 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,6374 |
| 21 | Р10/18 | В(Ю)_БЕЛ17/18 | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,12748 |
| 21 | В(Ю)_БЕЛ17/18 | В_БЕЛ15/18 | 47,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 2,16811 |
| 4 | Р61/ПРОМЗОНА | 1ТП | 30,00 | 0,05 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,9561 |
| 21 | В(С)_ПОБ137/19 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,03187 |
|  | Р72/ПРОМЗОНА | Р73/ПРОМЗОНА | 52,78 | 0,08 | Надземная | 1974 | 2030 | 1,6820986 |
|  | Р1-9/219 | 1ТП | 1,00 | 0,03 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,03187 |
|  | Р1-3/219 | Р1-1/219 | 23,00 | 0,10 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,78108 |
| 4 | Р49/ПРОМЗОНА | Р50/ПРОМЗОНА | 63,22 | 0,08 | Надземная | 1974 | 2030 | 2,0148214 |
| 21 | В_БЕЛ15/18 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,03187 |
| 4 | Р54/ПРОМЗОНА | Р101/ПРОМЗОНА | 54,00 | 0,15 | Надземная | 1974 | 2030 | 2,21616 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ70-72/18 | В_КРАС-ЕВ70/18 | 18,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 0,89082 |
| 21 | В_БЕЛ16/19 | 1ТП | 21,00 | 0,10 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,71316 |
| 4 | Р-49Б/ПРОМЗОНА | Р49/ПРОМЗОНА | 116,28 | 0,21 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 8,8570476 |
| 4 | Р47/ПРОМЗОНА | Р100/ПРОМЗОНА | 30,40 | 0,20 | Надземная | 1974 | 2030 | 1,340032 |
| 21 | Р40/22 | 2ТП | 59,00 | 0,07 | Подвальная | 1974 | 2030 | 1,88033 |
| 21 | К1_АРХ64/22 | В(СЗ)_АРХ64/22 | 30,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 1,4847 |
| 21 | В(З)_ПОБ150/22 | Р26/22 | 55,00 | 0,13 | Подвальная | 1974 | 2030 | 2,0614 |
| 21 | В(В)_АРХ60/22 | Р44/22 | 2,00 | 0,13 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,07496 |
| 4 | Р48.1/ПРОМЗОНА | Р-49Б/ПРОМЗОНА | 66,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 5,02722 |
| 4 | Р70/ПРОМЗОНА | 1ТП | 2,00 | 0,04 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,06374 |
| 21 | Р38/22 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,09561 |
| 4 | Р56"/ПРОМЗОНА | 1ТП | 1,00 | 0,03 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,03187 |
|  | Р-61Б/ПРОМЗОНА | Р71/ПРОМЗОНА | 25,47 | 0,08 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,8117289 |
| 21 | К2_АРХ64/22 | В(СВ)_АРХ64/22 | 30,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 1,2366 |
| 4 | Р51/ПРОМЗОНА | Р52/ПРОМЗОНА | 20,00 | 0,08 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,6374 |
|  | Р91/ПРОМЗОНА | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,03187 |
| 4 | Р101/ПРОМЗОНА | Р56/ПРОМЗОНА | 19,00 | 0,10 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,64524 |
| 21 | В(З)_АРХ60/22 | К_АРХ62/22 | 64,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 3,74784 |
| 4 | Р92/ПРОМЗОНА | 1ТП | 10,90 | 0,05 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,347383 |
| 21 | К_АРХ58-60/22 | В_АРХ58/22 | 46,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 2,12198 |
| 4 | Р36Г.1/ПРОМЗОНА | 1ТП | 64,50 | 0,08 | Подвальная | 1974 | 2030 | 2,055615 |
| 21 | В(Ю)_ПОБ149/19 | К_ПОБ151/19 | 51,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 2,98656 |
| 4 | Р49/ПРОМЗОНА | Р-49А/ПРОМЗОНА | 6,86 | 0,08 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,2186282 |
| 4 | Р-49А/ПРОМЗОНА | 1ТП | 28,30 | 0,05 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,901921 |
|  | В_СКЛАД/219 |  | 25,00 | 0,08 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,79675 |
| 4 | Р-49А/ПРОМЗОНА | Р-61Б/ПРОМЗОНА | 67,85 | 0,08 | Надземная | 1974 | 2030 | 2,1623795 |
|  |  | Р1-3/219 | 16,00 | 0,10 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,54336 |
| 1 | В_МОЙКА/277 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,03396 |
|  | В_СКЛАД/219 | Р1-5/219 | 25,00 | 0,08 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,79675 |
| 4 | Р61/ПРОМЗОНА | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,06374 |
| 52 | К-КОМС29-6/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | К-КОМС8/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 10,00 | 0,26 | Подземная бесканальная | 1974 | 2030 | 0,9208 |
| 52 | В(З)_КОМС8/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | К-КОМС10/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 42,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 2,35662 |
| 4 | Р43/ПРОМЗОНА | Р47/ПРОМЗОНА | 73,86 | 0,21 | Надземная | 1974 | 2030 | 3,2557488 |
| 21 | В(Ю)_БЕЛ2А/19 | К_БЕЛ2Б/19 | 15,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 0,74235 |
| 52 | В_КОМС6/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,03187 |
| 52 | В_МАСТ./ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,03187 |
| 52 | В(В)_КОМС8/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | В_МАСТ./ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 10,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 0,4949 |
| 3 | Р26/7 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,03187 |
| 4 | Р93/ПРОМЗОНА | 1ТП | 18,50 | 0,05 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,589595 |
| 52 | К-КОМС8/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | В(Ю)_КОМС8/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 13,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 1,19704 |
| 3 | В_ПОБ77/7 | 1ТП | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,19122 |
| 4 | Р63/ПРОМЗОНА | Р-64/ПРОМЗОНА | 3,50 | 0,08 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,111545 |
| 4 | Р51А/ПРОМЗОНА | Р51/ПРОМЗОНА | 0,70 | 0,08 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,022309 |
| 52 | В_ХОЗ./ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 1ТП | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,1698 |
| 52 | К-КОМС10/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | В_ХОЗ./ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 8,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 0,44888 |
| 52 | К-ПАРК42/5 | В(В)_ПАРК48/5 | 35,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 2,0496 |
| 52 | Р22/5 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,03187 |
| 4 | Р6/ПРОМЗОНА | Р5/ПРОМЗОНА | 133,40 | 0,21 | Надземная | 1974 | 2030 | 5,880272 |
|  | Р2/ПРОМЗОНА | Р3-1/ПРОМЗОНА | 50,00 | 0,08 | Надземная | 1974 | 2030 | 1,5935 |
|  | Р3-1/ПРОМЗОНА | 1ТП | 4,00 | 0,03 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,12748 |
| 4 | Р-61А/ПРОМЗОНА | Р61/ПРОМЗОНА | 34,51 | 0,08 | Надземная | 1974 | 2030 | 1,0998337 |
| 21 | К_ПОБ151/19 | В(СЗ)_ПОБ151/19 | 10,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 0,4949 |
| 21 | Р44/22 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,03187 |
| 21 | В(СЗ)_ПОБ151/19 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,03187 |
| 21 | В(СВ)_ПОБ151/19 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,03187 |
| 52 | В(В)_ПАРК48/5 | Р22/5 | 16,00 | 0,13 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,59968 |
|  | В_СОВ112/7 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,03187 |
| 4 | Р52/ПРОМЗОНА | 1ТП | 12,00 | 0,05 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,38244 |
| 21 | В_ПОБ146/22 | В(З)_ПОБ150/22 | 30,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 1,7568 |
| 1 | В(Ю)_200АВТ/277 | 1ТП | 3,00 | 0,15 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,12312 |
|  | Р3-1/ПРОМЗОНА | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,3187 |
| 1 | Р52-3/277 | В_МОЙКА/277 | 66,00 | 0,10 | Надземная | 1974 | 2030 | 2,24136 |
| 21 | Р32/22 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,03187 |
|  | Р-64/ПРОМЗОНА | Р2/ПРОМЗОНА | 99,50 | 0,08 | Надземная | 1974 | 2030 | 3,171065 |
| 1 | Р48/277 | В(Ю)_200АВТ/277 | 185,00 | 0,15 | Надземная | 1974 | 2030 | 7,5924 |
| 4 | Р3-1/ПРОМЗОНА | Р-36Г/ПРОМЗОНА | 10,00 | 0,10 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,3396 |
|  | В(Ю)_200АВТ/277 | В(З)_200АВТ/277 | 180,00 | 0,03 | Подвальная | 1974 | 2030 | 5,7366 |
| 1 | К-1А/277 | Р32/277 | 2,00 | 0,21 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,08816 |
| 1 | В(С)_КРАС-ЕВ28/277 | Р19/277 | 22,00 | 0,15 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,90288 |
| 1 | Р32/277 | Р48/277 | 2,00 | 0,21 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,08816 |
| 1 | Р36/277 | К-3А/277 | 289,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 22,01313 |
| 1 | К-3А/277 | К-1А/277 | 44,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 3,35148 |
| 4 | Р94/ПРОМЗОНА | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,03187 |
| 52 | К-1А/СТАЛЕВАРОВ | В_СТАЛ47/176 | 9,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 0,52704 |
| 52 | В_СТАЛ47/176 | 1ТП | 22,00 | 0,13 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,82456 |
| 4 | Р-36Б/ПРОМЗОНА | В_ЛАЙТ/ПРОМЗОНА | 34,50 | 0,08 | Надземная | 1974 | 2030 | 1,099515 |
| 21 | Р39/22 | 2ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,09561 |
| 4 | Р57/ПРОМЗОНА | Р93/ПРОМЗОНА | 6,60 | 0,08 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,210342 |
| 1 | Р19/277 | Р19-1/277 | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,03187 |
| 52 | К-КОМС6/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | В_КОМС6/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 13,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 0,64337 |
| 52 | Р15/6 | В(В)_КОМС29/6 | 61,00 | 0,26 | Подвальная | 1974 | 2030 | 3,90034 |
| 52 | Р15/6 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,03187 |
| 21 | Р13/19 | В(Ю)_БЕЛ2А/19 | 9,00 | 0,08 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,28683 |
| 1 | Р19-1/277 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,03187 |
| 1 | Р19-1/277 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,03187 |
| 1 | ТК-3'/КРАСНОДОНЦЕВ | В(С)_КРАС-ЕВ28/277 | 13,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 0,83772 |
| 3 | К-ПОБ79-81/7 | В(В)_ПОБ79/7 | 21,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 1,35324 |
| 21 | К_АРХ62/22 | К_АРХ66/22 | 48,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 2,81088 |
| 21 | В_АРХ58/22 | 1ТП | 11,00 | 0,07 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,35057 |
| 3 | К-ПОБ79-81/7 | В_ПОБ81/7 | 29,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 1,69824 |
| 4 | Р71/ПРОМЗОНА | 1ТП | 82,10 | 0,08 | Надземная | 1974 | 2030 | 2,616527 |
| 4 | Р2-1/ПРОМЗОНА | Р-36Б/ПРОМЗОНА | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,06374 |
| 1 | В(В)_КРАС-ЕВ42/16 | Р5/16 | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,03396 |
| 21 | В(СЗ)_АРХ64/22 | 2ТП | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,19122 |
| 1 | Р5-1/16 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,03187 |
| 1 | К_КРАС-ЕВ44А/16 | В(С)_АРХ37А/16 | 18,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 0,89082 |
| 21 | В(В)_ЮБИЛ23/22 | В_ЮБИЛ21/22 | 36,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 1,78164 |
| 21 | В_ЮБИЛ21/22 | Р32/22 | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,06374 |
| 52 | В(З)_ПАРК48/5 | В(В)_ПАРК50/5 | 31,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 1,73941 |
| 21 | Р44/22 | В(З)_АРХ60/22 | 5,00 | 0,13 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,1874 |
| 21 | В(ЮВ)_БЕЛ17/18 | К_БЕЛ21/18 | 73,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 4,70412 |
| 21 | Р74/18 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,06374 |
| 1 | Р46/16 | Р47/16 | 54,00 | 0,08 | Подвальная | 1974 | 2030 | 1,72098 |
| 4 | Р56/ПРОМЗОНА | Р57/ПРОМЗОНА | 45,00 | 0,08 | Надземная | 1974 | 2030 | 1,43415 |
| 21 | Р32/22 | 2ТП | 30,00 | 0,05 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,9561 |
| 1 | Р2/16 | 2ТП | 8,00 | 0,08 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,25496 |
| 52 | Р5/6 | В(Ю)_КОМС29/6 | 1,00 | 0,26 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,06394 |
| 1 | В(С)_АРХ37Б/16 | Р10/16 | 7,00 | 0,08 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,22309 |
| 52 | В(Ю)_КОМС29/6 | В(С)_КОМС25/6 | 33,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 3,03864 |
| 21 | К_БЕЛ2Б/19 | В_БЕЛ2Б/19 | 27,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 1,33623 |
| 21 | В_ЮБИЛ17/22 | Р34/22 | 47,00 | 0,21 | Подвальная | 1974 | 2030 | 2,07176 |
| 1 | Р2/16 | Р10/16 | 14,00 | 0,08 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,44618 |
| 3 | В(В)_МОРГ/10 | 1ТП | 16,00 | 0,03 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 0,65952 |
| 21 | К_ЮБИЛ17/22 | К_ПОБ164/22 | 21,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 1,59957 |
| 3 | Р19/10 | В(В)_МОРГ/10 | 33,00 | 0,03 | Подвальная | 1974 | 2030 | 1,05171 |
| 21 | В(СВ)_АРХ64/22 | 1ТП | 6,00 | 0,05 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,19122 |
| 21 | В_КРАС-ЕВ70/18 | Р74/18 | 8,00 | 0,08 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,25496 |
| 21 | Р38/22 | Р39/22 | 60,00 | 0,13 | Подвальная | 1974 | 2030 | 2,2488 |
| 21 | Р74-1/18 | 2ТП | 10,00 | 0,05 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,3187 |
| 4 | Р79/ФМК | 1ТП | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,1698 |
| 4 | В(В)_МОЧ24/ФМК | К-МОЧ20-24/ФМК | 12,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 0,91404 |
|  | Р74-1/18 | 1ТП | 6,44 |  | Подвальная | 1974 | 2030 | 0 |
| 21 | Р74/18 | Р74-1/18 | 21,98 | 0,05 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,7005026 |
| 21 | К_АРХ50-60/22 | К_АРХ58-60/22 | 43,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 2,51808 |
| 21 | В_БЕЛ2Б/19 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,03187 |
|  | Р71/ПРОМЗОНА | Р72/ПРОМЗОНА | 92,72 | 0,08 | Надземная | 1974 | 2030 | 2,9549864 |
| 4 | Р91/ПРОМЗОНА | Р92/ПРОМЗОНА | 50,00 | 0,07 | Надземная | 1974 | 2030 | 1,5935 |
|  | Р73/ПРОМЗОНА | 1ТП | 8,56 | 0,05 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,2728072 |
| 4 | Р52/ПРОМЗОНА | Р53/ПРОМЗОНА | 30,50 | 0,05 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,972035 |
| 4 | Р-61А/ПРОМЗОНА | 1ТП | 4,52 | 0,08 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,1440524 |
| 1 | Р5/16 | Р5-1/16 | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,03396 |
| 21 | Р25/22 | В_ПОБ146/22 | 21,00 | 0,13 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,78708 |
|  | В(Ю)_МИЛ15/104 | К(Ю)-МИЛ15/104 | 10,00 | 0,03 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 0,4122 |
| 4 | Р48/ПРОМЗОНА | Р48.1/ПРОМЗОНА | 20,18 | 0,21 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,8895344 |
|  | Р3/104 | В(Ю)_МИЛ15/104 | 2,00 | 0,03 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,06374 |
| 1 | К_КРАС-ЕВ44А/16 | В(В)_КРАС-ЕВ42/16 | 53,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 2,97383 |
|  | К(Ю)-МИЛ15/104 |  | 56,00 | 0,03 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 2,30832 |
| 4 | Р50/ПРОМЗОНА | Р10-2/ПРОМЗОНА | 69,80 | 0,08 | Надземная | 1974 | 2030 | 2,224526 |
| 4 | Р-61Б/ПРОМЗОНА | Р-61А/ПРОМЗОНА | 7,37 | 0,08 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,2348819 |
| 21 | Р39/22 | Р40/22 | 32,00 | 0,10 | Подвальная | 1974 | 2030 | 1,08672 |
| 1 | В(В)_КРАС-ЕВ44А/16 | К_КРАС-ЕВ44А/16 | 32,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 1,58368 |
| 21 | К_ЮБИЛ17/22 | В_ЮБИЛ17/22 | 6,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 0,45702 |
| 4 | Р70/ПРОМЗОНА | Р71/ПРОМЗОНА | 78,80 | 0,21 | Надземная | 1974 | 2030 | 3,473504 |
| 4 | Р101/ПРОМЗОНА | Р48/ПРОМЗОНА | 15,82 | 0,20 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,6973456 |
| 1 | К_АРХ37А/16 | В(С)_АРХ37Б/16 | 38,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 1,88062 |
| 21 | Р46/22 | Р46-1/22 | 56,00 | 0,07 | Подвальная | 1974 | 2030 | 1,78472 |
| 3 | ТК-10/ТРУДА | В_ПОБ56/8 | 18,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 0,89082 |
| 4 | Р7/ПРОМЗОНА | Р6-1/ПРОМЗОНА | 40,50 | 0,21 | Надземная | 1974 | 2030 | 1,78524 |
| 4 | Р5/ПРОМЗОНА | Р70/ПРОМЗОНА | 62,87 | 0,21 | Надземная | 1974 | 2030 | 2,7713096 |
| 4 | Р36/ПРОМЗОНА | Р-36А/ПРОМЗОНА | 40,00 | 0,10 | Надземная | 1974 | 2030 | 1,3584 |
| 4 | Р60/ПРОМЗОНА | 1ТП | 50,00 | 0,07 | Подвальная | 1974 | 2030 | 1,5935 |
| 3 | В_ПОБ56/8 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,03187 |
| 52 | ТК-4/ГОРЬКОГО | В_ГОР40/6 | 100,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 5,856 |
| 4 | Р7/ПРОМЗОНА | Р6-1/ПРОМЗОНА | 40,50 | 0,21 | Надземная | 1974 | 2030 | 1,78524 |
| 1 | Р46/16 | 2ТП | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,22309 |
| 4 | Р31/ПРОМЗОНА | Р60/ПРОМЗОНА | 43,00 | 0,10 | Надземная | 1974 | 2030 | 1,46028 |
| 21 | Р31/22 | В(В)_ЮБИЛ23/22 | 53,00 | 0,08 | Подвальная | 1974 | 2030 | 1,68911 |
| 1 | Р47/16 | 1ТП | 8,00 | 0,07 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,25496 |
| 1 | Р47/16 | В(Ю)_АРХ37А/16 | 35,00 | 0,08 | Подвальная | 1974 | 2030 | 1,11545 |
| 21 | Р46-1/22 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,09561 |
| 1 | В(Ю)_АРХ37А/16 | К_АРХ37А/16 | 8,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 0,39592 |
|  | ТК-61/ПОБЕДЫ | ТК-10/ТРУДА | 93,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 7,08381 |
| 4 | Р10/ПРОМЗОНА | Р50/ПРОМЗОНА | 3,00 | 0,21 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,13224 |
| 21 | В_ЮБИЛ15/22 | Р38/22 | 26,00 | 0,13 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,97448 |
| 1 | В(С)_АРХ37А/16 | Р46/16 | 40,00 | 0,08 | Подвальная | 1974 | 2030 | 1,2748 |
| 1 | Р48/16 | В(В)_КРАС-ЕВ44А/16 | 18,00 | 0,08 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,57366 |
| 52 | В_ГОР40/6 | 1ТП | 1,00 | 0,13 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,03748 |
| 4 | Р31/ПРОМЗОНА | Р43/ПРОМЗОНА | 180,66 | 0,21 | Надземная | 1974 | 2030 | 7,9634928 |
| 4 | Р10/ПРОМЗОНА | Р54/ПРОМЗОНА | 44,08 | 0,15 | Надземная | 1974 | 2030 | 1,8090432 |
| 52 | В(В)_КОМС29/6 | К-КОМС29-6/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 64,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 4,87488 |
| 4 | Р102/ФМК | В(В)_МОЧ24/ФМК | 54,30 | 0,21 | Подвальная | 1974 | 2030 | 2,393544 |
| 4 | Р-36Г/ПРОМЗОНА | Р36Г.1/ПРОМЗОНА | 30,00 | 0,08 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,9561 |
| 4 | Р100/ПРОМЗОНА | Р101/ПРОМЗОНА | 40,52 | 0,20 | Надземная | 1974 | 2030 | 1,7861216 |
| 4 | Р2-1/ПРОМЗОНА | Р3-1/ПРОМЗОНА | 7,50 | 0,10 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,2547 |
| 4 | Р78/ФМК | Р102/ФМК | 1,50 | 0,21 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,06612 |
| 21 | Р21/22 | 1ТП | 21,00 | 0,07 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,66927 |
| 4 | Р-93-1/ПРОМЗОНА | Р94/ПРОМЗОНА | 2,00 | 0,07 | Надземная | 1974 | 2030 | 0,06374 |
| 21 | В(Ю)_ПОБ158/22 | Р21/22 | 7,00 | 0,08 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,22309 |
| 21 | К_ПОБ158/22 | В(Ю)_ПОБ158/22 | 14,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 0,69286 |
| 52 | В(С)_КОМС25/6 | Р22/6 | 5,00 | 0,26 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,3197 |
| 4 | Р-93-1/ПРОМЗОНА | 1ТП | 55,09 | 0,07 | Надземная | 1974 | 2030 | 1,7557183 |
| 21 | Р34/22 | 2ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,12748 |
| 4 | ТК-22/ОКИНИНА | Р11/ФМК | 67,40 | 0,21 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 5,133858 |
| 21 | Р26/22 | Р8/22 | 25,00 | 0,13 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,937 |
| 21 | К_АРХ58-60/22 | В(В)_АРХ60/22 | 21,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 1,22976 |
| 1 | Р10/16 | 1ТП | 28,00 | 0,07 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,89236 |
| 21 | Р40/22 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,09561 |
| 21 | В_ЮБИЛ17А/22 | В_ЮБИЛ15/22 | 35,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1974 | 2030 | 2,0496 |
| 21 | Р37/22 | В_ЮБИЛ17А/22 | 17,00 | 0,13 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,63716 |
| 4 | Р10-2/ПРОМЗОНА | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,03187 |
| 21 | Р37/22 | 1ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,12748 |
| 21 | Р34/22 | Р35/22 | 57,00 | 0,15 | Подвальная | 1974 | 2030 | 2,33928 |
| 21 | Р36/22 | Р37/22 | 56,00 | 0,15 | Подвальная | 1974 | 2030 | 2,29824 |
| 21 | Р35/22 | 1ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,12748 |
| 21 | Р35/22 | Р36/22 | 38,00 | 0,15 | Подвальная | 1974 | 2030 | 1,55952 |
|  | В_ПОБ56/8 |  | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,15935 |
| 21 | Р36/22 | 2ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1974 | 2030 | 0,12748 |
|  | В_ПОБ17/81-83 | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,06374 |
|  | В(Ю)_ПОБ21/81-83 | В_ПОБ17/81-83 | 25,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 1,15325 |
|  | Р5/81-83 | В(Ю)_ПОБ21/81-83 | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,06374 |
| 52 | В_КОНТОРА/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,03187 |
| 52 | В_ВОЛ32/4 | 1ТП | 23,00 | 0,08 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,73301 |
| 4 | В_МОЧ18/ФМК | 1ТП | 5,00 | 0,13 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,1874 |
| 1 | Р18-1/16 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,15935 |
| 21 | В(Ю1)_ЮБИЛ9/22 | В(С1)_ЮБИЛ5/22 | 36,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 1,78164 |
| 1 | Р18/16 | Р18-1/16 | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,19122 |
| 21 | Р41/22 | В(С2)_ЮБИЛ5/22 | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,06792 |
|  | Р34/ПРОМЗОНА | 1ТП | 8,00 | 0,05 | Надземная | 1975 | 2030 | 0,25496 |
|  | Р33-1/ПРОМЗОНА | Р34/ПРОМЗОНА | 66,00 | 0,07 | Надземная | 1975 | 2030 | 2,10342 |
| 1 | Р15/16 | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,06374 |
| 1 | В(З)_ТИМ14/16 | Р15/16 | 6,00 | 0,07 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,19122 |
| 1 | К_ТИМ14-16/16 | В(З)_ТИМ14/16 | 14,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 0,64582 |
|  | К_ГРП/22 | 1ТП | 27,00 | 0,04 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 1,11294 |
| 21 | К1_АРХ44/22 | В(С)_АРХ44/22 | 14,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 0,57708 |
| 4 | Р81/ПРОМЗОНА | 1ТП | 19,54 | 0,07 | Надземная | 1975 | 2030 | 0,6227398 |
|  | К_ПНС12/22 | К_ГРП/22 | 32,00 | 0,04 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 1,31904 |
| 21 | В(З)_АРХ40/22 | Р45/22 | 18,00 | 0,13 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,67464 |
| 21 | Р45/22 | 1ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,15935 |
|  | Р34/ПРОМЗОНА | Р35/ПРОМЗОНА | 60,00 | 0,05 | Надземная | 1975 | 2030 | 1,9122 |
| 21 | Р21/22 | В(С)_ПОБ158/22 | 12,00 | 0,07 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,38244 |
| 4 | В_ВЕТ4/ФМК | 1ТП | 42,00 | 0,15 | Подвальная | 1975 | 2030 | 1,72368 |
| 21 | К_ПОБ160/22 | В_ПОБ160/22 | 10,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 0,4613 |
| 21 | Р45/22 | В(В)_АРХ40/22 | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,13584 |
| 1 | В_ТИМ12/16 | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,06374 |
|  | Р35/ПРОМЗОНА | 1ТП | 55,00 | 0,03 | Надземная | 1975 | 2030 | 1,75285 |
|  | Р35/ПРОМЗОНА | 1ТП | 81,00 | 0,05 | Надземная | 1975 | 2030 | 2,58147 |
| 21 | Р19/22 | 1ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,15935 |
|  | Р26/ПРОМЗОНА | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Надземная | 1975 | 2030 | 0,3187 |
| 1 | Р5-1/16 | 1ТП | 112,00 | 0,07 | Подвальная | 1975 | 2030 | 3,56944 |
|  | К_ЮБИЛ9/22 | К_ПНС12/22 | 22,00 | 0,04 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 0,90684 |
| 21 | В(З)_АРХ36/22 | Р19/22 | 14,00 | 0,10 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,47544 |
| 1 | Р40/16 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,03187 |
| 1 | В(С)_ПОБ117/16 | Р40/16 | 25,00 | 0,21 | Подвальная | 1975 | 2030 | 1,102 |
| 21 | В_АРХ54/22 | Р28/22 | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,15935 |
| 3 | К-ГАРАЖ/10 | 1ТП | 17,00 | 0,04 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 0,70074 |
| 3 | В_КОРПУС В/10 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,03396 |
| 3 | К-КОРП.В/10 | В_КОРПУС В/10 | 15,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 0,9666 |
| 21 | Р20/22 | В(С)_ЮБИЛ11/22 | 38,00 | 0,13 | Подвальная | 1975 | 2030 | 1,42424 |
| 3 | В_КОРПУС В/10 | 1ТП | 30,00 | 0,10 | Подвальная | 1975 | 2030 | 1,0188 |
| 4 | Р5/ПРОМЗОНА | Р1/ПРОМЗОНА | 71,40 | 0,21 | Надземная | 1975 | 2030 | 3,147312 |
| 3 | В_КОРПУС В/10 | 1ТП | 135,00 | 0,13 | Подвальная | 1975 | 2030 | 5,0598 |
| 3 | К(С)_ПИЩЕБЛОК/10 | К(З)-ПИЩЕБЛОК/10 | 61,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 2,81393 |
| 1 | Р12-1/16 | Р12/16 | 2,00 | 0,21 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,08816 |
| 3 | К(З)-ПИЩЕБЛОК/10 | 1ТП | 6,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 0,27678 |
| 1 | Р7/16 | В(ЮЗ)_ПОБ119/16 | 2,00 | 0,21 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,08816 |
| 1 | Р22-3/16 | Р7/16 | 5,00 | 0,21 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,2204 |
| 52 | В_ПАРК10/3 | 1ТП | 30,00 | 0,07 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,9561 |
| 1 | К_ПОБ119/16 | В(ЮВ)_ПОБ119/16 | 15,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 1,14255 |
| 1 | В(ЮВ)_ПОБ119/16 | Р22-2/16 | 16,00 | 0,21 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,70528 |
| 4 | Р97-2/ПРОМЗОНА | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Надземная | 1975 | 2030 | 0,03187 |
| 1 | В(ЮЗ)_ПОБ119/16 | В(С)_ПОБ117/16 | 29,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 2,20893 |
| 1 | К_АРХ21А/16 | В(З)_АРХ21А/16 | 55,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 4,18935 |
| 1 | Р12-1/16 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,09561 |
| 1 | Р12/16 | В(Ю)_АРХ21Б/16 | 3,00 | 0,13 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,11244 |
| 1 | Р12/16 | В(З)_АРХ21Б/16 | 39,00 | 0,21 | Подвальная | 1975 | 2030 | 1,71912 |
| 4 | Р-44/ПРОМЗОНА | Р-45/ПРОМЗОНА | 52,47 | 0,08 | Надземная | 1975 | 2030 | 1,6722189 |
| 52 | Р3/104 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,03187 |
| 21 | Р6/22 | В(Ю1)_ЮБИЛ9/22 | 45,00 | 0,08 | Подвальная | 1975 | 2030 | 1,43415 |
| 21 | Р6/22 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,03187 |
| 52 | Р16/110 | Р21/110 | 55,00 | 0,08 | Надземная | 1975 | 2030 | 1,75285 |
| 1 | К_ТИМ12/16 | К_ТИМ14-16/16 | 77,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 4,32047 |
| 1 | Р41/16 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,03187 |
| 52 | Р21/110 | В_ГСК/110 | 40,00 | 0,05 | Надземная | 1975 | 2030 | 1,2748 |
| 1 | Р9/16 | 1ТП | 41,00 | 0,07 | Подвальная | 1975 | 2030 | 1,30667 |
| 1 | В(З)_АРХ21Б/16 | В(В)_АРХ21А/16 | 24,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 1,82808 |
| 52 | В_ГСК/110 | В_П.КОМС24/110 | 25,00 | 0,05 | Надземная | 1975 | 2030 | 0,79675 |
| 52 | К-12Г/110 | Р16/110 | 5,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1975 | 2030 | 0,24745 |
| 21 | К_АРХ50-62/22 | К_АРХ50-60/22 | 37,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 2,16672 |
| 4 | Р-44/ПРОМЗОНА | Р-44-1/ПРОМЗОНА | 39,02 | 0,15 | Надземная | 1975 | 2030 | 1,6013808 |
| 4 | Р-45/ПРОМЗОНА | 1ТП | 10,65 | 0,05 | Надземная | 1975 | 2030 | 0,3394155 |
|  | В_ПИОН22/ФМК | Р75-1/ФМК | 16,00 | 0,15 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,65664 |
| 21 | К_ПОБ141-143/19 | К_ПОБ143/19 | 21,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 1,17831 |
| 1 | В(З)_АРХ21А/16 | Р9/16 | 8,00 | 0,21 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,35264 |
| 21 | К_ЮБИЛ11/22 | В_ЮБИЛ13/22 | 165,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 8,16585 |
| 4 | К(Ю)-ПИОН25/220 | В(С)_ПИОН23/220 | 57,30 | 0,13 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 3,355488 |
| 21 | Р22/22 | 1ТП | 23,00 | 0,07 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,73301 |
|  | Р45/ПРОМЗОНА | 1ТП | 5,95 | 0,07 | Надземная | 1975 | 2030 | 0,1896265 |
| 52 | В_ПОБ8/93 | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,06374 |
| 21 | Р28/22 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,03187 |
| 4 | Р47/ПРОМЗОНА | Р97/ПРОМЗОНА | 69,61 | 0,10 | Надземная | 1975 | 2030 | 2,3639556 |
| 1 | Р45/16 | 2ТП | 45,00 | 0,08 | Подвальная | 1975 | 2030 | 1,43415 |
| 1 | К_АРХ21А/16 | К_ПОБ119/16 | 19,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 1,44723 |
| 21 | К_ЮБИЛ11/22 | К_ЮБИЛ17/22 | 41,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 2,64204 |
| 52 | Р2/93 | В(Ю)_ПОБ6/93 | 24,00 | 0,07 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,76488 |
| 52 | Р2/93 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,03187 |
| 52 | В(ЮЗ)_ПОБ6/93 | Р2/93 | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,06374 |
| 52 | В(С)_ПОБ6/93 | В(СЗ)_ПОБ6/93 | 18,00 | 0,10 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,61128 |
| 1 | Р22-2/16 | Р22-1/16 | 65,00 | 0,21 | Подвальная | 1975 | 2030 | 2,8652 |
| 52 | К-ПОБ4/93 | В(С)_ПОБ6/93 | 5,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 0,28055 |
| 21 | К_АРХ44-46А/22 | К1_АРХ44/22 | 25,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 1,611 |
| 1 | Р22-1/16 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,03187 |
| 1 | Р22-1/16 | Р22/16 | 5,00 | 0,21 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,2204 |
| 21 | Р20/22 | 1ТП | 36,00 | 0,08 | Подвальная | 1975 | 2030 | 1,14732 |
| 1 | Р22/16 | Р22-3/16 | 65,00 | 0,21 | Подвальная | 1975 | 2030 | 2,8652 |
| 4 | Р75-1/ФМК | Р75/ФМК | 20,00 | 0,15 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,8208 |
| 1 | В(З)_АРХ19/16 | В(В)_АРХ21Б/16 | 40,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 3,0468 |
| 1 | Р22-3/16 | 3ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,03187 |
| 1 | Р22-2/16 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,03187 |
| 4 | Р87/ПРОМЗОНА | 1ТП | 16,00 | 0,05 | Надземная | 1975 | 2030 | 0,50992 |
| 4 | ТК39/ПРОМЗОНА | Р87/ПРОМЗОНА | 73,00 | 0,08 | Надземная | 1975 | 2030 | 2,32651 |
| 1 | Р40/16 | Р41/16 | 59,00 | 0,21 | Подвальная | 1975 | 2030 | 2,60072 |
| 21 | К_ЮБИЛ9/22 | В(Ю)_ЮБИЛ11/22 | 40,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 2,3424 |
| 21 | В(С)_ПОБ158/22 | К_ПОБ160/22 | 102,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 4,70526 |
| 4 | ТК39/ПРОМЗОНА | Р-39-1/ПРОМЗОНА | 35,74 | 0,07 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 1,5607658 |
| 4 | Р97-1/ПРОМЗОНА | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Надземная | 1975 | 2030 | 0,03187 |
| 1 | В(В)_АРХ21Б/16 | Р12-1/16 | 34,00 | 0,21 | Подвальная | 1975 | 2030 | 1,49872 |
| 1 | Р45/16 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,09561 |
| 1 | В_ПОБ129/16 | Р45/16 | 1,00 | 0,13 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,03748 |
| 21 | К_АРХ44-46А/22 | К_АРХ50-62/22 | 75,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 4,392 |
| 52 | В(Ю)_ПОБ6/93 | В_ПОБ8/93 | 31,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 1,43003 |
| 4 | Р37-1/ПРОМЗОНА | 1ТП | 57,00 | 0,10 | Подвальная | 1975 | 2030 | 1,93572 |
| 4 | Р37-1/ПРОМЗОНА | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,03396 |
| 21 | В(ЮВ)_БЕЛ18/19 | К_БЕЛ16-22/19 | 128,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 9,74976 |
| 21 | В(С)_ЮБИЛ11/22 | К_ЮБИЛ11/22 | 34,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 1,99104 |
| 4 | Р37/ПРОМЗОНА | Р37-1/ПРОМЗОНА | 36,00 | 0,15 | Надземная | 1975 | 2030 | 1,47744 |
| 21 | В_ПОБ160/22 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,03187 |
| 4 | К-СПОРТ6/ФМК | В_СПОРТ6/ФМК | 22,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 1,23442 |
| 21 | К_ПОБ152/22 | В_АРХ56/22 | 47,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 2,16811 |
| 1 | К_ТИМ12/16 | В_ТИМ12/16 | 8,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 0,36904 |
| 21 | В(СЗ)_ПОБ143/19 | 2ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,06374 |
| 52 | Р25/8А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,03187 |
| 52 | В(С)_ЛЕН65/8А | Р25/8А | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,06374 |
| 21 | К2_АРХ44/22 | В(СВ)_АРХ44/22 | 14,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 0,69286 |
| 21 | В(С)_АРХ44/22 | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,06374 |
| 21 | В(Ю)_ЮБИЛ11/22 | Р20/22 | 36,00 | 0,13 | Подвальная | 1975 | 2030 | 1,34928 |
| 4 | Р73/ФМК | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,03187 |
| 4 | Р73/ФМК | В_ВЕТ3/ФМК | 2,00 | 0,21 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,08816 |
| 4 | Р75/ФМК | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,03187 |
| 1 | Р19/277 | В(В)_КРАС-ЕВ28/277 | 1,00 | 0,15 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,04104 |
| 21 | К_ПОБ143/19 | В(СЗ)_ПОБ143/19 | 10,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 0,4613 |
| 4 | Р75/ФМК | Р73/ФМК | 120,00 | 0,15 | Подвальная | 1975 | 2030 | 4,9248 |
| 4 | К-СПОРТ6/ФМК | В_МОЛ5/ФМК | 5,80 | 0,08 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 0,287042 |
| 3 | В(В)_НАБ51/7 | В_НАБ53/7 | 48,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 2,69328 |
| 4 | В_МОЛ5/ФМК | 1ТП | 30,00 | 0,08 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,9561 |
| 4 | В_СПОРТ6/ФМК | Р17/ФМК | 9,00 | 0,10 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,30564 |
| 3 | Р2/54 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Надземная | 1975 | 2030 | 0,15935 |
| 4 | Р17/ФМК | 1ТП | 7,00 | 0,05 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,22309 |
| 1 | В(В)_КРАС-ЕВ28/277 | К_КРАС-ЕВ28-30/277 | 10,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 0,6444 |
| 1 | Р23/16 | В(З)_АРХ19/16 | 28,00 | 0,21 | Подвальная | 1975 | 2030 | 1,23424 |
| 21 | К_АРХ54/22 | В_АРХ54/22 | 70,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 3,2291 |
| 4 | Р97/ПРОМЗОНА | Р97-1/ПРОМЗОНА | 10,16 | 0,10 | Надземная | 1975 | 2030 | 0,3450336 |
| 21 | В_АРХ66/22 | Р22/22 | 2,00 | 0,13 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,07496 |
| 21 | К_АРХ66/22 | В_АРХ66/22 | 14,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 0,81984 |
| 21 | Р22/22 | Р23/22 | 11,00 | 0,13 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,41228 |
| 21 | В(СВ)_ПОБ141/19 | 2ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,06374 |
| 1 | ТК-2/КРАСНОДОНЦЕВ | В(С)_КРАС-ЕВ22/277 | 14,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 0,81984 |
| 1 | Р18-1/16 | 2ТП | 57,00 | 0,08 | Подвальная | 1975 | 2030 | 1,81659 |
| 1 | В(Ю)_КРАС-ЕВ22/277 | В(С)_КРАС-ЕВ24/277 | 48,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 2,69328 |
| 1 | Р23/277 | 1ТП | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,20376 |
| 1 | К_КРАС-ЕВ28-30/277 | В(З)_КРАС-ЕВ30/277 | 27,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 1,33623 |
| 1 | В(С)_КРАС-ЕВ24/277 | Р23/277 | 22,00 | 0,10 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,74712 |
| 1 | В(С)_КРАС-ЕВ22/277 | Р10/277 | 23,00 | 0,13 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,86204 |
| 1 | Р10/277 | В(Ю)_КРАС-ЕВ22/277 | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,20376 |
| 1 | Р10/277 | 1ТП | 13,00 | 0,08 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,41431 |
| 1 | К_АРХ19-23/16 | К(С)_АРХ19/16 | 54,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 4,97232 |
| 4 | Р44/ПРОМЗОНА | Р82/ПРОМЗОНА | 17,00 | 0,10 | Надземная | 1975 | 2030 | 0,57732 |
| 21 | Р23/22 | 2ТП | 79,00 | 0,07 | Подвальная | 1975 | 2030 | 2,51773 |
| 21 | К_ПОБ145/19 | К_ПОБ141-143/19 | 92,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 5,38752 |
| 4 | Р10/220 | В(Ю)_ПИОН25/220 | 1,00 | 0,13 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,03748 |
| 4 | Р10/220 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,03187 |
| 4 | В(С)_ПИОН25/220 | Р10/220 | 54,00 | 0,15 | Подвальная | 1975 | 2030 | 2,21616 |
| 4 | В(Ю)_ПИОН25/220 | К(Ю)-ПИОН25/220 | 14,20 | 0,13 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 0,831552 |
| 1 | В(Ю)_АРХ21Б/16 | В_ПОБ129/16 | 60,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 3,5136 |
| 4 | В(СЗ)_МОЧ22/ФМК | В_ВЕТ4/ФМК | 36,60 | 0,15 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 2,358504 |
| 4 | Р11А/ПРОМЗОНА | Р12/ПРОМЗОНА | 23,59 | 0,15 | Надземная | 1975 | 2030 | 0,9681336 |
| 4 | Р83/ФМК | В(СЗ)_МОЧ22/ФМК | 41,00 | 0,15 | Подвальная | 1975 | 2030 | 1,68264 |
| 4 | К-МОЧ18/ФМК | В_МОЧ18/ФМК | 5,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 0,2928 |
| 4 | Р13/ФМК | Р83/ФМК | 49,00 | 0,15 | Подвальная | 1975 | 2030 | 2,01096 |
| 4 | Р82/ПРОМЗОНА | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Надземная | 1975 | 2030 | 0,3187 |
| 4 | Р81/ПРОМЗОНА | Р46/ПРОМЗОНА | 171,12 | 0,15 | Надземная | 1975 | 2030 | 7,0227648 |
| 1 | Р66/20 | 1ТП | 54,00 | 0,07 | Подвальная | 1975 | 2030 | 1,72098 |
| 1 | В_СКЛАД/20 | 1ТП | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,1698 |
| 1 | В_МАСТ./20 | 1ТП | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,1698 |
| 4 | Р15/220 | 1ТП | 30,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 1,3101 |
| 1 | К_БАЗА3/20 | В_МАСТ./20 | 8,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 0,44888 |
| 21 | В(Ю2)_ЮБИЛ9/22 | Р6/22 | 57,00 | 0,10 | Подвальная | 1975 | 2030 | 1,93572 |
| 52 | Р19/3 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,03187 |
| 4 | Р45-1/ПРОМЗОНА | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Надземная | 1975 | 2030 | 0,03187 |
| 21 | В(С)_АРХ5А/392 | Р9/392 | 1,00 | 0,13 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,03748 |
| 4 | Р46/ПРОМЗОНА | Р-46-1/ПРОМЗОНА | 51,32 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1975 | 2030 | 3,3070608 |
| 52 | Р5/176 | 1ТП | 17,00 | 0,05 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,54179 |
| 1 | Р17/20 | К_ХОЛОД/20 | 28,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 1,57108 |
| 1 | К_БАЗА3/20 | К_БАЗА4/20 | 109,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 6,11599 |
| 4 | В(З)_ПИОН23А/220 | В_ПИОН23Б/220 | 20,30 | 0,08 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 1,004647 |
| 4 | Р45/ПРОМЗОНА | Р45-1/ПРОМЗОНА | 4,91 | 0,05 | Надземная | 1975 | 2030 | 0,1564817 |
| 21 | К_ПОБ143/19 | В(СВ)_ПОБ143/19 | 50,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 2,3065 |
| 1 | К_БАЗА2/20 | К_БАЗА3/20 | 21,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 1,22976 |
| 4 | Р-46-1/ПРОМЗОНА | Р44/ПРОМЗОНА | 57,99 | 0,15 | Надземная | 1975 | 2030 | 2,3799096 |
| 4 | Р44-3/ПРОМЗОНА | Р81/ПРОМЗОНА | 108,65 | 0,15 | Надземная | 1975 | 2030 | 4,458996 |
| 21 | Р28/22 | 2ТП | 20,00 | 0,07 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,6374 |
| 21 | В_АРХ56/22 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,03187 |
| 21 | В(ЮВ)_ПОБ141/19 | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,06374 |
| 21 | В_ЮБИЛ13/22 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,03187 |
| 4 | К-МОЧ22/ФМК | К-МОЧ18/ФМК | 15,80 | 0,13 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 0,925248 |
| 4 | Р-44-1/ПРОМЗОНА | Р-44-2/ПРОМЗОНА | 2,71 | 0,15 | Надземная | 1975 | 2030 | 0,1112184 |
| 21 | Р23/19 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,03187 |
| 4 | К(С)-ПИОН25/220 | В(С)_ПИОН25/220 | 12,50 | 0,15 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 0,8055 |
| 4 | Р15/220 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,06374 |
| 52 | К-ПАРК10/3 | В_ПАРК10/3 | 7,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 0,32291 |
| 4 | В_ПИОН23Б/220 | Р15/220 | 24,00 | 0,08 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,76488 |
| 1 | К_БАЗА4/20 | В_СКЛАД/20 | 63,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 3,53493 |
| 4 | Р14/220 | В(З)_ПИОН23А/220 | 30,00 | 0,08 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,9561 |
| 1 | К_БАЗА2/20 | Р17/20 | 12,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 0,67332 |
| 21 | К_АРХ40/22 | В(З)_АРХ40/22 | 20,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 1,1712 |
| 52 | Р6/202 | Р6-1/202 | 5,50 | 0,05 | Надземная | 1975 | 2030 | 0,175285 |
| 1 | Р11/20 | 2ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,03396 |
| 21 | Р23/22 | 1ТП | 7,00 | 0,10 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,23772 |
| 52 | Р6-1/202 | В_КОМАР7/202 | 28,00 | 0,05 | Надземная | 1975 | 2030 | 0,89236 |
| 52 | Р6-1/202 | В_КОМАР7А/202 | 5,00 | 0,05 | Надземная | 1975 | 2030 | 0,15935 |
| 4 | Р44/ПРОМЗОНА | 1ТП | 16,40 | 0,05 | Надземная | 1975 | 2030 | 0,522668 |
| 4 | Р12/ПРОМЗОНА | 1ТП | 63,00 | 0,10 | Подвальная | 1975 | 2030 | 2,13948 |
| 52 | В_КОМАР7А/202 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,15935 |
| 4 | Р83/ФМК | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,03187 |
| 52 | В_КОМАР7/202 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,15935 |
| 21 | В(С1)_ЮБИЛ5/22 | 1ТП | 41,00 | 0,08 | Подвальная | 1975 | 2030 | 1,30667 |
| 52 | В(ЮВ)_ВОЛ36/4 | В_ВОЛ32/4 | 40,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 1,9796 |
| 21 | В(СВ)_АРХ44/22 | 2ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,06374 |
| 1 | К(С)_АРХ19/16 | К(В)-АРХ19/16 | 58,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 5,34064 |
| 4 | В(СВ)_МОЧ22/ФМК | Р13/ФМК | 10,00 | 0,21 | Подвальная | 1975 | 2030 | 0,4408 |
| 21 | К_АРХ9-9А/392 | К_АРХ5/392 | 164,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1975 | 2030 | 9,60384 |
| 21 | Р1/19 | 2ТП | 43,00 | 0,08 | Подвальная | 1975 | 2030 | 1,37041 |
|  |  |  | 17541,88 |  |  |  | 2030 | 867,6852843 |
| 21 | В(СВ)_ПОБ143/19 | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1975 | 2031 | 0,06374 |
| 21 | К_БЕЛ16-22/19 | К_ПОБ157/19 | 130,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1975 | 2031 | 9,9021 |
| 4 | Р-44-1/ПРОМЗОНА | Р45/ПРОМЗОНА | 36,60 | 0,05 | Надземная | 1975 | 2031 | 1,166442 |
| 4 | К-ВЕТ12А/ФМК | В_ВЕТ12А/ФМК | 5,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1975 | 2031 | 0,28055 |
| 4 | Р-44-2/ПРОМЗОНА | Р44-3/ПРОМЗОНА | 70,17 | 0,15 | Надземная | 1975 | 2031 | 2,8797768 |
| 52 | К-СТАЛ30А/10 | В_СТАЛ30А/10 | 5,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1975 | 2031 | 0,28055 |
| 4 | Р97-1/ПРОМЗОНА | Р97-2/ПРОМЗОНА | 10,00 | 0,05 | Надземная | 1975 | 2031 | 0,3187 |
| 4 | В_ВЕТ12А/ФМК | 1ТП | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1975 | 2031 | 0,06792 |
| 4 | В(С)_ПИОН23/220 | Р13/220 | 22,00 | 0,10 | Подвальная | 1975 | 2031 | 0,74712 |
| 4 | Р13/220 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1975 | 2031 | 0,09561 |
| 52 | В(В)_СТАЛ28/10 | К-СТАЛ30А/10 | 6,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1975 | 2031 | 0,33666 |
| 52 | В_СТАЛ30А/10 | 1ТП | 34,00 | 0,10 | Подвальная | 1975 | 2031 | 1,15464 |
| 21 | К_ПОБ159/19 | В_ПОБ159/19 | 15,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1975 | 2031 | 0,74235 |
| 21 | Р3/19 | В(ЮВ)_БЕЛ18/19 | 6,00 | 0,21 | Подвальная | 1975 | 2031 | 0,26448 |
| 52 | В_БАРД7/5 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1975 | 2031 | 0,03187 |
| 3 | В_СОВ55/8 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1975 | 2031 | 0,03187 |
| 52 | К-19А/БАРДИНА | В_БАРД7/5 | 12,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1975 | 2031 | 0,59388 |
| 3 | К_СОВ55/8 | В_СОВ55/8 | 13,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1975 | 2031 | 0,53586 |
| 3 | В_СОВ57Б/8 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1975 | 2031 | 0,03187 |
| 3 | К_СОВ55/8 | В_СОВ57Б/8 | 18,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1975 | 2031 | 0,74196 |
| 4 | Р12/ПРОМЗОНА | Р12/ПРОМЗОНА | 42,00 | 0,15 | Надземная | 1975 | 2031 | 1,72368 |
| 3 | К_СОВ51/8 | Р21/8 | 5,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1975 | 2031 | 0,2061 |
| 21 | В_ПОБ159/19 | Р1/19 | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1975 | 2031 | 0,06374 |
| 4 | К-МОЧ20-24/ФМК | В(СВ)_МОЧ22/ФМК | 29,40 | 0,21 | Подземная канальная | 1975 | 2031 | 2,239398 |
| 3 | К(З)-ПИЩЕБЛОК/10 | К-РАДИОЛОГИЯ/10 | 59,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1975 | 2031 | 2,43198 |
| 3 | К-РАДИОЛОГИЯ/10 | В_РАДИОЛОГ./10 | 14,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1975 | 2031 | 0,57708 |
| 3 | В_РАДИОЛОГ./10 | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1975 | 2031 | 0,06374 |
| 4 | Р12/ПРОМЗОНА | 1ТП | 40,00 | 0,08 | Надземная | 1975 | 2031 | 1,2748 |
| 21 | Р9/392 | 1ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1975 | 2031 | 0,12748 |
| 21 | К_ПОБ157/19 | В_ПОБ157/19 | 60,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1975 | 2031 | 2,7678 |
| 21 | Р1/19 | 1ТП | 8,00 | 0,08 | Подвальная | 1975 | 2031 | 0,25496 |
| 3 | В(В)_СОВ104/7 | Р14/7 | 60,00 | 0,08 | Подвальная | 1975 | 2031 | 1,9122 |
| 3 | Р14/7 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1975 | 2031 | 0,03187 |
| 4 | В_ВЕТ3/ФМК | ТК-11/ОКИНИНА | 12,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1975 | 2031 | 0,91404 |
| 4 | Р43/ПРОМЗОНА | Р-44/ПРОМЗОНА | 6,64 | 0,15 | Надземная | 1975 | 2031 | 0,2725056 |
| 21 | В_ПОБ157/19 | 1ТП | 9,00 | 0,07 | Подвальная | 1975 | 2031 | 0,28683 |
| 1 | К_ГОГ22/20 | В_ГОГ22/20 | 30,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 1,6833 |
| 1 | В_ГОГ18/20 | 1ТП | 7,00 | 0,08 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,22309 |
| 1 | К_ГОГ12/20 | К_ГОГ18/20 | 65,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 4,95105 |
| 1 | Р79/20 | 1ТП | 53,00 | 0,07 | Подвальная | 1976 | 2031 | 1,68911 |
|  | К-3А/277 | 1ТП | 87,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 3,58614 |
| 21 | В(В)_АРХ108/17 | В(Ю)_АРХ112/17 | 34,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 1,90774 |
| 21 | Р25/17 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | В(С)_АРХ112/17 | В_КРАС-ЕВ21А/17 | 29,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 1,43521 |
| 21 | В_КРАС-ЕВ21А/17 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,15935 |
| 21 | В(Ю)_АРХ112/17 | Р25/17 | 17,00 | 0,10 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,57732 |
| 21 | Р25/17 | В(С)_АРХ112/17 | 45,00 | 0,08 | Подвальная | 1976 | 2031 | 1,43415 |
| 21 | Р5-1/17 | В(В)_АРХ108/17 | 30,00 | 0,10 | Подвальная | 1976 | 2031 | 1,0188 |
| 52 | ПАРКОВАЯ 48 НАСОСНАЯ | К-ПАРК42/5 | 49,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 2,86944 |
| 52 | В(З)_НАС./5 | ПАРКОВАЯ 48 НАСОСНАЯ | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,06792 |
|  | В(З)_НАС./5 | 1ТП | 5,00 | 0,03 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,15935 |
| 52 | В(З)_ПОБ10/93 | В_УЧ.КОРП./93 | 18,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 0,83034 |
| 52 | В_УЧ.КОРП./93 | Р12/93 | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,22309 |
| 52 | Р12/93 | 1ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,12748 |
| 1 | К_ТИМ14-16/16 | В_ТИМ16/16 | 20,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 0,9226 |
| 52 | В(С)_ПОБ10/93 | Р8/93 | 6,00 | 0,15 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,24624 |
| 52 | Р8/93 | Р9/93 | 13,00 | 0,10 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,44148 |
| 52 | Р9/93 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,03396 |
| 52 | Р9/93 | В(З)_ПОБ10/93 | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | В_ПОБ140/22 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,03187 |
|  | В_ГСК-1/Б | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,3187 |
| 52 | К-КОМС14/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | К-КОМС16/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 60,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 3,5136 |
| 52 | В_КОМС16/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 1ТП | 8,00 | 0,08 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,25496 |
| 3 | В(В)_ЛУН32/8 | ТК-10/ТРУДА | 41,60 | 0,21 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 3,168672 |
| 3 | Р2/8 | Р2-1/8 | 21,00 | 0,21 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,92568 |
| 3 | ТК-9/ТРУДА | В(ЮВ)_ЛУН32/8 | 15,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 1,14255 |
| 3 | В(В)_ЛУН32/8 | ТК-10/ТРУДА | 30,40 | 0,21 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 2,315568 |
| 1 | В_ТИМ16/16 | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,06374 |
| 3 | Р2/8 | 2ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,06374 |
| 3 | Р2-1/8 | В(В)_ЛУН32/8 | 8,00 | 0,21 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,35264 |
| 3 | Р3/8 | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,06374 |
| 3 | Р3/8 | Р2/8 | 52,00 | 0,21 | Подвальная | 1976 | 2031 | 2,29216 |
| 3 | Р29/8 | Р3/8 | 25,00 | 0,21 | Подвальная | 1976 | 2031 | 1,102 |
| 3 | В(ЮВ)_ЛУН32/8 | Р29/8 | 8,00 | 0,21 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,35264 |
| 52 | К-КОМС16/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | В_КОМС16/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 35,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 1,73215 |
| 52 | К-КОМС14/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | В_КОМС14/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 26,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 1,19938 |
| 4 | Р80/ФМК | В(В)_МОЧ12/ФМК | 33,00 | 0,21 | Подвальная | 1976 | 2031 | 1,45464 |
| 1 | Р41/16 | В(Ю)_ПОБ117/16 | 25,00 | 0,21 | Подвальная | 1976 | 2031 | 1,102 |
| 1 | В(В)_ПОБ115/16 | Р35/16 | 27,00 | 0,15 | Подвальная | 1976 | 2031 | 1,10808 |
| 1 | Р35/16 | Р36/16 | 42,00 | 0,15 | Подвальная | 1976 | 2031 | 1,72368 |
| 1 | К_ПОБ117/16 | В(В)_ПОБ115/16 | 33,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 2,12652 |
| 4 | Р79/ФМК | В(В)_МОЧ20/ФМК | 54,00 | 0,21 | Подвальная | 1976 | 2031 | 2,38032 |
| 4 | В(З)_МОЧ20/ФМК | Р79/ФМК | 48,00 | 0,21 | Подвальная | 1976 | 2031 | 2,11584 |
| 52 | Р25/8А | В(З)_ЛЕН65/8А | 3,00 | 0,04 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,09561 |
| 4 | К-МОЧ20-24/ФМК | В(З)_МОЧ20/ФМК | 9,50 | 0,21 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 0,723615 |
| 1 | Р36/16 | Р37/16 | 20,00 | 0,15 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,8208 |
| 1 | Р35/16 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,03187 |
| 1 | В(Ю)_ПОБ117/16 | К_ПОБ117/16 | 9,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 0,68553 |
| 1 | Р36/16 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,03187 |
| 4 | В(В)_МОЧ20/ФМК | В(З)_МОЧ12/ФМК | 31,60 | 0,21 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 2,406972 |
| 4 | Р80/ФМК | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,03187 |
| 4 | В(З)_МОЧ12/ФМК | Р80/ФМК | 40,00 | 0,21 | Подвальная | 1976 | 2031 | 1,7632 |
| 52 | К(Ю)-ВЕРЕЩ45/Б | К(З)-МИЛ17/104 | 60,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 3,8664 |
| 52 | В_П.МЕТ2/Б | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,03187 |
| 52 | К-П.МЕТ2/Б | В_П.МЕТ2/Б | 13,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 0,53586 |
| 52 | В_ВОЛ4/Б | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,03187 |
| 52 | В_ВЕР45/Б | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,03187 |
| 52 | К(З)-ВЕРЕЩ45/Б | В_ВЕР45/Б | 18,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 0,83034 |
| 52 | К(З)-ВЕРЕЩ45/Б | К(Ю)-ВЕРЕЩ45/Б | 48,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 3,09312 |
|  | К-ВЕРЕЩ43/Б | В_ГСК-1/Б | 50,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 2,061 |
| 21 | К_ПОБ140/22 | В_ПОБ140/22 | 32,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 1,47616 |
| 21 | Р11/392 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,09561 |
| 21 | В_БЕЛИН41/392 | Р11/392 | 8,00 | 0,10 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,27168 |
| 21 | Р10/392 | В(Ю)_БЕЛИН43/392 | 20,00 | 0,10 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,6792 |
| 21 | Р10/392 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,09561 |
| 21 | К_БЕЛИН41-43/392 | В_БЕЛИН41/392 | 31,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 1,73941 |
| 21 | Р2/392 | 1ТП | 51,00 | 0,08 | Подвальная | 1976 | 2031 | 1,62537 |
| 21 | Р9/392 | В(Ю)_АРХ5А/392 | 8,00 | 0,10 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,27168 |
| 21 | К_ГСК1/392 | К_БЕЛИН45(К19)/392 | 24,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 1,54656 |
| 21 | К_ПОБ147/19 | В_ПОБ147/19 | 34,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 1,68266 |
| 4 | В(В)_ОКИН1/ФМК | В(С)_ВЕТ20/ФМК | 19,20 | 0,10 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 1,077312 |
| 21 | В(Ю)_АРХ5А/392 | К_БЕЛИН43/392 | 70,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 3,9277 |
| 21 | В_БЕЛИН45/392 | Р2/392 | 5,00 | 0,15 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,2052 |
| 21 | К_БЕЛИН43/392 | В(С)_БЕЛИН43/392 | 9,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 0,50499 |
| 4 | В(С)_ВЕТ20/ФМК | Р71/ФМК | 45,00 | 0,10 | Подвальная | 1976 | 2031 | 1,5282 |
| 4 | Р71/ФМК | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | К-2/392 | К-1/392 | 128,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 11,78624 |
| 21 | В(С)_БЕЛИН43/392 | Р10/392 | 7,00 | 0,10 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,23772 |
|  | В_ПОБ147/19 | 1ТП | 32,00 | 0,08 | Подвальная | 1976 | 2031 | 1,01984 |
|  | К_ПОБ147/19 | В_ПОБ147/19 | 34,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 1,90774 |
| 21 | Р27/22 | В(С)_ПОБ148/22 | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,09561 |
| 21 | В(С)_ПОБ148/22 | В_РЕСТ./22 | 51,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 2,35263 |
| 4 | Р4/ФМК | В(В)_ОКИН1/ФМК | 41,00 | 0,10 | Подвальная | 1976 | 2031 | 1,39236 |
| 4 | Р72/ФМК | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | К_БЕЛИН45(К19)/392 | В_БЕЛИН45/392 | 38,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 2,44872 |
| 4 | В(В)_МОЧ12/ФМК | В(З)_МОЧ8/ФМК | 5,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 0,38085 |
| 21 | В(Ю)_БЕЛИН43/392 | К_БЕЛИН41-43/392 | 22,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 1,23442 |
| 4 | В(З)_МОЧ8/ФМК | Р81/ФМК | 41,00 | 0,21 | Подвальная | 1976 | 2031 | 1,80728 |
| 4 | Р3/ФМК | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,03187 |
| 4 | Р81/ФМК | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,03187 |
| 4 | Р81/ФМК | В(В)_МОЧ8/ФМК | 33,00 | 0,13 | Подвальная | 1976 | 2031 | 1,23684 |
| 4 | В(В)_МОЧ8/ФМК | В(З)_МОЧ4/ФМК | 5,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 0,2928 |
| 4 | В(З)_МОЧ4/ФМК | Р2/ФМК | 1,00 | 0,13 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,03748 |
| 1 | Р2/20 | В_КРАС3/20 | 6,43 | 0,07 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 0,2966159 |
| 21 | В_РЕСТ./22 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,09561 |
| 1 | К_КРАС1/20 | Р1.1/20 | 5,17 | 0,07 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 0,2384921 |
| 1 | В_КРАС3/20 | 1ТП | 27,00 | 0,07 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,86049 |
| 21 | В_ПОБ147/19 | 1ТП | 32,00 | 0,08 | Подвальная | 1976 | 2031 | 1,01984 |
| 1 | К_ГОГ18/20 | К_ГОГ22/20 | 74,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 5,63658 |
| 1 | Р79/20 | 2ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,09561 |
| 1 | В_ГОГ22/20 | Р79/20 | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1976 | 2031 | 0,06792 |
| 1 | К_ГОГ18/20 | В_ГОГ18/20 | 9,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1976 | 2031 | 0,44541 |
| 1 | Р30/16 | Р31/16 | 28,00 | 0,10 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,95088 |
| 21 | Р45/24 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,09561 |
| 4 | В(ЮЗ)_ВЕТ20/ФМК | В_ВЕТ22/ФМК | 16,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 0,89776 |
| 21 | В(З)_ПОБ165/24 | К_ЮБИЛ38/24 | 33,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 1,85163 |
| 1 | Р29/16 | Р30/16 | 20,00 | 0,10 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,6792 |
| 1 | Р23-7/16 | 6ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,15935 |
| 4 | В_ВЕТ22/ФМК | 1ТП | 33,00 | 0,10 | Подвальная | 1977 | 2031 | 1,12068 |
| 21 | К_ЮБИЛ38/24 | В_ЮБИЛ38/24 | 8,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 0,39592 |
| 21 | Р43/24 | В(3)_ЮБИЛ44/24 | 18,00 | 0,08 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,57366 |
| 21 | В(3)_ЮБИЛ44/24 | В(В)_ЮБИЛ42/24 | 43,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 2,12807 |
| 21 | В(С)_ЮБИЛ20/23 | Р17/23 | 18,00 | 0,13 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,67464 |
| 21 | Р15/25 | 2ТП | 44,00 | 0,07 | Подвальная | 1977 | 2031 | 1,40228 |
| 21 | Р17/23 | В(З)_ЮБИЛ20/23 | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,15935 |
| 1 | Р31/16 | 4ТП | 41,00 | 0,10 | Подвальная | 1977 | 2031 | 1,39236 |
| 1 | Р23-1/16 | Р23-2/16 | 21,00 | 0,13 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,78708 |
| 52 | К(З)-ПОБ10А/93 | К(Ю)-ПОБ10А/93 | 10,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 0,7617 |
| 1 | К(В)-АРХ19/16 | В(В)_АРХ19/16 | 9,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 0,68553 |
| 52 | Р11/93 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,03187 |
| 52 | Р46/5 | Р53/5 | 107,00 | 0,08 | Подвальная | 1977 | 2031 | 3,41009 |
| 21 | ТК-12А/ЮБИЛЕЙНАЯ | ТК-12Б/ЮБИЛЕЙНАЯ | 55,00 | 0,51 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 7,97665 |
| 21 | ТК-19А/КРАСНОДОНЦЕВ | К-19/КРАСНОДОНЦЕВ | 65,00 | 0,70 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 13,05135 |
| 52 | Р10/93 | В(З)_ПОБ12/93 | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,15935 |
| 52 | В(З)_ПОБ12/93 | К-ПОБ14/93 | 9,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 0,41517 |
| 52 | К(Ю)-ПОБ10А/93 | К-ПОБ12/93 | 98,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 7,46466 |
| 1 | В(З)_ПОБ119/16 | К_ТИМ6/16 | 48,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 2,69328 |
| 52 | В(С)_ПОБ12/93 | Р10/93 | 5,00 | 0,21 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,2204 |
| 52 | Р10/93 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,03396 |
| 22 | ТК-А/КРАСНОДОНЦЕВ | ТК-0/КРАСНОДОНЦЕВ | 44,00 | 0,61 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 7,75456 |
| 21 | В_ЮБИЛ58/25 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,03187 |
| 1 | К_ПОБ133/16 | К_ПОБ131/16 | 99,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 6,37956 |
| 1 | Р42/16 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,03187 |
| 52 | К-ПОБ12/93 | В(С)_ПОБ12/93 | 15,00 | 0,21 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,6612 |
| 1 | Р23-7/16 | Р23-8/16 | 19,00 | 0,08 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,60553 |
| 21 | Р12-1/25 | В(З)_ЮБИЛ60/25 | 7,00 | 0,08 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,22309 |
| 1 | В_ПОБ125/16 | Р42/16 | 30,00 | 0,13 | Подвальная | 1977 | 2031 | 1,1244 |
| 21 | В(З)_ЮБИЛ60/25 | К_ЮБИЛ58/25 | 12,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 0,59388 |
| 21 | К_ЮБИЛ58/25 | В_ЮБИЛ58/25 | 25,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 1,23725 |
| 1 | Р23-8/16 | 7ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,15935 |
| 1 | Р23-8/16 | Р23-9/16 | 26,00 | 0,08 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,82862 |
| 1 | К_ТИМ6/16 | В(В)_ТИМ6/16 | 6,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 0,33666 |
| 1 | Р20/16 | В(З)_ТИМ6/16 | 22,00 | 0,07 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,70114 |
| 21 | Р18/23 | В(ЮЗ)_ЮБИЛ32/23 | 38,00 | 0,07 | Подвальная | 1977 | 2031 | 1,21106 |
| 21 | В_ЮБИЛ54/25 | 1ТП | 43,00 | 0,07 | Подвальная | 1977 | 2031 | 1,37041 |
| 21 | ТК-13/ЮБИЛЕЙНАЯ | ТК-14/БЕЛОВА | 76,00 | 0,51 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 11,02228 |
| 1 | Р7/16 | В(З)_ПОБ119/16 | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,10188 |
| 3 | В(В)_НАБ47/7 | В(Ю)_НАБ45/7 | 49,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 3,15756 |
| 1 | В(В)_ТИМ6/16 | Р20/16 | 27,00 | 0,10 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,91692 |
| 1 | Р23-9/16 | 9ТП | 43,00 | 0,05 | Подвальная | 1977 | 2031 | 1,37041 |
| 1 | Р11-1/20 | 1ТП | 8,00 | 0,10 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,27168 |
| 21 | ТК-6/ЮБИЛЕЙНАЯ | ТК-7/ЮБИЛЕЙНАЯ | 63,00 | 0,51 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 9,13689 |
| 1 | Р20/16 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,03187 |
| 1 | Р43/16 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,03187 |
| 1 | В_ПОБ127/16 | В_ПОБ125/16 | 19,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 1,11264 |
| 1 | В(А1)_АРХ19/16 | В(А2)_АРХ19/16 | 20,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 0,9898 |
| 1 | Р1-1/16 | 2ТП | 54,00 | 0,08 | Подвальная | 1977 | 2031 | 1,72098 |
| 22 | Котельная № 2-ДКВР - ввод №2 | ТК-А/КРАСНОДОНЦЕВ | 5,30 | 0,61 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 0,934072 |
| 52 | Р20/6 | 1ТП | 29,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 1,62719 |
| 21 | Р13/25 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | Р44/24 | В(З)_ЮБИЛ42/24 | 30,00 | 0,07 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,9561 |
| 52 | Р20/6 | 1ТП | 123,00 | 0,03 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 5,07006 |
| 21 | ТК-3А/ЮБИЛЕЙНАЯ | ТК-3/ЮБИЛЕЙНАЯ | 62,07 | 0,51 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 9,0020121 |
| 1 | Р1/16 | В_ПОБ127/16 | 16,00 | 0,13 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,59968 |
| 21 | В(В)_ЮБИЛ42/24 | Р44/24 | 12,00 | 0,08 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,38244 |
| 21 | В(ЮВ)_ЮБИЛ48/25 | Р13/25 | 25,00 | 0,08 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,79675 |
| 21 | Р44/24 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,09561 |
| 21 | Р13/25 | В(СВ)_ЮБИЛ48/25 | 46,00 | 0,07 | Подвальная | 1977 | 2031 | 1,46602 |
| 1 | Р1-3/16 | Р1-2/16 | 24,00 | 0,15 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,98496 |
| 1 | Р1-2/16 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,15935 |
| 1 | Р1-2/16 | Р1/16 | 24,00 | 0,15 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,98496 |
| 21 | ТК-2/ЮБИЛЕЙНАЯ | ТК-2А/ЮБИЛЕЙНАЯ | 74,74 | 0,51 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 10,8395422 |
| 1 | К-4/277 | Р24/277 | 31,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 1,73941 |
| 1 | К(В)-АРХ19/16 | К_ПОБ133/16 | 158,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 12,03486 |
| 1 | В_ПОБ131/16 | Р1-4/16 | 23,00 | 0,15 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,94392 |
| 1 | Р1-4/16 | 1ТП | 8,00 | 0,08 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,25496 |
| 1 | Р1-4/16 | Р1-3/16 | 49,00 | 0,15 | Подвальная | 1977 | 2031 | 2,01096 |
| 1 | К_ТИМ10/16 | К_ТИМ12/16 | 40,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 2,2444 |
| 52 | ТК-1/6 | Р20/6 | 28,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 1,57108 |
| 1 | Р31/16 | 3ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,03187 |
| 1 | Р1-3/16 | 2ТП | 8,00 | 0,08 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,25496 |
| 1 | В(А2)_АРХ19/16 | Р23-7/16 | 7,00 | 0,08 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,22309 |
| 21 | Р21/23 | В(Ю)_ЮБИЛ26/23 | 23,00 | 0,13 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,86204 |
| 1 | В(В)_АРХ19/16 | Р23/16 | 4,00 | 0,21 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,17632 |
| 1 | Р1/16 | Р1-1/16 | 39,00 | 0,15 | Подвальная | 1977 | 2031 | 1,60056 |
| 1 | Р23-2/16 | Р23-3/16 | 5,00 | 0,13 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,1874 |
| 21 | В(Ю)_ЮБИЛ26/23 | В(С)_ЮБИЛ20/23 | 47,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 2,75232 |
| 21 | ТК-10/ЮБИЛЕЙНАЯ | ТК-11/ЮБИЛЕЙНАЯ | 86,00 | 0,51 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 12,47258 |
| 21 | ТК-9/ЮБИЛЕЙНАЯ | ТК-10/ЮБИЛЕЙНАЯ | 92,00 | 0,51 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 13,34276 |
| 21 | ТК-8/ЮБИЛЕЙНАЯ | ТК-9/ЮБИЛЕЙНАЯ | 64,00 | 0,51 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 9,28192 |
| 21 | ТК-9/ЮБИЛЕЙНАЯ | К_ЮБИЛ32/23 | 10,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 0,6444 |
| 21 | К_ЮБИЛ32/23 | В(С)_ЮБИЛ32/23 | 24,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 1,54656 |
| 1 | Р23-3/16 | 2ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,15935 |
| 1 | Р23-3/16 | Р23-4/16 | 26,00 | 0,13 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,97448 |
| 1 | Р1-1/16 | 1ТП | 8,00 | 0,08 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,25496 |
| 21 | ТК-11/ЮБИЛЕЙНАЯ | ТК-12/ЮБИЛЕЙНАЯ | 90,30 | 0,50 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 13,096209 |
| 1 | Р42/16 | Р43/16 | 35,00 | 0,13 | Подвальная | 1977 | 2031 | 1,3118 |
| 21 | ТК-12Б/ЮБИЛЕЙНАЯ | ТК-13/ЮБИЛЕЙНАЯ | 75,00 | 0,51 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 10,87725 |
| 21 | ТК-11/ЮБИЛЕЙНАЯ | К_ЮБИЛ24-26/23 | 37,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 2,38428 |
| 21 | Р18/23 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,09561 |
| 1 | Р23/16 | Р23-1/16 | 80,00 | 0,13 | Подвальная | 1977 | 2031 | 2,9984 |
| 1 | К_ГОГ17/20 | В_ГОГ17/20 | 41,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 2,30051 |
| 21 | ТК-21/КРАСНОДОНЦЕВ | ТК-20/КРАСНОДОНЦЕВ | 155,00 | 0,70 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 31,12245 |
| 1 | Р75/20 | 1ТП | 8,00 | 0,10 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,27168 |
| 1 | В_ГОГ17/20 | Р75/20 | 16,00 | 0,10 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,54336 |
| 3 | В(Ю)_НАБ45/7 | Р22/7 | 6,00 | 0,15 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,24624 |
| 21 | В(С)_ЮБИЛ32/23 | Р18/23 | 61,00 | 0,15 | Подвальная | 1977 | 2031 | 2,50344 |
| 1 | Р75/20 | 2ТП | 59,00 | 0,07 | Подвальная | 1977 | 2031 | 1,88033 |
| 1 | К_ТИМ10/16 | В_ТИМ10/16 | 7,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 0,39277 |
| 1 | В_ТИМ10/16 | Р29/16 | 9,00 | 0,10 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,30564 |
| 4 | Р7/ФМК | В(ЮЗ)_ВЕТ20/ФМК | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,20376 |
| 1 | Р29/16 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,03187 |
| 52 | К-2/СТАЛЕВАРОВ | В(З)_СТАЛ40/2 | 8,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 0,44888 |
| 4 | Р71/ФМК | Р7/ФМК | 37,00 | 0,10 | Подвальная | 1977 | 2031 | 1,25652 |
| 52 | К-ГОР22/53 | В_ГОР22/53 | 7,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 0,34643 |
| 3 | Р22/7 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,03187 |
| 1 | Р30/16 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,03187 |
| 3 | Р22/7 | Р23/7 | 24,00 | 0,15 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,98496 |
| 1 | Р23-4/16 | 3ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,15935 |
| 21 | В_ПОБ136/22 | 1ТП | 45,00 | 0,08 | Подвальная | 1977 | 2031 | 1,43415 |
| 3 | Р23/7 | Р24/7 | 20,00 | 0,15 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,8208 |
| 21 | В_ЮБИЛ22/23 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | Р6/22 | В(З)_ЮБИЛ9/22 | 29,00 | 0,13 | Подвальная | 1977 | 2031 | 1,08692 |
|  | В_ДОМ34ГАРАЖ1/176 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | В(С)_ПОБ142/22 | В_ПОБ136/22 | 34,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 1,68266 |
| 4 | В_ПИОН27/220 | 1ТП | 53,00 | 0,08 | Подвальная | 1977 | 2031 | 1,68911 |
| 21 | Р2/22 | В(С)_ПОБ142/22 | 9,00 | 0,08 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,28683 |
| 3 | Р24/7 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | ТК-17А/КРАСНОДОНЦЕВ | ТК-17/КРАСНОДОНЦЕВ | 27,00 | 0,61 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 4,75848 |
| 21 | ТК-12/ЮБИЛЕЙНАЯ | ТК-12А/ЮБИЛЕЙНАЯ | 46,70 | 0,50 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 6,772901 |
| 1 | Р23-1/16 | 10ТП | 1,00 | 0,13 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,03748 |
| 1 | К_ПОБ131/16 | В_ПОБ131/16 | 31,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 1,99764 |
| 21 | К_ЮБИЛ24-26/23 | В_ЮБИЛ22/23 | 133,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 6,58217 |
| 1 | Р23-4/16 | Р23-5/16 | 26,00 | 0,13 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,97448 |
| 21 | В_ЮБИЛ28/23 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,03187 |
| 1 | Р23-5/16 | 4ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,15935 |
| 1 | Р23-5/16 | Р23-6/16 | 26,00 | 0,10 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,88296 |
| 21 | Р12/392 | 2ТП | 40,00 | 0,07 | Подвальная | 1977 | 2031 | 1,2748 |
| 21 | Р11/392 | Р12/392 | 95,00 | 0,07 | Подвальная | 1977 | 2031 | 3,02765 |
| 21 | К-19/КРАСНОДОНЦЕВ | Р39/18 | 78,00 | 0,70 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 15,66162 |
| 21 | В(СЗ)_К_БЕЛ19/22 | В_К_БЕЛ17/22 | 15,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 0,74235 |
| 21 | ТК-1/ЮБИЛЕЙНАЯ | ТК-1А/ЮБИЛЕЙНАЯ | 120,84 | 0,51 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 17,5254252 |
| 21 | ТК-21А/КРАСНОДОНЦЕВ | ТК-21/КРАСНОДОНЦЕВ | 102,00 | 0,61 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 17,97648 |
| 21 | В(Ю)_К_БЕЛ19/22 | Р42/22 | 2,00 | 0,15 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,08208 |
| 1 | Р23-9/16 | 8ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,15935 |
| 21 | ТК-1А/ЮБИЛЕЙНАЯ | ТК-2/ЮБИЛЕЙНАЯ | 81,23 | 0,51 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 11,7807869 |
| 21 | ТК-2Б/ЮБИЛЕЙНАЯ | ТК-3А/ЮБИЛЕЙНАЯ | 62,00 | 0,51 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 8,99186 |
| 21 | Р39/18 | ТК-17А/КРАСНОДОНЦЕВ | 34,00 | 0,61 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 5,99216 |
| 21 | ТК-2А/ЮБИЛЕЙНАЯ | ТК-2Б/ЮБИЛЕЙНАЯ | 77,77 | 0,51 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 11,2789831 |
| 21 | В(СВ)_К_БЕЛ19/22 | К_ЮБИЛ3/22 | 6,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 0,33666 |
| 21 | ТК-'А'/ЮБИЛЕЙНАЯ | ТК-0/КРАСНОДОНЦЕВ | 51,50 | 0,51 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 7,469045 |
| 21 | ТК-0/КРАСНОДОНЦЕВ | ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ | 22,50 | 0,61 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 3,9654 |
| 21 | ТК-'А'/ЮБИЛЕЙНАЯ | ТК-1/ЮБИЛЕЙНАЯ | 55,53 | 0,51 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 8,0535159 |
| 21 | ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ | ТК-22/КРАСНОДОНЦЕВ | 79,70 | 0,61 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 14,046328 |
| 1 | Р23-6/16 | 5ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,15935 |
| 21 | Р15/25 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,03187 |
| 52 | Р53/5 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | В(В)_ЮБИЛ62/25 | Р2/25 | 33,00 | 0,10 | Подвальная | 1977 | 2031 | 1,12068 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ84/25 | В(В)_ЮБИЛ62/25 | 31,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 1,73941 |
| 21 | Р42/22 | Р7/22 | 52,00 | 0,13 | Подвальная | 1977 | 2031 | 1,94896 |
| 21 | В(Ю)_ЮБИЛ5/22 | Р41/22 | 40,00 | 0,10 | Подвальная | 1977 | 2031 | 1,3584 |
| 1 | Р23-2/16 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,15935 |
| 21 | Р2/25 | Р15/25 | 45,00 | 0,08 | Подвальная | 1977 | 2031 | 1,43415 |
| 21 | К_ПОБ165/24 | В(В)_ЮБИЛ44/24 | 79,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 4,43269 |
| 21 | ТК-19/БЕЛОВА | В(Ю)_К_БЕЛ15/22 | 74,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 4,15214 |
| 21 | Р43/22 | В(З)_К_БЕЛ15/22 | 27,00 | 0,10 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,91692 |
| 21 | Р19/23 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,09561 |
| 21 | В(В)_ЮБИЛ44/24 | Р43/24 | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,20376 |
| 21 | Р43/24 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,09561 |
| 21 | В_ЮБИЛ38/24 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,15935 |
| 21 | ТК-17/БЕЛОВА | ТК-18/БЕЛОВА | 73,00 | 0,51 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 10,58719 |
| 21 | В_К_БЕЛ17/22 | 1ТП | 36,00 | 0,08 | Подвальная | 1977 | 2031 | 1,14732 |
| 21 | ТК-18/БЕЛОВА | В(Ю)_К_БЕЛ19/22 | 24,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 1,54656 |
| 1 | Р23-6/16 | В(А1)_АРХ19/16 | 7,00 | 0,08 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,22309 |
| 21 | В(З)_ЮБИЛ9/22 | К_ЮБИЛ9/22 | 42,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 2,45952 |
| 21 | В(С)_К_БЕЛ19/22 | В(Ю)_ЮБИЛ5/22 | 82,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 4,60102 |
| 21 | Р43/22 | 1ТП | 8,00 | 0,08 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,25496 |
| 21 | В(ЮЗ)_ЮБИЛ32/23 | В_ЮБИЛ28/23 | 68,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 3,13684 |
| 21 | В(В)_ЮБИЛ18/23 | Р19/23 | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | В_К_БЕЛ11/22 | 1ТП | 9,00 | 0,08 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,28683 |
| 21 | ТК-16/БЕЛОВА | ТК-17/БЕЛОВА | 77,00 | 0,52 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 11,16731 |
| 21 | К_К_БЕЛ11/22 | В_К_БЕЛ11/22 | 26,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 1,28674 |
| 21 | В(Ю)_К_БЕЛ15/22 | Р43/22 | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,03396 |
| 21 | В(З)_К_БЕЛ15/22 | К_К_БЕЛ11/22 | 26,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 1,45886 |
| 21 | В(З)_ЮБИЛ20/23 | В(В)_ЮБИЛ18/23 | 62,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 3,06838 |
| 21 | ТК-15/БЕЛОВА-комп1 | ТК-16/БЕЛОВА | 75,00 | 0,51 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 10,87725 |
| 21 | ТК-15/БЕЛОВА | ТК-15/БЕЛОВА-комп1 | 1,00 | 0,45 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 0,14874 |
| 21 | К_ЮБИЛ3/22 | В_ЮБИЛ3/22 | 31,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 1,43003 |
| 21 | Р7/22 | 2ТП | 4,00 | 0,13 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,14992 |
| 21 | Р7/22 | В(СЗ)_К_БЕЛ19/22 | 27,00 | 0,08 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,86049 |
| 21 | Р42/22 | В(СВ)_К_БЕЛ19/22 | 8,00 | 0,10 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,27168 |
| 21 | Р42/22 | 1ТП | 4,00 | 0,13 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,14992 |
| 21 | Р7/22 | В(С)_К_БЕЛ19/22 | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 1977 | 2031 | 0,20376 |
| 21 | ТК-14/БЕЛОВА | ТК-15/БЕЛОВА | 44,00 | 0,51 | Подземная канальная | 1977 | 2031 | 6,38132 |
| 4 | Р4/ФМК | Р72/ФМК | 5,00 | 0,15 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,2052 |
| 4 | В(Ю)_ОКИН1/ФМК | В(В)_ВЕТ24/ФМК | 19,40 | 0,10 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 1,088534 |
| 4 | В(В)_ВЕТ24/ФМК | Р74/ФМК | 75,00 | 0,10 | Подвальная | 1978 | 2031 | 2,547 |
| 4 | ЗРА1 - ТК-3'/ЧАЙКОВСКОГО | ТК-4/ОКИНИНА-комп1 | 61,50 | 0,52 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 8,919345 |
| 4 | Р74/ФМК | В(Ю)_ВЕТ24/ФМК | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,15935 |
| 4 | Р72/ФМК | В(Ю)_ОКИН1/ФМК | 24,00 | 0,10 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,81504 |
| 1 | Р67/20 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,15935 |
| 4 | Р74/ФМК | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,03187 |
| 4 | Р6/ФМК | В(В)_СЕВ.Ш13/ФМК | 1,00 | 0,21 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,04408 |
| 4 | В(З)_СЕВ.Ш13/ФМК | Р6/ФМК | 10,00 | 0,21 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,4408 |
| 4 | Р6/ФМК | 1ТП | 42,00 | 0,07 | Подвальная | 1978 | 2031 | 1,33854 |
| 4 | Р21/219 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,03187 |
|  | Котельная № 9 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 0,2061 |
| 21 | Р2/25 | В(З)_ЮБИЛ62/25 | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,09561 |
| 1 | Р4-1/20 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,03187 |
| 4 | В_СКЛАД/219 | 1ТП | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,10188 |
| 4 | Р14/220 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,03187 |
| 4 | В_ЦЕХ/219 | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,09561 |
| 1 | Р49/20 | В(С)_ПЕРВ29/20 | 24,00 | 0,10 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,81504 |
| 4 | Р2/219 | В_ЦЕХ/219 | 10,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 0,4122 |
| 4 | К1_САХ/219 | Р1/219 | 7,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 0,68838 |
| 4 | В_ВЕТ26/ФМК | 1ТП | 49,00 | 0,08 | Подвальная | 1978 | 2031 | 1,56163 |
| 21 | В(З)_ЮБИЛ62/25 | В_ЮБИЛ64/25 | 37,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 1,70681 |
| 1 | К_ПЕРВ27/20 | В_ПЕРВ33/20 | 35,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 1,96385 |
| 21 | Р4/22 | В(З)_ПОБ166/22 | 28,00 | 0,10 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,95088 |
| 21 | Р12-1/25 | 1ТП | 68,00 | 0,07 | Подвальная | 1978 | 2031 | 2,16716 |
| 1 | Р49/20 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,03187 |
| 4 | ТК-4/ОКИНИНА | ТК-4/ОКИНИНА-комп2 | 0,50 | 0,36 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 0,056245 |
| 4 | В(В)_СЕВ.Ш13/ФМК | В(З)_СЕВ.Ш7/ФМК | 44,40 | 0,21 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 3,381948 |
| 4 | ТК-4/ОКИНИНА-комп1 | ТК-4/ОКИНИНА | 0,50 | 0,36 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 0,056245 |
|  | В_ГОР42/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,09561 |
| 21 | В(Ю)_АРХ38/22 | В_К_БЕЛ7/22 | 13,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 0,64337 |
| 21 | В(С)_АРХ38/22 | Р11/22 | 8,00 | 0,10 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,27168 |
| 1 | К_КОНТОРА/20 | К_ХЛЕБОЗАВОД/20 | 95,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 6,1218 |
| 1 | К_КОНТОРА/20 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 0,6183 |
| 4 | Р11/ПРОМЗОНА | Р11-1/ПРОМЗОНА | 105,17 | 0,52 | Надземная | 1978 | 2031 | 13,5858606 |
| 21 | Р11/22 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | В(З)_АРХ96/18 | К_АРХ100/18 | 59,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 3,31049 |
| 1 | Р29/21 | Р30/21 | 44,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 2,83536 |
| 1 | Р12/20 | В(З)_ГОГ29/20 | 28,00 | 0,13 | Подвальная | 1978 | 2031 | 1,04944 |
| 4 | Р11-2/ПРОМЗОНА | 1ТП | 18,00 | 0,05 | Надземная | 1978 | 2031 | 0,57366 |
| 4 | Р1-1/ПРОМЗОНА | Р11А/ПРОМЗОНА | 6,69 | 0,52 | Надземная | 1978 | 2031 | 0,8642142 |
| 21 | Р11/22 | В(Ю)_АРХ38/22 | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,12748 |
|  | В_ОТОП4/22 | Р11-1/22 | 8,00 | 0,10 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,27168 |
| 1 | ТК-5А/ГОГОЛЯ | ТК-5/ГОГОЛЯ | 126,50 | 0,31 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 12,44001 |
| 4 | Р11А/ПРОМЗОНА | Р11/ПРОМЗОНА | 1,76 | 0,52 | Надземная | 1978 | 2031 | 0,2273568 |
|  | Р11-1/22 | В_ОТОП5/22 | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,12748 |
| 4 | Р2/219 | В_САХ/219 | 4,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 0,25776 |
| 1 | В(З)_КРАС-ЕВ42/16 | Р5/16 | 25,00 | 0,07 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,79675 |
| 1 |  |  | 76,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 5,78892 |
|  | В_ОТОП5/22 | В_ОТОП6/22 | 17,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 0,84133 |
| 4 | ТК-8/ОКИНИНА | В_ОКИН7/220 | 5,50 | 0,10 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 0,308605 |
| 1 | В(Ю)_ПЕРВ29/20 | Р49/20 | 12,00 | 0,10 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,40752 |
| 4 | В_ОКИН7/220 | 1ТП | 52,00 | 0,10 | Подвальная | 1978 | 2031 | 1,76592 |
| 21 | Р32/18 | В(З)_АРХ96/18 | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,20376 |
| 1 | В_АБК/20 | 1ТП | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,13584 |
| 4 | Р1/219 | Р2/219 | 40,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 2,5776 |
| 4 | В_САХ/219 | 1ТП | 26,00 | 0,15 | Подвальная | 1978 | 2031 | 1,06704 |
| 4 | ТК-8/ОКИНИНА | ТК-8/ОКИНИНА-комп1 | 0,50 | 0,41 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 0,065035 |
| 1 | К_БЕЛИН17Б-2/20 | К_КОНТОРА/20 | 127,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 8,18388 |
| 1 | К_ПЕРВ19/20 | В(Ю)_ПЕРВ29/20 | 37,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 2,07607 |
| 1 | Р67/20 | 2ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,15935 |
| 4 | ТК-00/ЧАЙКОВСКОГО | К1_САХ/219 | 2,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 0,19668 |
| 1 | Р4-1/20 | Р12/20 | 34,00 | 0,15 | Подвальная | 1978 | 2031 | 1,39536 |
| 1 | В(В)_ХИМ28/20 | Р67/20 | 12,00 | 0,13 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,44976 |
| 4 | Котельная № 9 | ТК-1/ПРОМЗОНА | 27,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 2,65518 |
|  | Р17-2/22 | В_ОТОП4/22 | 25,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 1,40275 |
| 1 | Р30/21 | 3ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,03187 |
| 1 | Р35/21 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,03187 |
| 1 | В_АРХ11/21 | Р35/21 | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,13584 |
| 1 | К_АРХ11/21 | В_АРХ11/21 | 20,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 1,1222 |
| 21 | В(С)_ЮБИЛ26/23 | Р21/23 | 34,00 | 0,13 | Подвальная | 1978 | 2031 | 1,27432 |
| 4 | Р21/219 | В_СКЛАД/219 | 40,00 | 0,10 | Надземная | 1978 | 2031 | 1,3584 |
| 1 | К_МАСТЕР-Е/20 | 1ТП | 4,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 0,18452 |
| 1 | К_МАСТЕР-Е/20 | К(В)_ХИМ22/20 | 28,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 2,13276 |
| 21 | В(ЮВ)_АРХ100/18 | Р32-1/18 | 30,00 | 0,08 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,9561 |
| 1 | В(В)_ХИМ22/20 | 1ТП | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,10188 |
| 4 | Р100/ФМК | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,03187 |
| 4 | Р7/ФМК | В(ЮВ)_ВЕТ20/ФМК | 9,00 | 0,08 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,28683 |
| 4 | Р76/ФМК | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,03187 |
| 4 | В(З)_ВЕТ18/ФМК | Р76/ФМК | 55,00 | 0,08 | Подвальная | 1978 | 2031 | 1,75285 |
| 4 | В(ЮВ)_ВЕТ20/ФМК | В(З)_ВЕТ18/ФМК | 35,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 1,73215 |
| 4 | ТК-10/ОКИНИНА | ТК-11/ОКИНИНА | 50,80 | 0,41 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 6,607556 |
| 1 | К_ГОГ22/20 | К_КБО/20 | 75,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 5,71275 |
| 1 | В(В)_БЕЛИН17Б/20 | К_БЕЛИН17Б-2/20 | 10,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 0,6444 |
| 4 | В_МОЛ1/ФМК | Р100/ФМК | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,03187 |
| 1 | Р24/16 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,03187 |
| 1 | В(Ю)_ПЕРВ23/20 | Р52/20 | 30,00 | 0,15 | Подвальная | 1978 | 2031 | 1,2312 |
| 4 | К-МОЛОД1/ФМК | В_МОЛ1/ФМК | 4,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 0,19796 |
| 1 | К_АРХ17Б/21 | В(Ю2)_АРХ17Б/21 | 18,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 1,15992 |
| 1 | Р37/21 | Р38/21 | 53,00 | 0,10 | Подвальная | 1978 | 2031 | 1,79988 |
| 4 | Р11-2/ПРОМЗОНА | Р14/ПРОМЗОНА | 270,00 | 0,52 | Надземная | 1978 | 2031 | 34,8786 |
| 21 | К_АРХ38/22 | В(С)_АРХ38/22 | 25,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 1,40275 |
| 4 | Р14/ПРОМЗОНА | ТК-1/ПРОМЗОНА | 194,70 | 0,52 | Надземная | 1978 | 2031 | 25,151346 |
|  | В_ЦЕХ/219 | 1ТП | 40,00 | 0,05 | Надземная | 1978 | 2031 | 1,2748 |
| 21 | К_АРХ100/18 | В(ЮВ)_АРХ100/18 | 21,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 1,03929 |
| 21 | Р32-1/18 | 1ТП | 14,00 | 0,08 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,44618 |
| 1 | Р57/21 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,09561 |
| 1 | Р38/21 | Р57/21 | 23,00 | 0,10 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,78108 |
| 4 | ТК-4/ОКИНИНА-комп2 | ТК5/ОКИНИНА | 132,00 | 0,52 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 19,14396 |
| 1 | К_ГОГ17/20 | В_ГОГ15/20 | 20,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 1,1222 |
| 52 | Р50-1/5 | В(С)_ЧКАЛ31/5 | 4,00 | 0,05 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,12748 |
| 1 | Р28/21 | Р29/21 | 23,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 1,48212 |
| 1 | ТК-1/20 | К_ПЕРВ23/20 | 15,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 1,14255 |
| 52 | В_ЧКАЛ25/5 | Р47/5 | 16,00 | 0,15 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,65664 |
| 4 | ТК-3А/ЧАЙКОВСКОГО | ТК-3/ЧАЙКОВСКОГО | 237,80 | 0,31 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 23,385252 |
| 1 | Р36/21 | 3ТП | 40,00 | 0,08 | Подвальная | 1978 | 2031 | 1,2748 |
| 1 | Р29/21 | 2ТП | 1,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 0,04122 |
| 4 | ТК-3'/ЧАЙКОВСКОГО | ЗРА1 - ТК-3'/ЧАЙКОВСКОГО | 0,50 | 0,52 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 0,072515 |
| 1 | ТК-4/ГОГОЛЯ | ТК-4А/ГОГОЛЯ | 85,00 | 0,41 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 11,05595 |
| 52 | Р47/5 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | Р21/23 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,06374 |
| 52 | В(Ю)_ГОР32/6 | Р17/6 | 3,00 | 0,15 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,12312 |
| 52 | Р47-1/5 | Р48/5 | 44,00 | 0,10 | Подвальная | 1978 | 2031 | 1,49424 |
| 1 | Р38/21 | 2ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,09561 |
| 1 | К_ПЕРВ23/20 | В(Ю)_ПЕРВ23/20 | 9,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 0,57996 |
| 52 | Р47/5 | Р47-1/5 | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,1698 |
| 1 | Р52/20 | Р52-1/20 | 40,00 | 0,10 | Подвальная | 1978 | 2031 | 1,3584 |
| 1 | Р13/16 | 1ТП | 2,00 | 0,13 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,07496 |
| 1 | К_КБО/20 | ТК-1/20 | 30,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 2,2851 |
| 21 | В_ПОБ162/22 | 1ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,12748 |
| 52 | Р48/5 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,03187 |
| 52 | В_ГОР42/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,09561 |
| 52 | Р48/5 | Р49/5 | 49,00 | 0,08 | Подвальная | 1978 | 2031 | 1,56163 |
| 4 | Котельная "Северная" | Р1-1/ПРОМЗОНА | 52,64 | 0,52 | Надземная | 1978 | 2031 | 6,8000352 |
| 52 | Р49/5 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,03187 |
|  | К_ПНС12/22 | 1ТП | 2,00 | 0,03 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 0,08244 |
| 21 | ТК-13/ЮБИЛЕЙНАЯ | В(В)_К.БЕЛ25/23 | 23,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 1,29053 |
| 52 | Р50/5 | Р50-1/5 | 32,00 | 0,07 | Подвальная | 1978 | 2031 | 1,01984 |
| 52 | ТК-13-1/МАЯКОВСКОГО | 1ТП | 92,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 4,55308 |
| 52 | ТК-13/МАЯКОВСКОГО | ТК-13-1/МАЯКОВСКОГО | 109,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 8,30253 |
|  | К_ПОБ137/19 | 1ТП | 33,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 1,36026 |
| 52 | Р17/6 | 2ТП | 20,00 | 0,13 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,7496 |
| 52 | Р17/6 | 1ТП | 1,00 | 0,13 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,03748 |
| 21 | Р46/18 | 1ТП | 112,00 | 0,10 | Подвальная | 1978 | 2031 | 3,80352 |
| 21 | Р50/18 | В_КРАС-ЕВ39/18 | 28,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 2,13276 |
| 21 | В_КРАС-ЕВ39/18 | Р46/18 | 20,00 | 0,21 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,8816 |
| 21 | Р50/18 | В_КРАС-ЕВ51/18 | 35,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 1,96385 |
| 21 | ТК-20/БЕЛОВА-комп1 | ТК-21/БЕЛОВА | 110,50 | 0,51 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 16,025815 |
| 4 | В(В)_СЕВ.Ш17/ФМК | В(З)_СЕВ.Ш13/ФМК | 43,80 | 0,21 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 3,336246 |
| 1 | Р37/21 | 3ТП | 6,00 | 0,07 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,19122 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ51/18 | Р50/18 | 10,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 0,7617 |
| 1 | К_АРХ15/21 | К_АРХ17Б/21 | 32,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 2,43744 |
| 1 | Р52/20 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,03187 |
| 1 | Р28/21 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,03187 |
| 4 | Р8/ФМК | Р70/ФМК | 44,00 | 0,07 | Подвальная | 1978 | 2031 | 1,40228 |
| 21 | В_К_БЕЛ7/22 | 1ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,12748 |
| 52 | К-ЛЕН107А/2 | В_ЛЕН107А/2 | 18,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 0,89082 |
| 1 | В(Ю2)_АРХ17Б/21 | Р28/21 | 10,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 0,6444 |
| 1 | В(С)_ГОГ29/20 | Р4/20 | 10,00 | 0,15 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,4104 |
| 21 | ТК-20/БЕЛОВА | ТК-20/БЕЛОВА-комп1 | 1,00 | 0,45 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 0,14874 |
| 21 | ТК-20/БЕЛОВА | В_К_БЕЛ9/22 | 41,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 2,02909 |
| 1 | Р4/20 | Р4-1/20 | 24,00 | 0,15 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,98496 |
| 4 | В(З)_СЕВ.Ш7/ФМК | Р8/ФМК | 1,00 | 0,21 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,04408 |
| 4 | Р15/ФМК | В(В)_СЕВ.Ш17/ФМК | 1,00 | 0,21 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,04408 |
| 52 | В(С)_ЧКАЛ31/5 | 1ТП | 27,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 1,11294 |
|  | К_ГРП/22 | 1ТП | 24,00 | 0,03 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 0,98928 |
| 4 | Р13/220 | В(З)_ПИОН23/220 | 28,00 | 0,10 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,95088 |
| 1 | Р61/20 | В(В)_БЕЛИН17Б/20 | 4,00 | 0,15 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,16416 |
| 21 | В_ЮБИЛ52/25 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | В(В)_ЮБИЛ60/25 | Р12-1/25 | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,1698 |
| 4 | Р15/ПРОМЗОНА | 1ТП | 30,00 | 0,07 | Надземная | 1978 | 2031 | 0,9561 |
| 1 | К_ТИМ15/277 | В_ТИМ15/277 | 44,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1978 | 2031 | 2,17756 |
| 21 | К_ЮБИЛ56-60/25 | В(В)_ЮБИЛ60/25 | 33,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 1,85163 |
| 4 | Р11-1/ПРОМЗОНА | Р11-2/ПРОМЗОНА | 100,00 | 0,52 | Надземная | 1978 | 2031 | 12,918 |
| 21 | ТК-22/БЕЛОВА | ТК-23/БЕЛОВА | 149,50 | 0,51 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 21,681985 |
| 1 | Р36/21 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | К_ЮБИЛ24-26/23 | В(С)_ЮБИЛ26/23 | 43,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 2,51808 |
| 21 | К_БЕЛ52/25 | В_ЮБИЛ52/25 | 12,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 0,59388 |
| 1 | В(З)_ПОБ123/16 | Р13/16 | 54,00 | 0,13 | Подвальная | 1978 | 2031 | 2,02392 |
| 4 | Р1-1/ПРОМЗОНА | ТК-1/ЧАЙКОВСКОГО | 216,50 | 0,52 | Надземная | 1978 | 2031 | 27,96747 |
| 1 | К_БТИ/21 | К_АРХ15/21 | 48,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 3,65616 |
| 4 | В(З)_ПИОН23/220 | В(В)_ПИОН23А/220 | 15,80 | 0,10 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 0,886538 |
| 1 | В_ТИМ15/277 | 1ТП | 30,00 | 0,08 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,9561 |
| 1 | К_ХЛЕБОЗАВОД/20 | В_АБК/20 | 31,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 1,73941 |
| 4 | Р15/ПРОМЗОНА | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,03187 |
| 1 | Р35/21 | Р36/21 | 25,00 | 0,10 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,849 |
| 21 | В_К_БЕЛ5/22 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,03187 |
| 4 | Р70/ФМК | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,03187 |
|  |  |  | 14636,85 |  |  |  | 2031 | 1086,149607 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2031 |  |
| 4 | Р15/ПРОМЗОНА | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,3187 |
| 1 | В_ГОГ15/20 | 1ТП | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,20376 |
| 1 | В(С)_ПЕРВ29/20 | К_ПЕРВ27/20 | 30,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 1,6833 |
| 1 | К_ПОБ117/16 | В(З)_ПОБ123/16 | 40,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 2,3424 |
| 21 | К_БЕЛ50-52/25 | К_БЕЛ52/25 | 33,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 1,63317 |
| 21 | ТК-21А/КРАСНОДОНЦЕВ | К_КРАС-ЕВ41/18 | 55,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 3,5442 |
| 21 | В(З)_ПОБ166/22 | В_ПОБ162/22 | 51,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 2,86161 |
| 1 | Р24/16 | В(СВ)_КРАС-ЕВ36/16 | 58,00 | 0,07 | Подвальная | 1978 | 2031 | 1,84846 |
| 4 | Котельная "Северная" | Р15/ПРОМЗОНА | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,15935 |
| 4 | ТК-9/ОКИНИНА-комп1 | ТК-9/ОКИНИНА | 0,50 | 0,41 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 0,065035 |
| 21 | В(В)_АРХ36/22 | В_К_БЕЛ5/22 | 40,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1978 | 2031 | 1,8452 |
| 4 | В(В)_ПИОН23А/220 | Р14/220 | 52,00 | 0,10 | Подвальная | 1978 | 2031 | 1,76592 |
| 21 | Р19/22 | В(В)_АРХ36/22 | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 1978 | 2031 | 0,22309 |
| 21 | В_К_БЕЛ9/22 | 1ТП | 40,00 | 0,08 | Подвальная | 1978 | 2031 | 1,2748 |
| 3 | В(В)_ПОБ64/8 | Р42/8 | 60,00 | 0,21 | Подвальная | 1979 | 2031 | 2,6448 |
| 3 | Р14/8 | Р13/8 | 40,00 | 0,21 | Подвальная | 1979 | 2031 | 1,7632 |
| 21 | К1_ДЕТБОЛ/23 | К2_ДЕТБОЛ/23 | 78,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 4,37658 |
| 3 | Р13/8 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03187 |
| 3 | Р13/8 | В(С)_СОВ61/8 | 27,00 | 0,21 | Подвальная | 1979 | 2031 | 1,19016 |
| 21 | Р9/23 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ35-37/18 | В_КРАС-ЕВ37/18 | 41,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 2,30051 |
| 21 | К_К_БЕЛ42/23 | Р30/23 | 22,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 1,23442 |
| 1 | Р16/16 | Р16-1/16 | 67,00 | 0,07 | Подвальная | 1979 | 2031 | 2,13529 |
| 21 | К(ЮЗ)_К_БЕЛ39/23 | К_К_БЕЛ37А/23 | 19,00 | 0,25 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 1,74952 |
| 3 | К-ПОБ63/7 | К-СОВ98/7 | 52,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 3,35088 |
| 1 | В(З)_ХИМ28/20 | К_ХИМ28-30/20 | 42,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 2,35662 |
| 21 | К_К_БЕЛ31/23 | В_К.БЕЛ35Б/23 | 45,00 | 0,25 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 4,1436 |
| 3 | В(С)_СОВ61/8 | К-СОВ67/8 | 7,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 0,53319 |
| 3 | К-СОВ69/8 | В(В)_ПОБ64/8 | 23,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 1,75191 |
| 21 | В(С)_ХОЗКОРПУС/23 | Р37/23 | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,1698 |
| 21 | В_ПОБ144/22 | 1ТП | 79,00 | 0,08 | Подвальная | 1979 | 2031 | 2,51773 |
| 21 | К_БЕЛ38-ЮБ44А/24 | К_ЮБ44А/24 | 51,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 3,28644 |
| 21 | Р41/24 | Р42/24 | 46,00 | 0,13 | Подвальная | 1979 | 2031 | 1,72408 |
| 21 | В_ЮБИЛ44А/24 | Р41/24 | 18,00 | 0,15 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,73872 |
| 21 | К_ЮБИЛ56-60/25 | В_ЮБИЛ56/25 | 8,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 0,36904 |
| 21 | Р41/24 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | К_ЮБ44А/24 | В_ЮБИЛ44А/24 | 6,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 0,38664 |
| 21 | Р42/24 | 2ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03187 |
| 1 | К_КРАС-ЕВ36/16 | В(СЗ)_КРАС-ЕВ36/16 | 49,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 2,26037 |
| 3 | К-ЛУН30/8 | В(В)_ЛУН30/8 | 9,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 0,44541 |
| 3 | Р36/8 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03187 |
| 1 | Р16/16 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03396 |
| 21 | Р50/23 | Р51/23 | 117,00 | 0,25 | Подвальная | 1979 | 2031 | 7,48098 |
| 21 | Р50/23 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03187 |
|  | Р16/16 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03396 |
| 1 | В(В)_КРАС-ЕВ40А/16 | Р16/16 | 18,00 | 0,10 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,61128 |
| 21 | В_К.БЕЛ35Б/23 | Р50/23 | 9,00 | 0,25 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,57546 |
| 21 | Р81/23 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03396 |
| 1 | К_КРАС-ЕВ40А/16 | В(В)_КРАС-ЕВ40А/16 | 127,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 7,12597 |
|  | В(ЮЗ)_К.БЕЛ40/23 | 1ТП | 59,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 2,43198 |
| 1 | К_КРАС-ЕВ38/16 | К_КРАС-ЕВ36/16 | 21,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 1,17831 |
| 1 | В(СЗ)_КРАС-ЕВ36/16 | Р24/16 | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,15935 |
| 21 | В(С)_ПОБ178/23 | Р35/23 | 34,00 | 0,13 | Подвальная | 1979 | 2031 | 1,27432 |
| 21 | Р30-1/23 | Р81/23 | 18,50 | 0,10 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,62826 |
| 21 | Р2/24 | Р46/24 | 21,00 | 0,10 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,71316 |
| 21 | Р46/24 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03187 |
| 3 | ТК-8'/ТРУДА | В(З)_ПОБ64/8 | 53,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 4,03701 |
| 21 | В(С)_ПОБ176/23 | Р42/23 | 46,00 | 0,15 | Подвальная | 1979 | 2031 | 1,88784 |
| 21 | Р43/23 | В(В)_ПОБ184/23 | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,10188 |
| 21 | Р35/23 | В(Ю)_ПОБ178/23 | 32,00 | 0,10 | Подвальная | 1979 | 2031 | 1,08672 |
| 21 | Р32/23 | В(З)_ПОБ176/23 | 48,00 | 0,13 | Подвальная | 1979 | 2031 | 1,79904 |
| 21 | Р45/23 | 1ТП | 36,00 | 0,10 | Подвальная | 1979 | 2031 | 1,22256 |
| 21 | Р45/23 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03396 |
| 21 | В(З)_ПОБ176/23 | В(С)_ПОБ178/23 | 9,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 0,52704 |
| 21 | ТК-1/23МКР | В(С)_ПОБ176/23 | 20,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 1,2888 |
| 3 | Р42/8 | Р6/8 | 10,00 | 0,21 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,4408 |
| 21 | Р30/23 | Р30-1/23 | 18,50 | 0,10 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,62826 |
| 21 | Р42/23 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | Р37/23 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03396 |
| 21 | Р46/23 | Р47/23 | 46,00 | 0,15 | Подвальная | 1979 | 2031 | 1,88784 |
| 3 | Р6/8 | Р7/8 | 20,00 | 0,21 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,8816 |
| 3 | Р6/8 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03187 |
| 3 | В(З)_ПОБ64/8 | Р7/8 | 26,00 | 0,21 | Подвальная | 1979 | 2031 | 1,14608 |
| 3 | В(В)_ЛУН30/8 | Р36/8 | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,12748 |
| 3 | ТК-8'/ТРУДА | ТК-9/ТРУДА | 79,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 6,01743 |
| 21 | В_ЮБИЛ56/25 | 1ТП | 8,00 | 0,07 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,25496 |
| 21 | Р51/23 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03187 |
| 4 | К-СЕВ21/ФМК | ТК-22/ОКИНИНА | 63,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 4,79871 |
| 4 | Р15/ФМК | 1ТП | 42,00 | 0,07 | Подвальная | 1979 | 2031 | 1,33854 |
| 21 | Р80/23 | Р81/23 | 92,00 | 0,10 | Подвальная | 1979 | 2031 | 3,12432 |
| 21 | К1_РОДДОМ/23 | К1_ДЕТБОЛ/23 | 159,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 9,31104 |
| 4 | В(З)_СЕВ.Ш17/ФМК | Р15/ФМК | 10,00 | 0,21 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,4408 |
| 1 | К_ХИМ28-30/20 | В(В)_ХИМ30/20 | 6,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 0,33666 |
| 1 | Р67/20 | В(З)_ХИМ28/20 | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,1698 |
| 1 | В(В)_ХИМ30/20 | Р69/20 | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,1698 |
| 21 | Р47/23 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | В_ЮБИЛ14/23 | 1ТП | 24,00 | 0,08 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,76488 |
| 1 | Р69/20 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,15935 |
| 1 | Р69/20 | 2ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,15935 |
|  | К_КРАС43/392 | В_КРАС45/392 | 42,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 1,73124 |
| 21 | В(С)_К.БЕЛ40/23 | Р29/23 | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,1698 |
|  | В_КРАС45/392 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | В_КРАС43/392 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | К_КРАС43/392 | В_КРАС43/392 | 8,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 0,32976 |
| 21 | К_КРАС41/392 | К_КРАС43/392 | 31,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 1,27782 |
| 21 | К2_ДЕТБОЛ/23 | В(С)_К.БЕЛ40/23 | 11,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 0,61721 |
| 21 | Р80/23 | 2ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03396 |
| 21 | В(СЗ)_К.БЕЛ43/23 | Р9/23 | 34,00 | 0,13 | Подвальная | 1979 | 2031 | 1,27432 |
| 3 | В(З)_ПОБ63/7 | К-ПОБ63/7 | 5,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 0,3222 |
| 21 | Р42/23 | Р32/23 | 2,00 | 0,15 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,08208 |
| 21 | В(Ю)_ПОБ178/23 | В_ПОБ182/23 | 34,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 1,90774 |
| 21 | К_ПОБ180/23 | В_ПОБ180/23 | 9,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 0,44541 |
| 21 | В_ПОБ180/23 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03187 |
| 3 | Р33/7 | 1ТП | 1,00 | 0,13 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03748 |
| 3 | К-СОВ98/7 | В_СОВ98/7 | 38,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 2,22528 |
| 21 | К_К_БЕЛ37А/23 | К_К_БЕЛ31/23 | 20,00 | 0,25 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 1,8416 |
| 21 | Р44-1/23 | 3ТП | 51,00 | 0,07 | Подвальная | 1979 | 2031 | 1,62537 |
| 4 | В(В)_СЕВ.Ш21/ФМК | В(З)_СЕВ.Ш17/ФМК | 43,50 | 0,21 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 3,313395 |
| 4 | Р9/ФМК | 1ТП | 32,00 | 0,07 | Подвальная | 1979 | 2031 | 1,01984 |
| 4 | В(З)_СЕВ.Ш21/ФМК | Р9/ФМК | 10,00 | 0,21 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,4408 |
|  | В(З)_200АВТ/277 | 1ТП | 41,00 | 0,03 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 1,69002 |
|  | В(Ю)_ПОБ121/16 | В(С)_ПОБ123/16 | 89,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 4,10557 |
| 4 | Р9/ФМК | В(В)_СЕВ.Ш21/ФМК | 1,00 | 0,21 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,04408 |
| 3 | К-ТРУД49/8А | В_ТРУДА49/8А | 76,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 3,50588 |
| 21 | ТК-12А/ЮБИЛЕЙНАЯ | К(ЮЗ)_К_БЕЛ39/23 | 90,00 | 0,25 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 8,2872 |
| 21 | ТК-12А/ЮБИЛЕЙНАЯ | К(ЮЗ)_К_БЕЛ39/23 | 40,00 | 0,25 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 3,6832 |
| 21 | Р82/23 | 3ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03396 |
| 21 | К(ЮЗ)_К_БЕЛ39/23 | К_К_БЕЛ39/23 | 65,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 4,1886 |
| 21 | В(С)_К.БЕЛ39/23 | Р46/23 | 25,00 | 0,15 | Подвальная | 1979 | 2031 | 1,026 |
|  | В(С)_ПОБ123/16 | Р13/16 | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,22309 |
| 1 | В(Ю)_ПОБ119/16 | В(С)_ПОБ121/16 | 35,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 1,61455 |
| 3 | ТК-11/ТРУДА | К-ЛУН12/8А | 50,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 2,928 |
| 1 | Р22/16 | В(Ю)_ПОБ119/16 | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03187 |
| 3 | В_ТРУДА49/8А | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03187 |
| 3 | В(С)_ЛУН20/8 | Р34/8 | 44,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 3,35148 |
| 3 | Р30/8 | В(С)_ЛУН20/8 | 5,00 | 0,21 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,2204 |
| 21 | В(Ю)_ПОБ184/23 | К_ПОБ180/23 | 19,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 0,94031 |
| 3 | Р20/8 | Р30/8 | 48,00 | 0,21 | Подвальная | 1979 | 2031 | 2,11584 |
| 21 | Р34/23 | В(Ю)_ПОБ184/23 | 27,00 | 0,08 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,86049 |
| 3 | Р20/8 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03187 |
| 3 | В(З)_ЛУН20/8 | Р20/8 | 44,00 | 0,21 | Подвальная | 1979 | 2031 | 1,93952 |
| 3 | ТК-3/ТРУДА | В(З)_ЛУН20/8 | 17,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 1,29489 |
| 21 | К_К_БЕЛ29/23 | ТК-20/ЮБИЛЕЙНАЯ | 40,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 2,5776 |
| 21 | Р46/24 | 1ТП | 50,00 | 0,08 | Подвальная | 1979 | 2031 | 1,5935 |
| 21 | В(В)_ПОБ142/22 | В_ПОБ144/22 | 3,30 | 0,08 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 0,163317 |
| 21 | Р44-1/23 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | Р44/23 | Р44-1/23 | 22,00 | 0,10 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,74712 |
| 1 | К_ПЕРВ23/20 | К_ПНС/20 | 74,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 5,63658 |
| 21 | Р35/23 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03187 |
|  | В(ГВС)_ПИЩЕБЛОК/23 | В(ГВС)_ХОЗБЛОК/23 | 55,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 3,08605 |
| 21 | В_ПОБ182/23 | Р45/23 | 32,00 | 0,10 | Подвальная | 1979 | 2031 | 1,08672 |
|  | Р82/23 | В(ЮЗ)_К.БЕЛ40/23 | 25,00 | 0,05 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,79675 |
| 3 | Р37/9 | Р41/9 | 3,00 | 0,15 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,12312 |
| 3 | Р41/9 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | К_К_БЕЛ39/23 | В(С)_К.БЕЛ39/23 | 19,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 1,22436 |
| 1 | К_БЕЛИН17Б/20 | К_ГО/20 | 60,00 | 0,20 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 4,5702 |
| 1 | В_ПЕРВ58/20 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | Р3/22 | В(В)_ПОБ142/22 | 46,00 | 0,08 | Подвальная | 1979 | 2031 | 1,46602 |
| 1 | К_ПЕРВ58/21 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 0,2061 |
| 1 | В_ПЕРВ48/21 | 1ТП | 15,00 | 0,08 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,47805 |
| 1 | К_ПЕРВ58/21 | В_ПЕРВ48/21 | 8,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 0,39592 |
| 21 | К_АРХ7Б/392 | К_АРХ5Б/392 | 122,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 5,62786 |
| 21 | К_АРХ7Б/392 | В_АРХ7Б/392 | 20,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 0,9898 |
| 4 | Р1/220 | В(З)_ОКИН9/220 | 10,00 | 0,15 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,4104 |
| 4 | В(С)_ОКИН9/220 | Р1/220 | 42,00 | 0,15 | Подвальная | 1979 | 2031 | 1,72368 |
| 4 | Р1/220 | 1ТП | 17,00 | 0,08 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,54179 |
| 21 | К(С)_АРХ7Б/392 | К_АРХ7Б/392 | 27,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 1,33623 |
| 21 | Р29/23 | Р82/23 | 20,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 1,1222 |
| 4 | ТК-7/ОКИНИНА | В(С)_ОКИН9/220 | 19,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 1,22436 |
| 21 | Р30/23 | 1ТП | 10,00 | 0,07 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,3187 |
| 21 | Р46/23 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | Р46/23 | В(В)_К.БЕЛ39/23 | 1,00 | 0,13 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03748 |
| 21 | Р81/23 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03396 |
| 3 | В(С)_НАБ19/9 | В_НАБ27/9 | 29,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 1,33777 |
| 1 | К_АРХ13/21 | В_АРХ13/21 | 16,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 0,89776 |
| 1 | В_АРХ13/21 | Р31/21 | 7,00 | 0,10 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,23772 |
| 1 | Р31/21 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03187 |
| 1 | Р31/21 | 1ТП | 49,00 | 0,07 | Подвальная | 1979 | 2031 | 1,56163 |
| 21 | В_АРХ7Б/392 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | К_АРХ9-9А/392 | К(С)_АРХ7Б/392 | 62,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 3,47882 |
| 3 | В(СЗ)_НАБ17/9 | Р37/9 | 44,00 | 0,15 | Подвальная | 1979 | 2031 | 1,80576 |
| 52 | Р9/214 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03396 |
| 52 | В(З)_МИРА25/214 | Р9/214 | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,06792 |
| 1 | К_ПЕРВ42-48/21 | К_ПЕРВ58/21 | 97,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 5,44267 |
| 21 | В_ПОБ168/22 | 1ТП | 77,00 | 0,08 | Подвальная | 1979 | 2031 | 2,45399 |
| 1 | К_ПЕРВ58/21 | В_ПЕРВ58/20 | 28,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 1,38572 |
| 52 | К-КОМС4/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | К-КОМС2/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 111,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 8,45487 |
| 52 | Р5/6 | Р15/6 | 5,00 | 0,26 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,3197 |
| 21 | Р30/22 | В(В)_ПОБ166/22 | 44,00 | 0,08 | Подвальная | 1979 | 2031 | 1,40228 |
| 1 | К_ПЕРВ9/20 | К_ПЕРВ7/20 | 49,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 3,73233 |
| 3 | ТК-4/ЛЕНИНА | ТК-5/ЛЕНИНА | 104,00 | 0,51 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 15,08312 |
| 1 | К_ПНС/20 | К_ПЕРВ7/20 | 70,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 5,3319 |
| 4 | К-СЕВ21/ФМК | В(З)_СЕВ.Ш21/ФМК | 19,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 1,44723 |
| 3 | Р35/8 | К-СОВ61/8 | 17,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 1,29489 |
| 1 | ТК-25/КРАСНАЯ | К_АРХ11/21 | 30,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 2,7624 |
|  | Р34/8 | Р35/8 | 72,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 5,48424 |
| 52 | В_ЛУН51/6 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03187 |
| 3 | ТК-1/НАБЕРЕЖНАЯ | ТК-1/ЛЕНИНА | 63,00 | 0,51 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 9,13689 |
| 52 | ТК-3А/6 | ТК-1'/6 | 132,80 | 0,26 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 12,228224 |
| 52 | ТК-1'/6 | В_ЛУН51/6 | 14,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 0,69286 |
| 21 | В_КРАС-ЕВ37/18 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03396 |
| 1 | К_АРХ11/21 | К_АРХ13/21 | 36,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 3,31488 |
| 21 | ТК-20/КРАСНОДОНЦЕВ | К_КРАС-ЕВ35-37/18 | 50,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 2,928 |
| 4 | Р70/ФМК | В(В)_СЕВ.Ш7/ФМК | 33,00 | 0,07 | Подвальная | 1979 | 2031 | 1,05171 |
| 4 | В_СЕВ.Ш9/ФМК | 1ТП | 33,00 | 0,07 | Подвальная | 1979 | 2031 | 1,05171 |
| 4 | В(В)_СЕВ.Ш7/ФМК | В_СЕВ.Ш9/ФМК | 32,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 1,39744 |
| 3 | ТК-7/НАБЕРЕЖНАЯ | Р5/9 | 32,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 1,58368 |
| 3 | Р5/9 | В_МАРКСА11/9 | 16,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 0,79184 |
| 3 | В_МАРКСА11/9 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03187 |
| 3 | Р14/8 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03187 |
| 3 | В(Ю)_СОВ61/8 | Р14/8 | 31,00 | 0,21 | Подвальная | 1979 | 2031 | 1,36648 |
| 3 | К-СОВ61/8 | В(Ю)_СОВ61/8 | 12,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 0,91404 |
| 1 | К_БЕЛИН17Б-1/20 | В(С)_БЕЛИН17Б/20 | 20,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 1,2888 |
| 1 | Р61/20 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03187 |
| 1 | Р60/20 | Р61/20 | 43,00 | 0,15 | Подвальная | 1979 | 2031 | 1,76472 |
| 1 | Р60/20 | 2ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,03187 |
| 1 | В(С)_БЕЛИН17Б/20 | Р60/20 | 41,00 | 0,15 | Подвальная | 1979 | 2031 | 1,68264 |
| 21 | В(В)_ПОБ166/22 | В_ПОБ168/22 | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,09561 |
| 1 | К2_ВОЛГОБАЛТ/20 | В(С)_АБК/20 | 56,00 | 0,15 | Надземная | 1979 | 2031 | 2,29824 |
| 1 | В(С)_АБК/20 | 1ТП | 1,00 | 0,15 | Подвальная | 1979 | 2031 | 0,04104 |
|  | Р2/277ПРОМЗОНА | 1ТП | 50,00 | 0,07 | Надземная | 1979 | 2031 | 1,5935 |
| 1 | ТК-13/ПОБЕДЫ | Р2/277ПРОМЗОНА | 2,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1979 | 2031 | 0,09226 |
| 3 | ТК-5/ТРУДА | 1ТП | 8,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 0,32976 |
| 52 | К-2А/СТАЛЕВАРОВ | В_КАССЫ/176 | 54,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 2,49102 |
| 3 | Р13/7 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,06374 |
| 21 | Р34/18 | Р13/18 | 98,00 | 0,13 | Надземная | 1980 | 2031 | 3,67304 |
| 4 | К-МОЛОД1А/ФМК | В(СЗ)_МОЛ1А/ФМК | 79,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 4,43269 |
| 4 | Р99-1/ФМК | 6ТП | 20,00 | 0,05 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,6374 |
| 3 | К-ЛЕН26/9 | В(С)_ЛЕН26/9 | 20,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 1,1222 |
| 4 | К(В)-СПОРТ2/ФМК | К-МОЛОД1А/ФМК | 27,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 1,58112 |
| 4 | К-МОЛОД1А/ФМК | В(ЮЗ)_МОЛ1А/ФМК | 14,70 | 0,10 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 0,824817 |
| 4 | В(ЮЗ)_МОЛ1А/ФМК | Р99/ФМК | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,1698 |
| 52 | В_КАССЫ/176 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,03187 |
| 4 | Р99/ФМК | 4ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,15935 |
| 52 | В_СТР28А/208 | 1ТП | 20,00 | 0,10 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,6792 |
| 4 | Р99/ФМК | Р99-1/ФМК | 15,00 | 0,08 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,47805 |
| 4 | Р99-1/ФМК | 5ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,03187 |
| 1 | Р25/21 | 1ТП | 2,00 | 0,13 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,07496 |
| 4 | В(СЗ)_МОЛ1А/ФМК | Р98/ФМК | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,1698 |
| 4 | Р42/ФМК | Р46/ФМК | 18,00 | 0,10 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,61128 |
| 4 | Р98-1/ФМК | 1ТП | 20,00 | 0,05 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,6374 |
| 1 | Р2/21 | Р25/21 | 40,00 | 0,13 | Подвальная | 1980 | 2031 | 1,4992 |
| 4 | Р98/ФМК | 3ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,03187 |
| 4 | Р98/ФМК | Р98-1/ФМК | 20,00 | 0,07 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,6374 |
| 52 | К-ЛОМ25/1 | К-СТР28А/1 | 9,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 0,50499 |
| 4 | Р98-1/ФМК | 2ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,03187 |
| 52 | К-СТР28А/1 | В_СТР28А/208 | 32,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 1,79552 |
| 4 | В_СЕВ.Ш3/ФМК | Р42/ФМК | 2,00 | 0,13 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,07496 |
| 4 | В(В)_ОКИН11/220 | Р11/220 | 7,00 | 0,15 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,28728 |
| 52 | В_СТ.КОРП./208 | 1ТП | 15,00 | 0,08 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,47805 |
| 4 | Р11/220 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,06374 |
| 21 | Р1/23 | Р23/23 | 88,00 | 0,13 | Подвальная | 1980 | 2031 | 3,29824 |
| 21 | ТК-6/23МКР | ТК-5/23МКР | 220,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 20,2576 |
| 3 | В(З)_ПОБ84/9 | К-ПОБ84/9 | 14,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 1,06638 |
| 4 | К_СЕВ33/ФМК | В(В)_СЕВ.Ш33/ФМК | 23,30 | 0,10 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 1,307363 |
| 4 | Р82/ФМК | Р3/ФМК | 17,00 | 0,21 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,74936 |
| 21 | К_К_БЕЛ35/23 | В(З)_К.БЕЛ49А/23 | 18,80 | 0,21 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 1,431996 |
| 3 | ТК-1/НАБЕРЕЖНАЯ | ТК-2/НАБЕРЕЖНАЯ | 73,00 | 0,50 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 10,58719 |
| 1 | В_ГАРАЖИ/20 | 1ТП | 1,00 | 0,03 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,03187 |
| 1 | В(С)_ХИМ30/20 | В_ГАРАЖИ/20 | 15,00 | 0,03 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 0,6183 |
| 4 | Р28/ФМК | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,03187 |
| 4 | В(З)_ОКИН9/220 | В(В)_ОКИН11/220 | 76,70 | 0,15 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 4,942548 |
| 4 | В(В)_СЕВ.Ш33/ФМК | Р28/ФМК | 12,00 | 0,08 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,38244 |
| 4 | Р31/ФМК | 4ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,03187 |
| 52 | ТК-44А/ЛОМОНОСОВА | К-ЛОМ25/1 | 16,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 0,89776 |
| 4 | Р42/ФМК | 5ТП | 12,00 | 0,07 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,38244 |
| 21 | Р19/18 | Р34/18 | 59,00 | 0,13 | Надземная | 1980 | 2031 | 2,21132 |
| 21 | Р18/18 | Р19/18 | 38,00 | 0,21 | Надземная | 1980 | 2031 | 1,67504 |
| 1 | Р20/277 | 1ТП | 47,00 | 0,04 | Подвальная | 1980 | 2031 | 1,49789 |
|  | Р13/7 | 2ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,15935 |
| 1 | Р11.1 переход 150-125 | Р11-2/20 | 31,51 | 0,13 | Подвальная | 1980 | 2031 | 1,1809948 |
| 3 | Р23/9 | В(З)_ПОБ84/9 | 39,00 | 0,21 | Подвальная | 1980 | 2031 | 1,71912 |
| 1 | Р11-3/20 | 1ТП | 78,00 | 0,10 | Подвальная | 1980 | 2031 | 2,64888 |
| 21 | Р17/25 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,03187 |
| 4 | Р30/ФМК | Р31/ФМК | 19,00 | 0,07 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,60553 |
| 4 | Р30/ФМК | 3ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,03187 |
| 4 | ТК-8/ОКИНИНА | ЗРА2-ТК-8/ОКИНИНА | 0,50 | 0,31 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 0,04917 |
| 4 | Р82/ФМК | В(Ю)_МОЧ4/ФМК | 4,00 | 0,15 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,16416 |
| 21 | Р70/23 | 1ТП | 46,00 | 0,07 | Подвальная | 1980 | 2031 | 1,46602 |
| 4 | Р3/ФМК | В(В)_МОЧ4/ФМК | 18,00 | 0,13 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,67464 |
| 21 | К_АРХ7-9/392 | В_АРХ7/392 | 14,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 0,78554 |
| 4 | В_СЕВ.Ш5/ФМК | 1ТП | 41,00 | 0,07 | Подвальная | 1980 | 2031 | 1,30667 |
| 4 | В(Ю)_МОЧ4/ФМК | К-МОЧ2-14/ФМК | 46,80 | 0,15 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 3,015792 |
| 4 | В(В)_МОЧ4/ФМК | В_СЕВ.Ш3/ФМК | 35,10 | 0,13 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 2,055456 |
| 4 | К-МОЧ4/ФМК | В(С)_МОЧ4/ФМК | 24,40 | 0,21 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 1,858548 |
| 21 | Р69/23 | Р70/23 | 58,00 | 0,10 | Подвальная | 1980 | 2031 | 1,96968 |
| 21 | В_АРХ7/392 | Р7/392 | 43,00 | 0,10 | Подвальная | 1980 | 2031 | 1,46028 |
| 4 | Р2/ФМК | Р82/ФМК | 29,00 | 0,21 | Подвальная | 1980 | 2031 | 1,27832 |
| 4 | В(С)_МОЧ4/ФМК | Р2/ФМК | 5,00 | 0,21 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,2204 |
| 4 | К_МОЧ10/ФМК | В_СЕВ.Ш5/ФМК | 31,20 | 0,07 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 1,362504 |
| 3 | В(В)_ПОБ84/9 | Р23/9 | 34,00 | 0,21 | Подвальная | 1980 | 2031 | 1,49872 |
| 3 | Р56/9 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,09561 |
| 4 | Р29/ФМК | Р30/ФМК | 19,00 | 0,08 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,60553 |
| 4 | ТК-17А/ВЕТЕРАНОВ | ТК-17АА/ВЕТЕРАНОВ | 80,50 | 0,21 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 6,131685 |
| 3 | ТК-9/ПОБЕДЫ | ТК-9А/ПОБЕДЫ | 5,00 | 0,41 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 0,65035 |
| 4 | К-СЕВ25/ФМК | В(В)_СЕВ.Ш25/ФМК | 26,50 | 0,07 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 1,157255 |
| 21 | Р68/23 | Р69/23 | 35,00 | 0,10 | Подвальная | 1980 | 2031 | 1,1886 |
| 4 | К_МОЧ10/ФМК | К-МОЧ4/ФМК | 94,30 | 0,21 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 7,182831 |
| 21 | Р84/23 | В(З)_ОЛИМ21/23 | 46,00 | 0,15 | Подвальная | 1980 | 2031 | 1,88784 |
| 21 | Р84/23 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | Р5/23 | Р4/23 | 53,00 | 0,10 | Подвальная | 1980 | 2031 | 1,79988 |
| 52 | К-ЧКАЛ20/5 | К-ЧКАЛ18-20/5 | 76,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 5,78892 |
| 4 | Р8/ФМК | К_МОЧ10/ФМК | 68,60 | 0,21 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 5,225262 |
| 21 | Р7/392 | 1ТП | 77,00 | 0,08 | Подвальная | 1980 | 2031 | 2,45399 |
| 4 | К_МОЧ10/ФМК | В_МОЧ10/ФМК | 36,30 | 0,08 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 1,796487 |
| 1 | В(ЮЗ)_АРХ15А/21 | 2ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,09561 |
| 21 | Р7/392 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,15935 |
| 52 | ТК-1А/БАРДИНА | К-БАРД31/5 | 75,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 7,3755 |
| 21 | К_МАГАЗИН/23 | К_РЫНОК/23 | 70,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 5,3319 |
| 21 | Р19/25 | 2ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,03187 |
| 1 | К-3/ГОГОЛЯ | Задвижка-К-3/ГОГОЛЯ | 1,00 | 0,40 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 0,13007 |
| 52 | К-БАРД31/5 | К-БАРД27/5 | 48,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 4,72032 |
| 21 | Р13/18 | Р36/18 | 20,00 | 0,13 | Надземная | 1980 | 2031 | 0,7496 |
| 21 | В_ОЛИМ7/23 | 1ТП | 25,00 | 0,08 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,79675 |
| 21 | К_ОЛИМ7/23 | В(З)_ОЛИМ9/23 | 88,90 | 0,10 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 4,988179 |
| 4 | В(В)_СЕВ.Ш25/ФМК | Р16/ФМК | 41,00 | 0,07 | Подвальная | 1980 | 2031 | 1,30667 |
| 1 | К_АРХ15А/21 | В(ЮЗ)_АРХ15А/21 | 11,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 0,54439 |
| 301 | ТК-11/ПОБЕДЫ | кв.227ПРОМЗОНА Р90 | 68,70 | 0,52 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 9,963561 |
| 1 | К_БТИ/21 | В(СЗ)_АРХ15А/21 | 11,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 0,54439 |
| 1 | В(СЗ)_АРХ15А/21 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,06374 |
| 21 | В(З)_К.БЕЛ49А/23 | Р22/23 | 7,00 | 0,21 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,30856 |
| 1 | Р2/277ПРОМЗОНА | Р3/277ПРОМЗОНА | 60,00 | 0,05 | Надземная | 1980 | 2031 | 1,9122 |
| 3 | ТК-69/ПОБЕДЫ | ТК-68/ПОБЕДЫ | 90,00 | 0,41 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 11,7063 |
| 21 | Р38/18 | Р3/18 | 54,00 | 0,13 | Надземная | 1980 | 2031 | 2,02392 |
| 4 | Р29/ФМК | 2ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,03187 |
| 1 | К_АРХ15А/21 | К_БТИ/21 | 42,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 3,86736 |
| 1 | Р11-2/20 | Р11-3/20 | 13,00 | 0,13 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,48724 |
| 52 | К-БАРД23/5 | К-1/5 | 82,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 8,06388 |
| 21 | Р36/18 | 1ТП | 4,00 | 0,05 | Надземная | 1980 | 2031 | 0,12748 |
| 4 | Р16/ФМК | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | К_К_БЕЛ45/23 | К_К_БЕЛ35/23 | 26,80 | 0,25 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 2,467744 |
| 4 | В_МОЧ10/ФМК | 1ТП | 34,00 | 0,08 | Подвальная | 1980 | 2031 | 1,08358 |
| 52 | К-БАРД27/5 | К-БАРД23/5 | 73,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 7,17882 |
| 1 | К_БТИ/21 | В_АРХ15Б/21 | 52,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 2,57348 |
|  | В_ГАРАЖИ/215 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | Р70/23 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | Р77/18 | 1ТП | 4,00 | 0,03 | Надземная | 1980 | 2031 | 0,12748 |
| 52 | К-ЖУК2/215 | В_ГАРАЖИ/215 | 36,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1980 | 2031 | 1,48392 |
| 21 | Р3/18 | Р77/18 | 21,00 | 0,13 | Надземная | 1980 | 2031 | 0,78708 |
| 1 | Р11-2/20 | 3ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,03187 |
| 1 | Р30/21 | В(СЗ)_АРХ17Б/21 | 4,00 | 0,15 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,16416 |
| 52 | ТК-53/ПОБЕДЫ | В(Ю)_ВОЛ20/4 | 16,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 1,21872 |
| 1 | Р3/277ПРОМЗОНА | 1ТП | 30,00 | 0,05 | Надземная | 1980 | 2031 | 0,9561 |
| 21 | Р12/23 | Р5/23 | 56,00 | 0,10 | Подвальная | 1980 | 2031 | 1,90176 |
| 4 | Р46/ФМК | 4ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | В_К.БЕЛ45/23 | 1ТП | 60,00 | 0,08 | Подвальная | 1980 | 2031 | 1,9122 |
| 1 | К_ГО/20 | Р93/20 | 53,00 | 0,03 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 2,18466 |
| 21 | К_К_БЕЛ49А/23 | К(З)_ОЛИМ11/23 | 134,40 | 0,21 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 10,237248 |
| 4 | Р45/ФМК | 1ТП | 29,00 | 0,07 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,92423 |
| 4 | Р45/ФМК | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | Р69/23 | 3ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,03187 |
| 1 | В(СЗ)_АРХ17Б/21 | К_ПОБ130-132/21 | 26,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 1,67544 |
|  | Р3/277ПРОМЗОНА | 1ТП | 25,00 | 0,07 | Надземная | 1980 | 2031 | 0,79675 |
| 21 | Р19-1/25 | 3ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | Р21/25 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | Р20/25 | Р21-1/25 | 40,00 | 0,07 | Подвальная | 1980 | 2031 | 1,2748 |
| 1 | Р93/20 | 1ТП | 65,00 | 0,03 | Надземная | 1980 | 2031 | 2,07155 |
| 21 | Р58/18 | 1ТП | 20,00 | 0,05 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,6374 |
| 21 | Р22/23 | В(В)_К.БЕЛ49А/23 | 6,00 | 0,21 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,26448 |
| 21 | Р21-1/25 | 3ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | В(В)_К.БЕЛ49А/23 | К_К_БЕЛ49А/23 | 17,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 1,29489 |
| 21 | Р21-1/25 | Р21/25 | 23,00 | 0,07 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,73301 |
| 21 | К_К_БЕЛ45/23 | В_К.БЕЛ45/23 | 28,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 1,38572 |
| 52 | Р26/4 | 1ТП | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,1698 |
| 21 | Р36/18 | Р38/18 | 16,00 | 0,13 | Надземная | 1980 | 2031 | 0,59968 |
|  | Р37/23 | В(З)_ХОЗКОРП./23 | 39,00 | 0,03 | Подвальная | 1980 | 2031 | 1,24293 |
| 21 | В_К.БЕЛ35/23 | К_К_БЕЛ45/23 | 6,50 | 0,25 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 0,59852 |
| 21 | Р21/25 | 1ТП | 32,00 | 0,05 | Подвальная | 1980 | 2031 | 1,01984 |
| 21 | Р38/18 | Р58/18 | 32,00 | 0,08 | Надземная | 1980 | 2031 | 1,01984 |
| 21 | Р3/18 | 1ТП | 4,00 | 0,03 | Надземная | 1980 | 2031 | 0,12748 |
| 4 | Р56/ФМК | Р57/ФМК | 40,00 | 0,07 | Подвальная | 1980 | 2031 | 1,2748 |
| 21 | В(СВ)_ОЛИМ21/23 | Р36/23 | 46,00 | 0,15 | Подвальная | 1980 | 2031 | 1,88784 |
| 4 | Р57/ФМК | 4ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,03187 |
| 3 | Р23/9 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,03187 |
| 52 | К-ЛОМ25/1 | В_СТ.КОРП./208 | 46,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 2,27654 |
|  | В(З)_ХОЗКОРП./23 |  | 61,00 | 0,03 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 2,51442 |
| 21 | Р51/23 | В_К.БЕЛ35/23 | 3,00 | 0,25 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,19182 |
| 21 | В(В)_ПОБ176/23 | К_ПОБ176-184/23 | 18,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 1,15992 |
| 21 | Р32/23 | В(В)_ПОБ176/23 | 8,00 | 0,15 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,32832 |
| 21 | К_ПОБ176-184/23 | В(З)_ПОБ184/23 | 20,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 1,2888 |
| 21 | Р34/23 | Р43/23 | 4,00 | 0,15 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,16416 |
| 21 | Р43/23 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | В(З)_ПОБ184/23 | Р34/23 | 3,00 | 0,15 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,12312 |
| 4 | Р44/ФМК | Р45/ФМК | 12,00 | 0,08 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,38244 |
| 4 | Р57/ФМК | 5ТП | 27,00 | 0,04 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,86049 |
| 4 | Р5/ФМК | Р56/ФМК | 18,00 | 0,08 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,57366 |
| 21 | Р2/24 | 1ТП | 57,00 | 0,08 | Подвальная | 1980 | 2031 | 1,81659 |
| 21 | Р20/25 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | Р36/23 | Р84/23 | 7,00 | 0,15 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,28728 |
| 21 | Р18/25 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | В(З)_ОЛИМ21/23 | В(С)_ОЛИМ19/23 | 9,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1980 | 2031 | 0,57996 |
| 4 | Р44/ФМК | 3ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | В(С)_ОЛИМ19/23 | Р2/23 | 21,00 | 0,15 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,86184 |
| 21 | Р4/23 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | Р5/23 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | Р23/23 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,03187 |
| 1 | В_АРХ15Б/21 | 1ТП | 30,00 | 0,08 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,9561 |
| 4 | Р28/ФМК | Р29/ФМК | 19,00 | 0,08 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,60553 |
| 21 | Р2/23 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,03187 |
| 4 | Р56/ФМК | 3ТП | 1,00 | 0,04 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,03187 |
| 1 | В(Ю)_ПОБ132/21 | Р2/21 | 8,00 | 0,15 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,32832 |
| 4 | В(С)_ВЕТ14/ФМК | Р54/ФМК | 10,00 | 0,15 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,4104 |
| 4 | Р54/ФМК | 1ТП | 1,00 | 0,04 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,03187 |
| 4 | Р46/ФМК | Р44/ФМК | 18,00 | 0,10 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,61128 |
| 3 | В_ОБЩЕЖ./7 | Р13/7 | 10,00 | 0,10 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,3396 |
| 1 | Р11-3/20 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,03187 |
| 4 | Р55/ФМК | Р5/ФМК | 34,00 | 0,15 | Подвальная | 1980 | 2031 | 1,39536 |
| 4 | Р55/ФМК | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,03187 |
| 4 | Р54/ФМК | Р55/ФМК | 10,00 | 0,15 | Подвальная | 1980 | 2031 | 0,4104 |
| 1 | В_ХИМ22А/20 | 1ТП | 68,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2031 | 2,16716 |
| 21 | К_АРХ100/18 | В(СВ)_АРХ100/18 | 16,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 0,79184 |
| 21 | В(ЮВ)_АРХ62/22 | 1ТП | 1,00 | 0,15 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,04104 |
| 1 | Р6/20 | 1ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,12748 |
| 3 | Р30/8 | В(Ю)_ЛУН20/8 | 7,00 | 0,10 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,23772 |
| 21 | В(СВ)_АРХ62/22 | 2ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,03396 |
| 1 | В(С)_ХИМ22/20 | В_ХИМ22А/20 | 23,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 1,13827 |
|  | Котельная №4 | В_КОТ.4/202 | 10,00 | 0,15 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,4104 |
| 4 | Р11/220 | В(Ю)_ОКИН11/220 | 18,00 | 0,15 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,73872 |
| 21 | В_ПОБ192/23 | 1ТП | 35,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2031 | 1,11545 |
| 21 | К_К_БЕЛ35/23 | В_КАФЕ/23 | 16,60 | 0,08 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 0,821534 |
| 1 | В_ПЕРВ31/20 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | В1_ГРЕБЕШОК/23 | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,06374 |
| 21 | В1_ГРЕБЕШОК/23 | В2_ГРЕБЕШОК/23 | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,09561 |
| 21 | В2_ГРЕБЕШОК/23 | В3_ГРЕБЕШОК/23 | 9,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 0,37098 |
| 21 | ТК-15/22 | ТК-14А/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 98,00 | 0,51 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 14,21294 |
| 1 | К2_ПЕРВ35/20 | К1_ПЕРВ35/20 | 43,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 2,51808 |
| 21 | В(СВ)_АРХ100/18 | 2ТП | 45,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2031 | 1,43415 |
| 21 | В3_ГРЕБЕШОК/23 | 1ТП | 9,00 | 0,05 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,28683 |
| 21 | К_ПОБ196/23 | В(С)_ПОБ196/23 | 33,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 1,63317 |
| 21 | Р54/23 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,03187 |
| 4 | В_ОСТ54В/220 | Р9/220 | 13,00 | 0,10 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,44148 |
| 3 | К-ПОБ84/9 | К-ПОБ82/9 | 25,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 1,90425 |
| 4 | Р9/220 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,03187 |
| 1 | Р48/277 | Р49/277 | 31,00 | 0,10 | Надземная | 1981 | 2031 | 1,05276 |
| 1 | Р49/277 | В_СТОЯНКА/277 | 13,00 | 0,10 | Надземная | 1981 | 2031 | 0,44148 |
| 21 | Р40/23 | 1ТП | 21,00 | 0,05 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,66927 |
| 21 | ТК-15А/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | ТК-15/22 | 7,00 | 0,51 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 1,01521 |
| 4 | Р9/220 | Р9-1/220 | 47,00 | 0,10 | Подвальная | 1981 | 2031 | 1,59612 |
| 21 | Р54/23 | Р31/23 | 22,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,70114 |
| 1 | Р49/277 | 1ТП | 7,00 | 0,05 | Надземная | 1981 | 2031 | 0,22309 |
| 1 | В_СТОЯНКА/277 | Р20/277 | 20,00 | 0,10 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,6792 |
| 1 | Р20/277 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,03396 |
| 1 | Р48/277 | 1ТП | 20,00 | 0,08 | Надземная | 1981 | 2031 | 0,6374 |
| 21 | В(СВ)_ПОБ174/23 | 1ТП | 7,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,22309 |
| 21 | ТК-2/23МКР | В(СЗ)_ПОБ174/23 | 7,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 0,34643 |
| 1 | К_БЕЛИН17Б/20 | В_БЕЛИН17Б/20 | 73,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 4,09603 |
| 21 | К_ОЛИМ17/23 | В_ОЛИМ17/23 | 22,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 1,08878 |
| 3 | К-ПОБ82/9 | К(В)-ПОБ80/9 | 33,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 2,51361 |
| 3 | ТК-9/НАБЕРЕЖНАЯ | К-ПОБ86-90/9 | 33,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 1,85163 |
| 21 | В_ОЛИМ17/23 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,15935 |
| 21 | Р4/23 | В_ПОБ194/23 | 38,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2031 | 1,21106 |
| 4 | Р9-1/220 | 1ТП | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,19122 |
| 4 | В(Ю)_ОСТ54А/220 | В_ОСТ54В/220 | 17,70 | 0,10 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 0,993147 |
| 21 | К_ОЛИМ17/23 | В(Ю)_ПОБ204/23 | 35,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 1,73215 |
| 21 | К(С)_ОЛИМ13/23 | В(В)_ОЛИМ19/23 | 41,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 2,64204 |
| 4 | В(Ю)_ОКИН11/220 | ТК-1/220 | 23,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 1,48212 |
| 4 | ТК-1/220 | В(С)_ОСТ54Б/220 | 2,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 0,12888 |
| 4 | Р8/220 | В(Ю)_ОСТ54А/220 | 57,00 | 0,10 | Подвальная | 1981 | 2031 | 1,93572 |
| 21 | Р67/23 | Р68/23 | 27,00 | 0,15 | Подвальная | 1981 | 2031 | 1,10808 |
| 21 | Р26/23 | Р57/23 | 4,00 | 0,15 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,16416 |
| 4 | В(С)_ОСТ54Б/220 | Р7/220 | 15,00 | 0,15 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,6156 |
| 21 | Р57/23 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | Р66/23 | В(СВ)_К.БЕЛ53/23 | 5,00 | 0,15 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,2052 |
| 21 | Р26/23 | В(С)_ОЛИМ13/23 | 5,00 | 0,15 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,2052 |
| 21 | В(В)_К.БЕЛ53/23 | Р66/23 | 16,00 | 0,15 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,65664 |
| 4 | Р7/220 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,03187 |
| 4 | В(З)_ОСТ54Б/220 | В(С)_ОСТ54А/220 | 9,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 0,57996 |
| 4 | Р7/220 | В(З)_ОСТ54Б/220 | 57,00 | 0,15 | Подвальная | 1981 | 2031 | 2,33928 |
| 4 | В(С)_ОСТ54А/220 | Р8/220 | 15,00 | 0,15 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,6156 |
| 4 | Р8/220 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | Р83/23 | В(С)_ОЛИМ5/23 | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,12748 |
| 21 | К_БЕЛ24/19 | 1ТП | 23,00 | 0,03 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 0,94806 |
| 4 | Р12/220 | Р30/220 | 44,00 | 0,07 | Подвальная | 1981 | 2031 | 1,40228 |
| 4 | Р23/220 | Р12/220 | 7,00 | 0,15 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,28728 |
| 21 | В(С1)_К.БЕЛ40/23 | Р29/23 | 5,00 | 0,15 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,2052 |
| 4 | Р12/220 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,03187 |
| 4 | Р30/220 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | ТК-15/БЕЛОВА | В(С1)_К.БЕЛ40/23 | 304,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 19,58976 |
| 4 | В_ОКИН5/220 | Р23/220 | 16,00 | 0,21 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,70528 |
| 21 | Р68/23 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | В(С)_ОЛИМ5/23 | В(ЮЗ)_ОЛИМ9/23 | 117,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 5,79033 |
| 21 | Р83/23 | 1ТП | 16,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,50992 |
| 21 | Р58/23 | Р59/23 | 91,00 | 0,10 | Подвальная | 1981 | 2031 | 3,09036 |
| 21 | Р66/23 | 4ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | В(С)_ОЛИМ13/23 | К(С)_ОЛИМ13/23 | 20,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 1,2888 |
| 21 | К_АРХ62/22 | В(СВ)_АРХ62/22 | 38,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 2,13218 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ35-37/18 | К_КРАС-ЕВ35/18 | 14,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 0,78554 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ35/18 | В_КРАС-ЕВ35/18 | 14,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 0,78554 |
| 21 | Р6/392 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | В(С)_К.БЕЛ53/23 | Р67/23 | 5,00 | 0,15 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,2052 |
| 21 | В(С)_ПОБ196/23 | Р54/23 | 9,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,28683 |
| 21 | В(СЗ)_ПОБ174/23 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | К_ПОБ188-192/23 | В_ПОБ192/23 | 39,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 1,93011 |
| 21 | В(В)_ПОБ196/23 | Р31/23 | 20,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,6374 |
| 21 | Р31/23 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | ТК-3/23МКР | В(СВ)_ПОБ174/23 | 7,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 0,34643 |
| 21 | К_ЮБИЛ32/23 | В(Ю)_ПОБ172/23 | 64,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 3,59104 |
| 1 | Р13/21 | Р22/21 | 30,00 | 0,15 | Подвальная | 1981 | 2031 | 1,2312 |
| 21 | Р67/23 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | Р47/23 | 1ТП | 41,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2031 | 1,30667 |
| 21 | К_ОЛИМ5/23 | К1_К_БЕЛ53/23 | 105,50 | 0,15 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 6,79842 |
| 21 | К1_К_БЕЛ53/23 | В(В)_К.БЕЛ53/23 | 9,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 0,57996 |
| 1 | В_ПЕРВ17/20 | 1ТП | 11,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,35057 |
| 1 | К_ПЕРВ17/20 | В_ПЕРВ17/20 | 33,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 1,63317 |
| 21 | В(СВ)_К.БЕЛ53/23 | К2_К_БЕЛ53/23 | 5,60 | 0,15 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 0,360864 |
| 21 | В_КАФЕ/23 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | Р66/23 | 3ТП | 17,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,54179 |
| 21 | К_ПОБ169-171/24 | В_ПОБ171/24 | 26,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 1,45886 |
| 21 | К2_К_БЕЛ53/23 | В(С)_К.БЕЛ53/23 | 26,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 1,67544 |
| 21 | В(З)_ОЛИМ5/23 | Р83/23 | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,06374 |
| 21 | Р59/23 | 3ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,03187 |
| 1 | К_ПЕРВ27/20 | В_ПЕРВ27/20 | 20,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 0,9226 |
| 1 | В_ПЕРВ27/20 | 1ТП | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,22309 |
| 4 | ТК-9/ОКИНИНА | В_ОКИН5/220 | 7,50 | 0,15 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 0,4833 |
| 4 | ТК-9/ОКИНИНА | В_ОКИН5/220 | 17,30 | 0,21 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 1,317741 |
| 21 | Р58/23 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | К_АРХ50-62/22 | В(ЮВ)_АРХ62/22 | 52,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 3,35088 |
| 21 | Р40/23 | 1ТП | 20,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,6374 |
| 21 | Р55/23 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | В(ЮЗ)_ОЛИМ9/23 | Р65/23 | 30,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,9561 |
| 1 | К_ПЕРВ9/20 | К_ПЕРВ17/20 | 35,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 1,73215 |
| 1 | Р13/21 | В(С)_ПОБ126/21 | 8,00 | 0,15 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,32832 |
| 1 | Р13/21 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | Р57/23 | Р58/23 | 40,00 | 0,15 | Подвальная | 1981 | 2031 | 1,6416 |
| 21 | Р17/18 | Р5/18 | 66,00 | 0,31 | Надземная | 1981 | 2031 | 4,7685 |
| 21 | Р7/18 | Р17/18 | 154,00 | 0,31 | Надземная | 1981 | 2031 | 11,1265 |
| 21 | Р35-1/18 | В_ВАНТА/18 | 55,00 | 0,15 | Надземная | 1981 | 2031 | 2,2572 |
| 1 | Р22/21 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | В БЕЗЫМ 4А/18 | 1ТП | 1,00 | 0,15 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,04104 |
| 21 | Р49/18 | В БЕЗЫМ 4А/18 | 1,00 | 0,07 | Надземная | 1981 | 2031 | 0,03187 |
| 21 | Р48/18 | Р49/18 | 1,00 | 0,07 | Надземная | 1981 | 2031 | 0,03187 |
| 3 | В(В)_ПОБ65/7 | В(Ю)_ПОБ69/7 | 20,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 1,8416 |
| 21 | ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ | К_КРАС-ЕВ49/18 | 57,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 5,60538 |
| 21 | Р35-3/18 | Р35/18 | 43,50 | 0,07 | Надземная | 1981 | 2031 | 1,386345 |
| 3 | В(ЮЗ)_ПОБ65/7 | В(В)_ПОБ65/7 | 8,00 | 0,26 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,51152 |
| 3 | ТК-68/ПОБЕДЫ | В(ЮЗ)_ПОБ65/7 | 8,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 0,73664 |
| 21 | Р35-3/18 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Надземная | 1981 | 2031 | 0,15935 |
| 21 | ТК-23/БЕЛОВА | ТК-15А/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 30,00 | 0,52 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 4,3509 |
| 21 | Р35-2/18 | 1ТП | 27,00 | 0,07 | Надземная | 1981 | 2031 | 0,86049 |
| 21 | Р20/18 | Р7/18 | 158,00 | 0,31 | Надземная | 1981 | 2031 | 11,4155 |
| 21 | В_ПОБ171/24 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,03396 |
| 21 | Р29/23 | Р80/23 | 15,00 | 0,15 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,6156 |
| 21 | Р35-2/18 | Р35-3/18 | 10,40 | 0,07 | Надземная | 1981 | 2031 | 0,331448 |
| 21 | Р48/18 | Р35-1/18 | 120,00 | 0,25 | Надземная | 1981 | 2031 | 7,6728 |
| 21 | Р35-1/18 | Р35-2/18 | 3,00 | 0,10 | Надземная | 1981 | 2031 | 0,10188 |
| 21 | Р35/18 | 1ТП | 43,00 | 0,05 | Надземная | 1981 | 2031 | 1,37041 |
| 21 | В_ВАНТА/18 | 1ТП | 2,00 | 0,15 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,08208 |
| 21 | В_ВАНТА/18 | 1ТП | 20,00 | 0,05 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,6374 |
|  | Р20/18 | 1ТП | 40,00 | 0,07 | Надземная | 1981 | 2031 | 1,2748 |
| 21 | К-ПРОМ/18 | Р20/18 | 17,00 | 0,31 | Надземная | 1981 | 2031 | 1,22825 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ49/18 | К_КРАС-ЕВ51/18 | 59,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 5,80206 |
| 21 | Р7/18 | Р48/18 | 63,00 | 0,26 | Надземная | 1981 | 2031 | 4,02822 |
| 1 | Р5/20 | В(С)_ХИМ22/20 | 50,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2031 | 1,5935 |
| 21 | К_ПОБ163А-169/24 | К_ПОБ169-171/24 | 60,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1981 | 2031 | 3,3666 |
| 21 | Р2/23 | В(З)_ОЛИМ19/23 | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,12748 |
| 21 | В_АРХ9/392 | Р6/392 | 18,00 | 0,10 | Подвальная | 1981 | 2031 | 0,61128 |
| 21 | Р18-1/18 | 1ТП | 7,00 | 0,08 | Надземная | 1981 | 2031 | 0,22309 |
| 21 | Р18-1/18 | 1ТП | 8,00 | 0,10 | Надземная | 1981 | 2031 | 0,27168 |
|  |  |  | 14760,71 |  |  |  | 2031 | 822,6872308 |