Обосновывающие материалы

Актуализированная на 2027 год

Схема теплоснабжения городского округа

город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.

Книга 8.

Предложения по строительству, реконструкции,

техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей.

Приложение 2.

Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Состав документов.

Актуализированная на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.

Обосновывающие материалы к актуализированной на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.:

Книга 1. "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";

Приложение 1. Существующие гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 2. "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";

Книга 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения";

Книга 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";

Приложение 1 Перспективные гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах";

Книга 7 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии";

Книга 8 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей";

Приложение 1. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 2. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 3. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 4; Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Книга 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения";

Книга 10 "Перспективные топливные балансы";

Книга 11 "Оценка надежности теплоснабжения";

Приложение 1.1;

Приложение 1.2;

Приложение 2.1;

Приложение 2.2;

Приложение 3. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения.

Книга 12 "Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию";

Книга 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 14 "Ценовые (тарифные) последствия";

Книга 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций";

Книга 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения";

Книга 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения";

Книга 18 "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения".

Содержание

1.1. Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) тепловых сетей, со сроком ввода в эксплуатацию до 1990 года включительно.	5

## Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) тепловых сетей, со сроком ввода в эксплуатацию до 1990 года включительно.

В таблице приняты условные обозначения источников:

1-котельная №1; 21- котельная №2; 3- котельная №3; 4- котельная Северная; 5- котельная Южная; 111- котельная Тепличная; 52- источники тепловой энергии ПАО «Северсталь».

Таблица 1.1. (окончание).

| Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Период эксплуатации, лет | Год ремонта | Стоимость ремонта, млн. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Р17/18 | Р15/18 | 255,00 | 0,26 | Надземная | 1981 | 2032 | 16,3047 |
| 21 | Р5/18 | Р18/18 | 187,00 | 0,31 | Надземная | 1981 | 2032 | 13,51075 |
| 21 | Р51/18 | Р55/18 | 40,00 | 0,21 | Надземная | 1981 | 2032 | 1,7632 |
| 21 | Р9/18 | В_ЧСК-2/18 | 169,00 | 0,26 | Надземная | 1981 | 2032 | 10,80586 |
| 21 | Р13/18 | Р9/18 | 10,00 | 0,26 | Надземная | 1981 | 2032 | 0,6394 |
| 21 | Р15/18 | Р13/18 | 10,00 | 0,26 | Надземная | 1981 | 2032 | 0,6394 |
| 21 | Р5/18 | 1ТП | 23,00 | 0,05 | Надземная | 1981 | 2032 | 0,73301 |
| 21 | Р52/18 | 2ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 1981 | 2032 | 0,09561 |
| 21 | В_ЧСК-2/18 | Р51/18 | 3,00 | 0,26 | Подвальная | 1981 | 2032 | 0,19182 |
| 21 | Р51/18 | Р52/18 | 30,00 | 0,07 | Подвальная | 1981 | 2032 | 0,9561 |
| 21 | Р55/18 | 2ТП | 30,00 | 0,10 | Подвальная | 1981 | 2032 | 1,0188 |
| 3 | В_ПОБ74/9 | 1ТП | 51,00 | 0,07 | Подвальная | 1981 | 2032 | 1,62537 |
| 1 | К1_ПЕРВ35/20 | К_ПЕРВ31/20 | 37,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1981 | 2032 | 2,07607 |
| 1 | Р88/20 | 2ТП | 38,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2032 | 1,21106 |
| 21 | В(Ю)_ПОБ204/23 | Р55/23 | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2032 | 0,09561 |
| 21 | В(В)_ОЛИМ19/23 | Р2/23 | 4,00 | 0,15 | Подвальная | 1981 | 2032 | 0,16416 |
|  | В(З)_КОМАР9/202 | 1ТП | 1,00 | 0,15 | Подвальная | 1981 | 2032 | 0,04104 |
| 1 | Р88/20 | 1ТП | 12,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2032 | 0,38244 |
| 21 | В(З)_ОЛИМ19/23 | К_ОЛИМ17/23 | 75,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1981 | 2032 | 3,71175 |
| 21 | В_ОЛИМ23/23 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | Р6/392 | 1ТП | 70,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2032 | 2,2309 |
| 21 | В_КРАС-ЕВ35/18 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1981 | 2032 | 0,03396 |
| 1 | К1_ПЕРВ35/20 | В(ЮВ)_ПЕРВ35/20 | 8,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1981 | 2032 | 0,39592 |
| 1 | К_ПЕРВ39/20 | К_ПЕРВ15А-35/20 | 94,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1981 | 2032 | 7,15998 |
| 1 | В_БЕЛИН17Б/20 | Р88/20 | 10,00 | 0,10 | Подвальная | 1981 | 2032 | 0,3396 |
| 1 | В(ЮВ)_ПЕРВ35/20 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1981 | 2032 | 0,03187 |
| 1 | К_ПЕРВ31/20 | В_ПЕРВ31/20 | 53,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1981 | 2032 | 2,44489 |
| 21 | В_ПОБ194/23 | В(В)_ПОБ196/23 | 45,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1981 | 2032 | 2,22705 |
| 3 | К(В)-ПОБ80/9 | К(З)-ПОБ80/9 | 72,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1981 | 2032 | 5,48424 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ51/18 | К-ПРОМ/18 | 35,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1981 | 2032 | 3,4419 |
| 1 | К_ГОГ40/20 | В(З)_ПЕРВ39/20 | 53,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1981 | 2032 | 4,03701 |
| 1 | В_ПОБ134/21 | Р6/21 | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,1698 |
| 1 | Р56/20 | В(ЮЗ)_ПЕРВ3А/20 | 9,00 | 0,13 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,33732 |
| 1 | В_ПОБ120/21 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | В2_ОЛИМ13/23 | 4ТП | 35,00 | 0,10 | Подвальная | 1982 | 2032 | 1,1886 |
| 52 | Р9/202 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,03187 |
| 52 | Р9/202 | В(В)_ЛОМ42/202 | 52,00 | 0,04 | Подвальная | 1982 | 2032 | 1,65724 |
| 52 | В(З)_ЛОМ42/202 | Р9/202 | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | Р63/23 | 6ТП | 29,00 | 0,05 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,92423 |
| 21 | Р60/23 | Р61/23 | 13,00 | 0,08 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,41431 |
| 21 | Р62/23 | 4ТП | 7,00 | 0,05 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,22309 |
| 3 | В_НАБ57/7 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | В_БЕЛ46А/24 | Р6/24 | 64,00 | 0,10 | Подвальная | 1982 | 2032 | 2,17344 |
| 3 | ТК-2/ТРУДА | ТК-3/ТРУДА | 71,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 6,53768 |
| 3 | К-ЛУН12/8А | В_ЛУН12/8А | 26,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 1,19938 |
| 4 | ТК-4/ВЕТЕРАНОВ | В_ВЕТ5/ФМК | 12,90 | 0,08 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 0,638421 |
| 1 | К_ПЕРВ3-3А/20 | К_ПЕРВ3А/20 | 49,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 2,74939 |
| 1 | В_ПЕРВ9/20 | Р92/20 | 51,00 | 0,15 | Подвальная | 1982 | 2032 | 2,09304 |
| 3 | К-СОВ1/8А | В_СОВ1/8А | 11,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 0,45342 |
| 52 | К-7М/МЕТАЛЛУРГОВ | У-6/МЕТАЛЛУРГОВ | 63,00 | 0,36 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 7,08687 |
| 21 | К1_ПОБ208/23 | В(ЮЗ)_ПОБ208/23 | 56,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 3,14216 |
| 1 | К_ОВОЩИ/21 | В(Ю)_ПОБ126/21 | 50,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 3,8085 |
| 1 | Р6/21 | 1ТП | 21,00 | 0,08 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,66927 |
| 52 | Р4/202 | К-7М'/МЕТАЛЛУРГОВ | 64,00 | 0,36 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 7,19936 |
| 4 | В_ВЕТ5/ФМК | 1ТП | 28,00 | 0,08 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,89236 |
| 21 | Р6/24 | Р6-1/24 | 52,00 | 0,08 | Подвальная | 1982 | 2032 | 1,65724 |
| 1 | Р92/20 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | Р61/23 | 1ТП | 12,00 | 0,05 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,38244 |
| 21 | В_БЕЛ46А/24 | Р17/24 | 51,00 | 0,10 | Подвальная | 1982 | 2032 | 1,73196 |
| 21 | В1_ОЛИМ13/23 | В2_ОЛИМ13/23 | 7,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 0,39277 |
| 52 | К(Ю)-СТАЛ34/10 | В(ЮВ)_СТАЛ34/10 | 21,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 1,22976 |
| 52 | К-8М/МЕТАЛЛУРГОВ | Р4/202 | 66,00 | 0,36 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 7,42434 |
| 4 | Р16/ФМК | В(Ю)_СЕВ.Ш25/ФМК | 25,00 | 0,08 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,79675 |
| 21 | Р17/24 | 3ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,03187 |
| 3 | В(С)_ПОБ76/9 | К(С)-ПОБ76/9 | 8,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 0,46848 |
| 3 | В_СОВ1/8А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,03187 |
| 52 | В(Ю)_ЛАБОР./202 | Р10/202 | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,03396 |
| 21 | В(СЗ)_ПОБ163/24 | 2ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,03187 |
| 52 | В_ГАРАЖ/202 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,03187 |
| 3 | К(С)-ПОБ76/9 | К-ПОБ78/9 | 33,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 1,85163 |
| 21 | Р38/24 | 3ТП | 56,00 | 0,05 | Подвальная | 1982 | 2032 | 1,78472 |
| 4 | В_ВЕТ7/ФМК | 1ТП | 28,00 | 0,08 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,89236 |
| 4 | ТК-5/ВЕТЕРАНОВ | В_ВЕТ7/ФМК | 34,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 1,90774 |
| 21 | Р59/23 | В1_ОЛИМ13/23 | 26,00 | 0,10 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,88296 |
| 4 | Р18/ПРОМЗОНА | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,03187 |
| 52 | В_ВЕР41/Б | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | В(С)_ПОБ193/24 | К_ПОБ193/24 | 30,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 1,9332 |
| 52 | К-8М-1/МЕТАЛЛУРГОВ | К-8М/МЕТАЛЛУРГОВ | 31,50 | 0,41 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 4,097205 |
| 3 | Р2/9 | В(С)_СОВ64/9 | 0,40 | 0,21 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,017632 |
| 21 | В(З)_ОЛИМ29/24 | Р7/24 | 20,00 | 0,15 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,8208 |
| 21 | Р64/23 | 1ТП | 43,00 | 0,08 | Подвальная | 1982 | 2032 | 1,37041 |
| 21 | Р61/23 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | В(В)_БЕЛ44А/24 | К_БЕЛ46/24 | 30,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 1,6833 |
| 21 | К_БЕЛ46/24 | В_БЕЛ46А/24 | 39,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 2,18829 |
| 52 | К-9М/МЕТАЛЛУРГОВ | К-8М-1/МЕТАЛЛУРГОВ | 99,50 | 0,41 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 12,941965 |
| 52 | К-7М'/МЕТАЛЛУРГОВ | К-7М/МЕТАЛЛУРГОВ | 64,50 | 0,36 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 7,255605 |
| 21 | Р7/24 | Р8/24 | 36,00 | 0,15 | Подвальная | 1982 | 2032 | 1,47744 |
| 1 | К_БЕЛИН15/20 | В_БЕЛИН15/20 | 34,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 1,68266 |
| 4 | В_АНГАР/ПРОМЗОНА | Р18/ПРОМЗОНА | 22,00 | 0,10 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,74712 |
| 4 | Р80/ПРОМЗОНА | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | К_К_БЕЛ49А/23 | В_К.БЕЛ51/23 | 47,60 | 0,10 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 2,670836 |
| 21 | В_К.БЕЛ51/23 | Р39/23 | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,06792 |
| 4 | Р18/ПРОМЗОНА | Р80-1/ПРОМЗОНА | 40,00 | 0,10 | Подвальная | 1982 | 2032 | 1,3584 |
| 52 | В_ЛЕН84/Б | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,06374 |
| 21 | К_ОЛИМ29/24 | В(З)_ОЛИМ29/24 | 6,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 0,38664 |
| 21 | Р8/24 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | Р39/23 | Р53/23 | 7,00 | 0,10 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,23772 |
| 21 | Р16/24 | В(В)_БЕЛ44А/24 | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,03396 |
| 1 | ТК-29/КРАСНАЯ | ТК-28/КРАСНАЯ | 75,40 | 0,41 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 9,807278 |
| 21 | Р21-1/18 | Р21/18 | 80,00 | 0,21 | Надземная | 1982 | 2032 | 3,5264 |
| 21 | Р17/24 | 1ТП | 32,00 | 0,10 | Подвальная | 1982 | 2032 | 1,08672 |
| 1 | В_БЕЛИН15/20 | 1ТП | 32,00 | 0,08 | Подвальная | 1982 | 2032 | 1,01984 |
| 1 | К_ПОБ120/21 | К_ПОБ118-120/21 | 63,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 3,53493 |
| 4 | Р86/ПРОМЗОНА | Р101/ПРОМЗОНА | 60,00 | 0,10 | Надземная | 1982 | 2032 | 2,0376 |
| 4 | Р31/ФМК | 5ТП | 32,00 | 0,05 | Подвальная | 1982 | 2032 | 1,01984 |
| 4 | В_СЕВ.Ш11/ФМК | 1ТП | 8,00 | 0,08 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,25496 |
| 1 | Р25/21 | В(С)_ПОБ132/21 | 35,00 | 0,10 | Подвальная | 1982 | 2032 | 1,1886 |
| 3 | В_НАБ59/7 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | Р21/18 | Р22/18 | 59,00 | 0,21 | Надземная | 1982 | 2032 | 2,60072 |
| 21 | Р3/23 | 1ТП | 25,00 | 0,08 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,79675 |
| 21 | Р22/18 | Р23/18 | 6,00 | 0,21 | Надземная | 1982 | 2032 | 0,26448 |
| 21 | Р23/18 | 1ТП | 38,00 | 0,21 | Надземная | 1982 | 2032 | 1,67504 |
| 3 | В(В)_ПОБ78/9 | 1ТП | 15,00 | 0,07 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,47805 |
| 1 | Р6/21 | 2ТП | 31,00 | 0,05 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,98797 |
| 3 | ТК-5/ТРУДА | ТК-7/ТРУДА | 47,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 3,57999 |
| 3 | В(С)_НАБ45/7 | К-НАБ57/7 | 80,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 4,6848 |
| 21 | Р6/24 | 2ТП | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,22309 |
| 4 | Р80/ПРОМЗОНА | 1ТП | 53,00 | 0,05 | Подвальная | 1982 | 2032 | 1,68911 |
| 21 | В(СВ)_ПОБ163/24 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,03187 |
| 4 | Р11-1А/ПРОМЗОНА | Р86/ПРОМЗОНА | 50,40 | 0,10 | Надземная | 1982 | 2032 | 1,711584 |
| 21 | Р53/23 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,03396 |
| 21 | Р53/23 | 2ТП | 20,00 | 0,08 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,6374 |
| 21 | К_ПОБ163А-169/24 | К_ПОБ175/24 | 59,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 3,45504 |
| 1 | ТК-28/КРАСНАЯ | ТК-27/КРАСНАЯ | 95,00 | 0,41 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 12,35665 |
| 21 | Р6-1/24 | 1ТП | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,22309 |
| 21 | Р13/19 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,03187 |
| 1 | К(В)_СУВ5/21 | К(В)_ПЕРВ26/21 | 84,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 7,73472 |
| 21 | Р49/23 | 1ТП | 36,00 | 0,08 | Подвальная | 1982 | 2032 | 1,14732 |
| 21 | К_ПРОМ2/18 | Р21-1/18 | 20,00 | 0,21 | Надземная | 1982 | 2032 | 0,8816 |
| 21 | Р19/18 | К_ПРОМ1/18 | 26,00 | 0,21 | Надземная | 1982 | 2032 | 1,14608 |
|  | К_ПНС3/24 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 0,2061 |
| 4 | В_С_ТВ+/ПРОМЗОНА | 1ТП | 8,00 | 0,05 | Надземная | 1982 | 2032 | 0,25496 |
| 3 | К-НАБ57/7 | В_НАБ57/7 | 39,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 1,79907 |
| 4 | ТК-00/ЧАЙКОВСКОГО | Р21/219 | 1,75 | 0,31 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 0,172095 |
| 3 | К-НАБ57/7 | В_НАБ59/7 | 62,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 2,86006 |
| 21 | К_ПОБ193/24 | К_ОЛИМ29/24 | 44,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 2,83536 |
| 1 | К(В)_ПЕРВ26/21 | К_ПОБ128/21 | 97,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 7,38849 |
| 3 | Р24/7 | В(С)_НАБ45/7 | 22,00 | 0,13 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,82456 |
| 3 | Р2-1/8 | 1ТП | 17,00 | 0,05 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,54179 |
|  | Р87/20 | 2ТП | 26,00 | 0,07 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,82862 |
| 21 | Р60/23 | 3ТП | 13,00 | 0,07 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,41431 |
| 1 | В_ПЕРВ3/20 | Р87/20 | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,12748 |
| 1 | К_ПЕРВ3-3А/20 | К_ПЕРВ3/20 | 39,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 1,93011 |
| 21 | Р65/23 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,03187 |
| 3 | В_ЛУН12/8А | 1ТП | 10,00 | 0,07 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,3187 |
| 52 | В(ЮВ)_СТАЛ34/10 | Р31/10 | 4,00 | 0,13 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,14992 |
| 52 | Р31/10 | 1ТП | 1,00 | 0,13 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,03748 |
| 4 | В_СЕВ.Ш19/ФМК | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | К_ПРОМ1/18 | К_ПРОМ2/18 | 67,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 5,10339 |
| 21 | Р37/24 | Р38/24 | 40,00 | 0,07 | Подвальная | 1982 | 2032 | 1,2748 |
| 1 | В(ЮЗ)_ПЕРВ3А/20 | К_ПЕРВ3-3А/20 | 11,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 0,64416 |
| 21 | Р38/24 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | Р3/23 | 3ТП | 8,00 | 0,08 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,25496 |
| 21 | Р37/24 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,03187 |
| 52 | Р26/6 | К-11/ЛУНАЧАРСКОГО | 109,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 10,03672 |
| 21 | В_ПОБ169/24 | Р37/24 | 24,00 | 0,08 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,76488 |
| 21 | Р39/23 | 3ТП | 25,00 | 0,05 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,79675 |
| 21 | Р4/24 | Р5/24 | 30,00 | 0,15 | Подвальная | 1982 | 2032 | 1,2312 |
| 3 | ТК-1/ТРУДА | ТК-2/ТРУДА | 40,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 3,6832 |
| 1 | К_ПЕРВ3/20 | В_ПЕРВ3/20 | 26,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 1,28674 |
| 4 | К-СЕВ19/ФМК | В_СЕВ.Ш19/ФМК | 9,20 | 0,08 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 0,455308 |
| 21 | Р5/24 | 1ТП | 8,00 | 0,08 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,25496 |
| 21 | Р5/24 | В(С)_ПОБ193/24 | 55,00 | 0,15 | Подвальная | 1982 | 2032 | 2,2572 |
| 21 | ТК-0/БЕЛЯЕВА | В(С)_БЕЛ2А/19 | 21,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 1,35324 |
| 1 | ТК-ПЕРВ3А/ПЕРВОМАЙСКАЯ | В(В)_ПЕРВ3А/20 | 5,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 0,2928 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ76/18 | 1ТП | 72,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 2,96784 |
| 21 | В(С)_БЕЛ2А/19 | Р13/19 | 18,00 | 0,15 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,73872 |
| 4 | К-СЕВ11/ФМК | В_СЕВ.Ш11/ФМК | 21,30 | 0,08 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 1,054137 |
| 1 | В(В)_ПЕРВ3А/20 | Р56/20 | 6,00 | 0,13 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,22488 |
| 52 | Р10/202 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,03396 |
| 21 | В(ЮЗ)_ПОБ208/23 | Р3/23 | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,1698 |
| 4 | В(Ю)_СЕВ.Ш25/ФМК | ТК-22/ОКИНИНА | 117,30 | 0,08 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 5,805177 |
| 1 | К_ПОБ118/21 | К_ПОБ118-120/21 | 18,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 1,15992 |
| 21 | К_ОЛИМ11/23 | В(Ю)_ОЛИМ11/23 | 44,90 | 0,10 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 2,519339 |
| 1 | Р56/20 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,03187 |
| 1 | Р87/20 | 1ТП | 12,00 | 0,08 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,38244 |
|  | К-УБЕЖИЩЕ/1 | 1ТП | 29,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 1,19538 |
| 1 | К_ПОБ120/21 | В_ПОБ120/21 | 15,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 0,74235 |
| 52 | В_ЛЕН84/Б | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | К_ПОБ173/24 | В_ПОБ179/24 | 28,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 1,38572 |
| 52 | Р10/202 | В(В)_ЛАБОР./202 | 34,00 | 0,05 | Подвальная | 1982 | 2032 | 1,08358 |
| 21 | В_ПОБ179/24 | 1ТП | 36,00 | 0,08 | Подвальная | 1982 | 2032 | 1,14732 |
| 52 | К-ЛАБОР/202 | В(Ю)_ЛАБОР./202 | 39,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 2,18829 |
| 1 | Р22/21 | В(З)_ПОБ126/21 | 28,00 | 0,15 | Подвальная | 1982 | 2032 | 1,14912 |
| 52 | В_ПОЛИКЛ./207 | 1ТП | 18,00 | 0,10 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,61128 |
| 1 | К_ПОБ128/21 | К_ОВОЩИ/21 | 63,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 4,79871 |
| 21 | Р63/23 | 5ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,06374 |
| 21 | В(Ю)_ОЛИМ11/23 | Р62/23 | 8,00 | 0,10 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,27168 |
| 21 | Р64/23 | Р65/23 | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,15935 |
| 4 | Р101/ПРОМЗОНА | В_АНГАР/ПРОМЗОНА | 25,00 | 0,10 | Надземная | 1982 | 2032 | 0,849 |
| 21 | К_ПОБ175/24 | К_ПОБ173/24 | 120,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 6,7332 |
| 1 | В(Ю)_ПОБ126/21 | Р13/21 | 3,00 | 0,21 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,13224 |
| 1 | К_ПЕРВ3А/20 | В(СЗ)_ПЕРВ3А/20 | 19,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 0,94031 |
| 4 | Р80-1/ПРОМЗОНА | Р80/ПРОМЗОНА | 16,00 | 0,10 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,54336 |
| 52 | К-10М/МЕТАЛЛУРГОВ | К-9М/МЕТАЛЛУРГОВ | 51,00 | 0,41 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 6,63357 |
| 21 | В(З)_ОЛИМ9/23 | Р64/23 | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,13584 |
| 1 | К_ПЕРВ9/20 | В_ПЕРВ9/20 | 20,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 1,2888 |
| 1 | ТК-ПЕРВ3А-15/ПЕРВОМАЙСКАЯ | ТК-ПЕРВ3А/ПЕРВОМАЙСКАЯ | 97,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 8,93176 |
| 1 | В(З)_ПОБ126/21 | К_ПОБ118/21 | 19,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 1,22436 |
| 52 | В_ГАРАЖ2/202 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,03187 |
| 52 | В_МАСТ.2/214 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,03187 |
| 52 | В(В)_ЛАБОР./202 | В_ГАРАЖ2/202 | 18,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 0,74196 |
| 52 | К-МЕТ40/214 | В_МАСТ.2/214 | 35,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 1,73215 |
| 21 | Р62/23 | Р63/23 | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,20376 |
| 21 | В(ЮЗ)_ОЛИМ11/23 | Р60/23 | 8,00 | 0,10 | Подвальная | 1982 | 2032 | 0,27168 |
| 21 | К_ОЛИМ11/23 | В(ЮЗ)_ОЛИМ11/23 | 8,80 | 0,10 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 0,493768 |
| 52 | К-ЛЕН84/Б | В_ЛЕН84/Б | 6,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 0,29694 |
| 4 | Р101/ПРОМЗОНА | В_С_ТВ+/ПРОМЗОНА | 25,00 | 0,10 | Надземная | 1982 | 2032 | 0,849 |
| 1 | В(С)_ПОБ132/21 | В_ПОБ134/21 | 27,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 1,51497 |
| 4 | ТК-3/ЧАЙКОВСКОГО | ТК-2/ЧАЙКОВСКОГО | 151,50 | 0,31 | Подземная канальная | 1982 | 2032 | 14,89851 |
| 4 | Р11/ПРОМЗОНА | Р11-1А/ПРОМЗОНА | 97,09 | 0,10 | Надземная | 1982 | 2032 | 3,2971764 |
| 21 | Р24/18 | 1ТП | 97,00 | 0,07 | Надземная | 1983 | 2032 | 3,09139 |
| 3 | В_СОВ61Б/8 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | В(СВ)_ПОБ195/24 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
|  | В(Ю)_СЕВ.Ш37/ФМК | В_ПНС6/ФМК | 25,00 | 0,03 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 1,0305 |
|  | В_ПНС6/ФМК | 1ТП | 5,00 | 0,03 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,15935 |
| 21 | Р1-1/24 | 1ТП | 18,00 | 0,10 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,61128 |
| 4 | Р38/ФМК | 5ТП | 46,00 | 0,07 | Подвальная | 1983 | 2032 | 1,46602 |
| 4 | Р38/ФМК | 4ТП | 6,00 | 0,05 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,19122 |
| 21 | Р22/18 | Р24/18 | 132,00 | 0,08 | Надземная | 1983 | 2032 | 4,20684 |
| 21 | К1_ПОБ195/24 | В(СВ)_ПОБ195/24 | 10,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 0,4122 |
| 21 | К2_ПОБ195/24 | В(С)_ПОБ195/24 | 10,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 0,4949 |
| 21 | К3_ПОБ195/24 | В(СЗ)_ПОБ195/24 | 10,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 0,4122 |
|  | К_БЕЛИН17Б-1/20 | 1ТП | 75,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 3,0915 |
| 21 | В(З)_ОЛИМ25/24 | К1_ПОБ195/24 | 52,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 4,78816 |
| 21 | ТК-8/ОЛИМПИЙСКАЯ | ТК-9/ОЛИМПИЙСКАЯ | 91,00 | 0,51 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 13,19773 |
| 4 | Р37/ФМК | Р38/ФМК | 30,00 | 0,07 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,9561 |
| 21 | К_ОЛИМ29/24 | В_ПОБ185/24 | 60,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 2,9694 |
| 21 | В_ПОБ185/24 | Р32/24 | 35,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 1,11545 |
| 21 | Р32/24 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | Р18/24 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 1 | К_БЕЛИН17Б-1/20 | 1ТП | 75,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 3,0915 |
| 3 | К-СОВ61/8 | К-СОВ57-61/8 | 28,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 1,63968 |
| 1 | В(С)_ХИМ16/20 | К_ХИМ16/20 | 10,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 0,6444 |
| 111 | ТК-18 НОВЫЕ УГЛЫ | Р7 НОВЫЕ УГЛЫ | 9,50 | 0,08 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 0,470155 |
| 21 | В(Ю)_ОЛИМ31А/24 | В(С)_ОЛИМ29/24 | 25,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 1,40275 |
| 111 | Р7 НОВЫЕ УГЛЫ | В7 НОВЫЕ УГЛЫ | 116,00 | 0,15 | Надземная | 1983 | 2032 | 4,76064 |
| 21 | В(С)_ОЛИМ29/24 | Р7/24 | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,10188 |
| 111 | ТК-3 НОВЫЕ УГЛЫ | ТК-5 НОВЫЕ УГЛЫ | 76,00 | 0,20 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 5,78892 |
| 111 | ТК-5 НОВЫЕ УГЛЫ | ТК-6 НОВЫЕ УГЛЫ | 56,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 4,26552 |
| 111 | ТК-6 НОВЫЕ УГЛЫ | Р7 НОВЫЕ УГЛЫ | 49,00 | 0,08 | Надземная | 1983 | 2032 | 1,56163 |
| 21 | Р13/24 | Р18/24 | 12,00 | 0,15 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,49248 |
| 21 | В(Ю)_ОЛИМ33/24 | В(С)_ОЛИМ25/24 | 38,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 2,89446 |
| 21 | Р3/24 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | Р3/24 | В(Ю)_ОЛИМ33/24 | 45,00 | 0,21 | Подвальная | 1983 | 2032 | 1,9836 |
| 21 | К2_ПОБ195/24 | К3_ПОБ195/24 | 53,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 4,88024 |
| 21 | Р13/24 | В(З)_ОЛИМ37/24 | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03396 |
| 21 | В(С)_ПОБ195/24 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | Р27/24 | Р1/24 | 61,00 | 0,21 | Подвальная | 1983 | 2032 | 2,68888 |
| 21 | В(СЗ)_ПОБ204/23 | 2ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | Р1/24 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | В(СЗ)_ПОБ195/24 | 3ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | К1_ПОБ195/24 | К2_ПОБ195/24 | 49,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 4,51192 |
| 111 | Р7 НОВЫЕ УГЛЫ | В25 НОВЫЕ УГЛЫ | 1,00 | 0,08 | Надземная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 3 | К(З)-ПОБ80/9 | В(З)_ПОБ80/9 | 24,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 1,18776 |
| 21 | Р16/24 | Р34/24 | 68,00 | 0,13 | Подвальная | 1983 | 2032 | 2,54864 |
| 111 | Р7 НОВЫЕ УГЛЫ | В26 НОВЫЕ УГЛЫ | 3,00 | 0,08 | Надземная | 1983 | 2032 | 0,09561 |
| 52 | К-10/ЛУНАЧАРСКОГО | Р26/6 | 9,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 0,82872 |
| 52 | Р26/6 | В(В)_ПОБ43Б/6 | 21,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 1,17831 |
| 4 | Р59/ФМК | Р60/ФМК | 19,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,60553 |
| 111 | ТК-6 НОВЫЕ УГЛЫ | В27 НОВЫЕ УГЛЫ | 4,00 | 0,15 | Надземная | 1983 | 2032 | 0,16416 |
| 4 | К-СЕВ37-39/ФМК | В(С)_СЕВ.Ш37/ФМК | 20,70 | 0,10 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 1,161477 |
| 111 | ТК-16 НОВЫЕ УГЛЫ | В11 НОВЫЕ УГЛЫ | 5,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 0,24745 |
| 21 | В_ОЛИМ13А/23 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03396 |
| 4 | Р60/ФМК | 4ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 1 | К_ГОГ38/20 | В(СЗ)_ГОГ32/20 | 46,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 2,96424 |
| 4 | Р60/ФМК | Р61/ФМК | 30,00 | 0,07 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,9561 |
| 21 | В(С)_ОЛИМ25/24 | Р27/24 | 28,00 | 0,21 | Подвальная | 1983 | 2032 | 1,23424 |
| 21 | Р1/24 | Р1-1/24 | 8,00 | 0,21 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,35264 |
| 21 | Р1-1/24 | В(З)_ОЛИМ25/24 | 5,00 | 0,26 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,3197 |
| 4 | Р61/ФМК | 3ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | Р48/23 | 3ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | В(Ю)_К.БЕЛ43/23 | В_К.БЕЛ47/23 | 62,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 3,63072 |
| 21 | ТК-2/ЮБИЛЕЙНАЯ | К_КРАС-ЕВ90/25 | 53,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 3,41532 |
| 21 | В_БЕЛ4А/19 | 1ТП | 21,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,66927 |
| 4 | Р61/ФМК | Р62/ФМК | 24,00 | 0,07 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,76488 |
| 21 | Р3/ИРДОМАТКА | Р1/ПИТИНО | 180,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 11,5992 |
| 21 | Р1/ПИТИНО | Р11/ПИТИНО | 48,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 2,69328 |
| 21 | ТК-7/ОЛИМПИЙСКАЯ | К_ОЛИМ33-37/24 | 17,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 1,29489 |
| 21 | Р22/24 | В(Ю)_ОЛИМ31А/24 | 35,00 | 0,10 | Подвальная | 1983 | 2032 | 1,1886 |
| 21 | Р21/18 | Р21-2/18 | 70,00 | 0,05 | Надземная | 1983 | 2032 | 2,2309 |
| 21 | К(С)_ОЛИМ13/23 | В_ОЛИМ13А/23 | 46,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 2,58106 |
| 3 | ТК-3/НАБЕРЕЖНАЯ | В_БАНЮ/9 | 13,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 0,72943 |
|  | Р21-2/18 | 1ТП | 33,00 | 0,05 | Надземная | 1983 | 2032 | 1,05171 |
| 3 | В_БАНЮ/9 | 1ТП | 5,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 0,28055 |
| 21 | Р22/24 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | В(С)_ОЛИМ31А/24 | Р22/24 | 33,00 | 0,10 | Подвальная | 1983 | 2032 | 1,12068 |
| 21 | В(З)_ОЛИМ37/24 | В(С)_ОЛИМ35/24 | 48,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 2,69328 |
| 21 | К_ОЛИМ33-37/24 | В(Ю)_ОЛИМ37/24 | 9,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 0,57996 |
| 21 | ТК-7А/ОЛИМПИЙСКАЯ | ТК-8/ОЛИМПИЙСКАЯ | 124,00 | 0,51 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 17,98372 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ43/18 | В_КРАС-ЕВ45/18 | 42,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 2,07858 |
| 21 | В_КРАС-ЕВ45/18 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | Р32/24 | 2ТП | 92,00 | 0,07 | Подвальная | 1983 | 2032 | 2,93204 |
| 21 | К_БЕЛ44/24 | В_БЕЛ44/24 | 39,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 2,28384 |
| 21 | В(В)_ПОБ193/24 | Р4/24 | 12,00 | 0,26 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,76728 |
| 21 | К_ПОБ193-195/24 | В(В)_ПОБ193/24 | 7,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 0,64456 |
| 52 | В(СЗ)_ХИРУРГ2/202 | Р3/202 | 14,00 | 0,15 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,57456 |
| 21 | Р33/24 | 1ТП | 86,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 2,74082 |
| 1 | К_ВОС1/277 | 1ТП | 3,00 | 0,13 | Надземная | 1983 | 2032 | 0,11244 |
| 21 | К_ПОБ173/24 | В_ПОБ173/24 | 36,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 1,78164 |
| 4 | Р37/ФМК | 3ТП | 6,00 | 0,07 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,19122 |
| 4 | Р33/ФМК | 1ТП | 43,00 | 0,05 | Подвальная | 1983 | 2032 | 1,37041 |
| 4 | Р35/ФМК | Р37/ФМК | 30,00 | 0,10 | Подвальная | 1983 | 2032 | 1,0188 |
| 21 | В_ПОБ173/24 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,15935 |
| 4 | Р35/ФМК | 2ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 4 | Р33/ФМК | Р35/ФМК | 22,00 | 0,10 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,74712 |
| 4 | К-СЕВ15/ФМК | В_СЕВ.Ш15/ФМК | 22,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 1,08878 |
| 21 | Р35/24 | Р16/24 | 46,00 | 0,13 | Подвальная | 1983 | 2032 | 1,72408 |
| 4 | Р33/ФМК | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 4 | В_ПИОН28/ФМК | Р33/ФМК | 10,00 | 0,10 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,3396 |
| 111 | В14 НОВЫЕ УГЛЫ | 1ТП ЦЕНТРАЛЬНАЯ 13 | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 52 | Р3/202 | 1ТП | 1,00 | 0,15 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,04104 |
| 4 | Р36/ПРОМЗОНА | Р38/ПРОМЗОНА | 311,68 | 0,21 | Надземная | 1983 | 2032 | 13,7388544 |
| 4 | Р6/ПРОМЗОНА | Р7/ПРОМЗОНА | 3,00 | 0,41 | Надземная | 1983 | 2032 | 0,3852 |
| 4 | ТК-1/ПРОМЗОНА | Р6/ПРОМЗОНА | 35,00 | 0,41 | Надземная | 1983 | 2032 | 4,494 |
| 21 | Р35/24 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 4 | Р33/ПРОМЗОНА | Р33-1/ПРОМЗОНА | 15,00 | 0,21 | Надземная | 1983 | 2032 | 0,6612 |
| 21 | Р33/24 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 4 | Р64/ФМК | 8ТП | 23,00 | 0,05 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,73301 |
| 21 | К_ПОБ181А/24 | В_ПОБ181/24 | 26,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 1,45886 |
| 21 | В_БЕЛ44/24 | Р35/24 | 46,00 | 0,13 | Подвальная | 1983 | 2032 | 1,72408 |
| 111 | В11 НОВЫЕ УГЛЫ | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | ТК-4/КРАСНОДОНЦЕВ | ТК-1/ОЛИМПИЙСКАЯ | 140,50 | 0,51 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 20,376715 |
| 4 | Р33-1/ПРОМЗОНА | Р36/ПРОМЗОНА | 212,59 | 0,21 | Надземная | 1983 | 2032 | 9,3709672 |
| 3 | К-СОВ57-61/8 | К-ДЗЕР54А/8 | 29,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 1,69824 |
| 3 | К-СОВ65/8 | К-СОВ63/8 | 26,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 1,19938 |
| 3 | К-СОВ63/8 | В_СОВ61Б/8 | 21,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 0,86562 |
| 4 | Р26/ПРОМЗОНА | Р33/ПРОМЗОНА | 103,61 | 0,26 | Надземная | 1983 | 2032 | 6,6248234 |
| 111 | Р7 НОВЫЕ УГЛЫ | В14 НОВЫЕ УГЛЫ | 9,50 | 0,08 | Надземная | 1983 | 2032 | 0,302765 |
| 111 | В26 НОВЫЕ УГЛЫ | 1ТП ЦЕНТРАЛЬНАЯ 12 АРХИВ | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 111 | В25 НОВЫЕ УГЛЫ | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | В_ПОБ181/24 | Р33/24 | 31,00 | 0,10 | Подвальная | 1983 | 2032 | 1,05276 |
| 111 | В27 НОВЫЕ УГЛЫ | 1ТП | 1,00 | 0,15 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,04104 |
| 4 | Р64/ФМК | 7ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | В(З)_ОЛИМ35/24 | В(С)_ОЛИМ31А/24 | 74,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 4,15214 |
| 4 | Р63/ФМК | Р64/ФМК | 30,00 | 0,07 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,9561 |
| 4 | Р63/ФМК | 6ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 4 | Р7/ПРОМЗОНА | Р7-1/ПРОМЗОНА | 5,00 | 0,26 | Надземная | 1983 | 2032 | 0,3197 |
| 3 | ТК-8/ТРУДА | ТК-8'/ТРУДА | 62,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 4,72254 |
| 21 | В(Ю)_ОЛИМ37/24 | Р13/24 | 33,00 | 0,15 | Подвальная | 1983 | 2032 | 1,35432 |
| 21 | Р34/24 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 3 | ТК-7/ТРУДА | ТК-8/ТРУДА | 40,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 3,0468 |
| 21 | Р34/24 | В(Ю)_БЕЛ44А/24 | 31,00 | 0,10 | Подвальная | 1983 | 2032 | 1,05276 |
| 21 | В(С)_ОЛИМ33/24 | Р3/24 | 45,00 | 0,15 | Подвальная | 1983 | 2032 | 1,8468 |
| 21 | В(Ю)_БЕЛ44А/24 | К_ПОБ181А/24 | 27,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 1,51497 |
| 21 | К_ОЛИМ33-37/24 | В(С)_ОЛИМ33/24 | 9,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 0,57996 |
| 21 | К_ПОБ177/24 | К_ПОБ183/24 | 30,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 2,7624 |
| 3 | В_ЛУН30А/8 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03396 |
| 3 | ТК-8/ТРУДА | В_ЛУН30А/8 | 23,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 1,29053 |
| 1 | К_ХИМ20А/20 | В(Ю)_ХИМ24А/20 | 52,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 3,04512 |
| 4 | В_СЕВ.Ш15/ФМК | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | Р9/23 | В(Ю)_К.БЕЛ43/23 | 3,00 | 0,13 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,11244 |
| 4 | Р7-1/ПРОМЗОНА | Р26/ПРОМЗОНА | 39,34 | 0,26 | Надземная | 1983 | 2032 | 2,5153996 |
| 21 | ТК-9/ОЛИМПИЙСКАЯ | В(В)_ОЛИМ25/24* | 1,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 0,09208 |
| 3 | В_ДАН30/10 | 1ТП | 27,00 | 0,10 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,91692 |
| 3 | В(Ю)_ДАН26/10 | Р6/10 | 3,00 | 0,13 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,11244 |
| 3 | Р6/10 | 2ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,12748 |
| 3 | Р6/10 | Р7/10 | 58,00 | 0,13 | Подвальная | 1983 | 2032 | 2,17384 |
| 4 | ТК-11/ОКИНИНА | В_ПИОН28/ФМК | 42,60 | 0,10 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 2,390286 |
| 3 | Р7/10 | 1ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,12748 |
| 21 | К_БЕЛ4-4А/19 | В_БЕЛ4А/19 | 107,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 5,29543 |
| 3 | Р7/10 | В(С)_ДАН26/10 | 28,00 | 0,10 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,95088 |
| 21 | В(В)_ОЛИМ25/24* | В(В)_ОЛИМ25/24 | 9,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 0,82872 |
| 3 | К-ДАН28-30/10 | В_ДАН30/10 | 11,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 0,61721 |
| 3 | К-ДАН28-30/10 | В_ДАН28/10 | 10,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 0,4949 |
| 3 | В_ДАН28/10 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 3 | В_ДАН30/10 | 2ТП | 10,00 | 0,05 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,3187 |
| 4 | Р62/ФМК | 1ТП | 33,00 | 0,05 | Подвальная | 1983 | 2032 | 1,05171 |
| 3 | К-СОЦ22/9А | В_СОЦ22/9А | 8,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 0,36904 |
| 3 | В_СОЦ22/9А | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
|  | К_ПОБ126/21 | В(В)_ПОБ124А/21 | 90,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 4,4541 |
| 3 | В(С)_ДАН26/10 | К-ДАН28-30/10 | 65,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 3,64715 |
|  | К_ПНС9/21 | 1ТП | 18,00 | 0,03 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 0,74196 |
| 52 | В(ЮЗ)_ХИРУРГ2/202 | Р3/202 | 14,00 | 0,21 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,61712 |
| 4 | Р62/ФМК | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | Р27/24 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | В(В)_ОЛИМ25/24 | Р1-1/24 | 7,00 | 0,26 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,44758 |
| 21 | Р24/23 | Р49/23 | 29,00 | 0,10 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,98484 |
| 21 | Р52/23 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | Р52/23 | 2ТП | 75,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 2,39025 |
| 21 | Р22/23 | Р52/23 | 44,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 1,40228 |
| 21 | Р48/23 | Р24/23 | 60,00 | 0,13 | Подвальная | 1983 | 2032 | 2,2488 |
| 1 | К_ПОБ118-120/21 | К_ПНС9/21 | 34,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 1,99104 |
| 21 | ТК-9/ОЛИМПИЙСКАЯ | ТК-10/ОЛИМПИЙСКАЯ | 77,00 | 0,51 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 11,16731 |
| 21 | К3_ПОБ195/24 | К_ПОБ193-195/24 | 42,50 | 0,26 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 3,9134 |
| 21 | ТК-10/ОЛИМПИЙСКАЯ | ТК-11/ОЛИМПИЙСКАЯ | 82,00 | 0,51 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 11,89246 |
| 21 | К1_ПОБ163/24 | К_ПОБ177/24 | 150,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 13,812 |
| 1 | Р15/21 | В(З)_ПОБ124А/21 | 48,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 1,52976 |
| 1 | В(З)_ПОБ124А/21 | К_ПОБ120/21 | 31,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 1,53419 |
| 4 | Р-39-3/ПРОМЗОНА | Р40А/ПРОМЗОНА | 41,42 | 0,07 | Надземная | 1983 | 2032 | 1,3200554 |
| 3 | К(З)-ПОБ80/9 | В_СОВ64А/9 | 83,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 4,10767 |
| 3 | К(В)-ПОБ80/9 | В(Ю)_ПОБ80/9 | 16,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 0,79184 |
| 3 | Р27/9 | Р28/9 | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,06374 |
| 3 | В(З)_ПОБ80/9 | Р27/9 | 20,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,6374 |
| 3 | Р28/9 | 2ТП | 10,00 | 0,07 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,3187 |
| 3 | Р28/9 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 4 | Р-39-2/ПРОМЗОНА | Р-39-3/ПРОМЗОНА | 15,04 | 0,07 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 0,6567968 |
| 4 | К-СЕВ31/ФМК | В_СЕВ.Ш31/ФМК | 10,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 0,5611 |
|  | В(В)_ПОБ124А/21 | Р15/21 | 19,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,60553 |
| 1 | Р15/21 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | ТК-1/БЕЛЯЕВА | В_БЕЛ2/19 | 12,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 0,59388 |
| 21 | ТК-2/БЕЛЯЕВА | В_БЕЛ2/82/19 | 37,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 1,83113 |
| 21 | В_БЕЛ2/19 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 52 | К-ПОБ16Б/93 | В_КАЛИБР/93 | 13,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 0,53586 |
| 52 | В_КАЛИБР/93 | Р15/93 | 10,00 | 0,05 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,3187 |
| 52 | Р15/93 | 2ТП | 20,00 | 0,05 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,6374 |
|  | Р42/ПРОМЗОНА | 1ТП | 10,00 | 0,03 | Надземная | 1983 | 2032 | 0,3187 |
| 52 | Р15/93 | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,06374 |
| 52 | К-ПОБ18А/93 | К-ПОБ16Б/93 | 20,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 1,5234 |
| 52 | Р1/93 | В(ЮВ)_ПОБ16Б/93 | 6,00 | 0,05 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,19122 |
| 1 | К_ХИМ20/20 | К1_ХИМ18/20 | 52,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 3,35088 |
| 52 | В_СКЛАД/93 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 1 | К1_ХИМ18/20 | К2_ХИМ18/20 | 51,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 3,28644 |
| 1 | К_ХИМ20-22/20 | К_ХИМ20/20 | 57,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 3,67308 |
| 1 | К_ХИМ20/20 | В_ХИМ20/20 | 7,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 0,32291 |
| 1 | В_ХИМ20/20 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 1 | В(В)_ХИМ16/20 | Р20/20 | 6,00 | 0,15 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,24624 |
| 1 | В_ГОГ20/20 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 4 | Р40А/ПРОМЗОНА | Р42/ПРОМЗОНА | 145,07 | 0,07 | Надземная | 1983 | 2032 | 4,6233809 |
| 1 | К2_ХИМ18/20 | В(В)_ХИМ16/20 | 45,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 2,8998 |
| 21 | В_БЕЛ2/82/19 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
|  | Р40А/ПРОМЗОНА | 1ТП | 15,00 | 0,04 | Надземная | 1983 | 2032 | 0,47805 |
| 21 | В_ПОБ163А/24 | 1ТП | 11,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,35057 |
| 4 | Р42/ПРОМЗОНА | В_МАСТЕР-Е/ПРОМЗОНА | 26,12 | 0,07 | Надземная | 1983 | 2032 | 0,8324444 |
| 1 | К_ГОГ36/20 | К_ГОГ38/20 | 35,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 2,66595 |
| 21 | Р49/23 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 4 | В_МАСТЕР-Е/ПРОМЗОНА | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03396 |
|  | В_МАСТЕР-Е/ПРОМЗОНА | В_АБК/ПРОМЗОНА | 5,00 | 0,04 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,15935 |
|  | Р42/ПРОМЗОНА | 1ТП | 3,00 | 0,03 | Надземная | 1983 | 2032 | 0,09561 |
|  | Р42/ПРОМЗОНА | Р42/ПРОМЗОНА | 93,00 | 0,07 | Надземная | 1983 | 2032 | 2,96391 |
| 4 | Р-39-1/ПРОМЗОНА | Р-39-2/ПРОМЗОНА | 194,12 | 0,07 | Надземная | 1983 | 2032 | 6,1866044 |
| 4 | Р37/ПРОМЗОНА | Р-37-1/ПРОМЗОНА | 63,12 | 0,21 | Надземная | 1983 | 2032 | 2,7823296 |
| 1 | В(В)_ХИМ22/20 | Р5/20 | 5,00 | 0,15 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,2052 |
| 1 | В(З)_ХИМ22/20 | К(З)_ХИМ22/20 | 12,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 0,77328 |
| 1 | Р5/20 | В(З)_ХИМ22/20 | 7,00 | 0,15 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,28728 |
| 1 | К(З)_ХИМ22/20 | К_ХИМ20-22/20 | 35,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 2,2554 |
| 1 | К_ГОГ20/20 | В_ГОГ20/20 | 14,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 0,64582 |
| 4 | Р59/ФМК | 5ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | Р24/23 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 4 | Р58/ФМК | Р59/ФМК | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,06374 |
| 1 | Р19/20 | Р19-1/20 | 29,00 | 0,13 | Подвальная | 1983 | 2032 | 1,08692 |
| 1 | В(СЗ)_ГОГ32/20 | Р19/20 | 11,00 | 0,15 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,45144 |
| 1 | К(В)_ХИМ22/20 | В(В)_ХИМ22/20 | 23,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 1,75191 |
| 1 | Р19-3/20 | 3ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 4 | Р-37-1/ПРОМЗОНА | ТК39/ПРОМЗОНА | 120,87 | 0,21 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 9,2066679 |
| 21 | ТК-1А/ОЛИМПИЙСКАЯ | ТК-2/ОЛИМПИЙСКАЯ | 155,00 | 0,51 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 22,47965 |
| 21 | ТК-2/ОЛИМПИЙСКАЯ | ТК-3/ОЛИМПИЙСКАЯ | 90,00 | 0,51 | Подземная канальная | 1983 | 2032 | 13,0527 |
| 4 | Р58/ФМК | Р63/ФМК | 26,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,82862 |
| 1 | Р19-2/20 | Р19-3/20 | 59,00 | 0,10 | Подвальная | 1983 | 2032 | 2,00364 |
| 1 | Р19-2/20 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 1 | Р19-1/20 | Р19-2/20 | 45,00 | 0,10 | Подвальная | 1983 | 2032 | 1,5282 |
| 4 | Р38/ПРОМЗОНА | Р37/ПРОМЗОНА | 36,55 | 0,21 | Надземная | 1983 | 2032 | 1,611124 |
| 21 | В_К.БЕЛ47/23 | Р48/23 | 7,00 | 0,13 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,26236 |
| 1 | Р19-1/20 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03187 |
| 4 | В_СЕВ.Ш31/ФМК | Р58/ФМК | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1983 | 2032 | 0,03396 |
|  | Р38/ПРОМЗОНА | 1ТП | 398,00 | 0,08 | Надземная | 1983 | 2032 | 12,68426 |
| 1 | В(Ю2)_КРАС5/20 | 1ТП | 33,00 | 0,10 | Подвальная | 1984 | 2032 | 1,12068 |
| 1 | Р40/21 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 1 | Р19/21 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 1 | Р19/21 | В(З)_ПОБ118/21 | 23,00 | 0,07 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,73301 |
| 1 | В(С)_ПОБ118/21 | Р19/21 | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,1698 |
| 1 | В(Ю)_ПОБ118/21 | 2ТП | 11,00 | 0,07 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,35057 |
|  |  |  | 14729,87 |  |  |  | 2032 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2032 |  |
| 1 | В(З)_ПОБ118/21 | В(Ю)_ПОБ118/21 | 12,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,55356 |
|  | В(В)_СУВ5/21 | Р39/21 | 3,00 | 0,13 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,11244 |
| 1 | Р40/21 | Р41/21 | 44,00 | 0,15 | Подвальная | 1984 | 2032 | 1,80576 |
| 1 | Р39/21 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 1 | Р41/21 | Р58/21 | 56,00 | 0,15 | Подвальная | 1984 | 2032 | 2,29824 |
| 1 | В(В)_ПЕРВ26/21 | Р40/21 | 46,00 | 0,15 | Подвальная | 1984 | 2032 | 1,88784 |
| 1 | Р58/21 | 3ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 1 | В(З)_СУВ5/21 | Р39/21 | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,09561 |
| 1 | ТК-27/КРАСНАЯ | К(З)_СУВ5/21 | 75,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 7,3755 |
| 1 | К(З)_СУВ5/21 | В(З)_СУВ5/21 | 55,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 2,72195 |
| 1 | К(З)_СУВ5/21 | К(С)_ПЕРВ18/21 | 67,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 6,58878 |
| 1 | К(В)_ПЕРВ26/21 | В(В)_ПЕРВ26/21 | 26,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,67544 |
| 1 | Р41/21 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
|  | К_ПНС/20 | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,4122 |
| 1 | К_ПЕРВ38/21 | К(З)_ПЕРВ26/21 | 46,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 4,52364 |
| 21 | Р74/25 | 5ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | Р73/25 | 6ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | Р72/25 | 7ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ92/25 | В_КРАС-ЕВ94/25 | 55,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 3,5442 |
| 21 | Р17-2/22 | В_ОТОП1/22 | 146,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 8,19206 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ90/25 | К_КРАС-ЕВ92/25 | 37,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 2,38428 |
| 21 | К_АРХ38/22 | В(З)_К_БЕЛ13А/22 | 146,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 7,22554 |
| 21 | Р71/25 | Р72/25 | 26,00 | 0,15 | Подвальная | 1984 | 2032 | 1,06704 |
| 21 | В(З)_К_БЕЛ13А/22 | Р18/22 | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,15935 |
| 21 | В_ОТОП1/22 | Р18-1/22 | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,1698 |
| 21 | Р18-1/22 | 1ТП_ОТОП | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,06792 |
| 21 | Р18/22 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,06374 |
| 21 | Р71/25 | 8ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | В_КРАС-ЕВ94/25 | Р71/25 | 17,00 | 0,15 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,69768 |
| 21 | Р18/22 | В(С)_К_БЕЛ13А/22 | 9,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,28683 |
|  | Р18-1/22 | В_ОТОП2/22 | 9,00 | 0,10 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,30564 |
| 21 | В(С)_К_БЕЛ13А/22 | В_К_БЕЛ13/22 | 15,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,74235 |
| 21 | В_К_БЕЛ13/22 | 1ТП | 25,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,79675 |
|  | В_ОТОП2/22 | В_ОТОП3/22 | 40,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 2,2444 |
| 21 | ТК-5/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | К_АРХ80/19 | 40,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 2,3424 |
| 21 | В(ЮЗ)_АРХ80/19 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,09561 |
| 21 | К_АРХ80/19 | В(ЮЗ)_АРХ80/19 | 15,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,74235 |
| 1 | К_ПЕРВ38/21 | К_ПЕРВ36/21 | 24,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,54656 |
| 1 | В_ПЕРВ36/21 | 1ТП | 49,00 | 0,07 | Подвальная | 1984 | 2032 | 1,56163 |
| 1 | К_ПЕРВ36/21 | В_ПЕРВ36/21 | 14,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,64582 |
| 1 | К_ПЕРВ46/21 | К_ПЕРВ38/21 | 101,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 9,93234 |
| 1 | К(З)_ПЕРВ26/21 | К_ПЕРВ28/21 | 49,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 4,81866 |
| 1 | К(С)_ПЕРВ18/21 | К_ПЕРВ28/21 | 106,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 10,42404 |
| 21 | К_АРХ80/19 | В(СЗ)_АРХ80/19 | 43,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 2,12807 |
| 21 | В(СЗ)_АРХ80/19 | 2ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,09561 |
| 21 | Р59/18 | 1ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,15935 |
| 21 | В_АРХ100Б/18 | Р59/18 | 25,00 | 0,10 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,849 |
| 21 | К_АРХ100Б/18 | В_АРХ100Б/18 | 9,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,50499 |
| 21 | Р60/18 | 3ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,15935 |
| 21 | ТК-1/БЕЛЯЕВА | ТК-2/БЕЛЯЕВА | 84,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 7,73472 |
| 21 | Р59/18 | Р60/18 | 17,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,54179 |
| 21 | ТК-0/БЕЛЯЕВА | ТК-1/БЕЛЯЕВА | 79,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 7,27432 |
| 21 | ТК-1'/БЕЛЯЕВА | ТК-0/БЕЛЯЕВА | 96,50 | 0,26 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 8,88572 |
| 21 | Р60/18 | 2ТП | 9,00 | 0,07 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,28683 |
| 21 | ТК-2/БЕЛЯЕВА | ТК-3'/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 76,50 | 0,26 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 7,04412 |
| 1 | К_ПНС9/21 | К_ПОБ112/21 | 96,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 4,42848 |
| 1 | К_ПОБ112/21 | В_ПОБ112/21 | 16,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,73808 |
| 1 | В_ПОБ112/21 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 1 | К_ПОБ118/21 | В(С)_ПОБ118/21 | 21,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,17831 |
| 21 | Р72/25 | Р73/25 | 26,00 | 0,15 | Подвальная | 1984 | 2032 | 1,06704 |
| 21 | Р74/25 | Р75/25 | 35,00 | 0,10 | Подвальная | 1984 | 2032 | 1,1886 |
| 21 | ТК-4/ЮБИЛЕЙНАЯ | К_БЕЛ38-ЮБ44А/24 | 11,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,83787 |
| 21 | Р36/25 | 1ТП | 99,00 | 0,07 | Подвальная | 1984 | 2032 | 3,15513 |
| 21 | К_ОЛИМ45/25 | К_ОЛИМ49/25 | 68,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 3,36532 |
| 21 | К_ОЛИМ43/25 | В_ОЛИМ43/25 | 10,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,4949 |
| 21 | ТК-4/ОЛИМПИЙСКАЯ | К_ОЛИМ39-45/25 | 46,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 3,50382 |
| 21 | В_ОЛИМ43/25 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | ТК-7/ОЛИМПИЙСКАЯ | Р-2/24 | 57,50 | 0,21 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 4,379775 |
| 21 | К-1/25 | К_ОЛИМ41/25 | 58,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 3,39648 |
| 21 | Р12/24 | 2ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | Р19/24 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | В_ОЛИМ41/25 | 1ТП | 47,00 | 0,07 | Подвальная | 1984 | 2032 | 1,49789 |
| 21 | К_БЕЛ71/25 | К_БЕЛ73/25 | 48,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 3,09312 |
| 21 | К_ОЛИМ41/25 | К_ОЛИМ39-41/25 | 13,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,72943 |
| 21 | К_ОЛИМ43/25 | К_БЕЛ71/25 | 55,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 4,18935 |
| 21 | К-1/17 | К-2/17 | 144,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 13,25952 |
| 21 | В(З)_БЕЛ75/25 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | К-1/25 | К_ОЛИМ43/25 | 105,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 7,99785 |
| 1 | В(В)_КРАС-ЕВ30/277 | 1ТП | 39,00 | 0,10 | Подвальная | 1984 | 2032 | 1,32444 |
| 21 | В_БЕЛ71А/25 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | Р19/24 | Р12/24 | 46,00 | 0,15 | Подвальная | 1984 | 2032 | 1,88784 |
| 21 | К_ОЛИМ39-41/25 | В(С)_БЕЛ75/25 | 49,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 2,42501 |
| 21 | К_ОЛИМ39-41/25 | В(З)_БЕЛ75/25 | 9,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,44541 |
| 21 | К_ОЛИМ41/25 | В_ОЛИМ41/25 | 25,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,15325 |
| 21 | К_ОЛИМ39-45/25 | К-1/25 | 18,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,37106 |
| 21 | К_ОЛИМ39-45/25 | К_ОЛИМ45/25 | 47,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 2,63717 |
| 21 | В(С)_БЕЛ75/25 | 1ТП | 50,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 1,5935 |
| 1 | ТК-4'/КРАСНОДОНЦЕВ | В(В)_КРАС-ЕВ30/277 | 8,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,44888 |
| 21 | Р-2/24 | Р-47/24 | 194,00 | 0,21 | Надземная | 1984 | 2032 | 8,55152 |
| 21 | К_БЕЛ73/25 | К_БЕЛ71А/25 | 45,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 2,8998 |
| 21 | В_БЕЛ71/25 | Р36/25 | 34,00 | 0,10 | Подвальная | 1984 | 2032 | 1,15464 |
| 21 | Р18/24 | Р19/24 | 47,00 | 0,15 | Подвальная | 1984 | 2032 | 1,92888 |
| 21 | Р36/25 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | К_ОЛИМ49/25 | 1ТП | 46,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,89612 |
| 21 | К_БЕЛ71А/25 | В_БЕЛ71А/25 | 10,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,4613 |
| 21 | Р-47/24 | ТК-1/24 | 4,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,30468 |
| 21 | ТК-1/24 | Р-47-1-1/24 | 71,50 | 0,21 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 5,446155 |
| 21 | Р-47-1-1/24 | Р-47-1/24 | 414,50 | 0,21 | Надземная | 1984 | 2032 | 18,27116 |
|  | В(ЮЗ)_АРХ102/17 | К_ГАРАЖ/17 | 20,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,9898 |
|  | Р1/17 | В(ЮЗ)_АРХ102/17 | 13,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,41431 |
| 21 | Р50-1/18 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | В_БОРШ40/18 | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,06374 |
| 1 | К_ГОГ24/20 | В(СЗ)_ГОГ24/20 | 43,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,98359 |
| 1 | К_КБО/20 | К_ГОГ24/20 | 35,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,96385 |
| 1 | Р19/20 | В(В)_ГОГ32/20 | 9,00 | 0,10 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,30564 |
| 1 | В(В)_ГОГ32/20 | В_ГОГ34/20 | 86,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 4,82546 |
| 1 | Р19-3/20 | В(ЮЗ)_ГОГ32/20 | 22,00 | 0,10 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,74712 |
| 1 | В_ГОГ30/20 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 1 | К_ГОГ30/20 | В_ГОГ30/20 | 9,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,41517 |
| 1 | В(ЮЗ)_ГОГ32/20 | К_ГОГ30/20 | 36,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 2,01996 |
| 1 | В_ГОГ34/20 | 1ТП | 93,00 | 0,10 | Подвальная | 1984 | 2032 | 3,15828 |
| 1 | К_ГОГ24/20 | В(ЮЗ)_ГОГ24/20 | 32,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,47616 |
| 1 | Р18/20 | В(Ю)_ХИМ18/20 | 20,00 | 0,10 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,6792 |
| 1 | В_ХИМ14А/20 | Р2/20 | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,13584 |
| 1 | В(Ю)_ХИМ18/20 | К_ХИМ14А-18/20 | 8,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,44888 |
| 1 | Р2/20 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 1 | Р2/20 | 2ТП | 75,00 | 0,07 | Подвальная | 1984 | 2032 | 2,39025 |
| 1 | К_ХИМ14А-18/20 | В_ХИМ14А/20 | 22,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,23442 |
|  | К2_ХИМ18/20 | 1ТП | 55,00 | 0,03 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 2,2671 |
| 3 | К-СОБОР/9А | К-ЦЕРКОВЬ/9А | 53,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 2,18466 |
| 21 | Р-47-1/24 | Р3/ИРДОМАТКА | 257,50 | 0,21 | Надземная | 1984 | 2032 | 11,3506 |
| 21 | Р3/ИРДОМАТКА | Р3-1/ИРДОМАТКА | 1060,00 | 0,21 | Надземная | 1984 | 2032 | 46,7248 |
| 21 | К_ПОБ193/24 | К_ОЛИМ27/24 | 31,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,73941 |
| 21 | К_ОЛИМ27/24 | В(ЮЗ)_ОЛИМ27/24 | 14,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,64582 |
| 21 | К_ОЛИМ27/24 | В(СЗ)_ОЛИМ27/24 | 17,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,84133 |
| 21 | Р8/24 | В(Ю)_ОЛИМ29/24 | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03396 |
| 21 | В(Ю)_ОЛИМ29/24 | В(С)_ОЛИМ27/24 | 42,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 2,35662 |
| 1 | В_ХИМ20А/20 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 1 | К_ХИМ20А/20 | В_ХИМ20А/20 | 63,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 2,90619 |
| 21 | В(С)_ОЛИМ27/24 | Р26/24 | 13,00 | 0,10 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,44148 |
| 21 | Р26/24 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | В_ТРАМВ./24 | 2ТП | 20,00 | 0,05 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,6374 |
| 21 | В(СЗ)_ОЛИМ27/24 | Р26/24 | 40,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 1,2748 |
| 21 | В_ТРАМВ./24 | 1ТП | 1,00 | 0,13 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03748 |
| 21 | В(ЮЗ)_ОЛИМ27/24 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
|  | В(З)_НАБ17/9 | 1ТП | 30,00 | 0,04 | Надземная | 1984 | 2032 | 0,9561 |
|  | Р37/9 | В(З)_НАБ17/9 | 4,00 | 0,04 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,12748 |
| 3 | ТК-9Б/ПОБЕДЫ | Р6/7 | 5,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,4917 |
| 3 | ТК-1А/НАБЕРЕЖНАЯ | ТК-3/НАБЕРЕЖНАЯ | 167,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 16,42278 |
| 3 | ТК-9А/ПОБЕДЫ | Р6/7 | 48,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 4,72032 |
| 3 | Р6/7 | ТК-1А/НАБЕРЕЖНАЯ | 89,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 8,75226 |
|  | К-ЦЕНТР/10 | 1ТП | 45,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 2,07585 |
| 1 | В_БПУ/20 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
|  | Р1/ИРДОМАТКА | 1ТП | 160,00 | 0,10 | Надземная | 1984 | 2032 | 5,4336 |
| 21 | К-2/ИРДОМАТКА | К-3/ИРДОМАТКА | 95,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 5,5632 |
| 21 | Р6/ИРДОМАТКА | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03396 |
| 21 | В(В)_НОВ5/ИРДОМАТКА | Р6/ИРДОМАТКА | 2,00 | 0,13 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,07496 |
| 21 | Р6/ИРДОМАТКА | В(З)_НОВ5/ИРДОМАТКА | 10,00 | 0,07 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,3187 |
| 21 | В(З)_НОВ5/ИРДОМАТКА | В_НОВ3/ИРДОМАТКА | 38,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,75294 |
| 21 | В_НОВ3/ИРДОМАТКА | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,06374 |
| 21 | К-3/ИРДОМАТКА | В_НОВ7/ИРДОМАТКА | 28,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,57108 |
| 21 | В_НОВ7/ИРДОМАТКА | 1ТП | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,06792 |
| 21 | К-3/ИРДОМАТКА | В(В)_НОВ5/ИРДОМАТКА | 5,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,2928 |
| 21 | Р30/ИРДОМАТКА | В_НОВ9/ИРДОМАТКА | 5,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,2061 |
| 21 | В_НОВ9/ИРДОМАТКА | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,06374 |
| 21 | Р30/ИРДОМАТКА | В_НОВ11/ИРДОМАТКА | 15,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,6183 |
| 21 | В_НОВ11/ИРДОМАТКА | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,06374 |
| 21 | Р7/ИРДОМАТКА | К-4/ИРДОМАТКА | 70,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 2,8854 |
| 21 | К-4/ИРДОМАТКА | Р30/ИРДОМАТКА | 1,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,04122 |
|  | Р28/ИРДОМАТКА | НАСОС_ИРДОМАТКА | 5,00 | 0,21 | Надземная | 1984 | 2032 | 0,2204 |
|  | НАСОС_ИРДОМАТКА | Р29/ИРДОМАТКА | 5,00 | 0,21 | Надземная | 1984 | 2032 | 0,2204 |
| 21 | Р28/ИРДОМАТКА | Р29/ИРДОМАТКА | 9,00 | 0,21 | Надземная | 1984 | 2032 | 0,39672 |
| 21 | Р29/ИРДОМАТКА | Р1/ИРДОМАТКА | 24,00 | 0,21 | Надземная | 1984 | 2032 | 1,05792 |
| 21 | Р1/ИРДОМАТКА | Р2/ИРДОМАТКА | 1738,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 132,38346 |
| 21 | Р3-1/ИРДОМАТКА | Р28/ИРДОМАТКА | 1,00 | 0,21 | Надземная | 1984 | 2032 | 0,04408 |
| 21 | В_НОВ6/ИРДОМАТКА | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | Р4/ИРДОМАТКА | К-1/ИРДОМАТКА | 12,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,91404 |
| 21 | К-1/ИРДОМАТКА | В_НОВ8/ИРДОМАТКА | 28,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,38572 |
| 21 | В_НОВ8/ИРДОМАТКА | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,06374 |
| 21 | В_НОВ10/ИРДОМАТКА | 1ТП | 2,00 | 0,13 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,07496 |
| 21 | К-2/ИРДОМАТКА | Р5/ИРДОМАТКА | 40,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 2,3424 |
| 21 | Р5/ИРДОМАТКА | В_НОВ10/ИРДОМАТКА | 8,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,46848 |
| 21 | Р5/ИРДОМАТКА | В_НОВ12/ИРДОМАТКА | 25,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,464 |
| 21 | В_НОВ12/ИРДОМАТКА | 1ТП | 2,00 | 0,13 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,07496 |
| 21 | Р4/ИРДОМАТКА | К-2/ИРДОМАТКА | 95,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 7,23615 |
| 21 | К-2/ИРДОМАТКА | Р7/ИРДОМАТКА | 100,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 6,444 |
| 21 | Р2/ИРДОМАТКА | Р4/ИРДОМАТКА | 200,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 15,234 |
| 21 | К-6/ИРДОМАТКА | В_НОВ32/ИРДОМАТКА | 98,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 4,52074 |
| 21 | В_НОВ32/ИРДОМАТКА | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,06374 |
| 21 | К-5/ИРДОМАТКА | К-6/ИРДОМАТКА | 110,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 5,4439 |
| 21 | К-6/ИРДОМАТКА | В_Д/С/ИРДОМАТКА | 48,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 2,37552 |
| 21 | В_Д/С/ИРДОМАТКА | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,06374 |
| 21 | Р7/ИРДОМАТКА | В(С)_НОВ16/ИРДОМАТКА | 19,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,94031 |
| 21 | В(С)_НОВ16/ИРДОМАТКА | Р8/ИРДОМАТКА | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,06374 |
| 21 | Р8/ИРДОМАТКА | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,15935 |
| 21 | Р8/ИРДОМАТКА | В(З)_НОВ16/ИРДОМАТКА | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,06374 |
| 21 | В(З)_НОВ16/ИРДОМАТКА | В_НОВ14/ИРДОМАТКА | 26,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,19938 |
| 21 | В_НОВ14/ИРДОМАТКА | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,06374 |
| 21 | Р9/ИРДОМАТКА | К-5/ИРДОМАТКА | 20,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,9898 |
| 21 | Р9/ИРДОМАТКА | Р10/ИРДОМАТКА | 80,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 5,1552 |
| 21 | Р11/ИРДОМАТКА | В(З)_НОВ20/ИРДОМАТКА | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,06374 |
| 52 | У-42/МЕТАЛЛУРГОВ | У-41/МЕТАЛЛУРГОВ | 72,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 6,62976 |
| 21 | В(З)_НОВ20/ИРДОМАТКА | В_НОВ18/ИРДОМАТКА | 46,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,89612 |
| 52 | К-6/ЛЕНИНА | В(ЮЗ)_ЖУК1/215 | 67,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 6,16936 |
|  | Р1/215 | В_ГСК-7/215 | 20,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,8244 |
| 52 | Р3/215 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 52 | Р3/215 | Р1/215 | 33,00 | 0,26 | Подвальная | 1984 | 2032 | 2,11002 |
| 52 | Р1/215 | В(С)_ЖУК1/215 | 5,00 | 0,21 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,2204 |
| 52 | Р1/215 | В(СЗ)_ЖУК1/215 | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,06792 |
| 52 | Р18/215 | Р3/215 | 20,00 | 0,26 | Подвальная | 1984 | 2032 | 1,2788 |
| 52 | В(ЮЗ)_ЖУК1/215 | Р18/215 | 2,00 | 0,26 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,12788 |
| 52 | В(СЗ)_ЖУК1/215 | К-ЖУК1/215 | 9,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,50499 |
| 21 | В_НОВ18/ИРДОМАТКА | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,06374 |
| 21 | Р11/ИРДОМАТКА | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | В(В)_НОВ20/ИРДОМАТКА | Р11/ИРДОМАТКА | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,06374 |
| 21 | Р7/ИРДОМАТКА | Р9/ИРДОМАТКА | 40,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 2,5776 |
| 21 | Р15/ИРДОМАТКА | Р30/ИРДОМАТКА | 30,00 | 0,03 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,2366 |
| 21 | Р30/ИРДОМАТКА | В_НОВ28/ИРДОМАТКА | 10,00 | 0,03 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,4122 |
| 21 | Р30/ИРДОМАТКА | Р31/ИРДОМАТКА | 20,00 | 0,03 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,8244 |
| 21 | Р31/ИРДОМАТКА | В_НОВ34/ИРДОМАТКА | 30,00 | 0,03 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,2366 |
| 21 | В_НОВ34/ИРДОМАТКА | 1ТП | 1,00 | 0,03 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | Р25/ИРДОМАТКА | Р26/ИРДОМАТКА | 35,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,96385 |
| 21 | Р25/ИРДОМАТКА | В_НОВ35/ИРДОМАТКА | 28,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,15416 |
| 21 | Р24/ИРДОМАТКА | В_НОВ33/ИРДОМАТКА | 13,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,53586 |
| 21 | В_НОВ33/ИРДОМАТКА | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,06374 |
| 21 | Р22/ИРДОМАТКА | В_НОВ29/ИРДОМАТКА | 18,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,74196 |
| 21 | В_НОВ29/ИРДОМАТКА | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,06374 |
| 21 | Р23/ИРДОМАТКА | В_НОВ31/ИРДОМАТКА | 18,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,74196 |
| 21 | В_НОВ31/ИРДОМАТКА | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,06374 |
| 21 | Р14/ИРДОМАТКА | Р15/ИРДОМАТКА | 45,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,8549 |
| 21 | Р15/ИРДОМАТКА | В_НОВ26/ИРДОМАТКА | 1,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,04122 |
| 21 | В_НОВ26/ИРДОМАТКА | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | В_НОВ28/ИРДОМАТКА | 1ТП | 2,00 | 0,03 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,06374 |
| 21 | Р20/ИРДОМАТКА | В_НОВ25/ИРДОМАТКА | 13,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,53586 |
| 21 | В_НОВ25/ИРДОМАТКА | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,06374 |
| 21 | Р21/ИРДОМАТКА | В_НОВ27/ИРДОМАТКА | 18,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,74196 |
| 21 | В_НОВ27/ИРДОМАТКА | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,06374 |
| 21 | Р13/ИРДОМАТКА | Р14/ИРДОМАТКА | 130,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 6,4337 |
| 21 | Р14/ИРДОМАТКА | В_НОВ24/ИРДОМАТКА | 1,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,04949 |
| 21 | В_НОВ24/ИРДОМАТКА | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | Р18/ИРДОМАТКА | В_НОВ21/ИРДОМАТКА | 8,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,32976 |
| 21 | В_НОВ21/ИРДОМАТКА | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,06374 |
| 21 | Р19/ИРДОМАТКА | В_НОВ23/ИРДОМАТКА | 13,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,53586 |
| 21 | В_НОВ23/ИРДОМАТКА | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,06374 |
| 21 | Р10/ИРДОМАТКА | В(В)_НОВ20/ИРДОМАТКА | 33,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,36026 |
| 21 | Р13/ИРДОМАТКА | Р16/ИРДОМАТКА | 110,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 6,1721 |
| 21 | В_НОВ17/ИРДОМАТКА | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,06374 |
| 21 | Р17/ИРДОМАТКА | В_НОВ19/ИРДОМАТКА | 28,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,15416 |
| 21 | В_НОВ19/ИРДОМАТКА | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,06374 |
| 21 | Р10/ИРДОМАТКА | Р12/ИРДОМАТКА | 12,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,77328 |
| 21 | Р23/ИРДОМАТКА | Р24/ИРДОМАТКА | 35,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,96385 |
| 21 | Р24/ИРДОМАТКА | Р25/ИРДОМАТКА | 35,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,96385 |
| 21 | Р21/ИРДОМАТКА | Р22/ИРДОМАТКА | 35,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,96385 |
| 21 | Р22/ИРДОМАТКА | Р23/ИРДОМАТКА | 35,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,96385 |
| 21 | Р19/ИРДОМАТКА | Р20/ИРДОМАТКА | 35,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,96385 |
| 21 | Р20/ИРДОМАТКА | Р21/ИРДОМАТКА | 35,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,96385 |
| 21 | Р17/ИРДОМАТКА | Р18/ИРДОМАТКА | 35,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,96385 |
| 21 | Р18/ИРДОМАТКА | Р19/ИРДОМАТКА | 38,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 2,13218 |
| 21 | Р16/ИРДОМАТКА | В_НОВ17/ИРДОМАТКА | 13,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,53586 |
| 21 | Р16/ИРДОМАТКА | Р17/ИРДОМАТКА | 38,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 2,13218 |
| 21 | Р12/ИРДОМАТКА | В_ШКОЛА/ИРДОМАТКА | 138,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 8,89272 |
| 21 | Р12/ИРДОМАТКА | Р13/ИРДОМАТКА | 60,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 3,8664 |
| 1 | В(Ю1)_КРАС5/20 | 2ТП | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,1698 |
| 21 | В_ШКОЛА/ИРДОМАТКА | 1ТП | 2,00 | 0,15 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,08208 |
| 21 | Р26/ИРДОМАТКА | В_НОВ37/ИРДОМАТКА | 13,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,53586 |
| 21 | В_НОВ37/ИРДОМАТКА | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,06374 |
| 21 | Р27/ИРДОМАТКА | В_НОВ39/ИРДОМАТКА | 13,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,53586 |
| 21 | В_НОВ39/ИРДОМАТКА | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,06374 |
| 21 | Р26/ИРДОМАТКА | Р27/ИРДОМАТКА | 38,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 2,13218 |
| 21 | В_НОВ35/ИРДОМАТКА | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,06374 |
| 1 | В(З)_АБК/20 | В_БПУ/20 | 174,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 8,61126 |
| 1 | В(С)_АБК/20 | В(З)_АБК/20 | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,09561 |
| 1 | В_МАГАЗ./20 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 1 | К_КБО/20 | В_МАГАЗ./20 | 45,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,8549 |
| 1 | В(СЗ)_ГОГ24/20 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 1 | В(ЮЗ)_ГОГ24/20 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 111 | ТК-17 НОВЫЕ УГЛЫ | ТК-26 НОВЫЕ УГЛЫ | 69,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 4,44636 |
| 111 | ТК-26 НОВЫЕ УГЛЫ | В12 НОВЫЕ УГЛЫ | 36,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 2,01996 |
| 111 | В12 НОВЫЕ УГЛЫ | 1ТП ЦЕНТРАЛЬНАЯ 17 | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03396 |
| 52 | В(Ю)_ЖУК3/215 | Р17/215 | 48,00 | 0,21 | Подвальная | 1984 | 2032 | 2,11584 |
| 52 | Р17/215 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 52 | Р16/215 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 52 | Р16/215 | В(В)_МЕТ67/215 | 33,00 | 0,21 | Подвальная | 1984 | 2032 | 1,45464 |
| 52 | В(С)_ЖУК3/215 | В(З)_МЕТ67/215 | 8,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,60936 |
| 52 | В(З)_МЕТ67/215 | Р16/215 | 28,00 | 0,21 | Подвальная | 1984 | 2032 | 1,23424 |
| 52 | Р17/215 | В(С)_ЖУК3/215 | 33,00 | 0,21 | Подвальная | 1984 | 2032 | 1,45464 |
| 52 | В(В)_МЕТ67/215 | К-МЕТ65/215 | 15,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,14255 |
| 52 | В(С)_ЖУК1/215 | В(Ю)_ЖУК3/215 | 61,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 4,64637 |
| 52 | У-46/МЕТАЛЛУРГОВ | У-43/МЕТАЛЛУРГОВ | 72,50 | 0,31 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 7,12965 |
| 52 | У-43/МЕТАЛЛУРГОВ | У-42/МЕТАЛЛУРГОВ | 74,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 6,81392 |
| 52 | В_МАСТ./110 | 1ТП | 15,00 | 0,07 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,47805 |
| 3 | ТК-3/НАБЕРЕЖНАЯ | ТК-4/НАБЕРЕЖНАЯ | 135,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 13,2759 |
| 1 | Р15-1/20 | 3ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 1 | Р15/20 | Р15-2/20 | 36,00 | 0,15 | Подвальная | 1984 | 2032 | 1,47744 |
| 1 | В2_ПОБ94/20 | В1_ПОБ94/20 | 6,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,38664 |
| 1 | В(Ю)_ХИМ24А/20 | Р1/20 | 5,00 | 0,13 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,1874 |
| 1 | Р1/20 | Р1-1/20 | 37,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 1,17919 |
| 1 | Р1-1/20 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 52 | В(С)_МАЯК13/110 | 1ТП | 14,00 | 0,05 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,44618 |
| 52 | Р9/110 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03396 |
| 1 | Р15-3/20 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 52 | Р6/110 | 3ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 52 | В(Ю)_УЧ.КОРП./110 | В_МАСТ./110 | 13,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,59969 |
| 1 | К_ПОБ94/20 | В(В)_ГОГ33А/20 | 5,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,3222 |
| 1 | Р10/20 | В(С)_ГОГ33А/20 | 2,00 | 0,15 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,08208 |
| 1 | В(С)_ГОГ33А/20 | К_ГОГ33А/20 | 17,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,09548 |
| 1 | В_ПОБ94/20 | Р15/20 | 21,00 | 0,15 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,86184 |
| 1 | Р1-1/20 | Р1-2/20 | 31,00 | 0,07 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,98797 |
| 1 | Р15-2/20 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 1 | К2_ХИМ26А/20 | В_ПОБ94/20 | 146,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 9,40824 |
| 1 | В(ЮВ)_ХИМ26А/20 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | В_К.БЕЛ42/23 | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,06374 |
| 21 | Р37/23 | В(Ю)_ХОЗКОРП./23 | 53,00 | 0,07 | Подвальная | 1984 | 2032 | 1,68911 |
| 1 | В(ЮЗ)_ХИМ26А/20 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 1 | Р15-2/20 | В2_ПОБ94/20 | 64,00 | 0,15 | Подвальная | 1984 | 2032 | 2,62656 |
| 21 | В(Ю)_ХОЗКОРП./23 | В_К.БЕЛ42/23 | 23,30 | 0,07 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,074829 |
| 4 | Р26/ФМК | 3ТП | 20,00 | 0,05 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,6374 |
| 4 | Р26/ФМК | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 4 | Р25/ФМК | Р26/ФМК | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 4 | Р25/ФМК | 1ТП | 20,00 | 0,05 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,6374 |
| 4 | В_СЕВ.Ш27/ФМК | Р25/ФМК | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,06374 |
| 1 | К_ГОГ33А/20 | К_ПОБ94/20 | 95,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 6,1218 |
| 1 | К1_ХИМ26А/20 | К2_ХИМ26А/20 | 31,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,99764 |
| 1 | Р15-3/20 | 1ТП | 57,00 | 0,10 | Подвальная | 1984 | 2032 | 1,93572 |
| 1 | В(В)_ГОГ33А/20 | Р15-1/20 | 52,00 | 0,15 | Подвальная | 1984 | 2032 | 2,13408 |
| 1 | В1_ПОБ94/20 | Р15-1/20 | 2,00 | 0,15 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,08208 |
| 1 | К(З)_ХИМ22/20 | К_ХИМ20А/20 | 16,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,03104 |
| 1 | Р1-2/20 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 1 | К2_ХИМ26А/20 | В(ЮВ)_ХИМ26А/20 | 8,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,39592 |
| 1 | К1_ХИМ26А/20 | В(ЮЗ)_ХИМ26А/20 | 6,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,29694 |
| 1 | Р15/20 | Р15-3/20 | 32,00 | 0,10 | Подвальная | 1984 | 2032 | 1,08672 |
| 4 | Р5-1/221 | 1ТП | 10,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,6444 |
| 4 | ТК-3/ЧАЙКОВСКОГО | Р5-1/221 | 9,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,57996 |
| 4 | Р5-1/221 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,2061 |
|  | В_ЗАРЯД/ПРОМЗОНА | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,03187 |
| 4 | Р14/ПРОМЗОНА | В(З)_ФРУКТ3/ПРОМЗОНА | 26,90 | 0,08 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,331281 |
|  | В(Ю)_ФРУКТ3/ПРОМЗОНА | В_ЗАРЯД/ПРОМЗОНА | 47,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,93734 |
|  | В(З)_ФРУКТ3/ПРОМЗОНА | В(Ю)_ФРУКТ3/ПРОМЗОНА | 7,00 | 0,05 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,22309 |
| 4 | В(З)_ФРУКТ3/ПРОМЗОНА | 1ТП | 50,00 | 0,08 | Подвальная | 1984 | 2032 | 1,5935 |
| 3 | В_СОБОР/9А | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Подвальная | 1984 | 2032 | 0,3187 |
| 3 | К-ЦЕРКОВЬ/9А | В_СОБОР/9А | 5,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 0,2061 |
| 3 | К-КОММ29/8А | К-СОВ21/8А | 60,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 4,5702 |
|  |  |  | 20,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,5234 |
|  |  |  | 20,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1984 | 2032 | 1,5234 |
| 21 | Р39/25 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,03187 |
| 1 | Р94/20 | В_ДЕПО/20 | 91,40 | 0,08 | Надземная | 1985 | 2032 | 2,912918 |
| 1 | Р4-1/21 | Р4-2/21 | 15,00 | 0,08 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,47805 |
| 21 | Р40/25 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,03187 |
| 1 | В_ДЕПО/20 | В_ТАРНУЮ/20 | 42,00 | 0,10 | Надземная | 1985 | 2032 | 1,42632 |
|  | Р4-2/21 | 19ТП | 30,00 | 0,05 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,9561 |
| 21 | В(С)_ОЛИМ53/25 | Р40/25 | 13,00 | 0,15 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,53352 |
| 21 | ТК-15А/ОЛИМПИЙСКАЯ | ТК-16/ОЛИМПИЙСКАЯ | 114,30 | 0,51 | Подземная канальная | 1985 | 2032 | 16,576929 |
| 21 | Р38/25 | 2ТП | 6,00 | 0,07 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,19122 |
| 21 | В_ОЛИМ55/25 | Р38/25 | 19,00 | 0,08 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,60553 |
|  | Р6/25 | Р35/25 | 3,00 | 0,15 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,12312 |
| 21 | Р37/25 | Р6/25 | 17,00 | 0,15 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,69768 |
| 21 | Р6/25 | В(Ю)_ОЛИМ53/25 | 9,00 | 0,08 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,28683 |
| 21 | Р37/25 | 3ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | В(Ю)_ОЛИМ53/25 | В_ОЛИМ55/25 | 41,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1985 | 2032 | 2,02909 |
| 1 | В(СВ)_АРХ17Б/21 | В_АРХ17/21 | 52,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1985 | 2032 | 3,04512 |
| 1 | В(Ю)_ПЕРВ50/21 | Р4/21 | 6,00 | 0,21 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,26448 |
|  | Р4/21 | 16ТП | 30,00 | 0,07 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,9561 |
| 1 | Р15/277 | Р17/277 | 110,00 | 0,13 | Надземная | 1985 | 2032 | 4,1228 |
| 1 | Р16/277 | Р15/277 | 70,00 | 0,13 | Надземная | 1985 | 2032 | 2,6236 |
| 1 | Р4-2/21 | 5ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,03187 |
| 4 | Р78"/ПРОМЗОНА | 1ТП | 10,00 | 0,10 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,3396 |
| 21 | К_ОЛИМ63/25 | К(С)_ОЛИМ61/25 | 89,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1985 | 2032 | 6,77913 |
| 21 | ТК-18/ОЛИМПИЙСКАЯ | ТК-19/ОЛИМПИЙСКАЯ | 70,00 | 0,51 | Подземная канальная | 1985 | 2032 | 10,1521 |
| 21 | ТК-19/ОЛИМПИЙСКАЯ | ТК-14/БЕЛОВА | 110,00 | 0,51 | Подземная канальная | 1985 | 2032 | 15,9533 |
| 21 | ТК-17/ОЛИМПИЙСКАЯ | ТК-18/ОЛИМПИЙСКАЯ | 112,60 | 0,51 | Подземная канальная | 1985 | 2032 | 16,330378 |
| 3 | В(В)_НАБ17/9 | В(Ю)_НАБ29/9 | 24,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1985 | 2032 | 1,54656 |
| 3 | В(Ю)_НАБ29/9 | Р43/9 | 5,00 | 0,15 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,2052 |
| 3 | Р43/9 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,03187 |
| 3 | Р43/9 | В(ЮЗ)_НАБ29/9 | 14,00 | 0,15 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,57456 |
| 3 | Р40/9 | Р44/9 | 46,00 | 0,10 | Подвальная | 1985 | 2032 | 1,56216 |
| 3 | Р44/9 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,03187 |
| 3 | В(З)_НАБ35/9 | Р36/9 | 20,00 | 0,13 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,7496 |
| 3 | Р36/9 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,03187 |
| 21 | К(З)_ОЛИМ67/25 | К-2/25 | 16,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1985 | 2032 | 1,21872 |
| 21 | ТК-11/ОЛИМПИЙСКАЯ | ТК-6/23МКР | 125,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1985 | 2032 | 11,51 |
| 21 | Р39/25 | Р37/25 | 45,00 | 0,15 | Подвальная | 1985 | 2032 | 1,8468 |
| 3 | Р36/9 | Р38/9 | 40,00 | 0,10 | Подвальная | 1985 | 2032 | 1,3584 |
| 3 | Р38/9 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,03187 |
| 3 | Р37/9 | В(В)_НАБ17/9 | 14,00 | 0,15 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,57456 |
| 3 | ТК-4/НАБЕРЕЖНАЯ | Р64/9 | 1,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1985 | 2032 | 0,09208 |
| 3 | В(ЮЗ)_НАБ29/9 | К-НАБ29/9 | 14,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1985 | 2032 | 0,90216 |
|  | Р1 / 277 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Надземная | 1985 | 2032 | 0,03187 |
| 1 | Р1/21 | Р51/21 | 31,00 | 0,07 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,98797 |
|  | Р/277 | Р1 / 277 | 98,00 | 0,07 | Надземная | 1985 | 2032 | 3,12326 |
|  | В_ГОГ60/277 | 1ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,15935 |
|  | В_ГОГ60/277 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,03187 |
| 1 | Р71/20 | 1ТП | 30,00 | 0,05 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,9561 |
| 1 | В_АБК/20 | Р94/20 | 79,60 | 0,10 | Надземная | 1985 | 2032 | 2,703216 |
|  | В_ДЕПО/20 | 1ТП | 11,00 | 0,05 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,35057 |
| 1 | В_ТАРНУЮ/20 | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,3187 |
| 1 | К_КНС/20 | В_КНС-3/20 | 41,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1985 | 2032 | 1,69002 |
| 1 | В(ЮЗ)_ХИМ26/20 | 1ТП | 12,00 | 0,08 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,38244 |
| 1 | К1_ХИМ26/20 | К2_ХИМ26/20 | 34,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1985 | 2032 | 2,19096 |
| 1 | Р71/20 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,03187 |
| 1 | В(ЮВ)_ХИМ26/20 | 2ТП | 12,00 | 0,08 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,38244 |
| 1 | В(З)_ХИМ24А/20 | В_ХИМ24/20 | 22,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1985 | 2032 | 1,01486 |
| 1 | В_КНС-3/20 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,03187 |
| 1 | В_ХИМ24/20 | Р71/20 | 11,00 | 0,07 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,35057 |
| 1 | Р55/20 | 1ТП | 71,00 | 0,10 | Подвальная | 1985 | 2032 | 2,41116 |
| 3 | К-СОВ60А/9 | В_СОВ60А/9 | 19,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1985 | 2032 | 1,06609 |
| 3 | В_СОВ60А/9 | 1ТП | 20,00 | 0,10 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,6792 |
| 3 | Р64/9 | К-СОВ60А/9 | 80,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1985 | 2032 | 7,3664 |
| 3 | В(З)_ЛЕН58А/8 | Р19/8 | 16,00 | 0,10 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,54336 |
|  | В_КНС-3/20 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Надземная | 1985 | 2032 | 0,47805 |
| 3 | Р19/8 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,03187 |
| 3 | Р19/8 | В(В)_ЛЕН58А/8 | 7,00 | 0,08 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,22309 |
| 3 | В(В)_ЛЕН58А/8 | К-ЛЕН54А/8 | 34,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1985 | 2032 | 1,68266 |
| 1 | К_ПЕРВ7/20 | В_ПЕРВ7/20 | 34,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1985 | 2032 | 1,90774 |
| 1 | Р55/20 | 2ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,15935 |
| 3 | ТК-3/ЛЕНИНА | В(Ю)_СОВ54А/9 | 42,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1985 | 2032 | 2,35662 |
| 4 | Р78/ПРОМЗОНА | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Надземная | 1985 | 2032 | 0,15935 |
| 3 | УТ-4/9 | В(С)_СОВ54А/9 | 93,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1985 | 2032 | 5,21823 |
| 4 | Р17/220 | 2ТП | 12,00 | 0,07 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,38244 |
| 4 | Р17/220 | 1ТП | 4,00 | 0,05 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,12748 |
| 4 | В_ПИОН19В/220 | Р17/220 | 39,00 | 0,08 | Подвальная | 1985 | 2032 | 1,24293 |
| 4 | К_ПИОН19В/ВЕТЕРАНОВ | В_ПИОН19В/220 | 7,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1985 | 2032 | 0,34643 |
| 21 | ТК-15/ОЛИМПИЙСКАЯ | ТК-15А/ОЛИМПИЙСКАЯ | 118,00 | 0,51 | Подземная канальная | 1985 | 2032 | 17,11354 |
| 3 | ТК-2/ТРУДА | В(З)_ЛЕН58А/8 | 32,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1985 | 2032 | 1,79552 |
| 52 | У-3/МЕТАЛЛУРГОВ | У-2'/МЕТАЛЛУРГОВ | 15,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1985 | 2032 | 1,4751 |
| 52 | У-4А/МЕТАЛЛУРГОВ | У-3/МЕТАЛЛУРГОВ | 60,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1985 | 2032 | 5,9004 |
| 21 | ТК-11/ОЛИМПИЙСКАЯ | ТК-12/ОЛИМПИЙСКАЯ | 109,00 | 0,51 | Подземная канальная | 1985 | 2032 | 15,80827 |
| 21 | ТК-12/ОЛИМПИЙСКАЯ | ТК-12А/ОЛИМПИЙСКАЯ | 115,00 | 0,51 | Подземная канальная | 1985 | 2032 | 16,67845 |
| 21 | В_ПОБ177/24 | Р1/24 | 1,00 | 0,13 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,03748 |
| 111 | ТК-21 НОВЫЕ УГЛЫ | В19 НОВЫЕ УГЛЫ | 7,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1985 | 2032 | 0,34643 |
| 21 | Р1/24 | 1ТП | 1,00 | 0,13 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,03748 |
| 111 | ТК-3 НОВЫЕ УГЛЫ | ТК-2 НОВЫЕ УГЛЫ | 137,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1985 | 2032 | 13,47258 |
| 111 | ТК-2 НОВЫЕ УГЛЫ | ТК-1 НОВЫЕ УГЛЫ | 243,50 | 0,31 | Подземная канальная | 1985 | 2032 | 23,94579 |
| 111 | ТК-1 НОВЫЕ УГЛЫ | ТК-56 НОВЫЕ УГЛЫ | 1,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1985 | 2032 | 0,09834 |
| 4 | ЗРА1-ТК5/ОКИНИНА | УТ-0/ОСТИНСКАЯ | 135,50 | 0,26 | Подземная канальная | 1985 | 2032 | 12,47684 |
|  | ЛЮКСЕМБУРГ 2В ЦТП | В(В)_ЦТП/10 | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,06374 |
|  | В(В)_ЦТП/10 | Р23/10 | 7,00 | 0,08 | Надземная | 1985 | 2032 | 0,22309 |
| 3 | В(Ю)_ЛИБК56А/10 | Р1/10 | 24,00 | 0,10 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,81504 |
|  | Р1/10 | В(С)_ЛИБК56А/10 | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,10188 |
| 3 | ТК-6/ДАНИЛОВА | Р5/10 | 1,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1985 | 2032 | 0,05611 |
| 3 | Р1/10 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1985 | 2032 | 0,03187 |
| 4 | ТК5/ОКИНИНА | ЗРА1-ТК5/ОКИНИНА | 0,50 | 0,26 | Подземная канальная | 1985 | 2032 | 0,04604 |
| 1 | Р34/277 | 1ТП | 261,00 | 0,08 | Надземная | 1985 | 2032 | 8,31807 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ92/25 | В_КРАС-ЕВ92/25 | 18,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1985 | 2032 | 0,89082 |
|  |  |  | 16857,10 |  |  |  | 2032 | 1048,933501 |
| 52 | В_СОВ143/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 1ТП | 5,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 0,23065 |
|  | Р24/10 | 1ТП | 50,00 | 0,05 | Надземная | 1985 | 2033 | 1,5935 |
| 21 | К_ПОБ177/24 | В_ПОБ177/24 | 10,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 0,5856 |
| 21 | К(З)_РОСТО/25А | К_КРАС-ЕВ119/25А | 97,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 6,25068 |
| 4 | Р77/ФМК | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,03187 |
| 3 | Р5/10 | В(Ю)_ЛИБК56А/10 | 6,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 0,33666 |
| 111 | В19 НОВЫЕ УГЛЫ | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,03187 |
| 21 | К_АРХ44-46А/22 | К_АРХ46/22 | 193,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 12,43692 |
| 4 | В(В)_ВЕТ16/ФМК | Р77/ФМК | 18,00 | 0,08 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,57366 |
| 4 | Р77/ПРОМЗОНА | Р78/ПРОМЗОНА | 66,00 | 0,10 | Надземная | 1985 | 2033 | 2,24136 |
| 4 | Р76/ПРОМЗОНА | Р77/ПРОМЗОНА | 14,00 | 0,10 | Надземная | 1985 | 2033 | 0,47544 |
| 4 | Р76/ПРОМЗОНА | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Надземная | 1985 | 2033 | 0,09561 |
| 21 | ТК-4/КРАСНОДОНЦЕВ | К(З)_РОСТО/25А | 40,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 3,0468 |
| 21 | В_УЧ.КОРП./25А | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,03396 |
| 4 | Р2-2/ПРОМЗОНА | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Надземная | 1985 | 2033 | 0,3187 |
| 21 | К_ОЛИМ43/25 | В_ОЛИМ47/25 | 47,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 2,32603 |
|  | Р12/25А | К_ЛЕССТРОЙ/25А | 692,00 | 0,10 | Надземная | 1985 | 2033 | 23,50032 |
| 21 | К_ОЛИМ45/25 | В_ОЛИМ45/25 | 5,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 0,23065 |
| 21 | К_ОЛИМ49/25 | В_ОЛИМ49/25 | 8,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 0,36904 |
| 21 | В_ОЛИМ45/25 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,03187 |
|  | К_ЛЕССТРОЙ/25А | 1ТП | 130,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 6,4337 |
|  | К_ЛЕССТРОЙ/25А | 1ТП | 130,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 5,9969 |
| 21 | К_ЮБИЛЕЙНЫЙ/25А | Р1/25А | 243,00 | 0,10 | Надземная | 1985 | 2033 | 8,25228 |
|  | Р1/25А | Р12/25А | 60,00 | 0,10 | Надземная | 1985 | 2033 | 2,0376 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ119/25А | В(Ю)_ОБЩ./25А | 19,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 1,22436 |
| 21 | В(З)_ОБЩ./25А | В_УЧ.КОРП./25А | 20,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 1,1222 |
| 21 | В(Ю)_ОБЩ./25А | Р7/25А | 4,00 | 0,15 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,16416 |
| 21 | Р7/25А | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,03396 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ119/25А | К(В)_РОСТО/25А | 70,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 3,9277 |
| 21 | Р7/25А | В(З)_ОБЩ./25А | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,1698 |
|  | Р17/277 | В_ГОГ60/277 | 32,00 | 0,07 | Надземная | 1985 | 2033 | 1,01984 |
| 4 | Р75/ПРОМЗОНА | Р76/ПРОМЗОНА | 15,00 | 0,10 | Надземная | 1985 | 2033 | 0,5094 |
| 4 | Р79/ПРОМЗОНА | Р2-2/ПРОМЗОНА | 50,00 | 0,10 | Надземная | 1985 | 2033 | 1,698 |
| 21 | В_БЕЛ55/25 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,09561 |
|  | Р17/277 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Надземная | 1985 | 2033 | 0,09561 |
| 4 | УТ-0/ОСТИНСКАЯ | УТ-1/ОСТИНСКАЯ | 61,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 5,61688 |
| 4 | Р79/ПРОМЗОНА | 1ТП | 87,00 | 0,10 | Надземная | 1985 | 2033 | 2,95452 |
| 21 | К_БЕЛ55-57/25 | В_БЕЛ55/25 | 25,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 1,15325 |
| 4 | Р1/ПРОМЗОНА | Р79/ПРОМЗОНА | 15,00 | 0,10 | Надземная | 1985 | 2033 | 0,5094 |
| 21 | В_КРАС-ЕВ92/25 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,03187 |
| 1 | К2_ХИМ26/20 | К1_ХИМ26А/20 | 53,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 3,41532 |
| 4 | Р4/ПРОМЗОНА | 1ТП | 56,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 2,30832 |
| 111 | ТК-19 НОВЫЕ УГЛЫ | В17 НОВЫЕ УГЛЫ | 8,00 | 0,05 | Надземная | 1985 | 2033 | 0,25496 |
| 1 | К_ХИМ16/20 | К1_ХИМ26/20 | 25,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 1,611 |
| 1 | К2_ХИМ26/20 | В(ЮВ)_ХИМ26/20 | 8,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 0,39592 |
| 21 | В_ОЛИМ49/25 | 1ТП | 18,00 | 0,07 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,57366 |
| 1 | К1_ХИМ26/20 | В(ЮЗ)_ХИМ26/20 | 9,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 0,44541 |
| 4 | Р4/ПРОМЗОНА | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,03187 |
| 21 | Р40/25 | Р39/25 | 73,00 | 0,15 | Подвальная | 1985 | 2033 | 2,99592 |
| 21 | В_ОЛИМ47/25 | 1ТП | 44,00 | 0,08 | Подвальная | 1985 | 2033 | 1,40228 |
| 21 | Р77/25 | 1ТП | 26,00 | 0,07 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,82862 |
| 111 | В17 НОВЫЕ УГЛЫ | 1ТП ЦЕНТРАЛЬНАЯ 13А | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,03187 |
| 1 | Р1/20 | В(С)_ХИМ24А/20 | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,06374 |
| 4 | В(З)_ВЕТ14/ФМК | В(В)_ВЕТ16/ФМК | 47,50 | 0,08 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 2,350775 |
| 21 | Р75/25 | 4ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,03187 |
| 21 | Р76/25 | 3ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,03187 |
| 4 | ТК-5/ВЕТЕРАНОВ | Р93/ФМК | 7,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 0,53319 |
| 21 | К_БЕЛ49/25 | В_БЕЛ49/25 | 37,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 2,07607 |
| 21 | Р5/18 | Р50/18 | 3,00 | 0,05 | Надземная | 1985 | 2033 | 0,09561 |
| 21 | Р50/18 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,03187 |
| 21 | К_БЕЛ45/25 | К_БЕЛ51/25 | 78,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 5,94126 |
| 4 | В(В)_ВЕТ18/ФМК | В(Ю)_ВЕТ16/ФМК | 50,10 | 0,08 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 2,479449 |
| 4 | Р5/ФМК | В(З)_ВЕТ14/ФМК | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,19122 |
| 21 | Р77/25 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,03187 |
| 4 | Р76/ФМК | В(В)_ВЕТ18/ФМК | 35,00 | 0,08 | Подвальная | 1985 | 2033 | 1,11545 |
| 4 | ТК-8/ВЕТЕРАНОВ | ТК_КОТЕЛЬНАЯ3А/ВЕТЕРАНОВ | 93,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 7,08381 |
| 4 | В(Ю)_ВЕТ16/ФМК | Р77/ФМК | 18,00 | 0,08 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,57366 |
| 4 | ТК-7/ВЕТЕРАНОВ | ТК-8/ВЕТЕРАНОВ | 21,40 | 0,21 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 1,630038 |
| 21 | К(СЗ)_БЕЛ45/25 | К_БЕЛ45/25 | 42,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 3,19914 |
| 4 | ТК_КОТЕЛЬНАЯ3А/ВЕТЕРАНОВ | Р16Г/ФМК | 10,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 0,7617 |
| 1 | Р4/21 | Р4-1/21 | 15,00 | 0,10 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,5094 |
| 1 | В_ХИМ24Б/20 | Р70/20 | 20,00 | 0,07 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,6374 |
| 1 | В(С)_ХИМ24А/20 | В_ХИМ24Б/20 | 43,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 1,98359 |
| 1 | Р1-2/20 | В(З)_ХИМ24А/20 | 16,00 | 0,07 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,50992 |
| 21 | К(С)_ОЛИМ61/25 | К-2/25 | 21,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 1,59957 |
| 21 | В(В)_АРХ46/22 | Р5/22 | 15,00 | 0,15 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,6156 |
| 4 | Р73/ПРОМЗОНА | Р3/ПРОМЗОНА | 10,00 | 0,07 | Надземная | 1985 | 2033 | 0,3187 |
| 21 | К(З)_ОЛИМ67/25 | В_КРАС-ЕВ112/25 | 30,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 1,6833 |
| 21 | Р48/22 | 1ТП | 41,00 | 0,08 | Подвальная | 1985 | 2033 | 1,30667 |
| 21 | Р48/22 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,03187 |
| 21 | К_БЕЛ51/25 | К_БЕЛ49/25 | 41,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 2,64204 |
| 21 | ТК-1А/ОЛИМПИЙСКАЯ | К_ОЛИМ63/25 | 58,50 | 0,21 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 4,455945 |
| 21 | ТК-3/ЮБИЛЕЙНАЯ | К(СЗ)_БЕЛ45/25 | 19,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 1,44723 |
| 4 | Р27/ФМК | 108/ФМК | 6,00 | 0,07 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,19122 |
| 4 | 108/ФМК | 1ТП | 19,00 | 0,07 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,60553 |
| 4 | В_СЕВ.Ш23/ФМК | Р27/ФМК | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,09561 |
| 4 | 108/ФМК | 3ТП | 51,00 | 0,07 | Подвальная | 1985 | 2033 | 1,62537 |
| 4 | Р27/ФМК | 2ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,12748 |
| 21 | К_ОЛИМ63/25 | В_ОЛИМ63/25 | 22,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 1,23442 |
| 21 | Р5/22 | Р48/22 | 21,00 | 0,10 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,71316 |
| 4 | Р73/ПРОМЗОНА | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Надземная | 1985 | 2033 | 0,15935 |
| 4 | К-СЕВ23/ФМК | В_СЕВ.Ш23/ФМК | 5,40 | 0,07 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 0,235818 |
| 1 | К_АРХ17Б/21 | В(Ю1)_АРХ17Б/21 | 10,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 0,5856 |
| 4 | Р77/ПРОМЗОНА | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Надземная | 1985 | 2033 | 0,47805 |
| 4 | Р3/ПРОМЗОНА | Р4/ПРОМЗОНА | 52,00 | 0,07 | Надземная | 1985 | 2033 | 1,65724 |
| 1 | Р70/20 | 2ТП | 38,00 | 0,07 | Подвальная | 1985 | 2033 | 1,21106 |
| 1 | Р70/20 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,03187 |
| 21 | К_АРХ46/22 | Р14/22 | 38,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 2,44872 |
| 4 | Р78/ПРОМЗОНА | Р78"/ПРОМЗОНА | 15,00 | 0,10 | Надземная | 1985 | 2033 | 0,5094 |
| 21 | Р76/25 | Р77/25 | 58,00 | 0,08 | Подвальная | 1985 | 2033 | 1,84846 |
| 21 | Р75/25 | Р76/25 | 28,00 | 0,08 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,89236 |
| 4 | Р74/ПРОМЗОНА | Р75/ПРОМЗОНА | 55,00 | 0,15 | Надземная | 1985 | 2033 | 2,2572 |
| 4 | Р75/ПРОМЗОНА | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Надземная | 1985 | 2033 | 0,3187 |
| 1 | В(Ю1)_АРХ17Б/21 | В(СВ)_АРХ17Б/21 | 17,00 | 0,13 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,63716 |
| 21 | Р38/25 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,03187 |
|  | В_ЦТП1/22 | В1_АРХ46/22 | 51,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 2,98656 |
| 21 | ТК-2/ОЛИМПИЙСКАЯ | В(С)_ОЛИМ53/25 | 10,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 0,6444 |
| 1 | Р4-1/21 | 4ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,03187 |
| 1 | Р51/21 | 1ТП | 43,00 | 0,04 | Подвальная | 1985 | 2033 | 1,37041 |
| 1 | Р51/21 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,03187 |
| 1 | Р50/21 | 3ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,03187 |
| 1 | Р1/21 | Р50/21 | 10,00 | 0,07 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,3187 |
| 1 | В(С)_ПЕРВ46/21 | Р1/21 | 6,00 | 0,21 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,26448 |
| 1 | Р1/21 | В(Ю)_ПЕРВ46/21 | 6,00 | 0,21 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,26448 |
| 1 | В(Ю)_ПЕРВ46/21 | К_ПЕРВ46/21 | 10,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 0,7617 |
| 1 | В_ПЕРВ7/20 | Р55/20 | 27,00 | 0,10 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,91692 |
| 4 | Р2/220 | 1ТП | 35,00 | 0,07 | Подвальная | 1985 | 2033 | 1,11545 |
| 4 | К_ПИОН17А/ВЕТЕРАНОВ | В_ПИОН19Б/220 | 35,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 1,73215 |
| 4 | В_ПИОН19Б/220 | Р2/220 | 7,00 | 0,08 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,22309 |
|  | Р23/10 | Р24/10 | 49,00 | 0,08 | Надземная | 1985 | 2033 | 1,56163 |
| 4 | Р2/220 | 2ТП | 10,00 | 0,05 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,3187 |
| 3 | Р5/10 | К-ЛЮКС2/10 | 50,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 2,8055 |
| 4 | Р2-2/ПРОМЗОНА | Р73/ПРОМЗОНА | 73,00 | 0,07 | Надземная | 1985 | 2033 | 2,32651 |
| 4 | Р1/ПРОМЗОНА | Р74/ПРОМЗОНА | 70,00 | 0,15 | Надземная | 1985 | 2033 | 2,8728 |
| 1 | Р50/21 | 4ТП | 28,00 | 0,04 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,89236 |
| 21 | Р48/22 | 3ТП | 21,00 | 0,10 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,71316 |
| 1 | УТ-1/21 | В(С)_ПЕРВ46/21 | 5,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 0,38085 |
| 1 | К(З)_ПЕРВ26/21 | Р59/21 | 10,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 0,4949 |
| 4 | Р4/220 | 1ТП | 41,20 | 0,08 | Подвальная | 1985 | 2033 | 1,313044 |
| 1 | К_ПЕРВ46-50/21 | В(Ю)_ПЕРВ50/21 | 27,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 2,05659 |
| 1 | Р26/21 | 2ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,03396 |
| 1 | Р26/21 | 1ТП | 50,00 | 0,07 | Подвальная | 1985 | 2033 | 1,5935 |
| 1 | В_АРХ17/21 | Р26/21 | 5,00 | 0,13 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,1874 |
|  | АРХАНГЕЛЬСКАЯ 46 ЦТП | В_ЦТП1/22 | 7,00 | 0,13 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,26236 |
| 21 | Р14/22 | В(В)_АРХ46/22 | 52,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1985 | 2033 | 3,35088 |
|  | Р14/22 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ 46 ЦТП | 7,00 | 0,15 | Подвальная | 1985 | 2033 | 0,28728 |
| 1 | Р45/21 | Р46/21 | 11,00 | 0,07 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,35057 |
| 1 | В_ПЕРВ32/21 | Р11/21 | 45,00 | 0,15 | Подвальная | 1986 | 2033 | 1,8468 |
| 21 | В_КРАС-ЕВ104/25 | Р58/25 | 10,00 | 0,10 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,3396 |
| 1 | Р4/21 | В(С)_ПЕРВ50/21 | 6,00 | 0,21 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,26448 |
| 4 | Р16/220 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 1 | В(С)_ПЕРВ50/21 | К3_ПЕРВ50/21 | 25,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 1,90425 |
| 21 | Р73/25 | Р74/25 | 26,00 | 0,10 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,88296 |
| 21 | К_К_БЕЛ31/23 | В_К.БЕЛ31/23 | 7,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 0,39277 |
| 21 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ 48 ЦТП-22 | Р17/22 | 7,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 0,45108 |
| 1 | К_ПЕРВ28/21 | К1_ПЕРВ20/21 | 31,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 1,99764 |
| 111 | ТК-26 НОВЫЕ УГЛЫ | В13 НОВЫЕ УГЛЫ | 42,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 2,07858 |
| 111 | В13 НОВЫЕ УГЛЫ | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 3 | К(С)-СОВ108/7 | К-ПНС/7 | 21,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 1,35324 |
| 4 | В(В)_ПИОН19А/220 | Р28/220 | 37,50 | 0,21 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 2,856375 |
| 1 | Р14/21 | 1ТП | 36,00 | 0,05 | Подвальная | 1986 | 2033 | 1,14732 |
| 1 | К(ЮВ)_ПОБ102/21 | В_ПЕРВ58/21 | 23,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 1,13827 |
| 4 | В(З)_ПИОН17/220 | Р28/220 | 26,84 | 0,21 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 2,0444028 |
| 21 | В_АРХ48А/22 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 21 | К(З)_БЕЛ71А/25 | К_БЕЛ67/25 | 167,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 9,37037 |
| 21 | Р17/22 | Р17-2/22 | 60,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 3,8664 |
| 21 | К_ЦТП/22 | К_АРХ48/22 | 35,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 1,96385 |
| 4 | Р24/220 | Р20/220 | 15,00 | 0,07 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,47805 |
| 21 | Р9/19 | В(З)_БЕЛ6/19 | 33,00 | 0,13 | Подвальная | 1986 | 2033 | 1,23684 |
| 21 | Р50/22 | 1ТП | 9,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,28683 |
| 3 | Р44/9 | В(В)_НАБ33/9 | 39,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 1,24293 |
| 3 | Р38/9 | В(В)_НАБ35/9 | 31,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,98797 |
| 3 | В(В)_НАБ35/9 | В_НАБ35А/9 | 12,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 0,59388 |
| 52 | К-28/Г | В(В)_ЛЕН86/Г | 11,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 0,70884 |
| 3 | В_НАБ35А/9 | Р42/9 | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,12748 |
| 3 | Р42/9 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 52 | К-27А/ВОЛОГОДСКАЯ | К-28/Г | 11,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 0,70884 |
| 21 | К_АРХ48/22 | В_АРХ48А/22 | 32,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 1,58368 |
| 1 | Р45/21 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 1 | К1_ПЕРВ52/21 | В(В1)_ПЕРВ52/21 | 28,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 1,38572 |
|  | Р36/23 | В(В)_ОЛИМ21/23 | 11,00 | 0,03 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,35057 |
|  | В(В)_ОЛИМ21/23 | 1ТП | 61,00 | 0,03 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 2,51442 |
| 21 | Р51/22 | 3ТП | 71,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 2,26277 |
| 3 | Р42/9 | 2ТП | 28,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,89236 |
| 3 | К-МОЙКА/9 | 1ТП | 4,00 | 0,04 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 0,16488 |
| 3 | В(В)_НАБ33/9 | В_НАБ33А/9 | 11,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 0,54439 |
| 4 | УТ-1А/ОСТИНСКАЯ | УТ-2/ОСТИНСКАЯ | 43,10 | 0,21 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 3,282927 |
| 1 | Р8/21 | 1ТП | 20,00 | 0,05 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,6374 |
| 1 | Р8-1/21 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 4 | К(В)-МОЛ18/220 | В_МОЛ16/220 | 61,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 3,42271 |
| 21 | Р26/25 | 1ТП | 6,00 | 0,05 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,19122 |
| 1 | Р5-1/21 | 3ТП | 21,00 | 0,05 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,66927 |
| 1 | ТК-1А/277 | В_СКЛАД/277 | 33,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 1,36026 |
| 1 | В_СКЛАД/277 | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,09561 |
| 4 | В_ОКИН4/ФМК | 1ТП | 34,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 1,08358 |
| 1 | Р5-1/21 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 111 | ТК-19 НОВЫЕ УГЛЫ | В15 НОВЫЕ УГЛЫ | 42,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 2,07858 |
|  | К-НАБ33-35/9 | 1ТП | 60,00 | 0,03 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 2,4732 |
| 21 | К(ЮВ)_КРАС-ЕВ98/25 | К_КРАС-ЕВ104/25 | 17,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 1,29489 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ114/25 | К(З)_ОЛИМ67/25 | 25,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 1,90425 |
| 1 | Р5/21 | Р5-1/21 | 13,00 | 0,07 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,41431 |
| 1 | К_ПОБ106/21 | В(ЮЗ)_ПОБ106/21 | 16,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 0,73808 |
| 3 | В(В)_СОВ106/7 | Р15/7 | 49,00 | 0,15 | Подвальная | 1986 | 2033 | 2,01096 |
| 1 | Р8-2/21 | Р8-3/21 | 14,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,44618 |
| 3 | Р15/7 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
|  | К_5/20 | 1ТП | 41,00 | 0,05 | Надземная | 1986 | 2033 | 1,30667 |
|  | К_3/20 | К_4/20 | 281,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 27,63354 |
|  | К_4/20 | К_5/20 | 7,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 0,68838 |
|  | К_4/20 | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 0,4122 |
|  | К_2/20 | К_3/20 | 188,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 18,48792 |
| 1 | В(ЮЗ)_ПЕРВ50/21 | Р5/21 | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,22309 |
|  | Р5/21 | 13ТП | 21,00 | 0,05 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,66927 |
| 3 | К-ПНС/7 | В(В)_СОВ106/7 | 15,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 0,9666 |
|  | К_5/20 | 1ТП | 58,00 | 0,13 | Надземная | 1986 | 2033 | 2,17384 |
|  | К-ПНС/7 | В_ПНС/7 | 10,00 | 0,03 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 0,4122 |
|  | В_ПНС/7 | 1ТП | 1,00 | 0,03 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 3 | В_НАБ61/7 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03396 |
|  | Р106/20 | Р107/20 | 90,00 | 0,15 | Надземная | 1986 | 2033 | 3,6936 |
|  | Р105/20 | 1ТП | 31,00 | 0,03 | Надземная | 1986 | 2033 | 0,98797 |
|  | Р23/20 | Р8/20 | 63,00 | 0,10 | Надземная | 1986 | 2033 | 2,13948 |
|  | Р105/20 | 1ТП | 5,00 | 0,10 | Надземная | 1986 | 2033 | 0,1698 |
| 1 | В(ЮЗ)_ПОБ106/21 | 2ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,12748 |
| 21 | К_БЕЛ71А/25 | К(З)_БЕЛ71А/25 | 79,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 5,09076 |
|  | Р23/20 | Р106/20 | 60,00 | 0,21 | Надземная | 1986 | 2033 | 2,6448 |
|  | Р106/20 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Надземная | 1986 | 2033 | 0,09561 |
|  | Р103/20 | Р104/20 | 1,00 | 0,13 | Надземная | 1986 | 2033 | 0,03748 |
|  | Р103/20 | Р23/20 | 90,00 | 0,05 | Надземная | 1986 | 2033 | 2,8683 |
|  | Р102/20 | Р103/20 | 85,00 | 0,05 | Надземная | 1986 | 2033 | 2,70895 |
|  | Р8/20 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Надземная | 1986 | 2033 | 0,15935 |
|  | Р8/20 | Р105/20 | 60,00 | 0,10 | Надземная | 1986 | 2033 | 2,0376 |
|  | Р104/20 | 1ТП | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,1698 |
|  | Р104/20 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,15935 |
| 21 | Р61/25 | 3ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 3 | К-СОВ22/9А | К-СОВ18/9А | 49,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 4,51192 |
|  | Р100/20 | Р101/20 | 93,00 | 0,10 | Надземная | 1986 | 2033 | 3,15828 |
|  | Р101/20 | 1ТП | 50,00 | 0,08 | Надземная | 1986 | 2033 | 1,5935 |
|  | Р101/20 | Р102/20 | 64,00 | 0,05 | Надземная | 1986 | 2033 | 2,03968 |
|  | Р102/20 | 1ТП | 100,00 | 0,13 | Надземная | 1986 | 2033 | 3,748 |
|  | Р100/20 | 1ТП | 30,00 | 0,13 | Надземная | 1986 | 2033 | 1,1244 |
|  | К_5/20 | Р100/20 | 195,00 | 0,13 | Надземная | 1986 | 2033 | 7,3086 |
| 1 | Р46/21 | 3ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 3 | Р9/8 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 1 | К3_ПЕРВ52/21 | К(ЮВ)_ПОБ102/21 | 67,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 5,10339 |
| 21 | К_БЕЛ67/25 | В_БЕЛ67/25 | 13,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 0,64337 |
| 21 | Р58/25 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 3 | К-ДЗЕР54А/8 | К-СОВ65/8 | 53,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 3,10368 |
| 3 | К-СОВ67А/8 | В_СОВ67А/8 | 10,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 0,4122 |
| 3 | В_СОВ67А/8 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ104/25 | В_КРАС-ЕВ104/25 | 13,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 0,72943 |
| 5 | УТ-А/ШЕКСНИНСКИЙ | УТ-21Б/104 | 110,70 | 0,15 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 7,133508 |
| 21 | В_БЕЛ67/25 | Р9/25 | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,15935 |
| 3 | В_СОВ47/8 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ114/25 | В_КРАС-ЕВ114/25 | 35,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 1,61455 |
| 21 | Р50/22 | Р51/22 | 59,00 | 0,10 | Подвальная | 1986 | 2033 | 2,00364 |
| 21 | Р60/25 | 4ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 3 | К-ПОБ58/8 | В(Ю)_ПОБ58/8 | 11,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 0,70884 |
| 3 | Р8/8 | Р9/8 | 28,00 | 0,15 | Подвальная | 1986 | 2033 | 1,14912 |
| 3 | В(Ю)_ПОБ58/8 | Р8/8 | 5,00 | 0,15 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,2052 |
| 3 | В(СЗ)_ПОБ64/8 | К-ПОБ58/8 | 39,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 2,51316 |
| 21 | В_АРХ46А/22 | Р50/22 | 29,00 | 0,15 | Подвальная | 1986 | 2033 | 1,19016 |
| 21 | В_КРАС-ЕВ114/25 | 1ТП | 68,00 | 0,07 | Подвальная | 1986 | 2033 | 2,16716 |
| 1 | К_БЕЛИН31/20 | В_БЕЛИН31/20 | 77,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 3,81073 |
| 21 | Р59/25 | Р60/25 | 21,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,66927 |
| 21 | Р59/25 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 21 | Р14-1/19 | Р16-1/19 | 50,00 | 0,10 | Подвальная | 1986 | 2033 | 1,698 |
| 21 | Р14-1/19 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,15935 |
| 21 | Р6-2/19 | В(З1)_АРХ76/19 | 67,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 3,75937 |
|  | К_1/20 | К_2/20 | 46,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 4,52364 |
| 21 | В_АРХ48/22 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 111 | В15 НОВЫЕ УГЛЫ | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 1 | Р8-4/21 | Р8-5/21 | 45,00 | 0,21 | Подвальная | 1986 | 2033 | 1,9836 |
| 21 | В(З)_АРХ76/19 | Р14/19 | 7,00 | 0,10 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,23772 |
| 21 | Р16/19 | 2ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,15935 |
| 21 | В(З1)_АРХ76/19 | Р14-1/19 | 7,00 | 0,10 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,23772 |
| 21 | Р14-1/19 | Р14-1/19 | 25,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,79675 |
| 21 | Р60/25 | Р61/25 | 40,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 1,2748 |
| 21 | В_ЦТП/19 | Р6/19 | 24,00 | 0,13 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,89952 |
| 21 | В_АРХ72/19 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,15935 |
| 4 | ТК-8/ОКИНИНА | ЗРА1-ТК-8/ОКИНИНА | 0,50 | 0,31 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 0,04917 |
| 21 | К_ДО_ЦТП/22 | Р15/22 | 67,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 4,31748 |
| 21 | В_АРХ74/19 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 3 | Р8/8 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 3 | К-СОВ47/8 | В_СОВ47/8 | 4,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 0,16488 |
| 52 | К-МАЯК15/110 | В_МАЯК15/110 | 25,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 1,40275 |
| 4 | ТК-17/220 | ТК_ПИОН17/220 | 58,60 | 0,21 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 4,463562 |
|  | Р17/22 |  | 91,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 5,10601 |
| 1 | К2_ПЕРВ50/21 | В(ЮЗ)_ПЕРВ50/21 | 21,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 1,03929 |
| 21 | Р6-1/19 | В1_АРХ72/19 | 14,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 0,69286 |
| 21 | Р6-2/19 | В1_АРХ74/19 | 7,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 0,34643 |
| 21 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ 72 ЦТП | Р6-1/19 | 1,00 | 0,13 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03748 |
| 21 | В1_АРХ72/19 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,15935 |
| 21 | В1_АРХ74/19 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 21 | Р16-1/19 | 2ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,15935 |
| 3 | ТК-1/КОММУНИСТОВ | ТК-2/КОММУНИСТОВ | 24,00 | 0,41 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 3,12168 |
| 52 | Р8/110 | 1ТП | 25,00 | 0,04 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,79675 |
| 1 | К_ПЕРВ36/21 | В_ПЕРВ32/21 | 25,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 1,611 |
| 3 | В_ТРУДА48/8А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
|  | К-СОВ63/8 | В_СОВ63/8 | 13,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 0,53586 |
| 3 | К-СОВ65/8 | К-СОВ67А/8 | 23,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 1,06099 |
| 3 | К-СОВ67А/8 | К-СОВ69А/8 | 38,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 1,75294 |
| 21 | К_К_БЕЛ31/23 | В_К.БЕЛ33/23 | 36,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 2,01996 |
| 52 | Р8/110 | 1ТП | 25,00 | 0,10 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,849 |
| 52 | В_МАЯК15/110 | Р8/110 | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,10188 |
| 3 | ТК-2/КОММУНИСТОВ | ТК-3/КОММУНИСТОВ | 65,00 | 0,41 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 8,45455 |
| 4 | УТ-1/ОСТИНСКАЯ | УТ-1А/ОСТИНСКАЯ | 145,30 | 0,21 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 11,067501 |
| 4 | Р3/220 | 3ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,15935 |
| 4 | В_ОСТ50/220 | Р3/220 | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,12748 |
| 4 | ТК_ОСТ52/ВЕТЕРАНОВ | В_ОСТ52/220 | 13,10 | 0,08 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 0,648319 |
| 3 | Р7/8 | В(СЗ)_ПОБ64/8 | 7,00 | 0,15 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,28728 |
| 1 | К1_ПЕРВ20/21 | В(З)_ПЕРВ20/21 | 26,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 1,45886 |
| 1 | В_БЕЛИН31/20 | 1ТП | 26,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 1,28674 |
| 21 | К_АРХ48/22 | В_АРХ48/22 | 12,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 0,59388 |
| 1 | К_ПОБ106/21 | В(СЗ)_ПОБ106/21 | 28,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 1,38572 |
| 4 | Р22/220 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 4 | Р21/220 | Р22/220 | 35,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 1,11545 |
| 4 | Р21/220 | 3ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,15935 |
| 21 | В(Ю)_АРХ76/19 | Р16/19 | 7,00 | 0,10 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,23772 |
| 21 | К_ПОБ137-139/19 | В(Ю)_АРХ76/19 | 36,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 2,01996 |
| 3 | В(В)_СОВ10/9А | Р18/9А | 2,00 | 0,15 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,08208 |
| 21 | Р6-1/19 | Р6-2/19 | 36,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 2,10816 |
| 21 | Р6/19 | К_АРХ74/19 | 36,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 2,01996 |
| 21 | К_АРХ74/19 | В(З)_АРХ76/19 | 67,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 3,75937 |
| 21 | К_АРХ74/19 | В_АРХ74/19 | 6,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 0,24732 |
| 21 | Р16/19 | Р14/19 | 50,00 | 0,10 | Подвальная | 1986 | 2033 | 1,698 |
| 21 | Р14/19 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,47805 |
| 4 | В_ОСТ52/220 | Р21/220 | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,15935 |
| 4 | Р18/220 | 1ТП | 59,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 1,88033 |
| 4 | Р18/220 | 2ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 4 | Р3/220 | Р18/220 | 20,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,6374 |
| 3 | ТК-4/КОММУНИСТОВ | К-СОВ22/9А | 35,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 3,2228 |
| 3 | К-СОВ16/9А | К(Ю)-СОВ16А/9А | 57,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 5,24856 |
| 3 | К(Ю)-СОВ16А/9А | К(С)-СОВ10/9А | 76,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 6,99808 |
| 1 | В(СЗ)_ПОБ106/21 | 1ТП | 56,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 1,78472 |
| 21 | Р15/22 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ 48 ЦТП-22 | 5,00 | 0,13 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,1874 |
| 4 | Р22/220 | 1ТП | 64,00 | 0,07 | Подвальная | 1986 | 2033 | 2,03968 |
| 21 | Р6/19 | В_АРХ72/19 | 9,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 0,37098 |
| 3 | К-СОВ8/9А | В(В)_СОВ10/9А | 4,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 0,25776 |
| 1 | Р53-1/21 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 5 | УТ-21/ГОДОВИКОВА | УТ-А/ШЕКСНИНСКИЙ | 224,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 17,06208 |
| 21 | В_К.БЕЛ33/23 | 1ТП | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,10188 |
| 21 | К_БЕЛ53А/25 | К_БЕЛ55-57/25 | 59,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 3,31049 |
| 21 | Р58/25 | Р59/25 | 26,00 | 0,10 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,88296 |
| 21 | В_К.БЕЛ31/23 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03396 |
| 4 | ТК_ОСТ50/ВЕТЕРАНОВ | В_ОСТ50/220 | 8,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 0,39592 |
| 4 | Р25/220 | Р27/220 | 15,00 | 0,05 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,47805 |
| 3 | К-СОВ69А/8 | В_СОВ71/8 | 27,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 1,24551 |
|  | Р110/20 | 1ТП | 106,00 | 0,07 | Надземная | 1986 | 2033 | 3,37822 |
| 4 | УТ-1/ОСТИНСКАЯ | ТК_ОСТ50/ВЕТЕРАНОВ | 39,20 | 0,21 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 2,985864 |
| 4 | Р25/220 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 4 | Р26/220 | 4ТП | 23,00 | 0,07 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,73301 |
| 4 | Р26/220 | 3ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 4 | Р25/220 | Р26/220 | 23,00 | 0,07 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,73301 |
| 4 | Р20/220 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 21 | Р79/25 | 2ТП | 18,80 | 0,05 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,599156 |
| 21 | Р79/25 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 21 | В_БЕЛ45/25 | Р79/25 | 19,00 | 0,07 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,60553 |
| 1 | В(З)_ПЕРВ20/21 | Р45/21 | 7,00 | 0,10 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,23772 |
| 21 | К_БЕЛ45/25 | В_БЕЛ45/25 | 30,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 1,3839 |
| 4 | ТК_ПИОН17/220 | В(В)_ПИОН17/220 | 11,70 | 0,21 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 0,891189 |
| 4 | К_ПИОН17А/ВЕТЕРАНОВ | В(З)_ПИОН19А/220 | 81,90 | 0,21 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 6,238323 |
| 21 | Р64/25 | 7ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 21 | Р64/25 | Р65/25 | 20,00 | 0,13 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,7496 |
| 21 | Р65/25 | 6ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 21 | Р66/25 | 5ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 21 | К-1/ИРДОМАТКА | В_НОВ6/ИРДОМАТКА | 27,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 1,33623 |
|  | Р109/20 | Р110/20 | 68,00 | 0,10 | Надземная | 1986 | 2033 | 2,30928 |
|  | Р110/20 | 1ТП | 22,00 | 0,10 | Надземная | 1986 | 2033 | 0,74712 |
|  | Р14_ГВС/ФМК | В_ВЕТ12_ГВС/ФМК | 13,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 0,56771 |
|  | Р107/20 | 1ТП | 35,00 | 0,10 | Надземная | 1986 | 2033 | 1,1886 |
|  | Р107/20 | Р108/20 | 25,00 | 0,10 | Надземная | 1986 | 2033 | 0,849 |
|  | Р108/20 | 1ТП | 20,00 | 0,03 | Надземная | 1986 | 2033 | 0,6374 |
|  | Р108/20 | Р109/20 | 58,00 | 0,10 | Надземная | 1986 | 2033 | 1,96968 |
|  | Р109/20 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Надземная | 1986 | 2033 | 0,15935 |
| 1 | Р17-1/20 | К(З)_ХИМ8/20 | 12,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 0,59388 |
| 1 | К_БАЗА1/20 | К(Ю)_ХИМ8/20 | 134,00 | 0,10 | Надземная | 1986 | 2033 | 4,55064 |
| 4 | В_МОЛ16/220 | Р25/220 | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03396 |
| 1 | К(З)_ХИМ8/20 | В_ХИМ8/20 | 3,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 0,14847 |
| 1 | К(Ю)_ХИМ8/20 | Р17-1/20 | 60,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 2,9694 |
| 1 | В_ХИМ8/20 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 4 | Р27/220 | 1ТП | 1,00 | 0,03 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 4 | Р27/220 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,15935 |
| 21 | Р66/25 | Р67/25 | 21,00 | 0,10 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,71316 |
| 4 | Р24/220 | Р19/220 | 33,00 | 0,13 | Подвальная | 1986 | 2033 | 1,23684 |
| 4 | В(З)_ОСТ48/220 | Р24/220 | 2,00 | 0,13 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,07496 |
| 1 | Р8-5/21 | 7ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 4 | УТ-1А/ОСТИНСКАЯ | В(З)_ОСТ48/220 | 35,40 | 0,15 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 2,281176 |
| 21 | Р23/25 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 4 | Р19/220 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 4 | Р20/220 | 1ТП | 80,00 | 0,03 | Подвальная | 1986 | 2033 | 2,5496 |
|  | Р14/21 | 12ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 1 | Р11-1/21 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 1 | Р8/21 | Р8-1/21 | 14,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,44618 |
| 1 | В_ПЕРВ58/21 | 1ТП | 23,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,73301 |
| 1 | Р45/21 | 1ТП | 12,00 | 0,07 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,38244 |
| 1 | Р53-1/21 | 3ТП | 25,00 | 0,05 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,79675 |
| 21 | Р67/25 | 4ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 4 | К_ПИОН19В/ВЕТЕРАНОВ | К_ПИОН17А/ВЕТЕРАНОВ | 93,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 7,08381 |
| 4 | ТК_ОСТ50/ВЕТЕРАНОВ | ТК_ОСТ52/ВЕТЕРАНОВ | 51,30 | 0,21 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 3,907521 |
| 1 | В(СЗ)_ПЕРВ50/21 | Р14/21 | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 4 | В(З)_ПИОН19А/220 | Р4/220 | 7,00 | 0,21 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,30856 |
| 1 | К1_ПЕРВ52/21 | К2_ПЕРВ52/21 | 46,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 3,50382 |
| 1 | Р8-3/21 | 5ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 1 | Р46/21 | 4ТП | 27,00 | 0,07 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,86049 |
| 21 | Р25/25 | Р26/25 | 63,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 2,00781 |
| 4 | Р4/220 | В(В)_ПИОН19А/220 | 12,00 | 0,21 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,52896 |
| 4 | ТК_ОСТ52/ВЕТЕРАНОВ | К_ПИОН19В/ВЕТЕРАНОВ | 75,50 | 0,21 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 5,750835 |
| 21 | К_БЕЛ53А/25 | В_БЕЛ53/25 | 10,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 0,5611 |
| 21 | Р5/22 | В(С)_АРХ46/22 | 1,00 | 0,15 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,04104 |
| 52 | К-5/СТАЛЕВАРОВ | В-СТАЛ41/3 | 232,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 17,67144 |
| 52 | В-СТАЛ41/3 | 5ТП | 15,00 | 0,10 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,5094 |
| 52 | В-СТАЛ41/3 | 3ТП | 15,00 | 0,05 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,47805 |
| 52 | В-СТАЛ41/3 | 2ТП | 15,00 | 0,05 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,47805 |
| 52 | В-СТАЛ41/3 | 1ТП | 20,00 | 0,05 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,6374 |
| 52 | В-СТАЛ41/3 | 4ТП | 11,00 | 0,21 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,48488 |
| 3 | В(З)_ПОБ72/9 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03396 |
| 3 | Р18/9А | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 3 | Р18/9А | В(Ю)_СОВ10/9А | 33,00 | 0,15 | Подвальная | 1986 | 2033 | 1,35432 |
| 21 | Р25/25 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 21 | Р15/22 | К_ЦТП/22 | 7,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 0,40992 |
| 3 | В(В)_ПОБ72/9 | 2ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,12748 |
| 3 | В_СОВ75/8 | 1ТП | 1,00 | 0,04 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 1 | К3_ПЕРВ50/21 | К1_ПЕРВ52/21 | 56,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 4,26552 |
| 1 | К3_ПЕРВ50/21 | К2_ПЕРВ50/21 | 40,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 2,5776 |
| 1 | В(В2)_ПЕРВ52/21 | Р8-2/21 | 6,00 | 0,21 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,26448 |
| 1 | К2_ПЕРВ52/21 | В(В2)_ПЕРВ52/21 | 33,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 2,51361 |
| 1 | Р8-3/21 | 4ТП | 25,00 | 0,05 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,79675 |
| 21 | К2_АРХ44/22 | К_ДО_ЦТП/22 | 67,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 4,31748 |
| 1 | Р8-1/21 | 3ТП | 25,00 | 0,05 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,79675 |
| 21 | Р24/25 | Р25/25 | 51,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 1,62537 |
|  | Р11/ФМК | Р14_ГВС/ФМК | 101,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 5,66711 |
| 1 | К2_ПЕРВ52/21 | В_ПЕРВ54/21 | 31,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 1,73941 |
| 4 | В(В)_ПИОН17/220 | Р16/220 | 10,00 | 0,21 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,4408 |
| 21 | Р65/25 | Р66/25 | 30,00 | 0,10 | Подвальная | 1986 | 2033 | 1,0188 |
| 1 | К1_ПЕРВ50/21 | В(СЗ)_ПЕРВ50/21 | 20,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 0,9898 |
| 21 | В_БЕЛ53/25 | Р23/25 | 22,00 | 0,10 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,74712 |
| 21 | К_ЦТП/22 | К_АРХ38/22 | 60,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 3,3666 |
| 52 | В_ЛОМ27/208 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03396 |
| 21 | Р26/25 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 21 | Р51/22 | 2ТП | 7,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,22309 |
| 21 | К1_АРХ44/22 | К2_АРХ44/22 | 64,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 4,12416 |
| 21 | К_БЕЛ49/25 | К_БЕЛ53А/25 | 78,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 4,56768 |
| 21 | Р24/25 | 2ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ92А/25 | В_КРАС-ЕВ92А/25 | 7,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 0,32291 |
| 1 | Р8-4/21 | 6ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,06374 |
| 3 | ТК-4/НАБЕРЕЖНАЯ | В_НАБ61/7 | 30,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 1,6833 |
| 1 | К1_ПЕРВ20/21 | К2_ПЕРВ20/21 | 33,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 2,12652 |
| 1 | Р11/21 | Р11-1/21 | 26,00 | 0,13 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,97448 |
| 1 | К_ПОБ102/21 | К_ПОБ106/21 | 50,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 2,8055 |
| 1 | К2_ПЕРВ50/21 | К1_ПЕРВ50/21 | 52,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 3,35088 |
| 21 | В(С)_АРХ46/22 | В_АРХ46А/22 | 20,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 1,2888 |
| 1 | Р8-2/21 | Р8-4/21 | 20,00 | 0,21 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,8816 |
| 4 | Р16/220 | В(З)_ПИОН17/220 | 64,00 | 0,21 | Подвальная | 1986 | 2033 | 2,82112 |
| 1 | В(В1)_ПЕРВ52/21 | Р8/21 | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,19122 |
| 1 | Р53/21 | Р53-1/21 | 15,00 | 0,07 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,47805 |
|  | ТК-1/ГОГОЛЯ | К_1/20 | 27,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 2,65518 |
| 21 | Р9/25 | 1ТП | 22,00 | 0,05 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,70114 |
| 1 | Р53/21 | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,06374 |
| 52 | ТК-44/ЛОМОНОСОВА | В_ЛОМ27/208 | 30,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 1,6833 |
| 1 | В_ПЕРВ54/21 | Р53/21 | 10,00 | 0,10 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,3396 |
| 21 | В(З)_КРАС-ЕВ88/25 | Р64/25 | 15,00 | 0,13 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,5622 |
| 1 | К(ЮВ)_ПОБ102/21 | К_ПОБ102/21 | 39,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1986 | 2033 | 2,97063 |
| 21 | Р23/25 | Р24/25 | 38,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 1,21106 |
| 3 | В_СОВ71/8 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,03187 |
| 21 | Р9/25 | 2ТП | 35,00 | 0,08 | Подвальная | 1986 | 2033 | 1,11545 |
| 21 | В_КРАС-ЕВ92А/25 | 1ТП | 24,00 | 0,07 | Подвальная | 1986 | 2033 | 0,76488 |
| 5 | УТ-10/104 | В(ЮВ)_ОКТ52/104 | 8,80 | 0,08 | Тоннельная | 1987 | 2033 | 0,435512 |
| 1 | Р62/20 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1987 | 2033 | 0,03187 |
|  | В3 НОВЫЕ УГЛЫ | Р4 НОВЫЕ УГЛЫ | 5,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1987 | 2033 | 0,38085 |
| 111 | В4 НОВЫЕ УГЛЫ | Р4 НОВЫЕ УГЛЫ | 1,00 | 0,21 | Подвальная | 1987 | 2033 | 0,04408 |
| 1 | В(СВ)_КРАС1Б/20 | Р62/20 | 39,00 | 0,08 | Подвальная | 1987 | 2033 | 1,24293 |
| 111 | Р4 НОВЫЕ УГЛЫ | 1ТП ЦЕНТРАЛЬНАЯ 19 | 1,00 | 0,21 | Подвальная | 1987 | 2033 | 0,04408 |
| 3 | 13ТК-7/ОСТИНСКАЯ | Р16/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 37,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1987 | 2033 | 2,81829 |
| 5 | УТ-13/104 | 1ТП | 11,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1987 | 2033 | 0,45342 |
| 3 | Р4/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | Р3/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 4,00 | 0,21 | Надземная | 1987 | 2033 | 0,17632 |
| 3 | НАСОС "СЕВЕРНЫЙ" | Р4/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 3,00 | 0,21 | Надземная | 1987 | 2033 | 0,13224 |
| 3 | Р17/218 | Р4/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 5,00 | 0,21 | Надземная | 1987 | 2033 | 0,2204 |
| 5 | Р6-1/104 | Р4-1/104 | 60,00 | 0,07 | Подвальная | 1987 | 2033 | 1,9122 |
| 5 | Р4-1/104 | 2ТП | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 1987 | 2033 | 0,22309 |
| 5 | В(В)_ОКТ50/104 | Р6-1/104 | 53,00 | 0,10 | Подвальная | 1987 | 2033 | 1,79988 |
| 3 | Р3/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | НАСОС "СЕВЕРНЫЙ" | 3,00 | 0,21 | Надземная | 1987 | 2033 | 0,13224 |
| 3 | 14ТК-7/ОСТИНСКАЯ | 13ТК-7/ОСТИНСКАЯ | 19,20 | 0,21 | Подземная канальная | 1987 | 2033 | 1,462464 |
|  | В_ГРП/25 | 1ТП | 1,00 | 0,03 | Подвальная | 1987 | 2033 | 0,03187 |
|  | Р70/25 | В(С)_КРАС-ЕВ88/25 | 9,00 | 0,03 | Подвальная | 1987 | 2033 | 0,28683 |
| 21 | Р30/24 | Р31/24 | 30,00 | 0,07 | Подвальная | 1987 | 2033 | 0,9561 |
| 3 | Р3/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 14ТК-7/ОСТИНСКАЯ | 100,00 | 0,21 | Надземная | 1987 | 2033 | 4,408 |
| 3 | УТ-7/ОСТИНСКАЯ | Р7/ОСТИНСКАЯ | 65,40 | 0,21 | Надземная | 1987 | 2033 | 2,882832 |
| 21 | Р4/24 | В(З)_ПОБ193/24 | 4,00 | 0,26 | Подвальная | 1987 | 2033 | 0,25576 |
| 21 | Р70/25 | 1ТП | 1,00 | 0,04 | Подвальная | 1987 | 2033 | 0,03187 |
| 21 | К_ОЛИМ61/25 | В(С)_ОЛИМ61/25 | 10,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1987 | 2033 | 0,4613 |
| 1 | Р10/21 | 1ТП | 80,00 | 0,05 | Подвальная | 1987 | 2033 | 2,5496 |
| 21 | В(В)_КРАС-ЕВ108/25 | Р47/25 | 28,00 | 0,10 | Подвальная | 1987 | 2033 | 0,95088 |
| 1 | В(Ю)_СУВ4/21 | К_СУВ4/392 | 22,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1987 | 2033 | 1,41768 |
| 21 | В(З)_ПОБ193/24 | К_ПОБ189/24 | 52,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1987 | 2033 | 4,78816 |
| 21 | Р31/24 | 1ТП | 12,00 | 0,05 | Подвальная | 1987 | 2033 | 0,38244 |
| 21 | Р31/24 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1987 | 2033 | 0,03187 |
| 21 | Р30/24 | 3ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1987 | 2033 | 0,03187 |
| 21 | Р29/24 | 4ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1987 | 2033 | 0,03187 |
| 21 | Р28/24 | Р29/24 | 25,00 | 0,10 | Подвальная | 1987 | 2033 | 0,849 |
| 21 | Р29/24 | Р30/24 | 26,00 | 0,08 | Подвальная | 1987 | 2033 | 0,82862 |
| 3 | Р16/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | Р11/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 254,80 | 0,21 | Подземная канальная | 1987 | 2033 | 19,408116 |
| 21 | Р43/25 | 3ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1987 | 2033 | 0,03187 |
| 5 | Р6-1/104 | 1ТП | 8,00 | 0,08 | Подвальная | 1987 | 2033 | 0,25496 |
| 21 | В(Ю)_ОЛИМ67/25 | Р43/25 | 25,00 | 0,08 | Подвальная | 1987 | 2033 | 0,79675 |
| 21 | Р28/24 | 5ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1987 | 2033 | 0,03187 |
| 21 | В_ПОБ187/24 | Р28/24 | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1987 | 2033 | 0,1698 |
| 21 | В_ПОБ189/24 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1987 | 2033 | 0,03187 |
| 21 | К_ПОБ189/24 | К_ПОБ187/24 | 89,50 | 0,26 | Подземная канальная | 1987 | 2033 | 8,24116 |
| 5 | УТ-19/ГОДОВИКОВА | УТ-21/ГОДОВИКОВА | 85,80 | 0,70 | Подземная канальная | 1987 | 2033 | 17,227782 |
| 21 | К(З)_ОЛИМ67/25 | В(Ю)_ОЛИМ67/25 | 32,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1987 | 2033 | 1,58368 |
|  | ТК-61 НОВЫЕ УГЛЫ | ТК-28 НОВЫЕ УГЛЫ | 73,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1987 | 2033 | 5,56041 |
|  | ТК-28 НОВЫЕ УГЛЫ | В3 НОВЫЕ УГЛЫ | 90,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1987 | 2033 | 6,8553 |
| 21 | К_ПОБ189/24 | В_ПОБ189/24 | 55,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1987 | 2033 | 2,72195 |
| 21 | К_ПОБ187/24 | В_ПОБ187/24 | 25,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1987 | 2033 | 1,40275 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ116/25 | В(С)_ОЛИМ67/25 | 90,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1987 | 2033 | 4,4541 |
| 1 | В(С)_СУВ4/21 | Р3/21 | 5,00 | 0,15 | Подвальная | 1987 | 2033 | 0,2052 |
| 3 | Р34/8 | В(З)_СОВ57/8 | 7,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1987 | 2033 | 0,53319 |
| 3 | В(З)_СОВ57/8 | Р45/8 | 35,00 | 0,21 | Подвальная | 1987 | 2033 | 1,5428 |
|  | В_КБО/20 | 1ТП | 1,00 | 0,03 | Подвальная | 1987 | 2033 | 0,03187 |
| 5 | УТ-22Д/104 | УТ-ШЕКСН17/104 | 63,00 | 0,03 | Тоннельная | 1987 | 2033 | 2,59686 |
| 3 | К-СОВ47/8 | К_ГОРН/8 | 76,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1987 | 2033 | 6,99808 |
| 3 | Р15/8 | 1ТП | 45,00 | 0,13 | Подвальная | 1987 | 2033 | 1,6866 |
| 3 | К_ГОРН/8 | В_МИЛ7/8 | 12,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1987 | 2033 | 0,59388 |
| 3 | В_МИЛ7/8 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1987 | 2033 | 0,03187 |
| 3 | В(Ю)_СОВ57/8 | Р15/8 | 10,00 | 0,21 | Подвальная | 1987 | 2033 | 0,4408 |
| 3 | Р17/8 | Р16/8 | 20,00 | 0,21 | Подвальная | 1987 | 2033 | 0,8816 |
| 3 | Р45/8 | 3ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1987 | 2033 | 0,03187 |
| 3 | Р17/8 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1987 | 2033 | 0,03187 |
| 3 | Р16/8 | В(С)_СОВ57/8 | 8,00 | 0,21 | Подвальная | 1987 | 2033 | 0,35264 |
| 3 | Р16/8 | Р45/8 | 20,00 | 0,21 | Подвальная | 1987 | 2033 | 0,8816 |
| 3 | К-СОВ34/9А | К-СОВ34-34А/9А | 20,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1987 | 2033 | 1,1222 |
|  | УТ-22Д/104 | 1ТП | 18,00 | 0,03 | Подземная канальная | 1987 | 2033 | 0,74196 |
| 3 | ТК-8/ТРУДА | ТК-8'/ТРУДА | 53,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1987 | 2033 | 5,21202 |
| 21 | Р16-1/19 | В(Ю1)_АРХ76/19 | 7,00 | 0,10 | Подвальная | 1987 | 2033 | 0,23772 |
| 3 | К-СОВ34А/9А | В_СОВ34А/9А | 12,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1987 | 2033 | 0,49464 |
| 3 | В_СОВ34А/9А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1987 | 2033 | 0,03187 |
| 3 | ТК-2/КОММУНИСТОВ | Р21/9А | 1,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1987 | 2033 | 0,05611 |
| 21 | Р29/19 | В1_ПОБ139/19 | 14,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1987 | 2033 | 0,64582 |
| 3 | Р40/8 | К-СОВ47/8 | 18,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1987 | 2033 | 1,65744 |
| 3 | Р15/8 | Р17/8 | 20,00 | 0,21 | Подвальная | 1987 | 2033 | 0,8816 |
| 3 | В(С)_СОВ57/8 | Р35/8 | 12,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1987 | 2033 | 0,91404 |
| 3 | К-СОВ34А/9А | К-СОЦ37/9А | 21,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1987 | 2033 | 1,17831 |
| 3 | ТК-8'/ТРУДА | ТК-8/ТРУДА | 123,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1987 | 2033 | 12,09582 |
| 5 | УТ-3/104МКР | УТ-ШЕКСН15/104 | 20,00 | 0,08 | Тоннельная | 1987 | 2033 | 0,9898 |
| 5 | УТ-ШЕКСН15/104 | УТ-ШЕКСН17/104 | 5,00 | 0,07 | Тоннельная | 1987 | 2033 | 0,23065 |
| 21 | В1_ПОБ139/19 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1987 | 2033 | 0,09561 |
| 3 | ТК-5/ЛЕНИНА | Р40/8 | 5,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1987 | 2033 | 0,4604 |
| 3 | К_ГОРН/8 | В(Ю)_СОВ57/8 | 52,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1987 | 2033 | 3,96084 |
| 3 | Р21/9А | К-СОВ34/9А | 12,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1987 | 2033 | 0,67332 |
| 3 | К-СОВ34-34А/9А | К-СОВ34А/9А | 36,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1987 | 2033 | 2,01996 |
| 1 | Р8-5/21 | Р8-6/21 | 38,00 | 0,21 | Подвальная | 1987 | 2033 | 1,67504 |
| 3 | К-ЛЕН7/9А | В_ЛЕН7/9А | 26,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1987 | 2033 | 1,45886 |
| 1 | Р8-6/21 | В(В3)_ПЕРВ52/21 | 6,00 | 0,21 | Подвальная | 1987 | 2033 | 0,26448 |
| 1 | В(В3)_ПЕРВ52/21 | 8ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1987 | 2033 | 0,03187 |
| 1 | Р8-6/21 | 9ТП | 37,00 | 0,05 | Подвальная | 1987 | 2033 | 1,17919 |
| 21 | В(Ю1)_АРХ76/19 | Р29/19 | 50,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1987 | 2033 | 2,8055 |
|  | В(СЗ)_КРАС1Б/20 | В_КБО/20 | 14,00 | 0,03 | Подземная канальная | 1987 | 2033 | 0,57708 |
| 21 | Р29/19 | В(С)_ПОБ137/19 | 6,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1987 | 2033 | 0,27678 |
| 4 | Р1/218 | 2ТП | 27,00 | 0,07 | Подвальная | 1987 | 2033 | 0,86049 |
|  |  |  | 16443,04 |  |  |  | 2033 | 869,3115638 |
| 3 | В_ЛЕН7/9А | Р8/9А | 5,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 0,28055 |
| 3 | Р8/9А | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,03396 |
| 4 | Р1/218 | 1ТП | 8,00 | 0,07 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,25496 |
| 3 | ТК-9'/ЛЕНИНА | ТК-13/ТРУДА | 32,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 3,14688 |
| 4 | УТ-2/ОСТИНСКАЯ | УТ-4/ОСТИНСКАЯ | 50,80 | 0,21 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 3,869436 |
| 1 | К_КРАС1Б/20 | В(СВ)_КРАС1Б/20 | 23,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 1,13827 |
| 3 | Р8/9А | 2ТП | 25,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 1,40275 |
| 1 | Р52/21 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,03187 |
| 1 | К2_ПЕРВ20/21 | В(Ю)_ПЕРВ20/21 | 26,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 1,28674 |
| 1 | К_СУВ4/392 | 1ТП | 18,00 | 0,03 | Подземная бесканальная | 1987 | 2034 | 0,74196 |
| 1 | Р52/21 | 3ТП | 15,00 | 0,07 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,47805 |
|  | Р63/20 | В(СЗ)_КРАС1Б/20 | 32,00 | 0,03 | Подвальная | 1987 | 2034 | 1,01984 |
| 1 | Р63/20 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,03187 |
| 1 | Р13/392 | 2ТП | 22,00 | 0,08 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,70114 |
| 1 | Р62/20 | Р63/20 | 16,00 | 0,07 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,50992 |
| 3 | ТК-4/ДАНИЛОВА | ТК-3/ДАНИЛОВА | 122,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 11,99748 |
| 3 | ТК-6/ДАНИЛОВА | УТ-5/ДАНИЛОВА | 28,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 2,75352 |
| 52 | К-КОМС8/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | К-ГАРАЖ/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 70,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 1987 | 2034 | 4,0992 |
| 52 | Р17/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 2ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,03396 |
| 52 | Р17/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,03396 |
| 1 | ТК-28/КРАСНАЯ | В(С)_СУВ4/21 | 29,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 1,86876 |
| 3 | ТК-5/ДАНИЛОВА | ТК-4/ДАНИЛОВА | 123,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 12,09582 |
| 21 | К_БОР40А/18 | В_ГАРАЖ/18 | 10,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 0,4949 |
|  | В_ГАРАЖ/18 | Р30/17 | 36,00 | 0,04 | Подвальная | 1987 | 2034 | 1,14732 |
|  | В1_ГЕОДЕЗИЯ/18 | В2_ГЕОДЕЗИЯ/18 | 20,00 | 0,04 | Надземная | 1987 | 2034 | 0,6374 |
|  | В2_ГЕОДЕЗИЯ/18 | 1ТП | 41,00 | 0,04 | Подвальная | 1987 | 2034 | 1,30667 |
|  | Р30/17 | 1ТП | 44,00 | 0,04 | Подвальная | 1987 | 2034 | 1,40228 |
|  | Р30/17 | В1_ГЕОДЕЗИЯ/18 | 35,00 | 0,04 | Подвальная | 1987 | 2034 | 1,11545 |
|  | Р30/17 | 1ТП | 35,00 | 0,04 | Подвальная | 1987 | 2034 | 1,11545 |
| 52 | К-КОМС8-12/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | К-КОМС12/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 61,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 3,42271 |
| 52 | В(ЮВ)_ПОЧТ./ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | Р17/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 18,00 | 0,10 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,61128 |
| 52 | К-КОМС12/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | В(ЮВ)_ПОЧТ./ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 57,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 3,19827 |
| 3 | УТ-5/ДАНИЛОВА | ТК-5/ДАНИЛОВА | 88,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 8,65392 |
| 4 | Р101/ФМК | 2ТП | 60,00 | 0,08 | Подвальная | 1987 | 2034 | 1,9122 |
| 4 | Р101/ФМК | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,03187 |
| 4 | В_МОЛ7/ФМК | Р101/ФМК | 8,00 | 0,08 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,25496 |
| 3 | Р6/ДАНИЛОВА | ТК-6/ДАНИЛОВА | 82,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 8,06388 |
| 4 | К-МОЛОД7/ФМК | В_МОЛ7/ФМК | 4,70 | 0,08 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 0,232603 |
| 1 | Р13/392 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,03396 |
| 52 | Р24/4 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,03187 |
| 52 | В(З)_ВОЛ38/4 | Р24/4 | 22,00 | 0,08 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,70114 |
| 52 | Р5/4 | Р23/4 | 3,00 | 0,15 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,12312 |
| 52 | Р23/4 | В(В)_ВОЛ36/4 | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,15935 |
| 52 | Р5/4 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,03187 |
| 52 | В(З)_ВОЛ34/4 | Р3/4 | 27,00 | 0,21 | Подвальная | 1987 | 2034 | 1,19016 |
| 52 | К-44/ВОЛОГОДСКАЯ | В(З)_ВОЛ34/4 | 34,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 2,58978 |
| 52 | К_КОМС20-22/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | К1_ММ/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 101,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 7,69317 |
| 21 | К_ПОБ183/24 | К_ПОБ187/24 | 79,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 7,27432 |
| 5 | Р2/104 | 1ТП | 55,00 | 0,04 | Подвальная | 1987 | 2034 | 1,75285 |
| 5 | В_ОКТ48/104 | Р2/104 | 12,00 | 0,10 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,40752 |
| 52 | К-СТОЯНКА/1 | К-ТЕХЗДАНИЕ/1 | 26,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 1,67544 |
| 21 | Р12/24 | В_БЕЛ50/24 | 10,00 | 0,15 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,4104 |
| 21 | Р24/24 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,03187 |
| 21 | Р33/25 | Р34/25 | 48,00 | 0,08 | Подвальная | 1987 | 2034 | 1,52976 |
| 5 | В(ЮВ)_ОКТ52/104 | 1ТП | 11,00 | 0,08 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,35057 |
| 5 | В(ЮЗ)_ОКТ52/104 | 2ТП | 25,00 | 0,07 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,79675 |
| 5 | УТ-12/104 | В(ЮЗ)_ОКТ52/104 | 7,90 | 0,07 | Тоннельная | 1987 | 2034 | 0,364427 |
| 5 | УТ-10/104 | УТ-11/104 | 23,60 | 0,15 | Тоннельная | 1987 | 2034 | 1,520784 |
| 5 | УТ-6/104МКР | УТ-10/104 | 111,00 | 0,15 | Тоннельная | 1987 | 2034 | 7,15284 |
| 1 | Р9/21 | 2ТП | 25,00 | 0,07 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,79675 |
| 21 | К_БЕЛ73/25 | В_БЕЛ73/25 | 38,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 1,88062 |
| 21 | Р33/25 | 3ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,03187 |
| 21 | В_БЕЛ73/25 | Р33/25 | 8,00 | 0,08 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,25496 |
| 21 | Р80/25 | 1ТП | 6,00 | 0,05 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,19122 |
| 21 | Р34/25 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,03187 |
| 21 | Р34/25 | Р80/25 | 32,00 | 0,08 | Подвальная | 1987 | 2034 | 1,01984 |
| 5 | УТ-9/104МКР | В_ОКТ48/104 | 44,40 | 0,10 | Тоннельная | 1987 | 2034 | 2,491284 |
| 5 | Р2-1/104 | 2ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,03396 |
| 5 | Р2/104 | Р2-1/104 | 38,00 | 0,10 | Подвальная | 1987 | 2034 | 1,29048 |
| 21 | Р23/24 | Р24/24 | 53,00 | 0,10 | Подвальная | 1987 | 2034 | 1,79988 |
| 21 | К_БЕЛ55-57/25 | В_БЕЛ57/25 | 49,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 2,42501 |
| 5 | Р2-1/104 | 1ТП | 67,00 | 0,07 | Подвальная | 1987 | 2034 | 2,13529 |
| 1 | К_ПОБ102/21 | В_ПОБ102/21 | 18,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 1,00998 |
| 4 | УТ-4/ОСТИНСКАЯ | УТ-5/ОСТИНСКАЯ | 72,10 | 0,21 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 5,491857 |
| 1 | В_ПОБ102/21 | Р9/21 | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,20376 |
|  | Р9/21 | 1ТП | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,19122 |
| 1 | Р9/21 | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,3187 |
| 21 | Р24/24 | Р25/24 | 36,00 | 0,07 | Подвальная | 1987 | 2034 | 1,14732 |
| 52 | ТК-1/6 | ТК-2А/6 | 96,00 | 0,25 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 8,83968 |
| 52 | ТК-58/ПОБЕДЫ | ТК-1/6 | 130,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 11,9704 |
|  | В(Ю)_БЕЛ48/24 | 1ТП | 102,00 | 0,04 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 4,20444 |
| 1 | К(З)_СУВ5/21 | В_ПЕРВ18/21 | 33,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 1,63317 |
| 21 | К_БЕЛ50/24 | В(В)_БЕЛ48/24 | 74,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 4,76856 |
| 21 | В_БЕЛ50/24 | К_БЕЛ50/24 | 7,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 0,45108 |
| 21 | Р23/24 | 3ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,03396 |
| 21 | Р25/24 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,03187 |
|  | Р24/24 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,03187 |
|  | Р25/24 | В(Ю)_БЕЛ48/24 | 40,00 | 0,04 | Подвальная | 1987 | 2034 | 1,2748 |
| 21 | К(С)_ОЛИМ61/25 | К_ОЛИМ61/25 | 23,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 1,13827 |
| 5 | УТ-11/104 | УТ-12/104 | 13,70 | 0,15 | Тоннельная | 1987 | 2034 | 0,882828 |
| 21 | В(В)_БЕЛ48/24 | Р23/24 | 49,00 | 0,15 | Подвальная | 1987 | 2034 | 2,01096 |
| 21 | УТ-1/ОЛИМПИЙСКАЯ | УТ-2/ОЛИМПИЙСКАЯ | 87,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 8,01096 |
| 52 | ТК-2А/6 | ТК-3А/6 | 91,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 8,37928 |
| 21 | 3ТК-4/ОЛИМПИЙСКАЯ | УТ-1/ОЛИМПИЙСКАЯ | 277,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 27,24018 |
| 5 | УТ-8/104МКР | В(В)_ОКТ50/104 | 30,80 | 0,10 | Тоннельная | 1987 | 2034 | 1,728188 |
| 21 | В_БЕЛ40/24 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,03187 |
| 21 | УТ-2/ОЛИМПИЙСКАЯ | УТ-3/ОЛИМПИЙСКАЯ | 272,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 26,74848 |
| 21 | К_БЕЛ40/24 | В_БЕЛ40/24 | 41,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 1,89133 |
| 52 | В_КОМС 28/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | Р1/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 35,00 | 0,21 | Надземная | 1987 | 2034 | 1,5428 |
| 52 | Р1/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 1ТП | 18,43 | 0,08 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,5873641 |
|  | В_ВОСТ_МАЗУТОНАСОСНАЯ/18 | В_ПАР/18 | 200,00 | 0,15 | Надземная | 1987 | 2034 | 8,208 |
| 21 | Котельная № 2-КВГМ - ввод № 1 | В_ВОСТ_МАЗУТОНАСОСНАЯ/18 | 48,00 | 0,15 | Надземная | 1987 | 2034 | 1,96992 |
| 52 | Р1/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 1ТП | 8,52 | 0,10 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,2893392 |
| 21 | В_К.БЕЛ48/23 | Р27/23 | 40,00 | 0,13 | Подвальная | 1987 | 2034 | 1,4992 |
| 1 | Р10/21 | 1ТП | 65,00 | 0,08 | Подвальная | 1987 | 2034 | 2,07155 |
| 21 | Р27/23 | 2ТП | 20,00 | 0,07 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,6374 |
| 21 | Р27/23 | 1ТП | 33,00 | 0,10 | Подвальная | 1987 | 2034 | 1,12068 |
| 21 | В_ВОСТ_МАЗУТОНАСОСНАЯ/18 | 2ТП | 1,00 | 0,15 | Надземная | 1987 | 2034 | 0,04104 |
| 4 | УТ-7/ОСТИНСКАЯ | В(С)_ОСТ40/218 | 19,90 | 0,21 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 1,515783 |
| 21 | В_ВОСТ_СТ-Я ОЧИСТКИ/18 | 2ТП | 1,00 | 0,15 | Надземная | 1987 | 2034 | 0,04104 |
| 21 | Котельная № 2-КВГМ - ввод № 1 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,03396 |
|  | Котельная № 2-КВГМ - ввод № 1 | В_КРАС-ЕВ53А/18 | 344,00 | 0,15 | Надземная | 1987 | 2034 | 14,11776 |
| 21 | Котельная № 2-КВГМ - ввод № 1 | 2ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,03396 |
| 21 | В_ВОСТ_МАЗУТОНАСОСНАЯ/18 | В_ВОСТ_СТ-Я ОЧИСТКИ/18 | 10,00 | 0,10 | Надземная | 1987 | 2034 | 0,3396 |
| 1 | В(Ю)_ПЕРВ20/21 | Р44/21 | 7,00 | 0,08 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,22309 |
| 21 | Р4/25 | 3ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,03187 |
| 4 | УТ-8/ОСТИНСКАЯ | В(Ю)_ОСТ40/218 | 3,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 0,16833 |
| 21 | Р67/25 | Р4/25 | 15,00 | 0,10 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,5094 |
| 21 | Р68/25 | Р69/25 | 28,00 | 0,08 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,89236 |
| 21 | Р69/25 | 2ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,03187 |
| 4 | Задвижка-УТ-9/ОСТИНСКАЯ | УТ-9/ОСТИНСКАЯ | 1,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 0,07617 |
| 3 | Р-8-1/ОСТИНСКАЯ | УТ-8/ОСТИНСКАЯ | 8,65 | 0,21 | Надземная | 1987 | 2034 | 0,381292 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ104/25 | В(В)_КРАС-ЕВ108/25 | 38,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 2,13218 |
|  | В_ПАР/18 | 2ТП | 6,57 |  | Подвальная | 1987 | 2034 | 0 |
|  | В_КРАС-ЕВ53А/18 | 1ТП | 3,00 | 0,15 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,12312 |
| 4 | УТ-6/ОСТИНСКАЯ | В(С)_МОЛ42/218 | 35,20 | 0,21 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 2,681184 |
| 4 | Р10/218 | Р9/218 | 26,00 | 0,10 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,88296 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ104/25 | К_КРАС-ЕВ110/25 | 92,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 7,00764 |
| 4 | Р8/218 | Р10/218 | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,10188 |
| 4 | Р12/218 | Р8/218 | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,10188 |
| 21 | В_ЮГ_ВОДОПОДГОТОВКА/18 | В_ЮГ_НАСОСНАЯ/18 | 110,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 4,5342 |
| 21 | В_ЮГ_НАСОСНАЯ/18 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,03187 |
| 4 | Р10/218 | 7ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,03187 |
| 4 | Р9/218 | 8ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,03187 |
| 4 | Р8/218 | Р11/218 | 34,00 | 0,07 | Подвальная | 1987 | 2034 | 1,08358 |
| 4 | Р11/218 | 5ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,03187 |
| 4 | Р11/218 | 6ТП | 23,00 | 0,05 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,73301 |
| 4 | Р12/218 | В(З)_ОСТ40/218 | 42,00 | 0,21 | Подвальная | 1987 | 2034 | 1,85136 |
| 1 | В(В3)_ПЕРВ52/21 | К3_ПЕРВ52/21 | 19,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 1,44723 |
| 21 | 1ТК-4/ОЛИМПИЙСКАЯ | 2ТК-4/ОЛИМПИЙСКАЯ | 70,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 6,8838 |
| 21 | В(Ю)_КРАС-ЕВ108/25 | К_КРАС-ЕВ108/25 | 12,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 0,59388 |
| 21 | В(С)_ОЛИМ67/25 | 1ТП | 31,00 | 0,08 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,98797 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ110/25 | К_КРАС-ЕВ116/25 | 60,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 4,5702 |
| 21 | Р47/25 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,09561 |
| 1 | Р3/21 | В(Ю)_СУВ4/21 | 14,00 | 0,15 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,57456 |
| 21 | Р43/25 | 2ТП | 69,00 | 0,05 | Подвальная | 1987 | 2034 | 2,19903 |
| 4 | В(З)_ОСТ40/218 | УТ-8/ОСТИНСКАЯ | 5,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 0,38085 |
| 21 | К_ОЛИМ61/25 | В(Ю)_ОЛИМ61/25 | 8,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 0,36904 |
| 21 | В(С)_ОЛИМ61/25 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,03187 |
| 21 | В_БЕЛ57/25 | 1ТП | 70,00 | 0,08 | Подвальная | 1987 | 2034 | 2,2309 |
| 21 | В(Ю)_ОЛИМ61/25 | 2ТП | 25,00 | 0,07 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,79675 |
| 4 | Р15/218 | 1ТП | 37,00 | 0,05 | Подвальная | 1987 | 2034 | 1,17919 |
| 4 | Р19/ПРОМЗОНА | 1ТП | 13,00 | 0,07 | Надземная | 1987 | 2034 | 0,41431 |
| 1 | Р44/21 | 6ТП | 21,00 | 0,07 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,66927 |
| 4 | Р15/218 | 2ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,03187 |
| 4 | Р14/218 | Р15/218 | 20,00 | 0,07 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,6374 |
| 4 | Р14/218 | 3ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,03187 |
| 21 | Р68/25 | Р70/25 | 15,00 | 0,07 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,47805 |
| 21 | Р69/25 | 1ТП | 20,00 | 0,05 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,6374 |
| 21 | Р4/25 | Р68/25 | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,10188 |
|  | В(С)_КРАС-ЕВ88/25 | В_ГРП/25 | 44,00 | 0,03 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 1,81368 |
| 4 | Р13/218 | Р14/218 | 25,00 | 0,10 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,849 |
| 1 | В_ПОБ128/21 | Р52/21 | 13,00 | 0,08 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,41431 |
| 4 | Р13/218 | 4ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,03187 |
| 4 | Р16/218 | 2ТП | 1,00 | 0,03 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,03187 |
| 4 | Р16/218 | 1ТП | 15,00 | 0,07 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,47805 |
| 5 | В(З)_ОКТ50/104 | УТ-13/104 | 15,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 0,6183 |
| 5 | Р4-1/104 | В(З)_ОКТ50/104 | 20,00 | 0,05 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,6374 |
| 4 | В(С)_ОСТ40/218 | Р12/218 | 73,00 | 0,21 | Подвальная | 1987 | 2034 | 3,21784 |
| 52 | К-6/СТАЛЕВАРОВ | В(З)_СТАЛ24/10 | 20,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 1,1222 |
| 3 | ТК-2А/ДАНИЛОВА | ТК-2/ДАНИЛОВА | 129,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 12,68586 |
| 3 | ТК-3/ДАНИЛОВА | ТК-2Б/ДАНИЛОВА | 136,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 13,37424 |
| 4 | Р2/218 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,03187 |
| 4 | В(С)_ОСТ44/218 | Р2/218 | 2,00 | 0,21 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,08816 |
| 1 | К_ПОБ128/21 | В_ПОБ128/21 | 41,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 2,02909 |
| 3 | ТК-2Б/ДАНИЛОВА | ТК-2А/ДАНИЛОВА | 90,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 8,8506 |
| 3 | ТК-2/ДАНИЛОВА | ТК-1/ДАНИЛОВА | 96,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 9,44064 |
| 3 | ТК-1/ДАНИЛОВА | К-11/ДАНИЛОВА | 73,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 7,17882 |
| 4 | Р3/218 | 2ТП | 22,00 | 0,07 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,70114 |
| 4 | К_ПИОН17А/ВЕТЕРАНОВ | В_ПИОН17А/220 | 5,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 0,21835 |
| 4 | В_ПИОН17А/220 | 1ТП | 38,00 | 0,07 | Подвальная | 1987 | 2034 | 1,21106 |
| 4 | Р2/218 | Р3/218 | 4,00 | 0,21 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,17632 |
| 4 | Р3/218 | В(Ю)_МОЛ44/218 | 6,00 | 0,21 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,26448 |
| 3 | ТК-8/ТРУДА | ТК-7А/ТРУДА | 186,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 18,29124 |
| 3 | ТК-7/ДАНИЛОВА | Р6/ДАНИЛОВА | 76,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 7,47384 |
| 4 | УТ-8/ОСТИНСКАЯ | УТ-9/ОСТИНСКАЯ | 81,90 | 0,21 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 6,238323 |
| 4 | Р9/218 | Р16/218 | 15,00 | 0,07 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,47805 |
| 4 | К(В)-МОЛ18/220 | В_МОЛ20/220 | 27,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 1,17909 |
| 1 | В_ПЕРВ18/21 | Р10/21 | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,19122 |
| 4 | В(Ю)_ОСТ40/218 | Р13/218 | 33,00 | 0,10 | Подвальная | 1987 | 2034 | 1,12068 |
| 4 | Р5/218 | 1ТП | 20,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 0,8734 |
| 4 | Р4/218 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,03187 |
| 4 | В_МОЛ20/220 | 1ТП | 32,00 | 0,08 | Подвальная | 1987 | 2034 | 1,01984 |
| 4 | УТ-5/ОСТИНСКАЯ | В(С)_ОСТ44/218 | 37,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 2,81829 |
| 3 | Р1-УТ-8/ОСТИНСКАЯ | Задвижка-УТ-9/ОСТИНСКАЯ | 66,20 | 0,21 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 5,042454 |
| 4 | Р5/218 | В(Ю)_МОЛ42/218 | 2,00 | 0,21 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,08816 |
| 4 | В(Ю)_МОЛ42/218 | УТ-7/ОСТИНСКАЯ | 5,70 | 0,21 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 0,434169 |
| 4 | В(Ю)_МОЛ44/218 | УТ-6/ОСТИНСКАЯ | 13,30 | 0,21 | Подземная канальная | 1987 | 2034 | 1,013061 |
|  | Р7/ОСТИНСКАЯ | 1ТП | 38,00 | 0,05 | Надземная | 1987 | 2034 | 1,21106 |
| 4 | Р4/218 | Р5/218 | 10,00 | 0,21 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,4408 |
| 1 | Р44/21 | 5ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,03187 |
| 4 | В(С)_МОЛ42/218 | Р4/218 | 2,00 | 0,21 | Подвальная | 1987 | 2034 | 0,08816 |
| 1 | Р3/21 | Р13/392 | 48,00 | 0,10 | Подвальная | 1987 | 2034 | 1,63008 |
| 3 | Р7/ОСТИНСКАЯ | Р-8-1/ОСТИНСКАЯ | 60,50 | 0,21 | Надземная | 1987 | 2034 | 2,66684 |
| 1 | В(С)_КРАС18/20 | Р13/20 | 50,00 | 0,15 | Подвальная | 1988 | 2034 | 2,052 |
| 5 | Котельная "Южная" | В_Котельная "Южная" | 14,00 | 0,90 | Подвальная | 1988 | 2034 | 3,49846 |
| 1 | К_КРАС12А/20 | К_КРАС24/20 | 2,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 0,12888 |
| 111 | ТК-27 НОВЫЕ УГЛЫ | В4 НОВЫЕ УГЛЫ | 50,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 2,4745 |
| 1 | Р13/20 | Р13-1/20 | 10,00 | 0,15 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,4104 |
| 1 | Р13-1/20 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03187 |
| 111 | В6 НОВЫЕ УГЛЫ | ТК-27 НОВЫЕ УГЛЫ | 62,50 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 3,093125 |
| 111 | Р5 НОВЫЕ УГЛЫ | В6 НОВЫЕ УГЛЫ | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03187 |
| 111 | В7 НОВЫЕ УГЛЫ | Р5 НОВЫЕ УГЛЫ | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,06374 |
| 1 | ТК-34/КРАСНАЯ | К_КРАС12А/20 | 38,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 2,44872 |
| 111 | Р5 НОВЫЕ УГЛЫ | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03187 |
| 3 | Р19/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 1ТП | 25,00 | 0,07 | Надземная | 1988 | 2034 | 0,79675 |
| 3 | Р7/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 1ТП | 25,00 | 0,07 | Надземная | 1988 | 2034 | 0,79675 |
| 3 | Р2/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 2ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03187 |
| 3 | В_ЗАРЕЧ2/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | Р2/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 15,00 | 0,05 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,47805 |
| 3 | Р17/218 | Р18/218 | 20,00 | 0,21 | Надземная | 1988 | 2034 | 0,8816 |
| 3 | Р10/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | Р26/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 29,00 | 0,15 | Надземная | 1988 | 2034 | 1,19016 |
| 3 | ТК-7/НАБЕРЕЖНАЯ | Р17/218 | 400,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 39,336 |
| 3 | Р18/218 | Р5/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 1,00 | 0,21 | Надземная | 1988 | 2034 | 0,04408 |
| 3 | Р5-1/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03187 |
| 3 | Р5/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | Р5-1/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,06374 |
| 3 | 13ТК-7/ОСТИНСКАЯ | В_ЗАРЕЧ2/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 5,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 0,24745 |
| 3 | В_ЗАРЕЧ2/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03187 |
| 3 | Р5-1/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | Р10/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 48,00 | 0,15 | Надземная | 1988 | 2034 | 1,96992 |
| 3 | Р26/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 1ТП | 2,00 | 0,15 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,08208 |
| 1 | К_КРАС24/20 | В(С)_КРАС18/20 | 42,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 2,70648 |
| 52 | В_ТЕХЗД./211 | 1ТП | 16,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,50992 |
| 3 | В_ЛЕН63/8А | 1ТП | 18,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,57366 |
| 3 | В(З)_ЛЕН59/8А | В(В)_ЛЕН61/8А | 14,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 0,69286 |
| 3 | Р4/8А | 1ТП | 9,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,28683 |
| 3 | Р4/8А | В(З)_ЛЕН61/8А | 17,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,54179 |
| 3 | В(З)_ЛЕН61/8А | В_ЛЕН63/8А | 29,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 1,33777 |
| 3 | В(В)_ЛЕН61/8А | Р4/8А | 19,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,60553 |
| 3 | Р3/8А | В(З)_ЛЕН59/8А | 22,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,70114 |
| 3 | ТК-13/ТРУДА | В(С)_ЛЕН59/8А | 9,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 0,44541 |
| 3 | В(С)_ЛЕН59/8А | Р3/8А | 24,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,76488 |
| 3 | Р3/8А | 1ТП | 8,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,25496 |
| 111 | Р13 НОВЫЕ УГЛЫ | В43 НОВЫЕ УГЛЫ | 1,00 | 0,07 | Надземная | 1988 | 2034 | 0,03187 |
| 4 | Р65-1/ФМК | Р65-2/ФМК | 34,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 1,08358 |
| 4 | Р66/ФМК | 1ТП | 30,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,9561 |
| 4 | Р66/ФМК | 2ТП | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,13584 |
| 4 | Р12/ФМК | Р66/ФМК | 14,00 | 0,10 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,47544 |
| 4 | Р65-1/ФМК | 3ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,06374 |
| 5 | В_ОКТ56/104 | 1ТП | 4,00 | 0,05 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,12748 |
| 5 | УТ-11/104 | В_ОКТ56/104 | 18,40 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 0,758448 |
| 111 | В45 НОВЫЕ УГЛЫ | 1ТП ЦЕНТРАЛЬНАЯ 6 | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03187 |
| 111 | В43 НОВЫЕ УГЛЫ | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03187 |
| 4 | Р65/ФМК | Р65-1/ФМК | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,06374 |
| 4 | Р12/ФМК | В(З)_ВЕТ3/ФМК | 2,00 | 0,21 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,08816 |
| 4 | Р65/ФМК | Р12/ФМК | 57,00 | 0,21 | Подвальная | 1988 | 2034 | 2,51256 |
| 5 | В(З1)_ШЕКС11/104 | УТ-21А/104 | 19,20 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 0,885696 |
| 5 | В(З)_ШЕКС11/104 | Р9/104 | 15,00 | 0,10 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,5094 |
| 5 | УТ-21/104 | В(З)_ШЕКС11/104 | 9,30 | 0,10 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 0,521823 |
| 111 | Р14 НОВЫЕ УГЛЫ | В45 НОВЫЕ УГЛЫ | 53,00 | 0,07 | Надземная | 1988 | 2034 | 1,68911 |
| 4 | В(В)_ВЕТ3/ФМК | Р65/ФМК | 3,00 | 0,21 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,13224 |
| 4 | В(З)_ВЕТ3/ФМК | ТК_ВЕТ3/ВЕТЕРАНОВ | 43,50 | 0,21 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 3,313395 |
| 111 | Р13 НОВЫЕ УГЛЫ | Р14 НОВЫЕ УГЛЫ | 1,00 | 0,07 | Надземная | 1988 | 2034 | 0,03187 |
| 5 | В(В1)_ШЕКС11/104 | 2ТП | 12,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,38244 |
| 5 | УТ-21А/104 | В(В1)_ШЕКС11/104 | 16,40 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 0,756532 |
| 5 | Р9/104 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,09561 |
| 5 | УТ-21Б/104 | УТ-21/104 | 22,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 1,41768 |
| 5 | Р9/104 | В(З1)_ШЕКС11/104 | 33,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 1,05171 |
| 111 | УТ-10 НОВЫЕ УГЛЫ | В32 НОВЫЕ УГЛЫ | 32,00 | 0,15 | Надземная | 1988 | 2034 | 1,31328 |
| 111 | В32 НОВЫЕ УГЛЫ | 1ТП | 1,00 | 0,15 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,04104 |
| 111 | ТК-2 НОВЫЕ УГЛЫ | Р13 НОВЫЕ УГЛЫ | 15,00 | 0,07 | Надземная | 1988 | 2034 | 0,47805 |
| 4 | В_ОСТ38/218 | 1ТП | 40,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 1,2748 |
|  | Р7/218 | В(В)_ОСТ36/218 | 67,00 | 0,03 | Подвальная | 1988 | 2034 | 2,13529 |
| 4 | В_ОСТ34/218 | 1ТП | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,13584 |
| 52 | В_МИРА25А/214 | 1ТП | 25,00 | 0,10 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,849 |
| 4 | УТ-9/ОСТИНСКАЯ | В_ОСТ34/218 | 25,70 | 0,10 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 1,442027 |
| 4 | Р6/218 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03187 |
| 5 | В(Ю)_ЛЕН-АЯ20/104 | 1ТП | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,22309 |
| 5 | Р8/104 | 1ТП | 39,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 1,24293 |
| 5 | Р8/104 | 2ТП | 24,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,76488 |
| 5 | В_ЛЕН-АЯ18/104 | Р8/104 | 15,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,47805 |
| 5 | УТ-26/104 | В_ЛЕН-АЯ18/104 | 8,00 | 0,08 | Тоннельная | 1988 | 2034 | 0,39592 |
| 5 | УТ-30/104 | УТ-26/104 | 120,40 | 0,15 | Тоннельная | 1988 | 2034 | 7,758576 |
| 4 | В_МОЛ31/218 | Р6/218 | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,15935 |
| 4 | Р6/218 | 3ТП | 24,00 | 0,05 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,76488 |
|  | В(В)_ОСТ36/218 | К-ПРОЕЗ2/218 | 21,00 | 0,03 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 0,86562 |
| 5 | УТ-30/104 | В(Ю)_ЛЕН-АЯ20/104 | 13,00 | 0,07 | Тоннельная | 1988 | 2034 | 0,59969 |
| 5 | В(З)_ЛЕН-АЯ20/104 | 2ТП | 8,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,25496 |
| 5 | УТ-32/104 | В(З)_ЛЕН-АЯ20/104 | 8,00 | 0,07 | Тоннельная | 1988 | 2034 | 0,36904 |
| 4 | УТ-7/ОСТИНСКАЯ | В_ОСТ38/218 | 60,20 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 2,628934 |
| 5 | УТ-24А/ГОДОВИКОВА | УТ-25/ГОДОВИКОВА | 121,20 | 0,61 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 21,360288 |
| 5 | УТ-25/ГОДОВИКОВА | УТ-1/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 162,30 | 0,41 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 21,110361 |
| 5 | УТ-1/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | УТ-2/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 112,00 | 0,41 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 14,56784 |
| 5 | В(СВ)_ГОДОВ18/103 | 2ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,09561 |
| 5 | УТ-5/103МКР | В(СВ)_ГОДОВ18/103 | 16,05 | 0,07 | Тоннельная | 1988 | 2034 | 0,7403865 |
| 5 | В(ЮВ)_ГОДОВ18/103 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,09561 |
| 5 | УТ-4/103МКР | В(ЮВ)_ГОДОВ18/103 | 14,60 | 0,07 | Тоннельная | 1988 | 2034 | 0,673498 |
| 52 | К-Мира, 25 | В_МИРА25А/214 | 31,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 1,73941 |
|  | Р5-1/104 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,09561 |
| 5 | УТ-3/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | УТ-4/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 46,10 | 0,31 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 4,533474 |
|  | В_ПРОЕЗ2/218 | 1ТП | 5,00 | 0,03 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,15935 |
| 5 | Р5-1/104 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,09561 |
| 5 | Р5/104 | 2ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,09561 |
| 4 | Р7/218 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03396 |
|  | К-ПРОЕЗ2/218 | В_ПРОЕЗ2/218 | 10,00 | 0,03 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 0,4122 |
| 4 | Р7-1/218 | Р7/218 | 10,00 | 0,10 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,3396 |
| 4 | Р7-1/218 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03187 |
| 4 | В(З)_ОСТ36/218 | Р7-1/218 | 20,00 | 0,10 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,6792 |
| 4 | УТ-9/ОСТИНСКАЯ | В(З)_ОСТ36/218 | 78,50 | 0,10 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 4,404635 |
| 4 | В(СВ)_МОЛ18/220 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03187 |
| 4 | К(В)-МОЛ18/220 | В(СВ)_МОЛ18/220 | 19,20 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 0,950208 |
| 4 | В(СЗ)_МОЛ18/220 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03187 |
| 5 | УТ-26/104 | УТ-25/104 | 57,00 | 0,15 | Тоннельная | 1988 | 2034 | 3,67308 |
| 4 | Р6/218 | 1ТП | 30,00 | 0,05 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,9561 |
| 4 | К(З)-МОЛ18/220 | В(СЗ)_МОЛ18/220 | 19,50 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 0,851565 |
| 5 | УТ-2/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | УТ-3/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 113,80 | 0,41 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 14,801966 |
| 5 | УТ-24/104МКР | УТ-25/104 | 36,00 | 0,15 | Тоннельная | 1988 | 2034 | 2,31984 |
| 5 | УТ-24/104МКР | УТ-14/104МКР | 32,60 | 0,15 | Тоннельная | 1988 | 2034 | 2,100744 |
| 5 | УТ-4/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | УТ-5/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 146,60 | 0,31 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 14,416644 |
| 3 | В_ТЯГОВ./8 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03187 |
| 21 | К(З)_К_БЕЛ44/23 | К_АРХИВ/23 | 24,20 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 0,997524 |
| 3 | Р9/8 | В(С)_ПОБ58/8 | 20,00 | 0,15 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,8208 |
| 3 | В(С)_ПОБ58/8 | К-ПОБ58А/8 | 45,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 2,6352 |
| 3 | Р24/8 | Р25/8 | 9,00 | 0,13 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,33732 |
| 3 | Р25/8 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03187 |
| 3 | ТК-8/ТРУДА | В_ТЯГОВ./8 | 48,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 1,97856 |
| 3 | ТК-9/ТРУДА | В_ЛУН32А/8 | 26,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 1,28674 |
|  | К-КОТЕЛЬНАЯ/10 | 1ТП | 104,00 | 0,04 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 4,28688 |
| 3 | К-ПОБ58А/8 | В_ПОБ58А/8 | 6,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 0,35136 |
| 3 | В_ПОБ58А/8 | Р24/8 | 2,00 | 0,13 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,07496 |
| 21 | К_АРХИВ/23 | В_АРХИВ/23 | 20,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 0,8244 |
| 3 | Р24/8 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03187 |
| 52 | В(СВ)_СТАЛ34/10 | Р30/10 | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,13584 |
| 52 | Р30/10 | 2ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03396 |
| 52 | К(С)-СТАЛ34/10 | В(СВ)_СТАЛ34/10 | 21,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 1,17831 |
|  | В(СВ)_СТАЛ34/10 | В(Ю)_СТАЛ34/10 | 19,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,60553 |
|  | В(Ю)_СТАЛ34/10 | В_ГАРАЖ/10 | 27,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 1,33623 |
|  | В_ГАРАЖ/10 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03187 |
| 52 | К(З)-СТАЛ34/10 | К(Ю)-СТАЛ34/10 | 101,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 5,91456 |
| 21 | К(З)_К_БЕЛ44/23 | К_К_БЕЛ42/23 | 121,70 | 0,10 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 6,828587 |
| 3 | В(В)_ПОБ90/9 | Р11/9 | 15,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,47805 |
| 3 | Р22/9 | 2ТП | 22,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,70114 |
| 3 | Р11/9 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03187 |
| 3 | Р11/9 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,15935 |
| 3 | Р20/9 | Р21/9 | 17,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,54179 |
| 3 | Р21/9 | 4ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03187 |
| 3 | Р21/9 | 5ТП | 25,00 | 0,05 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,79675 |
| 3 | В(Ю)_ПОБ90/9 | Р20/9 | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,10188 |
| 3 | Р20/9 | Р22/9 | 15,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,47805 |
| 3 | Р22/9 | 3ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03187 |
| 21 | Р79/23 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03187 |
| 21 | В_АРХИВ/23 | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,09561 |
| 21 | В_ХОЗКОРПУС/23 | Р79/23 | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,06374 |
| 21 | К_АРХИВ/23 | В_ХОЗКОРПУС/23 | 65,40 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 2,695788 |
| 21 | В(З)_К.БЕЛ44/23 | К(З)_К_БЕЛ44/23 | 28,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 1,80432 |
| 3 | К-НАБ29/9 | К-НАБ29А/9 | 52,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 3,35088 |
| 3 | К-НАБ29А/9 | В_НАБ29Б/9 | 112,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 6,28432 |
| 5 | УТ-23/ГОДОВИКОВА | УТ-24/ГОДОВИКОВА | 99,20 | 0,61 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 17,483008 |
| 5 | УТ-24/ГОДОВИКОВА | УТ-24А/ГОДОВИКОВА | 70,60 | 0,61 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 12,442544 |
| 5 | УТ-22/ГОДОВИКОВА | УТ-23/ГОДОВИКОВА | 97,30 | 0,61 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 17,148152 |
| 5 | УТ-21/ГОДОВИКОВА | УТ-22/ГОДОВИКОВА | 145,00 | 0,70 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 29,11455 |
| 5 | В(Ю2)_ШЕКС21/104 | Р14/104 | 34,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 1,08358 |
| 5 | УТ-22Г/104 | УТ-22Д/104 | 47,80 | 0,13 | Тоннельная | 1988 | 2034 | 2,799168 |
| 5 | Р14/104 | 3ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,09561 |
| 5 | Р14/104 | 4ТП | 51,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 1,62537 |
| 5 | Р12/104 | Р13/104 | 50,00 | 0,13 | Подвальная | 1988 | 2034 | 1,874 |
| 5 | Р13/104 | 2ТП | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,10188 |
| 5 | Р13/104 | В(Ю1)_ШЕКС21/104 | 21,00 | 0,10 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,71316 |
| 5 | В(Ю1)_ШЕКС21/104 | УТ-22Б/104 | 19,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 1,06609 |
| 5 | УТ-22Б/104 | В(Ю2)_ШЕКС21/104 | 26,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 1,28674 |
| 5 | В(С)_ШЕКС21/104 | Р12/104 | 35,00 | 0,13 | Подвальная | 1988 | 2034 | 1,3118 |
| 5 | Р12/104 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,09561 |
| 21 | ТК-15/ОЛИМПИЙСКАЯ | К_К_БЕЛ48/23 | 60,70 | 0,31 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 5,969238 |
| 5 | УТ-22А/104 | УТ-22В/104 | 23,00 | 0,15 | Тоннельная | 1988 | 2034 | 1,48212 |
| 5 | УТ-22В/104 | УТ-22Г/104 | 24,00 | 0,15 | Тоннельная | 1988 | 2034 | 1,54656 |
| 5 | УТ-22А/104 | В(С)_ШЕКС21/104 | 30,50 | 0,13 | Тоннельная | 1988 | 2034 | 1,78608 |
| 5 | Р32/104 | УТ-22А/104 | 40,60 | 0,21 | Тоннельная | 1988 | 2034 | 3,092502 |
| 5 | УТ-22/ГОДОВИКОВА | Р32/104 | 50,30 | 0,21 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 3,831351 |
| 3 | Р65/9 | 2ТП | 11,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 0,45342 |
| 4 | УТ-5/ОСТИНСКАЯ | В_МОЛ31/218 | 57,60 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 2,850624 |
| 3 | В_НАБ29Б/9 | Р6/9 | 11,00 | 0,10 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,37356 |
| 3 | Р50/9 | Р49/9 | 33,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 1,05171 |
| 3 | Р49/9 | 4ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03187 |
| 3 | Р49/9 | 1ТП | 35,00 | 0,05 | Подвальная | 1988 | 2034 | 1,11545 |
| 3 | Р6/9 | Р50/9 | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,15935 |
| 3 | Р6/9 | 3ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03187 |
| 3 | Р50/9 | Р51/9 | 37,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 1,17919 |
| 3 | Р51/9 | 2ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03187 |
| 3 | Р51/9 | 1ТП | 35,00 | 0,05 | Подвальная | 1988 | 2034 | 1,11545 |
| 21 | В(С)_К.БЕЛ44/23 | 1ТП | 66,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 2,72052 |
| 21 | Р29/23 | В(СЗ)_К.БЕЛ40/23 | 11,00 | 0,15 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,45144 |
| 1 | Р6_ПОРТ/20 | 1ТП | 2,00 | 0,03 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,06374 |
| 1 | Р1_ПОРТ/20 | Р2_ПОРТ/20 | 32,00 | 0,15 | Надземная | 1988 | 2034 | 1,31328 |
| 1 | Р2_ПОРТ/20 | Р3_ПОРТ/20 | 21,00 | 0,15 | Надземная | 1988 | 2034 | 0,86184 |
| 1 | Р4_ПОРТ/20 | Р5_ПОРТ/20 | 26,00 | 0,15 | Надземная | 1988 | 2034 | 1,06704 |
| 1 | Р3_ПОРТ/20 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Надземная | 1988 | 2034 | 0,47805 |
| 1 | Р4_ПОРТ/20 | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Надземная | 1988 | 2034 | 0,3187 |
| 1 | Р_КТП/20 | Р1_ПОРТ/20 | 77,00 | 0,15 | Надземная | 1988 | 2034 | 3,16008 |
| 1 | Р3_ПОРТ/20 | Р4_ПОРТ/20 | 16,00 | 0,15 | Надземная | 1988 | 2034 | 0,65664 |
| 1 | Р5_ПОРТ/20 | Р6_ПОРТ/20 | 25,00 | 0,15 | Подвальная | 1988 | 2034 | 1,026 |
| 1 | Р1_ПОРТ/20 | 1ТП | 10,00 | 0,10 | Надземная | 1988 | 2034 | 0,3396 |
| 4 | К(З)-МОЛ18/220 | К(В)-МОЛ18/220 | 51,70 | 0,13 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 3,027552 |
| 4 | Р19/220 | В(В)_ОСТ48/220 | 21,00 | 0,13 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,78708 |
| 21 | К_БОР28/17 | К_БОР30-34/17 | 35,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 2,2554 |
| 21 | К_БОР28/17 | К_БОР36А/17 | 87,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 4,88157 |
| 21 | В_ГАРАЖ/25А | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03396 |
| 21 | В_СТО/25А | 1ТП | 38,00 | 0,10 | Подвальная | 1988 | 2034 | 1,29048 |
| 4 | Р24/ФМК | 1ТП | 38,00 | 0,05 | Подвальная | 1988 | 2034 | 1,21106 |
| 4 | Р24/ФМК | 2ТП | 8,00 | 0,04 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,25496 |
| 4 | Р65-2/ФМК | 4ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03187 |
| 4 | Р65-2/ФМК | 5ТП | 15,00 | 0,05 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,47805 |
| 52 | Р10/110 | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,06374 |
| 52 | Р10/110 | 1ТП | 32,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 1,01984 |
| 52 | В_СТАЛ75/110 | Р10/110 | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,1698 |
| 52 | К-СТР30/1 | В_МАСТ./208 | 41,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 1,69002 |
|  | Р3/208 | Р3_1/208 | 10,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,3187 |
| 52 | В_МАСТ./208 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,15935 |
| 52 | В(З)_МЕТ13А/Д | Р4/Д | 11,00 | 0,21 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,48488 |
| 52 | К-ТЕХЗДАНИЕ/1 | В_ТЕХЗД./211 | 36,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 1,66068 |
| 1 | В_СТО/277ПРОМЗОНА | 1ТП | 40,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 1,2748 |
| 52 | ТК-44Б/ЛОМОНОСОВА | К-СТР30/1 | 155,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 11,80635 |
| 1 | Р31/277ПРОМЗОНА | В_СТО/277ПРОМЗОНА | 40,00 | 0,08 | Надземная | 1988 | 2034 | 1,2748 |
| 52 | К-СТР30/1 | К-СТР30-32/208 | 40,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 3,0468 |
| 52 | К-СТР30-32/208 | К-СТР32/1 | 27,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 2,05659 |
| 52 | К-КЛУБ15/1 | К-СКЛАД/1 | 42,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 3,19914 |
| 52 | К-СТР32/1 | К-КЛУБ15/1 | 55,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 4,18935 |
| 1 | В_КРАС-ЕВ26/277 | 1ТП | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,19122 |
| 1 | Р23/277 | В(В)_КРАС-ЕВ24/277 | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,19122 |
| 1 | В_КРАС-ЕВ26А/277 | Р25/277 | 11,00 | 0,10 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,37356 |
| 1 | Р25/277 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03396 |
| 1 | Р25/277 | 1ТП | 44,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 1,40228 |
| 4 | В(В)_ОСТ48/220 | К(З)-МОЛ18/220 | 43,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 2,51808 |
| 1 | В(В)_КРАС-ЕВ24/277 | В_КРАС-ЕВ26/277 | 43,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 2,12807 |
| 21 | Р25/18 | Р26/18 | 29,00 | 0,10 | Надземная | 1988 | 2034 | 0,98484 |
| 21 | Р26/18 | Р27/18 | 5,00 | 0,08 | Надземная | 1988 | 2034 | 0,15935 |
| 21 | Р27/18 | Р28/18 | 66,00 | 0,08 | Надземная | 1988 | 2034 | 2,10342 |
| 21 | Р28/18 | 1ТП | 23,00 | 0,04 | Надземная | 1988 | 2034 | 0,73301 |
|  | Р27/18 | 1ТП | 17,00 | 0,03 | Надземная | 1988 | 2034 | 0,54179 |
| 21 | Р29/18 | 1ТП | 26,00 | 0,08 | Надземная | 1988 | 2034 | 0,82862 |
| 21 | Р29/18 | Р30/18 | 66,00 | 0,08 | Надземная | 1988 | 2034 | 2,10342 |
| 52 | К-СТАЛ75/110 | В_СТАЛ75/110 | 8,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 0,44888 |
| 21 | Р30/18 | 1ТП | 19,00 | 0,05 | Надземная | 1988 | 2034 | 0,60553 |
| 21 | Р28/18 | Р29/18 | 23,00 | 0,08 | Надземная | 1988 | 2034 | 0,73301 |
| 21 | Р23/18 | Р25/18 | 51,00 | 0,10 | Надземная | 1988 | 2034 | 1,73196 |
|  | Р26/18 | 1ТП | 20,00 | 0,08 | Надземная | 1988 | 2034 | 0,6374 |
| 21 | В_ЮБИЛ50/25 | Р14/25 | 10,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,3187 |
| 21 | Р14/25 | 1ТП | 21,00 | 0,03 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,66927 |
| 21 | Р14/25 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03187 |
| 21 | Р14-1/23 | Р14-2/23 | 40,00 | 0,15 | Подвальная | 1988 | 2034 | 1,6416 |
| 21 | В(В)_К.БЕЛ44/23 | Р14/23 | 8,00 | 0,15 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,32832 |
| 21 | Р14-1/23 | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,06374 |
| 21 | Р14/23 | Р14-1/23 | 10,00 | 0,15 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,4104 |
| 21 | Р14/23 | В(С)_К.БЕЛ44/23 | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,06374 |
| 21 | К(В)_К_БЕЛ44/23 | В(В)_К.БЕЛ44/23 | 29,30 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 1,888092 |
| 21 | Р14-2/23 | 2ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,06374 |
| 21 | К_РОСТО/25А+Устюжанин | Р6/25А | 13,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 0,72943 |
| 21 | К_РОСТО/25А+Устюжанин | В_ГАРАЖ/25А | 30,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 1,6833 |
| 21 | Р6/25А | В_СТО/25А | 19,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 1,06609 |
| 21 | Р14-3/23 | Р14-4/23 | 72,00 | 0,15 | Подвальная | 1988 | 2034 | 2,95488 |
| 21 | Р14-3/23 | 3ТП | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,06792 |
| 21 | Р14-4/23 | 4ТП | 1,00 | 0,15 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,04104 |
| 21 | Р14-4/23 | В(З)_К.БЕЛ44/23 | 1,00 | 0,15 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,04104 |
| 21 | Р14-2/23 | Р14-3/23 | 24,00 | 0,15 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,98496 |
| 21 | 1ТК-4/ОЛИМПИЙСКАЯ | К_РОСТО/25А+Устюжанин | 55,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 3,08605 |
| 4 | К-СЕВ29/ФМК | В_СЕВ.Ш29/ФМК | 7,70 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 0,381073 |
| 4 | Р22/ФМК | 4ТП | 8,00 | 0,04 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,25496 |
| 4 | Р21/ФМК | Р22/ФМК | 48,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 1,52976 |
| 4 | Р21/ФМК | 5ТП | 8,00 | 0,04 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,25496 |
| 4 | В_СЕВ.Ш29/ФМК | Р21/ФМК | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,09561 |
| 4 | Р23/ФМК | Р24/ФМК | 35,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 1,11545 |
| 4 | Р23/ФМК | 3ТП | 8,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,25496 |
| 4 | Р22/ФМК | Р23/ФМК | 11,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,35057 |
| 21 | Р62/25 | Р63/25 | 25,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,79675 |
| 21 | Р52/25 | 2ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03187 |
| 21 | Р51/25 | 1ТП | 20,00 | 0,05 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,6374 |
| 21 | Р51/25 | 2ТП | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,22309 |
| 21 | Р50/25 | 3ТП | 7,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,22309 |
| 21 | Р49/25 | 4ТП | 7,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,22309 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ106/25 | В(С)_КРАС-ЕВ106/25 | 9,00 | 0,04 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 0,37098 |
| 21 | Р61/25 | Р62/25 | 20,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,6374 |
| 21 | В(СЗ)_КРАС-ЕВ106/25 | 3ТП | 2,00 | 0,04 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,06374 |
| 21 | Р54/25 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03187 |
| 21 | Р7/25 | Р54/25 | 33,00 | 0,05 | Подвальная | 1988 | 2034 | 1,05171 |
| 21 | Р53/25 | 3ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03187 |
| 21 | В_КРАС-ЕВ110/25 | Р7/25 | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,20376 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ110/25 | В_КРАС-ЕВ110/25 | 27,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 1,51497 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ108/25 | В(СВ)_КРАС-ЕВ106/25 | 14,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 0,69286 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ108/25 | К_КРАС-ЕВ106/25 | 13,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 0,53586 |
| 21 | Р50/25 | Р51/25 | 42,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 1,33854 |
| 21 | Р83/23 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,06374 |
| 21 | Р16/23 | Р13/23 | 39,00 | 0,15 | Подвальная | 1988 | 2034 | 1,60056 |
| 21 | Р10/23 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03187 |
| 1 | К1_ПОБ104/21 | К2_ПОБ104/21 | 51,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 3,28644 |
| 21 | В(В)_К.БЕЛ38/23 | Р85/23 | 55,00 | 0,13 | Подвальная | 1988 | 2034 | 2,0614 |
| 1 | К2_ПОБ104/21 | К_ПОБ108/21 | 63,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 4,05972 |
| 21 | В(З)_К.БЕЛ38/23 | 1ТП | 41,00 | 0,03 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 1,69002 |
| 21 | Р16/23 | В(З)_К.БЕЛ38/23 | 21,00 | 0,03 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,66927 |
| 1 | К_ПОБ116/21 | В_ПОБ116/21 | 19,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 1,06609 |
| 1 | К_ПОБ110/21 | В_ПОБ110/21 | 20,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 0,9898 |
| 1 | К_ПОБ110/21 | В_ПОБ114/21 | 65,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 3,21685 |
| 1 | В_ПОБ110/21 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03187 |
| 1 | К_ПОБ108/21 | К_ПОБ110/21 | 52,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 2,91772 |
| 1 | В_ПОБ114/21 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03187 |
| 1 | В_ПОБ116/21 | 1ТП | 20,00 | 0,10 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,6792 |
| 1 | К_ПНС9/21 | К_ПОБ116/21 | 99,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 5,55489 |
| 1 | Р42/21 | 1ТП | 30,00 | 0,05 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,9561 |
| 1 | Р49/21 | 1ТП | 25,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,79675 |
| 1 | К2_ПЕРВ20/21 | К_ГРП/21 | 101,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 6,50844 |
| 21 | Р85/23 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03187 |
| 21 | В(С)_К.БЕЛ38/23 | Р10/23 | 4,00 | 0,15 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,16416 |
| 21 | Р13/23 | Р83/23 | 39,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 1,24293 |
| 21 | Р10/23 | Р16/23 | 51,00 | 0,15 | Подвальная | 1988 | 2034 | 2,09304 |
| 21 | Р13/23 | Р85/23 | 54,00 | 0,13 | Подвальная | 1988 | 2034 | 2,02392 |
|  | Р85/23 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03187 |
| 21 | ТК-2Б/ЮБИЛЕЙНАЯ | К_БЕЛ50-52/25 | 41,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 2,30051 |
| 21 | К_БЕЛ50-52/25 | В_ЮБИЛ50/25 | 138,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 6,36594 |
| 21 | Р47/25 | В(Ю)_КРАС-ЕВ108/25 | 41,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 1,30667 |
| 21 | Р54/25 | 1ТП | 10,00 | 0,04 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,3187 |
| 21 | Р49/25 | Р50/25 | 37,00 | 0,10 | Подвальная | 1988 | 2034 | 1,25652 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ106/25 | В(СЗ)_КРАС-ЕВ106/25 | 33,00 | 0,04 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 1,36026 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ116/25 | В_КРАС-ЕВ116/25 | 22,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 1,23442 |
| 21 | В(СВ)_КРАС-ЕВ106/25 | 1ТП | 17,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,54179 |
| 21 | В_КРАС-ЕВ116/25 | Р49/25 | 11,00 | 0,10 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,37356 |
| 21 | Р52/25 | Р53/25 | 30,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,9561 |
| 21 | Р63/25 | 4ТП | 12,00 | 0,05 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,38244 |
| 21 | В(С)_КРАС-ЕВ106/25 | 2ТП | 2,00 | 0,04 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,06374 |
| 21 | Р63/25 | 5ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03187 |
| 21 | Р53/25 | 4ТП | 15,00 | 0,05 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,47805 |
| 21 | Р62/25 | 6ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03187 |
| 21 | Р7/25 | Р52/25 | 25,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,79675 |
| 1 | Р42/21 | 2ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03396 |
| 1 | Р47/21 | 1ТП | 40,00 | 0,05 | Подвальная | 1988 | 2034 | 1,2748 |
| 1 | К_ПЕРВ28/21 | В_ПЕРВ28/21 | 49,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 2,74939 |
| 1 | В_ПЕРВ28/21 | Р42/21 | 36,00 | 0,10 | Подвальная | 1988 | 2034 | 1,22256 |
| 1 | Р47/21 | Р49/21 | 25,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,79675 |
| 1 | К_ГРП/21 | К_ПЕРВ22/21 | 27,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 1,73988 |
| 1 | К_ПЕРВ22/21 | В_ПЕРВ22/21 | 37,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 2,07607 |
| 1 | В_ПЕРВ22/21 | Р48/21 | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03396 |
| 1 | Р48/21 | Р47/21 | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,20376 |
| 1 | Р48/21 | 2ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,15935 |
| 1 | Р49/21 | 3ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,15935 |
| 1 | Р27/21 | 1ТП | 10,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,3187 |
| 1 | К_АРХ17Б/21 | В_АРХ17А/21 | 48,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 2,37552 |
| 4 | Р82/ПРОМЗОНА | Р84/ПРОМЗОНА | 61,60 | 0,10 | Надземная | 1988 | 2034 | 2,091936 |
|  | Р85/ПРОМЗОНА | 1ТП | 51,00 | 0,07 | Надземная | 1988 | 2034 | 1,62537 |
| 1 | В_АРХ17А/21 | Р27/21 | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03187 |
|  | Р84/ПРОМЗОНА | В_ЮГ_ГАРАЖ/ПРОМЗОНА | 59,00 | 0,05 | Надземная | 1988 | 2034 | 1,88033 |
| 4 | Р85/ПРОМЗОНА | 1ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,12748 |
| 4 | Р84/ПРОМЗОНА | Р85/ПРОМЗОНА | 42,00 | 0,10 | Подвальная | 1988 | 2034 | 1,42632 |
| 1 | Р27/21 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1988 | 2034 | 0,03187 |
| 3 | К-ПОБ86-90/9 | В(Ю)_ПОБ90/9 | 26,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1988 | 2034 | 1,45886 |
| 3 | ТК-4/КОММУНИСТОВ | Р22/9А | 118,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1989 | 2034 | 8,98806 |
| 5 | УТ-7/104МКР | Р22/104 | 5,00 | 0,07 | Тоннельная | 1989 | 2034 | 0,23065 |
| 5 | В(Ю2)_ОКТ42/104 | УТ-12Б/104 | 16,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1989 | 2034 | 0,79184 |
| 3 | Р5/9А | 3ТП | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2034 | 0,22309 |
| 3 | Р23/9А | Р2/9А | 31,00 | 0,15 | Тоннельная | 1989 | 2034 | 1,99764 |
| 21 | К_ГСК1/392 | В_ГАРАЖ/392 | 3,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1989 | 2034 | 0,12366 |
| 21 | В_ГАРАЖ/392 | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 2034 | 0,06374 |
| 3 | Р4/9А | Р5/9А | 18,00 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2034 | 0,57366 |
|  |  | К(В)-ЦТП/9А | 8,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1989 | 2034 | 0,51552 |
|  | Р22/9А | К(З)-ЦТП/9А | 43,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1989 | 2034 | 3,27531 |
| 3 | Р4/9А | 2ТП | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2034 | 0,22309 |
| 3 | Р3/9А | Р4/9А | 26,00 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2034 | 0,82862 |
| 3 | Р3/9А | 1ТП | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2034 | 0,22309 |
| 3 | В(С)_ЛЕН3/9А | Р3/9А | 16,00 | 0,10 | Подвальная | 1989 | 2034 | 0,54336 |
| 3 | К-ЛЕН7/9А | В(С)_ЛЕН3/9А | 30,00 | 0,15 | Тоннельная | 1989 | 2034 | 1,9332 |
| 3 | Р5/9А | Р6/9А | 24,00 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2034 | 0,76488 |
| 3 | Р2/9А | К-ЛЕН11/9А | 50,00 | 0,15 | Тоннельная | 1989 | 2034 | 3,222 |
|  | К(В)-ЦТП/9А | Р30/9А | 34,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1989 | 2034 | 2,19096 |
| 21 | Р40/18 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2034 | 0,03187 |
| 21 | В_КРАС-ЕВ86/25 | Р57-1/25 | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1989 | 2034 | 0,1698 |
| 21 | Р57/25 | 2ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2034 | 0,12748 |
| 3 | К-ЛЕН5/9А | К-ЛЕН7/9А | 72,00 | 0,15 | Тоннельная | 1989 | 2034 | 4,63968 |
| 5 | В_ШЕКС13/104 | Р10/104 | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1989 | 2034 | 0,03396 |
| 5 | Р10/104 | 1ТП | 13,00 | 0,10 | Подвальная | 1989 | 2034 | 0,44148 |
|  |  |  | 17177,12 |  |  |  | 2034 | 1056,503991 |
| 5 | УТ-3/103МКР | УТ-4/103МКР | 30,70 | 0,21 | Тоннельная | 1989 | 2035 | 2,338419 |
| 5 | УТ-4/103МКР | УТ-5/103МКР | 38,50 | 0,21 | Тоннельная | 1989 | 2035 | 2,932545 |
| 5 | УТ-2/103МКР | УТ-3/103МКР | 91,90 | 0,21 | Тоннельная | 1989 | 2035 | 7,000023 |
| 5 | УТ-5/103МКР | УТ-6/103МКР | 64,40 | 0,21 | Тоннельная | 1989 | 2035 | 4,905348 |
| 1 | В_ПОБ108/21 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,03187 |
| 1 | К_ПОБ108/21 | В_ПОБ108/21 | 14,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 0,69286 |
| 1 | Р13-1/20 | Р8-1/20 | 60,00 | 0,13 | Подвальная | 1989 | 2035 | 2,2488 |
| 5 | УТ-28/104 | УТ-29/104 | 107,20 | 0,15 | Тоннельная | 1989 | 2035 | 6,907968 |
| 1 | К_ТИМ8/277 | В(З)_ТИМ8/16 | 8,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 0,73664 |
| 1 | В(З)_ТИМ8/16 | Р18/16 | 5,51 | 0,26 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,3523094 |
| 5 | УТ-7/103МКР | В_ГОДОВ14/103 | 7,00 | 0,08 | Тоннельная | 1989 | 2035 | 0,34643 |
| 5 | В_ГОДОВ14/103 | Р8/103 | 8,00 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,25496 |
| 5 | Р8/103 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,03187 |
| 5 | Р10/104 | 1ТП | 15,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,47805 |
|  | УТ-7А/103 | 1ТП | 7,60 | 0,05 | Тоннельная | 1989 | 2035 | 0,313272 |
| 52 | К-МЕТ44/214 | К-МЕТ46/214 | 49,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 3,73233 |
| 52 | В(З)_МЕТ46/214 | Р7/214 | 20,00 | 0,21 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,8816 |
| 21 | Р11-1/25 | Р29/25 | 25,00 | 0,10 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,849 |
| 52 | К-17М/МЕТАЛЛУРГОВ | К-МЕТ44/214 | 57,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 4,34169 |
| 5 | УТ-6/103МКР | УТ-7/103МКР | 11,50 | 0,21 | Тоннельная | 1989 | 2035 | 0,875955 |
| 5 | УТ-6/103МКР | УТ-7А/103 | 19,10 | 0,15 | Тоннельная | 1989 | 2035 | 1,230804 |
| 5 | Р8/103 | 2ТП | 44,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 1,40228 |
| 5 | УТ-22Д/104 | УТ-22Е/104 | 21,20 | 0,13 | Тоннельная | 1989 | 2035 | 1,241472 |
| 5 | УТ-22Е/104 | В_ОКТ58/104 | 105,40 | 0,07 | Тоннельная | 1989 | 2035 | 4,862102 |
| 5 | УТ-29/104 | УТ-30/104 | 25,90 | 0,15 | Тоннельная | 1989 | 2035 | 1,668996 |
| 5 | УТ-30/104 | УТ-32/104 | 43,00 | 0,15 | Тоннельная | 1989 | 2035 | 2,77092 |
| 5 | УТ-12А/104 | В(С1)_ОКТ42/104 | 18,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 1,15992 |
| 5 | В(Ю1)_ОКТ42/104 | УТ-12А/104 | 9,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 0,57996 |
| 5 | Р7/104 | 1ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,12748 |
| 5 | УТ-12/104 | В(В)_ОКТ42/104 | 104,00 | 0,15 | Тоннельная | 1989 | 2035 | 6,70176 |
| 3 | Р13/9А | 4ТП | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,22309 |
| 3 | Р10/9А | Р13/9А | 8,00 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,25496 |
| 3 | В_ЛЕН11/9А | Р10/9А | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,1698 |
| 3 | Р12/9А | 1ТП | 21,00 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,66927 |
| 3 | Р12/9А | 2ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,12748 |
| 5 | В(В)_ОКТ42/104 | Р7/104 | 5,00 | 0,15 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,2052 |
| 21 | К_БЕЛ51/25 | В_БЕЛ51/25 | 33,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 1,85163 |
| 3 | Р11/9А | Р12/9А | 36,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 1,14732 |
| 21 | Р27/25 | Р28/25 | 26,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,82862 |
| 21 | Р30/25 | Р31/25 | 18,00 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,57366 |
| 21 | Р5/25А | Р5-2/25А | 30,00 | 0,15 | Надземная | 1989 | 2035 | 1,2312 |
| 21 | Р5-2/25А | В(В)_БЕЗЫМ3/25А | 6,00 | 0,15 | Надземная | 1989 | 2035 | 0,24624 |
| 21 | Р30/25 | 4ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,03187 |
| 21 | Р28/25 | 7ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,03187 |
| 21 | Р11-1/25 | Р27/25 | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,09561 |
| 21 | Р27/25 | 6ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,03187 |
| 21 | ТК-3/ЮБИЛЕЙНАЯ | В(В)_БЕЛ43/25 | 14,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 1,06638 |
| 3 | Р11/9А | 3ТП | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,22309 |
| 21 | Р29/25 | 5ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,03187 |
| 21 | В(З)_БЕЗЫМ3/25А | 1ТП | 30,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 1,9332 |
| 21 | К_БЕЛ44/24 | 1ТП | 13,00 | 0,03 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 0,53586 |
| 3 | Р10/9А | Р11/9А | 20,00 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,6374 |
| 5 | В_ОКТ58/104 | 1ТП | 12,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,38244 |
| 21 | Р17/25А | 1ТП | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,06792 |
| 21 | Р17/25А | В(З)_БЕЗЫМ3/25А | 12,00 | 0,15 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,49248 |
| 21 | Р36/24 | 1ТП | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,19122 |
| 21 | Р36/24 | 1ТП | 40,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 1,2748 |
| 21 | В(В)_БЕЗЫМ3/25А | Р17/25А | 10,00 | 0,15 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,4104 |
| 1 | Р29/20 | 1ТП | 7,00 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,22309 |
| 1 | В_ГОГ40/20 | Р29/20 | 8,00 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,25496 |
| 1 | Р29/20 | Р31/20 | 29,00 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,92423 |
| 21 | ТК-4/ЮБИЛЕЙНАЯ | К_БЕЛ40/24 | 97,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 8,93176 |
| 21 | К_БЕЛ40/24 | К_БЕЛ42/24 | 62,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 4,72254 |
| 5 | Р7/104 | Р7-1/104 | 33,00 | 0,15 | Подвальная | 1989 | 2035 | 1,35432 |
| 21 | В_БЕЛ51/25 | Р11-1/25 | 11,00 | 0,10 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,37356 |
| 21 | В(В)_БЕЛ43/25 | Р10/25 | 3,00 | 0,21 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,13224 |
| 21 | Р10/25 | Р11/25 | 10,00 | 0,21 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,4408 |
| 21 | Р11/25 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,03187 |
| 5 | Р7-1/104 | 2ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,09561 |
| 21 | Р29/25 | Р30/25 | 25,00 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,79675 |
| 21 | В(В)_ОЛИМ81/25А | В(С)_ОЛИМ81/25А | 43,00 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2035 | 1,37041 |
| 21 | К_БЕЛ42/24 | В_БЕЛ42/24 | 15,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 0,74235 |
| 52 | В(Ю)_МАЯК8/110 | Р3/110 | 10,00 | 0,15 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,4104 |
| 21 | В_БЕЛ42/24 | Р36/24 | 42,00 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2035 | 1,33854 |
| 5 | Р7-1/104 | В(Ю1)_ОКТ42/104 | 19,00 | 0,15 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,77976 |
| 21 | Р28/25 | 1ТП | 18,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,57366 |
| 21 | К_БЕЛ42/24 | К_БЕЛ44/24 | 75,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 4,833 |
| 52 | Р13/110 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,03396 |
| 52 | К-СТАЛ75/110 | К-СТАЛ73/110 | 84,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 6,39828 |
|  | В10 НОВЫЕ УГЛЫ | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 0,04949 |
| 3 | К-ЛЕН11/9А | В_ЛЕН11/9А | 11,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 0,61721 |
| 52 | К-МАЯК15-17/110 | К-МАЯК15/110 | 32,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 2,94656 |
| 52 | Р3/110 | Р13/110 | 13,00 | 0,13 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,48724 |
| 3 | К-ЛЕН11/9А | УТ-КОММУН16/9А | 8,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 0,51552 |
| 5 | УТ-2/104МКР | В_ШЕКС13/104 | 8,80 | 0,10 | Тоннельная | 1989 | 2035 | 0,493768 |
| 52 | В(С)_МАЯК13/110 | Р9/110 | 20,00 | 0,21 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,8816 |
| 52 | Р9/110 | В(З)_МАЯК13/110 | 28,00 | 0,21 | Подвальная | 1989 | 2035 | 1,23424 |
| 21 | Р10/25 | 1ТП | 59,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 1,88033 |
| 21 | К_МППЖХ/25А | К_ОЛИМ81/25А | 87,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 4,88157 |
| 1 | К_ПЕРВ23/20 | В_КРАС5А/20 | 25,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 1,464 |
| 1 | Р8-4/20 | 2ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,09561 |
| 52 | В(З)_МАЯК13/110 | К-СТАЛ75/110 | 32,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 2,43744 |
| 3 | ТК-8/ТРУДА | В(С)_ЛУН8/8А | 18,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 1,00998 |
| 5 | Р22/104 | В_ОКТ54/104 | 29,55 | 0,07 | Тоннельная | 1989 | 2035 | 1,3631415 |
| 21 | В(С)_ОЛИМ81/25А | 1ТП | 14,00 | 0,08 | Надземная | 1989 | 2035 | 0,44618 |
| 21 | В(В)_ОЛИМ81/25А | 1ТП | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,06792 |
| 21 | К_ОЛИМ81/25А | В(В)_ОЛИМ81/25А | 7,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 0,39277 |
| 21 | Р32/25 | 1ТП | 31,00 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,98797 |
| 21 | Р17/25А | 1ТП | 50,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 1,5935 |
| 21 | Р31/25 | 3ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,03187 |
| 21 | Р32/25 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,03187 |
| 21 | Р9/18 | 1ТП | 4,00 | 0,05 | Надземная | 1989 | 2035 | 0,12748 |
| 3 | УТ-КОММУН16/9А | К-ЛЕН5/9А | 116,80 | 0,15 | Тоннельная | 1989 | 2035 | 7,526592 |
| 5 | УТ-1/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | К-ПАВИЛЬОН/103 | 48,00 | 0,21 | Тоннельная | 1989 | 2035 | 3,65616 |
| 5 | УТ-27/104 | УТ-28/104 | 2,00 | 0,21 | Тоннельная | 1989 | 2035 | 0,15234 |
| 5 | Р15-2/104 | 2ТП | 25,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,79675 |
| 5 | Р15-1/104 | Р15-2/104 | 15,00 | 0,10 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,5094 |
| 5 | Р15/104 | Р15-1/104 | 15,00 | 0,13 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,5622 |
| 5 | Р15/104 | 1ТП | 15,00 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,47805 |
| 5 | В_ГОДОВ26/104 | Р15/104 | 10,00 | 0,15 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,4104 |
| 5 | УТ-28/104 | В_ГОДОВ26/104 | 11,60 | 0,15 | Тоннельная | 1989 | 2035 | 0,747504 |
| 5 | УТ-24А/ГОДОВИКОВА | УТ-27/104 | 61,40 | 0,21 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 4,676838 |
| 1 | К_ТИМ7/277 | К_ТИМ8/277 | 113,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 10,40504 |
| 1 | Р26/277ПРОМЗОНА | 1ТП | 6,00 | 0,04 | Надземная | 1989 | 2035 | 0,19122 |
| 5 | УТ-1/103МКР | УТ-2/103МКР | 20,10 | 0,21 | Тоннельная | 1989 | 2035 | 1,531017 |
| 21 | Р31/25 | Р32/25 | 41,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 1,30667 |
| 5 | Р7-3/104 | В(Ю2)_ОКТ42/104 | 18,00 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,57366 |
| 3 | В(С)_ЛЕН3/9А | В(Ю)_ЛЕН3/9А | 151,00 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 2035 | 4,81237 |
| 3 | Р15/9А | 6ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,03187 |
| 3 | Р14/9А | Р15/9А | 18,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,57366 |
| 3 | Р14/9А | 5ТП | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,22309 |
| 3 | Р13/9А | Р14/9А | 33,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 1,05171 |
| 5 | К-ПАВИЛЬОН/103 | УТ-1/103МКР | 4,80 | 0,21 | Тоннельная | 1989 | 2035 | 0,365616 |
| 1 | Р8-1/20 | Р8-2/20 | 28,00 | 0,10 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,95088 |
| 5 | Р22/104 | 2ТП | 57,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 1,81659 |
| 52 | Р7/214 | В(В)_МЕТ46/214 | 3,00 | 0,15 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,12312 |
| 5 | УТ-4/104МКР | В_ШЕКС9/104 | 41,10 | 0,08 | Тоннельная | 1989 | 2035 | 2,034039 |
| 3 | В_СОВ81/8 | 1ТП | 7,00 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,22309 |
| 3 | Р1/8 | В_ПОБ60/8 | 3,00 | 0,05 | Надземная | 1989 | 2035 | 0,09561 |
| 3 | В_ПОБ60/8 | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,06374 |
| 5 | В_ШЕКС9/104 | Р22/104 | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,12748 |
| 4 | В(Ю)_ОСТ9/219 | В(С)_ОСТ7/219 | 32,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 1,58368 |
| 4 | В(С)_ОКИН1/ФМК | Р4/ФМК | 2,00 | 0,15 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,08208 |
| 5 | УТ-7А/103 | 1ТП | 7,60 | 0,05 | Тоннельная | 1989 | 2035 | 0,313272 |
| 4 | Р3/221 | 2ТП | 66,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 2,10342 |
| 4 | Р3/221 | 1ТП | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,19122 |
| 4 | Р7/221 | Р3/221 | 20,40 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,650148 |
|  | Р11-1/110 | 1ТП | 20,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 1,1222 |
| 52 | К-СТАЛ73/110 | В(С)_СТАЛ73/110 | 40,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 2,2444 |
| 52 | Р11/110 | Р11-1/110 | 41,00 | 0,10 | Подвальная | 1989 | 2035 | 1,39236 |
| 52 | В(С)_СТАЛ73/110 | Р11/110 | 15,00 | 0,10 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,5094 |
| 5 | Р22/104 | 1ТП | 10,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,3187 |
| 52 | Р11/110 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,03187 |
| 1 | Р8-3/20 | Р8-4/20 | 28,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,89236 |
| 52 | Р2/208 | 1ТП | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,13584 |
| 52 | В(З)_КЛУБ15/208 | Р2/208 | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,03396 |
| 52 | К-КЛУБ15/1 | В(З)_КЛУБ15/208 | 20,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 1,1222 |
| 52 | Р11-1/110 | 2ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,03396 |
| 1 | Р76/20 | Р76-1/20 | 19,00 | 0,10 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,64524 |
| 21 | К_МППЖХ/25А | Р5/25А | 106,00 | 0,15 | Надземная | 1989 | 2035 | 4,35024 |
| 1 | Р8-3/20 | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,09561 |
| 1 | Р8-2/20 | Р8-3/20 | 34,00 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2035 | 1,08358 |
| 4 | В_ОСТ17/221 | Р7/221 | 7,60 | 0,10 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,258096 |
|  | К_НЕФТЕБАЗА/20 | Р_5/20 | 90,00 | 0,10 | Надземная | 1989 | 2035 | 3,0564 |
| 5 | Р7-4/104 | 6ТП | 27,00 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,86049 |
| 1 | Р8-4/20 | 1ТП | 30,00 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,9561 |
| 4 | Р12/219 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,03187 |
| 4 | Р24/219 | Р12/219 | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,06374 |
| 4 | В(С)_ОСТ7/219 | Р23/219 | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,06374 |
| 4 | Р24/219 | Р23/219 | 54,00 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2035 | 1,72098 |
| 1 | Р13/20 | В(В)_КРАС18/20 | 9,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,28683 |
|  | ТК-5 НОВЫЕ УГЛЫ | В10 НОВЫЕ УГЛЫ | 3,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 0,14847 |
| 1 | Р8-2/20 | 2ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,09561 |
| 4 | УТ-1/ОСТИНСКАЯ | В_ОСТ15/221 | 22,30 | 0,10 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 1,251253 |
| 4 | В_ОСТ15/221 | Р2/221 | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,06792 |
| 4 | Р2/221 | 1ТП | 33,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 1,05171 |
| 4 | Р2/221 | Р1/221 | 7,00 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,22309 |
| 4 | Р1/221 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,03187 |
| 4 | Р1/221 | 2ТП | 83,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 2,64521 |
| 1 | В_ГОГ8/20 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,03187 |
| 4 | УТ-4/ОСТИНСКАЯ | В(В)_ОСТ9/219 | 35,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 2,0496 |
| 1 | Р77/20 | 2ТП | 8,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,25496 |
| 1 | Р8-1/20 | 3ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,09561 |
| 4 | Р12/219 | 2ТП | 85,00 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2035 | 2,70895 |
| 5 | В(С1)_ОКТ42/104 | Р7-2/104 | 34,00 | 0,15 | Подвальная | 1989 | 2035 | 1,39536 |
| 5 | Р7-2/104 | 3ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,09561 |
| 5 | Р7-2/104 | Р7-3/104 | 25,00 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,79675 |
| 5 | Р7-3/104 | 4ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,09561 |
| 5 | В(С2)_ОКТ42/104 | Р7-4/104 | 34,00 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2035 | 1,08358 |
| 5 | Р7-4/104 | 5ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,09561 |
| 1 | ТК_ГОГ8-10/ГОГОЛЯ | ТК-38/КРАСНАЯ | 58,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 5,34064 |
| 5 | В_ОКТ54/104 | 1ТП | 25,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,79675 |
| 1 | В(В)_КРАС18/20 | В_КРАС22/20 | 35,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 1,61455 |
| 1 | Р77/20 | Р78/20 | 38,00 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2035 | 1,21106 |
| 1 | В_КРАС22/20 | 1ТП | 33,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 1,05171 |
| 1 | Р78/20 | 3ТП | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,22309 |
| 1 | ТК-38/КРАСНАЯ | В_ГОГ8/20 | 23,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 2,11784 |
| 1 | Р78/20 | 4ТП | 33,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 1,05171 |
| 1 | ТК_ГОГ8-10/ГОГОЛЯ | В_ГОГ6/20 | 12,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 0,59388 |
| 1 | ТК_ГОГ8-10/ГОГОЛЯ | В_ГОГ10/20 | 12,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 0,59388 |
| 1 | Р76-1/20 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,09561 |
| 1 | Р76-1/20 | Р77/20 | 28,00 | 0,10 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,95088 |
| 1 | В_КРАС5А/20 | 1ТП | 50,00 | 0,13 | Подвальная | 1989 | 2035 | 1,874 |
| 4 | Р11/219 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,03187 |
| 1 | Р31/20 | 3ТП | 58,00 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 2035 | 1,84846 |
| 1 | Р31/20 | 2ТП | 9,00 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,28683 |
| 1 | ТК-5/ГОГОЛЯ | ТК_ГОГ8-10/ГОГОЛЯ | 36,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 3,31488 |
| 1 | В_ГОГ6/20 | 1ТП | 28,00 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,89236 |
| 4 | Р11/219 | В(Ю)_ОСТ9/219 | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,09561 |
|  | К_НЕФТЕБАЗА/20 | 1ТП | 220,00 | 0,05 | Надземная | 1989 | 2035 | 7,0114 |
|  | К2_ПОРТ/20 | К_НЕФТЕБАЗА/20 | 158,00 | 0,10 | Надземная | 1989 | 2035 | 5,36568 |
|  | Р_5/20 | 1ТП | 57,00 | 0,10 | Надземная | 1989 | 2035 | 1,93572 |
| 3 | Р7/9А | 5ТП | 7,00 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,22309 |
| 3 | Р6/9А | Р7/9А | 24,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,76488 |
| 3 | Р6/9А | 4ТП | 7,00 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,22309 |
| 3 | К-КОММ1/9А | В_КОММ1/9А | 2,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 0,08244 |
| 4 | Р10/219 | Р11/219 | 77,00 | 0,10 | Подвальная | 1989 | 2035 | 2,61492 |
| 4 | В(В)_ОСТ9/219 | Р10/219 | 3,00 | 0,13 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,11244 |
| 4 | Р10/219 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,03187 |
| 3 | В_КОММ1/9А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 2035 | 0,03187 |
| 3 | В(Ю)_ЛЕН3/9А | К-КОММ1/9А | 16,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 0,65952 |
| 3 | Р7/9А | 6ТП | 50,00 | 0,07 | Подвальная | 1989 | 2035 | 1,5935 |
| 5 | УТ-12Б/104 | В(С2)_ОКТ42/104 | 15,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 0,74235 |
|  | К(З)-ЦТП/9А |  | 8,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1989 | 2035 | 0,60936 |
| 4 | В_ОКИН8/222 | 1ТП | 33,00 | 0,08 | Подвальная | 1990 | 2035 | 1,05171 |
| 4 | В_ОКИН10/222 | Р3/222 | 22,00 | 0,10 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,74712 |
| 4 | ТК-9/ОКИНИНА | К-ОКИН8-10/222 | 118,50 | 0,15 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 7,63614 |
| 4 | К-ОКИН8-10/222 | В_ОКИН8/222 | 56,50 | 0,08 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 2,796185 |
| 1 | Р26/20 | 2ТП | 92,00 | 0,05 | Подвальная | 1990 | 2035 | 2,93204 |
| 4 | Р4/222 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,03187 |
| 4 | Р3/222 | Р4/222 | 32,00 | 0,08 | Подвальная | 1990 | 2035 | 1,01984 |
| 4 | К-ОКИН8-10/222 | В_ОКИН10/222 | 24,60 | 0,10 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 1,380306 |
| 4 | Р3/222 | 3ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,03187 |
| 4 | Р5/222 | 4ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,03187 |
| 4 | ТК-1/ЧАЙКОВСКОГО | ТК-2/221кв. | 69,00 | 0,52 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 10,00707 |
| 21 | В(В)_КРАС-ЕВ57/25А | Р47/25А | 2,00 | 0,13 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,07496 |
| 4 | Р5/222 | 1ТП | 52,00 | 0,05 | Подвальная | 1990 | 2035 | 1,65724 |
| 4 | ТК-2/221кв. | ТК-3/ЧАЙКОВСКОГО | 154,80 | 0,52 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 22,450644 |
| 4 | ТК-3/ЧАЙКОВСКОГО | ТК-3А/ЧАЙКОВСКОГО | 74,90 | 0,52 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 10,862747 |
| 21 | К(ЮВ)_КРАС-ЕВ98/25 | В(В)_КРАС-ЕВ98/25 | 104,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 7,92168 |
| 21 | Р8/25 | В(З)_КРАС-ЕВ98/25 | 5,00 | 0,21 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,2204 |
| 21 | Р47/25А | 3ТП | 3,00 | 0,03 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,09561 |
| 1 | Р24/277 | В_КРАС-ЕВ3/277 | 34,00 | 0,10 | Надземная | 1990 | 2035 | 1,15464 |
| 1 | Р47/277 | 1ТП | 33,00 | 0,07 | Надземная | 1990 | 2035 | 1,05171 |
| 1 | К_ВОС4/277+тимох.1 | 1ТП | 40,00 | 0,10 | Надземная | 1990 | 2035 | 1,3584 |
| 1 | Р67/277 | Р47/277 | 23,00 | 0,13 | Надземная | 1990 | 2035 | 0,86204 |
| 21 | Р5/25 | В(З)_КРАС-ЕВ96/25 | 5,00 | 0,21 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,2204 |
| 21 | В(З)_КРАС-ЕВ96/25 | К_КРАС-ЕВ86/25 | 50,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 3,8085 |
| 3 | К-СОЦ21Б/9А | К-МУЗЕЙ/9А | 35,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 1,96385 |
| 3 | К-МУЗЕЙ/9А | К-СОЦ22/9А | 57,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 3,19827 |
| 3 | К-СОЦ21Б/9А | В_СОЦ21Б/9А | 33,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 1,36026 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ86-88/25 | ТК-1/ЮБИЛЕЙНАЯ | 20,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 1,5234 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ86/25 | К_КРАС-ЕВ86-88/25 | 37,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 2,81829 |
| 21 | В(В)_КРАС-ЕВ98/25 | Р55/25 | 7,00 | 0,21 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,30856 |
| 21 | Р55-1/25 | 2ТП | 6,00 | 0,07 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,19122 |
| 21 | В(З)_КРАС-ЕВ98/25 | В(В)_КРАС-ЕВ96/25 | 76,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 5,78892 |
| 21 | Р55/25 | Р8/25 | 13,00 | 0,21 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,57304 |
| 21 | Р15/392 | Р3/392 | 60,00 | 0,15 | Надземная | 1990 | 2035 | 2,4624 |
| 21 | К_АРХ3/392 | В_АРХ3/392 | 8,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 0,39592 |
| 3 | В_СОЦ21Б/9А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,03187 |
|  | Р1/392 | 2ТП | 1,20 | 0,10 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,040752 |
| 21 | В_АРХ3/392 | Р1/392 | 0,30 | 0,10 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,010188 |
| 21 | Р1/392 | 1ТП | 0,50 | 0,05 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,015935 |
| 21 | В_АРХ3А/392 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,06374 |
| 21 | К_АРХ3А/392 | В_АРХ3А/392 | 5,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 0,24745 |
| 21 | В(С)_ОЛИМ73/25А | К_ОЛИМ75/25А | 52,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 3,04512 |
| 4 | Р4/222 | Р5/222 | 32,00 | 0,08 | Подвальная | 1990 | 2035 | 1,01984 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ57/25А | В(В)_КРАС-ЕВ57/25А | 11,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 0,64416 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ57/25А | В(В)_КРАС-ЕВ55/25А | 55,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 3,08605 |
| 21 | Р49/25А | 1ТП | 3,00 | 0,04 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,09561 |
| 21 | Р48/25А | 2ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,09561 |
| 21 | Р47/25А | Р48/25А | 39,00 | 0,13 | Подвальная | 1990 | 2035 | 1,46172 |
| 21 | Р44/25А | Р45/25А | 30,00 | 0,15 | Подвальная | 1990 | 2035 | 1,2312 |
| 21 | 1ТК-4/ОЛИМПИЙСКАЯ | В(В)_ОЛИМ73/25А | 7,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 0,45108 |
| 21 | В_ОЛИМ71/25А | В(В)_КРАС-ЕВ65/25А | 36,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 2,31984 |
| 1 | ТК-1/ГОГОЛЯ | ТК-1А/ГОГОЛЯ | 75,00 | 0,61 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 13,218 |
| 21 | В_КРАС-ЕВ51/18 | 1ТП | 13,00 | 0,10 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,44148 |
| 1 | ТК-1А/ГОГОЛЯ | ТК-2/ГОГОЛЯ | 104,00 | 0,61 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 18,32896 |
| 52 | В_МАЯК17/110 | Р7/110 | 15,00 | 0,10 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,5094 |
| 52 | В(В)_ЦЕХ/110 | 1ТП | 30,00 | 0,08 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,9561 |
| 52 | Р7/110 | 1ТП | 25,00 | 0,04 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,79675 |
| 52 | ТК-20/МАЯКОВСКОГО | В(В)_ЦЕХ/110 | 25,00 | 0,10 | Надземная | 1990 | 2035 | 0,849 |
| 21 | Р9/25А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,03187 |
| 52 | Р7/110 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,03396 |
| 21 | Р9/25А | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,3187 |
| 21 | УТ-2/ОЛИМПИЙСКАЯ | Р9/25А | 26,00 | 0,05 | Надземная | 1990 | 2035 | 0,82862 |
| 1 | Р34/277 | 1ТП | 15,00 | 0,08 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,47805 |
| 1 | Р34/277 | 2ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,15935 |
| 1 | Р36/277 | Р67/277 | 40,00 | 0,13 | Надземная | 1990 | 2035 | 1,4992 |
| 4 | ТК-0/ЧАЙКОВСКОГО | 1ТП | 10,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 0,4367 |
| 1 | Р28/277 | 1ТП | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,13584 |
| 1 | Р28/277 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,03396 |
| 1 | Р27/277 | Р28/277 | 100,00 | 0,10 | Подвальная | 1990 | 2035 | 3,396 |
| 1 | В_ТИМ7/277 | Р27/277 | 64,00 | 0,13 | Подвальная | 1990 | 2035 | 2,39872 |
| 1 | Р27/277 | 2ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,03396 |
| 1 | ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ | Р45/277 | 5,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1990 | 2035 | 0,2061 |
| 1 | ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ | Р36/277 | 15,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 0,74235 |
| 1 | Р45/277 | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Надземная | 1990 | 2035 | 0,06374 |
| 3 | Р22/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 1ТП | 2,00 | 0,10 | Надземная | 1990 | 2035 | 0,06792 |
| 3 | Р22-1/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | Р23/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 33,00 | 0,07 | Надземная | 1990 | 2035 | 1,05171 |
| 3 | Р22/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | Р22-1/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 4,00 | 0,07 | Надземная | 1990 | 2035 | 0,12748 |
| 3 | Р22-1/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 1ТП | 12,00 | 0,10 | Надземная | 1990 | 2035 | 0,40752 |
| 3 | Р23/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | Р24/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 35,00 | 0,07 | Надземная | 1990 | 2035 | 1,11545 |
| 21 | ТК-4/КРАСНОДОНЦЕВ | 1ТК-4/ОЛИМПИЙСКАЯ | 145,00 | 0,41 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 18,86015 |
| 21 | В(В)_КРАС-ЕВ65/25А | Р40/25А | 3,00 | 0,15 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,12312 |
| 21 | Р41/25А | Р39/25А | 17,00 | 0,15 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,69768 |
| 21 | Р55/25А | В_КРАС-ЕВ63/25А | 16,00 | 0,13 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,59968 |
| 21 | Р52/25А | Р53/25А | 30,00 | 0,13 | Подвальная | 1990 | 2035 | 1,1244 |
| 3 | Р24/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 1ТП | 44,00 | 0,07 | Надземная | 1990 | 2035 | 1,40228 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ55/25А | В(Ю)_КРАС-ЕВ55/25А | 15,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 0,69195 |
| 21 | Р54/25А | Р55/25А | 21,00 | 0,13 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,78708 |
| 21 | В(Ю)_КРАС-ЕВ55/25А | 1ТП | 53,00 | 0,07 | Подвальная | 1990 | 2035 | 1,68911 |
| 21 | Р53/25А | Р54/25А | 40,00 | 0,13 | Подвальная | 1990 | 2035 | 1,4992 |
| 21 | Р51/25А | Р52/25А | 30,00 | 0,13 | Подвальная | 1990 | 2035 | 1,1244 |
| 21 | Р48/25А | Р49/25А | 25,00 | 0,13 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,937 |
| 52 | В(В)_МЕТ14А/93 | Р15/93 | 40,00 | 0,08 | Надземная | 1990 | 2035 | 1,2748 |
| 21 | Р50/25А | Р51/25А | 24,00 | 0,15 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,98496 |
| 52 | Р15/93 | В_ПРИСТР./93 | 32,00 | 0,08 | Надземная | 1990 | 2035 | 1,01984 |
| 52 | В_ПРИСТР./93 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,03187 |
| 21 | Р49/25А | В(З)_КРАС-ЕВ57/25А | 23,00 | 0,13 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,86204 |
| 21 | В(З)_КРАС-ЕВ57/25А | К_КРАС-ЕВ55/25А | 4,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 0,18452 |
| 21 | К_ОЛИМ75/25А | В_ОЛИМ75/25А | 25,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 1,40275 |
| 21 | Р39/25А | 1ТП | 4,00 | 0,05 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,12748 |
| 21 | Р42/25А | 3ТП | 4,00 | 0,05 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,12748 |
| 21 | Р3/25А | Р42/25А | 7,00 | 0,15 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,28728 |
| 52 | К-47/ВОЛОГОДСКАЯ | К-48/ВОЛОГОДСКАЯ | 68,00 | 0,36 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 7,64932 |
| 52 | К-47/ВОЛОГОДСКАЯ | В_ВОЛ25/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 10,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 0,5611 |
| 52 | В_ВОЛ25/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 1ТП | 10,00 | 0,10 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,3396 |
| 52 | К-48/ВОЛОГОДСКАЯ | К-49/ВОЛОГОДСКАЯ | 76,00 | 0,36 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 8,54924 |
| 21 | Р41/25А | 2ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,12748 |
| 21 | Р3/25А | Р41/25А | 21,00 | 0,15 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,86184 |
| 21 | В(В)_ОЛИМ73/25А | Р3/25А | 5,00 | 0,15 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,2052 |
| 21 | Р44/25А | 2ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,15935 |
| 21 | Р43/25А | Р44/25А | 30,00 | 0,15 | Подвальная | 1990 | 2035 | 1,2312 |
| 21 | Р43/25А | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,15935 |
| 21 | Р42/25А | Р43/25А | 10,00 | 0,15 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,4104 |
| 21 | Р45/25А | В_ОЛИМ71/25А | 4,00 | 0,15 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,16416 |
| 21 | Р45/25А | 3ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,15935 |
| 21 | Р51/25А | 2ТП | 8,00 | 0,08 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,25496 |
| 21 | Р50/25А | 1ТП | 8,00 | 0,05 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,25496 |
| 4 | К(З)-СПОРТ2/ФМК | К(З)-СПОРТ2/ФМК | 31,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 2,36127 |
| 21 | Р40/25А | Р50/25А | 11,00 | 0,15 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,45144 |
| 4 | Р89/ФМК | В(В)_СПОРТ2/ФМК | 13,00 | 0,21 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,57304 |
| 4 | Р89/ФМК | 1ТП | 10,00 | 0,08 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,3187 |
| 21 | Р52/25А | 3ТП | 8,00 | 0,05 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,25496 |
| 21 | Р55/25А | 3ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,03187 |
| 21 | Р54/25А | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,03187 |
| 4 | К(З)-СПОРТ2/ФМК | Р89/ФМК | 5,00 | 0,21 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,2204 |
| 4 | Р89/ФМК | Р89-1/ФМК | 10,00 | 0,07 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,3187 |
| 4 | Р89-1/ФМК | 2ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,03187 |
| 4 | Р89-1/ФМК | 3ТП | 20,00 | 0,05 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,6374 |
| 4 | В(В)_СПОРТ2/ФМК | К(В)-СПОРТ2/ФМК | 29,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 2,20893 |
| 21 | Р53/25А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,03187 |
| 21 | Р39/25А | В(С)_ОЛИМ73/25А | 5,00 | 0,15 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,2052 |
| 21 | К_ОЛИМ75/25А | К_КРАС-ЕВ57/25А | 50,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 2,928 |
| 21 | В_ОЛИМ75/25А | 1ТП | 40,00 | 0,10 | Подвальная | 1990 | 2035 | 1,3584 |
| 21 | К_БОР36А/17 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 0,2061 |
| 1 | В_ГОГ38/20 | Р26/20 | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,03187 |
| 1 | К3_ПОРТ/20 | Р_КТП/20 | 70,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 4,5108 |
| 3 | К(Ю)-СОВ16А/9А | К-СОЦ21Б/9А | 40,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 2,2444 |
| 3 | В_СОЦ28/9А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,03187 |
| 3 | К-СОЦ22/9А | В_СОЦ28/9А | 43,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 1,77246 |
| 3 | К-КОНДИТ./9 | В_КОНД.Ф./9 | 13,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 0,83772 |
| 5 | УТ-3/ОКТЯБРЬСКИЙ | УТ-4/ОКТЯБРЬСКИЙ | 129,40 | 0,41 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 16,831058 |
| 5 | УТ-2/ОКТЯБРЬСКИЙ | УТ-3/ОКТЯБРЬСКИЙ | 99,80 | 0,41 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 12,980986 |
| 5 | УТ-1/ОКТЯБРЬСКИЙ | УТ-2/ОКТЯБРЬСКИЙ | 100,40 | 0,41 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 13,059028 |
| 3 | Р59-2/9 | В_ЗАПАД/9 | 7,50 | 0,05 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,239025 |
| 5 | В_ГОДОВ30/104 | Р16/104 | 34,00 | 0,10 | Подвальная | 1990 | 2035 | 1,15464 |
| 3 | В_СЕВЕР_СКЛАД/9 | К-СОВ74/9 | 75,00 | 0,05 | Надземная | 1990 | 2035 | 2,39025 |
| 3 | Р59-1/9 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,03187 |
| 5 | Р11/104 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,09561 |
| 5 | В_ШЕКС19/104 | Р11/104 | 30,00 | 0,08 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,9561 |
| 5 | УТ-22Г/104 | В_ШЕКС19/104 | 13,20 | 0,08 | Тоннельная | 1990 | 2035 | 0,653268 |
| 3 | В_КОНД.Ф./9 | 1ТП | 16,00 | 0,15 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,65664 |
| 3 | В_ЗАПАД/9 | В_ВОСТ_КОРПУС/9 | 60,00 | 0,05 | Подвальная | 1990 | 2035 | 1,9122 |
| 3 | В_ВОСТ_СКЛАД/9 | Р59-1/9 | 50,00 | 0,07 | Подвальная | 1990 | 2035 | 1,5935 |
| 5 | В_ШЕКС17/104 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,03187 |
| 5 | УТ-ШЕКСН17/104 | В_ШЕКС17/104 | 9,30 | 0,07 | Тоннельная | 1990 | 2035 | 0,429009 |
| 5 | В_ШЕКС15/104 | 1ТП | 24,00 | 0,07 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,76488 |
| 5 | УТ-ШЕКСН15/104 | В_ШЕКС15/104 | 9,80 | 0,07 | Тоннельная | 1990 | 2035 | 0,452074 |
| 3 | В_КОНД.Ф./9 | Р59-2/9 | 1,00 | 0,15 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,04104 |
| 3 | В_КОНД.Ф./9 | В_ЗАП/9 | 30,00 | 0,07 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,9561 |
| 3 | В_ВОСТ_КОРПУС/9 | 1ТП | 20,00 | 0,05 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,6374 |
| 5 | Р11/104 | 2ТП | 25,00 | 0,07 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,79675 |
| 3 | Р59-1/9 | В_СЕВЕР_СКЛАД/9 | 15,00 | 0,05 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,47805 |
| 3 | В_ЗАП/9 | В_ВОСТ_СКЛАД/9 | 15,00 | 0,07 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,47805 |
| 5 | В_ГОДОВ28/104 | Р18/104 | 12,00 | 0,10 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,40752 |
| 5 | Р17/104 | 3ТП | 32,00 | 0,07 | Подвальная | 1990 | 2035 | 1,01984 |
| 5 | Р17/104 | 2ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,09561 |
| 5 | Р16/104 | Р17/104 | 72,00 | 0,08 | Подвальная | 1990 | 2035 | 2,29464 |
| 5 | Р16/104 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,09561 |
| 5 | Р19/104 | 2ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,09561 |
| 5 | Р18/104 | Р19/104 | 60,00 | 0,08 | Подвальная | 1990 | 2035 | 1,9122 |
| 5 | Р18/104 | 3ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,09561 |
| 5 | Р19/104 | 1ТП | 47,00 | 0,07 | Подвальная | 1990 | 2035 | 1,49789 |
| 1 | ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ | К-2/ГОГОЛЯ | 97,00 | 0,51 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 14,06791 |
| 1 | ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ | К_РАССВЕТ/277 | 63,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 4,05972 |
| 3 | Р59-2/9 | 2ТП | 50,00 | 0,15 | Подвальная | 1990 | 2035 | 2,052 |
| 3 | К-9/ДАНИЛОВА | К-8/ДАНИЛОВА | 57,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 5,60538 |
| 0 | Задвижка-К-6/СТАЛЕВАРОВ | К-7/СТАЛЕВАРОВ | 50,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 4,917 |
| 3 | К-8/ДАНИЛОВА | К-7/СТАЛЕВАРОВ | 95,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 9,3423 |
| 3 | К-11/ДАНИЛОВА | К-12/10 | 140,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 13,7676 |
| 3 | К-6/10 | К-КОНТОРА/10 | 137,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 8,82828 |
| 3 | К-КОНТОРА/10 | К-КОТЕЛЬНАЯ/10 | 66,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 4,25304 |
| 3 | К-ГОРЬК1/10 | К-6/10 | 185,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 14,09145 |
| 3 | К-5/10 | К-ПРОХОДНАЯ/10 | 113,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 8,60721 |
|  | В(СВ)_ЛЕН-АЯ14/104 | 1ТП | 42,00 | 0,04 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 1,73124 |
| 5 | УТ-4А/103МКР | УТ-4Б/103МКР | 131,30 | 0,26 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 12,090104 |
| 5 | УТ-22/104МКР | В(З)_ЛЕН-АЯ12/104 | 16,50 | 0,13 | Тоннельная | 1990 | 2035 | 0,96624 |
| 5 | УТ-24А/103МКР | УТ-25/103МКР | 7,10 | 0,21 | Тоннельная | 1990 | 2035 | 0,540807 |
| 5 | УТ-4Б/103МКР | УТ-24А/103МКР | 61,90 | 0,26 | Тоннельная | 1990 | 2035 | 5,699752 |
| 5 | В(С)_ЛЕН-АЯ14/104 | Р35/104 | 17,00 | 0,13 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,63716 |
| 5 | Р35/104 | 1ТП | 1,00 | 0,13 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,03748 |
|  | Р35/104 | В(СВ)_ЛЕН-АЯ14/104 | 21,00 | 0,04 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,66927 |
| 5 | В(ЮВ)_ЛЕНИН12/104 | В(Ю)_ЛЕНИН12/104 | 26,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 1,19938 |
| 5 | В(Ю)_ЛЕНИН12/104 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,09561 |
| 5 | В(З)_ЛЕН-АЯ12/104 | Р25/104 | 6,00 | 0,13 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,22488 |
| 5 | Р25/104 | Р26/104 | 14,00 | 0,08 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,44618 |
| 5 | Р26/104 | 4ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,09561 |
| 5 | Р26/104 | Р27/104 | 25,00 | 0,08 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,79675 |
| 5 | Р27/104 | 3ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,09561 |
| 5 | Р27/104 | Р28/104 | 8,00 | 0,08 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,25496 |
| 5 | Р28/104 | В(ЮВ)_ЛЕНИН12/104 | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,22309 |
| 5 | Р25/104 | Р29/104 | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,20376 |
| 5 | Р29/104 | 5ТП | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,22309 |
| 5 | Р29/104 | В(СВ)_ЛЕНИН12/104 | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,19122 |
| 5 | В(СВ)_ЛЕНИН12/104 | В(С)_ЛЕНИН12/104 | 44,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 2,17756 |
| 5 | Р3/104 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,15935 |
| 5 | Р3/104 | 2ТП | 48,00 | 0,05 | Подвальная | 1990 | 2035 | 1,52976 |
| 5 | УТ-13А/104МКР | В_ОКТ46/104 | 42,70 | 0,10 | Тоннельная | 1990 | 2035 | 2,395897 |
| 5 | В_ОКТ46/104 | Р3/104 | 21,00 | 0,10 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,71316 |
| 5 | УТ-23/104МКР | УТ-24/104МКР | 44,10 | 0,21 | Тоннельная | 1990 | 2035 | 3,359097 |
| 5 | УТ-4/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | УТ-4А/103МКР | 69,80 | 0,26 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 6,427184 |
| 5 | УТ-22/104МКР | УТ-23/104МКР | 35,00 | 0,26 | Тоннельная | 1990 | 2035 | 3,2228 |
| 5 | Р35/104 | В(ЮВ)_ЛЕН-АЯ14/104 | 95,00 | 0,05 | Подвальная | 1990 | 2035 | 3,02765 |
| 5 | УТ-25/104 | В(С)_ЛЕН-АЯ14/104 | 25,90 | 0,13 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 1,516704 |
| 5 | Р28/104 | 2ТП | 8,00 | 0,07 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,25496 |
|  | Р35/104 | 1ТП | 1,00 | 0,13 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,03748 |
| 5 | УТ-8/103МКР | 1ТП | 13,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 0,53586 |
| 5 | УТ-29/104 | В_ГОДОВ28/104 | 10,00 | 0,10 | Тоннельная | 1990 | 2035 | 0,5611 |
| 5 | В_ЛЕН-АЯ11/103 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,03187 |
| 5 | Р9/103 | 2ТП | 73,00 | 0,07 | Подвальная | 1990 | 2035 | 2,32651 |
| 5 | УТ-25/103МКР | УТ-26/103 | 16,90 | 0,15 | Тоннельная | 1990 | 2035 | 1,089036 |
| 5 | УТ-26/103 | УТ-27/103 | 17,20 | 0,15 | Тоннельная | 1990 | 2035 | 1,108368 |
| 5 | УТ-27/103 | В_ЛЕН-АЯ13/103 | 13,20 | 0,08 | Тоннельная | 1990 | 2035 | 0,653268 |
| 5 | В_ЛЕН-АЯ13/103 | Р9/103 | 38,00 | 0,08 | Подвальная | 1990 | 2035 | 1,21106 |
| 5 | Р9/103 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,03187 |
| 5 | В(С)_ЛЕНИН12/104 | Р30/104 | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,09561 |
| 5 | Р30/104 | 6ТП | 21,00 | 0,07 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,66927 |
| 5 | Р30/104 | Р31/104 | 16,00 | 0,08 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,50992 |
| 5 | Р31/104 | 7ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,15935 |
| 5 | Р31/104 | 8ТП | 27,00 | 0,07 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,86049 |
| 5 | УТ-1/103МКР | В_ЛЕН-АЯ17/103 | 6,90 | 0,07 | Тоннельная | 1990 | 2035 | 0,318297 |
| 5 | В_ЛЕН-АЯ17/103 | 1ТП | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,22309 |
| 5 | В_НАСЕД2/114 | Р7/114 | 10,00 | 0,13 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,3748 |
| 5 | Р7/114 | 2ТП | 10,00 | 0,07 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,3187 |
| 5 | УТ-7/НАСЕДКИНА | УТ-8/НАСЕДКИНА | 109,90 | 0,36 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 12,362651 |
| 5 | УТ-9/НАСЕДКИНА | УТ-10/НАСЕДКИНА | 101,20 | 0,31 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 9,952008 |
| 5 | УТ-8/НАСЕДКИНА | УТ-9/НАСЕДКИНА | 101,90 | 0,31 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 10,020846 |
| 5 | УТ-1/114МКР | В_НАСЕД2/114 | 24,00 | 0,13 | Тоннельная | 1990 | 2035 | 1,40544 |
| 5 | УТ-1''/114 | В(В)_НАСЕД12/114 | 9,90 | 0,08 | Тоннельная | 1990 | 2035 | 0,489951 |
| 5 | В(В)_НАСЕД12/114 | Р3/114 | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,09561 |
| 5 | Р3/114 | 1ТП | 19,00 | 0,07 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,60553 |
| 5 | Р3/114 | Р3-1/114 | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,06374 |
| 5 | Р3-1/114 | 2ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,09561 |
| 5 | Р3-1/114 | Р3-2/114 | 16,00 | 0,08 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,50992 |
| 5 | Р3-2/114 | 3ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,09561 |
| 5 | Р3-2/114 | 4ТП | 42,00 | 0,07 | Подвальная | 1990 | 2035 | 1,33854 |
| 5 | УТ-11/НАСЕДКИНА | УТ-12/НАСЕДКИНА | 105,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 9,6684 |
| 5 | УТ-10/НАСЕДКИНА | УТ-11/НАСЕДКИНА | 132,90 | 0,31 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 13,069386 |
| 5 | В(ЮВ)_ЛЕН-АЯ14/104 | 1ТП | 37,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 1,52514 |
| 5 | УТ-6/ОКТЯБРЬСКИЙ | УТ-7/НАСЕДКИНА | 100,90 | 0,36 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 11,350241 |
| 5 | УТ-4/ОКТЯБРЬСКИЙ | УТ-5/ОКТЯБРЬСКИЙ | 138,00 | 0,41 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 17,94966 |
| 5 | УТ-5/ОКТЯБРЬСКИЙ | УТ-6/ОКТЯБРЬСКИЙ | 96,81 | 0,41 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 12,5920767 |
| 111 | В9 НОВЫЕ УГЛЫ | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,03187 |
| 111 | В10 НОВЫЕ УГЛЫ | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,03187 |
| 111 | В9 НОВЫЕ УГЛЫ | В10 НОВЫЕ УГЛЫ | 5,00 | 0,05 | Надземная | 1990 | 2035 | 0,15935 |
| 5 | Р7/114 | 1ТП | 10,00 | 0,08 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,3187 |
| 3 | К-ПРОХОДНАЯ/10 | К-ПАРК/10 | 100,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 7,617 |
| 3 | К-12/10 | К-5/10 | 86,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 6,55062 |
| 3 | К-ЛЮКС2/10 | Р3/10 | 75,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 3,71175 |
| 3 | К-ПАРК/10 | К-ГОРЬК1/10 | 50,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 3,8085 |
| 3 | В_ДАН23/10 | 1ТП | 10,00 | 0,10 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,3396 |
| 3 | К-ЦТП/10 | В_ДАН23/10 | 30,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 1,6833 |
| 3 | В_ДАН21/10 | 1ТП | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,10188 |
| 3 | Р29/10 | ДАНИЛОВА 21 ЦТП | 1,00 | 0,15 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,04104 |
| 1 | Р26/20 | 1ТП | 7,00 | 0,08 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,22309 |
| 3 | ДАНИЛОВА 21 ЦТП | К-ЦТП/10 | 58,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 3,39648 |
| 1 | К_ГОГ38/20 | В_ГОГ38/20 | 22,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 1,08878 |
| 3 | К-ЦТП/10 | В_ДАН21/10 | 20,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 1,1222 |
| 3 | К-8/ДАНИЛОВА | Р29/10 | 25,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 1,611 |
| 3 | К-ЛУН5-11/8А | В_ЛУН11/8А | 50,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 2,8055 |
| 3 | В_ЛУН18/8 | 1ТП | 40,00 | 0,10 | Подвальная | 1990 | 2035 | 1,3584 |
| 3 | ТК-3/ТРУДА | В_ЛУН18/8 | 5,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1990 | 2035 | 0,28055 |
| 3 | В_ЛУН11/8А | 1ТП | 11,00 | 0,10 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,37356 |
| 52 | Р10/6 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,03187 |
| 52 | В_СОВ111/6 | Р10/6 | 26,00 | 0,10 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,88296 |
| 52 | Р12/6 | 3ТП | 15,00 | 0,05 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,47805 |
| 52 | Р12/6 | 2ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,06374 |
| 111 | ТК-3 НОВЫЕ УГЛЫ | В9 НОВЫЕ УГЛЫ | 50,00 | 0,05 | Надземная | 1990 | 2035 | 1,5935 |
| 52 | Р11/6 | Р12/6 | 45,00 | 0,10 | Подвальная | 1990 | 2035 | 1,5282 |
| 52 | Р11/6 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1990 | 2035 | 0,03187 |
| 52 | Р10/6 | Р11/6 | 45,00 | 0,10 | Подвальная | 1990 | 2035 | 1,5282 |
| 5 | УТ-22Е/104 | В_ГОДОВ30/104 | 7,30 | 0,10 | Тоннельная | 1990 | 2035 | 0,409603 |
|  |  |  | 14233,97 |  |  |  | 2035 | 872,7041796 |
|  |  |  | 125694,74 |  |  |  |  | 7408,819381 |