Обосновывающие материалы

Актуализированная на 2027 год

Схема теплоснабжения городского округа

город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.

Книга 8.

Предложения по строительству, реконструкции,

техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей.

Приложение 3.

Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Состав документов.

Актуализированная на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.

Обосновывающие материалы к актуализированной на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.:

Книга 1. "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";

Приложение 1. Существующие гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 2. "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";

Книга 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения";

Книга 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";

Приложение 1 Перспективные гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах";

Книга 7 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии";

Книга 8 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей";

Приложение 1. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 2. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 3. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 4; Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Книга 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения";

Книга 10 "Перспективные топливные балансы";

Книга 11 "Оценка надежности теплоснабжения";

Приложение 1.1;

Приложение 1.2;

Приложение 2.1;

Приложение 2.2;

Приложение 3. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения.

Книга 12 "Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию";

Книга 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 14 "Ценовые (тарифные) последствия";

Книга 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций";

Книга 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения";

Книга 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения";

Книга 18 "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения".

Содержание

1.2. Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) тепловых сетей (имеющих срок службы более 25 лет) в срок 2036-2045 гг.	5

## Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) тепловых сетей (имеющих срок службы более 25 лет) в срок 2036-2045 гг.

В таблице приняты условные обозначения источников:

1-котельная №1; 21- котельная №2; 3- котельная №3; 4- котельная Северная; 5- котельная Южная; 111- котельная Тепличная; 52- источники тепловой энергии ПАО «Северсталь».

Таблица 1.2.

| Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Период эксплуатации, лет | Год ремонта | Стоимость ремонта, млн. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | В(ЮВ2)_НАС12/114 | Р3-4/114 | 11,00 | 0,10 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,37356 |
| 5 | УТ-1''/114 | УТ-1'/114 | 212,70 | 0,08 | Тоннельная | 1991 | 2036 | 10,526523 |
| 3 | Р4/9 | Р5/9 | 41,00 | 0,10 | Подвальная | 1991 | 2036 | 1,39236 |
| 5 | УТ-3/114МКР | УТ-4/114МКР | 27,20 | 0,25 | Тоннельная | 1991 | 2036 | 2,504576 |
| 1 | Р32/277ПРОМЗОНА | Р31/277ПРОМЗОНА | 55,00 | 0,21 | Надземная | 1991 | 2036 | 2,4244 |
| 5 | УТ-5/114МКР | УТ-6/114МКР | 48,35 | 0,26 | Тоннельная | 1991 | 2036 | 4,452068 |
| 3 | К-ЛЕН5/9А | В_ЛЕН5/9А | 9,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1991 | 2036 | 0,41517 |
| 5 | Р37/115 | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1991 | 2036 | 0,4122 |
| 3 | В(СЗ)_СОВ64/9 | К-СОВ90/9 | 98,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1991 | 2036 | 6,31512 |
| 1 | Р28/20 | 3ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,06374 |
| 5 | УТ-6А/ЛЮБЕЦКАЯ | УТ-7/ЛЮБЕЦКАЯ | 33,50 | 0,15 | Тоннельная | 1991 | 2036 | 2,15874 |
| 4 | К_ОСТ5-7/219 | В(С)_ОСТ5/219 | 21,70 | 0,15 | Подземная канальная | 1991 | 2036 | 1,398348 |
| 1 | Р52/277ПРОМЗОНА | Р53/277ПРОМЗОНА | 16,00 | 0,10 | Надземная | 1991 | 2036 | 0,54336 |
| 5 | УТ-8Б/115 | УТ-9Б/115 | 25,00 | 0,10 | Тоннельная | 1991 | 2036 | 1,40275 |
| 3 | Р10/8А | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,06374 |
| 1 | К_КРАС32-36/20 | К(С)_КРАС32/20 | 27,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1991 | 2036 | 1,73988 |
| 5 | УТ-9Б/115 | В(З)_ЛЮБ39/115 | 32,00 | 0,07 | Тоннельная | 1991 | 2036 | 1,47616 |
| 52 | ТК_БАРД15/БАРДИНА | ТК_БАРД13/БАРДИНА | 53,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1991 | 2036 | 4,88024 |
| 1 | Р27/20 | 2ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,06374 |
| 3 | В_СОВ80/9 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,03187 |
| 5 | УТ-7/ЛЮБЕЦКАЯ | В(Ю)_НАСЕД27/115 | 10,00 | 0,07 | Тоннельная | 1991 | 2036 | 0,4613 |
| 5 | В(Ю)_НАСЕД27/115 | 1ТП | 8,00 | 0,07 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,25496 |
| 3 | Р9/8А | Р10/8А | 13,00 | 0,13 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,48724 |
| 3 | Р9/8А | 5ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,15935 |
| 3 | Р9Б/9А | 2ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,12748 |
| 1 | В(С)_МОЙКА/277ПРОМЗОНА | Р22А/277ПРОМЗОНА | 20,00 | 0,08 | Надземная | 1991 | 2036 | 0,6374 |
| 3 | В_ЛЕН5/9А | Р9/9А | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,12748 |
| 3 | В(З)_СОВ64/9 | К(З)-СОВ64/9 | 5,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1991 | 2036 | 0,23065 |
| 5 | Р9/114 | Р3-3/114 | 23,00 | 0,13 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,86204 |
| 1 | В(З)_КРАС32/1/20 | 6ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,09561 |
| 4 | К_ОСТ5-7/219 | В(Ю)_ОСТ7/219 | 42,20 | 0,15 | Подземная канальная | 1991 | 2036 | 2,719368 |
| 4 | В_ОСТ3/219 | Р17/219 | 28,00 | 0,10 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,95088 |
| 1 | Р46-1/20 | Р46-2/20 | 19,00 | 0,08 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,60553 |
| 4 | Р16/219 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,03187 |
| 1 | К_КРАС30/20 | В_БЕЛИН27/20 | 105,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1991 | 2036 | 5,19645 |
| 1 | Р53/277ПРОМЗОНА | Р11/277ПРОМЗОНА | 90,00 | 0,10 | Надземная | 1991 | 2036 | 3,0564 |
| 1 | Р31-1/277ПРОМЗОНА | Р34/277ПРОМЗОНА | 40,00 | 0,15 | Надземная | 1991 | 2036 | 1,6416 |
| 1 | Р31/277ПРОМЗОНА | Р31-1/277ПРОМЗОНА | 5,00 | 0,15 | Надземная | 1991 | 2036 | 0,2052 |
| 1 | К_ПОБ91/277ПРОМЗОНА | Р47/277ПРОМЗОНА | 125,00 | 0,26 | Надземная | 1991 | 2036 | 7,9925 |
| 4 | Р15/219 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,03396 |
| 5 | УТ-12/НАСЕДКИНА | УТ-1/ЛЮБЕЦКАЯ | 46,10 | 0,26 | Подземная канальная | 1991 | 2036 | 4,244888 |
| 5 | В(З)_НАСЕД27/115 | 2ТП | 8,00 | 0,07 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,25496 |
| 52 | В(З)_БАРД19/5 | Р25/5 | 2,00 | 0,26 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,12788 |
| 1 | Р34/277ПРОМЗОНА | Р34-1/277ПРОМЗОНА | 50,00 | 0,15 | Надземная | 1991 | 2036 | 2,052 |
| 4 | Р15/219 | Р16/219 | 8,00 | 0,15 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,32832 |
| 52 | Р25/5 | В(В)_БАРД19/5 | 22,00 | 0,26 | Подвальная | 1991 | 2036 | 1,40668 |
| 4 | Р16/219 | В(Ю)_ОСТ5/219 | 25,00 | 0,10 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,849 |
| 1 | Р47/277ПРОМЗОНА | Р_2/277ПРОМЗОНА | 46,00 | 0,26 | Надземная | 1991 | 2036 | 2,94124 |
| 4 | В(Ю)_ОСТ5/219 | В_ОСТ3/219 | 22,20 | 0,10 | Подземная канальная | 1991 | 2036 | 1,245642 |
| 4 | В(С)_ОСТ5/219 | Р14/219 | 36,00 | 0,15 | Подвальная | 1991 | 2036 | 1,47744 |
| 5 | УТ-4/ЛЮБЕЦКАЯ | В(З)_НАСЕД27/115 | 15,00 | 0,07 | Тоннельная | 1991 | 2036 | 0,69195 |
| 1 | Р56/277ПРОМЗОНА | Р32/277ПРОМЗОНА | 17,00 | 0,21 | Надземная | 1991 | 2036 | 0,74936 |
| 5 | Р8/114 | 1ТП | 53,00 | 0,08 | Подвальная | 1991 | 2036 | 1,68911 |
| 1 | Р56/277ПРОМЗОНА | Р32/277ПРОМЗОНА | 34,00 | 0,21 | Надземная | 1991 | 2036 | 1,49872 |
| 4 | Р14/219 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,03187 |
| 5 | УТ-3/ЛЮБЕЦКАЯ | УТ-4/ЛЮБЕЦКАЯ | 10,00 | 0,20 | Тоннельная | 1991 | 2036 | 0,7617 |
| 4 | Р14/219 | Р15/219 | 2,00 | 0,15 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,08208 |
| 5 | УТ-5/ЛЮБЕЦКАЯ | В(В)_ЛЮБ39/115 | 12,50 | 0,07 | Тоннельная | 1991 | 2036 | 0,576625 |
| 3 | Р2.1/9 | В(З)_СОВ64/9 | 48,50 | 0,07 | Подвальная | 1991 | 2036 | 1,545695 |
| 3 | Р5/9 | 2ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,03396 |
| 5 | УТ-4/ЛЮБЕЦКАЯ | УТ-5/ЛЮБЕЦКАЯ | 52,90 | 0,15 | Тоннельная | 1991 | 2036 | 3,408876 |
| 52 | В(В)_БАРД19/5 | ТК_БАРД15/БАРДИНА | 22,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1991 | 2036 | 2,02576 |
| 5 | УТ-26/114МКР | УТ-25/114 | 60,10 | 0,26 | Тоннельная | 1991 | 2036 | 5,534008 |
| 5 | УТ-20/114 | УТ-21/114 | 30,30 | 0,21 | Тоннельная | 1991 | 2036 | 2,307951 |
| 3 | Р8/8А | Р9/8А | 22,00 | 0,13 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,82456 |
| 5 | УТ-10/НАСЕДКИНА | В(Ю)_НАСЕД12/114 | 5,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1991 | 2036 | 0,2928 |
| 1 | Р46-1/20 | Р46-3/20 | 35,00 | 0,08 | Подвальная | 1991 | 2036 | 1,11545 |
| 3 | В(С)_ЛУН8/8А | Р5/8А | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,20376 |
| 1 | Р47/277ПРОМЗОНА | 1ТП | 265,00 | 0,05 | Надземная | 1991 | 2036 | 8,44555 |
| 1 | В(С)_ПЕКАРНЯ/277ПРОМЗОНА | Р20/277ПРОМЗОНА | 69,00 | 0,26 | Надземная | 1991 | 2036 | 4,41186 |
| 1 | К2_КРАС32/20 | К3_КРАС32/20 | 24,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1991 | 2036 | 1,54656 |
| 5 | В_НАСЕД29/115 | 1ТП | 6,00 | 0,07 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,19122 |
| 5 | Р6-1/114 | 1ТП | 50,00 | 0,05 | Подвальная | 1991 | 2036 | 1,5935 |
| 3 | Р5/8А | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,03396 |
| 3 | Р5/8А | 1ТП | 39,00 | 0,10 | Подвальная | 1991 | 2036 | 1,32444 |
| 3 | Р9/9А | 1ТП | 6,00 | 0,05 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,19122 |
| 3 | Р8/8А | 6ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,15935 |
| 5 | УТ-21/114 | В_НАСЕД4/114 | 26,50 | 0,07 | Тоннельная | 1991 | 2036 | 1,222445 |
| 1 | Р24/277ПРОМЗОНА | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,03187 |
| 5 | В_НАСЕД4/114 | 1ТП | 32,00 | 0,07 | Подвальная | 1991 | 2036 | 1,01984 |
| 52 | В_СТР30/208 | 1ТП | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,19122 |
| 1 | Р24/277ПРОМЗОНА | 1ТП | 50,00 | 0,07 | Надземная | 1991 | 2036 | 1,5935 |
| 1 | Р20/277ПРОМЗОНА | Р22/277ПРОМЗОНА | 28,00 | 0,21 | Надземная | 1991 | 2036 | 1,23424 |
| 5 | В_ЛЕН-АЯ16/104 | Р33/104 | 39,00 | 0,10 | Подвальная | 1991 | 2036 | 1,32444 |
| 1 | Р51/277ПРОМЗОНА | 1ТП | 8,00 | 0,15 | Надземная | 1991 | 2036 | 0,32832 |
| 5 | УТ-11/НАСЕДКИНА | УТ-26/114МКР | 56,60 | 0,26 | Тоннельная | 1991 | 2036 | 5,211728 |
| 52 | К-17А/БАРДИНА | ТК_БАРД17-17А/БАРДИНА | 65,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1991 | 2036 | 6,3921 |
| 1 | Р51/277ПРОМЗОНА | В(Ю)_МОЙКА/277ПРОМЗОНА | 20,00 | 0,15 | Надземная | 1991 | 2036 | 0,8208 |
| 3 | Р14/8А | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,09561 |
| 1 | В(Ю)_МОЙКА/277ПРОМЗОНА | В(С)_МОЙКА/277ПРОМЗОНА | 12,00 | 0,15 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,49248 |
| 1 | ТК-14/ПОБЕДЫ | К_ПОБ91/277ПРОМЗОНА | 20,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1991 | 2036 | 1,8416 |
| 5 | УТ-33/104 | В_ЛЕН-АЯ22/104 | 41,20 | 0,10 | Тоннельная | 1991 | 2036 | 2,311732 |
| 5 | Р23/104 | 2ТП | 27,00 | 0,07 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,86049 |
| 5 | Р23/104 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,09561 |
| 4 | ТК-3А/ЧАЙКОВСКОГО | ТК-3'/ЧАЙКОВСКОГО | 34,90 | 0,52 | Подземная канальная | 1991 | 2036 | 5,061547 |
| 5 | В_ЛЕН-АЯ22/104 | Р23/104 | 38,00 | 0,10 | Подвальная | 1991 | 2036 | 1,29048 |
| 5 | Р21/104 | 3ТП | 30,00 | 0,07 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,9561 |
| 5 | Р21/104 | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,09561 |
| 1 | Р31/277ПРОМЗОНА | Р52/277ПРОМЗОНА | 77,00 | 0,10 | Надземная | 1991 | 2036 | 2,61492 |
| 5 | Р34/104 | 2ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,09561 |
| 5 | Р34/104 | Р21/104 | 12,00 | 0,07 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,38244 |
| 5 | Р20/104 | Р34/104 | 42,00 | 0,08 | Подвальная | 1991 | 2036 | 1,33854 |
| 5 | Р33/104 | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,09561 |
| 1 | В(С)_МОЙКА/277ПРОМЗОНА | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,03396 |
| 5 | Р20/104 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,09561 |
| 5 | Р33/104 | Р20/104 | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,20376 |
| 5 | УТ-33/104 | В_ЛЕН-АЯ16/104 | 40,90 | 0,10 | Тоннельная | 1991 | 2036 | 2,294899 |
| 5 | УТ-32/104 | УТ-33/104 | 41,00 | 0,13 | Тоннельная | 1991 | 2036 | 2,40096 |
| 5 | УТ-2/ЛЮБЕЦКАЯ | В_НАСЕД29/115 | 5,70 | 0,07 | Тоннельная | 1991 | 2036 | 0,262941 |
| 3 | В(Ю)_КОММ31/8А | К-КОММ29/8А | 15,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1991 | 2036 | 1,14255 |
| 1 | Р46/20 | 2ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,06374 |
| 5 | Р6/114 | 1ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,12748 |
| 3 | К-ДЗЕР54А/8 | В_ДЗЕР54А/8 | 55,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1991 | 2036 | 2,53715 |
| 5 | УТ-10А/115 | УТ-12/115 | 79,00 | 0,10 | Тоннельная | 1991 | 2036 | 4,43269 |
| 5 | УТ-22/114 | В_ОКТ45/114 | 16,00 | 0,08 | Тоннельная | 1991 | 2036 | 0,79184 |
| 5 | В(ЮВ1)_НАС12/114 | В(ЮВ2)_НАС12/114 | 4,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1991 | 2036 | 0,22444 |
| 1 | В(Ю)_КРАС32/20 | 7ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,09561 |
| 5 | УТ-1'/114 | В_НАСЕД14/114 | 32,40 | 0,10 | Тоннельная | 1991 | 2036 | 1,817964 |
| 5 | В_НАСЕД14/114 | Р8/114 | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,10188 |
| 1 | Р53/277ПРОМЗОНА | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,06374 |
| 3 | В(З)_ЛИБК36/8А | Р8/8А | 10,00 | 0,15 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,4104 |
| 5 | УТ-1/114 | УТ-1''/114 | 37,30 | 0,10 | Тоннельная | 1991 | 2036 | 2,092903 |
| 52 | К-ДОБР1/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | К-ДОБР5-7/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 195,00 | 0,31 | Надземная | 1991 | 2036 | 14,08875 |
| 5 | УТ-4/114МКР | УТ-5/114МКР | 8,80 | 0,26 | Тоннельная | 1991 | 2036 | 0,810304 |
| 5 | В(З)_ЛЮБ39/115 | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,06374 |
| 1 | Р11/277ПРОМЗОНА | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,06374 |
| 52 | К-49/ВОЛОГОДСКАЯ | Р12/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 111,00 | 0,31 | Надземная | 1991 | 2036 | 8,01975 |
| 5 | УТ-5/ЛЮБЕЦКАЯ | УТ-6А/ЛЮБЕЦКАЯ | 72,90 | 0,15 | Тоннельная | 1991 | 2036 | 4,697676 |
| 1 | Р33/20 | 4ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,06374 |
| 1 | В(Ю)_ПЕКАРНЯ/277ПРОМЗОНА | В(С)_ПЕКАРНЯ/277ПРОМЗОНА | 8,00 | 0,26 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,51152 |
| 5 | УТ-25/114 | УТ-1'/114 | 90,30 | 0,08 | Тоннельная | 1991 | 2036 | 4,468947 |
| 3 | Р9А/9А | 3ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,12748 |
| 5 | В(В)_ЛЮБ39/115 | 2ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,06374 |
| 5 | В_ОКТ45/114 | Р6/114 | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,12748 |
| 5 | УТ-1/ЛЮБЕЦКАЯ | Р37/115 | 5,00 | 0,26 | Тоннельная | 1991 | 2036 | 0,4604 |
| 4 | Р24/219 | Р23/219 | 68,00 | 0,15 | Подвальная | 1991 | 2036 | 2,79072 |
| 4 | В(Ю)_ОСТ7/219 | Р24/219 | 11,00 | 0,15 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,45144 |
| 5 | Р3-4/114 | 5ТП | 32,00 | 0,08 | Подвальная | 1991 | 2036 | 1,01984 |
| 52 | К-43/ВОЛОГОДСКАЯ | К-44/ВОЛОГОДСКАЯ | 78,00 | 0,41 | Подземная канальная | 1991 | 2036 | 10,14546 |
| 5 | УТ-6/114МКР | УТ-19/114 | 27,70 | 0,21 | Тоннельная | 1991 | 2036 | 2,109909 |
| 5 | УТ-3/ЛЮБЕЦКАЯ | УТ-А/115 | 60,00 | 0,21 | Тоннельная | 1991 | 2036 | 4,5702 |
| 1 | К1_КРАС32/20 | К2_КРАС32/20 | 25,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1991 | 2036 | 1,611 |
| 52 | Р12/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | К-ДОБР1/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 38,00 | 0,31 | Надземная | 1991 | 2036 | 2,7455 |
| 5 | УТ-19/114 | УТ-20/114 | 44,70 | 0,21 | Тоннельная | 1991 | 2036 | 3,404799 |
| 5 | Р6/114 | Р6-1/114 | 51,00 | 0,07 | Подвальная | 1991 | 2036 | 1,62537 |
| 5 | В(Ю)_ЛЮБ49/115 | 1ТП | 23,00 | 0,07 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,73301 |
| 3 | Р14/8А | 1ТП | 4,00 | 0,05 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,12748 |
| 1 | Р22/277ПРОМЗОНА | Р57/277ПРОМЗОНА | 35,00 | 0,21 | Надземная | 1991 | 2036 | 1,5428 |
| 3 | К(З)-СОВ64/9 | К-СОВ80/9 | 77,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1991 | 2036 | 3,55201 |
| 1 | Р46-2/20 | 1ТП | 7,00 | 0,05 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,22309 |
| 3 | В(Ю2)_ЛИБК36/8А | Р14/8А | 15,00 | 0,08 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,47805 |
| 5 | В(Ю)_НАСЕД12/114 | Р9/114 | 5,00 | 0,13 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,1874 |
| 5 | УТ-2/ЛЮБЕЦКАЯ | УТ-3/ЛЮБЕЦКАЯ | 28,00 | 0,26 | Тоннельная | 1991 | 2036 | 2,57824 |
| 3 | Р9/9А | Р9А/9А | 12,00 | 0,07 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,38244 |
| 3 | Р2.2/9 | В(СЗ)_СОВ64/9 | 57,50 | 0,15 | Подвальная | 1991 | 2036 | 2,3598 |
| 1 | Р22А/277ПРОМЗОНА | Р24/277ПРОМЗОНА | 80,00 | 0,08 | Надземная | 1991 | 2036 | 2,5496 |
| 3 | В(В2)_ЛИБК36/8А | В(Ю2)_ЛИБК36/8А | 18,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1991 | 2036 | 0,89082 |
| 1 | К(С)_КРАС32/20 | В(С1)_КРАС32/1/20 | 15,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1991 | 2036 | 0,9666 |
| 3 | Р13/8А | В(В2)_ЛИБК36/8А | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,06374 |
| 3 | Р13/8А | 2ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,09561 |
| 3 | В(Ю1)_ЛИБК36/8А | Р13/8А | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,09561 |
| 3 | Р12/8А | В(В1)_ЛИБК36/8А | 13,00 | 0,08 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,41431 |
| 3 | Р12/8А | 3ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,15935 |
| 1 | Р_2/277ПРОМЗОНА | Р18/277ПРОМЗОНА | 20,00 | 0,26 | Надземная | 1991 | 2036 | 1,2788 |
| 1 | К(С)_КРАС32/20 | В(С2)_КРАС32/1/20 | 25,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1991 | 2036 | 1,0305 |
| 1 | Р20/277ПРОМЗОНА | Р51/277ПРОМЗОНА | 30,00 | 0,15 | Надземная | 1991 | 2036 | 1,2312 |
| 1 | Р46/20 | Р46-1/20 | 11,00 | 0,08 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,35057 |
| 1 | В(С2)_КРАС32/1/20 | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,09561 |
| 5 | Р3-3/114 | В(ЮВ1)_НАС12/114 | 11,00 | 0,10 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,37356 |
| 21 | К_ТРАМВ.2/24 | В_ТРАМВ./24 | 5,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1991 | 2036 | 0,2928 |
| 5 | Р3-3/114 | 7ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,15935 |
| 3 | Р4-1/9 | Р4/9 | 7,00 | 0,15 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,28728 |
| 5 | УТ-12/115 | В(В)_ЛЮБ49/115 | 22,00 | 0,07 | Тоннельная | 1991 | 2036 | 1,01486 |
| 3 | Р9Б/9А | 1ТП | 28,00 | 0,05 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,89236 |
| 5 | Р8/114 | Р8-1/114 | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,12748 |
| 5 | Р8-1/114 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,03187 |
| 5 | Р3-4/114 | 6ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,15935 |
| 5 | УТ-26/114МКР | В(З)_НАСЕД12/114 | 7,00 | 0,15 | Тоннельная | 1991 | 2036 | 0,45108 |
| 5 | Р8-1/114 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,15935 |
| 1 | Р57/277ПРОМЗОНА | Р56/277ПРОМЗОНА | 173,00 | 0,21 | Надземная | 1991 | 2036 | 7,62584 |
| 3 | В_СОВ90/9 | Р4-1/9 | 3,00 | 0,15 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,12312 |
| 5 | УТ-11/115 | В(Ю)_ЛЮБ49/115 | 11,40 | 0,07 | Тоннельная | 1991 | 2036 | 0,525882 |
| 5 | УТ-1/114МКР | УТ-2/114МКР | 11,80 | 0,25 | Тоннельная | 1991 | 2036 | 1,086544 |
| 1 | В(Ю1)_КРАС32/1/20 | К1_КРАС32/20 | 37,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1991 | 2036 | 2,38428 |
| 3 | К-СОВ90/9 | В_СОВ90/9 | 12,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1991 | 2036 | 0,77328 |
| 5 | УТ-2/114МКР | УТ-3/114МКР | 28,50 | 0,25 | Тоннельная | 1991 | 2036 | 2,62428 |
| 1 | ТК-31/КРАСНАЯ | К_КРАС32-36/20 | 78,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1991 | 2036 | 5,94126 |
| 3 | Р4/9 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,09561 |
| 21 | ТК-9/ОЛИМПИЙСКАЯ | В(В)_ОЛИМ25/24** | 2,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1991 | 2036 | 0,12888 |
| 5 | В(З)_НАСЕД12/114 | Р1-2/114 | 24,00 | 0,13 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,89952 |
| 5 | Р1/114 | Р1-1/114 | 25,00 | 0,08 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,79675 |
| 5 | Р1-1/114 | 15ТП | 48,00 | 0,07 | Подвальная | 1991 | 2036 | 1,52976 |
| 5 | Р1-1/114 | 16ТП | 22,00 | 0,07 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,70114 |
| 5 | Р1-2/114 | Р1/114 | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,06792 |
| 5 | В_ЛЮБ37/29/115 | 1ТП | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,20376 |
| 1 | В(Ю)_ПЕКАРНЯ/277ПРОМЗОНА | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,03187 |
| 5 | Р1-2/114 | 14ТП | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,22309 |
| 3 | Р9А/9А | Р9Б/9А | 24,00 | 0,07 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,76488 |
| 21 | В(В)_ОЛИМ25/24** | К_ТРАМВ.1/24 | 75,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1991 | 2036 | 4,833 |
| 1 | Р48/277ПРОМЗОНА | 1ТП | 29,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1991 | 2036 | 1,19538 |
| 1 | Р46-3/20 | 3ТП | 7,00 | 0,05 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,22309 |
| 1 | Р27/20 | Р28/20 | 28,00 | 0,10 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,95088 |
| 3 | В(В1)_ЛИБК36/8А | В(Ю1)_ЛИБК36/8А | 19,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1991 | 2036 | 0,94031 |
| 1 | В(С1)_КРАС32/1/20 | В(Ю1)_КРАС32/1/20 | 13,00 | 0,15 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,53352 |
| 3 | Р11/8А | Р12/8А | 28,00 | 0,10 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,95088 |
| 5 | Р1-2/114 | Р1-4/114 | 3,00 | 0,13 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,11244 |
| 1 | Р18/277ПРОМЗОНА | Р48/277ПРОМЗОНА | 3,00 | 0,26 | Надземная | 1991 | 2036 | 0,19182 |
| 5 | Р9/114 | Р9-1/114 | 2,00 | 0,13 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,07496 |
| 52 | К-42/ВОЛОГОДСКАЯ | К-43/ВОЛОГОДСКАЯ | 87,00 | 0,41 | Подземная канальная | 1991 | 2036 | 11,31609 |
| 21 | В(В)_КРАС-ЕВ55/25А | 2ТП | 23,00 | 0,05 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,73301 |
| 3 | Р11/8А | 4ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,15935 |
| 52 | К-41/ПОБЕДЫ | К-42/ВОЛОГОДСКАЯ | 37,00 | 0,41 | Подземная канальная | 1991 | 2036 | 4,81259 |
| 3 | Р38/8 | 1ТП | 30,00 | 0,05 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,9561 |
| 3 | В_ДЗЕР54А/8 | Р38/8 | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,12748 |
| 5 | УТ-10/115 | В_ЛЮБ37/29/115 | 22,70 | 0,10 | Тоннельная | 1991 | 2036 | 1,273697 |
| 5 | В(В)_ЛЮБ49/115 | 2ТП | 42,00 | 0,07 | Подвальная | 1991 | 2036 | 1,33854 |
| 1 | Р48/277ПРОМЗОНА | В(Ю)_ПЕКАРНЯ/277ПРОМЗОНА | 5,00 | 0,26 | Надземная | 1991 | 2036 | 0,3197 |
| 5 | Р9-1/114 | 8ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,15935 |
| 5 | УТ-А/115 | УТ-10/115 | 22,10 | 0,15 | Тоннельная | 1991 | 2036 | 1,424124 |
| 3 | Р10/8А | Р11/8А | 13,00 | 0,13 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,48724 |
| 5 | Р1-3/114 | 12ТП | 29,00 | 0,07 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,92423 |
| 5 | Р1-4/114 | Р1-3/114 | 25,00 | 0,08 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,79675 |
| 5 | УТ-А/115 | УТ-8Б/115 | 89,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1991 | 2036 | 5,73516 |
| 3 | К-СОВ80/9 | В_СОВ80/9 | 2,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1991 | 2036 | 0,09226 |
| 5 | Р1-3/114 | 13ТП | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,22309 |
| 5 | Р6-1/114 | 2ТП | 6,00 | 0,07 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,19122 |
| 1 | В_БЕЛИН27/20 | Р46/20 | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1991 | 2036 | 0,03187 |
| 1 | К_КРАС-ЕВ40А/16 | К_АРХ21А/16 | 68,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 6,26144 |
| 4 | Р6/222 | 4ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,15935 |
| 1 | К(ЮЗ)_КРАС-ЕВ40А/16 | К_КРАС-ЕВ40А/16 | 90,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 8,2872 |
| 5 | Р3-4/115 | 2ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,09561 |
| 5 | Р3-4/115 | 3ТП | 57,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 1,81659 |
| 5 | УТ-1А/115МКР | УТ-2А/115МКР | 43,00 | 0,26 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 3,95944 |
| 5 | В(З)_ГОРОД12/115 | Р3/115 | 7,00 | 0,10 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,23772 |
| 5 | В_ГОДОВ12/103 | Р13/103 | 14,00 | 0,08 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,44618 |
| 5 | Р5/103 | УТ-3/103 | 32,70 | 0,10 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 1,834797 |
| 21 | Р56/25А | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,09561 |
| 21 | Р57/25А | 2ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,09561 |
| 5 | УТ-4/114 | УТ-5/114 | 56,00 | 0,21 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 4,26552 |
| 5 | УТ-5/114 | В_ЛЮБ33/114 | 5,80 | 0,10 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 0,325438 |
| 5 | В_ЛЮБ33/114 | 1ТП | 35,00 | 0,10 | Подвальная | 1992 | 2036 | 1,1886 |
| 5 | В_ЛЮБ35/114 | 1ТП | 45,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 1,43415 |
| 21 | Р58/25А | 3ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,09561 |
| 5 | Р10/114 | Р11/114 | 82,00 | 0,10 | Подвальная | 1992 | 2036 | 2,78472 |
| 5 | Р11/114 | 2ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,15935 |
| 5 | Р12/114 | 2ТП | 85,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 2,70895 |
| 5 | Р24/104 | 1ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,12748 |
| 5 | В_ЛЮБ9/114 | Р10/114 | 30,00 | 0,10 | Подвальная | 1992 | 2036 | 1,0188 |
| 5 | Р10/114 | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,3187 |
| 5 | УТ-17/114 МКР | УТ-18/114МКР | 30,50 | 0,15 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 1,96542 |
| 5 | УТ-18/114МКР | В_ЛЮБ15/114 | 35,50 | 0,08 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 1,756895 |
| 5 | В_ЛЮБ15/114 | Р12/114 | 189,00 | 0,08 | Подвальная | 1992 | 2036 | 6,02343 |
| 1 | Р4/16 | Р4-1/16 | 50,00 | 0,08 | Подвальная | 1992 | 2036 | 1,5935 |
| 1 | В(Ю)_ТИМ14А/16 | Р49/16 | 7,00 | 0,10 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,23772 |
| 1 | Р8/16 | В(С)_ТИМ12А/16 | 1,00 | 0,13 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,03748 |
| 5 | Р12/114 | 1ТП | 10,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,3187 |
| 3 | Р26А/8А | В(Ю)_КОММ31/8А | 10,00 | 0,21 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,4408 |
| 1 | К_ТИМ12А/16 | В(Ю)_ТИМ12А/16 | 18,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 1,15992 |
| 5 | УТ-22В/104 | В_ГОДОВ34/104 | 31,90 | 0,08 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 1,578731 |
| 1 | В(Ю)_ТИМ12А/16 | Р4/16 | 2,00 | 0,15 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,08208 |
| 1 | Р4-1/16 | 2ТП | 6,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,19122 |
| 1 | Р8/16 | Р8-1/16 | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,13584 |
| 1 | Р8-1/16 | 3ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,03187 |
| 5 | УТ-16/114МКР | УТ-17/114 МКР | 37,30 | 0,15 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 2,403612 |
| 5 | УТ-14/114МКР | УТ-15/114 МКР | 39,60 | 0,15 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 2,551824 |
| 5 | Р24/104 | 2ТП | 73,00 | 0,05 | Подвальная | 1992 | 2036 | 2,32651 |
| 1 | Р18/16 | В(В)_ТИМ8/16 | 14,00 | 0,26 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,89516 |
| 5 | УТ-15/114 МКР | УТ-16/114МКР | 30,20 | 0,15 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 1,946088 |
| 5 | В_БАТ4/103 | 1ТП | 28,00 | 0,08 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,89236 |
| 4 | Р16/222 | Р6/222 | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,20376 |
| 1 | Р49/16 | 1ТП | 46,00 | 0,08 | Подвальная | 1992 | 2036 | 1,46602 |
| 1 | К_ТИМ14А/16 | В(З)_ТИМ14А/16 | 39,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 1,79907 |
| 5 | УТ-2/115 | В(З)_ГОРОД12/115 | 16,00 | 0,10 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 0,89776 |
| 1 | К_ТИМ14А/16 | В(Ю)_ТИМ14А/16 | 26,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 1,45886 |
| 1 | Р4-1/16 | 1ТП | 26,00 | 0,05 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,82862 |
| 5 | УТ-12/114МКР | УТ-13/114МКР | 9,80 | 0,21 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 0,746466 |
| 5 | УТ-1Б/115 | УТ-2/115 | 42,00 | 0,10 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 2,35662 |
| 5 | Р11/114 | 3ТП | 110,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 3,5057 |
| 5 | Р3-2/115 | Р3-3/115 | 25,00 | 0,08 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,79675 |
| 5 | Р14/103 | 1ТП | 36,00 | 0,05 | Подвальная | 1992 | 2036 | 1,14732 |
| 5 | Р14/103 | 2ТП | 13,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,41431 |
| 5 | Р13/103 | 1ТП | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,22309 |
| 5 | В(Ю)_ГОРОД12/115 | Р3-4/115 | 33,00 | 0,08 | Подвальная | 1992 | 2036 | 1,05171 |
| 5 | Р4-3/114 | Р4-4/114 | 32,00 | 0,08 | Подвальная | 1992 | 2036 | 1,01984 |
| 5 | УТ-26/114МКР | УТ-3А/114 | 68,10 | 0,21 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 5,187177 |
| 21 | В(С)_ОЛИМ65/25 | Р48/25 | 24,00 | 0,21 | Подвальная | 1992 | 2036 | 1,05792 |
| 5 | Р13/103 | Р14/103 | 31,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,98797 |
| 21 | 2ТК-4/ОЛИМПИЙСКАЯ | В_ОЛИМ77/25А | 23,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 1,06099 |
| 5 | УТ-1А/115МКР | В(Ю)_ГОРОД12/115 | 36,40 | 0,08 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 1,801436 |
| 5 | Р3/115 | 8ТП | 23,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,73301 |
| 5 | Р3/115 | Р3-1/115 | 14,00 | 0,10 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,47544 |
| 5 | Р3-1/115 | 7ТП | 6,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,19122 |
| 5 | УТ-13/114МКР | В_ЛЮБ9/114 | 17,30 | 0,10 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 0,970703 |
| 5 | Р3-1/115 | Р3-2/115 | 26,00 | 0,08 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,82862 |
| 5 | Р3-2/115 | 6ТП | 6,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,19122 |
| 5 | Р4/114 | Р4-2/114 | 9,00 | 0,13 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,33732 |
| 5 | УТ-1А/115 | УТ-1Б/115 | 21,00 | 0,15 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 1,35324 |
| 5 | УТ-20/ 103МКР | УТ-20'/103 | 14,78 | 0,15 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 0,9524232 |
| 5 | УТ-6/114МКР | УТ-7/114МКР | 8,00 | 0,26 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 0,73664 |
| 5 | УТ-7/114МКР | УТ-8/114МКР | 28,60 | 0,26 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 2,633488 |
| 5 | УТ-2А/115МКР | УТ-3/115МКР | 68,00 | 0,26 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 6,26144 |
| 1 | В(С)_ТИМ12А/16 | К_ТИМ14А/16 | 55,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 3,2208 |
| 1 | Р4/16 | Р8/16 | 38,00 | 0,15 | Подвальная | 1992 | 2036 | 1,55952 |
| 1 | Р8-1/16 | Р14/16 | 48,00 | 0,05 | Подвальная | 1992 | 2036 | 1,52976 |
| 1 | Р49/16 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,03187 |
| 5 | УТ-21/103МКР | УТ-20/ 103МКР | 60,10 | 0,21 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 4,577817 |
| 1 | В(З)_ТИМ14А/16 | 1ТП | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,22309 |
| 5 | УТ-17/103МКР | УТ-18/103МКР | 6,00 | 0,13 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 0,35136 |
| 5 | УТ-8/114МКР | УТ-9/114МКР | 38,35 | 0,26 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 3,531268 |
| 5 | УТ-2А/115МКР | В(В)_ГОРОД12/115 | 9,00 | 0,07 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 0,41517 |
| 5 | УТ-17/103МКР | В_БАТ4/103 | 9,00 | 0,08 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 0,44541 |
| 5 | Р6/103МКР | УТ-17/103МКР | 20,00 | 0,10 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 1,1222 |
| 1 | К_ТИМ10-12/16 | К_ТИМ12А/16 | 177,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 16,29816 |
| 1 | К_ТИМ8/16 | К_ТИМ10-12/16 | 77,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 7,09016 |
| 5 | УТ-9/114МКР | УТ-10/114МКР | 36,00 | 0,26 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 3,31488 |
| 5 | УТ-15/103 | УТ-16/103МКР | 34,70 | 0,10 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 1,947017 |
| 5 | УТ-16/103МКР | Р7/103 | 10,20 | 0,10 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 0,572322 |
| 5 | УТ-8/114МКР | В(ЮЗ)_ОКТ43/114 | 21,00 | 0,07 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 0,96873 |
| 5 | В(ЮЗ)_ОКТ43/114 | 1ТП | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,22309 |
| 5 | УТ-9/114МКР | В(З)_ОКТ43/114 | 26,30 | 0,07 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 1,213219 |
| 5 | Р7/103 | Р6/103МКР | 24,30 | 0,10 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 1,363473 |
| 5 | УТ-10/114МКР | УТ-11/114МКР | 42,90 | 0,26 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 3,950232 |
| 3 | Р23/8А | В_СОВ25А/8А | 8,00 | 0,07 | Надземная | 1992 | 2036 | 0,25496 |
| 5 | УТ-24А/103МКР | УТ-24/103МКР | 36,00 | 0,21 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 2,74212 |
| 5 | УТ-10/114МКР | В(СЗ)_ОКТ43/114 | 30,10 | 0,07 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 1,388513 |
| 5 | В(З)_ОКТ43/114 | 2ТП | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,22309 |
| 5 | УТ-2/ГОРОДЕЦКАЯ | УТ-1А/115МКР | 26,00 | 0,26 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 2,39408 |
| 5 | В(СЗ)_ОКТ43/114 | 3ТП | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,22309 |
| 5 | Р4-2/114 | Р4-3/114 | 17,00 | 0,10 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,57732 |
| 5 | Р4-3/114 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,09561 |
| 1 | В(В)_ТИМ8/16 | К_ТИМ8/16 | 72,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 6,62976 |
| 4 | Р20/222 | Р7/222 | 20,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,6374 |
| 5 | УТ-13/114МКР | УТ-14/114МКР | 53,00 | 0,21 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 4,03701 |
| 5 | УТ-11/114МКР | УТ-12/114МКР | 45,10 | 0,26 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 4,152808 |
| 3 | Р21/8А | Р30/8А | 20,00 | 0,08 | Надземная | 1992 | 2036 | 0,6374 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ55/25А | В(С)_КРАС-ЕВ59/25А | 25,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 1,464 |
| 21 | В(С)_КРАС-ЕВ59/25А | Р58/25А | 5,00 | 0,13 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,1874 |
| 21 | Р58/25А | Р57/25А | 26,00 | 0,13 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,97448 |
| 21 | Р56/25А | Р57/25А | 16,00 | 0,13 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,59968 |
| 21 | В(Ю)_КРАС-ЕВ59/25А | Р56/25А | 15,00 | 0,13 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,5622 |
| 21 | В_КРАС-ЕВ63/25А | В(Ю)_КРАС-ЕВ59/25А | 26,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 1,52256 |
| 5 | Р4-1/114 | 4ТП | 31,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,98797 |
| 21 | В_ОЛИМ77/25А | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,09561 |
| 5 | УТ-5/114 | В_ЛЮБ31/114 | 49,40 | 0,13 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 2,892864 |
| 3 | Р30/8А | Р23/8А | 20,00 | 0,07 | Надземная | 1992 | 2036 | 0,6374 |
| 5 | Р4/114 | Р4-1/114 | 17,00 | 0,08 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,54179 |
| 21 | Р48/25 | 2ТП | 16,00 | 0,05 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,50992 |
| 3 | К-ПОБ66-68/8 | К-ПОБ68/8+уч.класс Поб 60а | 46,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 2,96424 |
| 3 | В(С)_ДЗЕР20/8А | Р36/8А | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,06374 |
| 5 | УТ-3/115МКР | УТ-1А/115 | 135,80 | 0,21 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 10,343886 |
| 4 | К-ОКИН12-14/222 | К-ОКИН16/222 | 72,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 4,63968 |
| 5 | В(С)_НАСЕД22/114 | Р2/114 | 10,00 | 0,10 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,3396 |
| 3 | В_СОВ25/8А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,03187 |
| 5 | Р2/114 | 2ТП | 24,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,76488 |
| 5 | Р2/114 | Р2-1/114 | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,19122 |
| 5 | Р2-1/114 | 3ТП | 6,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,19122 |
| 3 | Р33/8А | В(С)_ДЗЕР20/8А | 10,00 | 0,07 | Надземная | 1992 | 2036 | 0,3187 |
| 4 | Р8-1/222 | Р9/222 | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,20376 |
| 4 | Р8/222 | 1ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,12748 |
| 4 | Р9/222 | Р9-1/222 | 52,00 | 0,10 | Подвальная | 1992 | 2036 | 1,76592 |
| 3 | Р38/8А | В_СОВ25/8А | 11,00 | 0,05 | Надземная | 1992 | 2036 | 0,35057 |
| 5 | Р12/103 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,03187 |
| 4 | К-ОКИН8-10/222 | В_ПИОН31/222 | 31,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 1,73941 |
| 3 | Р42/8А | К(З)-КОММ32/8А | 9,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 0,57996 |
| 5 | Р12/103 | 3ТП | 23,00 | 0,05 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,73301 |
| 1 | Р44/20 | Р45/20 | 7,00 | 0,10 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,23772 |
| 1 | ТК_ПЕРВ15-25/ПЕРВОМАЙСКАЯ | ТК_ПЕРВ15/ПЕРВОМАЙСКАЯ | 76,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 6,99808 |
| 5 | Р11/103 | Р12/103 | 12,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,38244 |
| 1 | Р42/20 | Р44/20 | 15,00 | 0,10 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,5094 |
| 5 | УТ-3А/114 | УТ-4/114 | 58,10 | 0,21 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 4,425477 |
| 5 | УТ-4/114 | УТ-6/114 | 33,80 | 0,10 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 1,896518 |
| 5 | УТ-4/114 | В_ЛЮБ35/114 | 5,80 | 0,07 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 0,267554 |
| 3 | В(С)_КОММ31/8А | Р26А/8А | 1,00 | 0,21 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,04408 |
| 3 | ТК-69/ПОБЕДЫ | В_ПОБ73/7 | 16,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 0,89776 |
| 5 | УТ-6/114 | В(С)_НАСЕД22/114 | 6,20 | 0,10 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 0,347882 |
| 5 | Р4-1/114 | 3ТП | 6,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,19122 |
| 5 | УТ-6/114 | В(З)_НАСЕД22/114 | 14,00 | 0,07 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 0,64582 |
| 5 | В(З)_НАСЕД22/114 | 1ТП | 25,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,79675 |
| 5 | УТ-3/103МКР | В_ЛЕН-АЯ19/20/103 | 34,90 | 0,08 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 1,727201 |
| 5 | УТ-11/115 | В_ЛЮБ47/115 | 76,75 | 0,08 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 3,7983575 |
| 3 | ТК-4А/КОММУНИСТОВ | В(С)_КОММ31/8А | 10,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 0,7617 |
| 1 | Р44/20 | 2ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,03187 |
| 1 | Р42/20 | 3ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,06374 |
| 3 | Р17/9А | 2ТП | 65,00 | 0,10 | Подвальная | 1992 | 2036 | 2,2074 |
| 3 | ТК-4А/КОММУНИСТОВ | Р42/8А | 1,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 0,07617 |
| 5 | УТ-9/115 | УТ-10А/115 | 47,20 | 0,13 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 2,764032 |
| 1 | Р38/20 | Р42/20 | 31,00 | 0,10 | Подвальная | 1992 | 2036 | 1,05276 |
| 1 | Р39/20 | 4ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,03187 |
| 4 | Р7/222 | 2ТП | 15,00 | 0,05 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,47805 |
| 3 | УТ-1/КОММУНИСТОВ | ТК-4А/КОММУНИСТОВ | 120,00 | 0,41 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 15,6084 |
| 5 | УТ-12/115 | В(З)_ГОРОД26/115 | 41,00 | 0,08 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 2,02909 |
| 5 | В_ЛЮБ31/114 | Р4/114 | 7,00 | 0,13 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,26236 |
| 1 | Р38/20 | Р39/20 | 10,00 | 0,08 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,3187 |
| 1 | В_ПЕРВ25/20 | Р38/20 | 2,00 | 0,13 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,07496 |
| 3 | В(В)_ПОБ68/8 | 2ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,12748 |
| 3 | К-ПОБ66-68/8 | В(В)_ПОБ68/8 | 9,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 0,44541 |
| 1 | Р45/20 | 1ТП | 16,00 | 0,10 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,54336 |
| 1 | Р39/20 | 5ТП | 21,00 | 0,05 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,66927 |
| 4 | К-СПОРТ4/ФМК | В_СПОРТ4/ФМК | 20,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 1,1222 |
| 21 | В(Ю)_ОЛИМ65/25 | К_КРАС-ЕВ114/25 | 81,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 6,16977 |
| 5 | В_ЛЕН-АЯ19/20/103 | Р11/103 | 8,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,25496 |
| 4 | В_ПИОН31/222 | Р16/222 | 10,00 | 0,10 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,3396 |
| 4 | Р1/222 | 7ТП | 35,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 1,11545 |
| 4 | Р1/222 | 6ТП | 8,00 | 0,05 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,25496 |
| 4 | Р2/222 | Р1/222 | 23,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,73301 |
| 4 | Р2/222 | 5ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,15935 |
| 4 | Р16/222 | Р2/222 | 8,00 | 0,08 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,25496 |
| 3 | Р1/7 | НАБЕРЕЖНАЯ 41 ЦТП | 2,00 | 0,15 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,08208 |
| 3 | В_СОВ8/9А | Р17/9А | 15,00 | 0,15 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,6156 |
| 5 | Р11/103 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,03187 |
| 3 | Р33/8А | Р34/8А | 8,00 | 0,08 | Надземная | 1992 | 2036 | 0,25496 |
| 3 | К-СОВ8/9А | В_СОВ8/9А | 15,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 0,9666 |
| 4 | В_СПОРТ4/ФМК | Р1/ФМК | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,03396 |
| 3 | Р33/8А | Р32/8А | 30,00 | 0,10 | Надземная | 1992 | 2036 | 1,0188 |
| 5 | УТ-20'/103 | УТ-19/103МКР | 28,37 | 0,15 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 1,8281628 |
| 5 | УТ-10А/115 | УТ-11/115 | 34,40 | 0,10 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 1,930184 |
| 5 | УТ-19/103МКР | УТ-18/103МКР | 41,70 | 0,15 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 2,687148 |
| 3 | К-НАБ41_Б-Ц/7 | Р1/7 | 64,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 4,12416 |
| 5 | УТ-23/103МКР | УТ-22/103МКР | 26,50 | 0,21 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 2,018505 |
| 4 | Р1/ФМК | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,03187 |
| 3 | ТК-1А/НАБЕРЕЖНАЯ | К-НАБ41_Б-Ц/7 | 23,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 1,48212 |
| 1 | ТК_ПЕРВ25/ПЕРВОМАЙСКАЯ | В_ПЕРВ25/20 | 13,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 0,76128 |
| 3 | В_ПОБ73/7 | 1ТП | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,13584 |
| 3 | Р26А/8А | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,15935 |
| 5 | В_ГОДОВ34/104 | Р24/104 | 54,00 | 0,08 | Подвальная | 1992 | 2036 | 1,72098 |
| 5 | Р2-6/115 | 1ТП | 43,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 1,37041 |
| 3 | Р15/7 | В(З)_СОВ106/7 | 35,00 | 0,15 | Подвальная | 1992 | 2036 | 1,4364 |
| 3 | В(З)_СОВ106/7 | К-СОВ116/7 | 45,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 2,8998 |
| 3 | К-СОВ116/7 | В_СОВ116/7 | 25,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 1,23725 |
| 1 | К_ПЕРВ15А/20 | 1ТП | 35,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 1,4427 |
| 5 | УТ-7А/103 | УТ-1/103 | 69,20 | 0,15 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 4,459248 |
| 5 | Р16/103 | 1ТП | 25,00 | 0,05 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,79675 |
| 3 | В_КОММ33/8А | В(В)_КОММ35/8А | 26,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 1,07172 |
| 3 | Р-1/8А | В_КОММ33/8А | 15,00 | 0,05 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,47805 |
| 3 | В_СОВ116/7 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,06374 |
| 21 | Р48/25 | Р78/25 | 25,00 | 0,21 | Подвальная | 1992 | 2036 | 1,102 |
| 21 | В_ОЛИМ59/25 | 1ТП | 14,00 | 0,13 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,52472 |
| 3 | Р34/8А | Р35/8А | 51,00 | 0,08 | Надземная | 1992 | 2036 | 1,62537 |
| 111 | В2 НОВЫЕ УГЛЫ | 1ТП | 1,00 | 0,15 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,04104 |
| 3 | К-ДЗЕР17/8А | К-ДЗЕР4/8А | 46,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 2,96424 |
| 5 | УТ-8/103МКР | В_ГОДОВ8/103 | 15,50 | 0,10 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 0,869705 |
| 3 | В(С)_ПОБ66/8 | К-ПОБ66-68/8 | 25,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 1,611 |
| 3 | К-4/8А | К-ДЗЕР17/8А | 160,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 10,3104 |
| 111 | ТК-20 НОВЫЕ УГЛЫ | ТК-19 НОВЫЕ УГЛЫ | 55,50 | 0,21 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 4,227435 |
| 5 | В_ГОДОВ8/103 | Р15/103 | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,13584 |
| 5 | Р15/103 | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,06374 |
| 111 | ТК-19 НОВЫЕ УГЛЫ | ТК-18 НОВЫЕ УГЛЫ | 53,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 4,03701 |
| 111 | ТК-18 НОВЫЕ УГЛЫ | ТК-17 НОВЫЕ УГЛЫ | 44,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 3,35148 |
| 111 | ТК-17 НОВЫЕ УГЛЫ | ТК-16 НОВЫЕ УГЛЫ | 32,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 2,43744 |
| 111 | ТК-61 НОВЫЕ УГЛЫ | ТК-3 НОВЫЕ УГЛЫ | 48,50 | 0,30 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 4,76949 |
| 111 | ТК-70 НОВЫЕ УГЛЫ | ТК-61 НОВЫЕ УГЛЫ | 124,50 | 0,26 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 11,46396 |
| 111 | ТК-70 НОВЫЕ УГЛЫ | В2 НОВЫЕ УГЛЫ | 23,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 1,48212 |
| 111 | Котельная "Тепличная | Р7 НОВЫЕ УГЛЫ | 5,00 | 0,21 | Надземная | 1992 | 2036 | 0,2204 |
| 111 | Котельная "Тепличная | Р7 НОВЫЕ УГЛЫ | 402,00 | 0,21 | Надземная | 1992 | 2036 | 17,72016 |
| 111 | Р7 НОВЫЕ УГЛЫ | ТК-20 НОВЫЕ УГЛЫ | 161,00 | 0,21 | Надземная | 1992 | 2036 | 7,09688 |
| 111 | Р1 НОВЫЕ УГЛЫ | ТК-53 НОВЫЕ УГЛЫ | 6,50 | 0,26 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 0,59852 |
| 111 | Котельная "Тепличная | Р1 НОВЫЕ УГЛЫ | 468,00 | 0,26 | Подземная бесканальная | 1992 | 2036 | 43,09344 |
| 21 | Р78/25 | 1ТП | 8,00 | 0,05 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,25496 |
| 5 | В_ЛЮБ47/115 | 1ТП | 72,00 | 0,08 | Подвальная | 1992 | 2036 | 2,29464 |
| 3 | Р26А/8А | Р-1/8А | 51,00 | 0,05 | Подвальная | 1992 | 2036 | 1,62537 |
| 21 | Р78/25 | В(Ю)_ОЛИМ65/25 | 22,00 | 0,21 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,96976 |
| 4 | Р1/ФМК | 2ТП | 20,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,6374 |
| 1 | К_ПЕРВ15А-35/20 | К_ПЕРВ15А/20 | 35,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 2,66595 |
| 5 | В(З)_ГОРОД26/115 | Р2-5/115 | 8,00 | 0,08 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,25496 |
| 4 | ТК-7/ОКИНИНА | К-ОКИН12-14/222 | 26,30 | 0,21 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 2,003271 |
| 5 | Р15/103 | Р16/103 | 33,00 | 0,08 | Подвальная | 1992 | 2036 | 1,05171 |
| 3 | К-СОВ21/8А | Р33/8А | 2,00 | 0,10 | Надземная | 1992 | 2036 | 0,06792 |
| 1 | К_ПЕРВ15А/20 | ТК_ПЕРВ25-33/ПЕРВОМАЙСКАЯ | 71,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 5,40807 |
| 4 | Р7/222 | 3ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,15935 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ116/25 | В(С)_ОЛИМ65/25 | 26,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 1,98042 |
| 3 | В(С)_ЛЕН26/9 | Р39/9 | 37,00 | 0,08 | Подвальная | 1992 | 2036 | 1,17919 |
| 5 | В(В)_ГОРОД12/115 | 1ТП | 22,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,70114 |
| 5 | Р2-6/115 | 2ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,09561 |
| 4 | Р10/222 | 3ТП | 20,00 | 0,05 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,6374 |
| 5 | Р3-3/115 | 5ТП | 6,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,19122 |
| 5 | Р3-3/115 | 4ТП | 22,00 | 0,05 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,70114 |
| 5 | Р16/103 | 2ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,06374 |
| 21 | К-2/25 | В_ОЛИМ59/25 | 164,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 10,56816 |
| 5 | Р4-4/114 | 6ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,06374 |
| 5 | Р4-4/114 | Р4-5/114 | 35,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 1,11545 |
| 5 | Р4-5/114 | 5ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,06374 |
| 4 | Р10/222 | 2ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,12748 |
| 4 | К-ОКИН16/222 | В_ОКИН16/222 | 44,50 | 0,15 | Подземная канальная | 1992 | 2036 | 2,86758 |
| 4 | Р9-1/222 | Р10/222 | 59,00 | 0,08 | Подвальная | 1992 | 2036 | 1,88033 |
| 4 | В_ОКИН16/222 | Р8/222 | 46,00 | 0,15 | Подвальная | 1992 | 2036 | 1,88784 |
| 5 | УТ-2/103 | Р5/103 | 32,00 | 0,10 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 1,79552 |
| 4 | Р8/222 | Р8-1/222 | 4,00 | 0,15 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,16416 |
| 5 | УТ-1/103 | УТ-2/103 | 63,80 | 0,13 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 3,736128 |
| 5 | УТ-22/103МКР | УТ-21/103МКР | 47,50 | 0,21 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 3,618075 |
| 5 | Р4-5/114 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,47805 |
| 5 | Р2-1/114 | 4ТП | 30,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,9561 |
| 3 | В(Ю)_ГОР13/10 | 1ТП | 50,00 | 0,05 | Надземная | 1992 | 2036 | 1,5935 |
| 3 | Р22/10 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,15935 |
| 3 | В_ГОР13/10 | Р22/10 | 15,00 | 0,08 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,47805 |
| 5 | Р2-5/115 | 3ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,09561 |
| 5 | Р2-5/115 | Р2-6/115 | 41,00 | 0,08 | Подвальная | 1992 | 2036 | 1,30667 |
| 5 | УТ-2/103 | В_ГОДОВ12/103 | 8,30 | 0,08 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 0,410767 |
| 3 | Р3/10 | В_ГОР13/10 | 28,00 | 0,08 | Надземная | 1992 | 2036 | 0,89236 |
| 3 | В(Ю)_КОММ31/8А | Р21/8А | 3,00 | 0,10 | Надземная | 1992 | 2036 | 0,10188 |
| 3 | Р22/10 | В(Ю)_ГОР13/10 | 50,00 | 0,05 | Подвальная | 1992 | 2036 | 1,5935 |
| 3 | Р-1/8А | 1ТП | 34,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 1,08358 |
| 3 | Р25/8А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,03187 |
| 3 | В(В)_КОММ35/8А | Р25/8А | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,06374 |
| 5 | УТ-24/103МКР | УТ-23/103МКР | 36,80 | 0,21 | Тоннельная | 1992 | 2036 | 2,803056 |
| 5 | Р4-2/114 | 2ТП | 6,00 | 0,07 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,19122 |
| 4 | Р6/222 | Р20/222 | 9,00 | 0,08 | Подвальная | 1992 | 2036 | 0,28683 |
| 5 | УТ-23/114МКР | УТ-22/114МКР | 47,25 | 0,26 | Тоннельная | 1993 | 2036 | 4,35078 |
| 5 | УТ-22/114МКР | УТ-21/114МКР | 32,20 | 0,26 | Тоннельная | 1993 | 2036 | 2,964976 |
| 5 | УТ-21/114МКР | В_ЛЮБ19/114 | 27,00 | 0,10 | Тоннельная | 1993 | 2036 | 1,51497 |
| 5 | В_ЛЮБ19/114 | 1ТП | 30,00 | 0,10 | Подвальная | 1993 | 2036 | 1,0188 |
| 52 | К-ПАРК22-24/ПАРКОВАЯ | В(Ю)_ПАРК24/3 | 10,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 0,5611 |
| 52 | В(З)_ПАРК22/3 | К-ПАРК22-24/ПАРКОВАЯ | 5,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 0,28055 |
| 1 | В_ДК/21 | 1ТП | 1,00 | 0,15 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,04104 |
| 52 | Р19/3 | В(З)_ПАРК22/3 | 54,00 | 0,10 | Подвальная | 1993 | 2036 | 1,83384 |
| 52 | В(Ю)_ПАРК22/3 | Р19/3 | 23,00 | 0,10 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,78108 |
| 5 | Р1-1/104 | 3ТП | 42,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2036 | 1,33854 |
| 5 | Р1-1/104 | 2ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,09561 |
| 5 | УТ-4/115МКР | В(З)_ГОРОД8/115 | 22,00 | 0,07 | Тоннельная | 1993 | 2036 | 1,01486 |
| 5 | УТ-13А/5.5 | В_РЫБ64/5.5 | 12,10 | 0,10 | Тоннельная | 1993 | 2036 | 0,678931 |
| 52 | К-45/ВОЛОГОДСКАЯ | К-46/ВОЛОГОДСКАЯ | 97,00 | 0,41 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 12,61679 |
| 5 | Р1/104 | Р1-1/104 | 20,00 | 0,10 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,6792 |
| 3 | Р55/9 | 1ТП | 14,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,44618 |
| 5 | В_ГОДОВ6/103 | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,06374 |
| 1 | ТК-1/ПЕРВОМАЙСКАЯ | В_ДК/21 | 121,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 7,79724 |
| 5 | Р9/115 | 2ТП | 48,00 | 0,08 | Подвальная | 1993 | 2036 | 1,52976 |
| 5 | Р9/115 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,09561 |
| 5 | УТ-9/103МКР | В_ГОДОВ6/103 | 13,00 | 0,07 | Тоннельная | 1993 | 2036 | 0,59969 |
| 52 | Р16/3 | В(Ю)_ПАРК18/3 | 30,00 | 0,15 | Подвальная | 1993 | 2036 | 1,2312 |
| 1 | К_КРАС-ЕВ38/16 | К_ТИМ10/16 | 270,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 24,8616 |
| 5 | УТ-21/114МКР | УТ-20/ ЗКЛЦ.114 | 52,00 | 0,26 | Тоннельная | 1993 | 2036 | 4,78816 |
| 1 | В(СВ)_КРАС-ЕВ38/16 | Р19/16 | 12,00 | 0,26 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,76728 |
| 1 | К_ТИМ10/16 | К_ТИМ10-12/16 | 25,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 2,302 |
| 5 | В(ЮВ)_ЛЮБ25/114 | 4ТП | 34,00 | 0,08 | Подвальная | 1993 | 2036 | 1,08358 |
| 5 | УТ-25/114 | УТ-24/114МКР | 53,50 | 0,26 | Тоннельная | 1993 | 2036 | 4,92628 |
| 1 | К_КРАС-ЕВ38-44/16 | В(СВ)_КРАС-ЕВ38/16 | 13,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 1,19704 |
| 1 | В(Ю)_КРАС-ЕВ38/16 | К_КРАС-ЕВ38/16 | 88,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 8,10304 |
| 5 | Р5/5.5 | Р5/5.51 | 18,00 | 0,05 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,57366 |
| 5 | Р5/5.51 | 1ТП | 18,00 | 0,05 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,57366 |
| 52 | ТК-19/МАЯКОВСКОГО | Р24/110 | 9,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 0,57996 |
| 5 | Р2-1/115 | 6ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,15935 |
| 5 | УТ-1/ЛЮБЕЦКАЯ | В(З)_НАСЕД21/115 | 11,50 | 0,10 | Тоннельная | 1993 | 2036 | 0,645265 |
| 5 | В(Ю)_ГОРОД26/115 | Р2/115 | 8,00 | 0,10 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,27168 |
| 5 | УТ-4/115МКР | УТ-5/115МКР | 27,80 | 0,21 | Тоннельная | 1993 | 2036 | 2,117526 |
| 5 | УТ-7/115 | В(Ю)_ГОРОД26/115 | 10,00 | 0,10 | Тоннельная | 1993 | 2036 | 0,5611 |
| 52 | К-УСТ20-26/5 | В_УСТ20/5 | 15,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 0,84165 |
| 5 | Р2/115 | Р2-1/115 | 21,00 | 0,08 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,66927 |
| 5 | Р4/5.5 | 3ТП | 6,00 | 0,05 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,19122 |
| 52 | Р21/3 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,03187 |
| 5 | Р4/5.5 | Р5/5.5 | 28,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,89236 |
| 52 | Р39/5 | В(З)_НАС./5 | 6,00 | 0,10 | Надземная | 1993 | 2036 | 0,20376 |
| 5 | Р2/115 | 8ТП | 28,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,89236 |
| 5 | Р2/115 | 7ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,03187 |
| 5 | Р5/5.5 | 2ТП | 6,00 | 0,05 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,19122 |
| 5 | УТ-1/114 | В(ЮВ)_ЛЮБ25/114 | 11,45 | 0,08 | Тоннельная | 1993 | 2036 | 0,5666605 |
| 3 | К-ЛЕН26/9 | В_МРЭС/9 | 15,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 0,74235 |
| 3 | В_МРЭС/9 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,15935 |
| 1 | Р19/16 | В(Ю)_КРАС-ЕВ38/16 | 4,00 | 0,26 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,25576 |
| 3 | К-СОВ47/8 | К_СОВ49-51/8 | 9,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 0,57996 |
| 5 | В(Ю)_ГОРОД8/115 | 1ТП | 20,00 | 0,08 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,6374 |
| 52 | К-2/ДОМЕНЩИКОВ | В(З)_ДОМ36/176 | 18,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 1,00998 |
| 5 | К-1/115 | В(Ю)_ГОРОД8/115 | 8,00 | 0,08 | Тоннельная | 1993 | 2036 | 0,39592 |
| 5 | УТ-2А/115МКР | К-1/115 | 50,00 | 0,13 | Тоннельная | 1993 | 2036 | 2,928 |
| 3 | В_БАНЮ/9 | В_ДИСП/9 | 30,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 1,2366 |
| 3 | В_ГАРАЖ1/9 | 1ТП | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,10188 |
| 5 | В(В)_ГОРОД26/115 | Р2-2/115 | 8,00 | 0,10 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,27168 |
| 52 | Р15/5 | 1ТП | 18,00 | 0,10 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,61128 |
| 1 | Р26/16 | К_АРХ25-27/16 | 47,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 2,75232 |
| 1 |  |  | 16,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 0,93696 |
| 1 | К_АРХ31/16 | Р26/16 | 46,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 2,69376 |
| 52 | В_ЛЕН107А/2 | 1ТП | 48,00 | 0,08 | Подвальная | 1993 | 2036 | 1,52976 |
| 52 | В(Ю)_ЛЕН113/2 | В_ЛЕН117А/2 | 18,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 0,89082 |
| 5 | В(ЮЗ)_ЛЮБ25/114 | Р13/114 | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,1698 |
| 5 | УТ-12'/114 | В_ЛЮБ27/114 | 55,20 | 0,08 | Тоннельная | 1993 | 2036 | 2,731848 |
| 52 | В(В)_ПАРК20/3 | Р17/3 | 29,00 | 0,15 | Подвальная | 1993 | 2036 | 1,19016 |
| 52 | Р14/2 | В(Ю)_ЛЕН113/2 | 42,00 | 0,08 | Подвальная | 1993 | 2036 | 1,33854 |
| 5 | В_ЛЮБ27/114 | 1ТП | 14,00 | 0,08 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,44618 |
| 5 | Р3/5.5 | 4ТП | 6,00 | 0,05 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,19122 |
| 3 | К_СОВ49-51/8 | К_СОВ51/8 | 35,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 1,96385 |
| 1 | К3_КРАС32/20 | В(Ю)_КРАС32/20 | 20,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 0,8244 |
| 5 | В(З)_ГОРОД8/115 | 2ТП | 6,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,19122 |
| 1 | К2_КРАС32/20 | В(З)_КРАС32/1/20 | 26,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 1,07172 |
| 5 | В_РЫБ64/5.5 | Р3/5.5 | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,06792 |
| 5 | УТ-24/114МКР | УТ-23/114МКР | 36,85 | 0,26 | Тоннельная | 1993 | 2036 | 3,393148 |
| 5 | УТ-2А/114 | УТ-11'/114 | 28,70 | 0,15 | Тоннельная | 1993 | 2036 | 1,849428 |
| 52 | В_ЛЕН117А/2 | 1ТП | 43,00 | 0,08 | Подвальная | 1993 | 2036 | 1,37041 |
| 1 | К_КРАС32-36/20 | В(В)_КРАС32/1/20 | 25,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 1,15325 |
| 5 | Р3/5.5 | Р4/5.5 | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,19122 |
| 5 | УТ-6/5.4 | УТ-7/5.4 | 47,50 | 0,21 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 3,618075 |
| 3 | Р31-1/9 | 2ТП | 8,00 | 0,08 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,25496 |
| 5 | УТ-5/5.4 | УТ-6/5.4 | 79,50 | 0,21 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 6,055515 |
| 52 | К-44/ВОЛОГОДСКАЯ | К-45/ВОЛОГОДСКАЯ | 103,00 | 0,41 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 13,39721 |
| 5 | Р7/115 | Р7-2/115 | 16,00 | 0,08 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,50992 |
| 5 | Р7-2/115 | 7ТП | 6,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,19122 |
| 5 | Р7-2/115 | 6ТП | 33,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2036 | 1,05171 |
| 5 | В(ЮВ)_НАСЕД11/115 | 1ТП | 30,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,9561 |
| 5 | В(Ю)_НАСЕД7/115 | Р7/115 | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,10188 |
| 5 | Р7-1/115 | 9ТП | 33,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2036 | 1,05171 |
| 5 | УТ-6/5.5 | УТ-1/5.4 | 55,60 | 0,21 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 4,235052 |
| 5 | Р7/115 | Р7-1/115 | 16,00 | 0,08 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,50992 |
| 5 | Р7-1/115 | 8ТП | 6,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,19122 |
| 5 | УТ-1/5.4 | УТ-2/5.4 | 32,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 2,43744 |
| 5 | УТ-2/5.4 | УТ-3/5.4 | 32,30 | 0,21 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 2,460291 |
| 5 | УТ-3/5.4 | УТ-4/5.4 | 30,10 | 0,21 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 2,292717 |
| 5 | К-1/103 | В_МАТУР58/103 | 70,70 | 0,07 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 3,261391 |
| 5 | В_МАТУР58/103 | 1ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,15935 |
| 5 | УТ-5Б/115МКР | УТ-1/115МКР | 20,40 | 0,21 | Тоннельная | 1993 | 2036 | 1,553868 |
| 3 | Р31/9 | Р31-1/9 | 20,00 | 0,08 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,6374 |
| 5 | УТ-1/115МКР | УТ-2А/115МКР | 38,40 | 0,21 | Тоннельная | 1993 | 2036 | 2,924928 |
| 5 | УТ-1/115МКР | В(ЮВ)_НАСЕД11/115 | 21,00 | 0,07 | Тоннельная | 1993 | 2036 | 0,96873 |
| 3 | Р31/9 | 1ТП | 9,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,28683 |
| 5 | УТ-4/5.4 | УТ-5/5.4 | 30,50 | 0,21 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 2,323185 |
| 5 | УТ-10/115 | В(В)_ЛЮБ37/115 | 15,30 | 0,13 | Тоннельная | 1993 | 2036 | 0,895968 |
| 1 | ТК-7/КРАСНОДОНЦЕВ | К_КРАС-ЕВ38-44/16 | 36,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 3,31488 |
| 4 | В(В)_ПИОН19/ФМК | В(С)_ПИОН13/ФМК | 41,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 2,30051 |
| 3 | В_СОВ64А/9 | Р31/9 | 10,00 | 0,08 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,3187 |
| 5 | УТ-11'/114 | УТ-12'/114 | 25,00 | 0,15 | Тоннельная | 1993 | 2036 | 1,611 |
| 52 | В(В)_УСТ26/5 | К-УСТ20-26/5 | 17,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 0,78421 |
| 5 | УТ-8/103МКР | УТ-9/103МКР | 47,50 | 0,15 | Тоннельная | 1993 | 2036 | 3,0609 |
| 3 | Р31-1/9 | 1ТП | 64,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2036 | 2,03968 |
| 52 | В(З)_ЛОМ34/204 | Р2/204 | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,1698 |
| 5 | Р8-3/115 | 4ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,15935 |
| 5 | УТ-12'/114 | В(ЮЗ)_ЛЮБ25/114 | 24,00 | 0,10 | Тоннельная | 1993 | 2036 | 1,34664 |
| 5 | УТ-3/5.5МКР | УТ-4/5.5МКР | 64,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 6,29376 |
| 5 | Р8-2/115 | Р8-3/115 | 22,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,70114 |
| 5 | УТ-11'/114 | В_ЛЮБ29/114 | 20,25 | 0,08 | Тоннельная | 1993 | 2036 | 1,0021725 |
| 5 | В_НАСЕД9/115 | Р6/115 | 10,00 | 0,08 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,3187 |
| 5 | Р6/115 | 6ТП | 34,00 | 0,05 | Подвальная | 1993 | 2036 | 1,08358 |
| 5 | Р6-1/115 | 5ТП | 6,00 | 0,05 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,19122 |
| 5 | Р6-1/115 | Р6-2/115 | 24,00 | 0,08 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,76488 |
| 3 | В(ЮЗ)_НАБ17/9 | К-ЛЕН26/9 | 50,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 2,928 |
| 5 | Р8-2/115 | 5ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,15935 |
| 5 | УТ-7/103МКР | УТ-8/103МКР | 71,20 | 0,21 | Тоннельная | 1993 | 2036 | 5,423304 |
| 5 | В_ЛЮБ29/114 | Р14/114 | 19,00 | 0,08 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,60553 |
| 5 | УТ-4/5.4МКР | УТ-5/5.4МКР | 75,90 | 0,21 | Тоннельная | 1993 | 2036 | 5,781303 |
| 5 | УТ-4/5.4МКР | В_ОКТ71/5.4 | 12,20 | 0,07 | Тоннельная | 1993 | 2036 | 0,562786 |
| 52 | В(Ю)_УСТ3/5 | Р39/5 | 59,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 3,31049 |
| 5 | Р14/114 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,03187 |
| 52 | Р17/3 | В(З)_ПАРК20/3 | 59,00 | 0,10 | Подвальная | 1993 | 2036 | 2,00364 |
| 5 | В_ОКТ71/5.4 | 1ТП | 17,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,54179 |
| 1 | В(В)_КРАС32/1/20 | 5ТП | 18,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,57366 |
| 5 | Р14/114 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Подвальная | 1993 | 2036 | 0,47805 |
| 5 | В_ОКТ65/5.4 | 1ТП | 43,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2036 | 1,37041 |
| 52 | Р24/6 | В(Ю)_КОМС15/6 | 40,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 2,5776 |
| 52 | В(З)_ПАРК20/3 | К-7/ПАРКОВАЯ | 6,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 0,33666 |
| 52 | К-СОВ119/6 | Р24/6 | 18,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 1,15992 |
| 5 | К-2/115 | В_ГОРОД6/115 | 27,10 | 0,07 | Тоннельная | 1993 | 2036 | 1,250123 |
| 5 | В_ГОРОД6/115 | 1ТП | 42,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2036 | 1,33854 |
| 52 | Р36/6 | К-СОВ119/6 | 51,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1993 | 2036 | 3,28644 |
| 5 | УТ-1/114 | УТ-2А/114 | 91,70 | 0,15 | Тоннельная | 1993 | 2036 | 5,909148 |
| 5 | УТ-2А/114 | В(Ю)_ЛЮБ25/114 | 18,00 | 0,08 | Тоннельная | 1993 | 2037 | 0,89082 |
| 5 | Р13/114 | 2ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,15935 |
| 1 | Р36/277 | Р36-1/277 | 9,00 | 0,05 | Надземная | 1993 | 2037 | 0,28683 |
| 5 | К-1/115 | К-2/115 | 50,70 | 0,13 | Тоннельная | 1993 | 2037 | 2,968992 |
| 5 | Р2-2/115 | 4ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,15935 |
| 5 | УТ-20/ ЗКЛЦ.114 | В_ЛЮБ19А/114 | 62,80 | 0,10 | Тоннельная | 1993 | 2037 | 3,523708 |
| 5 | УТ-5/115МКР | УТ-5А/115МКР | 33,10 | 0,21 | Тоннельная | 1993 | 2037 | 2,521227 |
| 5 | УТ-5А/115МКР | УТ-5Б/115МКР | 146,60 | 0,21 | Тоннельная | 1993 | 2037 | 11,166522 |
| 5 | В_ЛЮБ19А/114 | 1ТП | 29,00 | 0,10 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,98484 |
| 5 | Р13/114 | 1ТП | 20,00 | 0,10 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,6792 |
| 5 | В(Ю)_ЛЮБ25/114 | 3ТП | 18,00 | 0,08 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,57366 |
| 5 | Р12/115 | Р13/115 | 21,00 | 0,08 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,66927 |
| 5 | В(В)_ЛЮБ37/115 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,06374 |
| 5 | Р1/104 | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,06374 |
| 3 | К-ЛЕН26/9 | В_ГАРАЖ1/9 | 25,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1993 | 2037 | 1,40275 |
| 52 | Р38/5 | В(Ю)_УСТ3/5 | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,1698 |
| 5 | УТ-27/104 | В_ГОДОВ24/104 | 9,90 | 0,13 | Тоннельная | 1993 | 2037 | 0,579744 |
| 5 | УТ-2А/115МКР | УТ-3Б/115МКР | 101,20 | 0,21 | Тоннельная | 1993 | 2037 | 7,708404 |
| 1 | Р36-1/277 | 1ТП | 4,00 | 0,05 | Надземная | 1993 | 2037 | 0,12748 |
| 5 | Р2-2/115 | Р2-3/115 | 33,00 | 0,10 | Подвальная | 1993 | 2037 | 1,12068 |
| 5 | В_ГОДОВ24/104 | Р1/104 | 10,00 | 0,13 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,3748 |
| 5 | УТ-5'/5.4 | УТ-СТИМУЛ/5.4 | 15,00 | 0,21 | Тоннельная | 1993 | 2037 | 1,14255 |
| 5 | УТ-5/5.4МКР | УТ-5'/5.4 | 28,10 | 0,21 | Тоннельная | 1993 | 2037 | 2,140377 |
| 5 | УТ-СТИМУЛ/5.4 | УТ-5''/5.4 | 20,00 | 0,21 | Тоннельная | 1993 | 2037 | 1,5234 |
| 5 | УТ-1/5.4МКР | В_ЦПУ/5.4 | 9,70 | 0,05 | Тоннельная | 1993 | 2037 | 0,399834 |
| 5 | УТ-2/115 | В(ЮЗ)_НАСЕД11/115 | 16,80 | 0,08 | Тоннельная | 1993 | 2037 | 0,831432 |
| 5 | В(ЮЗ)_НАСЕД11/115 | 2ТП | 38,00 | 0,08 | Подвальная | 1993 | 2037 | 1,21106 |
| 5 | Р6-2/115 | 4ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,09561 |
| 5 | УТ-6/5.4 | В(С)_ОКТ69/5.4 | 10,90 | 0,10 | Тоннельная | 1993 | 2037 | 0,611599 |
| 52 | ТК-2А/6 | В(Ю)_ГОР32/6 | 72,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1993 | 2037 | 4,63968 |
| 1 | К_КРАС8/20 | 1ТП | 9,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1993 | 2037 | 0,37098 |
| 5 | Р16-1/5.4 | УТ-6/5.4 | 32,70 | 0,13 | Тоннельная | 1993 | 2037 | 1,914912 |
| 5 | Р13/115 | 3ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,15935 |
| 5 | Р13/115 | Р14/115 | 21,00 | 0,08 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,66927 |
| 5 | Р6/115 | Р6-1/115 | 7,00 | 0,08 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,22309 |
| 5 | УТ-3Б/115МКР | В_НАСЕД9/115 | 30,00 | 0,08 | Тоннельная | 1993 | 2037 | 1,4847 |
| 5 | УТ-9/ОКТЯБРЬСКИЙ | УТ-2/5.5МКР | 52,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1993 | 2037 | 5,11368 |
| 5 | В_ЦПУ/5.4 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,03187 |
| 1 | К_ГАРАЖ/20 | (.)N/20 | 40,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1993 | 2037 | 2,2444 |
| 5 | УТ-3'/5.4МКР | УТ-4/5.4МКР | 46,00 | 0,21 | Тоннельная | 1993 | 2037 | 3,50382 |
| 1 | (.)N/20 | К_КРАС8/20 | 29,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1993 | 2037 | 1,62719 |
| 5 | УТ-2/5.5МКР | УТ-3/5.5МКР | 34,60 | 0,31 | Подземная канальная | 1993 | 2037 | 3,402564 |
| 52 | Р25/110 | 1ТП | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,1698 |
| 52 | Р27/110 | 1ТП | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,06792 |
| 5 | Р1-1/5.4 | Р6/5.4 | 17,00 | 0,08 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,54179 |
| 52 | В(В)_ДК/5 | 1ТП | 25,00 | 0,10 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,849 |
| 5 | В(З)_НАСЕД21/115 | Р9/115 | 19,00 | 0,10 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,64524 |
| 5 | УТ-17/104 | В_ЛЕН-АЯ4/104 | 19,90 | 0,07 | Тоннельная | 1993 | 2037 | 0,917987 |
| 5 | Р6/5.4 | 4ТП | 6,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,19122 |
| 5 | Р8-3/115 | 3ТП | 29,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,92423 |
| 52 | Р15/5 | В(В)_УСТ26/5 | 44,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2037 | 1,40228 |
| 5 | Р14/115 | 2ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,15935 |
| 5 | Р6/5.4 | 3ТП | 35,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2037 | 1,11545 |
| 5 | Р9-1/114 | В(С)_НАСЕД12/114 | 20,00 | 0,10 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,6792 |
| 5 | В(С)_НАСЕД12/114 | В(СВ)_НАСЕД12/114 | 16,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1993 | 2037 | 0,89776 |
| 5 | Р8-1/115 | Р8-2/115 | 31,00 | 0,08 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,98797 |
| 5 | УТ-8/ЛЮБЕЦКАЯ | В(В)_ГОРОД26/115 | 11,00 | 0,10 | Тоннельная | 1993 | 2037 | 0,61721 |
| 5 | Р14/115 | Р15/115 | 22,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,70114 |
| 5 | В(СВ)_НАСЕД12/114 | Р9-2/114 | 17,00 | 0,10 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,57732 |
| 5 | Р9-2/114 | 9ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,15935 |
| 5 | Р9-2/114 | Р9-3/114 | 26,00 | 0,10 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,88296 |
| 5 | УТ-7А/5.4 | В(З)_ОКТ69/5.4 | 20,90 | 0,10 | Тоннельная | 1993 | 2037 | 1,172699 |
| 5 | Р8-1/115 | 6ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,15935 |
| 5 | В(З)_ОКТ69/5.4 | Р15/5.4 | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,1698 |
| 5 | Р15/115 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,15935 |
| 5 | В_НАСЕД3/115 | 1ТП | 83,00 | 0,08 | Подвальная | 1993 | 2037 | 2,64521 |
| 5 | Р6-4/115 | 1ТП | 24,00 | 0,05 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,76488 |
| 5 | Р6-2/115 | Р6-3/115 | 22,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,70114 |
| 5 | Р6-3/115 | 3ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,09561 |
| 5 | Р2-4/115 | 10ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,15935 |
| 5 | Р15/5.4 | 5ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,12748 |
| 5 | Р8/115 | Р8-1/115 | 40,00 | 0,10 | Подвальная | 1993 | 2037 | 1,3584 |
| 5 | Р6-3/115 | Р6-4/115 | 22,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,70114 |
| 5 | Р6-4/115 | 2ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,06374 |
| 5 | Р1-1/5.4 | 6ТП | 22,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,70114 |
| 5 | УТ-5/5.4МКР | В_ОКТ65/5.4 | 12,80 | 0,07 | Тоннельная | 1993 | 2037 | 0,590464 |
| 5 | Р11/115 | Р12/115 | 21,00 | 0,08 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,66927 |
| 5 | Р1-1/5.4 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,15935 |
| 5 | Р15/5.4 | Р1-1/5.4 | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,20376 |
| 5 | Р12/115 | 4ТП | 6,00 | 0,05 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,19122 |
| 5 | В(ЮЗ)_НАСЕД7/115 | Р11/115 | 8,00 | 0,08 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,25496 |
| 5 | Р11/115 | 5ТП | 6,00 | 0,05 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,19122 |
| 5 | Р5/5.4 | 2ТП | 21,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,66927 |
| 5 | В(С)_ОКТ69/5.4 | Р4/5.4 | 20,00 | 0,10 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,6792 |
| 5 | Р5/5.4 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,09561 |
| 5 | Р4/5.4 | Р5/5.4 | 24,00 | 0,08 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,76488 |
| 4 | Р16Г/ФМК | Р10/ФМК | 2,00 | 0,13 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,07496 |
| 4 | Р6/220 | 1ТП | 1,00 | 0,15 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,04104 |
| 4 | В(С)_ПИОН13/ФМК | Р6/220 | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,06792 |
| 4 | К-РЫНОК2/ФМК | К-ПРИСТРОЙКА/ФМК | 99,10 | 0,10 | Подземная канальная | 1993 | 2037 | 5,560501 |
| 5 | УТ-5/5.5 | УТ-6/5.5 | 84,00 | 0,25 | Подземная канальная | 1993 | 2037 | 7,73472 |
| 4 | К-ПРИСТРОЙКА/ФМК | К-ПИОН14/ФМК | 65,20 | 0,08 | Подземная канальная | 1993 | 2037 | 3,226748 |
| 5 | УТ-3А/115МКР | УТ-3Б/115МКР | 28,25 | 0,21 | Тоннельная | 1993 | 2037 | 2,1518025 |
| 52 | Р24/110 | Р25/110 | 10,00 | 0,15 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,4104 |
| 5 | Р9-3/114 | 11ТП | 32,00 | 0,08 | Подвальная | 1993 | 2037 | 1,01984 |
| 4 | Р11/ФМК | К-РЫНОК1/ФМК | 13,50 | 0,13 | Надземная | 1993 | 2037 | 0,50598 |
| 5 | Р9-3/114 | 10ТП | 6,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,19122 |
| 5 | Р8/115 | 7ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,15935 |
| 5 | В_ЛЕН-АЯ4/104 | 1ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,15935 |
| 4 | К-ПИОН14/ФМК | 1ТП | 23,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1993 | 2037 | 1,13827 |
| 4 | К-ПИОН16/ФМК | В_ПИОН16/ФМК | 7,50 | 0,08 | Подземная канальная | 1993 | 2037 | 0,371175 |
| 4 | Р100/ФМК | 1ТП | 20,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,6374 |
| 3 | В_ДИСП/9 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,03187 |
| 52 | Р26/110 | 1ТП | 2,00 | 0,13 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,07496 |
| 52 | К-7/ПАРКОВАЯ | В(Ю)_ПАРК22/3 | 9,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1993 | 2037 | 0,50499 |
| 52 | Р25/110 | 1ТП | 20,00 | 0,05 | Надземная | 1993 | 2037 | 0,6374 |
| 4 | Р10/ФМК | Р11/ФМК | 2,00 | 0,13 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,07496 |
| 4 | К-РЫНОК1/ФМК | К-РЫНОК2/ФМК | 17,20 | 0,10 | Подземная канальная | 1993 | 2037 | 0,965092 |
| 4 | К-РЫНОК1/ФМК | К-ПИОН16/ФМК | 27,35 | 0,08 | Подземная канальная | 1993 | 2037 | 1,3535515 |
| 4 | Р5/220 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,03396 |
| 4 | Р5/220 | В(В)_ПИОН19/ФМК | 32,00 | 0,10 | Подвальная | 1993 | 2037 | 1,08672 |
| 5 | Р5/115 | 8ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,06374 |
| 52 | ТК-20'/МАЯКОВСКОГО | 1ТП | 54,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1993 | 2037 | 3,47976 |
| 4 | Р100/ФМК | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,06374 |
| 4 | В_ПИОН16/ФМК | Р100/ФМК | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,15935 |
| 5 | Р2-3/115 | Р2-4/115 | 15,00 | 0,08 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,47805 |
| 5 | Р2-3/115 | 9ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,15935 |
| 5 | Р5/115 | Р8/115 | 47,00 | 0,13 | Подвальная | 1993 | 2037 | 1,76156 |
| 5 | Р5/115 | 9ТП | 13,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,41431 |
| 52 | Р24/110 | Р26/110 | 48,00 | 0,13 | Подвальная | 1993 | 2037 | 1,79904 |
| 52 | Р26/110 | Р27/110 | 72,00 | 0,10 | Подвальная | 1993 | 2037 | 2,44512 |
| 5 | Р2-4/115 | 11ТП | 23,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,73301 |
| 52 | Р17/3 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,03187 |
| 5 | В(Ю)_НАСЕД21/115 | Р5/115 | 9,00 | 0,13 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,33732 |
| 5 | УТ-5 | В(Ю)_НАСЕД21/115 | 12,00 | 0,13 | Тоннельная | 1993 | 2037 | 0,70272 |
| 5 | Р2-1/115 | 5ТП | 30,00 | 0,07 | Подвальная | 1993 | 2037 | 0,9561 |
| 52 | Р7/5 | 1ТП | 64,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 2,17344 |
| 52 | В_ЧКАЛ20А/5 | 1ТП | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,10188 |
| 52 | Р11/5 | Р4/5 | 16,00 | 0,21 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,70528 |
| 52 | Р11/5 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,09561 |
| 52 | В(З)_ЧКАЛ20/5 | Р11/5 | 35,00 | 0,21 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,5428 |
| 52 | Р52/5 | Р20/5 | 51,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,73196 |
| 52 | В_БАРД17А/5 | Р7/5 | 35,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,1886 |
| 52 | В(Ю)_ПОБ55/6 | Р9/6 | 36,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,22256 |
| 5 | УТ-47/5.4 | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,4122 |
| 52 | Р23/5 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,09561 |
| 52 | Р13/5 | В(Ю)_УСТ28/5 | 2,00 | 0,15 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,08208 |
| 52 | Р13/5 | 1ТП | 29,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,98484 |
| 5 | УТ-48/5.4 | 1ТП | 12,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,49464 |
| 1 | Р54-1/20 | Р54-2/20 | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,10188 |
| 1 | Р54/20 | Р54-1/20 | 12,00 | 0,13 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,44976 |
| 52 | В(З4)_БАБ4/5 | 4ТП | 26,00 | 0,07 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,82862 |
| 5 | УТ-31/5.4 | 1ТП | 16,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,65952 |
| 4 | Р14-1/222 | 7ТП | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,22309 |
| 1 | В(З)_ПЕРВ15/20 | К_ПЕРВ9/20 | 47,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 3,57999 |
| 3 | К-СОВ98/7 | В_ПОБ61/7 | 29,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 1,69824 |
| 5 | УТ-31/5.4 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,6183 |
| 1 | Р54-4/20 | 4ТП | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,13584 |
| 52 | Р7/5 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,03187 |
| 52 | ТК_БАРД17-17А/БАРДИНА | В_БАРД17А/5 | 65,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 3,64715 |
| 5 | УТ-21/5.4 | 1ТП | 17,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,70074 |
| 52 | К-ЛОМ31/1 | К-УБЕЖИЩЕ/1 | 16,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,65952 |
| 5 | УТ-22/5.4 | 1ТП | 24,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,98928 |
| 52 | Р2/205 | 1ТП | 59,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,88033 |
| 1 | Р54-4/20 | Р54-5/20 | 12,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,38244 |
| 21 | В(С)_К_БЕЛ3/22 | Р46/22 | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,06792 |
| 5 | УТ-2А/5.5МКР | УТ-3А/5.5МКР | 106,30 | 0,15 | Тоннельная | 1994 | 2037 | 6,849972 |
| 52 | Р9/6 | 1ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,12748 |
| 5 | УТ-3А/5.5МКР | УТ-5А1/5.5 | 68,20 | 0,15 | Тоннельная | 1994 | 2037 | 4,394808 |
| 4 | К-ОКИН16/222 | К-ОКИН14/222 | 28,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 1,63968 |
| 4 | В_ОКИН14/222 | Р11/222 | 38,00 | 0,13 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,42424 |
| 4 | Р11/222 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,15935 |
| 1 | Р7/20 | Р3/20 | 18,00 | 0,15 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,73872 |
| 4 | Р14/222 | В(М1)_ОКИН12/222 | 21,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,71316 |
| 4 | В(М2)_ОКИН12/222 | Р15/222 | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,1698 |
| 52 | Р21/6 | 1ТП | 45,00 | 0,05 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,43415 |
| 52 | К-ЧКАЛ24-26/5 | В(С)_ЧКАЛ24/5 | 8,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,44888 |
| 52 | Р21/6 | 2ТП | 37,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,25652 |
| 52 | Р6/5 | В(Ю)_ЧКАЛ24/5 | 40,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,2748 |
| 4 | Р15/222 | 5ТП | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,19122 |
| 52 | В_УСТ20/5 | 1ТП | 55,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,75285 |
| 52 | Р6/5 | 1ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,12748 |
| 52 | В(С)_ЧКАЛ24/5 | Р6/5 | 35,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,1886 |
| 4 | К-ОКИН14/222 | В_ОКИН14/222 | 7,80 | 0,13 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,456768 |
| 5 | УТ-46/5.4 | 1ТП | 7,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,28854 |
| 4 | Р15/222 | Р17/222 | 31,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,98797 |
| 5 | УТ-41/5.4 | 1ТП | 9,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,37098 |
| 52 | Р9/6 | В(С)_ПОБ55/6 | 54,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,72098 |
| 52 | К-МЕТ3/Г | В_МЕТ3/Г | 20,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,9226 |
| 52 | Р23/5 | В(З)_ПАРК50/5 | 37,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,25652 |
| 52 | В(В)_ПАРК50/5 | Р23/5 | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,06792 |
| 52 | Р40/5 | 3ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,15935 |
| 52 | К-МСЧ/202 | К-ДЕТС./202 | 29,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 2,20893 |
| 5 | УТ-23/5.4 | 1ТП | 36,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 1,48392 |
| 3 | В_ГРЯЗЕХР./10 | Р3/10 | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,03187 |
| 52 | Р1/207 | Р5/207 | 46,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,46602 |
| 52 | ТК_БАРД13/БАРДИНА | В(С)_БАРД13/5 | 36,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 2,01996 |
| 4 | Р17/222 | 4ТП | 6,00 | 0,05 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,19122 |
| 52 | К-УСТ26-24/5 | В(С)_УСТ24/5 | 10,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,6444 |
| 5 | УТ-44/5.4 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,6183 |
| 1 | Р54/20 | 1ТП | 10,00 | 0,04 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,3187 |
| 5 | УТ-52/5.4 | 1ТП | 16,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,65952 |
| 52 | В(С)_УСТ28/5 | Р13/5 | 20,00 | 0,15 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,8208 |
| 1 | Р54-2/20 | 2ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,03396 |
| 52 | К-ЧКАЛ20А1/5 | К-ЧКАЛ20А2/5 | 38,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 1994 | 2037 | 2,13218 |
| 5 | УТ-34/5.4 | 1ТП | 8,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,32976 |
| 52 | К-ЧКАЛ20А2/5 | В_ЧКАЛ20А/5 | 38,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 2,13218 |
| 52 | К-БАРД27/5 | В_БАРД27/5 | 41,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 2,02909 |
| 5 | УТ-55/5.4 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,6183 |
| 52 | К-ДЕТС./202 | К-ДИАГН./202 | 50,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 3,222 |
| 4 | В_ОКИН12/222 | Р14-1/222 | 9,00 | 0,15 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,36936 |
| 1 | Р54-5/20 | 1ТП | 4,00 | 0,03 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,12748 |
| 52 | К-БАРД23'/5 | В_БАРД23/5 | 29,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 1,33777 |
| 5 | Р5/104 | Р5-1/104 | 92,00 | 0,13 | Подвальная | 1994 | 2037 | 3,44816 |
| 52 | В_МАСТ.1/10 | 1ТП | 10,00 | 0,15 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,4104 |
| 3 | К-ГРЯЗЕХР./10 | В_ГРЯЗЕХР./10 | 60,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1994 | 2037 | 2,4732 |
| 5 | В_ЛЮБ43/115 | 1ТП | 10,00 | 0,07 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,3187 |
| 52 | Р2/207 | В(Ю)_СТР39/207 | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,06792 |
| 52 | К-МСЧ/202 | В(ЮЗ)_ХИРУРГ2/202 | 84,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 6,39828 |
| 52 | К-ДИАГН./202 | К-АДМИН./202 | 48,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 2,69328 |
| 5 | УТ-14/104МКР | УТ-15/104 | 49,60 | 0,15 | Тоннельная | 1994 | 2037 | 3,196224 |
| 3 | В_ЛУН32А/8 | Р4/8 | 20,00 | 0,07 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,6374 |
| 5 | В_ЛЕН-АЯ6/104 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,03187 |
| 4 | В(М1)_ОКИН12/222 | В(М2)_ОКИН12/222 | 9,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,50499 |
| 3 | Р4/8 | 2ТП | 4,00 | 0,05 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,12748 |
| 52 | Р5/208 | К-ЛОМ31/1 | 40,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 2,2444 |
| 52 | К-ВЕРЕЩ50/103 | В_ВЕР50/103 | 12,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1994 | 2037 | 0,55356 |
| 52 | К-МАЯК15/110 | В_МАЯК17/110 | 42,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 2,35662 |
| 52 | К-ВЕРЕЩ52/103 | К-ПОБ38/103 | 45,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 2,52495 |
| 3 | Р4/8 | Р5/8 | 37,00 | 0,07 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,17919 |
| 3 | Р5/8 | 1ТП | 4,00 | 0,05 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,12748 |
| 21 | К_АРХ42/22 | В_АРХ42/22 | 8,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,39592 |
| 3 | В_ЛЕЧЕБ/10 | 1ТП | 5,00 | 0,15 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,2052 |
| 5 | УТ-16/104 | В_ЛЕН-АЯ6/104 | 14,00 | 0,08 | Тоннельная | 1994 | 2037 | 0,69286 |
| 52 | В(Ю)_УСТ26/5 | К-УСТ26-24/5 | 36,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 2,31984 |
| 52 | Р15/1 | В(З)_БАРД2/1 | 37,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,17919 |
| 52 | В_КОРП2/202 | 1ТП | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,13584 |
| 5 | УТ-4/5.5МКР | Р2/5.4 | 40,80 | 0,21 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 3,107736 |
| 5 | УТ-3'/5.4МКР | УТ-7А/5.4 | 69,90 | 0,13 | Тоннельная | 1994 | 2037 | 4,093344 |
| 4 | Р17/222 | Р18/222 | 23,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,73301 |
| 52 | Р36/5 | В(Ю1)_БАБ4/5 | 10,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,3187 |
| 52 | В_ПОБ18/93 | 1ТП | 26,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,82862 |
| 52 | К-АДМИН./202 | К-ХОЗ./202 | 50,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 2,3065 |
| 52 | К-АДМИН./202 | Р7/202 | 24,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 1,10712 |
| 52 | Р15/1 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,09561 |
| 5 | Р15/115 | В(З)_НАСЕД7/115 | 21,00 | 0,05 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,66927 |
| 52 | В(С)_БАРД2/1 | Р15/1 | 44,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,40228 |
| 5 | УТ-47/5.4 | 1ТП | 11,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,45342 |
| 52 | В(В)_ВОЛ36/4 | В(З)_ВОЛ38/4 | 30,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 1,4847 |
| 5 | УТ-52/5.4 | 1ТП | 20,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,8244 |
| 52 | У-5А/МЕТАЛЛУРГОВ | У-4/МЕТАЛЛУРГОВ | 65,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 6,3921 |
| 52 | В_БАРД17/5 | 1ТП | 35,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,11545 |
| 52 | В(Ю3)_БАБ4/5 | В(З4)_БАБ4/5 | 8,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,36904 |
| 5 | УТ-38/5.4 | 1ТП | 16,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,65952 |
| 52 | В(С)_ГАГ18/215 | Р13/215 | 41,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,30667 |
| 5 | УТ-38/5.4 | 1ТП | 33,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 1,36026 |
| 4 | К-ОКИН12/222 | В_ОКИН12/222 | 24,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 1,54656 |
| 52 | К-П.МЕТ2/Б | В_ВОЛ4/Б | 43,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 2,12807 |
| 52 | К-ПАРК52/5 | В_ПАРК52/5 | 18,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,89082 |
| 52 | В_МЕТ3/Г | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,03187 |
| 5 | УТ-34/5.4 | 1ТП | 18,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,74196 |
| 5 | Р3/5.4 | 9ТП | 41,00 | 0,07 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,30667 |
| 5 | Р3/5.4 | 8ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,06374 |
| 52 | Р12/215 | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,06374 |
| 52 | В(З)_МЕТ43/215 | Р12/215 | 40,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,2748 |
| 52 | Р12/215 | В(В)_МЕТ43/215 | 31,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,98797 |
| 5 | В(ЮЗ)_ОКТ69/5.4 | Р3/5.4 | 9,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,28683 |
| 5 | УТ-17/104 | В_ОКТ40/104 | 32,00 | 0,13 | Тоннельная | 1994 | 2037 | 1,87392 |
| 5 | УТ-33/5.4 | 1ТП | 16,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,65952 |
| 5 | УТ-7А/5.4 | В(ЮЗ)_ОКТ69/5.4 | 56,60 | 0,08 | Тоннельная | 1994 | 2037 | 2,801134 |
| 5 | УТ-25/5.4 | 1ТП | 11,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,45342 |
| 3 | Р3/10 | 1ТП | 4,00 | 0,05 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,12748 |
| 1 | В_КРАС24/20 | Р57/20 | 22,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,74712 |
| 5 | УТ-16/104 | УТ-17/104 | 78,50 | 0,15 | Тоннельная | 1994 | 2037 | 5,05854 |
| 5 | УТ-43/5.4 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,6183 |
| 52 | В(ЮВ)_БАБ12/5 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,03187 |
| 1 | Р57/20 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,03187 |
| 5 | УТ-46/5.4 | 1ТП | 14,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,57708 |
| 52 | Р36/5 | 1ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,12748 |
| 52 | К-МЕТ46/214 | В(З)_МЕТ46/214 | 29,00 | 0,20 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 2,20893 |
| 1 | Р57/20 | Р58/20 | 19,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,64524 |
| 52 | Р2-1/5 | В(В)_БАБ12/5 | 4,00 | 0,13 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,14992 |
| 5 | В(СЗ)_М-КЛЕР15/5.5 | 1ТП | 55,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,75285 |
| 1 | К_КРАС24/20 | В_КРАС24/20 | 21,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 1,17831 |
| 1 | Р58/20 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,03187 |
| 1 | Р3/20 | Р3-1/20 | 59,40 | 0,13 | Подвальная | 1994 | 2037 | 2,226312 |
| 52 | В(СВ)_БАБ12/207 | Р2-1/5 | 7,00 | 0,15 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,28728 |
| 1 | Р58/20 | Р59/20 | 27,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,86049 |
| 52 | Р2-1/5 | Р42/5 | 8,00 | 0,15 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,32832 |
| 5 | УТ-4/5.4 | В_САЗОН16/5.4 | 24,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,98928 |
| 1 | ТК_ПЕРВ15/ПЕРВОМАЙСКАЯ | ТК-ПЕРВ10А/ПЕРВОМАЙСКАЯ | 27,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 2,48616 |
| 52 | К-МЕТ3/Г | В_МЕТ3А/Г | 52,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 2,14344 |
| 52 | К-ВОЛ44/4 | В_ВОЛ44/4 | 40,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 2,2444 |
| 52 | Р34/5 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,03187 |
| 5 | УТ-48/5.4 | 1ТП | 13,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,53586 |
| 21 | Р46/22 | 2ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,06374 |
| 1 | ТК_ПЕРВ15/ПЕРВОМАЙСКАЯ | В(В)_ПЕРВ15/20 | 33,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 2,51361 |
| 5 | УТ-24/5.4 | 1ТП | 14,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,57708 |
| 5 | УТ-51/5.4 | 1ТП | 9,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,37098 |
| 1 | ТК-1А/277 | Р52/277 | 49,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 3,15756 |
| 5 | УТ-3/5.4МКР | УТ-3'/5.4МКР | 45,70 | 0,21 | Тоннельная | 1994 | 2037 | 3,480969 |
| 52 | В_СТАЛ42А/2 | 1ТП | 15,00 | 0,07 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,47805 |
| 5 | УТ-29/5.4 | 1ТП | 34,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 1,40148 |
| 4 | Р18/222 | 3ТП | 4,00 | 0,05 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,12748 |
| 1 | В_ПЕРВ24/21 | 1ТП | 44,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,49424 |
| 4 | Р18/222 | Р19/222 | 46,00 | 0,07 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,46602 |
| 3 | Р10/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | Р25/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 140,00 | 0,08 | Надземная | 1994 | 2037 | 4,4618 |
| 1 | К_ПЕРВ22/21 | В_ПЕРВ24/21 | 38,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 2,13218 |
| 1 | ТК-ПЕРВ10А/ПЕРВОМАЙСКАЯ | ТК-ПЕРВ3А-15/ПЕРВОМАЙСКАЯ | 130,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 11,9704 |
| 4 | Р19/222 | 1ТП | 8,00 | 0,07 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,25496 |
| 52 | Р7/4 | В(СЗ)_ГОР77/4 | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,1698 |
| 3 | Р25/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 1ТП | 36,00 | 0,08 | Надземная | 1994 | 2037 | 1,14732 |
| 52 | В(СЗ)_ГОР77/4 | К-ВОЛ44/4 | 20,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 1,1222 |
| 52 | В(С)_МЕТ49/215 | Р10/215 | 51,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,62537 |
| 5 | УТ-15/104 | УТ-16/104 | 24,70 | 0,15 | Тоннельная | 1994 | 2037 | 1,591668 |
| 5 | УТ-45/5.4 | 1ТП | 14,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,57708 |
| 4 | Р19/222 | 2ТП | 32,00 | 0,05 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,01984 |
| 52 | К-ПОБ18/93 | К-ОБК/93 | 41,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 2,30051 |
| 52 | В(З)_МЕНД5/205 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,09561 |
| 5 | В_ОКТ40/104 | Р5/104 | 33,00 | 0,13 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,23684 |
| 52 | У-4/МЕТАЛЛУРГОВ | У-4А/МЕТАЛЛУРГОВ | 63,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 6,19542 |
| 52 | Р5/93 | В(С)_МЕТ10/93 | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,06792 |
| 4 | Р14/222 | 6ТП | 6,00 | 0,05 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,19122 |
| 52 | К-8М-1/МЕТАЛЛУРГОВ | К-ПАЛАТ./202 | 57,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 3,67308 |
| 52 | Р34/5 | Р32/5 | 10,00 | 0,13 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,3748 |
| 3 | В(З)_ПОБ78/9 | 2ТП | 24,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,76488 |
| 5 | УТ-53/5.4 | 1ТП | 8,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,32976 |
| 5 | УТ-56/5.4 | 1ТП | 13,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,53586 |
| 52 | В(ЮВ)_БАБ12/5 | В(С)_БАБ6/5 | 49,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 2,86944 |
| 5 | УТ-57/5.4 | 1ТП | 12,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,49464 |
| 3 | К-ПОБ78/9 | В(В)_ПОБ78/9 | 57,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 2,62941 |
| 3 | К-ПОБ78/9 | В(З)_ПОБ78/9 | 21,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 1,03929 |
| 52 | Р42/5 | Р34/5 | 34,00 | 0,13 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,27432 |
| 52 | В_ПОБ16А/93 | 1ТП | 28,00 | 0,07 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,89236 |
| 52 | Р40/5 | В(Ю3)_БАБ4/5 | 12,00 | 0,07 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,38244 |
| 5 | Р24/103 | К-2/103 | 124,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 7,26144 |
| 5 | Р2/5.4 | УТ-1/5.4МКР | 21,70 | 0,21 | Тоннельная | 1994 | 2037 | 1,652889 |
| 5 | УТ-1/5.4МКР | УТ-3/5.4МКР | 16,30 | 0,21 | Тоннельная | 1994 | 2037 | 1,241571 |
| 52 | Р52/5 | В(СВ)_УСТ18/5 | 14,00 | 0,05 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,44618 |
| 52 | В(ЮВ)_УСТ18/5 | Р52/5 | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,1698 |
| 52 | Р5/207 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,03187 |
| 52 | Р5/207 | В(Ю)_СТР45/207 | 34,00 | 0,05 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,08358 |
| 52 | В(З3)_БАБ4/5 | Р40/5 | 20,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,6374 |
| 5 | УТ-13/5.4 | 1ТП | 17,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,70074 |
| 4 | Р21/222 | 4ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,15935 |
| 52 | В(Ю2)_БАБ4/5 | В(З3)_БАБ4/5 | 8,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,39592 |
| 5 | УТ-62/5.4 | 1ТП | 27,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 1,11294 |
| 52 | В_МЕТ45/215 | 1ТП | 49,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,56163 |
| 52 | Р5/212 | В(В)_МЕТ37/212 | 25,00 | 0,13 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,937 |
| 52 | В(В)_КОМС25/6 | В_КОМС27/6 | 65,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1994 | 2037 | 2,99845 |
| 52 | В_КОМС27/6 | 1ТП | 82,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 2,61334 |
| 52 | В_КОМС4/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 1ТП | 8,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,27168 |
| 52 | В_КОМС2/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 1ТП | 15,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,5094 |
| 52 | Р10/215 | Р10-1/215 | 7,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,22309 |
| 52 | Р10/215 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,09561 |
| 52 | Р37/5 | В(Ю2)_БАБ4/5 | 13,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,41431 |
| 52 | К-ГОР51/103 | К-ГОР53/103 | 29,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 1,62719 |
| 1 | Р54-1/20 | Р54-4/20 | 51,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,73196 |
| 52 | Р9/3 | В(Ю)_МАМЛ13/3 | 36,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,22256 |
| 52 | К-КОМС4/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | В_КОМС4/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 54,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 3,02994 |
| 52 | В_СОВ115/6 | 1ТП | 31,00 | 0,05 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,98797 |
| 52 | К-ОБК/93 | В_ПОБ18/93 | 7,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,34643 |
| 52 | Р10/3 | В(Ю)_МАМЛ11/3 | 38,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,29048 |
| 52 | Р4/53 | В_ЛУН21/53 | 40,00 | 0,05 | Надземная | 1994 | 2037 | 1,2748 |
| 52 | В(С)_МЕТ10/93 | К-КРАВ3/93 | 68,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 3,81548 |
| 52 | В_ЛУН21/53 | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,06374 |
| 52 | В_ЛЕН80/104 | 1ТП | 15,00 | 0,07 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,47805 |
| 52 | Р5/212 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,03187 |
| 52 | В_МАМЛ5/3 | 1ТП | 70,00 | 0,07 | Подвальная | 1994 | 2037 | 2,2309 |
| 4 | Р13/222 | Р21/222 | 20,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,6374 |
| 52 | Р7/3 | В(Ю)_МАМЛ17/3 | 59,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 2,00364 |
| 5 | УТ-33/5.4 | 1ТП | 8,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,32976 |
| 5 | УТ-59/5.4 | 1ТП | 8,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,32976 |
| 52 | В(С)_МАМЛ13/3 | Р9/3 | 36,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,22256 |
| 52 | Р9/3 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,03396 |
| 4 | Р11/222 | Р12/222 | 38,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,29048 |
| 52 | Р10/3 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,03396 |
| 5 | УТ-30/5.4 | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,4122 |
| 1 | В_ТИМ20/16 | 1ТП | 12,00 | 0,05 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,38244 |
| 52 | Р42/5 | В(ЮВ)_БАБ12/5 | 10,00 | 0,13 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,3748 |
| 5 | К-1/103 | Р24/103 | 30,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 1,9332 |
| 5 | УТ-35/5.4 | 1ТП | 4,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,16488 |
| 5 | УТ-32/5.4 | 1ТП | 16,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,65952 |
| 52 | В(З)_ПАРК50/5 | К-ПАРК52/5 | 18,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 1,00998 |
| 52 | В(З)_МЕТ37/212 | Р5/212 | 45,00 | 0,13 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,6866 |
| 52 | В_СТР7А/3 | Р5/3 | 41,00 | 0,15 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,68264 |
| 52 | Р13/215 | 1ТП | 10,00 | 0,07 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,3187 |
| 5 | УТ-35/5.4 | 1ТП | 17,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,70074 |
| 52 | В_ПАРК24Б/3 | 1ТП | 11,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,35057 |
| 5 | УТ-24/5.4 | 1ТП | 18,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,74196 |
| 21 | В_АРХ42/22 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,09561 |
| 52 | В(З)_МОСК40/2 | Р22/2 | 32,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,08672 |
| 52 | В(С)_МАМЛ17/3 | Р7/3 | 41,00 | 0,13 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,53668 |
| 5 | УТ-36/5.4 | 1ТП | 14,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,57708 |
| 1 | Р7/20 | Р7-1/20 | 4,00 | 0,21 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,17632 |
| 52 | Р22/2 | 1ТП | 10,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,3396 |
| 52 | Р22/2 | В(В)_МОСК40/2 | 32,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,08672 |
| 5 | УТ-3/5.4 | 1ТП | 21,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,86562 |
| 3 | Р2/10 | В_ЛЕЧЕБ/10 | 15,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1994 | 2037 | 0,9666 |
| 52 | Р9/212 | В(СЗ)_ЛЕН114А/212 | 64,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 2,17344 |
| 52 | Р9/212 | 1ТП | 12,00 | 0,07 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,38244 |
| 5 | УТ-1/5.4 | 1ТП | 21,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,86562 |
| 111 | Р3 НОВЫЕ УГЛЫ | ТК-70 НОВЫЕ УГЛЫ | 7,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,64456 |
| 111 | Р2 НОВЫЕ УГЛЫ | Р3 НОВЫЕ УГЛЫ | 11,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 1,01288 |
| 5 | УТ-25/5.4 | 1ТП | 23,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,94806 |
| 5 | УТ-28/5.4 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,6183 |
| 52 | В(В)_МОСК40/2 | К-МОСК36-40/2 | 6,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,33666 |
| 52 | В_ДОМ48Б/Д | 1ТП | 26,00 | 0,05 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,82862 |
| 5 | В_САЗОН16/5.4 | 1ТП | 10,00 | 0,04 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,3187 |
| 52 | В_ЛЕН159А/1 | 1ТП | 53,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,68911 |
| 52 | В_КРАВ9/93 | 1ТП | 7,00 | 0,05 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,22309 |
| 52 | В(З)_МОСК36/2 | 1ТП | 72,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 2,44512 |
| 111 | Р-1-1 НОВЫЕ УГЛЫ | 1ТП ЦЕНТРАЛЬНАЯ 20 | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,10188 |
| 111 | Р-1-1 НОВЫЕ УГЛЫ | 2ТП ЦЕНТРАЛЬНАЯ 20 | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,03396 |
| 111 | В1 НОВЫЕ УГЛЫ | Р-1-1 НОВЫЕ УГЛЫ | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,03396 |
| 52 | Р8/215 | 1ТП | 27,00 | 0,07 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,86049 |
| 5 | В_САЗОН16/5.4 | 2ТП | 5,00 | 0,04 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,15935 |
| 4 | В_МОЛ21/ФМК | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,03187 |
| 111 | ТК-53 НОВЫЕ УГЛЫ | Р2 НОВЫЕ УГЛЫ | 143,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 13,16744 |
| 111 | ТК-53 НОВЫЕ УГЛЫ | В1 НОВЫЕ УГЛЫ | 23,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 1,29053 |
| 52 | В(З1)_БАБ4/5 | Р36/5 | 27,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,91692 |
| 52 | Р7/2 | 1ТП | 54,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,72098 |
| 1 | Р3-1/20 | Р54/20 | 0,60 | 0,13 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,022488 |
| 5 | УТ-18/5.4 | 1ТП | 20,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,8244 |
| 52 | Р20/3 | 1ТП | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,22309 |
| 5 | УТ-5А1/5.5 | УТ-4А/5.5 | 55,10 | 0,15 | Тоннельная | 1994 | 2037 | 3,550644 |
| 4 | К-МОЛОД21/ФМК | В_МОЛ21/ФМК | 9,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,39303 |
| 52 | К-9/ДОМЕНЩИКОВ | В_СТР11А/3 | 60,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 3,3666 |
| 5 | УТ-4А/5.5 | В(Ю)_М-КЛЕР15/5.5 | 34,30 | 0,05 | Тоннельная | 1994 | 2037 | 1,413846 |
| 5 | В(Ю)_М-КЛЕР15/5.5 | 4ТП | 22,00 | 0,05 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,70114 |
| 5 | Р1/5.5 | 3ТП | 58,00 | 0,07 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,84846 |
| 5 | УТ-42/5.4 | 1ТП | 9,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,37098 |
| 5 | УТ-27/5.4 | 1ТП | 14,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,57708 |
| 5 | УТ-36/5.4 | 1ТП | 24,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,98928 |
| 52 | В_СТР3А/3 | В(С)_МАМЛ17/3 | 55,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 3,5442 |
| 52 | В(В)_БАБ12/5 | В(З1)_БАБ4/5 | 27,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 1,58112 |
| 5 | УТ-37/5.4 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,6183 |
| 52 | В(С)_ЛЕН103/2 | Р16/2 | 44,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,49424 |
| 52 | В_ПАРК52/5 | Р23-1/5 | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,06374 |
| 52 | К-КОТТЕДЖ/Д | В_ДОМ48Б/Д | 44,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1994 | 2037 | 1,81368 |
| 3 | В_ПОБ61/7 | Р33/7 | 17,00 | 0,13 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,63716 |
| 52 | К-СТР5/3 | В_СТР5/3 | 8,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,36904 |
| 5 | УТ-27/5.4 | 1ТП | 31,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 1,27782 |
| 5 | УТ-50/5.4 | 1ТП | 8,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,32976 |
| 51052 | К-ПОБ3Б/110 | В_ПОБ3А/110 | 24,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 1,18776 |
| 52 | В(В)_СТАЛ40/2 | В_СТАЛ42А/2 | 64,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 2,95232 |
| 52 | ТК-46/ЛОМОНОСОВА | В_ЛОМ12/3 | 24,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 1,18776 |
| 5 | УТ-2А/5.5МКР | В(З)_М-КЛЕР15/5.5 | 16,10 | 0,08 | Тоннельная | 1994 | 2037 | 0,796789 |
| 5 | УТ-37/5.4 | 1ТП | 25,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 1,0305 |
| 52 | К-ПОБ16А/93 | В_ПОБ16А/93 | 7,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,32291 |
| 52 | Р16/2 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,03187 |
| 52 | Р10/212 | В(В)_ЛЕН114/212 | 39,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,32444 |
| 52 | Р10/212 | 1ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,15935 |
| 52 | К-ЛЕН80/104 | В_ЛЕН80/104 | 15,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,69195 |
| 52 | Р6/1 | 1ТП | 7,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,22309 |
| 52 | Р6/1 | В(З)_ЛЕН173/1 | 40,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,2748 |
| 5 | УТ-4/105 | УТ-5/105 | 40,00 | 0,26 | Тоннельная | 1994 | 2037 | 3,6832 |
| 52 | Р6/1 | В(Ю)_ЛЕН173/1 | 2,00 | 0,15 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,08208 |
| 52 | В(З)_ЛЕН114/212 | Р10/212 | 32,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,08672 |
| 5 | УТ-3/105 | УТ-4/105 | 19,00 | 0,26 | Тоннельная | 1994 | 2037 | 1,74952 |
| 52 | К-ПОБ16Б/93 | В(З)_ПОБ16Б/93 | 76,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 5,78892 |
| 52 | К(С)-ЛОМ12Б/3 | В_ЛОМ14А/3 | 59,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 2,43198 |
| 52 | Р24/3 | В(В)_ЛОМ12Б/3 | 8,00 | 0,15 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,32832 |
| 3 | ТК-12/ТРУДА | В_ТРУДА58/8А | 27,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 1,24551 |
| 3 | В_ТРУДА58/8А | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,03187 |
| 5 | УТ-2/105 | УТ-3/105 | 161,80 | 0,26 | Тоннельная | 1994 | 2037 | 14,898544 |
| 52 | К-ОБК/93 | В_МАСТ./93 | 7,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,32291 |
| 52 | К-6/ДОМЕНЩИКОВ | В_СТР7А/3 | 8,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,51552 |
| 52 | К(Ю)-ЛОМ12А/3 | В(З)_ЛОМ12Б/3 | 17,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 1,09548 |
| 5 | В(З)_НАСЕД7/115 | 1ТП | 27,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 1,11294 |
| 1 | Р54-5/20 | 5ТП | 18,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,57366 |
| 5 | УТ-1/105 | УТ-2/105 | 36,50 | 0,26 | Тоннельная | 1994 | 2037 | 3,36092 |
| 4 | В_МОЛ17/ФМК | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,03187 |
| 5 | УТ-5/105 | УТ-6/105 | 43,10 | 0,26 | Тоннельная | 1994 | 2037 | 3,968648 |
| 52 | В(З)_УСТ3/5 | К-ПАРК52/5 | 44,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 2,46884 |
| 5 | УТ-6/ЛЮБЕЦКАЯ | УТ-8/ЛЮБЕЦКАЯ | 77,00 | 0,13 | Тоннельная | 1994 | 2037 | 4,50912 |
| 52 | В(Ю1)_БАБ4/5 | В(З2)_БАБ4/5 | 8,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,39592 |
| 5 | УТ-6/105 | УТ-7/105 | 2,00 | 0,26 | Тоннельная | 1994 | 2037 | 0,18416 |
| 5 | УТ-8/ЛЮБЕЦКАЯ | УТ-9/ЛЮБЕЦКАЯ | 36,60 | 0,13 | Тоннельная | 1994 | 2037 | 2,143296 |
| 52 | Р2/202 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,03187 |
| 5 | УТ-8Б/115 | В_ЛЮБ41/115 | 19,60 | 0,10 | Тоннельная | 1994 | 2037 | 1,099756 |
| 52 | В_ЛЕН134/215 | 1ТП | 64,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 2,03968 |
| 5 | В(З)_М-КЛЕР15/5.5 | Р1/5.5 | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,09561 |
| 5 | В_ЛЮБ41/115 | 1ТП | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,20376 |
| 52 | В_ЛЕН130/215 | 1ТП | 33,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,05171 |
| 52 | В(З)_ЛОМ12Б/3 | Р24/3 | 8,00 | 0,15 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,32832 |
| 52 | Р32/5 | Р30/5 | 9,00 | 0,13 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,33732 |
| 1 | Р59/20 | 3ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,03187 |
| 4 | Р14-1/222 | Р14/222 | 15,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,5094 |
| 52 | К-12Б/ПОБЕДЫ | В(З)_УЧ.КОРП./110 | 115,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 7,4106 |
| 52 | В(В)_ЛЕН126/215 | Р2/115 | 4,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,22444 |
| 5 | УТ-59/5.4 | 1ТП | 17,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,70074 |
| 5 | УТ-53/5.4 | 1ТП | 20,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,8244 |
| 5 | УТ-54/5.4 | 1ТП | 12,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,49464 |
| 5 | Р18/114 | 1ТП | 52,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,65724 |
| 5 | УТ-9Б/115 | УТ-9А/115 | 1,00 | 0,07 | Тоннельная | 1994 | 2037 | 0,04613 |
| 5 | Р18/114 | 2ТП | 8,00 | 0,07 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,25496 |
| 5 | В_НАСЕД20/114 | Р18/114 | 7,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,22309 |
| 52 | Р37/5 | 2ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,15935 |
| 5 | УТ-1/114 | В_НАСЕД20/114 | 32,00 | 0,08 | Тоннельная | 1994 | 2037 | 1,58368 |
| 52 | В_СТР5/3 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,09561 |
| 1 | Р15/16 | В(В)_ТИМ14/16 | 40,00 | 0,05 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,2748 |
| 52 | К-2/ПАРКОВАЯ | В(З)_ЛОМ6/3 | 7,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,45108 |
| 5 | УТ-24/114МКР | УТ-1/114 | 63,80 | 0,21 | Тоннельная | 1994 | 2037 | 4,859646 |
| 4 | К-ОКИН12-14/222 | К-ОКИН12/222 | 16,30 | 0,15 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 1,050372 |
| 4 | Р12/222 | 2ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,15935 |
| 51052 | В_ПОБ3А/110 | 1ТП | 27,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,86049 |
| 52 | К-СТР23Б/3 | В_ЛОМ8Б/3 | 72,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 4,03992 |
| 52 | Р5/3 | Р6/3 | 61,00 | 0,15 | Подвальная | 1994 | 2037 | 2,50344 |
| 1 | В(В)_ТИМ14/16 | В_ТИМ20/16 | 40,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 1,6488 |
| 5 | УТ-1А/5.5МКР | УТ-2А/5.5МКР | 59,40 | 0,21 | Тоннельная | 1994 | 2037 | 4,524498 |
| 52 | К-ПАЛАТ./202 | В_КОРП2/202 | 21,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 1,17831 |
| 52 | Р6/3 | В_СТР3А/3 | 5,00 | 0,15 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,2052 |
| 5 | УТ-9А/115 | В_ЛЮБ43/115 | 33,20 | 0,07 | Тоннельная | 1994 | 2037 | 1,531516 |
| 52 | В_ЛОМ8Б/3 | 1ТП | 22,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,74712 |
| 5 | УТ-4/5.5МКР | УТ-1А/5.5МКР | 13,20 | 0,21 | Тоннельная | 1994 | 2037 | 1,005444 |
| 52 | Р13/215 | В(Ю)_ГАГ18/215 | 68,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 2,16716 |
| 52 | В(В)_ЛОМ12Б/3 | К-СТР23Б/3 | 9,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,57996 |
| 52 | Р6/3 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,15935 |
| 52 | Р5/3 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,15935 |
| 52 | В_СТР7/3 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,09561 |
| 52 | Р7/3 | 1ТП | 10,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,3396 |
| 52 | В_СТР23Б/3 | 1ТП | 15,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,5094 |
| 52 | В(З2)_БАБ4/5 | Р37/5 | 23,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,73301 |
| 5 | УТ-49/5.4 | 1ТП | 16,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,65952 |
| 5 | Р1/5.5 | 2ТП | 40,00 | 0,07 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,2748 |
| 1 | Р3/20 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,09561 |
| 52 | Р23-1/5 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,06374 |
| 1 | В(В)_ПЕРВ15/20 | Р7/20 | 2,00 | 0,21 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,08816 |
| 1 | Р7-1/20 | В(З)_ПЕРВ15/20 | 7,00 | 0,21 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,30856 |
| 5 | УТ-40/5.4 | 1ТП | 29,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 1,19538 |
| 5 | УТ-1А/5.5МКР | В(СЗ)_М-КЛЕР15/5.5 | 22,80 | 0,08 | Тоннельная | 1994 | 2037 | 1,128372 |
| 52 | Р16/2 | В(Ю)_ЛЕН103/2 | 55,00 | 0,08 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,75285 |
| 52 | В_МАСТ./93 | 1ТП | 28,00 | 0,07 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,89236 |
| 4 | Р12/222 | Р13/222 | 67,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 2,27532 |
| 52 | В(С)_МАМЛ11/3 | Р10/3 | 38,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 1,29048 |
| 4 | Р13/222 | 3ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,15935 |
| 52 | Р3/212 | Р9/212 | 22,00 | 0,10 | Подвальная | 1994 | 2037 | 0,74712 |
| 52 | К-СТР23Б/3 | В_СТР23Б/3 | 41,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 2,30051 |
| 52 | К(С)-ЛОМ12Б/3 | К(Ю)-ЛОМ12А/3 | 15,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1994 | 2037 | 0,9666 |
| 5 | В_ОКТ85/5.5 | Р2/5.5 | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,22309 |
| 5 | УТ-9А/5.5 | В_ОКТ85/5.5 | 11,40 | 0,07 | Тоннельная | 1995 | 2037 | 0,525882 |
| 5 | Р2/5.5 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,09561 |
| 5 | Р2/5.5 | 1ТП | 25,00 | 0,05 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,79675 |
| 3 | В_ЛИБК33/8А | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,15935 |
| 5 | УТ-7А'/5.5 | УТ-9А/5.5 | 14,40 | 0,10 | Тоннельная | 1995 | 2037 | 0,807984 |
| 5 | УТ-7А/5.5МКР | УТ-7А'/5.5 | 64,60 | 0,15 | Тоннельная | 1995 | 2037 | 4,162824 |
| 5 | УТ-7А/5.5МКР | УТ-6А/5.5МКР | 63,80 | 0,10 | Тоннельная | 1995 | 2037 | 3,579818 |
| 3 | В_РАДИОЛ.НОВ./10 | 1ТП | 20,00 | 0,05 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,6374 |
| 3 | К-РАДИОЛ.НОВ./10 | В_РАДИОЛ.НОВ./10 | 45,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 1,8549 |
| 3 | В_ГАРАЖ_2/10 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,03187 |
| 3 | К-РАДИОЛ.НОВ./10 | В_ГАРАЖ_2/10 | 5,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 0,2061 |
| 5 | УТ-10А/5.5МКР | В_ОКТ87/5.5 | 12,90 | 0,07 | Тоннельная | 1995 | 2037 | 0,595077 |
| 5 | В_ОКТ87/5.5 | 1ТП | 28,00 | 0,07 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,89236 |
| 5 | В_ОКТ89/5.5 | 1ТП | 16,00 | 0,07 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,50992 |
| 3 | К(С)_ПИЩЕБЛОК/10 | К-РАДИОЛ.НОВ./10 | 45,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 1,8549 |
| 5 | УТ-10А/5.5МКР | УТ-7А/5.5МКР | 76,80 | 0,15 | Тоннельная | 1995 | 2037 | 4,948992 |
| 52 | К-9/ДОМЕНЩИКОВ | В_МАМЛ9/3 | 63,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 3,11787 |
| 5 | УТ-11А/5.5МКР | В_ОКТ89/5.5 | 21,50 | 0,07 | Тоннельная | 1995 | 2037 | 0,991795 |
| 52 | В(Ю)_СТР4А/176 | Р1_СТР4А/176 | 1,20 | 0,07 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,038244 |
| 5 | УТ-11А/5.5МКР | УТ-10А/5.5МКР | 57,70 | 0,21 | Тоннельная | 1995 | 2037 | 4,395009 |
| 52 | В_МАМЛ9/3 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,06374 |
| 5 | УТ-12А'/5.5МКР | УТ-11А/5.5МКР | 35,90 | 0,21 | Тоннельная | 1995 | 2037 | 2,734503 |
| 5 | УТ-12А'/5.5МКР | УТ-13А/5.5 | 34,40 | 0,15 | Тоннельная | 1995 | 2037 | 2,216736 |
| 3 | ТК-ДЗЕРЖ49/8А | ТК-11А/КОММУНИСТОВ | 61,00 | 0,41 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 7,93427 |
| 3 | ТК-КОММ40/КОММУНИСТОВ | ТК-ДЗЕРЖ49/8А | 33,00 | 0,41 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 4,29231 |
| 21 | К(Ю)_ОЛИМ13/23 | В(Ю)_ОЛИМ13/23 | 22,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 1,41768 |
| 5 | В_ШЕКС37/105 | 1ТП | 26,00 | 0,07 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,82862 |
| 3 | ТК-4А/КОММУНИСТОВ | ТК-КОММ40/КОММУНИСТОВ | 78,00 | 0,41 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 10,14546 |
| 21 | В(Ю)_ОЛИМ13/23 | Р26/23 | 8,00 | 0,15 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,32832 |
| 1 | К1_БЕЛИН23/20 | К2_БЕЛИН23/20 | 35,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 1,73215 |
| 5 | УТ-35/5.4 | УТ-36/5.4 | 43,10 | 0,08 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 2,133019 |
| 3 | ТК-ДЗЕРЖ49/8А | ТК-11А/КОММУНИСТОВ | 69,00 | 0,41 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 8,97483 |
| 52 | К-СТР12/205 | В_СТР14А/205 | 3,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 0,13839 |
| 5 | УТ-10/5.4 | УТ-35/5.4 | 13,50 | 0,08 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 0,668115 |
| 4 | К(Ю)-ПИОН25/220 | В_ПИОН27/220 | 33,30 | 0,08 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 1,648017 |
| 52 | К-3/ДОМЕНЩИКОВ | Р1/205 | 41,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 2,30051 |
| 3 | В_ЛУН14/8 | 1ТП | 14,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,44618 |
| 52 | К-ДОМ25/205 | К-СТР12/205 | 118,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 5,44334 |
| 52 | В_СТР14А/205 | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,06374 |
| 52 | Р1/205 | К-ДОМ25/205 | 44,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 2,17756 |
| 52 | К-ВЕРЕЩ49/А | В_ВЕР47/А | 40,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1995 | 2037 | 1,8452 |
| 52 | Р1/А | К-ВОЛ12/А | 7,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 0,34643 |
| 52 | Р1/А | К-ВОЛ14/А | 27,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 1,33623 |
| 52 | В_ВЕР47/А | 1ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,12748 |
| 52 | К-МИЛ13/104 | В(В)_МИЛ13/104 | 28,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 1,57108 |
| 52 | К(С)-МИЛ15/104 | В(С)_МИЛ15/104 | 25,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 1,40275 |
| 3 | ТК-1/ЛЕНИНА | В_СОЦ52/9 | 21,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 0,86562 |
| 1 | Р35/20 | Р35-1/20 | 52,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2037 | 1,65724 |
| 1 | Р35-1/20 | 2ТП | 25,00 | 0,05 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,79675 |
| 1 | Р35-1/20 | 3ТП | 34,00 | 0,07 | Подвальная | 1995 | 2037 | 1,08358 |
| 21 | К(Ю)_ОЛИМ13/23 | В_ОЛИМ9А/23 | 28,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 1,38572 |
| 52 | К-ЛЕН86-88/Г | К-ВОЛ1/Г | 78,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 1995 | 2037 | 4,37658 |
| 1 | В(З)_БЕЛИН23/20 | Р35/20 | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,09561 |
| 5 | УТ-6А/5.5МКР | УТ-6А'/5.5МКР | 62,00 | 0,08 | Тоннельная | 1995 | 2037 | 3,06838 |
| 5 | УТ-10/105 | УТ-11/105 | 47,80 | 0,21 | Тоннельная | 1995 | 2037 | 3,640926 |
| 5 | УТ-6А'/5.5МКР | УТ-3А/5.5МКР | 49,70 | 0,10 | Тоннельная | 1995 | 2037 | 2,788667 |
| 5 | УТ-8/105 | В(З)_ШЕКС29/105 | 9,30 | 0,08 | Тоннельная | 1995 | 2037 | 0,460257 |
| 5 | В_ШЕКС33/105 | 1ТП | 25,00 | 0,07 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,79675 |
| 5 | Р1/105 | Р3/105 | 32,00 | 0,10 | Подвальная | 1995 | 2037 | 1,08672 |
| 52 | ТК-43/ЛОМОНОСОВА | Р5/208 | 22,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 1,08878 |
| 52 | К-ПАРК36/5 | В(СЗ)_ПАРК36/5 | 41,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 2,02909 |
| 52 | К-ГАРАЖИ/211 | В_ГАРАЖИ/211 | 4,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 0,16488 |
| 52 | В_ГАРАЖИ/211 | 1ТП | 4,00 | 0,05 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,12748 |
| 1 | Р35/20 | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,06374 |
| 52 | В_КЛУБ2/211 | 1ТП | 10,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,3187 |
| 52 | К-ОМОН/5 | В_ХОЗБЛОК/5 | 80,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 3,6904 |
| 3 | К-ЛУН30/8 | К-ВОДОКАНАЛ2/8 | 51,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 3,28644 |
| 3 | ТК-9/ТРУДА | К-ЛУН30/8 | 31,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 1,99764 |
| 3 | Р44/8 | В(С)_ГАРАЖ_1/8 | 3,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1995 | 2037 | 0,19332 |
| 3 | К-ВОДОКАНАЛ2/8 | Р44/8 | 6,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1995 | 2037 | 0,38664 |
| 52 | В(СЗ)_ПАРК36/5 | 2ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,15935 |
| 21 | В_ПОБ175/24 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,09561 |
| 5 | УТ-9/105 | УТ-10/105 | 36,00 | 0,21 | Тоннельная | 1995 | 2037 | 2,74212 |
| 1 | К2_БЕЛИН23/20 | В(Ю)_БЕЛИН23/20 | 41,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 2,02909 |
| 52 | К-ЛЕН131/204 | В_ЛЕН131/204 | 7,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 0,34643 |
| 52 | Р1/204 | В(В)_ЛЕН129А/204 | 8,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 0,51552 |
| 52 | Р29/4 | В(В)_ГОР67/4 | 4,00 | 0,15 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,16416 |
| 5 | УТ-13/105 | В_ШЕКС33/105 | 12,70 | 0,07 | Тоннельная | 1995 | 2037 | 0,585851 |
| 52 | К-19/БАРДИНА | ТК_УСТ6/БАРДИНА | 63,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 4,79871 |
| 21 | В_ОЛИМ9А/23 | Р56/23 | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,06374 |
| 52 | В_ХОЗБЛОК/5 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,09561 |
| 1 | В(Ю)_БЕЛИН23/20 | Р37/20 | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,06374 |
| 21 | Р56/23 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,03187 |
| 3 | В(В)_ГАРАЖ_1/8 | К-ВОДОКАНАЛ1/8 | 20,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1995 | 2037 | 1,2888 |
| 21 | ТК-12А/ОЛИМПИЙСКАЯ | К(Ю)_ОЛИМ13/23 | 38,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 2,44872 |
| 21 | Р56/23 | 2ТП | 39,00 | 0,07 | Подвальная | 1995 | 2037 | 1,24293 |
| 52 | Р6/176 | В(С)_СТР4/176 | 18,00 | 0,07 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,57366 |
| 1 | В_АРХ15Б/21 | 2ТП | 10,00 | 0,05 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,3187 |
| 5 | Р1-2/115 | 4ТП | 33,00 | 0,07 | Подвальная | 1995 | 2037 | 1,05171 |
| 3 | В(С)_ГАРАЖ_1/8 | В(В)_ГАРАЖ_1/8 | 14,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1995 | 2037 | 0,90216 |
| 5 | УТ-16/105 | В(ЮВ)_ШЕКС43/105 | 40,60 | 0,13 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 2,377536 |
| 5 | В(ЮВ)_ШЕКС43/105 | Р1/105 | 3,00 | 0,13 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,11244 |
| 52 | В_ЛЕН147/211 | 1ТП | 8,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,25496 |
| 52 | К-ЛЕН78/104 | К-ЛЕН76/104 | 22,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 1995 | 2037 | 1,28832 |
| 52 | К-ЛЕН78/104 | В_ЛЕН78/104 | 90,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1995 | 2037 | 4,4541 |
| 52 | В(С)_СТР4/176 | В(Ю)_СТР4А/176 | 26,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 1,19938 |
| 52 | К-ЛЕН76/104 | К(Ю)-МИЛ9/104 | 109,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 1995 | 2037 | 6,38304 |
| 5 | Р3/105 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,09561 |
| 5 | Р3/105 | В(СВ)_ШЕКС43/105 | 22,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,70114 |
| 52 | К-ЛЕН76/104 | В_ГОР47/104 | 56,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1995 | 2037 | 2,77144 |
| 52 | К-ЛЕН76/104 | В_ЛЕН76/104 | 12,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 1995 | 2037 | 0,67332 |
| 5 | В(СВ)_ШЕКС43/105 | УТ-16А/105 | 3,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 0,14847 |
| 52 | К(Ю)-МИЛ9/104 | В(Ю)_МИЛ9/104 | 7,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 1995 | 2037 | 0,40992 |
| 5 | Р1-2/115 | 5ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,06374 |
| 52 | В(С)_МИЛ15/104 | Р3/104 | 8,00 | 0,10 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,27168 |
| 52 | В(С)_ЛОМ36/203 | Р6-1/203 | 2,00 | 0,13 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,07496 |
| 5 | УТ-16А/105 | В(ЮЗ)_ШЕКС41/105 | 6,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 0,29694 |
| 52 | К-ЛЕН107А/2 | В(С)_МОСК46/2 | 18,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1995 | 2037 | 1,15992 |
| 5 | В(ЮЗ)_ШЕКС41/105 | Р15/105 | 37,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2037 | 1,17919 |
| 5 | Р15/105 | 1ТП | 8,00 | 0,07 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,25496 |
| 5 | УТ-1А/115 | В(Ю)_ГОРОД16/115 | 25,00 | 0,10 | Тоннельная | 1995 | 2037 | 1,40275 |
| 5 | В_ГОРОД14/115 | 1ТП | 6,00 | 0,07 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,19122 |
| 52 | В_ЛЕН116А/212 | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,09561 |
| 52 | В(СЗ)_ЛЕН114А/212 | В_ЛЕН116А/212 | 42,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 1,73124 |
| 52 | В_МЕТ39/212 | 1ТП | 52,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2037 | 1,65724 |
| 52 | Р8/212 | Р2/212 | 22,00 | 0,07 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,70114 |
| 52 | В_МОСК42/2 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,15935 |
| 52 | Р1/212 | В(ЮВ)_ЛЕН120А/212 | 1,00 | 0,15 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,04104 |
| 52 | В(Ю)_ЛЕН120А/212 | Р1/212 | 12,00 | 0,15 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,49248 |
| 52 | В(С)_ЛЕН120А/212 | В_МЕТ39/212 | 58,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 2,87042 |
| 52 | Р2/212 | В(С)_ЛЕН120А/212 | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,06374 |
| 52 | В(Ю)_ЛЕН114А/212 | В(З)_ЛЕН114/212 | 35,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 1,96385 |
| 52 | Р3/212 | В(Ю)_ЛЕН114А/212 | 10,00 | 0,13 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,3748 |
| 52 | В(ЮЗ)_ЛЕН114А/212 | Р3/212 | 1,00 | 0,15 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,04104 |
| 52 | К-ЛЕН116/212 | В(ЮЗ)_ЛЕН114А/212 | 51,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 3,28644 |
| 52 | В_ЛЕН116/212 | 1ТП | 9,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,28683 |
| 52 | К-ЛЕН116/212 | В_ЛЕН116/212 | 15,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1995 | 2037 | 0,74235 |
| 52 | В_ЛЕН118/212 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2037 | 0,15935 |
| 52 | К-ЛЕН118/212 | В_ЛЕН118/212 | 14,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1995 | 2037 | 0,69286 |
| 52 | В(ЮВ)_ЛЕН120А/212 | К-ЛЕН118/212 | 51,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 3,28644 |
| 52 | К-ЛЕН120А/212 | В(Ю)_ЛЕН120А/212 | 25,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 1,611 |
| 52 | К-ЛЕН118/212 | К-ЛЕН116/212 | 98,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1995 | 2037 | 6,31512 |
| 5 | В(З)_ШЕКС29/105 | Р2/105 | 35,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2037 | 1,11545 |
| 5 | Р2/105 | В(Ю)_ШЕКС29/105 | 43,00 | 0,07 | Подвальная | 1995 | 2037 | 1,37041 |
| 5 | Р2/105 | 1ТП | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,22309 |
| 5 | В(Ю)_ШЕКС29/105 | УТ-8А/105 | 7,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 0,32291 |
| 52 | В_ЛЕН153/211 | 1ТП | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,19122 |
| 52 | К-РАДУГА/1 | В_ЛЕН153/211 | 11,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 0,54439 |
| 5 | УТ-8А/105 | В_ШЕКС31/105 | 5,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 0,23065 |
| 5 | В_ШЕКС31/105 | 1ТП | 16,00 | 0,07 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,50992 |
| 52 | Р2/211 | В(Ю)_ЛЕН155/211 | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,19122 |
| 52 | Р4/2 | В(В)_ЛЕН109/2 | 2,00 | 0,13 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,07496 |
| 5 | УТ-7/105 | УТ-8/105 | 25,60 | 0,21 | Тоннельная | 1995 | 2038 | 1,949952 |
| 52 | В_ЛЕН155А/211 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,09561 |
| 52 | В(Ю)_ЛЕН155/211 | В_ЛЕН155А/211 | 32,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 1,58368 |
| 5 | УТ-8/105 | УТ-9/105 | 30,00 | 0,21 | Тоннельная | 1995 | 2038 | 2,2851 |
| 52 | В(В)_ЛЕН109/2 | В(З)_ЛЕН105/2 | 38,47 | 0,13 | Подземная бесканальная | 1995 | 2038 | 2,2528032 |
| 52 | В(З)_ЛЕН105/2 | Р7/2 | 12,00 | 0,13 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,44976 |
| 52 | К-18/БАРДИНА | В(З)_БАРД19/5 | 12,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 1,10496 |
| 5 | УТ-2/115 | В_ГОРОД14/115 | 44,00 | 0,07 | Тоннельная | 1995 | 2038 | 2,02972 |
| 52 | Р7/2 | В(В)_ЛЕН105/2 | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,03396 |
| 52 | В(В)_ЛЕН105/2 | В(С)_ЛЕН103/2 | 40,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 1995 | 2038 | 2,2444 |
| 52 | ТК_БАРД17-17А/БАРДИНА | К-18/БАРДИНА | 48,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 4,41984 |
| 5 | УТ-3/ШЕКСНИНСКИЙ | УТ-4/ШЕКСНИНСКИЙ | 86,00 | 0,61 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 15,15664 |
| 5 | УТ-6/ШЕКСНИНСКИЙ | УТ-7/ШЕКСНИНСКИЙ | 103,70 | 0,51 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 15,039611 |
| 52 | ТК-20'/МАЯКОВСКОГО | ТК-20А/МАЯКОВСКОГО | 120,00 | 0,61 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 21,1488 |
| 5 | Р1-1/115 | 7ТП | 37,00 | 0,07 | Подвальная | 1995 | 2038 | 1,17919 |
| 52 | Р1_СТР4А/176 | 1ТП | 6,80 | 0,07 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,216716 |
| 52 | К(С)-СТАЛ36/10 | В_МОСК51/10 | 29,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 1,86876 |
| 52 | В_МОСК52/2 | 1ТП | 54,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 1,72098 |
| 52 | Р9/176 | 1ТП | 31,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,98797 |
| 52 | В_СТАЛ45А/176 | Р9/176 | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,06792 |
| 52 | Р9/176 | 2ТП | 32,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 1,01984 |
| 52 | К-ЛЕН107А/2 | В_МОСК42/2 | 122,70 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1995 | 2038 | 6,072423 |
| 52 | В_БАРД20/1 | 1ТП | 41,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 1,30667 |
| 5 | УТ-1А/5.5МКР | УТ-12А/5.5МКР | 53,90 | 0,21 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 4,105563 |
| 5 | УТ-12А/5.5МКР | УТ-12А'/5.5МКР | 18,20 | 0,21 | Тоннельная | 1995 | 2038 | 1,386294 |
| 52 | Р4/1 | Р8/1 | 15,00 | 0,13 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,5622 |
| 5 | Р1-1/115 | 6ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,09561 |
| 52 | К-25А/ЛЕНИНА | К-ЛЕН78/104 | 79,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 1995 | 2038 | 4,62624 |
| 52 | Р8/1 | В(Ю)_БАРД16/1 | 42,00 | 0,13 | Подвальная | 1995 | 2038 | 1,57416 |
| 52 | Р8/1 | 1ТП | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,06792 |
| 52 | В(З)_БАРД16/1 | Р4/1 | 1,00 | 0,13 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,03748 |
| 5 | УТ-36/5.4 | УТ-37/5.4 | 21,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 1,03929 |
| 52 | В_БАРД21/5 | 1ТП | 7,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,22309 |
| 52 | К-17А/БАРДИНА | В_БАРД21/5 | 26,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 1,28674 |
| 5 | УТ-37/5.4 | УТ-38/5.4 | 27,10 | 0,08 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 1,341179 |
| 3 | К-ЛИБК42/8А | В_ЛИБК33/8А | 66,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 2,72052 |
| 52 | В(СЗ)_ЛЕН88/Г | 2ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,15935 |
| 52 | Р32/4 | 1ТП | 45,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 1,43415 |
| 5 | Р1/115 | Р1-1/115 | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,06374 |
| 52 | В(СВ)_ЛЕН88/Г | 1ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,12748 |
| 52 | В(Ю)_ГОР89/4 | Р32/4 | 23,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,73301 |
| 52 | К-2А/СТАЛЕВАРОВ | В_СТАЛ45А/176 | 36,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 2,01996 |
| 5 | УТ-32/5.4 | УТ-33/5.4 | 27,20 | 0,08 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 1,346128 |
| 3 | Р35/8А | В_ЛИБК8/8А | 29,00 | 0,08 | Надземная | 1995 | 2038 | 0,92423 |
| 5 | Р1/115 | Р1-2/115 | 22,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,70114 |
| 5 | В(Ю)_ГОРОД16/115 | Р1/115 | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,20376 |
| 3 | К-ЦЕРКОВЬ/9А | В_КЕЛЬИ/9А | 65,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 2,6793 |
| 5 | УТ-33/5.4 | УТ-34/5.4 | 28,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 1,38572 |
| 52 | Р15/215 | В_ГАРАЖ/215 | 3,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 0,12366 |
| 52 | В_ГАРАЖ/215 | 1ТП | 28,00 | 0,05 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,89236 |
| 52 | В(З)_МОСК60/2 | Р6/2 | 12,00 | 0,13 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,44976 |
| 52 | В(З)_МЕТ42Б/214 | Р2/214 | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,1698 |
| 52 | Р2/214 | В(В)_МЕТ42Б/214 | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,1698 |
| 52 | К-МЕТ42/214 | В_МЕТ42/214 | 10,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1995 | 2038 | 0,4949 |
| 3 | В_СОЦ52/9 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,03187 |
| 52 | К-МЕТ42/214 | В_МАСТ./214 | 26,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1995 | 2038 | 1,28674 |
| 52 | Р22/6 | В(В)_КОМС25/6 | 36,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 1,14732 |
| 5 | УТ-2А/105 | УТ-1А/105 | 88,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 8,10304 |
| 5 | К-5/103 | К-6/103 | 60,40 | 0,07 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 2,786252 |
| 5 | К-2/103 | К-3/103 | 181,60 | 0,10 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 10,189576 |
| 5 | К-3/103 | 1ТП | 23,50 | 0,05 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 0,96867 |
| 5 | К-3/103 | К-4'/103 | 42,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 2,35662 |
| 52 | В(ЮВ)_ПОБ16Б/93 | В_СКЛАД/93 | 33,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 1,36026 |
| 5 | К-4'/103 | К-4/103 | 40,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 2,2444 |
| 5 | К-6/103 | 1ТП | 28,90 | 0,07 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 1,333157 |
| 5 | К-4/103 | К-5/103 | 81,40 | 0,10 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 4,567354 |
| 52 | В(В)_МЕТ42Б/214 | К-МЕТ42/214 | 30,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 1,6833 |
| 52 | Р6/2 | В(В)_МОСК60/2 | 2,00 | 0,13 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,07496 |
| 52 | В(З)_МОСК58/2 | Р8/2 | 12,00 | 0,13 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,44976 |
| 52 | Р8/2 | В(В)_МОСК58/2 | 2,00 | 0,13 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,07496 |
| 52 | В_ПОЛИГРАФИСТ/93 | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,06374 |
| 52 | Р10/2 | 1ТП | 50,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 1,5935 |
| 52 | В_МОСК54/2 | Р10/2 | 10,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,3187 |
| 52 | В(З)_ГОР67/4 | Р29/4 | 8,00 | 0,15 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,32832 |
| 3 | К-СОВ69/8 | В(Ю)_ПОБ66/8 | 8,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 0,51552 |
| 3 | В(Ю)_ПОБ66/8 | Р10/8 | 34,00 | 0,15 | Подвальная | 1995 | 2038 | 1,39536 |
| 3 | Р10/8 | 1ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,12748 |
| 3 | Р10/8 | Р12/8 | 60,00 | 0,15 | Подвальная | 1995 | 2038 | 2,4624 |
| 3 | К-СОВ69/8 | В(З)_СОВ69/8 | 8,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 0,51552 |
| 52 | К-41/ПОБЕДЫ | ТК-53/ПОБЕДЫ | 34,00 | 0,51 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 4,93102 |
| 52 | В_МАСТ./214 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,09561 |
| 3 | В(З)_СОВ69/8 | Р11/8 | 74,00 | 0,15 | Подвальная | 1995 | 2038 | 3,03696 |
| 3 | Р11/8 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,15935 |
| 52 | В(З)_ЛЕН119/2 | Р13/2 | 12,00 | 0,13 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,44976 |
| 52 | Р13/2 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,06374 |
| 3 | Р11/8 | В(С)_СОВ69/8 | 8,00 | 0,13 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,29984 |
| 52 | Р27/4 | В(С)_ВОЛ26/4 | 65,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 2,07155 |
| 52 | Р13/2 | Р3/2 | 14,00 | 0,13 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,52472 |
| 52 | Р3/2 | В(Ю)_ЛЕН119/2 | 35,00 | 0,10 | Подвальная | 1995 | 2038 | 1,1886 |
| 52 | К-МЕТ37/212 | В(З)_МЕТ37/212 | 34,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 1,99104 |
| 52 | В_МЕТ24/213 | 1ТП | 7,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,22309 |
| 3 | Р12/8 | 2ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,12748 |
| 52 | В_МЕТ20/213 | 1ТП | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,10188 |
| 3 | В_ЛИБК8/8А | 1ТП | 27,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,86049 |
| 52 | В(С)_ГАГ37/212 | К-МЕТ37/212 | 54,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 3,16224 |
| 3 | Р12/8 | В(С)_ПОБ66/8 | 33,00 | 0,15 | Подвальная | 1995 | 2038 | 1,35432 |
| 52 | В_РОД./202 | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,06374 |
| 1 | Р37/20 | 6ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,03187 |
| 52 | В(В)_ЛЕН123/2 | К-ЛЕН121-123/2 | 8,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1995 | 2038 | 0,51552 |
| 52 | К-ЛЕН121-123/2 | В(З)_ЛЕН121/2 | 15,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1995 | 2038 | 0,9666 |
| 52 | В_МОСК51/10 | Р27/10 | 4,00 | 0,15 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,16416 |
| 52 | Р27/10 | 1ТП | 3,00 | 0,15 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,12312 |
| 3 | К-ПОБ68/8+уч.класс Поб 60а | В(З)_ПОБ68/8 | 12,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 0,59388 |
| 3 | В(З)_ПОБ68/8 | 1ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,12748 |
| 1 | Р41/20 | 5ТП | 6,00 | 0,05 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,19122 |
| 52 | В_ЧКАЛ22/5 | 1ТП | 30,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,9561 |
| 21 | К_ПОБ175/24 | В_ПОБ175/24 | 30,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 1,4847 |
| 52 | В(В)_ПОБ43Б/6 | Р4/6 | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,13584 |
| 52 | К-1/5 | К-ЧКАЛ20А1/5 | 83,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 7,64264 |
| 5 | УТ-3Б/ЛЮБЕЦКАЯ | УТ-4/115 | 18,00 | 0,15 | Тоннельная | 1995 | 2038 | 1,15992 |
| 5 | УТ-7/ЛЮБЕЦКАЯ | УТ-3Б/ЛЮБЕЦКАЯ | 58,60 | 0,15 | Тоннельная | 1995 | 2038 | 3,776184 |
| 5 | УТ-30/5.4 | УТ-31/5.4 | 24,10 | 0,08 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 1,192709 |
| 5 | УТ-9/5.4 | УТ-30/5.4 | 15,50 | 0,08 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 0,767095 |
| 52 | ТК-19/МАЯКОВСКОГО | ТК-20'/МАЯКОВСКОГО | 104,50 | 0,61 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 18,41708 |
| 51052 | К-ПОБ3Б/110 | В_ПОБ3Б/110 | 54,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 2,67246 |
| 52 | ТК-44''/ЛОМОНОСОВА | Р1/208 | 16,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 0,65952 |
| 52 | В_ЛОМ25/208 | 1ТП | 26,00 | 0,05 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,82862 |
| 52 | Р10/5 | В(Ю)_ЧКАЛ10/5 | 10,00 | 0,10 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,3396 |
| 52 | В_ЧКАЛ2/30/5 | 1ТП | 46,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 1,46602 |
| 4 | Р30/220 | В_МАСТ./220 | 10,00 | 0,07 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,3187 |
| 4 | В_ГАРАЖ/220 | 1ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,15935 |
| 4 | В_МАСТ./220 | В_ГАРАЖ/220 | 15,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1995 | 2038 | 0,65505 |
| 52 | К-ЧКАЛ20А1/5 | К-ЧКАЛ20/5 | 70,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 6,4456 |
| 52 | К-ЧКАЛ16/5 | К-ОМОН/5 | 46,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 2,69376 |
| 52 | К-ЧКАЛ20/5 | К-ЧКАЛ16/5 | 104,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 6,09024 |
| 52 | В(Ю)_УСТ22/5 | В_УСТ5/5 | 46,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 2,58106 |
| 52 | ТК-20А/МАЯКОВСКОГО | ТК-12/ПОБЕДЫ | 11,00 | 0,61 | Надземная | 1995 | 2038 | 1,38028 |
| 1 | К1_БЕЛИН23/20 | В(З)_БЕЛИН23/20 | 20,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 0,9898 |
| 5 | УТ-31/5.4 | УТ-32/5.4 | 28,20 | 0,08 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 1,395618 |
| 52 | Р1/208 | В_ЛОМ25/208 | 7,00 | 0,05 | Надземная | 1995 | 2038 | 0,22309 |
| 52 | К-ТЕХЗДАНИЕ/1 | К-ГАРАЖИ/211 | 138,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 5,68836 |
| 52 | К-ЛОМ33/1 | В_КЛУБ2/211 | 98,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1995 | 2038 | 4,85002 |
| 51 | В(Ю)_ЦЕХ/110 | Р12/110 | 20,00 | 0,05 | Надземная | 1995 | 2038 | 0,6374 |
| 51 | Р12/110 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Надземная | 1995 | 2038 | 0,47805 |
| 51 | В(В)_ЦЕХ/110 | В(Ю)_ЦЕХ/110 | 17,00 | 0,05 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,54179 |
| 52 | В(З)_УЧ.КОРП./110 | Р4/110 | 61,00 | 0,15 | Подвальная | 1995 | 2038 | 2,50344 |
| 52 | Р18/5 | В(Ю)_УСТ22/5 | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,06792 |
| 52 | В(ЮВ)_УЧ.КОРП./110 | В_МАЯК11/110 | 20,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 1,1222 |
| 52 | Р6/110 | В(ЮВ)_УЧ.КОРП./110 | 24,00 | 0,10 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,81504 |
| 52 | Р4/110 | В(Ю)_УЧ.КОРП./110 | 10,00 | 0,07 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,3187 |
| 52 | Р5/110 | Р6/110 | 21,00 | 0,13 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,78708 |
| 52 | Р5/110 | 2ТП | 12,00 | 0,13 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,44976 |
| 52 | Р4/110 | Р5/110 | 41,00 | 0,15 | Подвальная | 1995 | 2038 | 1,68264 |
| 52 | Р4/110 | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,09561 |
| 21 | К2_УКС/25А | В_ГАРАЖ/25А | 28,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 1,57108 |
| 21 | Р5/25А | К1_УКС/25А | 3,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 0,16833 |
| 52 | Р11/4 | 1ТП | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,06792 |
| 52 | Р11/4 | В(С)_КОМС37/4 | 58,00 | 0,10 | Подвальная | 1995 | 2038 | 1,96968 |
| 52 | Р1/4 | Р11/4 | 61,00 | 0,13 | Подвальная | 1995 | 2038 | 2,28628 |
| 52 | Р4/4 | 1ТП | 64,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 2,03968 |
| 5 | В_НАСЕД5/115 | 1ТП | 49,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 1,56163 |
| 5 | УТ-3Б/115МКР | В_НАСЕД5/115 | 9,00 | 0,08 | Тоннельная | 1995 | 2038 | 0,44541 |
| 52 | Р27/4 | 1ТП | 25,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,79675 |
| 5 | Р21/114 | 3ТП | 53,00 | 0,05 | Подвальная | 1995 | 2038 | 1,68911 |
| 52 | К-43/ВОЛОГОДСКАЯ | К-ВОЛ19/81-83 | 11,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 1,01288 |
| 52 | К-ГЛАВ.2/207 | К-ПАРК30/207 | 35,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 1,96385 |
| 21 | К1_УКС/25А | В_СКЛАД/25А | 7,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 0,39277 |
| 5 | Р1-3/115 | 1ТП | 8,00 | 0,07 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,25496 |
| 21 | В_ГАРАЖ/25А | Р14/25А | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,03396 |
| 21 | Р14/25А | 1ТП | 57,00 | 0,07 | Надземная | 1995 | 2038 | 1,81659 |
| 21 | В_СКЛАД/25А | 1ТП | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,06792 |
| 5 | УТ-18/114МКР | В_ЛЮБ13/114 | 28,70 | 0,10 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 1,610357 |
| 21 | К1_УКС/25А | К2_УКС/25А | 70,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 3,9277 |
| 1 | Р37/20 | Р41/20 | 48,00 | 0,07 | Подвальная | 1995 | 2038 | 1,52976 |
| 1 | К1_ПОБ104/21 | В(ЮЗ)_ПОБ104/21 | 12,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 0,67332 |
| 1 | К2_ПОБ104/21 | В(ЮВ)_ПОБ104/21 | 8,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 0,44888 |
| 5 | В(В)_ГОРОД16/115 | Р1-3/115 | 7,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,22309 |
| 5 | УТ-4/115МКР | В(В)_ГОРОД16/115 | 9,70 | 0,08 | Тоннельная | 1995 | 2038 | 0,480053 |
| 5 | Р19/114 | 2ТП | 25,00 | 0,05 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,79675 |
| 5 | Р19/114 | 1ТП | 7,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,22309 |
| 5 | В_ЛЮБ11/114 | Р19/114 | 16,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,50992 |
| 52 | Р24/5 | В(Ю)_ПАРК38/5 | 44,00 | 0,13 | Подвальная | 1995 | 2038 | 1,64912 |
| 5 | УТ-16/114МКР | В_ЛЮБ11/114 | 7,80 | 0,08 | Тоннельная | 1995 | 2038 | 0,386022 |
| 5 | Р1-4/115 | 3ТП | 65,00 | 0,07 | Подвальная | 1995 | 2038 | 2,07155 |
| 5 | Р1-4/115 | 2ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,06374 |
| 1 | ТК-1/ПЕРВОМАЙСКАЯ | ТК_ПЕРВ64/ПЕРВОМАЙСКАЯ | 84,00 | 0,31 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 8,26056 |
| 5 | Р20/114 | 1ТП | 32,00 | 0,07 | Подвальная | 1995 | 2038 | 1,01984 |
| 5 | В_ЛЮБ13/114 | Р20/114 | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,06792 |
| 1 | В_ПЕРВ64/21 | Р17/21 | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,15935 |
| 1 | Р17/21 | 1ТП | 21,00 | 0,05 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,66927 |
| 1 | Р17/21 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,03187 |
| 1 | Р17/21 | 3ТП | 28,00 | 0,05 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,89236 |
| 1 | ТК_ПЕРВ64/ПЕРВОМАЙСКАЯ | В_ПЕРВ64/21 | 18,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 0,89082 |
| 1 | В(ЮЗ)_ПОБ104/21 | 1ТП | 14,00 | 0,10 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,47544 |
| 5 | Р21/114 | 2ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,15935 |
| 1 | В(ЮВ)_ПОБ104/21 | 2ТП | 20,00 | 0,10 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,6792 |
| 5 | Р20/114 | Р21/114 | 71,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 2,26277 |
| 1 | К_ГОГ21/20 | К_МАСТЕР-Е/20 | 45,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 3,42765 |
| 52 | Р24/5 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,09561 |
| 52 | Р41/5 | Р24/5 | 48,00 | 0,13 | Подвальная | 1995 | 2038 | 1,79904 |
| 5 | Р1-3/115 | Р1-4/115 | 23,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,73301 |
| 5 | УТ-5/ШЕКСНИНСКИЙ | УТ-6/ШЕКСНИНСКИЙ | 100,60 | 0,51 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 14,590018 |
| 5 | УТ-4/ШЕКСНИНСКИЙ | УТ-5/ШЕКСНИНСКИЙ | 97,00 | 0,51 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 14,06791 |
| 5 | Р2/103 | 2ТП | 19,00 | 0,07 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,60553 |
| 5 | В(Ю)_ГОДОВ10/103 | Р2/103 | 25,00 | 0,07 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,79675 |
| 1 | Р41/20 | 4ТП | 27,00 | 0,05 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,86049 |
| 5 | Р1/103 | В(Ю)_ГОДОВ10/103 | 7,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 0,32291 |
| 5 | Р1/103 | В(З)_ГОДОВ10/103 | 5,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 0,24745 |
| 5 | В(З)_ГОДОВ10/103 | 1ТП | 11,00 | 0,07 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,35057 |
| 5 | Р021/103МКР | УТ-9/103МКР | 43,75 | 0,15 | Тоннельная | 1995 | 2038 | 2,81925 |
| 21 | В(ЮВ)_АРХ96/18 | В_АРХ92/18 | 22,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 1,01486 |
| 1 | К_ЛИЦЕЙ/20 | К_ГОГ21/20 | 109,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 8,30253 |
| 52 | К-ПАРК30/207 | В_ПАРК30/207 | 56,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 3,14216 |
| 52 | К-ПАРК30/207 | К-ЛОМ15/207 | 38,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 2,13218 |
| 52 | В_ПАРК30/207 | 1ТП | 9,00 | 0,10 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,30564 |
| 5 | УТ-32/104 | 1ТП | 14,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 0,57708 |
| 5 | УТ-14/5.4 | УТ-55/5.4 | 15,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 0,74235 |
| 5 | УТ-1/103 | Р1/103 | 52,30 | 0,08 | Тоннельная | 1995 | 2038 | 2,588327 |
| 5 | УТ-19/ГОДОВИКОВА | УТ-1/ШЕКСНИНСКИЙ | 120,20 | 0,61 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 21,184048 |
| 1 | К3_КРАС32/20 | К1_БЕЛИН23/20 | 21,00 | 0,16 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 1,35324 |
| 5 | УТ-15/103 | В(С)_ГОДОВ4/103 | 6,20 | 0,08 | Тоннельная | 1995 | 2038 | 0,306838 |
| 5 | Р4/103 | УТ-14/103МКР | 32,00 | 0,15 | Тоннельная | 1995 | 2038 | 2,06208 |
| 5 | УТ-14/103МКР | УТ-15/103 | 15,10 | 0,10 | Тоннельная | 1995 | 2038 | 0,847261 |
| 5 | Р021/103МКР | УТ-10/103МКР | 21,60 | 0,15 | Тоннельная | 1995 | 2038 | 1,391904 |
| 5 | УТ-13/103МКР | Р4/103 | 23,00 | 0,15 | Тоннельная | 1995 | 2038 | 1,48212 |
| 5 | Р3/103 | УТ-13/103МКР | 25,00 | 0,15 | Тоннельная | 1995 | 2038 | 1,611 |
| 3 | В_КЕЛЬИ/9А | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,06374 |
| 5 | УТ-12/103МКР | Р3/103 | 5,00 | 0,15 | Тоннельная | 1995 | 2038 | 0,3222 |
| 21 | К_БЕЛ71/25 | В_БЕЛ71/25 | 65,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 3,64715 |
| 5 | В(В)_ГОДОВ4/103 | 1ТП | 44,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 1,40228 |
| 5 | УТ-55/5.4 | УТ-56/5.4 | 30,40 | 0,08 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 1,504496 |
| 5 | УТ-10/103МКР | В(В)_ГОДОВ4/103 | 15,90 | 0,08 | Тоннельная | 1995 | 2038 | 0,786891 |
| 5 | УТ-1/ШЕКСНИНСКИЙ | УТ-2А/105 | 92,00 | 0,61 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 16,21408 |
| 5 | УТ-11/103МКР | УТ-12/103МКР | 33,70 | 0,15 | Тоннельная | 1995 | 2038 | 2,171628 |
| 5 | УТ-10/103МКР | УТ-11/103МКР | 7,50 | 0,15 | Тоннельная | 1995 | 2038 | 0,4833 |
| 5 | В(С)_ГОДОВ4/103 | 2ТП | 43,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 1,37041 |
| 52 | Р12/3 | 2ТП | 41,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 1,30667 |
| 52 | Р12/3 | 1ТП | 38,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 1,21106 |
| 5 | УТ-1А/105 | УТ-1/105 | 58,60 | 0,26 | Тоннельная | 1995 | 2038 | 5,395888 |
| 52 | В(Ю)_ПАРК38/5 | К-ПАРК40/5 | 30,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 1,7568 |
| 5 | УТ-2А/105 | УТ-3/ШЕКСНИНСКИЙ | 79,70 | 0,61 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 14,046328 |
| 21 | К1_УКС/25А | В_АБК/25А | 5,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 0,2061 |
| 51052 | К-МАЯК9/110 | К-ПОБ3Б/110 | 40,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 1,9796 |
| 51052 | В_ПОБ3Б/110 | 1ТП | 30,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,9561 |
| 3 | Р29/7 | 1ТП | 4,00 | 0,05 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,12748 |
| 3 | Р29/7 | 1ТП | 95,00 | 0,04 | Подвальная | 1995 | 2038 | 3,02765 |
| 52 | К-СТР30/1 | В_СТР30/208 | 20,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 0,9898 |
| 52 | ТК-17/МАЯКОВСКОГО | ТК-18/МАЯКОВСКОГО | 59,00 | 0,61 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 10,39816 |
| 52 | К-3А/СТАЛЕВАРОВ | К(Ю)-СТАЛ36/10 | 17,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 1,29489 |
| 5 | УТ-56/5.4 | УТ-57/5.4 | 31,50 | 0,08 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 1,558935 |
| 3 | В_ПОБ73/7 | Р29/7 | 10,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,3187 |
| 52 | ТК-18/МАЯКОВСКОГО | ТК-19/МАЯКОВСКОГО | 69,00 | 0,61 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 12,16056 |
| 5 | УТ-4/115 | УТ-5 | 25,00 | 0,15 | Тоннельная | 1995 | 2038 | 1,611 |
| 5 | УТ-58/5.4 | УТ-59/5.4 | 25,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 1,23725 |
| 5 | УТ-57/5.4 | УТ-58/5.4 | 36,80 | 0,08 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 1,821232 |
| 1 | В_КАПИС-ВТОР/277ПРОМЗОНА | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1995 | 2038 | 0,06374 |
| 52 | УТ-1/10 | К(З)-СТАЛ34/10 | 41,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 2,64204 |
| 1 | Р22/277ПРОМЗОНА | Р26/277ПРОМЗОНА | 128,00 | 0,08 | Надземная | 1995 | 2038 | 4,07936 |
| 52 | К-ДИАГН./202 | В_РОД./202 | 38,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 1,75294 |
| 1 | Р26/277ПРОМЗОНА | В_КАПИС-ВТОР/277ПРОМЗОНА | 97,00 | 0,08 | Надземная | 1995 | 2038 | 3,09139 |
| 52 | К(Ю)-СТАЛ36/10 | К(С)-СТАЛ34/10 | 102,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1995 | 2038 | 7,76934 |
| 3 | К-П.КРАС13/8А | К-П.КРАС11/8А | 27,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 1,11294 |
| 52 | Р10/1 | 1ТП | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,06792 |
| 52 | К(З1)-СТАЛ34/10 | К-СТАЛ30/10 | 71,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 4,57524 |
| 5 | УТ-62/5.4 | УТ-63/5.4 | 33,40 | 0,07 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 1,540742 |
| 52 | Р4/10 | В(В)_СТАЛ28/10 | 46,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,56216 |
| 3 | К-П.КРАС13/8А | 1ТП | 6,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 0,24732 |
| 3 | Р20/9А | В_ЛЕН33/9А | 10,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 0,5611 |
| 3 | К-СОЦ37/9А | Р20/9А | 35,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 1,96385 |
| 3 | В_ЛЕН33/9А | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,03396 |
| 3 | УТ-2/9 | УТ-3А/9 | 27,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 1,73988 |
| 52 | К(З)-СТАЛ34/10 | К(З1)-СТАЛ34/10 | 75,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 4,833 |
| 52 | В(З)_СТАЛ28/10 | Р4/10 | 46,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,56216 |
| 5 | УТ-48/5.4 | УТ-49/5.4 | 28,50 | 0,08 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 1,410465 |
| 52 | Р9-1/93 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,03187 |
| 5 | УТ-3/ЛЮБЕЦКАЯ | УТ-3А/ЛЮБЕЦКАЯ | 82,50 | 0,08 | Тоннельная | 1996 | 2038 | 4,082925 |
| 52 | К-ПАРК36/5 | В(СВ)_ПАРК36/5 | 43,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 2,12807 |
| 5 | УТ-60/5.4 | УТ-61/5.4 | 20,90 | 0,07 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 0,964117 |
| 5 | УТ-61/5.4 | УТ-62/5.4 | 31,20 | 0,07 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 1,439256 |
| 5 | Р17/114 | 3ТП | 6,00 | 0,07 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,19122 |
| 5 | Р6/5.5 | 5ТП | 6,00 | 0,05 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,19122 |
| 52 | В(СВ)_ПАРК36/5 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,06374 |
| 5 | В_ОКТ73/5.5 | Р6/5.5 | 23,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,73301 |
| 3 | УТ-3А/9 | УТ-3/9 | 5,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 0,3222 |
| 5 | Р17/114 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,15935 |
| 3 | В_СОВ30/9А | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,03187 |
| 3 | Р27/9А | В_СОВ30/9А | 10,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1996 | 2038 | 0,4613 |
| 5 | Р6/5.5 | Р7/5.5 | 10,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,3187 |
| 3 | К-П.КРАС11/8А | 1ТП | 7,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 0,28854 |
| 3 | К-П.КРАС11/8А | К-П.КРАС9/8А | 25,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 1,0305 |
| 3 | К-П.КРАС9/8А | 1ТП | 8,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 0,32976 |
| 3 | Р27/9А | В_СОВ28/9А | 3,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1996 | 2038 | 0,12366 |
| 5 | Р7/5.5 | 4ТП | 6,00 | 0,05 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,19122 |
| 3 | В_СОВ28/9А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,03187 |
| 5 | Р7/5.5 | Р8/5.5 | 10,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,3187 |
| 5 | Р8/5.5 | 3ТП | 6,00 | 0,05 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,19122 |
| 5 | УТ-20/105 | УТ-21/105 | 27,20 | 0,13 | Тоннельная | 1996 | 2038 | 1,592832 |
| 52 | В_ЛЕН74/8 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,03187 |
| 5 | УТ-24/105 | УТ-23/105 | 37,90 | 0,15 | Тоннельная | 1996 | 2038 | 2,442276 |
| 52 | В_СТАЛ30/10 | 1ТП | 15,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,47805 |
| 5 | УТ-7/105 | УТ-32'А/105 | 61,00 | 0,21 | Тоннельная | 1996 | 2038 | 4,64637 |
| 52 | К-СТАЛ30/10 | В_СТАЛ30/10 | 51,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 2,52399 |
| 5 | Р16/114 | Р17/114 | 58,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,96968 |
| 3 | В_ДАРЬЯ/8А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,03187 |
| 3 | ТК-13/ТРУДА | В_ДАРЬЯ/8А | 14,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 0,57708 |
| 52 | ТК-17/МАЯКОВСКОГО | В_ПОБ1А/110 | 9,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 0,50499 |
| 5 | УТ-16/5.4 | УТ-18/5.4 | 48,90 | 0,08 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 2,420061 |
| 5 | УТ-47/5.4 | УТ-48/5.4 | 21,50 | 0,08 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 1,064035 |
| 5 | УТ-6/5.4 | УТ-16/5.4 | 12,20 | 0,08 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 0,603778 |
| 52 | В_УСТ5/5 | Р19/5 | 16,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,54336 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ84/25 | В_КРАС-ЕВ84/25 | 21,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 1,22976 |
| 5 | УТ-9/5.4 | УТ-10/5.4 | 56,60 | 0,21 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 4,311222 |
| 21 | В_ОЛИМ63/25 | Р41/25 | 7,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,23772 |
| 1 | Р59/20 | 1ТП | 25,00 | 0,05 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,79675 |
| 21 | Р42/25 | 2ТП | 8,00 | 0,05 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,25496 |
| 52 | В_ЛЕН74/8 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,03187 |
| 5 | УТ-21/114 | УТ-22/114 | 21,00 | 0,21 | Тоннельная | 1996 | 2038 | 1,59957 |
| 5 | УТ-22/114 | УТ-23/114 | 50,00 | 0,21 | Тоннельная | 1996 | 2038 | 3,8085 |
| 5 | УТ-23/114 | УТ-24/114 | 24,00 | 0,10 | Тоннельная | 1996 | 2038 | 1,34664 |
| 5 | УТ-3/5.4МКР | В_М-КЛЕР22/5.4 | 12,80 | 0,07 | Тоннельная | 1996 | 2038 | 0,590464 |
| 52 | В_СОВ105/6 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,03187 |
| 5 | В_ОКТ39/114 | Р16/114 | 22,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,74712 |
| 5 | В_М-КЛЕР22/5.4 | 1ТП | 26,00 | 0,07 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,82862 |
| 5 | Р16/114 | Р15/114 | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,15935 |
| 3 | В(З)_ЛУН32/8 | Р1/54 | 38,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 2,22528 |
| 3 | В_ЛУН41/54 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,03187 |
| 5 | Р15/114 | 2ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,12748 |
| 52 | Р1/6 | В_ПОБ57/6 | 23,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1996 | 2038 | 1,13827 |
| 5 | УТ-24/114 | В_ОКТ39/114 | 14,60 | 0,10 | Тоннельная | 1996 | 2038 | 0,819206 |
| 52 | Р4/204 | 1ТП | 20,00 | 0,07 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,6374 |
| 5 | Р15/114 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,09561 |
| 5 | Р8/5.5 | Р9/5.5 | 10,00 | 0,07 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,3187 |
| 5 | Р9/5.5 | 2ТП | 6,00 | 0,05 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,19122 |
| 5 | Р9/5.5 | 1ТП | 13,00 | 0,05 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,41431 |
| 52 | В_СОВ107/6 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,03187 |
| 52 | К-ВЕРЕЩ51/А | В_ВЕР51/А | 33,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1996 | 2038 | 1,52229 |
| 52 | К-ВЕРЕЩ48/103 | К-МАРКС78/103 | 45,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 2,6352 |
| 52 | Р31/6 | В_СОВ107/6 | 6,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1996 | 2038 | 0,27678 |
| 52 | Р5/204 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,03187 |
| 5 | В_СТР1/115 | 1ТП | 21,00 | 0,07 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,66927 |
| 21 | Р41/25 | Р42/25 | 62,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,97594 |
| 52 | В_СОВ103/6 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,03187 |
| 52 | Р30/6 | В_СОВ103/6 | 36,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1996 | 2038 | 1,66068 |
| 5 | УТ-3А-1/115 | В_СТР1/115 | 22,60 | 0,07 | Тоннельная | 1996 | 2038 | 1,042538 |
| 52 | Р31/6 | Р32/6 | 48,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1996 | 2038 | 3,09312 |
| 52 | Р30/6 | Р31/6 | 32,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1996 | 2038 | 2,06208 |
| 52 | Р3/6 | В_СОВ101/6 | 20,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 0,9898 |
| 5 | Р15/114 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,15935 |
| 3 | В_СОВ86/9 | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,06374 |
| 5 | УТ-9/115 | В_ЛЮБ51/115 | 5,40 | 0,08 | Тоннельная | 1996 | 2038 | 0,267246 |
| 3 | К-СОВ84/9 | В_СОВ86/9 | 34,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 1,40148 |
| 52 | К-ХАНОЙ/2 | В_СТАЛ46/2 | 78,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 5,02632 |
| 52 | К-19/ЛЕНИНА | К-ХАНОЙ/2 | 60,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 5,5248 |
| 5 | В_ЛЮБ51/115 | 1ТП | 52,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,65724 |
| 5 | УТ-19/105 | УТ-19А/105 | 14,00 | 0,13 | Тоннельная | 1996 | 2038 | 0,81984 |
| 3 | УТ-1/9 | УТ-2/9 | 58,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 3,73752 |
| 5 | УТ-12/5.4 | УТ-13/5.4 | 60,50 | 0,15 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 3,89862 |
| 3 | УТ-3/9 | К-СОВ62/9 | 39,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 1,93011 |
| 52 | Р3/211 | В(З)_ЛОМ33/211 | 47,00 | 0,13 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,76156 |
| 52 | Р3/211 | 1ТП | 10,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,3187 |
| 52 | В(С)_ЛОМ33/211 | Р3/211 | 34,00 | 0,13 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,27432 |
| 3 | К-СОВ62/9 | В_СОВ62/9 | 5,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 0,24745 |
| 5 | УТ-12/5.4 | УТ-45/5.4 | 21,60 | 0,08 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 1,068984 |
| 3 | К-СОВ62/9 | В(В)_СОВ60/9 | 16,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 0,79184 |
| 5 | УТ-11/5.4 | УТ-12/5.4 | 50,20 | 0,15 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 3,234888 |
| 5 | УТ-31'Б/105 | В_ШЕКС37/105 | 22,00 | 0,07 | Тоннельная | 1996 | 2038 | 1,01486 |
| 52 | Р14/1 | 1ТП | 24,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,76488 |
| 5 | УТ-10/5.4 | УТ-11/5.4 | 56,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 3,60864 |
| 5 | УТ-19А/105 | УТ-20/105 | 11,00 | 0,13 | Тоннельная | 1996 | 2038 | 0,64416 |
| 5 | УТ-21/105 | УТ-22/105 | 5,60 | 0,13 | Тоннельная | 1996 | 2038 | 0,327936 |
| 5 | УТ-21/105 | В_РЫБ32/105 | 12,30 | 0,07 | Тоннельная | 1996 | 2038 | 0,567399 |
| 3 | Р2/8 | В(З)_ЛУН32/8 | 5,00 | 0,13 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,1874 |
| 5 | УТ-23/105 | УТ-22/105 | 33,00 | 0,13 | Тоннельная | 1996 | 2038 | 1,93248 |
| 5 | УТ-15/5.4 | УТ-60/5.4 | 21,20 | 0,07 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 0,977956 |
| 5 | В_РЫБ32/105 | 1ТП | 10,00 | 0,07 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,3187 |
| 5 | В(З)_РЫБ28/105 | УТ-26А/105 | 6,50 | 0,07 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 0,299845 |
| 52 | Р7/93 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,09561 |
| 1 | В_БЕЛИН25/20 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,06374 |
| 5 | Р6/105 | В(З)_РЫБ28/105 | 29,00 | 0,07 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,92423 |
| 5 | В_РЫБ30/105 | 1ТП | 40,00 | 0,07 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,2748 |
| 5 | УТ-26А/105 | В_РЫБ30/105 | 4,80 | 0,07 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 0,221424 |
| 21 | Р42/25 | 1ТП | 55,00 | 0,07 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,75285 |
| 5 | УТ-32'А/105 | В_ЦПУ/105 | 13,00 | 0,05 | Тоннельная | 1996 | 2038 | 0,53586 |
| 52 | Р51/5 | 1ТП | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,19122 |
| 52 | В_УСТ10/5 | Р51/5 | 46,00 | 0,13 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,72408 |
| 5 | УТ-14/5.4 | УТ-15/5.4 | 63,50 | 0,15 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 4,09194 |
| 5 | В_ЦПУ/105 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,47805 |
| 52 | Р51/5 | В(З)_УСТ10/5 | 38,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,29048 |
| 52 | В(З)_КЛУБ6/1 | Р14/1 | 11,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,35057 |
| 52 | В_КЛУБ4/1 | 1ТП | 35,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,11545 |
| 52 | Р14/1 | В(Ю)_КЛУБ6/1 | 11,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,35057 |
| 5 | УТ-31'А/105 | УТ-31'Б/105 | 26,30 | 0,13 | Тоннельная | 1996 | 2038 | 1,540128 |
| 3 | ТК-3/КОММУНИСТОВ | Р27/9А | 14,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1996 | 2038 | 0,64582 |
| 5 | УТ-32'А/105 | УТ-31'А/105 | 27,00 | 0,15 | Тоннельная | 1996 | 2038 | 1,73988 |
| 5 | УТ-18/105 | УТ-19/105 | 7,30 | 0,13 | Тоннельная | 1996 | 2038 | 0,427488 |
| 5 | УТ-19/105 | В_ШЕКС45А/105 | 12,50 | 0,07 | Тоннельная | 1996 | 2038 | 0,576625 |
| 52 | Р1/93 | Р7/93 | 58,00 | 0,15 | Подвальная | 1996 | 2038 | 2,38032 |
| 5 | В_ШЕКС45А/105 | 1ТП | 10,00 | 0,07 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,3187 |
| 5 | УТ-6/105 | В_ШЕКС27/105 | 5,40 | 0,08 | Тоннельная | 1996 | 2038 | 0,267246 |
| 52 | К-ПОБ18/93 | К-ПОБ16А/93 | 36,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 1,78164 |
| 52 | В(СВ)_ЛОМ36/203 | В_ЛОМ36А/203 | 71,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1996 | 2038 | 3,27523 |
| 52 | К-ГАГ35-37/212 | В(Ю)_ГАГ37/212 | 7,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 0,40992 |
| 5 | Р1/105 | 1ТП | 28,00 | 0,07 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,89236 |
| 52 | Р4/212 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,06374 |
| 52 | В(Ю)_ГАГ37/212 | Р4/212 | 30,00 | 0,13 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,1244 |
| 5 | В_ШЕКС45/105 | 1ТП | 62,00 | 0,07 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,97594 |
| 52 | Р11/212 | 1ТП | 44,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,40228 |
| 52 | В(В)_ЛОМ45/212 | Р11/212 | 15,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,47805 |
| 5 | УТ-13/5.4 | УТ-14/5.4 | 55,30 | 0,15 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 3,563532 |
| 5 | Р20/103 | 4ТП | 32,00 | 0,07 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,01984 |
| 52 | Р3/203 | В(Ю)_ЛОМ40/203 | 36,00 | 0,15 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,47744 |
| 52 | В(СВ)_ПОБ16Б/93 | К-ПОБ18/93 | 59,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 3,45504 |
| 52 | Р6-1/203 | Р6/203 | 42,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,42632 |
| 1 | К_ЦТП/21 | К_ПЕРВ42/21 | 69,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 3,87159 |
| 1 | К_ПЕРВ42/21 | В_ПЕРВ42/21 | 41,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 2,30051 |
| 1 | Р32/21 | 1ТП | 22,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,70114 |
| 1 | В_ПЕРВ42/21 | Р32/21 | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,06792 |
| 52 | В(З)_МОСК44/2 | Р21/2 | 57,00 | 0,13 | Подвальная | 1996 | 2038 | 2,13636 |
| 52 | Р6/203 | В(ЮВ)_ЛОМ36/203 | 30,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,0188 |
| 52 | Р6/203 | 1ТП | 9,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,28683 |
| 5 | В(ЮВ)_ШЕКС41/105 | В_ШЕКС45/105 | 9,50 | 0,07 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 0,438235 |
| 5 | УТ-9/ЛЮБЕЦКАЯ | УТ-3/ЛЮБЕЦКАЯ | 43,80 | 0,10 | Тоннельная | 1996 | 2038 | 2,457618 |
| 52 | Р21/2 | 1ТП | 13,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,41431 |
| 52 | Р21/2 | В(В)_МОСК44/2 | 35,00 | 0,13 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,3118 |
| 21 | Р17/23 | 1ТП | 26,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,82862 |
| 52 | Р4/203 | В(В)_ЛОМ40/203 | 28,00 | 0,15 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,14912 |
| 52 | Р3/203 | 1ТП | 15,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,47805 |
| 52 | Р4/203 | Р3/203 | 27,00 | 0,15 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,10808 |
| 5 | Р15/105 | В(ЮВ)_ШЕКС41/105 | 46,00 | 0,07 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,46602 |
| 5 | УТ-26/103 | В(С)_БАТ12/103 | 5,50 | 0,08 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 0,272195 |
| 5 | В_ШЕКС27/105 | Р16/105 | 30,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,9561 |
| 52 | Р7/93 | В(СВ)_ПОБ16Б/93 | 11,00 | 0,15 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,45144 |
| 1 | К1_БЕЛИН25/20 | К2_БЕЛИН25/20 | 27,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 1,33623 |
| 52 | В_ГОР39/2 | 1ТП | 70,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 2,2309 |
| 5 | В(С)_БАТ12/103 | Р20/103 | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,19122 |
| 52 | В_ЛЕН107/2 | 1ТП | 45,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,43415 |
| 1 | К2_БЕЛИН25/20 | В_БЕЛИН25/20 | 16,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 0,79184 |
| 5 | УТ-46/5.4 | УТ-47/5.4 | 32,10 | 0,08 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 1,588629 |
| 5 | Р20/103 | 5ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,15935 |
| 21 | В(В)_К_БЕЛ3/22 | 1ТП | 40,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 1,6488 |
| 52 | Р28/4 | 2ТП | 91,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 2,90017 |
| 5 | Р16/105 | 1ТП | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,22309 |
| 5 | Р16/105 | 1ТП | 35,00 | 0,05 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,11545 |
| 52 | В_ВОЛ40/4 | Р28/4 | 52,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,65724 |
| 52 | В_ЛУН42/6 | Р27/6 | 41,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,30667 |
| 52 | Р14/203 | В(ЮЗ)_ДОМ43/203 | 49,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,56163 |
| 52 | В_ЛОМ36А/203 | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,06374 |
| 21 | В_МОЙКА/25А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,03187 |
| 21 | К2_УКС/25А | В_МОЙКА/25А | 69,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 2,84418 |
| 21 | Р35/18 | 1ТП | 135,00 | 0,08 | Надземная | 1996 | 2038 | 4,30245 |
| 5 | УТ-45/5.4 | УТ-46/5.4 | 31,60 | 0,08 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 1,563884 |
| 52 | В(Ю)_ГАГ18/215 | В_ГАГ16/215 | 38,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 1,75294 |
| 52 | В_ГАГ16/215 | 1ТП | 37,00 | 0,07 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,17919 |
| 52 | Р1/211 | В(Ю)_ЛЕН153А/211 | 25,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,849 |
| 52 | Р1/211 | 1ТП | 25,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,849 |
| 52 | Р2/211 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,15935 |
| 52 | Р13/4 | В(С)_ГОР95/4 | 67,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 2,27532 |
| 5 | УТ-25/105 | УТ-24/105 | 36,50 | 0,15 | Тоннельная | 1996 | 2038 | 2,35206 |
| 5 | УТ-26/105 | УТ-25/105 | 20,10 | 0,15 | Тоннельная | 1996 | 2038 | 1,295244 |
| 5 | УТ-26/105 | В(В)_РЫБ28/105 | 17,80 | 0,08 | Тоннельная | 1996 | 2038 | 0,880922 |
| 52 | Р13/4 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,03396 |
| 5 | Р6/105 | 1ТП | 8,00 | 0,07 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,25496 |
| 5 | В(В)_РЫБ28/105 | Р6/105 | 18,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,57366 |
| 4 | ТК-1/ЧАЙКОВСКОГО | 1ТП | 53,00 | 0,04 | Надземная | 1996 | 2038 | 1,68911 |
| 52 | В(Ю)_ГОР95/4 | Р13/4 | 52,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,76592 |
| 52 | К-ДОМ43/203 | В_ЛЕН106Б/203 | 87,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1996 | 2038 | 4,01331 |
| 52 | В_ЛЕН106Б/203 | 1ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,12748 |
| 52 | Р2/110 | 1ТП | 23,00 | 0,07 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,73301 |
| 21 | Р41/25 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,03187 |
| 21 | Р46-1/22 | В(В)_К_БЕЛ3/22 | 25,00 | 0,05 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,79675 |
| 52 | Р8/93 | Р9-1/93 | 93,00 | 0,05 | Подвальная | 1996 | 2038 | 2,96391 |
| 5 | УТ-3А/ЛЮБЕЦКАЯ | УТ-3А-1/115 | 34,90 | 0,08 | Тоннельная | 1996 | 2038 | 1,727201 |
| 21 | В(Ю)_ЮБИЛ30/23 | В(С)_ЮБИЛ24/23 | 55,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 2,53715 |
| 52 | Р13/110 | Р14/110 | 41,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,39236 |
| 52 | Р14/110 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,03396 |
| 52 | В(В)_ЛЕН169/1 | Р5/1 | 24,00 | 0,15 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,98496 |
| 3 | В(В)_СОВ60/9 | 1ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,12748 |
| 3 | В_СОВ62/9 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,06374 |
| 52 | В_ЛЕН167/1 | 1ТП | 58,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,96968 |
| 21 | Р33-1/23 | В(Ю)_ЮБИЛ30/23 | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,09561 |
| 52 | В(СЗ)_ДОМ43/203 | Р14/203 | 50,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,698 |
| 52 | Р14/110 | Р2/110 | 41,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,39236 |
| 52 | Р14/203 | 1ТП | 11,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,35057 |
| 52 | ТК-63/ПОБЕДЫ | В(Ю)_ПОБ49/6 | 7,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 0,40992 |
| 52 | Р13/207 | В(Ю)_СТР39/207 | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,09561 |
| 3 | К-СОВ80/9 | К-СОВ84/9 | 79,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 3,64427 |
| 5 | УТ-18/5.4 | УТ-20/5.4 | 39,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 1,60758 |
| 5 | УТ-20/5.4 | 1ТП | 13,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 0,53586 |
| 52 | К-ЛЕН138/215 | В_ЛЕН138/215 | 3,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 0,12366 |
| 52 | Р3/208 | 1ТП | 40,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,2748 |
| 52 | К-1/5 | К-2/5 | 86,00 | 0,21 | Подземная бесканальная | 1996 | 2038 | 6,55062 |
| 5 | УТ-8/5.4 | УТ-9/5.4 | 56,40 | 0,21 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 4,295988 |
| 52 | Р28-1/6 | 2ТП | 9,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,28683 |
| 52 | Р28/6 | Р28-1/6 | 75,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 2,547 |
| 52 | Р7/1 | 1ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,12748 |
| 52 | Р5/5 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,09561 |
| 52 | В(С)_БАРД18/1 | Р7/1 | 11,00 | 0,13 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,41228 |
| 52 | К-ХАНОЙ/2 | В(С)_ЛЕН123/2 | 41,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 2,64204 |
| 52 | В(Ю)_ЛЕН119/2 | В_ЛЕН117/2 | 60,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 2,7678 |
| 52 | Р7/1 | В(Ю)_БАРД18/1 | 56,00 | 0,13 | Подвальная | 1996 | 2038 | 2,09888 |
| 52 | В(Ю)_БАРД12/1 | В(С)_БАРД10/1 | 38,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 1996 | 2038 | 2,13218 |
| 52 | Р9/1 | В(Ю)_БАРД12/1 | 25,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,849 |
| 52 | Р9/1 | 1ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,12748 |
| 52 | В(С)_БАРД12/1 | Р9/1 | 61,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 2,07156 |
| 52 | Р10/1 | В(Ю)_БАРД10/1 | 54,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,83384 |
| 52 | В(С)_БАРД10/1 | Р10/1 | 16,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,54336 |
| 52 | В(С)_ЧКАЛ26/5 | Р5/5 | 21,00 | 0,13 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,78708 |
| 52 | Р3/6 | Р30/6 | 38,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1996 | 2038 | 2,44872 |
| 5 | УТ-7/5.4 | УТ-8/5.4 | 62,80 | 0,21 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 4,783476 |
| 52 | Р70/5 | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 0,4122 |
| 52 | В_ПОБ57/6 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,03187 |
| 3 | К_ТРУД12/8А | К-П.КРАС13/8А | 83,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 3,42126 |
| 52 | В_СОВ99А/6 | 1ТП | 12,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,38244 |
| 52 | Р19/6 | В_СОВ99А/6 | 34,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1996 | 2038 | 1,68266 |
| 52 | Р12/1 | 1ТП | 21,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,71316 |
| 52 | В(З)_ЛЕН159/1 | Р12/1 | 34,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,15464 |
| 52 | Р1/6 | Р3/6 | 78,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1996 | 2038 | 5,02632 |
| 52 | Р19/6 | Р1/6 | 41,00 | 0,21 | Подземная бесканальная | 1996 | 2038 | 3,12297 |
| 52 | ТК-64/ПОБЕДЫ | Р19/6 | 55,00 | 0,21 | Подземная бесканальная | 1996 | 2038 | 4,18935 |
| 1 | Р_КТП/20 | 1ТП | 53,00 | 0,10 | Надземная | 1996 | 2038 | 1,79988 |
| 52 | В(С)_ЛЕН155/211 | Р2/211 | 60,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 2,0376 |
| 52 | Р21/6 | В(С)_ПОБ49/6 | 4,00 | 0,13 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,14992 |
| 52 | Р17/4 | В(В)_ГОР87/4 | 35,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,1886 |
| 52 | В(Ю)_ПОБ49/6 | Р21/6 | 9,00 | 0,13 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,33732 |
| 52 | Р16/4 | Р17/4 | 6,00 | 0,21 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,26448 |
| 52 | Р16/4 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,06374 |
| 52 | В(З)_ГОР87/4 | Р16/4 | 42,00 | 0,21 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,85136 |
| 52 | ПАВИЛЬОН_М/МЕТАЛЛУРГОВ | К-19М/МЕТАЛЛУРГОВ | 115,00 | 0,70 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 23,09085 |
| 52 | Р5/5 | В(Ю)_ЧКАЛ26/5 | 57,00 | 0,13 | Подвальная | 1996 | 2038 | 2,13636 |
| 52 | Р3/208 | 1ТП | 21,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,66927 |
| 52 | К-18М-1/МЕТАЛЛУРГОВ | К-18М/МЕТАЛЛУРГОВ | 73,00 | 0,41 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 9,49511 |
| 52 | К-19М/МЕТАЛЛУРГОВ | К-18М-1/МЕТАЛЛУРГОВ | 67,00 | 0,41 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 8,71469 |
| 52 | В_КЛУБ19/208 | Р3/208 | 10,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,3396 |
| 52 | В(З)_ГОР81/4 | К-ГОР83/4 | 33,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 1,85163 |
| 52 | К-ЧКАЛ23-25/5 | В_ЧКАЛ25/5 | 15,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 0,8784 |
| 52 | Р5/5 | Р70/5 | 20,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 0,8244 |
| 52 | К-18М/МЕТАЛЛУРГОВ | К-17М/МЕТАЛЛУРГОВ | 74,00 | 0,41 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 9,62518 |
| 52 | Р70/5 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 0,04122 |
| 52 | Р32/6 | Р33/6 | 14,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1996 | 2038 | 0,90216 |
| 52 | Р35/6 | Р37/6 | 12,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 1996 | 2038 | 0,70272 |
| 52 | Р28/6 | 1ТП | 12,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,38244 |
| 52 | К-13/6 | В_ЛУН52/6 | 24,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 1,34664 |
| 52 | В(З)_МЕТ51/215 | Р11/215 | 37,00 | 0,13 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,38676 |
| 52 | Р38/6 | В_СОВ121/6 | 81,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1996 | 2038 | 3,73653 |
| 52 | Р37/6 | В_СОВ115/6 | 26,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1996 | 2038 | 1,07172 |
| 52 | Р33/6 | В_СОВ111/6 | 7,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 1996 | 2038 | 0,39277 |
| 52 | В_СОВ113/6 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,03187 |
| 52 | Р34/6 | В_СОВ113/6 | 10,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1996 | 2038 | 0,4949 |
| 52 | Р33/6 | Р34/6 | 5,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1996 | 2038 | 0,3222 |
| 52 | Р34/6 | Р35/6 | 59,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1996 | 2038 | 3,80196 |
| 52 | В_ПРИСТ./6 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,03187 |
| 52 | Р39/6 | В_ПРИСТ./6 | 113,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1996 | 2038 | 5,59237 |
| 52 | Р40/6 | В_ЛУН50Б/6 | 112,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1996 | 2038 | 5,54288 |
| 52 | В_ПОБ1А/110 | 1ТП | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,20376 |
| 52 | Р40/6 | В_ЛУН44/6 | 50,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 1996 | 2038 | 2,8055 |
| 52 | Р39/6 | Р40/6 | 22,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 1996 | 2038 | 1,28832 |
| 52 | Р38/6 | Р39/6 | 24,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 1996 | 2038 | 1,40544 |
| 52 | В(С)_ЛЕН123/2 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,15935 |
| 52 | К-ЛЕН119-121/2 | В(З)_ЛЕН119/2 | 14,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 0,64582 |
| 3 | В_ПОБ60А/8 | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,06374 |
| 52 | Р19/5 | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,06374 |
| 52 | В_ЛУН52/6 | Р28/6 | 35,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,1886 |
| 52 | Р6/93 | 1ТП | 7,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,22309 |
| 52 | Р4/212 | В(С)_ГАГ37/212 | 33,00 | 0,13 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,23684 |
| 52 | Р11/215 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,06374 |
| 52 | В(З)_ПОБ16Б/93 | Р6/93 | 3,00 | 0,21 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,13224 |
| 52 | Р11/215 | В(В)_МЕТ51/215 | 34,00 | 0,13 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,27432 |
| 52 | Р20/4 | В(В)_ГОР79/4 | 56,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,90176 |
| 52 | Р6/93 | Р1/93 | 5,00 | 0,15 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,2052 |
| 52 | Р37/6 | Р38/6 | 69,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 1996 | 2038 | 4,04064 |
| 52 | Р36/6 | В_СОВ117/6 | 7,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1996 | 2038 | 0,32291 |
| 52 | Р35/6 | Р36/6 | 49,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1996 | 2038 | 3,15756 |
| 52 | Р20/4 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,15935 |
| 52 | В_ВОЛ22/4 | 1ТП | 45,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,43415 |
| 52 | В(З)_ГОР79/4 | Р20/4 | 33,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,12068 |
| 52 | Р22/4 | 1ТП | 7,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,23772 |
| 52 | Р7/4 | Р22/4 | 54,00 | 0,13 | Подвальная | 1996 | 2038 | 2,02392 |
| 1 | Р32/21 | 2ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,09561 |
| 52 | В(СВ)_ГОР77/4 | Р7/4 | 15,00 | 0,13 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,5622 |
| 52 | В(С)_МЕТ65/215 | Р2/215 | 61,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 2,07156 |
| 52 | В_ГОР73/4 | 1ТП | 39,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,24293 |
| 52 | Р24/2 | Р25/2 | 10,00 | 0,13 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,3748 |
| 52 | Р2/215 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,06374 |
| 52 | В_ГОР69/4 | 1ТП | 69,00 | 0,08 | Подвальная | 1996 | 2038 | 2,19903 |
| 52 | Р2/215 | Р2-1/215 | 36,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,22256 |
| 52 | Р21/4 | В(ЮВ)_ГОР77/4 | 14,00 | 0,13 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,52472 |
| 52 | Р21/4 | В(ЮЗ)_ГОР77/4 | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,10188 |
| 52 | Р28/2 | 2ТП | 6,00 | 0,13 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,22488 |
| 52 | Р22/4 | Р21/4 | 55,00 | 0,13 | Подвальная | 1996 | 2038 | 2,0614 |
| 3 | К-ПОБ68/8+уч.класс Поб 60а | Р2/8 | 22,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 1,01486 |
| 52 | Р25/2 | Р26/2 | 30,00 | 0,13 | Подвальная | 1996 | 2038 | 1,1244 |
| 52 | Р24/2 | Р28/2 | 18,00 | 0,13 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,67464 |
| 52 | Р26/2 | 1ТП | 1,00 | 0,13 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,03748 |
| 52 | Р27/6 | 1ТП | 11,00 | 0,07 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,35057 |
| 3 | Р2/8 | В_ПОБ60А/8 | 25,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1996 | 2038 | 1,15325 |
| 52 | Р27/6 | 2ТП | 78,00 | 0,07 | Подвальная | 1996 | 2038 | 2,48586 |
| 52 | В_СТАЛ46/2 | Р24/2 | 4,00 | 0,15 | Подвальная | 1996 | 2038 | 0,16416 |
| 52 | Р14/110 | 2ТП | 13,00 | 0,07 | Подвальная | 1996,2007 | 2038 | 0,41431 |
| 301 | ТК-10'/ПОБЕДЫ | ТК-10/ПОБЕДЫ | 37,50 | 0,52 | Подземная канальная | 1996,2008 | 2038 | 5,438625 |
| 52 | Р20/Д | К-ГСК20/Д | 53,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 1997 | 2038 | 3,10368 |
| 52 | К-ГСК20/Д | Р22/Д | 32,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 1997 | 2038 | 1,79552 |
| 3 | Р20/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | Р22/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 114,50 | 0,13 | Надземная | 1997 | 2038 | 4,29146 |
| 3 | Р5/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | Р20/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 275,00 | 0,13 | Надземная | 1997 | 2038 | 10,307 |
| 52 | В(З)_ЛЕН96А/Д | Р1/Д | 5,00 | 0,13 | Подвальная | 1997 | 2038 | 0,1874 |
| 52 | В(Ю)_КОМС8/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | Р20/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 52,00 | 0,15 | Подвальная | 1997 | 2038 | 2,13408 |
| 3 | В(Ю)_СОВ54А/9 | Р30/9 | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 1997 | 2038 | 0,13584 |
| 5 | УТ-2/5.5 | УТ-3/5.5 | 57,20 | 0,20 | Подземная канальная | 1997 | 2038 | 4,356924 |
| 3 | Р30/9 | 3ТП | 7,00 | 0,05 | Подвальная | 1997 | 2038 | 0,22309 |
| 52 | В_ЛУН44/6 | 1ТП | 72,00 | 0,10 | Подвальная | 1997 | 2038 | 2,44512 |
| 3 | Р30/9 | Р29/9 | 48,00 | 0,10 | Подвальная | 1997 | 2038 | 1,63008 |
| 5 | УТ-1/5.5 | УТ-2/5.5 | 45,70 | 0,20 | Подземная канальная | 1997 | 2038 | 3,480969 |
| 5 | УТ-1/5.5 | УТ-14/5.5 | 36,90 | 0,08 | Подземная канальная | 1997 | 2038 | 1,826181 |
| 52 | К-ЧКАЛ23-25/5 | В_ЧКАЛ23/5 | 27,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1997 | 2038 | 1,58112 |
| 1 | К_ПЕРВ46/21 | Р55/21 | 63,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1997 | 2038 | 4,05972 |
| 52 | К-2/5 | К-ЧКАЛ23-25/5 | 64,00 | 0,21 | Подземная бесканальная | 1997 | 2038 | 4,87488 |
| 5 | УТ-5/5.5 | УТ-6/5.5 | 58,30 | 0,21 | Подземная канальная | 1997 | 2038 | 4,440711 |
| 3 | ТК-7А/ТРУДА | В_ПУШК7/8А | 26,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | 2038 | 1,07172 |
| 52 | В_ЧКАЛ23/5 | Р43/5 | 23,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1997 | 2038 | 1,34688 |
| 5 | УТ-4/5.5 | УТ-5/5.5 | 57,80 | 0,21 | Подземная канальная | 1997 | 2038 | 4,402626 |
| 5 | УТ-1(ОКТ. 51)/115МКР | УТ-2 (ОКТ49)/115 | 51,90 | 0,13 | Тоннельная | 1997 | 2038 | 3,039264 |
| 5 | УТ-24/5.4 | УТ-25/5.4 | 27,80 | 0,07 | Подземная канальная | 1997 | 2038 | 1,282414 |
| 3 | Р1/9А | В_СОВ22/9А | 2,50 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | 2038 | 0,10305 |
| 3 | Р220/8А | 1ТП | 19,00 | 0,03 | Подвальная | 1997 | 2038 | 0,60553 |
| 3 | Р40/8А | 1ТП | 31,00 | 0,05 | Подвальная | 1997 | 2038 | 0,98797 |
| 3 | Р26/9 | 1ТП | 44,00 | 0,05 | Подвальная | 1997 | 2038 | 1,40228 |
| 5 | УТ-28/5.4 | УТ-29/5.4 | 24,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1997 | 2038 | 1,10712 |
| 3 | Р220/8А | 1ТП | 1,00 | 0,03 | Подвальная | 1997 | 2038 | 0,03187 |
| 52 | Р16/1 | В(В)_ЛЕН161/1 | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 1997 | 2038 | 0,13584 |
| 3 | К-ДЗЕР11А/8А | В_ДЗЕРЖ11/8А | 24,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | 2038 | 0,98928 |
| 52 | В(В)_ЛЕН161/1 | В(З)_ЛЕН159/1 | 22,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 1997 | 2038 | 1,23442 |
| 5 | УТ-42/5.4 | УТ-43/5.4 | 15,50 | 0,08 | Подземная канальная | 1997 | 2038 | 0,767095 |
| 5 | В_КОТ./5.5 | 1ТП | 65,00 | 0,03 | Подземная канальная | 1997 | 2038 | 2,6793 |
| 3 | В_ТРУДА20/8А | Р220/8А | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1997 | 2038 | 0,06374 |
| 52 | Р43/5 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1997 | 2038 | 0,15935 |
| 52 | К-ГСК20/Д | Р21/Д | 11,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 1997 | 2038 | 0,61721 |
| 52 | Р43/5 | Р46/5 | 88,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1997 | 2038 | 4,93768 |
| 52 | В(З)_СТАЛ49Б/Д | Р10/Д | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1997 | 2038 | 0,06374 |
| 3 | К-ТРУД18А/8А | В_ТРУДА20/8А | 30,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | 2038 | 1,2366 |
| 5 | УТ-22/5.4 | Р1/5.4 | 46,10 | 0,07 | Подземная канальная | 1997 | 2038 | 2,126593 |
| 52 | Р46/5 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1997 | 2038 | 0,24745 |
| 3 | В_КОТТ2А/8А | 1ТП | 15,00 | 0,04 | Подвальная | 1997 | 2038 | 0,47805 |
| 5 | Р11/5.5 | Р13/5.5 | 23,00 | 0,13 | Надземная | 1997 | 2038 | 0,86204 |
| 5 | УТ-21/5.4 | УТ-22/5.4 | 31,70 | 0,08 | Подземная канальная | 1997 | 2038 | 1,568833 |
| 3 | Р29/9 | Р26/9 | 30,00 | 0,10 | Подвальная | 1997 | 2038 | 1,0188 |
| 5 | УТ-8/5.4 | УТ-21/5.4 | 25,60 | 0,08 | Подземная канальная | 1997 | 2038 | 1,266944 |
| 52 | К-БАРД23/5 | К-БАРД23'/5 | 29,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1997 | 2038 | 1,43521 |
| 52 | В_ДОМ45/203 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1997 | 2038 | 0,09561 |
| 3 | К-СОВ104/7 | В(В)_СОВ104/7 | 39,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1997 | 2038 | 1,93011 |
| 3 | Р29/9 | 2ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1997 | 2038 | 0,03396 |
| 52 | К-ДОМ45/203 | В_ДОМ45/203 | 7,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1997 | 2038 | 0,32291 |
| 52 | В(В)_ЧКАЛ18/5 | Р9/5 | 30,00 | 0,13 | Подвальная | 1997 | 2038 | 1,1244 |
| 52 | Р9/5 | 1ТП | 11,00 | 0,08 | Подвальная | 1997 | 2038 | 0,35057 |
| 3 | В(С)_СОВ54А/9 | Р26/9 | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1997 | 2038 | 0,06792 |
| 52 | В(З)_ДОМ47/203 | К-ДОМ47/203 | 7,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 1997 | 2038 | 0,40992 |
| 52 | Р9/5 | В(Ю)_ЧКАЛ18/5 | 2,00 | 0,13 | Подвальная | 1997 | 2038 | 0,07496 |
| 52 | В_ЧКАЛ19/5 | 1ТП | 36,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | 2038 | 1,48392 |
| 52 | В_ЧКАЛ15А/5 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1997 | 2038 | 0,03187 |
| 5 | УТ-27/5.4 | УТ-28/5.4 | 30,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1997 | 2038 | 1,3839 |
| 5 | УТ-23/5.4 | УТ-24/5.4 | 39,10 | 0,07 | Подземная канальная | 1997 | 2038 | 1,803683 |
| 52 | Р53/5 | В_ЧКАЛ15А/5 | 21,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | 2038 | 0,86562 |
| 5 | УТ-22/5.4 | УТ-23/5.4 | 19,70 | 0,07 | Подземная канальная | 1997 | 2038 | 0,908761 |
| 52 | В(З)_СТР41/207 | Р4/207 | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1997 | 2038 | 0,06792 |
| 5 | Котельная "Южная" | В_КОТ./5.5 | 9,00 | 0,13 | Подвальная | 1997 | 2038 | 0,33732 |
| 5 | В_КОТ./5.5 | Р11/5.5 | 131,00 | 0,13 | Надземная | 1997 | 2038 | 4,90988 |
| 21 | ТК-3/ОЛИМПИЙСКАЯ | В_ОЛИМ53А/25 | 34,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1997 | 2038 | 1,56842 |
| 52 | К-ДОМ47/203 | К-ДОМ45/203 | 56,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 1997 | 2038 | 3,27936 |
| 52 | В(З)_ЛЕН94/Д | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1997 | 2038 | 0,03187 |
| 5 | Р13/5.5 | 1ТП | 5,00 | 0,10 | Надземная | 1997 | 2038 | 0,1698 |
| 52 | К-ДОМ43/203 | В(СЗ)_ДОМ43/203 | 6,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 1997 | 2038 | 0,33666 |
| 52 | К-ДОМ45/203 | К-ДОМ43/203 | 30,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 1997 | 2038 | 1,6833 |
| 52 | Р20/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | Р6/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 51,00 | 0,15 | Подвальная | 1997 | 2038 | 2,09304 |
| 1 | В_ГОГ44/20 | Р21/20 | 32,00 | 0,15 | Подвальная | 1997 | 2038 | 1,31328 |
| 52 | В(В)_ЛЕН86/Г | Р3-1/Г | 10,00 | 0,15 | Подвальная | 1997 | 2038 | 0,4104 |
| 5 | УТ-2 (ОКТ49)/115 | Р18/115 | 30,50 | 0,15 | Тоннельная | 1997 | 2038 | 1,96542 |
| 5 | УТ-2А/115МКР | УТ-1(ОКТ. 51)/115МКР | 65,35 | 0,15 | Тоннельная | 1997 | 2038 | 4,211154 |
| 1 | УТ-2/ПЕРВОМАЙСКАЯ | В_ГОГ44/20 | 24,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1997 | 2038 | 1,54656 |
| 52 | В(З)_ЛЕН173/1 | В_БАРД20/1 | 12,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1997 | 2038 | 0,59388 |
| 5 | УТ-41/5.4 | УТ-42/5.4 | 31,80 | 0,08 | Подземная канальная | 1997 | 2038 | 1,573782 |
| 5 | УТ-40/5.4 | УТ-41/5.4 | 29,90 | 0,08 | Подземная канальная | 1997 | 2038 | 1,479751 |
| 3 | В_СОВ22/9А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1997 | 2038 | 0,03187 |
| 52 | В_ГСК/Д | 1ТП | 1,00 | 0,03 | Подвальная | 1997 | 2038 | 0,03187 |
| 1 | В_ГАРАЖ/277 | 1ТП | 1,00 | 0,03 | Подвальная | 1997 | 2038 | 0,03187 |
| 1 | В(Ю)_КРАС-ЕВ30/277 | К_ТИМ15/277 | 39,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1997 | 2038 | 1,93011 |
| 52 | К-ЛЕН99/2 | К-ЛЕН97/2 | 24,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1997 | 2038 | 1,40544 |
| 1 | К_ТИМ15/277 | В_ГАРАЖ/277 | 4,00 | 0,03 | Подземная бесканальная | 1997 | 2038 | 0,16488 |
| 5 | Р18/115 | УТ-1 (ОКТ49)/115 | 16,30 | 0,15 | Тоннельная | 1997 | 2038 | 1,050372 |
| 52 | В(З)_ЛЕН120/212 | Р7/212 | 28,00 | 0,15 | Подвальная | 1997 | 2038 | 1,14912 |
| 52 | Р1/Д | В(В)_ЛЕН96А/Д | 14,00 | 0,13 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,52472 |
| 52 | Р7/212 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,03187 |
| 5 | УТ-13/5.4 | УТ-50/5.4 | 21,60 | 0,08 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 1,068984 |
| 52 | Р7/212 | В(В)_ЛЕН120/212 | 39,00 | 0,13 | Подвальная | 1997 | 2039 | 1,46172 |
| 52 | Р23/4 | В(ЮВ)_ВОЛ36/4 | 19,00 | 0,10 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,64524 |
| 52 | Р23/4 | Р33/4 | 24,00 | 0,10 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,81504 |
| 52 | Р6/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 1ТП | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,06792 |
| 52 | Р24/4 | В(С)_ВОЛ38/4 | 27,00 | 0,08 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,86049 |
| 52 | В(СВ)_ЛЕН120А/212 | К-ЛЕН118А/212 | 36,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1997 | 2039 | 1,48392 |
| 52 | Р33/4 | В(С)_ВОЛ36/4 | 65,00 | 0,08 | Подвальная | 1997 | 2039 | 2,07155 |
| 1 | ТК_ПЕРВ60-62/ПЕРВОМАЙСКАЯ | ТК-ПЕРВ60/ПЕРВОМАЙСКАЯ | 76,00 | 0,31 | Подземная бесканальная | 1997 | 2039 | 7,47384 |
| 1 | ТК_ПЕРВ64/ПЕРВОМАЙСКАЯ | ТК_ПЕРВ60-62/ПЕРВОМАЙСКАЯ | 75,00 | 0,31 | Подземная бесканальная | 1997 | 2039 | 7,3755 |
| 52 | В(С)_ВОЛ38/4 | В_ВОЛ38А/4 | 30,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 1,4847 |
| 52 | В_ВОЛ38А/4 | 1ТП | 22,00 | 0,08 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,70114 |
| 21 | В_БОРШ38/17 | 1ТП | 14,00 | 0,10 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,47544 |
| 52 | К-ЛЕН118А/212 | В_ЛЕН118А/212 | 8,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 0,32976 |
| 5 | УТ-51/5.4 | УТ-52/5.4 | 31,20 | 0,08 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 1,544088 |
| 52 | В_ЛЕН118А/212 | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,09561 |
| 52 | Р3/Д | В(З)_ЛЕН92Б/Д | 32,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 1997 | 2039 | 1,79552 |
| 52 | К-МОСК36-40/2 | В(З)_МОСК36/2 | 16,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1997 | 2039 | 0,79184 |
| 1 | К_ПЕРВ42-48/21 | К_ПЕРВ46-50/21 | 114,00 | 0,31 | Подземная бесканальная | 1997 | 2039 | 11,21076 |
| 5 | В(З)_БАТ10/103 | Р21/103 | 26,00 | 0,07 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,82862 |
| 52 | Р21/Д | В_ГСК/Д | 3,00 | 0,03 | Подземная бесканальная | 1997 | 2039 | 0,12366 |
| 5 | УТ-24/103МКР | В(З)_БАТ10/103 | 16,00 | 0,07 | Тоннельная | 1997 | 2039 | 0,73808 |
| 5 | УТ-50/5.4 | УТ-51/5.4 | 31,70 | 0,08 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 1,568833 |
| 21 | В(З)_ЛЕД23/17 | К_БОР38/17 | 7,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 0,39277 |
| 52 | Р20/Д | В_МЕТ9А/Д | 23,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1997 | 2039 | 1,06099 |
| 5 | Р21/103 | 1ТП | 18,00 | 0,07 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,57366 |
| 52 | К-ДОМ47/203 | В_МЕТ15А/203 | 33,33 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1997 | 2039 | 1,5375129 |
| 52 | Р20/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | В(В)_КОМС8/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 16,00 | 0,10 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,54336 |
| 1 | Р55/21 | В_ЦТП/21 | 58,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 3,73752 |
| 1 | В_ПЕРВ33/20 | 1ТП | 72,00 | 0,08 | Подвальная | 1997 | 2039 | 2,29464 |
| 52 | Р22/Д | В_СТАЛ51/Д | 35,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1997 | 2039 | 1,61455 |
| 52 | Р6/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | Р4А/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 67,00 | 0,15 | Подвальная | 1997 | 2039 | 2,74968 |
| 1 | Р21/16 | В(Ю)_ПОБ131/19/16 | 16,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1997 | 2039 | 0,79184 |
| 52 | Р4А/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | В(З)_КОМС8/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 10,00 | 0,10 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,3396 |
| 52 | К-ЧКАЛ18-20/5 | В(В)_ЧКАЛ18/5 | 8,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 0,46848 |
| 21 | К_ЦТП/19 | В_ЦТП/19 | 2,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 0,11712 |
| 21 | В_ЦТП/19 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ 72 ЦТП | 1,00 | 0,13 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,03748 |
| 1 | Р21/16 | В(В)_ПОБ131/19/16 | 25,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 1997 | 2039 | 1,40275 |
| 1 | В(В)_ПОБ131/19/16 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,03396 |
| 1 | К_ПОБ133/16 | Р21/16 | 41,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 1997 | 2039 | 2,40096 |
| 1 | В(Ю)_ПОБ131/19/16 | 2ТП | 13,00 | 0,08 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,41431 |
| 21 | К_ПОБ157/19 | К_ПОБ153-155/19 | 56,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 3,60864 |
| 21 | В_ОЛИМ53А/25 | 1ТП | 31,00 | 0,07 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,98797 |
| 21 | К_БОР38/17 | В_БОРШ38/17 | 32,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 1,79552 |
| 5 | В_ШЕКС35/105 | 1ТП | 14,00 | 0,07 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,44618 |
| 52 | В(Ю)_БАРД10/1 | В_БАРД8/1 | 37,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1997 | 2039 | 1,83113 |
| 5 | УТ-6/5.5 | УТ-7/5.5 | 57,50 | 0,15 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 3,7053 |
| 5 | УТ-11/5.4 | УТ-40/5.4 | 26,10 | 0,08 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 1,291689 |
| 5 | УТ-30'/105 | В_ШЕКС35/105 | 8,50 | 0,07 | Тоннельная | 1997 | 2039 | 0,392105 |
| 5 | УТ-31'А/105 | УТ-30'/105 | 32,90 | 0,15 | Тоннельная | 1997 | 2039 | 2,120076 |
| 52 | К-ЛЕН96А/Д | В(З)_ЛЕН96А/Д | 12,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 1997 | 2039 | 0,70272 |
| 3 | УТ-3/9 | Р59/9 | 56,00 | 0,13 | Надземная | 1997 | 2039 | 2,09888 |
| 52 | К-СТОЯНКА/1 | К-КОРП.3/1 | 14,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 0,57708 |
| 3 | В_КОТТ2А/8А | 1ТП | 3,00 | 0,03 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,09561 |
| 52 | К-АЛМАЗ/176 | В_СТАЛ43/176 | 30,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 1,9332 |
| 52 | В(С)_ОВО/3 | Р_СТР11А/3 | 10,00 | 0,08 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,3187 |
| 52 | Р_СТР11А/3 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,03187 |
| 5 | УТ-7/5.5 | УТ-8/5.5 | 57,10 | 0,15 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 3,679524 |
| 52 | Р1/Д | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,03187 |
| 3 | К-ТРУД18А/8А | В_КОТТ2А/8А | 16,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 0,65952 |
| 3 | ТК-6/ЛЕНИНА | К-СОВ43А/8 | 2,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 0,09898 |
| 3 | К-СОВ43/8 | В_СОВ43/8 | 8,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 0,32976 |
| 52 | К-СТР15/СТРОИТЕЛЕЙ | В_СТР15/3 | 10,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 0,4949 |
| 52 | К-6А/ДОМЕНЩИКОВ | В(С)_ОВО/3 | 44,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 2,17756 |
| 1 | Р21/20 | 1ТП | 1,00 | 0,15 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,04104 |
| 3 | К-ДЗЕР11А/8А | В_ДЗЕР13/8А | 32,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 1,31904 |
| 3 | К-СОВ43А/8 | К-СОВ43/8 | 14,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 0,69286 |
| 3 | В_СОВ43/8 | 1ТП | 6,00 | 0,05 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,19122 |
| 3 | К_ТРУД12/8А | В_ТРУДА4/8А | 31,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 1,27782 |
| 5 | УТ-6А'/5.5МКР | В_ОКТ77Б/5.5 | 13,60 | 0,07 | Тоннельная | 1997 | 2039 | 0,627368 |
| 5 | В_ОКТ77Б/5.5 | 1ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,12748 |
| 5 | В_ОКТ77А/5.5 | 1ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,12748 |
| 3 | К-П.КРАС26/8А | К-ТРУД14/8А | 37,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 1,52514 |
| 52 | К-СТР13/СТРОИТЕЛЕЙ | В_СТР13/3 | 10,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 0,4949 |
| 5 | УТ-43/5.4 | УТ-44/5.4 | 28,20 | 0,08 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 1,395618 |
| 5 | УТ-6/5.5 | УТ-1/5.5 | 51,00 | 0,20 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 3,88467 |
| 52 | К-ВЕРЕЩ55/А | В_ВЕР55/А | 50,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1997 | 2039 | 2,3065 |
| 52 | В_МЕНД6/204 | 1ТП | 10,00 | 0,07 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,3187 |
| 52 | В_СТР11А/3 | 1ТП | 51,00 | 0,10 | Подвальная | 1997 | 2039 | 1,73196 |
| 5 | УТ-66/5.4 | УТ-68/5.4 | 91,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 4,50359 |
| 52 | К(З)-МИЛ17/104 | В(З)_МИЛ17/104 | 28,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 1,57108 |
| 1 | В(З)_ГОГ29/20 | В(В)_ХИМ28/20 | 53,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 3,10368 |
| 3 | К-ЛИБК21/8А | В_ЛИБК21/8А | 11,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 0,45342 |
| 3 | В_ЛИБК21/8А | Р20/8А | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,03187 |
| 3 | Р20-1/8А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,03187 |
| 3 | Р20/8А | Р20-1/8А | 22,00 | 0,05 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,70114 |
| 3 | Р20/8А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,03187 |
| 5 | В(С)_НАСЕД2/47/114 | 1ТП | 10,00 | 0,10 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,3396 |
| 5 | УТ-23А/114 | В(С)_НАСЕД2/47/114 | 47,31 | 0,10 | Тоннельная | 1997 | 2039 | 2,6545641 |
| 5 | УТ-68/5.4 | 1ТП | 19,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 0,78318 |
| 52 | Р10/Д | В(Ю)_СТАЛ49Б/Д | 16,00 | 0,07 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,50992 |
| 3 | В_ПУШК7/8А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,03187 |
| 5 | Р17/115 | 2ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,06374 |
| 3 | Р40/8А | 1ТП | 4,00 | 0,05 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,12748 |
| 5 | Р16/115 | Р17/115 | 19,00 | 0,08 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,60553 |
| 5 | В(С)_ОКТ49/1/115 | Р16/115 | 14,00 | 0,13 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,52472 |
| 5 | Р17/115 | 1ТП | 41,00 | 0,07 | Подвальная | 1997 | 2039 | 1,30667 |
| 52 | Р4А/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 2ТП | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,06792 |
| 4 | К-СПОРТ4/ФМК | К(З)-СПОРТ2/ФМК | 32,50 | 0,21 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 2,475525 |
| 5 | Р1/5.4 | УТ-26/5.4 | 17,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 0,78421 |
| 5 | УТ-1 (ОКТ49)/115 | В(С)_ОКТ49/1/115 | 100,00 | 0,13 | Тоннельная | 1997 | 2039 | 5,856 |
| 5 | УТ-26/5.4 | УТ-27/5.4 | 24,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 1,10712 |
| 3 | Р59/9 | Р60/9 | 24,00 | 0,13 | Надземная | 1997 | 2039 | 0,89952 |
| 3 | В_СОВ68/9 | 1ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,15935 |
| 5 | УТ-8/5.5 | УТ-9/5.5 | 57,80 | 0,13 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 3,384768 |
| 3 | В_ДЗЕРЖ11/8А | Р40/8А | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,03187 |
| 3 | В_ДЗЕР13/8А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,03187 |
| 5 | УТ-23А'/114 | УТ-23А/114 | 61,13 | 0,15 | Тоннельная | 1997 | 2039 | 3,9392172 |
| 5 | УТ-23/114 | УТ-23А'/114 | 28,05 | 0,15 | Тоннельная | 1997 | 2039 | 1,807542 |
| 3 | К-ДЗЕР9-11/8А | К-П.КРАС24/8А | 46,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 2,27654 |
| 3 | К-П.КРАС24/8А | К-П.КРАС26/8А | 40,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 1,9796 |
| 3 | Р17/8А | 1ТП | 19,00 | 0,05 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,60553 |
| 3 | Р24/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Надземная | 1997 | 2039 | 0,15935 |
| 3 | В_ТРУДА22/8А | Р17/8А | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,06374 |
| 3 | К-ТРУД24А/8А | В_ТРУДА22/8А | 29,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 1,19538 |
| 5 | УТ-5А1/5.5 | УТ-5А'/5.5 | 10,50 | 0,10 | Тоннельная | 1997 | 2039 | 0,589155 |
| 3 | Р60/9 | Р66/9 | 42,00 | 0,10 | Надземная | 1997 | 2039 | 1,42632 |
| 3 | Р66/9 | Р61/9 | 42,00 | 0,10 | Надземная | 1997 | 2039 | 1,42632 |
| 3 | Р60/9 | К-СОВ66/9 | 17,00 | 0,08 | Надземная | 1997 | 2039 | 0,54179 |
| 3 | Р23/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 1ТП | 5,00 | 0,07 | Надземная | 1997 | 2039 | 0,15935 |
| 3 | К-СОВ66/9 | В_СОВ68/9 | 16,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1997 | 2039 | 0,73808 |
| 1 | К_КОТТЕДЖИ/20 | В_МАГАЗИН/20 | 10,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 0,4122 |
| 3 | К-ГАРАЖ/10 | К-КОРП.В/10 | 37,00 | 0,26 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 3,40696 |
| 52 | В_СТАЛ49/Д | 1ТП | 12,00 | 0,07 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,38244 |
| 5 | УТ-5А'/5.5 | В_ОКТ77А/5.5 | 10,30 | 0,07 | Тоннельная | 1997 | 2039 | 0,475139 |
| 5 | УТ-53/5.4 | УТ-54/5.4 | 19,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 0,94031 |
| 1 | В_МАГАЗИН/20 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,03187 |
| 52 | В(Ю)_СТАЛ49Б/Д | В_СТАЛ49/Д | 58,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1997 | 2039 | 2,67554 |
| 5 | УТ-52/5.4 | УТ-53/5.4 | 28,40 | 0,08 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 1,405516 |
| 3 | К-ТРУД14/8А | 1ТП | 19,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 0,78318 |
| 52 | Р2/Д | 1ТП | 18,00 | 0,10 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,61128 |
| 52 | В(З)_ЛЕН92Б/Д | Р2/Д | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,06792 |
| 52 | В(В)_ЛЕН96А/Д | Р3/Д | 35,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 1997 | 2039 | 2,0496 |
| 52 | к_стал49б | В(З)_СТАЛ49Б/Д | 5,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 1997 | 2039 | 0,28055 |
| 3 | К-ТРУД14/8А | 1ТП | 7,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 0,28854 |
| 52 | Р21/Д | к_стал49б | 48,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 1997 | 2039 | 2,69328 |
| 3 | К-П.КРАС26/8А | 1ТП | 23,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 0,94806 |
| 52 | Р3/Д | В(З)_ЛЕН94/Д | 22,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1997 | 2039 | 1,08878 |
| 3 | В_ТРУДА4/8А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1997 | 2039 | 0,03187 |
| 52 | Р22/Д | В_МЕТ9/Д | 50,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1997 | 2039 | 2,3065 |
| 5 | УТ-3/5.5 | УТ-4/5.5 | 66,10 | 0,20 | Подземная канальная | 1997 | 2039 | 5,034837 |
| 1 | В_КАПИС-ВТОР/277ПРОМЗОНА | 1ТП | 30,00 | 0,05 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,9561 |
| 52 | В_МЕТ11А/Д | 1ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,12748 |
| 52 | В_ГСК/110 | 1ТП | 2,00 | 0,03 | Надземная | 1998 | 2039 | 0,06374 |
| 52 | Р29/110 | 1ТП | 30,00 | 0,03 | Надземная | 1998 | 2039 | 0,9561 |
| 52 | Р29/110 | 1ТП | 5,00 | 0,03 | Надземная | 1998 | 2039 | 0,15935 |
| 52 | В_ЛЕН92А/Д | 1ТП | 10,00 | 0,07 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,3187 |
| 52 | Р1/93 | К-КОМАР18/93 | 4,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 0,25776 |
| 52 | К-ПОБ6/93 | В_ПОБ4/93 | 8,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 0,36904 |
| 5 | Р20/115 | Р21/115 | 28,00 | 0,08 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,89236 |
| 5 | Р21/115 | Р22/115 | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,09561 |
| 52 | В(СЗ)_ПОБ6/93 | К-ПОБ6/93 | 8,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 0,36904 |
| 5 | Р22/115 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,03187 |
| 5 | Р22/115 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,03187 |
| 5 | Р21/115 | 4ТП | 10,00 | 0,08 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,3187 |
| 52 | К-ПОБ6/93 | В(ЮЗ)_ПОБ6/93 | 31,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 1,43003 |
| 5 | Р16/115 | Р39/115 | 6,00 | 0,15 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,24624 |
| 5 | Р19/115 | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,09561 |
| 5 | Р19/115 | Р20/115 | 8,00 | 0,10 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,27168 |
| 5 | Р20/115 | 3ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,12748 |
| 5 | Р39/115 | Р19/115 | 10,00 | 0,13 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,3748 |
| 3 | Р4-3/9 | 1ТП | 4,00 | 0,03 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,12748 |
| 3 | Р4-2/9 | Р4-3/9 | 4,00 | 0,05 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,12748 |
| 3 | Р4-2/9 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,09561 |
| 3 | Р4-1/9 | Р4-2/9 | 63,00 | 0,08 | Подвальная | 1998 | 2039 | 2,00781 |
| 3 | В_СОВ83/8 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,03187 |
| 3 | К-СОВ84/9 | В_СОВ84/9 | 5,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 0,2061 |
| 5 | УТ-8/115 | В_ГАРАЖИ/115 | 56,50 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 2,606345 |
| 5 | В_ГАРАЖИ/115 | 1ТП | 15,00 | 0,07 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,47805 |
| 52 | ТК-16/МАЯКОВСКОГО | Р1/93 | 54,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 3,47976 |
| 52 | Р25/3 | В_ГАРАЖ/3 | 15,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 0,74235 |
| 52 | В_ГАРАЖ/3 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,06374 |
| 52 | К-СТР15/СТРОИТЕЛЕЙ | Р25/3 | 1,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 0,04122 |
| 3 | Р61/9 | В_СОВ72/9 | 27,00 | 0,05 | Надземная | 1998 | 2039 | 0,86049 |
| 3 | В_СОВ72/9 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,03187 |
| 3 | Р18/8 | 2ТП | 83,00 | 0,08 | Подвальная | 1998 | 2039 | 2,64521 |
| 52 | В_СТР13/3 | 1ТП | 45,00 | 0,07 | Подвальная | 1998 | 2039 | 1,43415 |
| 52 | К(З)-ПОБ10А/93 | В(С)_ПОБ10/93 | 39,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 2,28384 |
| 3 | К-ПОБ68/81/8 | Р27/8 | 26,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 1,28674 |
| 3 | К-ПОБ68/81/8 | В_СОВ83/8 | 68,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 2,80296 |
| 3 | В_СОВ84/9 | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,06374 |
| 52 | Р19/Д | В_МЕТ11/Д | 24,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 1,10712 |
| 52 | В_МЕТ11/Д | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,06374 |
| 3 | Р27/8 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,03187 |
| 3 | К-ПОБ68/81/8 | В_СОВ81/8 | 46,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 2,27654 |
| 3 | К-ЛЕН52/8 | В_ЛЕН52/8 | 9,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 0,50499 |
| 52 | Р19/Д | Р9/Д | 27,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 1,58112 |
| 3 | В(С)_СОВ69/8 | К-ПОБ68/81/8 | 90,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 5,2704 |
| 5 | Р102/5.5 | Р17/5.5 | 28,00 | 0,08 | Надземная | 1998 | 2039 | 0,89236 |
| 5 | Р17/5.5 | Р18/5.5 | 28,40 | 0,07 | Надземная | 1998 | 2039 | 0,905108 |
| 3 | В_ЛЕН52/8 | Р18/8 | 26,00 | 0,10 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,88296 |
| 3 | Р18/8 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,15935 |
| 3 | Р14/7 | В(З)_СОВ104/7 | 62,00 | 0,07 | Подвальная | 1998 | 2039 | 1,97594 |
| 5 | Р100/5.5 | Р51/5.5 | 50,90 | 0,13 | Надземная | 1998 | 2039 | 1,907732 |
| 5 | УТ-2Е/5.5 | Р56/5.5 | 27,15 | 0,08 | Надземная | 1998 | 2039 | 0,8652705 |
| 5 | УТ-2Д/5.5 | УТ-2Е/5.5 | 37,60 | 0,10 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 2,109736 |
| 5 | Р53/5.5 | Р54/5.5 | 25,00 | 0,10 | Надземная | 1998 | 2039 | 0,849 |
| 5 | Р54/5.5 | УТ-2Д/5.5 | 26,40 | 0,10 | Надземная | 1998 | 2039 | 0,896544 |
| 5 | Р51/5.5 | Р52/5.5 | 39,50 | 0,13 | Надземная | 1998 | 2039 | 1,48046 |
| 5 | Р52/5.5 | Р53/5.5 | 29,20 | 0,10 | Надземная | 1998 | 2039 | 0,991632 |
| 52 | Р5/Д | Р6/Д | 19,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 1,22436 |
| 52 | В_МЕТ13/Д | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,03187 |
| 52 | Р17/Д | Р5/Д | 25,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 1,611 |
| 52 | В(В)_МЕТ16/202 | Р1/202 | 35,00 | 0,07 | Подвальная | 1998 | 2039 | 1,11545 |
| 5 | УТ-2/5.5 | УТ-2А/5.5 | 13,80 | 0,13 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 0,808128 |
| 5 | УТ-2А/5.5 | Р100/5.5 | 25,90 | 0,13 | Надземная | 1998 | 2039 | 0,970732 |
| 52 | Р1/202 | 1ТП | 6,00 | 0,07 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,19122 |
| 5 | УТ-4/5.5 | УТ-4А1/5.5 | 10,60 | 0,08 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 0,524594 |
| 3 | К-ТРУД30/8А | К-ТРУД26/8А | 31,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 1,99764 |
| 3 | К-6/8А | К-ТРУД30/8А | 18,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 1,15992 |
| 3 | К-ТРУД24А-2Б/8А | К-ДЗЕР13/8А | 51,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 3,88467 |
| 3 | К-ДЗЕР9-11/8А | К-ТРУД24А-2Б/8А | 82,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 6,24594 |
| 3 | К-ДЗЕРЖИНСК5/8А | К-ДЗЕР9-11/8А | 16,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 1,21872 |
| 3 | К-ДЗЕР2-11/8А | К-ДЗЕРЖИНСК5/8А | 15,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 1,14255 |
| 3 | К-ДЗЕР2/8А | К-ДЗЕР2-11/8А | 54,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 4,11318 |
| 5 | УТ-6А/5.5 | Р107/5.5 | 25,90 | 0,13 | Надземная | 1998 | 2039 | 0,970732 |
| 5 | УТ-5/5.5 | УТ-6А/5.5 | 16,10 | 0,13 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 0,942816 |
| 52 | К-МЕТ13/Д | Р8/Д | 42,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 2,70648 |
| 52 | Р6/Д | К-МЕТ13/Д | 13,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 0,83772 |
| 3 | К-4/8А | К-5/8А | 26,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 1,98042 |
| 52 | Р5/104 | В_МИЛ13А/104 | 27,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 1,11294 |
| 52 | К-1А/ДОМЕНЩИКОВ | В(З)_МЕТ13А/Д | 874,00 | 0,21 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 66,57258 |
| 52 | В(В)_МЕТ13А/Д | Р17/Д | 20,00 | 0,21 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 1,5234 |
| 5 | УТ-4А1/5.5 | Р102/5.5 | 34,50 | 0,08 | Надземная | 1998 | 2039 | 1,099515 |
| 52 | В(В)_ЛЕН92Б/Д | В_ЛЕН92А/Д | 71,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 3,27523 |
| 5 | Р41/5.5 | УТ-6К/5.5 | 45,90 | 0,08 | Надземная | 1998 | 2039 | 1,462833 |
| 52 | В_ЛЕН104/203 | 1ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,12748 |
| 52 | В(Ю)_ЛЕН103/2 | К-ЛЕН101-103/2 | 6,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 0,27678 |
| 5 | Р42/5.5 | Р43/5.5 | 57,60 | 0,07 | Надземная | 1998 | 2039 | 1,835712 |
| 52 | В(ЮЗ)_ДОМ43/203 | В_ЛЕН104/203 | 26,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 1,28674 |
| 52 | К-ЛЕН101-103/2 | В_ЛЕН101/2 | 9,90 | 0,07 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 0,456687 |
| 52 | Р16/Д | К-ЛЕН96А/Д | 25,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 1,464 |
| 52 | Р18/Д | В_МЕТ11А/Д | 34,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 1,56842 |
| 5 | Р37/5.5 | Р38/5.5 | 2,00 | 0,10 | Надземная | 1998 | 2039 | 0,06792 |
| 5 | Р38/5.5 | УТ-6З/5.5 | 18,50 | 0,07 | Надземная | 1998 | 2039 | 0,589595 |
| 52 | Р18/Д | Р19/Д | 7,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 0,40992 |
| 52 | Р9/Д | Р20/Д | 49,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 2,86944 |
| 52 | В_МИЛ13А/104 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,03187 |
| 52 | В_МЕТ15А/203 | 1ТП | 83,00 | 0,07 | Подвальная | 1998 | 2039 | 2,64521 |
| 5 | Р38/5.5 | Р41/5.5 | 2,00 | 0,08 | Надземная | 1998 | 2039 | 0,06374 |
| 52 | Р2/Д | В(В)_ЛЕН92Б/Д | 12,00 | 0,07 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,38244 |
| 52 | Р6/Д | В_МЕТ13/Д | 33,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 1,52229 |
| 5 | Р36/5.5 | Р37/5.5 | 34,20 | 0,10 | Надземная | 1998 | 2039 | 1,161432 |
| 5 | Р106/5.5 | Р39/5.5 | 26,90 | 0,07 | Надземная | 1998 | 2039 | 0,857303 |
| 5 | Р106/5.5 | Р40/5.5 | 32,60 | 0,07 | Надземная | 1998 | 2039 | 1,038962 |
| 5 | УТ-6И/5.5 | Р106/5.5 | 22,60 | 0,07 | Надземная | 1998 | 2039 | 0,720262 |
| 5 | УТ-6З/5.5 | УТ-6И/5.5 | 15,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 0,69195 |
| 5 | Р35/5.5 | Р36/5.5 | 31,50 | 0,13 | Надземная | 1998 | 2039 | 1,18062 |
| 5 | Р107/5.5 | Р34/5.5 | 31,30 | 0,13 | Надземная | 1998 | 2039 | 1,173124 |
| 5 | Р34/5.5 | Р35/5.5 | 23,80 | 0,13 | Надземная | 1998 | 2039 | 0,892024 |
| 52 | Р8/Д | Р18/Д | 20,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 1,1712 |
| 52 | Р9/Д | К-МЕТ9А-11А/Д | 8,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 0,39592 |
| 3 | К-ТРУД24А-2Б/8А | К-ТРУД24А/8А | 31,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 1,53419 |
| 3 | К-ЛИБК21/8А | Р200/8А | 24,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 1,82808 |
| 3 | К-5/8А | К-ЛИБК21/8А | 105,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 7,99785 |
| 3 | В_КОТТ2Б/8А | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,06374 |
| 3 | Р200/8А | К-ДЗЕР13/8А | 24,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 1,82808 |
| 3 | К-ДЗЕР13/8А | К-ДЗЕР11А/8А | 25,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 1,23725 |
| 3 | В_ТРУДА24А/8А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,03187 |
| 3 | К-ТРУД24А/8А | В_ТРУДА24А/8А | 7,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 0,28854 |
| 3 | К-1/8А | К-4/8А | 23,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 1,75191 |
| 3 | К-ТРУД18А/8А | В_КОТТ2Б/8А | 18,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 0,74196 |
| 3 | К-ТРУД24А/8А | К-ТРУД18А/8А | 19,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 0,94031 |
| 3 | К-КОРП.В/10 | К(С)_ПИЩЕБЛОК/10 | 39,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 2,18829 |
| 3 | Р1-2/8А | В_ТРУДА56/8А | 3,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 0,14847 |
| 3 | ТК-12/ТРУДА | К-ЛЕН/8А | 60,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 3,3666 |
| 3 | К-ЛЕН/8А | Р1-1/8А | 38,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 2,13218 |
| 3 | Р1-1/8А | Р1-2/8А | 10,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 0,4949 |
| 3 | В_ЛЕН47/8А | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,03187 |
| 3 | Р1-1/8А | В_ЛЕН47/8А | 11,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 0,54439 |
| 5 | УТ-67/5.4 | 2ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,15935 |
| 52 | Р38/5 | В(З)_УСТ3/5 | 42,00 | 0,15 | Подвальная | 1998 | 2039 | 1,72368 |
| 1 | К_ГОГ46/20 | В_ГОГ46/20 | 65,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 3,64715 |
| 5 | УТ-5'А/5.4 | В_ОКТ67/5.4 | 49,70 | 0,10 | Тоннельная | 1998 | 2039 | 2,788667 |
| 5 | В_ОКТ67/5.4 | 1ТП | 38,00 | 0,10 | Подвальная | 1998 | 2039 | 1,29048 |
| 5 | УТ-5'/5.4 | УТ-5'А/5.4 | 46,50 | 0,13 | Тоннельная | 1998 | 2039 | 2,72304 |
| 5 | Р59/5.5 | Р60/5.5 | 31,70 | 0,05 | Надземная | 1998 | 2039 | 1,010279 |
| 5 | Р58/5.5 | Р59/5.5 | 32,10 | 0,07 | Надземная | 1998 | 2039 | 1,023027 |
| 52 | Р4/Г | В_МЕТ1/Г | 29,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 1,43521 |
| 5 | Р56/5.5 | Р57/5.5 | 31,50 | 0,08 | Надземная | 1998 | 2039 | 1,003905 |
| 5 | Р57/5.5 | Р58/5.5 | 31,50 | 0,08 | Надземная | 1998 | 2039 | 1,003905 |
| 1 | В_ГОГ46/20 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,03396 |
| 52 | В_ЛОМ30А/204 | 1ТП | 2,00 | 0,04 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,06374 |
| 52 | В(З)_БАРД13/5 | В_БАРД13А/5 | 25,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 1,23725 |
| 3 | ТК-3/КОММУНИСТОВ | К-КОММ24/9А | 44,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 2,57664 |
| 52 | Р35/5 | Р38/5 | 26,00 | 0,15 | Подвальная | 1998 | 2039 | 1,06704 |
| 52 | К-СТР49/БАРДИНА | В_СТР49/207 | 15,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 0,74235 |
| 52 | Р8/5 | 1ТП | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,19122 |
| 52 | В(С)_БАРД13/5 | Р8/5 | 29,00 | 0,08 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,92423 |
| 52 | В_БАРД13А/5 | 1ТП | 14,00 | 0,08 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,44618 |
| 52 | Р8/5 | В(З)_БАРД13/5 | 18,00 | 0,08 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,57366 |
| 52 | К-КЛУБ6-4/1 | В_КЛУБ4/1 | 14,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 0,69286 |
| 52 | К-ГАГ33/212 | В(С)_ГАГ33/212 | 30,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 1,9332 |
| 3 | К-КОММ24/9А | Р28/9А | 39,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 2,28384 |
| 52 | Р2/212 | В(СВ)_ЛЕН120А/212 | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,03187 |
| 52 | Р8/212 | 1ТП | 20,00 | 0,08 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,6374 |
| 52 | Р1/212 | Р8/212 | 71,00 | 0,08 | Подвальная | 1998 | 2039 | 2,26277 |
| 52 | Р6/212 | В(Ю)_ГАГ33/212 | 28,00 | 0,15 | Подвальная | 1998 | 2039 | 1,14912 |
| 52 | Р6/212 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,06374 |
| 52 | В(С)_ГАГ33/212 | Р6/212 | 23,00 | 0,15 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,94392 |
| 4 | Р48/ПРОМЗОНА | 1ТП | 40,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 1,7468 |
| 1 | УТ-2/ПЕРВОМАЙСКАЯ | К_ГОГ46/20 | 21,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 1,22976 |
| 3 | К-П.КРАС18Б/9А | Р29/9А | 5,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 0,2061 |
| 3 | В_КОММ20/9А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,03187 |
| 21 | Р2/ИРДОМАТКА | Р32/ИРДОМАТКА | 40,00 | 0,08 | Надземная | 1998 | 2039 | 1,2748 |
| 3 | Р28/9А | К-СОЦ33/9А | 14,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 0,78554 |
| 3 | В_ПЕР.КР18Б/9А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,03187 |
| 3 | Р28/9А | В_КОММ20/9А | 10,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 0,4122 |
| 3 | Р29/9А | В_ПЕР.КР18Б/9А | 6,00 | 0,05 | Надземная | 1998 | 2039 | 0,19122 |
| 52 | К-17/6 | В_ЛУН54/6 | 18,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 0,89082 |
| 52 | ТК-17/МАЯКОВСКОГО | К-МАЯК40/110 | 40,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 1,6488 |
| 4 | ТК_ВЕТ2-3/ВЕТЕРАНОВ | В(В)_ВЕТ3/ФМК | 33,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 2,51361 |
| 52 | К-МАЯК40/110 | В_ГСК/110 | 13,00 | 0,03 | Надземная | 1998 | 2039 | 0,41431 |
| 52 | Р47-1/5 | В_ЧКАЛ25/5 | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,10188 |
| 52 | В_ЧКАЛ25/5 | В(Ю)_ЧКАЛ31/5 | 79,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 4,43269 |
| 52 | В(Ю)_ЧКАЛ31/5 | Р50/5 | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,20376 |
| 52 | Р50/5 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,03396 |
| 4 | УТ-0/ОСТИНСКАЯ | В_ОСТ17/221 | 68,20 | 0,10 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 3,826702 |
| 4 | УТ-2/ОСТИНСКАЯ | 1ТП | 41,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 1,69002 |
| 3 | Р22/8А | В_СОВ29/8А | 2,00 | 0,08 | Надземная | 1998 | 2039 | 0,06374 |
| 3 | Р38/8А | В_СОВ23/8А | 7,00 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 0,28854 |
| 21 | К(В)_РОСТО/25А | К_ЮБИЛЕЙНЫЙ/25А | 92,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 5,92848 |
| 21 | К_ЮБИЛЕЙНЫЙ/25А | Р4-1/25А | 27,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 1,11294 |
| 21 | Р4-1/25А | 1ТП | 9,00 | 0,05 | Надземная | 1998 | 2039 | 0,28683 |
| 1 | Р41/277 | 1ТП | 40,00 | 0,03 | Надземная | 1998 | 2039 | 1,2748 |
| 1 | В(С)_КРАС-ЕВ40А/16 | К_АРХ37Б/16 | 38,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 1,88062 |
| 1 | К_АРХ37Б/16 | В(Ю)_АРХ37Б/16 | 21,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 1,03929 |
| 1 | В(Ю)_АРХ37Б/16 | Р2/16 | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,09561 |
| 21 | В_КРАС-ЕВ43/18 | Р76/18 | 13,00 | 0,10 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,44148 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ43/18 | В_КРАС-ЕВ43/18 | 7,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 0,39277 |
| 21 | Р76/18 | 2ТП | 15,00 | 0,08 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,47805 |
| 21 | Р76/18 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,03396 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ41/18 | К_КРАС-ЕВ43/18 | 31,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 1,81536 |
| 1 | ТК-10/КРАСНОДОНЦЕВ | В(С)_КРАС-ЕВ50/16 | 33,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 2,12652 |
| 1 | Р16-1/16 | В(С)_КРАС-ЕВ40А/16 | 13,00 | 0,08 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,41431 |
| 3 | Р21/8А | Р22/8А | 34,00 | 0,08 | Надземная | 1998 | 2039 | 1,08358 |
| 4 | ТК_ВЕТ2-3/ВЕТЕРАНОВ | В_ВЕТ2/ФМК | 6,50 | 0,21 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 0,495105 |
| 1 | Р44/16 | 3ТП | 7,00 | 0,08 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,22309 |
| 1 | Р44/16 | 1ТП | 24,00 | 0,08 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,76488 |
| 1 | Р43/16 | Р44/16 | 75,00 | 0,10 | Подвальная | 1998 | 2039 | 2,547 |
| 1 | К_ПЕРВ37/20 | ТК_ПЕРВ25-33/ПЕРВОМАЙСКАЯ | 52,00 | 0,31 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 5,11368 |
| 1 | Р54/21 | В(В)_ПЕРВ10/21 | 8,00 | 0,05 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,25496 |
| 1 | Р55/21 | 1ТП | 54,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 2,49102 |
| 5 | Р18/103 | 1ТП | 33,00 | 0,07 | Подвальная | 1998 | 2039 | 1,05171 |
| 5 | УТ-28/103 | В(В)_БАТ12/103 | 16,40 | 0,10 | Тоннельная | 1998 | 2039 | 0,920204 |
| 5 | Р18/103 | 2ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,12748 |
| 5 | Р17/103 | 3ТП | 18,00 | 0,07 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,57366 |
| 5 | Р17/103 | Р18/103 | 16,00 | 0,08 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,50992 |
| 5 | В(В)_БАТ12/103 | Р17/103 | 12,00 | 0,10 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,40752 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ39/18 | В(СВ)_КРАС-ЕВ39/18 | 23,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 0,94806 |
| 21 | В_КРАС-ЕВ41/18 | 1ТП | 7,00 | 0,10 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,23772 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ39/18 | В(ЮВ)_КРАС-ЕВ39/18 | 4,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 0,22444 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ41/18 | К_КРАС-ЕВ39/18 | 18,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 1,00998 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ41/18 | В_КРАС-ЕВ41/18 | 18,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 1,00998 |
| 21 | В(ЮВ)_КРАС-ЕВ39/18 | Р40/18 | 27,00 | 0,08 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,86049 |
| 21 | В_ЮБИЛ64/25 | Р16/25 | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,15935 |
| 21 | Р16/25 | 1ТП | 52,00 | 0,07 | Подвальная | 1998 | 2039 | 1,65724 |
| 21 | Р16/25 | 1ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,15935 |
| 21 | Р40/18 | 2ТП | 14,00 | 0,08 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,44618 |
| 21 | В(СВ)_КРАС-ЕВ39/18 | 3ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,03187 |
| 5 | УТ-4Б/103МКР | УТ-4В/103МКР | 114,30 | 0,15 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 7,365492 |
| 52 | Р28/110 | 1ТП | 3,00 | 0,03 | Надземная | 1998 | 2039 | 0,09561 |
| 52 | Р28/110 | Р29/110 | 20,00 | 0,03 | Надземная | 1998 | 2039 | 0,6374 |
| 21 | Р46/25 | 3ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,09561 |
| 21 | В_КРАС-ЕВ112/25 | Р44/25 | 20,00 | 0,10 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,6792 |
| 21 | Р44/25 | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,06374 |
| 21 | Р45/25 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,03187 |
| 5 | УТ-4В/103МКР | УТ-4Г/103 | 93,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 5,99292 |
| 1 | В_ПЕРВ8/21 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,03187 |
| 52 | К-МАЯК40/110 | В(В)_МАЯК40/110 | 30,00 | 0,04 | Надземная | 1998 | 2039 | 0,9561 |
| 21 | Р12/23 | 3ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,06374 |
| 21 | Р75/23 | Р76/23 | 40,00 | 0,15 | Подвальная | 1998 | 2039 | 1,6416 |
| 52 | В(В)_МАЯК40/110 | 1ТП | 1,00 | 0,03 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,03187 |
| 21 | Р76/23 | Р12/23 | 22,00 | 0,13 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,82456 |
| 21 | В(Ю)_К.БЕЛ37А/23 | В(С)_К.БЕЛ43/23 | 66,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 3,26634 |
| 21 | В(С)_К.БЕЛ43/23 | Р9/23 | 11,00 | 0,08 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,35057 |
| 21 | Р8/23 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,09561 |
| 52 | В(В)_МАЯК40/110 | В(З)_МАЯК40/110 | 12,00 | 0,03 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,38244 |
| 21 | К_ОЛИМ5/23 | В(З)_ОЛИМ5/23 | 36,80 | 0,08 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 1,821232 |
| 21 | Р8/23 | В(Ю)_К.БЕЛ37А/23 | 26,00 | 0,08 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,82862 |
| 21 | К_МАГАЗИН/23 | В1_ГРЕБЕШОК/23 | 15,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 0,6183 |
| 4 | В_МОЛ3/ФМК | 1ТП | 10,00 | 0,07 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,3187 |
| 4 | К-МОЛОД3/ФМК | В_МОЛ3/ФМК | 28,50 | 0,07 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 1,244595 |
| 21 | Р18/23 | В(Ю)_ЮБИЛ32/23 | 4,00 | 0,13 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,14992 |
| 21 | Р33/23 | Р33-1/23 | 14,00 | 0,10 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,47544 |
| 21 | К_ЮБИЛ30-32/23 | В(С)_ЮБИЛ30/23 | 21,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 1,22976 |
| 21 | Р33/23 | 1ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,12748 |
| 52 | В(З)_МАЯК40/110 | Р28/110 | 10,00 | 0,03 | Надземная | 1998 | 2039 | 0,3187 |
| 21 | В(С)_ЮБИЛ30/23 | Р33/23 | 3,00 | 0,13 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,11244 |
| 21 | В_ПОБ183/24 | 1ТП | 14,00 | 0,08 | Подвальная | 1998 | 2039 | 0,44618 |
| 21 | К_ПОБ183/24 | В_ПОБ183/24 | 99,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 4,89951 |
| 3 | В_СОВ29/8А | 1ТП | 32,00 | 0,08 | Подвальная | 1998 | 2039 | 1,01984 |
| 52 | В(В)_МАЯК40/110 | 1ТП | 22,50 | 0,04 | Надземная | 1998 | 2039 | 0,717075 |
| 21 | К_БОР36А/17 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Надземная | 1998 | 2039 | 0,47805 |
| 21 | В(Ю)_ЮБИЛ32/23 | К_ЮБИЛ30-32/23 | 18,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 1998 | 2039 | 1,05408 |
| 52 | В(Ю)_УСТ24/5 | К-УСТ22/5 | 32,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 2,06208 |
| 21 | Р44/25 | Р45/25 | 36,00 | 0,10 | Подвальная | 1998 | 2039 | 1,22256 |
| 21 | Р46/25 | 4ТП | 65,00 | 0,08 | Подвальная | 1998 | 2039 | 2,07155 |
| 21 | Р45/25 | Р46/25 | 36,00 | 0,08 | Подвальная | 1998 | 2039 | 1,14732 |
| 21 | ТК-21/БЕЛОВА | ТК-21'/БЕЛОВА | 70,00 | 0,51 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 10,1521 |
| 21 | ТК-21'/БЕЛОВА | ТК-22/БЕЛОВА | 161,00 | 0,51 | Подземная канальная | 1998 | 2039 | 23,34983 |
| 52 | Р23/Д | В_МЕТ9Б/Д | 8,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1999 | 2039 | 0,32976 |
| 52 | К-КОМАР2/93 | В(С)_ГАРАЖ3/93 | 23,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 0,94806 |
| 3 | К-НАБ33-35/9 | В(З)_НАБ35/9 | 45,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 2,6352 |
| 3 | К-НАБ33-35/9 | В(З)_НАБ33/9 | 46,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 2,69376 |
| 3 | Р40/9 | 2ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,09561 |
| 3 | В(З)_НАБ33/9 | Р40/9 | 1,00 | 0,13 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,03748 |
| 3 | Р20/7 | 3ТП | 7,00 | 0,08 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,22309 |
| 3 | В_СОВ69А/8 | 1ТП | 4,00 | 0,05 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,12748 |
| 3 | В_НАБ53/7 | Р20/7 | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,03396 |
| 3 | Р19/7 | В(Ю)_НАБ51/7 | 29,00 | 0,08 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,92423 |
| 3 | Р19/7 | 3ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,06374 |
| 3 | В_НАБ49/7 | 1ТП | 42,00 | 0,07 | Подвальная | 1999 | 2039 | 1,33854 |
| 3 | В(Ю)_НАБ51/7 | В_НАБ49/7 | 27,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 1,33623 |
| 3 | Р26/7 | В(З)_ПОБ79/7 | 21,00 | 0,08 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,66927 |
| 3 | В(В)_ПОБ79/7 | Р26/7 | 10,00 | 0,08 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,3187 |
| 3 | В(З)_ПОБ79/7 | В_ПОБ77/7 | 41,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 2,02909 |
| 52 | Р23/Д | В_ЛЕН98А/Д | 56,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1999 | 2039 | 2,58328 |
| 5 | Р110/5.5 | Р30/5.5 | 36,70 | 0,07 | Надземная | 1999 | 2039 | 1,169629 |
| 5 | УТ-7Л/5.5 | Р110/5.5 | 23,25 | 0,08 | Надземная | 1999 | 2039 | 0,7409775 |
| 5 | УТ-7К/5.5 | УТ-7Л/5.5 | 14,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 0,69286 |
| 5 | Р27/5.5 | УТ-7К/5.5 | 43,10 | 0,08 | Надземная | 1999 | 2039 | 1,373597 |
| 5 | Р24/5.5 | Р25/5.5 | 30,20 | 0,10 | Надземная | 1999 | 2039 | 1,025592 |
| 5 | Р25/5.5 | Р26/5.5 | 2,00 | 0,10 | Надземная | 1999 | 2039 | 0,06792 |
| 5 | Р26/5.5 | УТ-7И/5.5 | 24,10 | 0,07 | Надземная | 1999 | 2039 | 0,768067 |
| 5 | Р26/5.5 | Р27/5.5 | 2,00 | 0,08 | Надземная | 1999 | 2039 | 0,06374 |
| 5 | УТ-7И/5.5 | УТ-7З/5.5 | 13,50 | 0,07 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 0,622755 |
| 5 | УТ-7З/5.5 | Р111/5.5 | 20,70 | 0,07 | Надземная | 1999 | 2039 | 0,659709 |
| 5 | Р23/5.5 | Р24/5.5 | 30,10 | 0,13 | Надземная | 1999 | 2039 | 1,128148 |
| 5 | Р112/5.5 | Р22/5.5 | 30,40 | 0,13 | Надземная | 1999 | 2039 | 1,139392 |
| 5 | Р22/5.5 | Р23/5.5 | 28,70 | 0,13 | Надземная | 1999 | 2039 | 1,075676 |
| 5 | УТ-8/5.5 | УТ-7А/5.5 | 10,75 | 0,13 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 0,62952 |
| 5 | УТ-7А/5.5 | Р112/5.5 | 25,30 | 0,13 | Надземная | 1999 | 2039 | 0,948244 |
| 52 | В(В)_ЛОМ12А/3 | К(С)-ЛОМ12Б/3 | 68,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1999 | 2039 | 4,38192 |
| 5 | Р15/5.5 | Р16/5.5 | 11,30 | 0,05 | Надземная | 1999 | 2039 | 0,360131 |
| 5 | Р47/5.5 | Р48/5.5 | 32,50 | 0,07 | Надземная | 1999 | 2039 | 1,035775 |
| 5 | Р104/5.5 | Р47/5.5 | 26,90 | 0,08 | Надземная | 1999 | 2039 | 0,857303 |
| 5 | Р109/5.5 | Р14/5.5 | 31,60 | 0,07 | Надземная | 1999 | 2039 | 1,007092 |
| 5 | Р101/5.5 | Р108/5.5 | 29,80 | 0,08 | Надземная | 1999 | 2039 | 0,949726 |
| 3 | В_СОВ100/7 | 1ТП | 6,00 | 0,07 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,19122 |
| 3 | В(З)_СОВ104/7 | В_СОВ100/7 | 15,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1999 | 2039 | 0,69195 |
| 5 | Р108/5.5 | Р109/5.5 | 32,10 | 0,07 | Надземная | 1999 | 2039 | 1,023027 |
| 52 | В(В)_МЕТ7/Г | 2ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,06374 |
| 52 | В(С)_МЕТ7/Г | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,06374 |
| 52 | В(С)_ГАРАЖ3/93 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,03187 |
| 5 | УТ-3/5.5 | УТ-3А/5.5 | 13,90 | 0,08 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 0,687911 |
| 3 | К-ТРУД30/8А | Р27/8А | 24,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1999 | 2039 | 1,10712 |
| 52 | В_МЕТ8/В | 1ТП | 10,00 | 0,08 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,3187 |
| 3 | К-П.КРАС24/8А | В_КОТ9/8А | 24,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1999 | 2039 | 1,10712 |
| 52 | К-ЛЕН107/2 | К-ЛЕН107А/2 | 53,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 4,03701 |
| 5 | УТ-3А/5.5 | Р101/5.5 | 27,10 | 0,08 | Надземная | 1999 | 2039 | 0,863677 |
| 52 | Р5/2 | Р5-1/2 | 44,00 | 0,13 | Подвальная | 1999 | 2039 | 1,64912 |
| 52 | В(В)_МОСК46/2 | К-МОСК46/2 | 14,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 0,81984 |
| 52 | Р5-1/2 | В(В)_МОСК46/2 | 35,00 | 0,13 | Подвальная | 1999 | 2039 | 1,3118 |
| 52 | Р5-1/2 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,03396 |
| 52 | В(З)_МОСК48/2 | К-МОСК48/2 | 32,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 1999 | 2039 | 1,79552 |
| 52 | Р20/2 | В(З)_МОСК48/2 | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,06792 |
| 52 | К-МОСК48/2 | В_МОСК52/2 | 30,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 1,4847 |
| 52 | В_МОСК50/2 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,06374 |
| 52 | К-МОСК48/2 | В_МОСК50/2 | 86,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1999 | 2039 | 4,25614 |
| 52 | В_МОСК38/2 | 1ТП | 38,00 | 0,08 | Подвальная | 1999 | 2039 | 1,21106 |
| 52 | В(Ю)_ЛЕН109/2 | К-ЛЕН107/2 | 73,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 5,56041 |
| 52 | К-МЕТ9А-11А/Д | Р23/Д | 75,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1999 | 2039 | 3,71175 |
| 3 | В_ТРУДА97/8 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,03187 |
| 3 | ТК-10/ТРУДА | В_ТРУДА97/8 | 35,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 1,73215 |
| 52 | К-ЛЕН129/204 | В_ЛЕН129/204 | 31,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 1,27782 |
| 3 | В_ТРУДА28/8А | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,03187 |
| 3 | В_КОТ9/8А | 1ТП | 6,00 | 0,07 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,19122 |
| 3 | Р27/8А | В_ТРУДА28/8А | 1,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1999 | 2039 | 0,04613 |
| 3 | К-ТРУД33/8А | К-ТРУД33/8А | 25,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1999 | 2039 | 1,15325 |
| 52 | Р10/176 | В_ЗАПАД.ТР./176 | 20,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1999 | 2039 | 0,9898 |
| 3 | К-СОВ110/7 | В_СОВ110/7 | 7,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 0,39277 |
| 52 | В_ЗАПАД.ТР./176 | 1ТП | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,19122 |
| 3 | Р20/7 | Р21/7 | 61,00 | 0,10 | Подвальная | 1999 | 2039 | 2,07156 |
| 5 | УТ-6А/5.5МКР | В_ОКТ77В/5.5 | 8,00 | 0,07 | Тоннельная | 1999 | 2039 | 0,36904 |
| 5 | В_ОКТ77В/5.5 | 1ТП | 8,00 | 0,07 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,25496 |
| 3 | Р10/7 | Р19/7 | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,13584 |
| 3 | В(В)_СОВ108/7 | В(З)_НАБ51/7 | 58,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 3,73752 |
| 52 | В_АБК_З.ТР./176 | 8ТП | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,22309 |
| 52 | К-ДОМ34/205 | В(З)_ДОМ34/176 | 75,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 4,392 |
| 3 | К-КОММ52/8А | Р45/8А | 25,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 1,464 |
| 3 | К-ЛУН12/8А | К-КОММ52/8А | 38,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 2,22528 |
| 3 | Р45/8А | В(В)_ЛУН10/8А | 22,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 1,23442 |
| 52 | В_АБК_В.ТР./176 | 7ТП | 6,00 | 0,07 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,19122 |
| 52 | Р1/В | К-МЕТ4/В | 43,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 1999 | 2039 | 2,41273 |
| 52 | У-41/МЕТАЛЛУРГОВ | Р1/В | 34,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 1999 | 2039 | 1,90774 |
| 52 | К-МЕТ4А/В | Р10/В | 75,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1999 | 2039 | 3,71175 |
| 52 | В_МЕТ4/В | 1ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,12748 |
| 52 | К-МЕТ4/В | В_МЕТ4/В | 15,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1999 | 2039 | 0,69195 |
| 52 | В_МЕТ2/В | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,09561 |
| 52 | Р1/В | В_МЕТ2/В | 28,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1999 | 2039 | 1,15416 |
| 52 | К-МЕТ4А/В | В_МЕТ4А/В | 12,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 0,55356 |
| 52 | У-41/МЕТАЛЛУРГОВ | Р4/Г | 78,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1999 | 2039 | 5,02632 |
| 52 | В_МЕТ4А/В | 1ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,15935 |
| 52 | Р4/Г | К-МЕТ3/Г | 38,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1999 | 2039 | 2,44872 |
| 5 | Р111/5.5 | Р28/5.5 | 15,00 | 0,07 | Надземная | 1999 | 2039 | 0,47805 |
| 5 | Р111/5.5 | Р29/5.5 | 17,00 | 0,07 | Надземная | 1999 | 2039 | 0,54179 |
| 52 | В(З)_ДОМ34/176 | Р4/176 | 5,00 | 0,13 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,1874 |
| 5 | УТ-4А1/5.5 | Р104/5.5 | 27,60 | 0,08 | Надземная | 1999 | 2039 | 0,879612 |
| 5 | Р48/5.5 | Р49/5.5 | 32,20 | 0,07 | Надземная | 1999 | 2039 | 1,026214 |
| 5 | Р49/5.5 | Р50/5.5 | 37,60 | 0,05 | Надземная | 1999 | 2039 | 1,198312 |
| 52051 | К-ВОЛ11/В | В_ВОЛ11/В | 10,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1999 | 2039 | 0,4949 |
| 52 | Р10/В | В_ПРАЧ./В | 8,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1999 | 2039 | 0,32976 |
| 52051 | Р10/В | К-ВОЛ11/В | 18,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1999 | 2039 | 0,89082 |
| 5 | Р5-1/105 | Р8/105 | 12,00 | 0,08 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,38244 |
| 52 | В_КОРП.3/211 | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,06374 |
| 5 | В_ЛЕН-АЯ50/105 | Р5-1/105 | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,20376 |
| 52 | К-ОМОН/5 | В_БАРД5/5 | 110,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 5,0743 |
| 5 | Р8/105 | Р7/105 | 32,00 | 0,08 | Подвальная | 1999 | 2039 | 1,01984 |
| 5 | Р8/105 | 3ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,06374 |
| 5 | Р5-1/105 | 4ТП | 15,00 | 0,07 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,47805 |
| 3 | К-СОВ69А/8 | В_СОВ69А/8 | 16,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 0,65952 |
| 5 | УТ-31'/105 | УТ-32'/105 | 36,70 | 0,15 | Тоннельная | 1999 | 2039 | 2,364948 |
| 5 | УТ-30'/105 | УТ-31'/105 | 75,10 | 0,15 | Тоннельная | 1999 | 2039 | 4,839444 |
| 5 | УТ-32'/105 | УТ-33'/105 | 33,70 | 0,10 | Тоннельная | 1999 | 2039 | 1,890907 |
| 5 | УТ-33'/105 | В_ЛЕН-АЯ50/105 | 8,20 | 0,10 | Тоннельная | 1999 | 2039 | 0,460102 |
| 52 | В_БАРД5/5 | 1ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,15935 |
| 5 | Р7/105 | 1ТП | 12,00 | 0,07 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,38244 |
| 5 | Р7/105 | 2ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,06374 |
| 52 | К-ГОР83/4 | К-ГОР83А/4 | 77,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 4,32047 |
| 52 | К-1/ДОМЕНЩИКОВ | Р10/176 | 23,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 1999 | 2039 | 1,34688 |
| 52 | Р10/176 | В(С)_ТУАЛ./176 | 27,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1999 | 2039 | 1,33623 |
| 52 | В(С)_ТУАЛ./176 | В(В)_ТУАЛ./176 | 24,00 | 0,08 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,76488 |
| 52 | В_ГАГ14/215 | 1ТП | 50,00 | 0,07 | Подвальная | 1999 | 2039 | 1,5935 |
| 3 | В_СОВ18/9А | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,09561 |
| 52 | К-3/ДОМЕНЩИКОВ | К-ДОМ34/205 | 10,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 0,5856 |
| 52 | В(В)_ТУАЛ./176 | В_АБК_З.ТР./176 | 15,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1999 | 2039 | 0,74235 |
| 3 | В(В)_ГАРАЖ/9А | Р24/9А | 12,00 | 0,05 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,38244 |
| 3 | Р24/9А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,03187 |
| 52 | К-СТАДИОН/176 | В_АБК_В.ТР./176 | 22,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1999 | 2039 | 1,01486 |
| 52 | Р4/1 | В(В)_БАРД16/1 | 23,00 | 0,07 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,73301 |
| 3 | К-П.КРАС18Б/9А | Р25/9А | 21,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1999 | 2039 | 0,86562 |
| 3 | В_ПЕР.КР18/9А | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,06374 |
| 3 | Р10/7 | В(В)_НАБ51/7 | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,10188 |
| 52 | К(Ю)-ЛЕН123А/2 | В_ГАРАЖИ/2 | 49,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 2,42501 |
| 52 | К-ГОР83/4 | В_ГОР83/4 | 4,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 0,19796 |
| 3 | В_СОВ110/7 | 1ТП | 34,00 | 0,10 | Подвальная | 1999 | 2039 | 1,15464 |
| 3 | Р21/7 | 1ТП | 57,00 | 0,08 | Подвальная | 1999 | 2039 | 1,81659 |
| 3 | В(З)_ГАРАЖ/9А | В_СОВ18/9А | 20,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 0,8244 |
| 3 | Р21/7 | 2ТП | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,19122 |
| 3 | Р16/7 | Р10/7 | 11,00 | 0,13 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,41228 |
| 3 | Р18/7 | 1ТП | 66,00 | 0,08 | Подвальная | 1999 | 2039 | 2,10342 |
| 3 | Р25/9А | В_ПЕР.КР18/9А | 16,00 | 0,05 | Надземная | 1999 | 2039 | 0,50992 |
| 3 | Р18/7 | 2ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,15935 |
| 3 | Р10/7 | Р18/7 | 65,00 | 0,10 | Подвальная | 1999 | 2039 | 2,2074 |
| 3 | В(З)_НАБ51/7 | Р16/7 | 4,00 | 0,15 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,16416 |
| 52 | К-ГОР83А/4 | В_ГОР83А/4 | 15,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 0,69195 |
| 1 | К_ЛИЦЕЙ/20 | В_ГОГ21/20 | 9,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 0,44541 |
| 1 | Р52-1/20 | Р52-2/20 | 83,00 | 0,10 | Подвальная | 1999 | 2039 | 2,81868 |
| 1 | Р66/20 | 2ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,06374 |
| 1 | В_ГОГ28/20 | Р66/20 | 6,00 | 0,13 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,22488 |
| 1 | К_ГОГ28/20 | В_ГОГ28/20 | 69,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 4,04064 |
| 52 | В_ГАГ41/213 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,06374 |
| 52 | В_ГАРАЖИ/2 | 1ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,12748 |
| 3 | Р19/9А | В(В)_ГАРАЖ/9А | 17,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 0,70074 |
| 52 | К-ПОБ11/110 | 1ТП | 70,00 | 0,08 | Надземная | 1999 | 2039 | 2,2309 |
| 52 | К-3/213 | В_ГАГ41/213 | 59,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1999 | 2039 | 2,91991 |
| 4 | ТК_ВЕТ3/ВЕТЕРАНОВ | ТК-4/ВЕТЕРАНОВ | 23,00 | 0,21 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 1,75191 |
| 4 | ТК_ПИОН17/220 | В_ПИОН15/220 | 29,50 | 0,08 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 1,459955 |
| 4 | К-ПИОН11/ФМК | В_ПИОН11/ФМК | 35,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 1,96385 |
| 4 | В_ПИОН11/ФМК | 1ТП | 10,00 | 0,10 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,3396 |
| 52 | В_БАРД29/5 | 1ТП | 11,00 | 0,08 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,35057 |
| 52 | ТК_БАРД29/БАРДИНА | В_БАРД29/5 | 11,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 0,54439 |
| 52 | Р23/110 | К-ПОБ11/110 | 16,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 0,79184 |
| 52 | Р21/5 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,09561 |
| 4 | Р22/219 | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,06374 |
| 4 | В_ОСТ5А/219 | Р22/219 | 55,00 | 0,10 | Подвальная | 1999 | 2039 | 1,8678 |
| 4 | УТ-2/ЧАЙКОВСКОГО | В_ОСТ5А/219 | 22,50 | 0,10 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 1,262475 |
| 4 | Р22/219 | 2ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,12748 |
| 4 | В_ОСТ13/221 | 1ТП | 34,00 | 0,08 | Подвальная | 1999 | 2039 | 1,08358 |
| 52 | Р19/5 | Р21/5 | 64,00 | 0,08 | Подвальная | 1999 | 2039 | 2,03968 |
| 3 | Р24/9А | В(З)_ГАРАЖ/9А | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,03187 |
| 4 | УТ-1А/ОСТИНСКАЯ | В_ОСТ13/221 | 33,80 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1999 | 2039 | 1,672762 |
| 52 | К-КОРП.3/1 | В_КОРП.3/211 | 33,00 | 0,05 | Надземная | 1999 | 2039 | 1,05171 |
| 52 | Р5/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | Р18/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 20,00 | 0,08 | Надземная | 1999 | 2039 | 0,6374 |
| 52 | В(В)_КОМС35/4 | В(З)_ГОР91/4 | 34,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 2,19096 |
| 52 | В(З)_ГОР91/4 | Р12/4 | 3,00 | 0,15 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,12312 |
| 52 | Р12/4 | 1ТП | 19,00 | 0,10 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,64524 |
| 52 | Р12/4 | В(В)_ГОР91/4 | 30,00 | 0,10 | Подвальная | 1999 | 2039 | 1,0188 |
| 52 | Р4/4 | В(В)_КОМС35/4 | 3,00 | 0,15 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,12312 |
| 52 | Р18/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | УТ-7/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 29,00 | 0,08 | Надземная | 1999 | 2039 | 0,92423 |
| 52 | УТ-7/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | В_КОНТОРА/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 1,00 | 0,05 | Надземная | 1999 | 2039 | 0,03187 |
| 21 | В(З)_ЛЕД19/17 | В(В)_ЛЕД23/17 | 36,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 2,01996 |
| 21 | Р20/17 | 1ТП | 85,00 | 0,08 | Подвальная | 1999 | 2039 | 2,70895 |
| 21 | Котельная № 2-КВГМ - ввод № 1 | ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ | 38,00 | 0,80 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 8,56292 |
| 21 | 3ТК-4/ОЛИМПИЙСКАЯ | К_МППЖХ/25А | 31,00 | 0,15 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 1,99764 |
| 1 | К_ПЕРВ60-62/21 | В_ПЕРВ60/21 | 31,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 1999 | 2039 | 1,73941 |
| 1 | К_ПЕРВ60-62/21 | 1ТП | 26,00 | 0,03 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 1,07172 |
| 1 | ТК-ПЕРВ60/ПЕРВОМАЙСКАЯ | К_ПЕРВ60-62/21 | 117,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 1999 | 2039 | 6,85152 |
| 1 | ТК-1/ПЕРВОМАЙСКАЯ | В(С)_ПЕРВ64/21 | 49,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 1999 | 2039 | 2,86944 |
| 1 | Р16/21 | 4ТП | 26,00 | 0,07 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,82862 |
| 1 | В(С)_ПЕРВ64/21 | Р16/21 | 2,00 | 0,13 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,07496 |
| 1 | Р16/21 | Р18/21 | 25,00 | 0,13 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,937 |
| 1 | Р18/21 | 5ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,12748 |
| 52 | В_ПАРК40/5 | 1ТП | 55,00 | 0,08 | Подвальная | 1999 | 2039 | 1,75285 |
| 1 | В_АРХ31/16 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,09561 |
| 1 | К_ГОГ21/20 | 1ТП | 5,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 0,23065 |
| 1 | К_АРХ31/16 | В_АРХ31/16 | 20,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 0,9226 |
| 1 | В_ГОГ21/20 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,03187 |
| 1 | Р52-2/20 | 1ТП | 8,00 | 0,08 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,25496 |
| 1 | В_ПЕРВ19/20 | К_ПЕРВ19/20 | 10,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 0,5611 |
| 1 | Р56/21 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,09561 |
| 1 | Р56/21 | 1ТП | 53,00 | 0,05 | Подвальная | 1999 | 2039 | 1,68911 |
| 1 | В_ПЕРВ60/21 | Р56/21 | 36,00 | 0,10 | Подвальная | 1999 | 2039 | 1,22256 |
| 1 | Р52-2/20 | В_ПЕРВ19/20 | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,20376 |
| 21 | В_ЛЕД1/17 | Р20/17 | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,12748 |
| 21 | Р20/17 | 2ТП | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,19122 |
| 4 | В(Ю)_СЕВ.Ш33/ФМК | В_ОКИН4А/ФМК | 29,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1999 | 2039 | 1,19538 |
| 21 | Р29/17 | В_ЛЕД1/17 | 28,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 1,38572 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ92А/25 | К_ЮБИЛ56-60/25 | 104,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 6,09024 |
| 21 | ТК-1/ЮБИЛЕЙНАЯ | К_КРАС-ЕВ84/25 | 19,00 | 0,13 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 1,11264 |
| 21 | К_К_БЕЛ42/23 | В(С)_ХОЗКОРПУС/23 | 41,80 | 0,10 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 2,345398 |
| 21 | К_К_БЕЛ37А/23 | В(С)_К.БЕЛ37А/23 | 52,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 2,57348 |
| 21 | В_ГАРАЖ/23 | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,06374 |
| 21 | К2_ПОБ208/23 | В_ГАРАЖ/23 | 5,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 0,2061 |
| 21 | В(С)_К.БЕЛ37А/23 | Р8/23 | 34,00 | 0,08 | Подвальная | 1999 | 2039 | 1,08358 |
| 1 | Р53/20 | Р47-1/20 | 6,00 | 0,05 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,19122 |
| 4 | Р31/ФМК | В(Ю)_СЕВ.Ш33/ФМК | 9,00 | 0,05 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,28683 |
| 1 | К(С)_КРАС32/20 | К_КОТТЕДЖИ/20 | 20,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1999 | 2039 | 0,9898 |
| 1 | Р48/20 | Р51/20 | 6,00 | 0,03 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,19122 |
| 21 | В(В)_ПОБ184/23 | К_ПОБ186/23 | 37,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 2,07607 |
| 21 | К_ПОБ186/23 | В_ПОБ186/23 | 16,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 0,89776 |
| 4 | В_ОКИН4А/ФМК | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,03187 |
| 21 | Р44/23 | 1ТП | 24,00 | 0,08 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,76488 |
| 21 | В_ПОБ186/23 | Р44/23 | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,06792 |
| 1 | Р45/20 | 1ТП | 5,00 | 0,03 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,15935 |
| 1 | Р48/20 | 1ТП | 5,00 | 0,03 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,15935 |
| 1 | Р51/20 | 1ТП | 5,00 | 0,03 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,15935 |
| 1 | Р51/20 | 1ТП | 5,00 | 0,03 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,15935 |
| 1 | Р53/20 | 1ТП | 5,00 | 0,03 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,15935 |
| 1 | Р47-1/20 | 1ТП | 5,00 | 0,03 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,15935 |
| 1 | Р34/20 | 1ТП | 5,00 | 0,03 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,15935 |
| 1 | Р40/20 | 1ТП | 5,00 | 0,03 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,15935 |
| 1 | Р40/20 | 1ТП | 5,00 | 0,03 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,15935 |
| 1 | Р30/20 | 1ТП | 5,00 | 0,03 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,15935 |
| 1 | Р30/20 | 1ТП | 5,00 | 0,03 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,15935 |
| 1 | Р25/20 | 1ТП | 5,00 | 0,03 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,15935 |
| 1 | Р34/20 | 1ТП | 5,00 | 0,03 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,15935 |
| 1 | Р25/20 | Р30/20 | 6,00 | 0,05 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,19122 |
| 52 | Р21/5 | 1ТП | 55,00 | 0,07 | Подвальная | 1999 | 2039 | 1,75285 |
| 21 | К_ПОБ169-171/24 | В_ПОБ169/24 | 19,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 0,94031 |
| 21 | В_АРХ5Б/392 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 1999 | 2039 | 0,03187 |
| 21 | В_КРАС33/392 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 0,04122 |
| 21 | К(Ю)_КРАС33/392 | К_КРАС33-35/392 | 41,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 1,69002 |
| 21 | К(Ю)_КРАС33/392 | К(Ю)_КРАС35/392 | 25,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 1,40275 |
| 21 | К_КРАС33-35/392 | В_КРАС33/392 | 23,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 0,94806 |
| 21 | К_АРХ5Б/392 | В_АРХ5Б/392 | 80,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1999 | 2039 | 3,6904 |
| 21 | Р16/392 | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Надземная | 1999 | 2039 | 0,09561 |
| 21 | Р_КЖБИ1/392 | К(Ю)_КРАС33/392 | 109,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 6,11599 |
| 21 | К(Ю)_БИРЖ4/392 | К_КРАС41/392 | 76,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 3,50588 |
| 21 | К_КРАС41/392 | В_КРАС41/392 | 9,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 0,37098 |
| 52 | В(В)_ГОР91/4 | К-ГОР91/4 | 20,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1999 | 2039 | 1,1222 |
| 52 | УТ-6/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | Р4/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 6,00 | 0,15 | Надземная | 1999 | 2040 | 0,24624 |
| 21 | К_АРХ50-60/22 | К_АРХ50/22 | 23,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1999 | 2040 | 1,29053 |
| 21 | К(Ю)_КРАС35/392 | К(Ю)_БИРЖ4/392 | 39,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1999 | 2040 | 2,18829 |
| 21 | В_АРХ50/22 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 1999 | 2040 | 0,09561 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ9/17 | Р32/17 | 25,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1999 | 2040 | 1,23725 |
| 21 | В(В)_АРХ40/22 | В(З)_АРХ36/22 | 60,00 | 0,10 | Подземная канальная | 1999 | 2040 | 3,3666 |
| 21 | Р32/17 | В_КРАС-ЕВ13/17 | 41,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1999 | 2040 | 2,02909 |
| 52 | УТ-7/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | Р-1/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 10,00 | 0,08 | Надземная | 1999 | 2040 | 0,3187 |
| 21 | В_КРАС41/392 | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 1999 | 2040 | 0,09561 |
| 21 | В_КРАС35/392 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1999 | 2040 | 0,04122 |
| 21 | К_АРХ50/22 | В_АРХ50/22 | 8,00 | 0,08 | Подземная канальная | 1999 | 2040 | 0,39592 |
| 21 | В_АРХ52/22 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 1999 | 2040 | 0,09561 |
| 21 | К_КРАС33-35/392 | В_КРАС35/392 | 22,00 | 0,05 | Подземная канальная | 1999 | 2040 | 0,90684 |
| 21 | К_АРХ50/22 | В_АРХ52/22 | 92,00 | 0,07 | Подземная канальная | 1999 | 2040 | 4,24396 |
| 5 | Р14/5.5 | Р15/5.5 | 29,10 | 0,07 | Надземная | 1999 | 2040 | 0,927417 |
| 21 | В_ПОБ170/23 | Р40/23 | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,09561 |
| 21 | К_АРХ5Б/392 | К_АРХ5А/392 | 19,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,87647 |
| 21 | К_АРХ5/392 | В(С)_АРХ5/392 | 10,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,5856 |
| 21 | Р8/392 | В(Ю)_АРХ5/392 | 14,00 | 0,13 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,52472 |
| 21 | В(С)_АРХ5/392 | Р8/392 | 6,00 | 0,13 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,22488 |
| 21 | В(З)_ЮБИЛ18/23 | В_ЮБИЛ16/23 | 63,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 2,90619 |
| 21 | Р83/23 | 1ТП | 32,86 | 0,03 | Подвальная | 2000 | 2040 | 1,0472482 |
| 21 | Р19/23 | В(З)_ЮБИЛ18/23 | 22,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,70114 |
| 21 | Р8/392 | 1ТП | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,19122 |
| 21 | В_АРХ3А/392 | 3ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03187 |
| 21 | К_АРХ5А/392 | В(С)_АРХ5А/392 | 34,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 1,99104 |
| 21 | В(Ю)_АРХ5/392 | К_АРХ5А/392 | 59,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 3,45504 |
| 21 |  |  | 15,00 | 0,20 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 1,14255 |
| 21 | Р25/23 | 3ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,09561 |
| 21 | В(Ю)_ПОБ172/23 | Р41-1/23 | 18,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,61128 |
| 21 | Р41-1/23 | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,09561 |
| 21 | В(З)_ПОБ172/23 | В_ПОБ170/23 | 20,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,9898 |
| 21 | В_ПОБ161/24 | Р2/24 | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03396 |
| 21 | Р41-1/23 | Р41/23 | 22,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,74712 |
| 1 | ТК-33/КРАСНАЯ | Р83/20 | 20,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,8244 |
| 21 | Р41/23 | 2ТП | 7,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,22309 |
| 21 | Р41/23 | Р25/23 | 39,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 1,32444 |
| 1 | Р111/20 | 2ТП | 8,00 | 0,04 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,25496 |
| 1 | В_КРАС16/20 | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,06374 |
| 21 | Р25/23 | В(З)_ПОБ172/23 | 19,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,60553 |
| 1 | Р83/20 | В_КРАС16/20 | 7,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,28854 |
| 21 | Р77А/23 | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 0,09226 |
| 21 | Р73/23 | 4ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,15935 |
| 21 | Р78/23 | Р77А/23 | 34,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 1,15464 |
| 21 | Р78/23 | 2ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,15935 |
| 5 | УТ-36/106 | УТ-1/106 | 42,34 | 0,15 | Тоннельная | 2000 | 2040 | 2,7283896 |
| 1 | Р52/21 | 2ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03187 |
| 5 | Р39/103 | Р39.1/103 | 4,20 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,173124 |
| 5 | Р39.1/103 |  | 12,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,496701 |
| 5 |  | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,09561 |
| 5 | Р36.1/103 | 1ТП | 7,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,28854 |
| 5 | Р40/103 | Р40.1/103 | 4,40 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,181368 |
| 5 | Р41/103 | Р41.1/103 | 4,50 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,18549 |
| 5 | Р35/103 | Р35.1/103 | 15,50 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,63891 |
| 5 | Р40.1/103 |  | 12,45 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,513189 |
| 5 | Р39/103 | Р40/103 | 34,75 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 1,6030175 |
| 21 | В_СТР.49В/25 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,03396 |
| 21 | К_ОЛИМ57/25 | В_СТР.49В/25 | 85,00 | 0,10 | Надземная | 2000 | 2040 | 2,8866 |
| 5 | Р40/103 | Р41/103 | 30,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 1,2366 |
| 5 | Р41.1/103 | 1ТП | 9,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,37098 |
| 5 |  | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,09561 |
| 5 | Р36/103 | Р36.1/103 | 13,50 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,55647 |
| 21 | Р19-1/25 | Р19/25 | 10,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,3396 |
| 21 | Р19/25 | Р20/25 | 22,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,74712 |
| 21 | В_КРАС-ЕВ84/25 | Р17-1/25 | 3,00 | 0,13 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,11244 |
| 21 | Р18-1/25 | Р19-1/25 | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,10188 |
| 5 | Р6/103МКР | 1ТП | 25,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 1,0305 |
| 21 | Р17/25 | Р18/25 | 53,00 | 0,13 | Подвальная | 2000 | 2040 | 1,98644 |
| 21 | Р18/25 | Р18-1/25 | 3,00 | 0,13 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,11244 |
| 21 | Р17-1/25 | Р17/25 | 13,00 | 0,13 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,48724 |
| 21 | В_ЮБИЛ16/23 | 1ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,15935 |
| 21 | В(В)_ЮБИЛ37/19 | В_ЮБИЛ39/19 | 35,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 1,61455 |
| 1 | В(СЗ)_ПЕРВ3А/20 | 1ТП | 25,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,79675 |
| 21 | Р28/19 | К_ПОБ159/19 | 20,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 1,2888 |
| 21 | Р32-1/18 | 3ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03187 |
| 1 | К_ПЕРВ60-62/21 | В_ПЕРВ62/21 | 48,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 2,37552 |
| 1 | В(Ю)_ПОБ102А/21 | 4ТП | 12,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,38244 |
| 1 | К2_ПОБ102А/21 | В(Ю)_ПОБ102А/21 | 9,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,44541 |
| 1 | В(В)_ПОБ102А/21 | 3ТП | 10,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,3187 |
| 5 | Р2/103 | 1ТП | 16,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,50992 |
| 1 | В(СЗ)_ПОБ106/21 | 3ТП | 10,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,3187 |
| 5 | Р-24/105 | Р-25/105 | 18,00 | 0,13 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,67464 |
| 5 | В_ШЕКС18Б/112 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,15935 |
| 21 | Р3Б/392 | 1ТП | 1,00 | 0,13 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,03748 |
| 21 | Р3Б/392 | 1ТП | 1,00 | 0,13 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,03748 |
| 21 | В_КРАСНАЯ54/392 | Р3Б/392 | 29,60 | 0,13 | Надземная | 2000 | 2040 | 1,109408 |
| 21 | Р3/392 | В_КРАСНАЯ54/392 | 29,60 | 0,13 | Надземная | 2000 | 2040 | 1,109408 |
| 1 | К_ВОС2/277 | В_ВОСТ_МАСТЕРСКИЕ/277 | 24,00 | 0,10 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,81504 |
| 1 | Р80-1/20 | В(В)_ПЕРВ41/20 | 5,04 | 0,30 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,36414 |
| 1 | Р81/20 | Р81-1/20 | 9,00 | 0,15 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,36936 |
| 1 | Р80/20 | 3ТП | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,06792 |
| 1 | Р80/20 | Р81/20 | 4,00 | 0,31 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,289 |
| 1 | В(В)_ПЕРВ41/20 | К_ПЕРВ37/20 | 35,00 | 0,31 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 3,4419 |
| 1 | В_ПЕРВ62/21 | 1ТП | 19,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,60553 |
| 5 | Р26-1/114 | 5ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,15935 |
| 1 | Р81/20 | Р80-1/20 | 25,00 | 0,31 | Подвальная | 2000 | 2040 | 1,80625 |
| 1 | В_СЕВЕР_АБК/277 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,03396 |
| 1 | В_ВОСТ_МАСТЕРСКИЕ/277 | В_СЕВЕР_АБК/277 | 10,00 | 0,10 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,3396 |
| 1 | В_ВОСТ_МАСТЕРСКИЕ/277 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,03396 |
| 1 | К_ВОС2/277 | К_ВОС4/277+тимох.1 | 47,00 | 0,15 | Надземная | 2000 | 2040 | 1,92888 |
| 1 | Р29/277 | 1ТП | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,06792 |
| 1 | Р29/277 | 1ТП | 10,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,3187 |
| 1 | К_ВОС4/277+тимох.1 | Р29/277 | 102,00 | 0,10 | Надземная | 2000 | 2040 | 3,46392 |
| 1 | Р33/277 | Р34/277 | 10,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,3396 |
| 1 | К_КРАС-ЕВ46/16 | В_КРАС-ЕВ46/16 | 22,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 1,01486 |
| 21 | Р47/18 | 1ТП | 100,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 3,187 |
| 21 | Р78/18 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,47805 |
| 21 | Котельная № 2-КВГМ - ввод № 1 | Р42/18 | 179,89 | 0,15 | Надземная | 2000 | 2040 | 7,3826856 |
| 21 | Р35-1/18 | Р47/18 | 23,00 | 0,10 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,78108 |
| 21 | Р21-2/18 | 1ТП | 19,00 | 0,04 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,60553 |
| 21 | Р21-1/18 | 1ТП | 27,97 | 0,04 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,8914039 |
| 21 | Р1_МАЗУТ/18 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03187 |
| 21 | Р15/18 | Р37/18 | 15,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 0,6183 |
| 21 | Р37/18 | Р2/18 | 15,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 0,6183 |
| 21 | Р43/18 | Р1_МАЗУТ/18 | 40,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 1,2748 |
| 21 | Р2/18 | Р43/18 | 20,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 0,8244 |
| 1 | Р32/277 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03187 |
| 1 | Р32/277 | Р33/277 | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03396 |
| 1 | Р31/277 | Р32/277 | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,06792 |
| 1 | В_КРАС-ЕВ3/277 | Р31/277 | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,1698 |
| 1 | Р31/277 | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,3187 |
| 1 | В(З)_КРАС-ЕВ30/277 | Р21/277 | 49,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2040 | 1,56163 |
| 1 | Р4/277 | 1ТП | 36,22 | 0,08 | Надземная | 2000 | 2040 | 1,1543314 |
| 1 | Р21/277 | В(Ю)_КРАС-ЕВ30/277 | 8,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,25496 |
| 1 | ТК-0/КРАСНОДОНЦЕВ | Р41/277 | 20,00 | 0,15 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,8208 |
| 1 | Р21/277 | 1ТП | 6,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,19122 |
| 1 | К_ВОС/277 | К_ВОС2/277 | 69,00 | 0,13 | Надземная | 2000 | 2040 | 2,58612 |
| 1 | Р43/277 | 1ТП | 6,00 | 0,08 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,19122 |
| 1 | Р41/277 | К_ТРИКОТАЖ/277 | 30,00 | 0,15 | Надземная | 2000 | 2040 | 1,2312 |
| 1 | Р44/277 | 1ТП | 20,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,6374 |
| 1 | Р43/277 | Р44/277 | 20,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,6374 |
| 1 | Р51/277 | 1ТП Каньон | 5,00 | 0,08 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,15935 |
| 1 | Р51/277 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,03187 |
| 1 | Р43/277 | Р51/277 | 39,00 | 0,08 | Надземная | 2000 | 2040 | 1,24293 |
| 1 | Р52/277 | Р52-3/277 | 46,00 | 0,10 | Надземная | 2000 | 2040 | 1,56216 |
| 1 | Р_2/277 | 1ТП | 25,07 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,7989809 |
| 1 | Р52-3/277 | 1ТП | 10,00 | 0,07 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,3187 |
| 1 | Р52-1/277 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03187 |
| 1 | В_КОРПУС/277 | Р52-1/277 | 20,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,6374 |
| 1 | Р44/277 | Р37/ 277 | 10,00 | 0,07 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,3187 |
| 1 | Р37/ 277 | 1ТП | 10,00 | 0,07 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,3187 |
| 1 | Р40/277 | 1ТП | 1,00 | 0,13 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03748 |
| 1 | Р43/277 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03187 |
| 1 | К_ТРИКОТАЖ/277 | Р40/277 | 20,00 | 0,13 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,7496 |
| 1 | К_ТРИКОТАЖ/277 | 1ТП | 40,00 | 0,10 | Надземная | 2000 | 2040 | 1,3584 |
| 1 | Р45/277 | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,3187 |
| 1 | К_ВОС2/277 | К_ВОС1/277 | 30,00 | 0,08 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,9561 |
| 21 | Р1/25А | 1ТП | 8,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,25496 |
| 21 | Р13/25А | 1ТП | 60,00 | 0,10 | Надземная | 2000 | 2040 | 2,0376 |
| 21 | УТ-3/ОЛИМПИЙСКАЯ | Р13/25А | 3,00 | 0,13 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,11244 |
| 21 | Р47/18 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,15935 |
| 21 | Р11/25А | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,15935 |
| 21 | В_АРХ106/17 | 1ТП | 6,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,19122 |
| 21 | Р2/17 | В(СЗ)_АРХ102/17 | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,06374 |
| 21 | В(СЗ)_АРХ102/17 | В_АРХ106/17 | 17,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 0,78421 |
| 21 | Р50-1/18 | 1ТП | 112,51 | 0,04 | Подвальная | 2000 | 2040 | 3,5856937 |
| 21 | В_ГАРАЖ/18 | Р50-1/18 | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03187 |
| 21 | К-2/17 | К_БОР40А/18 | 168,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 9,42648 |
| 1 | Р49/277 | 1ТП | 10,00 | 0,10 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,3396 |
| 1 | Р49/277 | Р51/277 | 53,00 | 0,15 | Надземная | 2000 | 2040 | 2,17512 |
| 1 | К-3А/277 | Р_3/277 | 8,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 0,36904 |
| 1 | Р_3/277 | 1ТП | 58,34 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 1,8592958 |
| 1 | Р_3/277 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03187 |
| 1 | Р47/277 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,15935 |
| 1 | Р47/277 | Р48/277 | 100,00 | 0,25 | Надземная | 2000 | 2040 | 6,394 |
| 1 | Р37/277 | Р47/277 | 100,00 | 0,25 | Надземная | 2000 | 2040 | 6,394 |
| 1 | Р51/277 | 1ТП | 130,00 | 0,15 | Надземная | 2000 | 2040 | 5,3352 |
| 1 | Р37/277 | 1ТП | 68,00 | 0,03 | Надземная | 2000 | 2040 | 2,16716 |
| 1 | Р48/277 | Р49/277 | 100,00 | 0,15 | Надземная | 2000 | 2040 | 4,104 |
| 1 | Р51/277 | 1ТП | 15,00 | 0,04 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,47805 |
| 1 | Р35/277 | 1ТП | 130,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 4,1431 |
| 1 | Р41/277 | Р42/277 | 15,00 | 0,08 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,47805 |
| 1 | Р41/277 | Р45/277 | 30,00 | 0,25 | Надземная | 2000 | 2040 | 1,9182 |
| 1 | Р45/277 | Р46/277 | 20,00 | 0,25 | Надземная | 2000 | 2040 | 1,2788 |
| 1 | Р45/277 | 1ТП | 40,00 | 0,10 | Надземная | 2000 | 2040 | 1,3584 |
| 1 | Р40/277 | 1ТП Эльком | 5,00 | 0,08 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,15935 |
| 1 | Р39/277 | Р40/277 | 25,00 | 0,08 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,79675 |
| 1 | Р46/277 | 1ТП | 80,00 | 0,50 | Надземная | 2000 | 2040 | 10,3344 |
| 1 | Р38/277 | Р39/277 | 20,00 | 0,25 | Надземная | 2000 | 2040 | 1,2788 |
| 1 | Р38/277 | 1ТП | 20,00 | 0,08 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,6374 |
| 1 | Р37/277 | Р38/277 | 31,00 | 0,25 | Надземная | 2000 | 2040 | 1,98214 |
| 1 | Р46/277 | Р50/277 | 57,00 | 0,15 | Надземная | 2000 | 2040 | 2,33928 |
| 1 | Р39/277 | Р41/277 | 30,00 | 0,25 | Надземная | 2000 | 2040 | 1,9182 |
| 5 | Р100/115 | 1ТП | 19,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,60553 |
| 5 | В(З)_ЛЮБ37/115 | В_ЛЮБ40/115 | 107,30 | 0,10 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 6,020603 |
| 5 | В_ЛЮБ40/115 | Р100/115 | 7,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,23772 |
| 5 | Р100/115 | 2ТП | 31,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,98797 |
| 1 | В_ТД СТРОИТЕЛЬ/20 | В_ХОЛОДИЛЬНИК/20 | 22,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 0,96074 |
| 1 | В_Ю_СКЛАД1/20 | В_ТД СТРОИТЕЛЬ/20 | 10,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,3187 |
| 1 | В_Ю_СКЛАД1/20 | В_ВОСТ_КОНТОРА /20 | 113,21 | 0,08 | Надземная | 2000 | 2040 | 3,6080027 |
| 1 | В_СКЛАД1/20 | В_Ю_СКЛАД1/20 | 26,51 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,8448737 |
| 1 | Р17-1/20 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 0,04949 |
| 1 | В_ХОЛОДИЛЬНИК/20 |  | 10,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,3187 |
| 5 | В(В)_ЛЮБ37/115 | В(З)_ЛЮБ37/115 | 10,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,3396 |
| 1 | Р2_ПОРТ/20 | 1ТП | 7,00 | 0,03 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,22309 |
| 1 | К2_ПОРТ/20 | 1ТП | 60,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 1,9122 |
| 3 | Р26/9А | К_ЛЕН35/9А | 37,50 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 1,54575 |
| 3 | В_СОВ74/9 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03187 |
| 3 | В_ЛЕН35/9А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03187 |
| 3 | Р52/9 | К-СОВ30Б/9 | 33,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 1,63317 |
| 3 | К-СОВ74/9 | В_СОВ74/9 | 27,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 1,11294 |
| 3 | ТК-2/НАБЕРЕЖНАЯ | В_ПРОЛ59/9 | 30,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 1,2366 |
| 3 | Р33/9 | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 0,4122 |
| 3 | К_ЛЕН35/9А | В_ЛЕН35/9А | 7,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,28854 |
| 5 | УТ-3/115 | В_ШКОЛА/115 | 14,75 | 0,13 | Тоннельная | 2000 | 2040 | 0,86376 |
| 5 | В_ШКОЛА/115 | 1ТП | 11,00 | 0,13 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,41228 |
| 3 | ТК-1/КОММУНИСТОВ | Р26/9А | 1,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 0,04613 |
| 3 | В_СОВ51/8 | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,06374 |
| 3 | К_СОВ51/8 | В_СОВ51/8 | 12,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 0,49464 |
| 3 | В_СОВ30А/9А | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,06374 |
| 3 | В_СОВ49/8 | 2ТП | 11,43 | 0,03 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,3642741 |
| 3 | Р1/9А | В_СОВ30А/9А | 26,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 1,19938 |
| 3 | В_ПРОЛ59/9 | Р33/9 | 5,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 0,2061 |
| 1 | Р52/277ПРОМЗОНА | 1ТП | 50,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 1,5935 |
| 1 | Р_1/277 | 1ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,15935 |
| 1 | В_АВТОСАЛОН/277ПРОМЗОНА | Р_1/277 | 15,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,47805 |
| 1 | Р18/277ПРОМЗОНА | Р1/277ПРОМЗОНА | 42,00 | 0,07 | Надземная | 2000 | 2040 | 1,33854 |
| 1 | Р1/277ПРОМЗОНА | В_АВТОСАЛОН/277ПРОМЗОНА | 20,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,9226 |
| 1 | К_ТРИКОТАЖ/277 | 1ТП | 50,00 | 0,08 | Надземная | 2000 | 2040 | 1,5935 |
| 1 | В_МЕБЕЛ.ЦЕХ/277ПРОМЗОНА | 1ТП | 59,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 1,88033 |
| 1 | В_ВСПОМ.КОРП./277 | 1ТП | 10,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,3396 |
| 1 | Р57/277ПРОМЗОНА | 1ТП | 6,00 | 0,03 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,19122 |
| 1 | Р22А/277ПРОМЗОНА | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,47805 |
| 1 | К_РАССВЕТ/277 | В_ВСПОМ.КОРП./277 | 8,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 0,44888 |
| 1 | Р37/277ПРОМЗОНА | Р55/277ПРОМЗОНА | 91,00 | 0,21 | Надземная | 2000 | 2040 | 4,01128 |
| 1 | Р40/277ПРОМЗОНА | Р37/277ПРОМЗОНА | 40,00 | 0,20 | Надземная | 2000 | 2040 | 1,7632 |
| 1 | ТК-12/ПОБЕДЫ | Р40/277ПРОМЗОНА | 42,00 | 0,20 | Надземная | 2000 | 2040 | 1,85136 |
| 1 | Р60/277ПРОМЗОНА | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,47805 |
| 1 | Р40/277 | 1ТП | 36,00 | 0,10 | Надземная | 2000 | 2040 | 1,22256 |
| 1 | Р38/277ПРОМЗОНА | Р40/277 | 39,00 | 0,10 | Надземная | 2000 | 2040 | 1,32444 |
| 1 | Р30/277ПРОМЗОНА | 1ТП | 1,40 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,047544 |
| 1 | Р54/277ПРОМЗОНА | Р30/277ПРОМЗОНА | 56,60 | 0,10 | Надземная | 2000 | 2040 | 1,922136 |
| 1 | Р39/277ПРОМЗОНА | Р38/277ПРОМЗОНА | 3,00 | 0,10 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,10188 |
| 1 | Р39/277ПРОМЗОНА | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,3187 |
| 1 | Р60/277ПРОМЗОНА | Р39/277ПРОМЗОНА | 115,00 | 0,10 | Надземная | 2000 | 2040 | 3,9054 |
| 1 | Р55/277ПРОМЗОНА | Р60/277ПРОМЗОНА | 85,00 | 0,10 | Надземная | 2000 | 2040 | 2,8866 |
| 1 | Р55/277ПРОМЗОНА | Р54/277ПРОМЗОНА | 18,00 | 0,21 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,79344 |
| 5 | УТ-1Б/115 | УТ-3/115 | 76,85 | 0,13 | Тоннельная | 2000 | 2040 | 4,500336 |
| 5 | Р17/114 | Р17-1/114 | 38,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2040 | 1,21106 |
| 3 | Р41/9 | В(ЮЗ)_НАБ17/9 | 45,00 | 0,13 | Подвальная | 2000 | 2040 | 1,6866 |
| 5 | Р17-2/114 | 2ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,12748 |
| 3 | Р26/9А | Р1/9А | 40,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 1,8452 |
| 5 | Р17-2/114 | Р17-3/114 | 46,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 1,46602 |
| 5 | Р17-3/114 | 1ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,12748 |
| 5 | Р17-1/114 | 3ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,12748 |
| 3 | НАБЕРЕЖНАЯ 41 ЦТП | К-НАБ43/7 | 20,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 1,1222 |
| 5 | Р17-1/114 | Р17-2/114 | 10,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,3187 |
| 3 | Р13/9 | 1ТП | 1,00 | 0,03 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03187 |
| 3 | В_НАБ41/7 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03396 |
| 3 | В_НАБ43/7 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03396 |
| 3 | К-НАБ43/7 | В_НАБ41/7 | 30,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 1,6833 |
| 3 | К-НАБ43/7 | В_НАБ43/7 | 20,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 1,1222 |
| 3 | В_СОМАТ./10 | 1ТП | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,19122 |
| 5 | УТ-10/5.4 | УТ-72/5.4 | 25,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 1,23725 |
| 52 | В_ТЕПЛИЦУ/10 | 1ТП | 40,00 | 0,03 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 1,6488 |
| 5 | Р27/5.5 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,47805 |
| 52 | Р31/10 | 5ТП | 55,32 | 0,03 | Подвальная | 2000 | 2040 | 1,7630484 |
| 52 | Р31/10 | 3ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,15935 |
| 52 | Р30/10 | 4ТП | 44,69 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 1,4242703 |
| 5 | Р30/5.5 | 1ТП | 7,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,22309 |
| 52 | В(С)_СТР2/176 | 1ТП | 21,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,66927 |
| 52 | В(Ю)_ПАРК18/3 | К-6/ПАРКОВАЯ | 20,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 1,2888 |
| 52 | К-СТР23/СТРОИТЕЛЕЙ | К-СТР21/СТРОИТЕЛЕЙ | 25,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 1,90425 |
| 52 | В_ЛОМ12/3 | 1ТП | 17,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,54179 |
| 5 | Р16/5.5 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,47805 |
| 3 | В_СОВ98/7 | 2ТП | 27,44 | 0,13 | Подвальная | 2000 | 2040 | 1,0284512 |
| 5 | Р15/5.5 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,47805 |
| 5 | Р48/5.5 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,47805 |
| 5 | Р48/5.5 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,47805 |
| 5 | Р104/5.5 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,47805 |
| 5 | Р102/5.5 | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,3187 |
| 5 | Р109/5.5 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,47805 |
| 5 | Р101/5.5 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,47805 |
| 5 | Р108/5.5 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,47805 |
| 3 | Р8/10 | К-13/10 | 27,50 | 0,21 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 2,094675 |
| 3 | К-ИНФЕКЦ./10 | Р18/10 | 13,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,76128 |
| 5 | Р52/5.5 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,47805 |
| 3 | Р20/10 | К-ИНФЕКЦ./10 | 34,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 2,19096 |
| 3 | Р20/10 | В(С)_МОРГ/10 | 10,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,4122 |
| 3 | Р12/10 | 1ТП | 1,00 | 0,13 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03748 |
| 3 | В_ИНФЕКЦ./10 | 1ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,12748 |
| 3 | Р-2/10 | В_СОМАТ./10 | 7,40 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,366226 |
| 3 | Р19/10 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03187 |
| 3 | В(С)_МОРГ/10 | Р19/10 | 22,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,70114 |
| 5 | Р53/5.5 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,47805 |
| 3 | К-ИНФЕКЦ./10 | В_ИНФЕКЦ./10 | 36,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 1,78164 |
| 3 | В_КОРП.А/10 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03187 |
| 3 | Р18/10 | В_КОРП.А/10 | 9,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,44541 |
| 3 | К-13/10 | Р20/10 | 39,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 2,51316 |
| 3 | Р18/10 | Р-1/10 | 51,30 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 2,538837 |
| 5 | Р28/5.5 | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,3187 |
| 3 | К-ЛИБК42/8А | В_ЛИБК42/8А | 31,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 1,27782 |
| 3 | К-5/8А | К-6/8А | 47,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 3,02868 |
| 3 | К-ДЗЕР11А/8А | В_ДЗЕР11/8А | 18,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 0,74196 |
| 3 | К-ЛИБК21/8А | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 0,2061 |
| 52 | В_ЛЕН84/Б | 1ТП | 29,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,92423 |
| 5 | УТ-14/5.5 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,47805 |
| 52 | В(Ю)_МИЛ13/104 | Р5/104 | 30,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 1,3839 |
| 52 | Р5/104 | В_МИЛ11/104 | 15,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,6183 |
| 52 | В(Ю)_ГОР43/2 | Р29/2 | 26,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 1,45886 |
| 52 | В(З)_МОСК46/2 | В(В)_МОСК48/2 | 41,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 2,40096 |
| 5 | Р50/5.5 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,47805 |
| 52 | В(З)_ЛЕН109/2 | В_ЛЕН111/2 | 92,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 5,16212 |
| 52 | В_ЛЕН111/2 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03396 |
| 52 | Р5/2 | В(З)_МОСК46/2 | 2,00 | 0,13 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,07496 |
| 52 | Р20/2 | 1ТП | 11,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,35057 |
| 52 | В(В)_МОСК48/2 | Р20/2 | 59,00 | 0,13 | Подвальная | 2000 | 2040 | 2,21132 |
| 52 | Р3-1/Г | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03396 |
| 52 | Р3-1/Г | В(З)_ЛЕН86/Г | 9,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,30564 |
| 5 | Р39/5.5 | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,3187 |
| 52 | В(С)_ЛЕН86/Г | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03187 |
| 52 | Р3/Г | В(С)_ЛЕН86/Г | 18,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,83034 |
| 52 | В(З)_ЛЕН86/Г | Р3/Г | 40,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 2,2444 |
| 52 | Р3/Г | К-ЛЕН86-88/Г | 32,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 1,79552 |
| 5 | Р43/5.5 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,47805 |
| 52 | Р18/2 | В(Ю)_ГОР43/2 | 22,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,74712 |
| 52 | Р18/2 | 1ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,12748 |
| 52 | В(З)_ГОР43/2 | Р18/2 | 22,00 | 0,13 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,82456 |
| 52 | К-ЛЕН97/2 | В(З)_ГОР43/2 | 78,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 4,56768 |
| 52 | В_ГОР41/2 | 1ТП | 6,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,19122 |
| 52 | Р29/2 | В_ГОР41/2 | 67,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 2,76174 |
| 52 | Р15/2 | В(З)_ЛЕН109/2 | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03396 |
| 52 | Р29/2 | В_ГОР39/2 | 17,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,95387 |
| 5 | Р40/5.5 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,47805 |
| 52 | В(С)_МОСК46/2 | Р5/2 | 7,00 | 0,15 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,28728 |
| 52 | Р2/104 | В(Ю)_МИЛ13/104 | 18,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,57366 |
| 52 | В(В)_МИЛ13/104 | Р2/104 | 18,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,61128 |
| 52 | К-ВЕРЕЩ40/104 | В_ВЕР40/104 | 6,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,24732 |
| 52 | В_ВЕР40/104 | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,09561 |
| 52 | В_МИЛ11/104 | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,06374 |
| 5 | Р41/5.5 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,47805 |
| 3 | К-ВОДОКАНАЛ1/8 | Р32/8 | 20,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,9226 |
| 5 | Р35/5.5 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,47805 |
| 5 | Р107/5.5 | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,3187 |
| 5 |  | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 0,4122 |
| 52 | В_ЛУН38/6 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03396 |
| 3 | В_ЛУН32Б/8 | 1ТП | 8,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,25496 |
| 3 | ТК-8'/ТРУДА | В_ЛУН32Б/8 | 6,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,27678 |
| 3 | Р44/8 | 1ТП | 10,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,3187 |
| 3 | Р31/8 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,2061 |
| 3 | К-ВОДОКАНАЛ1/8 | Р31/8 | 10,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,4122 |
| 3 | Р32/8 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,15935 |
| 3 | Р32/8 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,15935 |
| 5 | Р54/5.5 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,47805 |
| 5 | Р104/5.5 | 1ТП | 12,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,38244 |
| 5 | Р18/5.5 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,47805 |
| 5 | Р37/5.5 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,47805 |
| 5 | Р41/5.5 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,47805 |
| 52 | К-ЛУН38/6 | В_ЛУН38/6 | 16,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 0,89776 |
| 5 | Р47/5.5 |  | 4,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,12748 |
| 5 | В_СТР.4/5.5 | Р10/5.5 | 19,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,64524 |
| 3 | В_КОТТ.6А/8А | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,09561 |
| 3 | Р200/8А | В_КОТТ.6А/8А | 33,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 1,36026 |
| 5 | Р10/5.5 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03187 |
| 5 | Р10/5.5 | 2ТП | 48,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2040 | 1,52976 |
| 3 | В_ДЗЕР11/8А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03187 |
| 3 | Р17/8А | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,09561 |
| 3 | ТК-7А/ТРУДА | К-ЛИБК46-48/8А | 22,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 0,90684 |
| 3 | В_ЛИБК42/8А | 1ТП | 4,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,12748 |
| 5 | УТ-7А'/5.5 | УТ-8А/5.5 | 26,80 | 0,10 | Тоннельная | 2000 | 2040 | 1,503748 |
| 5 | УТ-8А/5.5 | В_ОКТ77Г/5.5 | 9,80 | 0,05 | Тоннельная | 2000 | 2040 | 0,403956 |
| 3 | В_ПРОХ./10 | 1ТП | 1,00 | 0,04 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 0,04122 |
| 3 | К-ПРОХОДНАЯ/10 | В_ПРОХ./10 | 6,00 | 0,04 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 0,24732 |
| 5 | В_ОКТ77Г/5.5 | 1ТП | 21,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,66927 |
| 52 | К-СТР4А/176 | В(С)_СТР2/176 | 74,50 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 3,687005 |
| 52 | К-СТР15/СТРОИТЕЛЕЙ | К-СТР13/СТРОИТЕЛЕЙ | 33,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 2,51361 |
| 52 | К-СТР17/СТРОИТЕЛЕЙ | К-СТР15/СТРОИТЕЛЕЙ | 32,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 2,43744 |
| 52 | К-СТР19/СТРОИТЕЛЕЙ | К-СТР17/СТРОИТЕЛЕЙ | 34,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 2,58978 |
| 52 | К-СТР21/СТРОИТЕЛЕЙ | К-СТР19/СТРОИТЕЛЕЙ | 44,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 3,35148 |
| 52 | К-СТР13/СТРОИТЕЛЕЙ | К-6/ДОМЕНЩИКОВ | 43,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 3,27531 |
| 5 | УТ-5А'/5.5 | В_СТР.4/5.5 | 54,00 | 0,10 | Тоннельная | 2000 | 2040 | 3,02994 |
| 5 | В_ШЕКС25А/105 | 1ТП | 10,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,3187 |
| 52 | К-РЫНОК/53 | В_ПАВИЛЬОН1/8А | 53,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 2,44489 |
| 3 | В_ДЗЕРЖ49/8А | 2ТП | 35,98 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 1,1466826 |
| 52 | В_ЛЕН67/8А | 1ТП | 1,00 | 0,04 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03187 |
| 5 | Р16-4/5.4 | 2ТП | 8,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,27168 |
| 5 | УТ-6/5.4 | УТ-66/5.4 | 15,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 0,74235 |
| 5 | УТ-66/5.4 | УТ-67/5.4 | 45,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 2,22705 |
| 52 | Р41/8А | Р29/8А | 50,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 1,5935 |
| 5 | УТ-5'А/5.4 | Р16/5.4 | 18,70 | 0,08 | Тоннельная | 2000 | 2040 | 0,925463 |
| 5 | Р16-3/5.4 | В_(С)_СТР_В/Ж/5.4 | 6,00 | 0,13 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,22488 |
| 52 | Р2/53 | Р4/53 | 16,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,73808 |
| 52 | В_ЛУН23/53 | 1ТП | 7,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,22309 |
| 52 | Р2/53 | В_ЛУН23/53 | 3,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,12366 |
| 52 | К-ЛУНАЧ25/53 | Р2/53 | 71,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 3,27523 |
| 52 | Р41/8А | 1ТП | 6,00 | 0,04 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,19122 |
| 52 | В_ПАВИЛЬОН1/8А | Р41/8А | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,06374 |
| 5 | В_ОКТ59/5.4 | Р10/5.4 | 33,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2040 | 1,05171 |
| 5 | Р10/5.4 | 2ТП | 8,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,25496 |
| 5 | Р16/5.4 | В_ОКТ59/5.4 | 49,50 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 2,449755 |
| 5 | Р10/5.4 | 1ТП | 46,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 1,46602 |
| 3 | Р32/8 | 1ТП | 10,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,4613 |
| 52 | В(Ю)_МИЛ17/104 | К-ВЕРЕЩ40/104 | 53,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 2,97383 |
| 52 | Р1/Г | В_ВОЛ5/Г | 43,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 1,98359 |
| 52 | К-МЕТ4/В | К-МЕТ4А/В | 28,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 1,57108 |
| 5 | Р60/5.5 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,47805 |
| 5 | Р58/5.5 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,47805 |
| 52 | В_ВОЛ5/Г | 1ТП | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,22309 |
| 5 | Р29/5.5 | 1ТП | 7,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,22309 |
| 5 | Р49/5.5 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,47805 |
| 5 | Р49/5.5 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,47805 |
| 52 | Р2/104 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,15935 |
| 52 | Р4/104 | В(Ю)_МИЛ17/104 | 11,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,37356 |
| 52 | Р4/104 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03187 |
| 52 | В(З)_МИЛ17/104 | Р4/104 | 16,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,54336 |
| 5 | Р15/5.5 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,47805 |
| 52 | В(Ю)_БАБ19/207 | ТК_БАБУШ12/БАРДИНА | 114,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 8,68338 |
| 52 | К-БАРД2/1 | В(С)_БАРД2/1 | 37,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 1,83113 |
| 52 | Р1.2./1 | К-П.СТР3/1 | 140,50 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 7,883455 |
| 52 | К-БАРД2/1 | Р1.1./1 | 37,50 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 2,104125 |
| 52 | В(З)_БАРД2/1 | В_БАРД4/1 | 44,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 2,17756 |
| 52 | В_БАРД4/1 | 1ТП | 41,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2040 | 1,30667 |
| 52 | ТК-39А/ЛОМОНОСОВА | В(З)_ЛОМ40/203 | 23,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 1,48212 |
| 52 | К-10М/МЕТАЛЛУРГОВ | К-10М-1/МЕТАЛЛУРГОВ | 14,50 | 0,41 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 1,886015 |
| 52 | В(З)_ЛОМ40/203 | Р4/203 | 3,00 | 0,15 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,12312 |
| 52 | К-ЛОМ43/212 | В_ГСК-2/212 | 4,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 0,16488 |
| 52 | В(ЮВ)_ЛОМ36/203 | В_ЛЕН112/203 | 54,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 2,67246 |
| 52 | В_ГСК-2/212 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03187 |
| 5 | УТ-14/105 | В_ШЕКС25А/105 | 29,00 | 0,08 | Тоннельная | 2000 | 2040 | 1,43521 |
| 52 | К-10/ЛЕНИНА | К-ГАГ33/212 | 121,00 | 0,21 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 9,21657 |
| 52 | К-ЛЕН165-167/1 | В(З)_ЛЕН165/1 | 34,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 2,19096 |
| 5 | УТ-11/105 | В_СТР.5Б/105 | 23,00 | 0,10 | Тоннельная | 2000 | 2040 | 1,29053 |
| 52 | Р22/215 | К-ЛЕН128/215 | 25,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 1,464 |
| 52 | В(Ю)_БАРД18/1 | В(З)_БАРД16/1 | 35,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 2,0496 |
| 5 | Р24/105 | 2ТП | 34,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2040 | 1,08358 |
| 52 | Р21/215 | В_ЛЕН134/215 | 18,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,83034 |
| 52 | Р20/215 | Р21/215 | 34,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 2,19096 |
| 52 | К-ЛЕН128/215 | В(Ю)_ЛЕН126/215 | 38,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 2,22528 |
| 52 | Р22/215 | В_ЛЕН130/215 | 18,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,83034 |
| 52 | В_ЛЕН128/215 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,09561 |
| 52 | Р21/215 | Р22/215 | 32,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 1,87392 |
| 52 | Р20/215 | В_ЛЕН132/215 | 10,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,4613 |
| 52 | В_ЛЕН132/215 | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,06374 |
| 21 | Р3-1/ИРДОМАТКА | 1ТП | 45,00 | 0,07 | Надземная | 2000 | 2040 | 1,43415 |
| 21 | Р32/ИРДОМАТКА | 1ТП | 200,00 | 0,08 | Надземная | 2000 | 2040 | 6,374 |
| 21 | Р2/ИРДОМАТКА | 1ТП | 30,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,9561 |
| 21 | Р32/ИРДОМАТКА | Р33/ИРДОМАТКА | 1,00 | 0,07 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,03187 |
| 52 | К-8/ЛЕНИНА | К-ЛЕН165-167/1 | 15,00 | 0,21 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 1,14255 |
| 52 | К-ЛЕН167/1 | В_ЛЕН167/1 | 6,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,29694 |
| 52 | К-ЛЕН165-167/1 | К-ЛЕН167/1 | 11,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,70884 |
| 21 | Р33/ИРДОМАТКА | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03187 |
| 52 | В(Ю)_ЛЕН136/215 | Р20/215 | 29,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 1,86876 |
| 52 | В(З)_ЛЕН169/1 | В(В)_ЛЕН173/1 | 66,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 4,25304 |
| 5 | Р11/5.5 | 1ТП | 19,00 | 0,21 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,83752 |
| 5 | Котельная "Южная" | 1ТП | 1,00 | 0,90 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,24989 |
| 52 | В(В)_БАРД16/1 | В_БАРД14/1 | 48,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 2,21424 |
| 52 | В(Ю)_БАРД16/1 | В(С)_БАРД12/1 | 36,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 2,01996 |
| 52 | К-ЛЕН128/215 | В_ЛЕН128/215 | 10,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,4613 |
| 52 | К-ЛЕН167/1 | В(В)_ЛЕН169/1 | 52,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 3,35088 |
| 3 | Р34/7 | 1ТП | 32,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 1,47616 |
| 3 | Р8/ЧВВИУР | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03396 |
| 3 | Р37/7 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,03187 |
| 3 | Р3-1/ЧВВИУР | Р37/7 | 26,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,82862 |
| 3 | Р8/ЧВВИУР | 2ТП | 20,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,6792 |
| 3 | Р42/7 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03187 |
| 3 | Р39/7 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03396 |
| 3 | Р34/7 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03396 |
| 3 | ТК-9/ЧВВИУР | Р34/7 | 47,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 2,63717 |
| 52 | ТЭЦ ПВС | ПАВИЛЬОН_М/МЕТАЛЛУРГОВ | 1,00 | 1,40 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 0 |
| 52 | В_ГАР/214 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,15935 |
| 52 | В_ГАРАЖИ/215 | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,4122 |
| 3 | Р-40А/7 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03396 |
| 52 | В_МАСТ.1/214 | 1ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,12748 |
| 52 | Р10/214 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03187 |
| 3 | Р3-1/ЧВВИУР | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03187 |
| 52 | В(В)_МЕТ51/215 | К-МЕТ49/215 | 10,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,5856 |
| 3 | Р19/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | Р7/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 61,00 | 0,07 | Надземная | 2000 | 2040 | 1,94407 |
| 52 | К-МЕТ49/215 | К-МЕТ45/215 | 92,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 5,38752 |
| 3 | Р26/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 2ТП | 1,00 | 0,15 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,04104 |
| 3 | Р9/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 1ТП | 1,00 | 0,15 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,04104 |
| 3 | Р26/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 3ТП | 1,00 | 0,15 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,04104 |
| 3 | Р18/218 | Р19/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 48,00 | 0,08 | Надземная | 2000 | 2040 | 1,52976 |
| 3 | Р20-1/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 1ТП | 10,00 | 0,03 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,3187 |
| 3 | Р8/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 1ТП | 70,00 | 0,07 | Надземная | 2000 | 2040 | 2,2309 |
| 3 | Р9/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | Р8/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 70,00 | 0,07 | Надземная | 2000 | 2040 | 2,2309 |
| 3 | Р20-1/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,3187 |
| 3 | Р20/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | Р20-1/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 3,00 | 0,08 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,09561 |
| 3 | Р6/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | Р9/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 41,00 | 0,07 | Надземная | 2000 | 2040 | 1,30667 |
| 3 | Р6/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 1ТП | 5,00 | 0,07 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,15935 |
| 3 | Р7/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | Р6/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 1,00 | 0,07 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,03187 |
| 52 | В_МАСТ./214 | В_ГАР/214 | 1,00 | 0,08 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,03187 |
| 1 | Р50/277 | 1ТП | 108,00 | 0,15 | Надземная | 2000 | 2040 | 4,43232 |
| 1 | Р42/277 | Р43/277 | 20,00 | 0,08 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,6374 |
| 1 | Р42/277 | 1ТП | 10,00 | 0,08 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,3187 |
| 1 | Р1/277 | 1ТП | 6,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,19122 |
| 1 | К_КРАС12А/20 | В_КРАС12/20 | 27,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 1,11294 |
| 52 | В_МЕТ38/214 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,15935 |
| 52 | Р10/214 | В_МАСТ.1/214 | 40,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 1,9796 |
| 1 | Р83/20 | Р86/20 | 60,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 2,4732 |
| 1 | В_АБК/20 | Р95/20 | 57,60 | 0,07 | Надземная | 2000 | 2040 | 1,835712 |
| 1 | В_КРАС12/20 | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,3187 |
| 52 | К-МИРА21А/214 | Р10/214 | 29,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 1,43521 |
| 52 | К-МЕТ38/214 | В_МЕТ38/214 | 36,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 1,48392 |
| 1 | Р86/20 | В_КРАС12А/20 | 7,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,28854 |
| 1 | Р86/20 | В_КРАС14/20 | 8,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,32976 |
| 1 | В_СЕВ_МЕЛЬНИЦА1/20 | 1ТП | 13,73 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,4375751 |
| 1 | В_ВОСТ_КОНТОРА /20 | 1ТП | 19,20 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,611904 |
| 1 | К1_ПОРТ/20 | Р100/20 | 10,00 | 0,07 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,3187 |
| 1 | Р100/20 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,47805 |
| 1 | Р100/20 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03187 |
| 1 | В(С)_АБК/20 | 2ТП | 1,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,03187 |
| 52 | К-МЕТ28/213 | В_МЕТ28/213 | 90,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 4,4541 |
| 52 | В_МЕТ28/213 | 1ТП | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,19122 |
| 4 | Р92/ФМК | 1ТП | 15,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,47805 |
| 4 | Р92/ФМК | 2ТП | 4,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,12748 |
| 4 | Р90/ФМК | Р92/ФМК | 29,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,92423 |
| 52 | Р1/ЛОМОНОСОВА | К-1'/ЛОМОНОСОВА | 1,50 | 0,50 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,217545 |
| 52 | Р6/5 | 1ТП | 285,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 9,6786 |
| 4 | В_ВЕТ2А/ФМК | К-МОЛОД2/ФМК | 139,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 10,58763 |
| 4 | ТК-17АА/ВЕТЕРАНОВ | В_ВЕТ6/ФМК | 13,10 | 0,10 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 0,735041 |
| 52 | Р9/5 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03396 |
| 52 | Р4/5 | Р5/5 | 140,50 | 0,10 | Надземная | 2000 | 2040 | 4,77138 |
| 52 | Р5/5 | Р7/5 | 193,00 | 0,41 | Надземная | 2000 | 2040 | 24,7812 |
| 52 | Р8/5 | 1ТП | 69,50 | 0,10 | Надземная | 2000 | 2040 | 2,36022 |
| 52 | Р7/5 | Р8/5 | 95,00 | 0,10 | Надземная | 2000 | 2040 | 3,2262 |
| 52 | Р8/5 | Р9/5 | 113,00 | 0,10 | Надземная | 2000 | 2040 | 3,83748 |
| 52 | Р10/5 | Р6/5 | 108,50 | 0,10 | Надземная | 2000 | 2040 | 3,68466 |
| 52 | В(Ю)_ЧКАЛ24/5 | К-ЧКАЛ22/5 | 10,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,4949 |
| 4 | ТК-11'/ОКИНИНА | В_ОКИН4/ФМК | 58,40 | 0,08 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 2,890216 |
| 52 | К-ЧКАЛ22/5 | В_ЧКАЛ22/5 | 8,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,39592 |
| 4 | В_ПИОН12/ФМК | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03187 |
| 4 | В(З)_СПОРТ20/ФМК | Р88/ФМК | 25,00 | 0,15 | Подвальная | 2000 | 2040 | 1,026 |
| 4 | В_ПИОН10/ФМК | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,06374 |
| 4 | К-ПИОН10/ФМК | В_ПИОН10/ФМК | 10,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 0,4367 |
| 4 | К_ПИОН13/220 | К-ПИОН11/ФМК | 73,80 | 0,21 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 5,621346 |
| 4 | К-ПИОН11/ФМК | К-ПИОН10-12/ФМК | 48,00 | 0,21 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 3,65616 |
| 4 | УТ-2/ЧАЙКОВСКОГО | К_ОСТ5-7/219 | 27,80 | 0,21 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 2,117526 |
| 52 | В_ЧКАЛ12/5 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,15935 |
| 52 | Р53/5 | В_ЧКАЛ9/5 | 35,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 1,73215 |
| 52 | В_ЧКАЛ15/5 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03187 |
| 52 | Р53/5 | В_ЧКАЛ15/5 | 20,00 | 0,03 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,8244 |
| 52 | В_ЧКАЛ9/5 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03187 |
| 52 | К-УСТ22/5 | В_ЧКАЛ2/30/5 | 62,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 3,06838 |
| 52 | В_ДОСААФ/5 | 1ТП ГАРАЖ | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03187 |
| 4 | В_МОЛ33/218 | Р1/218 | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,22309 |
| 4 | УТ-5/ОСТИНСКАЯ | В_МОЛ33/218 | 18,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,78606 |
| 4 | УТ-4/ОСТИНСКАЯ | Р25/219 | 2,00 | 0,31 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,19668 |
| 4 | Р25/219 | К_ПИОН13/220 | 393,40 | 0,31 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 38,686956 |
| 52 | В(В)_УСТ22/5 | Р17/5 | 47,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 1,59612 |
| 4 | В(Ю)_ПИОН13/ФМК | К_ПИОН13/220 | 7,10 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,415776 |
| 4 | Р6/220 | В(Ю)_ПИОН13/ФМК | 20,00 | 0,13 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,7496 |
| 52 | Р17/5 | 1ТП | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,20376 |
| 52 | В(Ю)_МАСТ./ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | В(С)_МАСТ./ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 4,00 | 0,04 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,12748 |
| 52 | В(С)_МАСТ./ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | В_ПТО/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 34,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 1,08358 |
| 51052 | В_НГ4/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | Р8/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 100,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 4,122 |
| 52 | В_КОМС10А/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03187 |
| 52 | В(Ю)_МАСТ./ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 1ТП | 10,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 0,4949 |
| 52 | Р3А/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | В(Ю)_МАСТ./ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 70,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 3,4643 |
| 52 | В_ПТО/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 1ТП | 27,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,86049 |
| 52 | К-КОМС10/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | Р5/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 20,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,9898 |
| 51052 | Р8/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 1ТП | 20,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,8244 |
| 52 | Р5/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | В_КОМС10/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 10,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,4122 |
| 52 | Р5/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 1ТП | 16,00 | 0,08 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,50992 |
| 52 | Р4/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | Р5/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 16,00 | 0,08 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,50992 |
| 52 | 1ТП | Р/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 7,00 | 0,04 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,22309 |
| 52 | Р4/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,47805 |
| 52 | Р18/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 1ТП | 4,00 | 0,03 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,12748 |
| 52 | К-СОВ141-143/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | В_СОВ143/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 40,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 1,6488 |
| 52 | К-ГАРАЖ/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 1ТП | 45,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 1,8549 |
| 52 | К-ГАРАЖ/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 1ТП | 30,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 1,2366 |
| 52 | К-ГАРАЖ/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | В_ГАРАЖ/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 10,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 0,4122 |
| 52 | В_ГАРАЖ/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03187 |
| 51052 | Р5/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | В_НГ4/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 70,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 3,2291 |
| 52 | Р5/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | В_КОМС10А/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 5,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,2061 |
| 52 | В_КОМС10/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03187 |
| 52 | Р2А/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | Р3А/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 24,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 1,18776 |
| 52 | К-КОМС10/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | Р2А/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 24,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 1,18776 |
| 52 | К-УСТ22/5 | В(В)_УСТ22/5 | 12,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 0,67332 |
| 4 | К-МОЛОД13/ФМК | В_МОЛ11/ФМК | 74,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 3,05028 |
| 52 | К-ЧКАЛ12/5 | В_ЧКАЛ12/5 | 66,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 2,72052 |
| 52 | Р7/5 | Р10/5 | 176,50 | 0,41 | Надземная | 2000 | 2040 | 22,6626 |
| 5 | В1_ОКТ62 мкр.104 | 1ТП | 51,00 | 0,13 | Подвальная | 2000 | 2040 | 1,91148 |
| 4 | В_МОЛ11/ФМК | 1ТП | 13,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,41431 |
| 5 | Р15/104 | ГВС | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,06374 |
| 4 | В(С)_СПОРТ18/ФМК | К-СПОРТ18/ФМК | 9,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 0,52704 |
| 4 | В_СПОРТ16/ФМК | 1ТП | 11,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,37356 |
| 4 | К-СПОРТ16/ФМК | В_СПОРТ16/ФМК | 16,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 0,89776 |
| 4 | К-МОЛОД1-3/ФМК | К-МОЛОД2/ФМК | 77,00 | 0,21 | Подземная бесканальная | 2000 | 2040 | 5,86509 |
| 4 | К-ПИОН12/ФМК | В_ПИОН12/ФМК | 8,70 | 0,08 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 0,430563 |
| 4 | Р88/ФМК | 1ТП | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,10188 |
| 4 | Р88/ФМК | В(В)_СПОРТ20/ФМК | 55,00 | 0,15 | Подвальная | 2000 | 2040 | 2,2572 |
| 4 | ТК-17АА/ВЕТЕРАНОВ | ТК_ВЕТ2-3/ВЕТЕРАНОВ | 73,20 | 0,21 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 5,575644 |
| 4 | Р91/ФМК | 4ТП | 27,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,86049 |
| 4 | Р91/ФМК | 3ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,09561 |
| 4 | Р90/ФМК | Р91/ФМК | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,09561 |
| 4 | В_ВЕТ6/ФМК | Р90/ФМК | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,20376 |
| 52 | В_ГСК8А/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,15935 |
| 52 | К-ГСК8А/81-83 | В_ГСК8А/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 5,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 0,2061 |
| 52 | К-46/ВОЛОГОДСКАЯ | К-ГСК8А/81-83 | 20,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2000 | 2040 | 0,9226 |
| 5 | В(Ю)_ГОРОД4/115 | Р36/115 | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,20376 |
| 5 | Р36/115 | 6ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,06374 |
| 5 | Р34/115 | 4ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,03187 |
| 52 | 1ТП | Р-1/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 15,00 | 0,04 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,47805 |
| 52 | В_КОМС14/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 1ТП | 12,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,38244 |
| 5 | Р23/115 | 7ТП | 17,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2040 | 0,54179 |
| 52 | Р/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | Р-1/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 13,00 | 0,04 | Надземная | 2000 | 2040 | 0,41431 |
| 5 | Р18/115 | В(Ю)_ОКТ49/1/115 | 17,00 | 0,13 | Тоннельная | 2000 | 2041 | 0,99552 |
| 5 | В(Ю)_ОКТ49/1/115 | Р23/115 | 7,00 | 0,13 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,26236 |
| 5 | Р23/115 | Р24/115 | 12,00 | 0,13 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,44976 |
| 52 | В_ДОБР1/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 1ТП | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,1698 |
| 52 | В(В)_СТАЛ80/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 1ТП | 30,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2000 | 2041 | 1,2366 |
| 5 | Р38/115 | 5ТП | 46,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2041 | 1,46602 |
| 5 | Р24/115 | 6ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,12748 |
| 5 | Р24/115 | Р38/115 | 9,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,30564 |
| 52 | Р17-1/110 | В_ПОБ7/110 | 100,00 | 0,07 | Надземная | 2000 | 2041 | 3,187 |
| 52 | Р20/110 | Р19/110 | 60,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2041 | 1,9122 |
| 52 | В_ПОБ7/110 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,15935 |
| 52 | Р19/110 | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2041 | 0,06374 |
| 5 | К-2/115 | В(Ю)_ГОРОД4/115 | 15,00 | 0,10 | Тоннельная | 2000 | 2041 | 0,84165 |
| 52 | Р19/110 | Р18/110 | 100,00 | 0,08 | Надземная | 2000 | 2041 | 3,187 |
| 52 | В_ГСК/110 | 1ТП | 13,74 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2041 | 0,4378938 |
| 52 | Р7/В | В_ПРОИЗ./В | 20,00 | 0,08 | Надземная | 2000 | 2041 | 0,6374 |
| 52 | Р21/110 | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2041 | 0,06374 |
| 52 | В_ПРОИЗ./В | 1ТП | 10,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,3187 |
| 52 | Р20/110 | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,09561 |
| 52 | В_СКЛАД/В | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,15935 |
| 52 | Р18/110 | 1ТП | 50,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2041 | 1,5935 |
| 52 | Р17/110 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,03187 |
| 52 | Р3-1/202 | 2ТП | 9,65 | 0,15 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,396036 |
| 52 | В(З)_КОМАР11/202 | 1ТП | 7,82 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,2492234 |
| 52 | Р3/202 | Р3-1/202 | 33,84 | 0,15 | Подвальная | 2000 | 2041 | 1,3887936 |
| 52 | К-4/ЛОМОНОСОВА | В(З)_КОМАР11/202 | 15,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2000 | 2041 | 0,69195 |
| 52 | В_ВОСТ_ЦЕХ КОНСТР/93 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,15935 |
| 52 | В_КОМАР6ГАРАЖ/93 | 2ТП | 9,60 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,305952 |
| 52 | Р19/93 | 1ТП | 8,23 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2041 | 0,2622901 |
| 52 | Р3-1/202 | 2ТП | 9,65 | 0,15 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,396036 |
| 52 | Р3-2/202 | 3ТП | 9,44 | 0,15 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,3874176 |
| 52 | Р3-2/202 | 4ТП | 28,23 | 0,15 | Подвальная | 2000 | 2041 | 1,1585592 |
| 52 | Р3-1/202 | Р3-2/202 | 18,52 | 0,15 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,7600608 |
| 52 | КОМАР11/202" | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,06374 |
| 52 | В(В)_ЛОМ42/202 | В_ГАРАЖ/202 | 30,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2041 | 1,2366 |
| 52 | В(З)_КОМАР11/202 | КОМАР11/202" | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,09561 |
| 52 | Р12/93 | 1ТП | 48,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2041 | 1,52976 |
| 52 | К-7М/МЕТАЛЛУРГОВ | В(В)_МЕТ16/202 | 14,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2000 | 2041 | 0,69286 |
| 52 | К-МЕТ21/203 | В(С)_МЕТ21А/203 | 6,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2000 | 2041 | 0,35136 |
| 52 | В_МЕТ21/203 | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,06374 |
| 52 | К-МЕТ21/203 | В_МЕТ21/203 | 7,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2041 | 0,28854 |
| 52 | Р20/203 | К-МЕТ21/203 | 85,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2000 | 2041 | 4,9776 |
| 52 | В_МЕТ23/203 | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,06374 |
| 52 | Р20/203 | В_МЕТ23/203 | 8,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2041 | 0,32976 |
| 52 | Р16/203 | В(С)_ЛЕН110А/203 | 70,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2000 | 2041 | 3,9277 |
| 52 | В(В)_ЛОМ40/203 | Р20/203 | 20,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2000 | 2041 | 1,2888 |
| 52 | В_ЛЕН112/203 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,09561 |
| 1 | Р34-1/277ПРОМЗОНА | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,03187 |
| 1 | Р10/277ПРОМЗОНА | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Надземная | 2000 | 2041 | 0,06374 |
| 1 | Р33/277ПРОМЗОНА | Р10/277ПРОМЗОНА | 10,00 | 0,08 | Надземная | 2000 | 2041 | 0,3187 |
| 1 | Р35/277ПРОМЗОНА | Р33/277ПРОМЗОНА | 18,00 | 0,08 | Надземная | 2000 | 2041 | 0,57366 |
| 1 | Р34/277ПРОМЗОНА | Р35/277ПРОМЗОНА | 56,00 | 0,13 | Надземная | 2000 | 2041 | 2,09888 |
| 1 | Р31-1/277ПРОМЗОНА | 1ТП | 7,00 | 0,08 | Надземная | 2000 | 2041 | 0,22309 |
| 1 | Р34-1/277ПРОМЗОНА | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,03187 |
| 3 | К(С)-СОВ108/7 | К-СОВ110/7 | 49,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2000 | 2041 | 4,51192 |
| 52 | К-СТАДИОН/176 | В_ВОСТ.ТР./176 | 43,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2000 | 2041 | 2,51808 |
| 52 | К-СТР14А/205 | Р15/205 | 32,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2000 | 2041 | 1,47616 |
| 4 | УТ-11/ЧАЙКОВСКОГО | ЗРА2-ТК-3'/ЧАЙКОВСКОГО | 92,00 | 0,52 | Подземная канальная | 2000 | 2041 | 13,34276 |
| 52 | Р15/205 | Р16/205 | 41,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2041 | 1,69002 |
| 4 | УТ-1/ЧАЙКОВСКОГО | УТ-2/ЧАЙКОВСКОГО | 186,70 | 0,52 | Подземная канальная | 2000 | 2041 | 27,077101 |
| 52 | К-ДОМ25/205 | В_ДОМ25/205 | 17,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2000 | 2041 | 0,78421 |
| 4 | Задвижка-УТ-1/ОТ_10-Й_КОТ. | Переход 426-325 | 5,25 | 0,41 | Надземная | 2000 | 2041 | 0,6741 |
| 4 | УТ-1/ОТ_10-Й_КОТ. | Задвижка-УТ-1/ОТ_10-Й_КОТ. | 12,98 | 0,41 | Надземная | 2000 | 2041 | 1,666632 |
| 52 | К-АЛМАЗ/176 | К-СТАДИОН/176 | 86,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2000 | 2041 | 5,54184 |
| 52 | Р13/176 | 4ТП | 17,00 | 0,04 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,54179 |
| 52 | В_МЕНД8А/204 | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,3187 |
| 52 | В(В)_МЕНД9/205 | В_ДОМ35/205 | 25,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2000 | 2041 | 1,15325 |
| 52 | В_ДОМ35/205 | 1ТП | 32,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2041 | 1,01984 |
| 4 | Котельная № 10 | Р21/219 | 6,00 | 0,41 | Надземная | 2000 | 2041 | 0,7704 |
| 4 | Переход 426-325 | Котельная № 10 | 1,80 | 0,31 | Надземная | 2000 | 2041 | 0,13005 |
| 4 | Р25/219 | Р26/219 | 154,80 | 0,31 | Подземная бесканальная | 2000 | 2041 | 15,223032 |
| 52 | Р4/176 | Р5/176 | 2,00 | 0,13 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,07496 |
| 52 | Р5/176 | В(В)_ДОМ34/176 | 7,00 | 0,13 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,26236 |
| 4 | УТ-10/ЧАЙКОВСКОГО | УТ-11/ЧАЙКОВСКОГО | 97,50 | 0,52 | Подземная канальная | 2000 | 2041 | 14,140425 |
| 4 | УТ-9/ЧАЙКОВСКОГО | УТ-10/ЧАЙКОВСКОГО | 138,10 | 0,52 | Подземная канальная | 2000 | 2041 | 20,028643 |
| 4 | УТ-8/ЧАЙКОВСКОГО | УТ-9/ЧАЙКОВСКОГО | 65,00 | 0,52 | Подземная канальная | 2000 | 2041 | 9,42695 |
| 4 | УТ-1/ЧАЙКОВСКОГО | УТ-8/ЧАЙКОВСКОГО | 57,60 | 0,52 | Подземная канальная | 2000 | 2041 | 8,353728 |
| 52 | К-ДОМ34/176 | В(З)_СТР4/176 | 25,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2000 | 2041 | 1,464 |
| 52 | Р6/176 | Р7/176 | 27,00 | 0,13 | Подвальная | 2000 | 2041 | 1,01196 |
| 4 | Р26/219 | УТ-1/ЧАЙКОВСКОГО | 7,00 | 0,31 | Подземная бесканальная | 2000 | 2041 | 0,68838 |
| 52 | Р7/176 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,03187 |
| 52 | Р7/176 | Р7-1/176 | 54,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2041 | 1,83384 |
| 52 | В(З)_СТР4/176 | Р6/176 | 5,00 | 0,13 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,1874 |
| 52 | Р15/205 | В_СТР12/205 | 14,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2041 | 0,57708 |
| 52 | В_СТР12/205 | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,09561 |
| 52 | Р16/205 | В_СТР10А/205 | 14,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2041 | 0,57708 |
| 52 | В_СТР10А/205 | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,09561 |
| 52 | Р16/205 | В_СТР10/205 | 49,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2041 | 2,01978 |
| 52 | В_СТР10/205 | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,09561 |
| 52 | В(В)_ДОМ34/176 | К-ДОМ34/176 | 36,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2000 | 2041 | 2,10816 |
| 52 | Р23/4 | 2ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,06374 |
| 52 | В_ЗАПАД.ТР./176 | 2ТП | 35,00 | 0,03 | Подвальная | 2000 | 2041 | 1,11545 |
| 52 | В_ЗАПАД.ТР./176 | 3ТП | 106,70 | 0,03 | Подвальная | 2000 | 2041 | 3,400529 |
| 51052 | В_ЛУН50/6 | 2ТП | 25,13 | 0,04 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,8008931 |
| 51052 | В_ЛУН50/6 | 3ТП | 21,49 | 0,04 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,6848863 |
| 52 | К-АЛМАЗ/176 | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2041 | 0,4122 |
| 52 | В_ПРИСТР/6 мкр. | 1 ТП | 39,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2041 | 1,32444 |
| 52 | К-МОСК62/2 | В(З)_МОСК60/2 | 63,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2000 | 2041 | 3,68928 |
| 52 | В_ГСК/2 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,03187 |
| 52 | К-1/ЛОМОНОСОВА | К-МСЧ/202 | 3,00 | 0,21 | Подземная бесканальная | 2000 | 2041 | 0,22851 |
| 52 | Р9-1/93 | В_ВОСТ_ЦЕХ КОНСТР/93 | 15,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,47805 |
| 52 | В_34СКЛАД/208 | 1ТП | 4,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,12748 |
| 52 | Р6/208 | В_34СКЛАД/208 | 4,00 | 0,05 | Надземная | 2000 | 2041 | 0,12748 |
| 52 | К-БАБ21/1 | Р6/208 | 6,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | 2041 | 0,24732 |
| 52 | Р2/110 | 1ТП | 23,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,73301 |
| 52 | 1ТП | Р5А/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 10,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,3187 |
| 52 | В(З)_БАГАЖ/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | Р5А/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 4,00 | 0,03 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,12748 |
| 52 | Р5А/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | В(Ю)_БАГАЖ/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,15935 |
| 52 | 1ТП | В(З)_БАГАЖ/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 10,00 | 0,03 | Надземная | 2000 | 2041 | 0,3187 |
| 52 | В(Ю)_БАГАЖ/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | Р6А/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 20,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2000 | 2041 | 0,9226 |
| 21 | Р15/23 | 1ТП | 30,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2000 | 2041 | 1,2366 |
| 21 | Р20ОС/23 | Р21ОС/23 | 181,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2000 | 2041 | 7,46082 |
| 21 | Р21ОС/23 | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2000 | 2041 | 0,08244 |
| 21 | Р3/392 | Р4/392 | 210,00 | 0,10 | Надземная | 2000 | 2041 | 7,1316 |
| 21 | Р4/392 | 1ТП | 10,00 | 0,08 | Надземная | 2000 | 2041 | 0,3187 |
| 52 | ТК_БАБУШ12/БАРДИНА | В(СВ)_БАБ12/207 | 32,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2000 | 2041 | 2,43744 |
| 4 | Р9/222 | 1ТП | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,1698 |
| 1 | К_ГОГ40/20 | В_ГОГ42А/20 | 20,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2000 | 2041 | 0,9898 |
| 1 | Р6/20 | Р6-1/20 | 32,00 | 0,10 | Подвальная | 2000 | 2041 | 1,08672 |
| 1 | Р69/20 | В(С)_ХИМ30/20 | 2,00 | 0,03 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,06374 |
| 4 | ЗРА2-ТК-3'/ЧАЙКОВСКОГО | ТК-3'/ЧАЙКОВСКОГО | 0,50 | 0,52 | Подземная канальная | 2000 | 2041 | 0,072515 |
| 1 | Р6-1/20 | 2ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,15935 |
| 1 | Р6-1/20 | 3ТП | 68,00 | 0,08 | Подвальная | 2000 | 2041 | 2,16716 |
| 1 | УТ-3/ПЕРВОМАЙСКАЯ | В_СТР.12ГД/20 | 20,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2000 | 2041 | 1,2888 |
| 4 | Р11-1/ПРОМЗОНА | Р16/ПРОМЗОНА | 132,60 | 0,08 | Надземная | 2000 | 2041 | 4,225962 |
| 4 | Р17/ПРОМЗОНА | 1ТП | 88,20 | 0,07 | Надземная | 2000 | 2041 | 2,810934 |
| 4 | Р17/ПРОМЗОНА | 1ТП | 5,00 | 0,07 | Надземная | 2000 | 2041 | 0,15935 |
| 3 | В_СОЦ40/9А | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 2000 | 2041 | 0,06374 |
| 4 |  |  | 64,90 | 0,21 | Подземная канальная | 2000 | 2041 | 4,943433 |
| 3 | Р37/8 | Р39/8 | 57,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 1,81659 |
| 21 | В_ЮБИЛ 7/22 | 1ТП | 1,00 | 0,04 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,03187 |
| 21 | Р11/23 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,09561 |
| 1 | К_ГОГ46/20 | В_КАФЕ/20 | 108,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 4,45176 |
| 3 | Р2/9 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,09561 |
| 1 | Р23/21 | 1ТП | 13,00 | 0,03 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,41431 |
| 1 | Р46/277 | Р48/277 | 21,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 0,96873 |
| 21 | Р21/24 | 2ТП | 46,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 1,46602 |
| 52 | В(Ю)_ГОР32/6 | В(В)_ГОР32/6 | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,15935 |
| 4 | Р67/ФМК | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,09561 |
| 1 | Р56/277 | В(С)_ПОБ97/277 | 37,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 1,83113 |
| 52 | К-МОСК40-44/2 | В(З)_МОСК40/2 | 16,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 0,89776 |
| 3 | В(В)_МРЭС/9 | Р55/9 | 8,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,25496 |
| 3 | В_ДИСПЕТЧ./9 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,03187 |
| 1 | Р30/277 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,03187 |
| 52 | В_ЛУН35/53 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,03187 |
| 21 | Р21/24 | В(З)_ОЛИМ35/24 | 22,00 | 0,10 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,74712 |
| 52 | К-ПАЛАТ./202 | В(З)_ГЛАВНЫЙ/202 | 26,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 1,45886 |
| 52 | Р1/53 | В_ЛУН35/53 | 16,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 0,65952 |
| 52 | В_ЛУН37/53 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,03187 |
| 5 | УТ-29/103 | В_БАТ12А/103 | 25,60 | 0,10 | Тоннельная | 2001 | 2041 | 1,436416 |
| 52 | В_МЕТ5/Г | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,06374 |
| 21 | К_К_БЕЛ48/23 | К(В)_К_БЕЛ44/23 | 58,40 | 0,31 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 5,743056 |
| 52 | Р1/53 | В_ЛУН37/53 | 30,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 1,2366 |
| 52 | В_ПОБ43/6 | 1ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,12748 |
| 52 | В_ПОБ41/6 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,09561 |
| 3 | В_ПОБ81/7 | Р7/7 | 4,00 | 0,13 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,14992 |
| 52 | К-ПОБ41-43/6 | К-ЛУН38/6 | 56,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 3,27936 |
| 52 | ТК-61/ПОБЕДЫ | К-ПОБ41-43/6 | 35,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 2,0496 |
| 3 | Р7/7 | Р27/7 | 25,00 | 0,10 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,849 |
| 52 | Р8/3 | В(Ю)_МАМЛ15/3 | 24,00 | 0,10 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,81504 |
| 52 | К-ПОБ41-43/6 | В_ПОБ41/6 | 17,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 0,84133 |
| 52 | К-ПОБ41-43/6 | В_ПОБ43/6 | 30,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 1,4847 |
| 52 | К-ЛУНАЧ33/53 | Р1/53 | 28,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 1,29164 |
| 52 | В(З)_МАМЛ15/3 | Р8/3 | 61,00 | 0,13 | Подвальная | 2001 | 2041 | 2,28628 |
| 21 | Р74/23 | Р11/23 | 12,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,38244 |
| 52 | К-МЕТ5Б/Г | В_МЕТ5/Г | 40,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 1,8452 |
| 21 | Р17/392 | В_АРТСИНТЕЗ/392 | 70,00 | 0,08 | Надземная | 2001 | 2041 | 2,2309 |
| 52 | В(З)_ГЛАВНЫЙ/202 | Р2/202 | 82,00 | 0,10 | Подвальная | 2001 | 2041 | 2,78472 |
| 3 | ТК-2/ЛЕНИНА | В_ЛЕН46/9 | 21,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 0,86562 |
| 5 | Р23/103 | 1ТП | 48,00 | 0,07 | Подвальная | 2001 | 2041 | 1,52976 |
| 3 | К-ДЗЕР4/8А | В_ЦЕХ/8А | 17,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 1,09548 |
| 52 | Р8/3 | 1ТП | 9,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,28683 |
| 3 | Р46/9 | 2ТП | 42,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 1,33854 |
| 1 | Р56/277 | В_ПОБ99/277 | 11,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 0,45342 |
| 52 | Р15/3 | 1ТП | 10,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,3187 |
| 1 | К_СТР.61/20 | В_СТР.61/20 | 99,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 4,89951 |
| 3 | К-НАБ55/7 | В_НАБ55/7 | 45,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 2,22705 |
| 52 | Р15/3 | В(Ю)_ПАРК16/3 | 19,00 | 0,15 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,77976 |
| 5 | В_БАТ12А/103 | Р22/103 | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,13584 |
| 52 | В_ВОСТ.ТР./176 | Р11/176 | 40,00 | 0,13 | Подвальная | 2001 | 2041 | 1,4992 |
| 52 | Р11/176 | 6ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,09561 |
| 52 | К-ВОЛ20-22/4 | В_ВОЛ30/4 | 16,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 0,79184 |
| 5 | Р22/103 | 3ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,06374 |
| 21 | Р16/392 | Р17/392 | 75,00 | 0,08 | Надземная | 2001 | 2041 | 2,39025 |
| 52 | К-ГОР83А/4 | В_ВОЛ46А/4 | 71,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 3,51379 |
| 52 | Р13/176 | 9ТП | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,13584 |
| 5 | Р22/103 | Р23/103 | 33,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 1,05171 |
| 4 | В_МОЛОД37/219 | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,09561 |
| 4 | Р26/219 | В_МОЛОД37/219 | 24,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 0,98928 |
| 52 | К-ГОР73/4 | В(СВ)_ГОР77/4 | 16,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 0,93696 |
| 52 | К-ГОР85А/4 | В_ГОР85/4 | 84,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 4,91904 |
| 1 | Р21/21 | 4ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,09561 |
| 1 | ТК-32/КРАСНАЯ | К_СТР.61/20 | 45,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 2,6352 |
| 5 | Р23/103 | 2ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,06374 |
| 52 | К-ГОР85А/4 | В_ГОР85А/4 | 24,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 1,34664 |
| 52 | К-ГОР87А/4 | В_ГОР87А/4 | 57,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 2,34954 |
| 3 | Р35/8А | В_СОВ15/8А | 35,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 1,4427 |
| 1 | В_ГОГ27/20 | 1ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,12748 |
| 52 | Р11/202 | В_КОРП1/202 | 13,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 0,72943 |
| 52 | Р11/176 | Р12/176 | 50,00 | 0,13 | Подвальная | 2001 | 2041 | 1,874 |
| 52 | Р12/176 | 5ТП | 3,00 | 0,04 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,09561 |
| 3 | В_ТРУДА6/8А | 1ТП | 4,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,12748 |
| 3 | Р55/9 | В(С)_МРЭС/9 | 6,00 | 0,07 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,19122 |
| 52 | В_КОРП1/202 | 1ТП | 14,00 | 0,10 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,47544 |
| 1 | К-1/20 | К-2/20 | 58,00 | 0,31 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 5,70372 |
| 52 | Р12/176 | Р13/176 | 50,00 | 0,13 | Подвальная | 2001 | 2041 | 1,874 |
| 52 | В(ЮВ)_ГОР77/4 | К-ГОР69/4 | 5,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 0,28055 |
| 21 | ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ | ТК-2/КРАСНОДОНЦЕВ | 142,00 | 0,61 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 25,02608 |
| 52 | К-ГОР69/4 | В_ГОР69/4 | 12,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 0,67332 |
| 52 | К-РОДДОМ/6 | В(Ю)_ХОЗ./6 | 5,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 0,28055 |
| 3 | К-ПАРК/10 | 1ТП | 18,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 0,83034 |
| 1 | УТ-3/ПЕРВОМАЙСКАЯ | К-1/20 | 18,00 | 0,31 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 1,77012 |
| 4 | В(С)_СЕВ.Ш37/ФМК | Р68/ФМК | 12,00 | 0,10 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,40752 |
| 4 | Р68/ФМК | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,09561 |
| 3 | Р27/7 | 2ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,09561 |
| 1 | Р23/21 | 2ТП | 2,00 | 0,03 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,06374 |
| 3 | Р48/9 | 1ТП | 30,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,9561 |
| 52 | К-МАЯК8-12/110 | В_МАЯК12/110 | 35,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 1,61455 |
| 21 | В_АРТСИНТЕЗ/392 | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,06374 |
| 21 | ТК-4А/ЮБИЛЕЙНАЯ | ТК-4/ЮБИЛЕЙНАЯ | 93,35 | 0,51 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 13,5385505 |
| 3 | Р27/7 | 1ТП | 27,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,86049 |
| 52 | Р14/3 | К-ПАРК14-16/ПАРКОВАЯ | 4,20 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 0,270648 |
| 52 | Р14/3 | В(С)_ПАРК16/3 | 4,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 0,25776 |
| 52 | Р23/4 | 1ТП | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,10188 |
| 5 | УТ-1/103МКР |  | 36,60 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 1,508652 |
| 52 | В_ЛЕН131А/204 | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,06374 |
| 3 | В_ЦЕНТР/10 | 1ТП | 1,00 | 0,15 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,04104 |
| 52 | В(Ю)_ПАРК16/3 | В(С)_ПАРК18/3 | 20,10 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 1,295244 |
| 52 | В(С)_ПАРК16/3 | Р15/3 | 40,00 | 0,15 | Подвальная | 2001 | 2041 | 1,6416 |
| 3 | Р39/9 | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,09561 |
| 52 | В(В)_ГОР32/6 | В_ЛУН49А/6 | 21,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 0,86562 |
| 3 | К-ГРЯЗЕХР./10 | Р2/10 | 12,00 | 0,21 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 0,91404 |
| 3 | Р47/9 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,15935 |
| 5 | УТ-20/114 | В_СЕРВИС/114 | 42,25 | 0,05 | Тоннельная | 2001 | 2041 | 1,741545 |
| 3 | Р59/9 | В_СОВ64Б/9 | 11,00 | 0,05 | Надземная | 2001 | 2041 | 0,35057 |
| 21 | В(З)_БЕЛ6/19 | К_БЕЛ4-4А/19 | 27,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 1,58112 |
| 21 | В_БЕЛ4/19 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,15935 |
| 4 | Р10-2/ПРОМЗОНА | 1ТП | 20,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,6374 |
| 3 | Р2/10 | В_ЦЕНТР/10 | 93,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 5,99292 |
| 21 | К_БЕЛ4/19 | В_БЕЛ4/19 | 7,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 0,34643 |
| 4 | Р68/ФМК | Р69/ФМК | 36,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 1,14732 |
| 3 | ТК-1/ДАНИЛОВА | К-ГРЯЗЕХР./10 | 144,00 | 0,21 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 10,96848 |
| 3 | К-ЛУН14/8 | В_ЛУН14/8 | 16,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 0,79184 |
| 52 | В(Ю)_ГОР87/4 | К-ГОР81/4 | 89,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 6,77913 |
| 52 | В_ЛУН49А/6 | 1ТП | 45,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 1,43415 |
| 3 | ТК-1/ТРУДА | К-ЛЕН60/8 | 12,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 0,77328 |
| 3 | К-ТРУД48/8А | В_ТРУДА48/8А | 37,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 1,52514 |
| 21 | К_БЕЛ4-4А/19 | К_БЕЛ4/19 | 7,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 0,34643 |
| 52 | В_ЛУН49А/6 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,03187 |
| 5 | УТ-72/5.4 | 1ТП | 16,00 | 0,05 | Надземная | 2001 | 2041 | 0,50992 |
| 52 | В_ГОР85А/4 | Р23/4 | 7,00 | 0,10 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,23772 |
| 4 | Р69/ФМК | 2ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,06374 |
| 3 | К-НАБ29А/9 | В(З)_НАБ29А/9 | 28,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 1,38572 |
| 3 | В(ЮЗ)_НАБ29А/9 | 3ТП | 8,00 | 0,07 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,25496 |
| 52 | В(С)_ПАРК18/3 | Р16/3 | 40,50 | 0,15 | Подвальная | 2001 | 2041 | 1,66212 |
| 52 | В_МАЯК12/110 | 1ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,12748 |
| 52 | В_МАЯК8/110 | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,06374 |
| 3 | Р9/7 | Р9-1/7 | 30,00 | 0,10 | Подвальная | 2001 | 2041 | 1,0188 |
| 52 | К-МАЯК8-12/110 | В_МАЯК8/110 | 12,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 0,55356 |
| 52 | Р3/110 | В(С)_МАЯК10/110 | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,1698 |
| 3 | Р9-1/7 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,03396 |
| 1 | В(СВ)_КРАС-ЕВ36/16 | В(З)_КРАС-ЕВ42/16 | 42,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 1,93746 |
| 52 | Р17/4 | В(Ю)_ГОР87/4 | 2,00 | 0,21 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,08816 |
| 3 | Р9-1/7 | В(С)_НАБ47/7 | 20,00 | 0,10 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,6792 |
| 52 | Р29/8А | 1ТП | 6,00 | 0,04 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,19122 |
| 3 | Р10/9А | В(С)_ЛЕН11/9А | 13,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,41431 |
| 5 | В_СЕРВИС/114 | 1ТП | 19,25 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,6134975 |
| 1 | Р14/16 | 1ТП | 9,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,28683 |
| 3 | В_ТРУДА33А/8А | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,03187 |
| 3 | К-КОНДИТ./9 | К(Ю)-СОВ64/9 | 78,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 7,18224 |
| 3 | К-ТРУД33/8А | В_ТРУДА33А/8А | 35,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 1,73215 |
| 52 | В_ГОР87А/4 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,15935 |
| 52 | В(С)_МАЯК10/110 | К-МАЯК8-12/110 | 46,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 2,58106 |
| 52 | В_ГОР85/4 | 1ТП | 8,00 | 0,13 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,29984 |
| 52 | Р25/4 | В(В)_ПОБ27/4 | 51,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 1,62537 |
| 21 | Р15/23 | Р20ОС/23 | 66,70 | 0,21 | Надземная | 2001 | 2041 | 2,940136 |
| 52 | К-ГОР73/4 | В_ГОР73/4 | 37,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 1,83113 |
| 1 | Р18/21 | Р21/21 | 65,00 | 0,10 | Подвальная | 2001 | 2041 | 2,2074 |
| 4 | Р67/ФМК | 2ТП | 25,00 | 0,07 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,79675 |
| 21 | Р20ОС/23 | 1ТП | 2,00 | 0,21 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,08816 |
| 3 | В(З)_НАБ29А/9 | Р48/9 | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,15935 |
| 3 | К-ПОБ84/9 | В_ПОБ82/9 | 12,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 0,59388 |
| 5 | УТ-15/104 | В_СТР4/104 | 15,00 | 0,08 | Тоннельная | 2001 | 2041 | 0,74235 |
| 5 | В_СТР4/104 | 1ТП | 7,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,22309 |
| 21 | УТ-1/23 | Р15/23 | 116,00 | 0,21 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 8,83572 |
| 52 | В(В)_ГОР79/4 | В_ГОР71/4 | 61,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 3,42271 |
| 21 | ТК-3/ЮБИЛЕЙНАЯ | ТК-4А/ЮБИЛЕЙНАЯ | 97,00 | 0,51 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 14,06791 |
| 3 | Р7/9 | 3ТП | 15,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,47805 |
| 1 | Р21/21 | Р24/21 | 51,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 1,62537 |
| 1 | Р21/21 | 6ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,12748 |
| 1 | К_СУВ4/392 | В_СУВ6/392 | 55,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 2,2671 |
| 52 | К-ВЕРЕЩ55/А | ТК1-25-5/А | 105,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 7,99785 |
| 52 | К-28/Г | В_ВОЛ3/Г | 97,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 3,99834 |
| 52 | В(В)_ПОБ27/4 | К-ПОБ29/4 | 9,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 0,44541 |
| 3 | В(Ю)_НАБ29/9 | Р7/9 | 8,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,25496 |
| 52 | В_ВОЛ14/А | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,06374 |
| 52 | К-ВОЛ14/А | В_ВОЛ14/А | 42,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 1,73124 |
| 52 | В_ВЕР49/А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,03187 |
| 21 | К(В)_К_БЕЛ44/23 | УТ-1/23 | 140,00 | 0,21 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 10,6638 |
| 52 | В_ВОЛ3/Г | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,09561 |
| 1 | Р82/20 | 2ТП | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,13584 |
| 3 | УТ-1/9 | К-КОНДИТ./9 | 46,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 4,23568 |
| 1 | В_КАФЕ/20 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,15935 |
| 52 | В(З)_ПАРК8/3 | Р11/3 | 45,00 | 0,15 | Подвальная | 2001 | 2041 | 1,8468 |
| 52 | Р11/3 | 1ТП | 11,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,35057 |
| 1 | К_ГОГ27/20 | В_ГОГ27/20 | 75,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 3,45975 |
| 52 | К-ВЕРЕЩ40/104 | К-ЛЕН80/104 | 26,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 1,28674 |
| 3 | УТ-4/9 | УТ-1/9 | 39,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 3,59112 |
| 52 | ТК-41/ЛОМОНОСОВА | В(З)_ЛОМ34/204 | 24,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 1,34664 |
| 3 | К-ТРУД7/8А | К_ТРУД12/8А | 58,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 3,39648 |
| 3 | К-СОВ60А/9 | УТ-4/9 | 127,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 11,69416 |
| 3 | Р46/9 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,06374 |
| 1 | В_СТР.61/20 | 1ТП | 12,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,38244 |
| 3 | К-СОВ65/8 | В_СОВ65/8 | 16,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 0,65952 |
| 52 | В(В)_ЛЕН114/212 | В_ЛОМ41/212 | 37,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 1,70681 |
| 3 | К-ТРУД 6 | В_ТРУДА6/8А | 30,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 1,2366 |
| 21 | В(С)_ОЛИМ35/24 | Р20/24 | 29,00 | 0,10 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,98484 |
| 52 | Р11/3 | В(В)_ПАРК8/3 | 59,00 | 0,15 | Подвальная | 2001 | 2041 | 2,42136 |
| 52 | В(В)_ПАРК8/3 | К-МАМЛ3/3 | 45,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 2,8998 |
| 52 | К-ПАРК8/3 | В(З)_ПАРК8/3 | 9,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 0,57996 |
| 52 | Р16/3 | 1ТП | 8,60 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,274082 |
| 21 | В_ЮБИЛ3/22 | 1ТП | 28,00 | 0,07 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,89236 |
| 3 | Р47/9 | В(В)_НАБ29/9 | 12,00 | 0,04 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,38244 |
| 3 | К-ТРУД 6 | К-ЧЛМТ/8А | 60,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 3,3666 |
| 52 | В_ПАРК42/5 | 1ТП | 16,00 | 0,10 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,54336 |
| 1 | В(ЮЗ)_ГОГ29/20 | К_ГОГ27/20 | 33,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 1,52229 |
| 3 | Р7/9 | Р45/9 | 19,00 | 0,07 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,60553 |
| 3 | В_ТРИБУНУ/10 | 1ТП | 66,00 | 0,07 | Подвальная | 2001 | 2041 | 2,10342 |
| 3 | К-КОНТОРА/10 | Р44/10 | 11,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 0,70884 |
| 1 | Р24/21 | 3ТП | 3,00 | 0,03 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,09561 |
| 3 | Р43/10 | В_ТРИБУНУ/10 | 63,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 3,53493 |
| 3 | Р45/10 | К-ФОК/10 | 28,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 1,80432 |
| 3 | К-ФОК/10 | Р43/10 | 64,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 4,12416 |
| 3 | Р44/10 | Р45/10 | 18,00 | 0,15 | Надземная | 2001 | 2041 | 0,73872 |
| 3 | В_ПРАЧ./8А | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,06374 |
| 4 | К-СЕВ35-37/ФМК | К_СЕВ35/ФМК | 12,60 | 0,10 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 0,706986 |
| 3 | К-ЧЛМТ/8А | Р43/8А | 18,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 0,74196 |
| 3 | К-НАБ55/7 | В_ТЕПЛ./7 | 39,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 1,60758 |
| 3 | Р43/8А | В_ТРУДА1/8А | 7,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 0,28854 |
| 3 | В_НАБ55/7 | 1ТП | 22,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,70114 |
| 3 | В_ТРУДА1/8А | 1ТП | 6,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,19122 |
| 1 | К2_ХИМ18/20 | В(СЗ)_ХИМ18/20 | 14,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 0,69286 |
| 3 | К-СОВ104/7 | К-СОВ108/7 | 26,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 2,39408 |
| 3 | В(С)_НАБ47/7 | К-НАБ55/7 | 84,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 4,71324 |
| 3 | В_МАСТ./8А | 1ТП | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,10188 |
| 1 | В(СЗ)_ХИМ18/20 | 2ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,06374 |
| 3 | Р11/7 | В(С)_ПОБ63/7 | 40,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 1,2748 |
| 1 | В_КРАС12А/20 | 1ТП | 9,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,28683 |
| 3 | К-ЧЛМТ/8А | В_МАСТ./8А | 78,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 4,37658 |
| 21 | В(З)_К.БЕЛ25/23 | В_ЮБИЛ14/23 | 61,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 3,01889 |
| 3 | В_СОВ64Б/9 | 1ТП | 14,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,44618 |
| 1 | В_КРАС14/20 | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,3187 |
| 1 | К1_ХИМ18/20 | В(С)_ХИМ18/20 | 14,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 0,81984 |
| 52 | В_МЕТ32/213 | 1ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,12748 |
| 52 | Р9/213 | В_МЕТ24/213 | 18,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 0,83034 |
| 1 | Р18/20 | 1ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,12748 |
| 52 | К-3/213 | К-2/213 | 45,00 | 0,21 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 3,42765 |
| 4 | Р86/ФМК | Р85/ФМК | 11,00 | 0,21 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,48488 |
| 52 | Р12/213 | К-МЕТ28/213 | 24,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 1,34664 |
| 52 | К-МЕТ28/213 | Р9/213 | 53,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 2,44489 |
| 4 | В(В)_МОЧ22/ФМК | К-МОЧ22/ФМК | 15,00 | 0,21 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 1,14255 |
| 4 | Р13/ФМК | В(В)_МОЧ22/ФМК | 3,00 | 0,21 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,13224 |
| 1 | В(С)_ХИМ18/20 | Р18/20 | 2,00 | 0,13 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,07496 |
| 4 | В_МОЧ26/ФМК | К-МОЧ22/ФМК | 121,00 | 0,21 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 9,21657 |
| 52 | К-12/ЛУНАЧАРСКОГО | К-РОДДОМ/6 | 79,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 4,43269 |
| 1 | К_ХОЛОД/20 | В_СКЛАД1/20 | 28,00 | 0,10 | Надземная | 2001 | 2041 | 0,95088 |
| 3 | Р43/8А | В_ПРАЧ./8А | 34,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 1,40148 |
| 21 | Р28/23 | 1ТП | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,20376 |
| 4 | Р23/219 | В(В)_ОСТ7/219 | 2,00 | 0,15 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,08208 |
| 4 | Р16/218 | УТ-6/ОСТИНСКАЯ | 1,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 0,06444 |
| 4 | В(В)_ОСТ7/219 | Р16/218 | 67,80 | 0,15 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 4,369032 |
| 3 | К-НАБ29А/9 | В(ЮЗ)_НАБ29А/9 | 36,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 1,66068 |
| 1 | В_СКЛАД1/20 | 1ТП | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,19122 |
| 3 | В(З)_ПОБ69/7 | К-СОВ104/7 | 115,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 10,5892 |
| 4 | В(Ю)_СЕВ.Ш35/ФМК | 2ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,15935 |
| 3 | В_СОВ82/9 | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,06374 |
| 4 | К_СЕВ35/ФМК | В(С)_СЕВ.Ш35/ФМК | 9,40 | 0,07 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 0,410498 |
| 4 | В(С)_СЕВ.Ш35/ФМК | 1ТП | 6,00 | 0,07 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,19122 |
| 3 | В(С)_МРЭС/9 | В_ДИСПЕТЧ./9 | 16,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 0,73808 |
| 1 | ТК-15/ПОБЕДЫ | В_ПОБ91/277ПРОМЗОНА | 36,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 2,01996 |
| 1 | В_ПОБ91/277ПРОМЗОНА | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,03396 |
| 52 | Р30-1/2 | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,09561 |
| 3 | К(Ю)-СОВ64/9 | В(Ю)_СОВ64/9 | 46,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 3,50382 |
| 4 | К_СЕВ35/ФМК | В(Ю)_СЕВ.Ш35/ФМК | 34,50 | 0,07 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 1,506615 |
| 1 | Р11/277ПРОМЗОНА | В_МЕБЕЛ.ЦЕХ/277ПРОМЗОНА | 55,00 | 0,05 | Надземная | 2001 | 2041 | 1,75285 |
| 1 | В_МЕБЕЛ.ЦЕХ/277ПРОМЗОНА | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,06374 |
| 3 | В_СОВ65/8 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,03187 |
| 3 | Р48/9 | 2ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,06374 |
| 3 | В_СОВ61Б/8 | 1ТП | 21,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 0,86562 |
| 1 | Р24/21 | Р23/21 | 50,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 2,061 |
| 21 | В(З)_ЮБИЛ5/22 | В_ЮБИЛ 7/22 | 13,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 0,53586 |
| 52 | Р1/5 | В_ПАРК42/5 | 8,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 0,44888 |
| 21 | Р20/24 | 1ТП | 8,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,25496 |
| 1 | К_ПОБ99/277 | Р56/277 | 15,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 0,74235 |
| 1 | В_ПОБ99/277 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,15935 |
| 3 | Р7/7 | 3ТП | 39,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 1,24293 |
| 3 | Р37/8 | 2ТП | 3,00 | 0,03 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,09561 |
| 3 | К-ПОБ58А/8 | Р1/8 | 27,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 1,11294 |
| 3 | Р45/9 | Р47/9 | 23,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,73301 |
| 1 | В(С)_ПОБ97/277 | Р30/277 | 25,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,79675 |
| 1 | В_ГАРАЖ/277 | 1ТП | 10,00 | 0,07 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,3187 |
| 52 | Р26/2 | Р30/2 | 30,00 | 0,07 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,9561 |
| 52 | В_ПОБ4/93 | 1ТП | 34,00 | 0,07 | Подвальная | 2001 | 2041 | 1,08358 |
| 3 | В_ПОБ67/7 | 1ТП | 16,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,50992 |
| 1 | Р81-1/20 | Р82/20 | 40,00 | 0,13 | Подвальная | 2001 | 2041 | 1,4992 |
| 3 | В(В)_ПОБ63/7 | В_ПОБ67/7 | 30,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 1,4847 |
| 3 | Р11/7 | В(В)_ПОБ63/7 | 8,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,25496 |
| 1 | В_ПОБ95/277 | 1ТП | 13,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,41431 |
| 1 | ТК-1А/КРАСНОДОНЦЕВ | Р46/277 | 2,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 0,09898 |
| 52 | К-ПАЛАТ./202 | Р11/202 | 10,00 | 0,10 | Надземная | 2001 | 2041 | 0,3396 |
| 52 | К-ПАРК40/5 | Р1/5 | 77,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 4,32047 |
| 52 | Р30/2 | Р30-1/2 | 14,00 | 0,07 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,44618 |
| 3 | В_ТЕПЛ./7 | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,09561 |
| 3 | В_ПОБ82/9 | 1ТП | 43,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 1,37041 |
| 21 | Р17/392 | В_ГАРАЖ/392 | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,03187 |
| 3 | В_ЛЕН46/9 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,03187 |
| 52 | К-15'/ПОБЕДЫ | Р-16/ПОБЕДЫ | 45,70 | 0,61 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 8,054168 |
| 52 | Р-15/ПОБЕДЫ | К-15'/ПОБЕДЫ | 23,83 | 0,61 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 4,1997992 |
| 21 | В_ГАРАЖ/392 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Надземная | 2001 | 2041 | 0,03187 |
| 52 | Р-16/ПОБЕДЫ | К-16/ПОБЕДЫ | 76,68 | 0,61 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 13,5140832 |
| 3 | В_СОВ15/8А | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,15935 |
| 1 | К_ПОБ97/277 | В_ПОБ95/277 | 22,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 0,90684 |
| 21 | Р41/22 | В(З)_ЮБИЛ5/22 | 35,00 | 0,04 | Подвальная | 2001 | 2041 | 1,11545 |
| 1 | Р46/277 | В_ГАРАЖ/277 | 8,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 0,36904 |
| 52 | К-ГОР91/4 | В_ГОР93/4 | 52,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 2,91772 |
| 52 | Р1/5 | К-ПАРК42/5 | 1,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 0,05611 |
| 1 | В(С)_ПОБ121/16 | Р11/16 | 19,00 | 0,07 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,60553 |
| 52 | В_ГОР93/4 | 1ТП | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,10188 |
| 3 | В_ПОБ86/9 | 1ТП | 37,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 1,17919 |
| 1 | Р11/16 | 1ТП | 35,00 | 0,07 | Подвальная | 2001 | 2041 | 1,11545 |
| 3 | К-НАБ29/9 | В(Ю)_НАБ29/9 | 30,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 1,4847 |
| 3 | ТК-3/НАБЕРЕЖНАЯ | В(В)_МРЭС/9 | 18,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 0,89082 |
| 3 | К-СОВ80/9 | В_СОВ82/9 | 25,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 1,0305 |
| 1 | Р48/277 | К_ПОБ97/277 | 17,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 0,70074 |
| 3 | В_НАБ33А/9 | Р46/9 | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,06374 |
| 3 | К-ПОБ86-90/9 | В_ПОБ86/9 | 17,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 0,84133 |
| 1 | В(З)_ПЕРВ41/20 | Р80/20 | 3,00 | 0,31 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,21675 |
| 1 | К-2/20 | В(З)_ПЕРВ41/20 | 59,00 | 0,31 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 5,80206 |
| 1 | Р85/20 | 1ТП | 11,00 | 0,10 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,37356 |
| 52 | Н11/81-83 | В_ПОБ15/81-83 | 9,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 0,44541 |
| 52 | В_ГОР71/4 | 1ТП | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,06792 |
| 3 | В_ЛЕН29/9А | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,06374 |
| 1 | Р85/20 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,03187 |
| 52 | В_ПОБ15/81-83 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,09561 |
| 3 | В(С)_ЛЕН11/9А | В_ЛЕН29/9А | 42,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 1,73124 |
| 52 | К-ПОБ29/4 | В_ПОБ29/4 | 38,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 1,88062 |
| 52 | В(З)_ПОБ27/4 | Р25/4 | 40,00 | 0,10 | Подвальная | 2001 | 2041 | 1,3584 |
| 52 | Р25/4 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,06374 |
| 21 | Р20/24 | Р21/24 | 39,00 | 0,10 | Подвальная | 2001 | 2041 | 1,32444 |
| 21 | Р28/23 | В(З)_К.БЕЛ25/23 | 50,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 1,5935 |
| 52 | В_ПОБ29/4 | 1ТП | 27,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,86049 |
| 52 | Р26/4 | В(В)_ВОЛ20/4 | 3,00 | 0,21 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,13224 |
| 52 | В(В)_ВОЛ20/4 | К-ВОЛ20-22/4 | 94,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 7,15998 |
| 4 | В_СЕВ.Ш39/ФМК | Р67/ФМК | 14,00 | 0,10 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,47544 |
| 52 | В_ВОЛ30/4 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,15935 |
| 52 | В(С)_ВОЛ36/4 | В_ВОЛ46/4 | 52,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 2,57348 |
| 52 | В_ВОЛ46/4 | 1ТП | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,19122 |
| 3 | В(Ю)_СОВ64/9 | Р2.1/9 | 0,50 | 0,21 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,02204 |
| 52 | В_ВОЛ46А/4 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,09561 |
| 4 | Р85/ФМК | Р86/ФМК | 30,00 | 0,21 | Подвальная | 2001 | 2041 | 1,3224 |
| 1 | Р82/20 | Р85/20 | 43,00 | 0,10 | Подвальная | 2001 | 2041 | 1,46028 |
| 3 | Р37/8 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,03187 |
| 4 | Р84/ФМК | Р86/ФМК | 60,00 | 0,21 | Подвальная | 2001 | 2041 | 2,6448 |
| 4 | В_ВЕТ2/ФМК | Р84/ФМК | 57,00 | 0,21 | Подвальная | 2001 | 2041 | 2,51256 |
| 4 | Р84/ФМК | 1ТП | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,19122 |
| 4 | Р85/ФМК | В_ВЕТ2А/ФМК | 5,00 | 0,21 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,2204 |
| 4 | Р86/ФМК | В_МОЧ26/ФМК | 93,00 | 0,21 | Подвальная | 2001 | 2041 | 4,09944 |
| 4 | Р86/ФМК | 1ТП | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,13584 |
| 3 | В_ПОБ62/8 | Р37/8 | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,12748 |
| 21 | В(В)_К.БЕЛ25/23 | Р28/23 | 62,00 | 0,10 | Подвальная | 2001 | 2041 | 2,10552 |
| 3 | Р39/8 | 2ТП | 8,00 | 0,03 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,25496 |
| 21 | В(С2)_ЮБИЛ5/22 | В(Ю2)_ЮБИЛ9/22 | 37,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 2,07607 |
| 3 | Р2.2/9 | Р2/9 | 12,60 | 0,21 | Подвальная | 2001 | 2041 | 0,555408 |
| 52 | К-ЧКАЛ12/5 | В(В)_ЧКАЛ10/5 | 34,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 1,99104 |
| 3 | Р45/9 | 2ТП | 6,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2001 | 2041 | 0,27678 |
| 21 | К_БОР40А/18 | В_БОРШ40/18 | 88,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2001 | 2041 | 4,05944 |
| 5 | Р61/5.5 | Р105/5.5 | 15,10 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 0,747299 |
| 5 | Р61/5.5 | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 0,12366 |
| 21 | ТК-2/ЮБИЛЕЙНАЯ | К_КРАС-ЕВ92А/25 | 15,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2002 | 2041 | 0,8784 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ90/25 | В_КРАС-ЕВ90/25 | 54,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2002 | 2041 | 2,67246 |
| 52 | В(С)_ЛЕН99/2 | В(Ю)_ЛЕН99/2 | 15,00 | 0,15 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,6156 |
| 52 | В(Ю)_ЛЕН99/2 | Р17/2 | 23,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 1,48212 |
| 5 | Р43/5.5 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Надземная | 2002 | 2041 | 0,47805 |
| 5 | Р30/103 | Р30.1/103 | 4,50 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 0,18549 |
| 52 | К-МОСК46/2 | В(З)_МОСК44/2 | 18,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2002 | 2041 | 1,05408 |
| 5 | УТ-1/103 | Р30/103 | 32,15 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 1,882704 |
| 1 | В_Д.С.89/20 | 1ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,12748 |
| 5 | В_СТР.13/5.5 | 1ТП | 30,00 | 0,07 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,9561 |
| 5 | УТ-5/5.5 | В_СТР.13/5.5 | 19,30 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 0,890309 |
| 5 | Р30.2/103 | Р30.3/103 | 15,50 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 0,63891 |
| 21 | В_ЮБИЛ47/18 | Р1/18 | 17,00 | 0,13 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,63716 |
| 21 | Р13-1/25 | 2ТП | 35,00 | 0,07 | Подвальная | 2002 | 2041 | 1,11545 |
| 21 | В_КРАС-ЕВ90/25 | 1ТП | 29,00 | 0,08 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,92423 |
| 5 | Р30/103 | Р30.2/103 | 2,70 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 0,158112 |
| 3 | Р47/8А | 1ТП | 9,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 0,37098 |
| 21 | В_БЕЛ49/25 | Р13-1/25 | 55,00 | 0,10 | Подвальная | 2002 | 2041 | 1,8678 |
| 5 | Р30.3/103 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 0,6183 |
| 21 | Р1/18 | 1ТП | 7,00 | 0,13 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,26236 |
| 3 | К-ДЗЕРЖИНСК5/8А | Р47/8А | 41,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 1,69002 |
| 5 | Р24/114 | Р26/114 | 33,00 | 0,10 | Подвальная | 2002 | 2041 | 1,12068 |
| 21 | К_ЮБИЛ47/18 | В_ЮБИЛ47/18 | 11,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2002 | 2041 | 0,64416 |
| 4 | Р4/221 | 1ТП | 205,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 8,95235 |
| 5 | Р34.1/103 | В_РААХЕ17 | 15,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 0,6183 |
| 21 | ТК-22/БЕЛОВА | В_К_БЕЛ1/22 | 5,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 0,2928 |
| 3 | Р16/8А | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,15935 |
| 21 | Р49/22 | 3ТП | 62,00 | 0,08 | Подвальная | 2002 | 2041 | 1,97594 |
| 5 | Р33.2/103 | Р34/103 | 39,50 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 2,216345 |
| 5 | Р32/103 | Р32.1/103 | 15,50 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 0,63891 |
| 3 | Р16/8А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,03187 |
| 5 | Р32/103 | Р32.2/103 | 2,70 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 0,151497 |
| 5 | Р34/103 | Р35/103 | 4,50 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 0,222705 |
| 1 | К_БЕЛИН25/20 | К_БЕЛИН31/20 | 40,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2002 | 2041 | 2,3424 |
| 5 | Р25/114 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,09561 |
| 5 | Р24/114 | Р25/114 | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,15935 |
| 5 | В_СТР5/114 | Р24/114 | 12,00 | 0,13 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,44976 |
| 3 | В_ЛИБК48/8А | 1ТП | 8,00 | 0,05 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,25496 |
| 5 | Р32.1/103 | 1ТП | 7,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 0,28854 |
| 5 | Р32.2/103 | Р32.3/103 | 4,50 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 0,18549 |
| 3 | Р44/8А | В_ЛИБК46/8А | 7,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 0,28854 |
| 5 | Р33.3/103 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 0,2061 |
| 5 | Р31.1/103 | Р31/103 | 2,70 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 0,158112 |
| 5 | УТ-21/114МКР | В_СТР5/114 | 33,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 1,93248 |
| 1 | Р59/21 | В(З)_ПЕРВ26/21 | 10,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 0,4949 |
| 1 | В(З)_ПЕРВ26/21 | Р43/21 | 36,00 | 0,08 | Подвальная | 2002 | 2041 | 1,14732 |
| 21 | Р13-1/25 | 1ТП | 44,00 | 0,08 | Подвальная | 2002 | 2041 | 1,40228 |
| 52 | К-3/СТАЛЕВАРОВ | К-3А/СТАЛЕВАРОВ | 77,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2002 | 2041 | 10,01539 |
| 5 | Р33/103 | Р33.1/103 | 15,50 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 0,63891 |
| 4 | В(З)_ОКИН16/222 | Р1/222 | 116,95 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 4,820679 |
| 5 | Р34/103 | Р34.1/103 | 2,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 0,08244 |
| 52 | ТК-42А/ЛОМОНОСОВА | К-СТОЯНКА/1 | 102,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2002 | 2041 | 6,57288 |
| 21 | В_БЕЛ41/25 | 1ТП | 20,00 | 0,08 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,6374 |
| 5 | Р33.1/103 | 1ТП | 14,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 0,57708 |
| 5 | Р31/103 | Р31.3/103 | 4,50 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 0,18549 |
| 21 | В(СВ)_БЕЛ39/25 | Р12/25 | 50,00 | 0,10 | Подвальная | 2002 | 2041 | 1,698 |
| 52 | Р4/3 | 1ТП | 33,00 | 0,08 | Подвальная | 2002 | 2041 | 1,05171 |
| 21 | Р47/22 | Р49/22 | 58,00 | 0,10 | Подвальная | 2002 | 2041 | 1,96968 |
| 3 | ТК-1/ТРУДА | В_ТСЦ/8 | 28,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 1,57108 |
| 5 | Р33.2/103 | Р33.3/103 | 6,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 0,24732 |
| 5 | Р30.2/103 | Р31.1/103 | 33,30 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 1,950048 |
| 5 | Р31.3/103 | 1ТП | 8,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 0,32976 |
| 4 | В_АВТОМАГАЗИН/222 | 1ТП | 11,00 | 0,05 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,35057 |
| 5 | Р32.3/103 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 0,6183 |
| 3 | ТК-ДЗЕРЖ49/8А | В_ЛЕН41/8А | 113,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 5,21269 |
| 3 | В_ТСЦ/8 | Р43/8 | 31,00 | 0,10 | Подвальная | 2002 | 2041 | 1,05276 |
| 3 | ТК-9'/ЛЕНИНА | ТК-1/ТРУДА | 39,00 | 0,31 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 3,83526 |
| 21 | Р12/25 | 1ТП | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,19122 |
| 3 | Р43/8 | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,06374 |
| 3 | Р43/8 | 2ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,06374 |
| 21 | К_БЕЛ39-41/25 | В(СВ)_БЕЛ39/25 | 8,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 0,44888 |
| 21 | Р47/22 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,06374 |
| 3 | В_ЛЕН41/8А | 1ТП | 7,00 | 0,05 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,22309 |
| 5 | УТ-30/5.4 | 1ТП | 18,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2002 | 2041 | 0,74196 |
| 5 | В_РААХЕ17 | 1ТП | 8,80 | 0,05 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,280456 |
| 5 | Р33/103 | Р33.2/103 | 2,70 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 0,151497 |
| 5 | Р31/103 | Р32/103 | 38,30 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 2,149013 |
| 3 | В_ЛЕН66/8 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,03187 |
| 3 | К-ЛУН14-А/8 | В_ЛЕН66/8 | 20,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 0,8244 |
| 5 | Р26-1/114 | 4ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,03187 |
| 21 | Р12/25 | В(СЗ)_БЕЛ39/25 | 38,00 | 0,08 | Подвальная | 2002 | 2041 | 1,21106 |
| 52 | ТК-56/ПОБЕДЫ | К-ПОБ31-35/4 | 22,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 1,28832 |
| 52 | К-ПОБ31-35/4 | В_ПОБ31/4 | 19,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2002 | 2041 | 0,87647 |
| 5 | В_ОКТ.СТР5/5.4 | Р12/5.4 | 23,00 | 0,10 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,78108 |
| 5 | Р12/5.4 | 1ТП | 63,00 | 0,08 | Подвальная | 2002 | 2041 | 2,00781 |
| 5 | Р12/5.4 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,03187 |
| 52 | К-ВЕРЕЩ49/А | В_ВЕР49/А | 25,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 1,0305 |
| 5 | УТ-6/5.4 | В_ОКТ.СТР5/5.4 | 6,00 | 0,10 | Тоннельная | 2002 | 2041 | 0,33666 |
| 21 | К_БЕЛ39-41/25 | В_БЕЛ41/25 | 31,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2002 | 2041 | 1,53419 |
| 4 | Р1.1/222 | В_АВТОМАГАЗИН/222 | 4,95 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 0,204039 |
| 52 | К-П.МЕТ5/А | К-ВЕРЕЩ49/А | 53,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 2,97383 |
| 1 | Р43/21 | 5ТП | 9,00 | 0,07 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,28683 |
| 1 | К_БЕЛИН25/20 | В_Д.С.89/20 | 35,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2002 | 2041 | 1,61455 |
| 21 | Р19 / 392 | 1ТП | 80,00 | 0,05 | Надземная | 2002 | 2041 | 2,5496 |
| 5 | Р27/114 | 2ТП | 15,00 | 0,08 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,47805 |
| 1 | В_СТР.60/20 | 1ТП | 21,00 | 0,10 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,71316 |
| 3 | УТ-3А/9 | К_МИЛ5/9 | 48,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 2,21424 |
| 52 | К-10М-1/МЕТАЛЛУРГОВ | ТК-39А/ЛОМОНОСОВА | 73,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2002 | 2041 | 9,49511 |
| 52 | Р2/204 | 1ТП | 57,00 | 0,10 | Подвальная | 2002 | 2041 | 1,93572 |
| 52 | Р2/204 | Р3/204 | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,20376 |
| 52 | Р3/204 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,15935 |
| 52 | К-ЛЕН159А/1 | В_ЛЕН159А/1 | 36,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 1,78164 |
| 5 | В(ЮЗ)_СТР.7В/105 | 2ТП | 36,00 | 0,07 | Подвальная | 2002 | 2041 | 1,14732 |
| 5 | УТ-24/105 | В(ЮЗ)_СТР.7В/105 | 18,60 | 0,07 | Тоннельная | 2002 | 2041 | 0,858018 |
| 5 | УТ-25/105 | В(СЗ)_СТР.7В/105 | 20,00 | 0,08 | Тоннельная | 2002 | 2041 | 0,9898 |
| 5 | В(СЗ)_СТР.7В/105 | 1ТП | 28,00 | 0,08 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,89236 |
| 4 | Р6/221 | 1ТП | 14,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 0,61138 |
| 4 | Р4/221 | Р5/221 | 7,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 0,39277 |
| 52 | В(Ю)_ЛЕН173/1 | К-БАРД18/1 | 62,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 3,99528 |
| 52 | Р10-1/215 | В(Ю)_МЕТ49/215 | 29,00 | 0,07 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,92423 |
| 52 | Р7/215 | В(В)_ЛЕН126/215 | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,06792 |
| 52 | Р7/215 | 1ТП | 13,00 | 0,08 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,41431 |
| 52 | В(Ю)_ЛЕН126/215 | Р7/215 | 31,00 | 0,13 | Подвальная | 2002 | 2041 | 1,16188 |
| 4 | Р10/222 | В(З)_ОКИН16/222 | 7,00 | 0,05 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,22309 |
| 3 | В(З)_СОВ108/7 | Р17/7 | 2,00 | 0,15 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,08208 |
| 3 | ТК-5/НАБЕРЕЖНАЯ | Р11/ЧВВИУР | 15,00 | 0,10 | Надземная | 2002 | 2041 | 0,5094 |
| 1 | Р6_ПОРТ/20 | 1ТП | 64,00 | 0,05 | Надземная | 2002 | 2041 | 2,03968 |
| 52 | К-17М/МЕТАЛЛУРГОВ | К-15М/МЕТАЛЛУРГОВ | 266,00 | 0,41 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 34,59862 |
| 3 | Р11/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 1ТП | 17,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 0,70074 |
| 52 | К-МЕТ38/214 | К-МЕТ40/214 | 51,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 3,28644 |
| 52 | К-15М/МЕТАЛЛУРГОВ | К-МЕТ38/214 | 23,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 1,48212 |
| 52 | К-15М/МЕТАЛЛУРГОВ | К-13М/МЕТАЛЛУРГОВ | 214,00 | 0,41 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 27,83498 |
| 4 | Р23/220 | В(Ю)_ОКИН5/220 | 84,00 | 0,21 | Подвальная | 2002 | 2041 | 3,70272 |
| 4 | В(Ю)_ОКИН5/220 | К(С)-ПИОН25/220 | 39,30 | 0,21 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 2,993481 |
| 4 | Р12/220 | 1ТП | 39,00 | 0,07 | Подвальная | 2002 | 2041 | 1,24293 |
| 5 | В_ЛЮБ5/114 | Р27/114 | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,10188 |
| 52 | К-4/ЛЕНИНА | К-5/ЛЕНИНА | 81,70 | 0,70 | Подземная канальная | 2002 | 2041 | 16,404543 |
| 52 | К-ЗАПАД5/5 | Р55/5 | 11,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 0,45342 |
| 52 | Р55/5 | В_ДОСААФ/5 | 6,00 | 0,05 | Надземная | 2002 | 2041 | 0,19122 |
| 5 | УТ-4/114МКР | Р22/114 | 16,00 | 0,07 | Тоннельная | 2002 | 2041 | 0,73808 |
| 5 | Р25/114 | Р26-1/114 | 6,00 | 0,07 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,19122 |
| 5 | Р26/114 | 3ТП | 46,00 | 0,08 | Подвальная | 2002 | 2041 | 1,46602 |
| 52 | В_ДОСААФ/5 | 1ТП | 14,00 | 0,05 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,44618 |
| 21 | К_БЕЛ71А/25 | В_БЕЛ69/25 | 53,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2002 | 2041 | 2,44489 |
| 4 | К-СПОРТ14/ФМК | К-МОЛОД13/ФМК | 45,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2002 | 2041 | 3,42765 |
| 5 | Р27/114 | 1ТП | 17,00 | 0,07 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,54179 |
| 5 | УТ-14/114МКР | В_ЛЮБ5/114 | 55,20 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 3,097272 |
| 21 | 3ТК-4/ОЛИМПИЙСКАЯ | В_АВТО/25А | 49,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2002 | 2041 | 2,26037 |
| 21 | В_АВТО/25А | 1ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,12748 |
| 21 | В_БЕЛ69/25 | 1ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,12748 |
| 5 | В(С)_ГОРОД4/115 | Р25/115 | 17,00 | 0,13 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,63716 |
| 5 | УТ-6/115 | В(С)_ГОРОД4/115 | 23,00 | 0,13 | Тоннельная | 2002 | 2041 | 1,34688 |
| 5 | УТ-7'/115 | УТ-6/115 | 46,00 | 0,21 | Тоннельная | 2002 | 2041 | 3,50382 |
| 5 | УТ-7/115 | УТ-7'/115 | 22,00 | 0,21 | Тоннельная | 2002 | 2041 | 1,67574 |
| 5 | УТ-3/ОКТЯБРЬСКИЙ | УТ-7/115 | 61,00 | 0,21 | Тоннельная | 2002 | 2041 | 4,64637 |
| 52 | Р2/В | Р7-1/В | 118,00 | 0,07 | Надземная | 2002 | 2041 | 3,76066 |
| 52 | Р8/В | Р2/В | 43,00 | 0,10 | Надземная | 2002 | 2041 | 1,46028 |
| 52 | Р3/В | Р8/В | 8,00 | 0,10 | Надземная | 2002 | 2041 | 0,27168 |
| 52 | Р17/93 | В(С)_ГАРАЖ/93 | 12,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2002 | 2041 | 0,55356 |
| 52 | К-КОМАР6/93 | В(С)_КОМАР4/93 | 32,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 2,06208 |
| 5 | УТ-3А/114 | В_НАСЕД18/114 | 19,90 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 0,984851 |
| 52 | В_СТАЛ56А/Г | 1ТП | 43,00 | 0,07 | Подвальная | 2002 | 2041 | 1,37041 |
| 52 | Р16/93 | Р17/93 | 24,00 | 0,07 | Надземная | 2002 | 2041 | 0,76488 |
| 52 | К-ПОБ14/93 | Р16/93 | 16,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2002 | 2041 | 0,73808 |
| 52 | В(С)_ГАРАЖ/93 | Р11/93 | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,12748 |
| 52 | В_ПОБ10А/93 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,03187 |
| 52 | К(Ю)-ПОБ10А/93 | В_ПОБ10А/93 | 5,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2002 | 2041 | 0,2061 |
| 52 | В_ПОБ14/93 | 1ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,15935 |
| 52 | В(Ю)_ГАРАЖ/93 | В_ПОБ14/93 | 12,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2002 | 2041 | 0,55356 |
| 52 | Р11/93 | В(Ю)_ГАРАЖ/93 | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,12748 |
| 52 | В_ПИЩ./202 | 1ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,15935 |
| 52 | К-ПИЩ./202 | В_ПИЩ./202 | 42,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 1,93746 |
| 21 | Р19/18 | Р78/18 | 35,00 | 0,05 | Надземная | 2002 | 2041 | 1,11545 |
| 5 | В_РЫНОК/114 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,03187 |
| 52 | Р9/203 | 1ТП | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,22309 |
| 52 | Р7/Г | К-ЛЕН90/Г | 58,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 3,25438 |
| 52 | Р8/203 | Р9/203 | 13,00 | 0,13 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,48724 |
| 52 | Р9/203 | В(З)_ДОМ47/203 | 65,00 | 0,13 | Подвальная | 2002 | 2041 | 2,4362 |
| 5 | Р22/114 | В_РЫНОК/114 | 5,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 0,23065 |
| 52 | У-2'/МЕТАЛЛУРГОВ | Р1/93 | 66,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 3,70326 |
| 4 | Р-95-2/ПРОМЗОНА | Р-95-3/ПРОМЗОНА | 31,30 | 0,05 | Надземная | 2002 | 2041 | 0,997531 |
| 52 | У-2'/МЕТАЛЛУРГОВ | У-46/МЕТАЛЛУРГОВ | 104,05 | 0,31 | Подземная бесканальная | 2002 | 2041 | 10,232277 |
| 3 | К-СОВ108/7 | В(З)_СОВ108/7 | 8,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2002 | 2041 | 0,51552 |
| 3 | Р17/7 | В(В)_СОВ108/7 | 15,00 | 0,15 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,6156 |
| 3 | Р17/7 | 1ТП | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 2002 | 2041 | 0,13584 |