Обосновывающие материалы

Актуализированная на 2027 год

Схема теплоснабжения городского округа

город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.

Книга 8.

Предложения по строительству, реконструкции,

техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей.

Приложение 4.

Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Состав документов.

Актуализированная на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.

Обосновывающие материалы к актуализированной на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.:

Книга 1. "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";

Приложение 1. Существующие гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 2. "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";

Книга 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения";

Книга 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";

Приложение 1 Перспективные гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах";

Книга 7 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии";

Книга 8 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей";

Приложение 1. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 2. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 3. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 4; Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Книга 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения";

Книга 10 "Перспективные топливные балансы";

Книга 11 "Оценка надежности теплоснабжения";

Приложение 1.1;

Приложение 1.2;

Приложение 2.1;

Приложение 2.2;

Приложение 3. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения.

Книга 12 "Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию";

Книга 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 14 "Ценовые (тарифные) последствия";

Книга 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций";

Книга 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения";

Книга 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения";

Книга 18 "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения".

Содержание

1.2. Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) тепловых сетей (имеющих срок службы более 25 лет) в срок 2036-2045 гг.	5

## Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) тепловых сетей (имеющих срок службы более 25 лет) в срок 2036-2045 гг.

В таблице приняты условные обозначения источников:

1-котельная №1; 21- котельная №2; 3- котельная №3; 4- котельная Северная; 5- котельная Южная; 111- котельная Тепличная; 52- источники тепловой энергии ПАО «Северсталь».

Таблица 1.2. (окончание).

| Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Период эксплуатации, лет | Год ремонта | Стоимость ремонта, млн. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Р16/ПРОМЗОНА | Р17/ПРОМЗОНА | 12,80 | 0,08 | Надземная | 2002 | 2042 | 0,407936 |
| 4 | Р95-1/ПРОМЗОНА | Р-95-2/ПРОМЗОНА | 15,10 | 0,05 | Подвальная | 2002 | 2042 | 0,481237 |
| 52 | В_ГСК/176 | 1ТП | 14,00 | 0,05 | Подвальная | 2002 | 2042 | 0,44618 |
| 21 | В(З)_К_БЕЛ29/23 | Р72-1/23 | 3,10 | 0,10 | Подвальная | 2002 | 2042 | 0,105276 |
| 52 | В(В)_ГОР89/4 | 1ТП | 17,80 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2002 | 2042 | 0,733716 |
| 52 | В(З)_СТР4А/176 | В_ГСК/176 | 61,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2002 | 2042 | 2,51442 |
| 4 | Р-95-3/ПРОМЗОНА | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 2002 | 2042 | 0,09561 |
| 3 | Р63/9 | К-СОВ58/9 | 15,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2002 | 2042 | 0,6183 |
| 21 | Р72-1/23 | Р72/23 | 3,10 | 0,10 | Подвальная | 2002 | 2042 | 0,105276 |
| 21 | Р78/18 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Надземная | 2002 | 2042 | 0,03187 |
| 52 | Р1_СТР4А/176 | В(З)_СТР4А/176 | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 2002 | 2042 | 0,09561 |
| 21 | Р73/23 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2002 | 2042 | 0,03187 |
| 21 | Р73/23 | 1ТП | 73,00 | 0,07 | Подвальная | 2002 | 2042 | 2,32651 |
| 21 | В_АРТСИНТЕЗ/392 | Р19 / 392 | 80,00 | 0,05 | Надземная | 2002 | 2042 | 2,5496 |
| 21 | Р72/23 | Р73/23 | 50,00 | 0,08 | Подвальная | 2002 | 2042 | 1,5935 |
| 1 | Р43/21 | 4ТП | 86,00 | 0,07 | Подвальная | 2002 | 2042 | 2,74082 |
| 21 | Р49/22 | 2ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 2002 | 2042 | 0,12748 |
| 21 | Р72/23 | 3ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 2002 | 2042 | 0,06374 |
| 21 | К_К_БЕЛ29/23 | В(З)_К_БЕЛ29/23 | 7,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2002 | 2042 | 0,39277 |
| 52 | Р32/4 | В(В)_ГОР89/4 | 11,72 | 0,05 | Подвальная | 2002 | 2042 | 0,3735164 |
| 21 | В_ТЯГОВ./24 | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Подвальная | 2002 | 2042 | 0,3187 |
| 21 | К_ТРАМВ.2/24 | В_ТЯГОВ./24 | 51,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2002 | 2042 | 2,10222 |
| 21 | Р11/ПИТИНО | Р12/ПИТИНО | 23,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2002 | 2042 | 1,29053 |
| 5 | Р26/114 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2002 | 2042 | 0,03187 |
| 5 | УТ-6К/5.5 | Р61/5.5 | 15,70 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2002 | 2042 | 0,776993 |
| 5 | Р105/5.5 | Р42/5.5 | 11,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2002 | 2042 | 0,50743 |
| 52 | В(В)_ЛЕН99/2 | 1ТП | 16,00 | 0,08 | Подвальная | 2002 | 2042 | 0,50992 |
| 52 | Р17/2 | В(В)_ЛЕН99/2 | 6,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2002 | 2042 | 0,29694 |
| 5 | Р1/103 | УТ-1/103 | 7,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2002 | 2042 | 0,40992 |
| 52 | Р17/2 | К-ЛЕН99/2 | 29,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2002 | 2042 | 1,69824 |
| 52 | Р17/2 | В_ЛЕН99А/2 | 17,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2002 | 2042 | 0,84133 |
| 1 | К_БЕЛИН31/20 | В_СТР.60/20 | 61,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2002 | 2042 | 3,57216 |
| 4 | ТК-2/221кв. | Р4/221 | 1,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2002 | 2042 | 0,04949 |
| 3 | К-ТРУД 8 | К-ТРУД 6 | 96,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2002 | 2042 | 5,38656 |
| 3 | К_ТРУД12/8А | К-ТРУД 8 | 96,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2002 | 2042 | 5,38656 |
| 3 | К-ЛИБК46-48/8А | В_ЛИБК48/8А | 28,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2002 | 2042 | 1,15416 |
| 3 | К-ЛИБК46-48/8А | Р44/8А | 45,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2002 | 2042 | 1,8549 |
| 3 | В_ЛИБК46/8А | Р16/8А | 4,00 | 0,05 | Подвальная | 2002 | 2042 | 0,12748 |
| 5 | Р30.1/103 | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2002 | 2042 | 0,4122 |
| 5 | Р108/5.5 | 1ТП | 16,00 | 0,05 | Надземная | 2002 | 2042 | 0,50992 |
| 3 | В_СОВ67/8 | Р47 | 59,00 | 0,07 | Подвальная | 2002 | 2042 | 1,88033 |
| 52 | В_БАБ13/207 | 1ТП | 9,00 | 0,05 | Подвальная | 2002 | 2042 | 0,28683 |
| 3 | Р42/8 | В(С)_ПОБ64/8 | 9,00 | 0,08 | Подвальная | 2002 | 2042 | 0,28683 |
| 3 | В(С)_ПОБ64/8 | В_ПОБ62А/8 | 24,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2002 | 2042 | 0,98928 |
| 3 | К-СОВ67/8 | В_СОВ67/8 | 12,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2002 | 2042 | 0,55356 |
| 3 | В_ПОБ62А/8 | 1ТП | 22,00 | 0,05 | Подвальная | 2002 | 2042 | 0,70114 |
| 3 | Р47 | 1ТП | 9,00 | 0,07 | Подвальная | 2002 | 2042 | 0,28683 |
| 5 | УТ-8/5.4 | УТ-71/5.4 | 20,00 | 0,08 | Надземная | 2002 | 2042 | 0,6374 |
| 52 | К-БАБУШ13/207 | В_БАБ13/207 | 75,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2002 | 2042 | 3,0915 |
| 5 | УТ-71/5.4 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Надземная | 2002 | 2042 | 0,47805 |
| 3 | Р24/9 | Р62/9 | 20,00 | 0,08 | Подвальная | 2002 | 2042 | 0,6374 |
| 3 | Р62/9 | 2ТП | 54,00 | 0,07 | Подвальная | 2002 | 2042 | 1,72098 |
| 3 | Р62/9 | 1ТП | 6,00 | 0,07 | Подвальная | 2002 | 2042 | 0,19122 |
| 3 | К_МИЛ5/9 | Р63/9 | 24,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2002 | 2042 | 0,98928 |
| 3 | В_НАБ27/9 | 1ТП | 54,00 | 0,07 | Подвальная | 2002 | 2042 | 1,72098 |
| 21 | В_К_БЕЛ1/22 | Р47/22 | 4,00 | 0,13 | Подвальная | 2002 | 2042 | 0,14992 |
| 5 | УТ-14/5.4 | Р13/5.4 | 30,00 | 0,08 | Надземная | 2002 | 2042 | 0,9561 |
| 52 | В(Ю)_СТР45/207 | К-БАБУШ13/207 | 41,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2002 | 2042 | 1,69002 |
| 52 | К-10/ДОМЕНЩИКОВ | Р14/3 | 86,60 | 0,21 | Подземная бесканальная | 2002 | 2042 | 6,596322 |
| 21 | В_КРАС-ЕВ76/18 | 1ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 2002 | 2042 | 0,12748 |
| 3 | Р35/9 | В(В)_МИЛ5/9 | 15,00 | 0,05 | Надземная | 2002 | 2042 | 0,47805 |
| 52 | Р19/2 | В(В)_СТАЛ40/2 | 36,00 | 0,07 | Подвальная | 2002 | 2042 | 1,14732 |
| 52 | В_ТЕПЛИЦУ/10 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 2002 | 2042 | 0,15935 |
| 52 | В(В)_СТАЛ32/10 | В_ТЕПЛИЦУ/10 | 27,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2002 | 2042 | 1,11294 |
| 52 | К-3А/СТАЛЕВАРОВ | К-4А/СТАЛЕВАРОВ | 226,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2002 | 2042 | 29,39582 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ74-78/18 | К_ЮБИЛ47/18 | 52,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2002 | 2042 | 3,35088 |
| 21 | В(В)_КРАСН-ЕВ74/18 | 1ТП | 16,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2002 | 2042 | 0,65952 |
| 52 | В_ПАРК8А/3 | Р12/3 | 8,00 | 0,10 | Подвальная | 2002 | 2042 | 0,27168 |
| 52 | К-ПАРК8/3 | В_ПАРК8А/3 | 56,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2002 | 2042 | 3,14216 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ76/18 | В_КРАС-ЕВ76/18 | 14,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2002 | 2042 | 0,64582 |
| 5 | Р14/5.4 | 1ТП | 34,00 | 0,05 | Надземная | 2002 | 2042 | 1,08358 |
| 21 | Р4/18 | В(В)_КРАСН-ЕВ74/18 | 18,00 | 0,05 | Подвальная | 2002 | 2042 | 0,57366 |
| 5 | Р13/5.4 | Р14/5.4 | 26,00 | 0,08 | Надземная | 2002 | 2042 | 0,82862 |
| 21 | Р31-1/18 | В(ЮВ)_КРАС-ЕВ72/18 | 32,00 | 0,07 | Подвальная | 2002 | 2042 | 1,01984 |
| 52 | Р19/2 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 2002 | 2042 | 0,06374 |
| 3 | В_СОВ98/7 | 1ТП | 21,00 | 0,13 | Подвальная | 2002 | 2042 | 0,78708 |
| 21 | В(ЮВ)_КРАС-ЕВ72/18 | К_КРАС-ЕВ76/18 | 23,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2002 | 2042 | 1,06099 |
| 3 | В_ПОБ71/7 | 1ТП | 8,00 | 0,07 | Подвальная | 2002 | 2042 | 0,25496 |
| 3 | Р28/7 | В(В)_ПОБ69/7 | 17,00 | 0,07 | Подвальная | 2002 | 2042 | 0,54179 |
| 52 | В(З)_СТАЛ40/2 | Р19/2 | 27,00 | 0,10 | Подвальная | 2002 | 2042 | 0,91692 |
| 3 | В_Б-ЦЕНТР/7 | 1ТП | 19,00 | 0,05 | Подвальная | 2002 | 2042 | 0,60553 |
| 3 | В(В)_ПОБ69/7 | В_ПОБ71/7 | 34,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2002 | 2042 | 1,56842 |
| 3 | К-НАБ41_Б-Ц/7 | В_Б-ЦЕНТР/7 | 48,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2002 | 2042 | 1,97856 |
| 5 | В_НАСЕД18/114 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2002 | 2042 | 0,03187 |
| 3 | В(В)_МИЛ5/9 | 1ТП | 17,00 | 0,05 | Подвальная | 2002 | 2042 | 0,54179 |
| 3 | К_МИЛ5/9 | Р35/9 | 18,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2002 | 2042 | 0,74196 |
| 5 | Р25/115 | 1ТП | 7,00 | 0,08 | Подвальная | 2002 | 2042 | 0,22309 |
| 1 | Р14/20 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,03187 |
| 1 | В_СТР.24А/21 | Р20/21 | 25,50 | 0,13 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,95574 |
| 1 | Р20/21 | 1ТП | 4,80 | 0,10 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,163008 |
| 3 | В_КОММ38/8А | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,03187 |
| 1 | Р90/20 | Р14/20 | 13,00 | 0,08 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,41431 |
| 1 | Р89/20 | Р90/20 | 26,00 | 0,10 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,88296 |
| 52 | В_МАМЛ19/3 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,09561 |
| 52 | К-МАМЛ19/3 | В_МАМЛ19/3 | 9,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 0,44541 |
| 52 | В_СТР19/3 | 1ТП | 43,00 | 0,07 | Подвальная | 2003 | 2042 | 1,37041 |
| 52 | К-СТР19/СТРОИТЕЛЕЙ | В_СТР19/3 | 9,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 0,41517 |
| 52 | ТК-46/ЛОМОНОСОВА | К-РОДДОМ/207 | 40,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 2,2444 |
| 52 | В_ЛОМ4/3 | 1ТП | 3,00 | 0,04 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,09561 |
| 21 | К_ОЛИМ57А/25 | К_ОЛИМ57/25 | 42,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2003 | 2042 | 2,45952 |
| 52 | В_ПОБ51/6 | 1ТП | 48,00 | 0,08 | Подвальная | 2003 | 2042 | 1,52976 |
| 52 | К-ПОБ51-55/6 | В_ПОБ51/6 | 11,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 0,54439 |
| 5 | УТ-7(УТ-1)/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | УТ-8/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 97,90 | 0,36 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 11,012771 |
| 1 | Р89/20 | 2ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,09561 |
| 21 | ТК-19/БЕЛОВА | В_ДЕЗИНФ./392 | 31,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 1,73941 |
| 21 | В_ДЕЗИНФ./392 | 1ТП | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,10188 |
| 1 | Р7-1/20 | Р89/20 | 19,00 | 0,13 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,71212 |
| 52 | В(Ю)_МИЛ9/104 | Р1/104 | 62,00 | 0,13 | Подвальная | 2003 | 2042 | 2,32376 |
| 21 | В(СВ)_ЮБИЛ48/25 | В_ЮБИЛ54/25 | 37,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 1,70681 |
| 3 | Р1/9 | 1ТП | 24,00 | 0,07 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,76488 |
| 5 | УТ-3/115 | УТ-10Б/115 | 59,00 | 0,13 | Тоннельная | 2003 | 2042 | 3,45504 |
| 21 | Р73/25 | В(Ю)_КРАС-ЕВ94/25 | 10,00 | 0,15 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,4104 |
| 1 | К_ПЕРВ42/21 | В_ПЕРВ42А/21 | 49,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2003 | 2042 | 2,01978 |
| 5 |  | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,09561 |
| 21 | В_СТР.49А/25 | 1ТП | 18,00 | 0,10 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,61128 |
| 5 | Р38/103 | Р39/103 | 23,50 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2003 | 2042 | 1,084055 |
| 5 | Р35/103 | Р36/103 | 26,50 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2003 | 2042 | 1,311485 |
| 5 | Р37/103 | Р38/103 | 25,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2003 | 2042 | 1,15325 |
| 5 | Р36/103 | Р37/103 | 5,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2003 | 2042 | 0,2061 |
| 21 | К_ОЛИМ57/25 | В_СТР.49Б/25 | 7,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2003 | 2042 | 0,39277 |
| 5 | В_СТР.3/115 | Р40/115 | 7,00 | 0,13 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,26236 |
| 21 | В(Ю)_КРАС-ЕВ94/25 | К_ОЛИМ57Б/25 | 118,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2003 | 2042 | 7,60392 |
| 21 | К_ОЛИМ57Б/25 | К_ОЛИМ57А/25 | 42,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2003 | 2042 | 2,70648 |
| 3 | К(З)-ЛИБК36/8А | В(З)_ЛИБК36/8А | 18,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 1,15992 |
| 5 |  | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,09561 |
| 5 | Р40/115 | 2ТП | 10,00 | 0,10 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,3396 |
| 3 | Р64/9 | В(Ю)_НАБ19/9 | 17,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 0,99552 |
| 1 | К_ЦТП/21 | В_СТР.24А/21 | 19,70 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2003 | 2042 | 1,153632 |
| 5 | Р37.1/103 |  | 17,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2003 | 2042 | 0,70074 |
| 5 | УТ-6/ОКТЯБРЬСКИЙ | УТ-7/ОКТЯБРЬСКИЙ | 141,50 | 0,90 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 35,359435 |
| 5 | Р40/115 | 1ТП | 21,00 | 0,08 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,66927 |
| 5 | Р38.1/103 |  | 15,55 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2003 | 2042 | 0,640971 |
| 21 | В_ЮБИЛ40/24 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,03187 |
| 5 | Р38/103 | Р38.1/103 | 3,80 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2003 | 2042 | 0,156636 |
| 21 | В(З)_ЮБИЛ42/24 | В_ЮБИЛ40/24 | 50,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 2,3065 |
| 21 | К_ЮБ44А/24 | В_ПОБ167/24 | 27,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 1,33623 |
| 1 | В_ПЕРВ42А/21 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,03187 |
| 3 | К-ТРУД49/8А | В_ПРИСТРОЙКУ/8А | 15,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 0,6183 |
| 3 | Р1-2/8А | В_ЛЕН43/8А | 45,80 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2003 | 2042 | 1,887876 |
| 3 | В_ЛЕН43/8А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,03187 |
| 21 | ТК-Б/БЕЛЯЕВА | В_БЕЛ9/18 | 35,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 2,0496 |
| 3 | Р1/9 | В(С)_НАБ19/9 | 19,00 | 0,07 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,60553 |
| 1 | Р6-1/16 | В(Ю)_АРХ39/16 | 27,00 | 0,08 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,86049 |
| 5 | Р37/103 | Р37.1/103 | 4,20 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2003 | 2042 | 0,173124 |
| 5 | В_ЛЮБ5/114 | 1ТП | 38,00 | 0,08 | Подвальная | 2003 | 2042 | 1,21106 |
| 52 | К-27/ЛЕНИНА | К-27А/ЛЕНИНА | 41,50 | 0,51 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 6,018745 |
| 5 | УТ-6А/5.4 | В_СТР.13/5.4 | 33,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2003 | 2042 | 1,63317 |
| 1 | В_АРХ35/16 | 1ТП | 43,00 | 0,07 | Подвальная | 2003 | 2042 | 1,37041 |
| 5 | В_СТР.13/5.4 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,06374 |
| 1 | К_АРХ15/21 | В_АРХ15/21 | 39,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 1,93011 |
| 21 | В_ПОБ167/24 | 1ТП | 58,00 | 0,08 | Подвальная | 2003 | 2042 | 1,84846 |
| 52 | В_ВОЛ1/Г | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,09561 |
| 1 | В_АРХ15/21 | 1ТП | 12,00 | 0,08 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,38244 |
| 1 | В(ЮВ)_АРХ37/16 | В_АРХ35/16 | 12,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 0,55356 |
| 52 | В(З)_ДК/5 | 2ТП | 2,00 | 0,13 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,07496 |
| 1 | К(СЗ)_ГОГ40/20 | В_АРХИВ/20 | 77,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 3,81073 |
| 21 | К_ОЛИМ57Б/25 | В_СТР.49А/25 | 39,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2003 | 2042 | 2,18829 |
| 1 | Р6-1/16 | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,06374 |
| 52 | ТК-39А/ЛОМОНОСОВА | ТК-39/ЛОМОНОСОВА | 110,50 | 0,41 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 14,372735 |
| 52 | В_ПАВИЛЬОН/212 | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,09561 |
| 52 | В(З)_ЛОМ45/212 | В_ПАВИЛЬОН/212 | 39,70 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2003 | 2042 | 1,636434 |
| 52 | Р11/212 | В(З)_ЛОМ45/212 | 20,30 | 0,08 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,646961 |
| 1 | В_АРХИВ/20 | 1ТП | 15,70 | 0,08 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,500359 |
| 52 | В(С)_ЛЕН159/1 | В_ЛЕН157/1 | 44,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2003 | 2042 | 2,46884 |
| 3 | В(Ю)_НАБ19/9 | Р1/9 | 7,00 | 0,13 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,26236 |
| 52 | В_ЛЕН157/1 | 1ТП | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,10188 |
| 52 | Р12/1 | В(С)_ЛЕН159/1 | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,1698 |
| 52 |  | ТК-1 | 31,10 | 0,70 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 6,244569 |
| 52 | ТК-1 | К-2/ЛЕНИНА | 72,30 | 0,70 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 14,517117 |
| 21 | В_СТР.49Б/25 | 1ТП | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,06792 |
| 52 | К-12'/МИРА | ТК-13/МАЯКОВСКОГО | 44,24 | 0,62 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 7,7968576 |
| 52 | К-12/МИРА | К-12'/МИРА | 7,90 | 0,62 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 1,392296 |
| 1 | В(З)_АРХ39/16 | Р6/16 | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,06792 |
| 4 | К-ПРИСТРОЙКА/ФМК | В_ПРИСТРОЙКУ/ФМК | 33,20 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2003 | 2042 | 1,643068 |
| 52 | В_БАРД27/5 | 1ТП | 40,00 | 0,07 | Подвальная | 2003 | 2042 | 1,2748 |
| 1 | Р6-2/16 | В(ЮВ)_АРХ37/16 | 36,00 | 0,07 | Подвальная | 2003 | 2042 | 1,14732 |
| 52 | В_БАРД31/5 | 1ТП | 30,00 | 0,07 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,9561 |
| 1 | Р6-2/16 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,03187 |
| 1 | В(Ю)_АРХ39/16 | В(СВ)_АРХ37/16 | 29,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 1,43521 |
| 21 | К_БЕЛ71/25 | К_ОЛИМ57А/25 | 120,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2003 | 2042 | 7,7328 |
| 1 | В(СВ)_АРХ37/16 | Р6-2/16 | 40,00 | 0,08 | Подвальная | 2003 | 2042 | 1,2748 |
| 3 | Р21/8 | В_СОВ53/8 | 2,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2003 | 2042 | 0,08244 |
| 4 | Р18/ФМК | 2ТП | 7,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 0,30569 |
| 4 | Р17/ФМК | Р18/ФМК | 21,00 | 0,10 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,71316 |
| 4 | В_ПРИСТРОЙКУ/ФМК | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,09561 |
| 4 | Р18/ФМК | 1ТП | 33,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 1,44111 |
| 3 | В_СОВ53/8 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,03187 |
| 1 | Р6/16 | Р6-1/16 | 25,00 | 0,10 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,849 |
| 5 | Р1/106 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,03187 |
| 52 | В_ВОЛ28/4 | 1ТП | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,10188 |
| 5 | УТ-4/106 | В_СТР.8А/106 | 8,00 | 0,08 | Тоннельная | 2003 | 2042 | 0,39592 |
| 52 | В(Ю)_ВОЛ20/4 | Р26/4 | 56,00 | 0,21 | Подвальная | 2003 | 2042 | 2,46848 |
| 5 | УТ-2/106 | УТ-3/106 | 30,10 | 0,21 | Тоннельная | 2003 | 2042 | 2,292717 |
| 1 | В(З)_ТИМ6/16 | В_ТИМ4/16 | 35,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 1,61455 |
| 5 | Р32/115 | Р33/115 | 28,00 | 0,13 | Подвальная | 2003 | 2042 | 1,04944 |
| 5 | Р33/115 | 3ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,03187 |
| 5 | Р32/115 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,03187 |
| 5 | Р25/115 | Р32/115 | 58,00 | 0,13 | Подвальная | 2003 | 2042 | 2,17384 |
| 1 | К1_ПОБ102А/21 | В(В)_ПОБ102А/21 | 20,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2003 | 2042 | 0,9226 |
| 52 | Р12/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 1ТП | 208,00 | 0,07 | Надземная | 2003 | 2042 | 6,62896 |
| 52 | К-КОМАР8/93 | К-КОМАР6/93 | 67,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 4,31748 |
| 52 | К-КОМАР10/93 | К-КОМАР8/93 | 45,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2003 | 2042 | 2,8998 |
| 5 | В_СТР.8А/106 | Р1/106 | 21,00 | 0,08 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,66927 |
| 5 | УТ-9/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | УТ-10/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 63,30 | 0,36 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 7,120617 |
| 52 | В_КОМАР10/93 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,03187 |
| 52 | К-КОМАР12/93 | К-КОМАР10/93 | 30,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 1,9332 |
| 5 | УТ-3/106 | УТ-4/106 | 45,30 | 0,21 | Тоннельная | 2003 | 2042 | 3,450501 |
| 52 | К-КРАВ3/93 | В_КРАВ3/93 | 7,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 0,34643 |
| 5 | УТ-1/106 | УТ-2/106 | 45,00 | 0,26 | Тоннельная | 2003 | 2042 | 4,1436 |
| 5 | УТ-12/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | УТ-1/106 | 14,10 | 0,26 | Тоннельная | 2003 | 2042 | 1,298328 |
| 52 | В_КРАВ3/93 | 1ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,12748 |
| 5 | УТ-1-1/106МКР | УТ-11/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 26,00 | 0,36 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 2,92474 |
| 5 | УТ-11/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | УТ-12/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 79,00 | 0,36 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 8,88671 |
| 52 | К-17А/ЛЕНИНА | К-18А/ЛЕНИНА | 75,50 | 0,61 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 13,30612 |
| 5 | УТ-10/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | УТ-1-1/106МКР | 54,10 | 0,36 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 6,085709 |
| 21 | Р-1 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,03187 |
| 21 | К_К_БЕЛ29_ГАРАЖ/23 | Р-1 | 21,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2003 | 2042 | 0,86562 |
| 21 | В(В)_К_БЕЛ29/23 | К_К_БЕЛ29_ГАРАЖ/23 | 43,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2003 | 2042 | 1,77246 |
| 21 | Р72-1/23 | В(В)_К_БЕЛ29/23 | 12,60 | 0,05 | Надземная | 2003 | 2042 | 0,401562 |
| 52 | К-19/ЛЕНИНА | К-20/ЛЕНИНА | 84,00 | 0,51 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 12,18252 |
| 5 | УТ-8/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | УТ-9/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 101,50 | 0,36 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 11,417735 |
| 5 | УТ-10Б/115 | В_СТР.3/115 | 17,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 0,99552 |
| 5 | УТ-9/ЛЮБЕЦКАЯ | УТ-10Б/115 | 95,00 | 0,13 | Тоннельная | 2003 | 2042 | 5,5632 |
| 3 | В_СОВ30Б/9 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,15935 |
| 21 | Р10/ПИТИНО | 1ТП | 49,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 2,26037 |
| 52 | ТК-53/ПОБЕДЫ | В(З)_ПОБ27/4 | 10,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 0,5611 |
| 52 | К-ГОР67/4 | В_ВОЛ28/4 | 37,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 2,07607 |
| 52 | Р7/202 | Р8/202 | 8,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 0,39592 |
| 3 | ТК-3/ЛЕНИНА | ТК-4/ЛЕНИНА | 48,00 | 0,51 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 6,96144 |
| 21 | Р1/23 | 2ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,09561 |
| 52 | К-18Б/ЛЕНИНА | К-19/ЛЕНИНА | 79,50 | 0,51 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 11,529885 |
| 3 | К-СОВ41/8А | В_КОММ38/8А | 47,30 | 0,08 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 2,340877 |
| 4 | Р51/ПРОМЗОНА | 1ТП | 88,43 | 0,03 | Надземная | 2003 | 2042 | 2,8182641 |
| 52 | К-КОМАР10/93 | В_КОМАР10/93 | 11,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 0,45342 |
| 52 | В_ХИРУРГ1/202 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,06374 |
| 52 | Р8/202 | В_ХИРУРГ1/202 | 11,00 | 0,08 | Надземная | 2003 | 2042 | 0,35057 |
| 3 | В_СОВ27/8А | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,03187 |
| 4 | В_ЮГ_ГСК/ПРОМЗОНА | 1ТП | 16,10 | 0,05 | Надземная | 2003 | 2042 | 0,513107 |
| 3 | К-СОВ30Б/9 | В_СОВ30Б/9 | 25,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2003 | 2042 | 1,23725 |
| 21 | В_ПОБ190А/23 | Р1/23 | 54,00 | 0,15 | Подвальная | 2003 | 2042 | 2,21616 |
| 21 | ТК-4/23МКР | К_МАГАЗИН/23 | 41,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 3,12297 |
| 4 | К-СЕВ31-35/ФМК | К-СЕВ35-37/ФМК | 52,30 | 0,15 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 3,370212 |
| 3 | Р21/8 | К_СОВ55/8 | 27,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 1,11294 |
| 21 | В(В)_АРХ102/17 | В(З)_АРХ104/17 | 42,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 2,45952 |
| 21 | Р14/17 | В(Ю)_ЛЕД17/17 | 10,00 | 0,08 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,3187 |
| 21 | В(Ю)_ЛЕД17/17 | К_ЛЕД9/17 | 40,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 1,9796 |
| 21 | Р40/25А | В(С)_КРАС-ЕВ65/25А | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,13584 |
| 21 | В_КРАС-ЕВ61/25А | 1ТП | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,10188 |
| 21 | В_КРАС-ЕВ61/25А | Р11/25А | 12,00 | 0,10 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,40752 |
| 21 | ТК-2/КРАСНОДОНЦЕВ | ТК-3/КРАСНОДОНЦЕВ | 121,00 | 0,61 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 21,32504 |
| 21 | В(С)_КРАС-ЕВ65/25А | В_КРАС-ЕВ61/25А | 73,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2003 | 2042 | 4,09603 |
| 1 | Р17/277 | Р_2/277 | 10,00 | 0,05 | Надземная | 2003 | 2042 | 0,3187 |
| 1 | Р_2/277 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Надземная | 2003 | 2042 | 0,15935 |
| 1 | ТК-1Б/КРАСНОДОНЦЕВ | ТК-2/КРАСНОДОНЦЕВ | 72,00 | 0,51 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 10,44216 |
| 3 | ТК-2/ЛЕНИНА | ТК-3/ЛЕНИНА | 42,00 | 0,51 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 6,09126 |
| 1 | ТК-5/КРАСНОДОНЦЕВ | ТК-6/КРАСНОДОНЦЕВ | 84,00 | 0,51 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 12,18252 |
| 1 | В_ТИМ4/16 | 1ТП | 73,00 | 0,07 | Подвальная | 2003 | 2042 | 2,32651 |
| 21 | Р46/18 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2003 | 2042 | 0,03187 |
| 3 | Р22/8А | В_СОВ27/8А | 34,00 | 0,07 | Надземная | 2003 | 2042 | 1,08358 |
| 1 | К_КРАС-ЕВ48/16 | В(З)_АРХ39/16 | 47,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 2,63717 |
| 4 | К-СЕВ35-37/ФМК | К-СЕВ37-39/ФМК | 67,80 | 0,13 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 3,970368 |
| 52 | К-ВОЛ1/Г | В_ВОЛ1/Г | 15,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2003 | 2042 | 0,84165 |
| 5 | УТ-5/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | УТ-5/102 | 21,00 | 0,21 | Подземная бесканальная | 2004 | 2042 | 1,59957 |
| 3 | Р38/8 | 1ТП | 30,00 | 0,05 | Подвальная | 2004 | 2042 | 0,9561 |
| 5 | УТ-7/115 | В_СТР.33/115 | 31,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 1,73941 |
| 5 | В_СТР.33/115 | 1ТП | 24,50 | 0,10 | Подвальная | 2004 | 2042 | 0,83202 |
| 21 | ТК-19/БЕЛОВА | ТК-20/БЕЛОВА | 152,46 | 0,51 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 22,1112738 |
| 5 | УТ-5/102 | В_ТОРГ/102 | 60,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 4,5702 |
| 21 | ТК-6/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | К_ЦТП/19 | 42,60 | 0,21 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 3,244842 |
| 21 | К_ЦТП/19 | В_АРХ(Ж.Д.)/19 | 6,40 | 0,07 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 0,295232 |
| 3 | ТК-65/ПОБЕДЫ | ТК-64/ПОБЕДЫ | 77,40 | 0,51 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 11,225322 |
| 21 | В_АРХ(Ж.Д.)/19 | Р2/19 | 16,00 | 0,07 | Подвальная | 2004 | 2042 | 0,50992 |
| 21 | Р2/19 | 1ТП | 2,00 | 0,03 | Подвальная | 2004 | 2042 | 0,06374 |
| 21 | Р2/19 | 2ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 2004 | 2042 | 0,12748 |
| 5 | Р24/103 | 2ТП_БАТЮШ8/103 | 14,00 | 0,08 | Подвальная | 2004 | 2042 | 0,44618 |
| 3 | К-ДЗЕР13/8А | В_ТРУДА26А/8А | 17,50 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2004 | 2042 | 0,72135 |
| 3 | В_ДЗЕР17/8А | 1ТП | 24,00 | 0,05 | Подвальная | 2004 | 2042 | 0,76488 |
| 3 | К-ДЗЕР17/8А | В_ДЗЕР17/8А | 25,18 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2004 | 2042 | 1,0379196 |
| 5 | В_БАТЮШ8/103 | Р24/103 | 2,50 | 0,10 | Подвальная | 2004 | 2042 | 0,0849 |
| 3 | В_ПУШК5/8А | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2004 | 2042 | 0,03187 |
| 3 | ТК-7А/ТРУДА | В_ПУШК5/8А | 23,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 1,00441 |
| 21 | ТК-1/ОЛИМПИЙСКАЯ | ТК-1А/ОЛИМПИЙСКАЯ | 102,00 | 0,51 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 14,79306 |
| 5 | В1_БАТЮШ5/102 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2004 | 2042 | 0,03187 |
| 5 | УТ-3/102 | В1_БАТЮШ5/102 | 95,80 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2004 | 2042 | 4,419254 |
| 5 | В2_БАТЮШ5/102 | 2ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 2004 | 2042 | 0,12748 |
| 5 | УТ-3/102 | В2_БАТЮШ5/102 | 46,80 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2004 | 2042 | 2,158884 |
| 5 | УТ-4В/103МКР | УТ-3/102 | 106,40 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2004 | 2042 | 5,970104 |
| 3 | В_ТРУДА26А/8А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2004 | 2042 | 0,03187 |
| 5 | УТ-7/ОКТЯБРЬСКИЙ | УТ-8/ОКТЯБРЬСКИЙ | 139,30 | 0,90 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 34,809677 |
| 52 | Р2/53 | Р1/53 | 20,00 | 0,10 | Подвальная | 2004 | 2042 | 0,6792 |
| 3 | ТК-12/ТРУДА | К-ТРУД49/8А | 10,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 0,4613 |
| 3 | В_ПРИСТРОЙКУ/8А | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 2004 | 2042 | 0,06374 |
| 52 | В(С)_МИЛ9/104 | К(С)-МИЛ9/104 | 18,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 1,00998 |
| 52 | Р2/53 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 2004 | 2042 | 0,03396 |
| 52 | В_ПАВ11/53 | Р2/53 | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 2004 | 2042 | 0,03396 |
| 52 | К-27/ЛЕНИНА | В_ПАВ11/53 | 36,15 | 0,10 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 2,0283765 |
| 3 | Р3/54КВ | 2ТП | 61,50 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2004 | 2042 | 2,685705 |
| 52 | К-ЛЕН86-88/Г | Р2/Г | 56,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2004 | 2042 | 3,14216 |
| 21 | В_АРХ3А/392 | 2ТП | 65,00 | 0,05 | Подвальная | 2004 | 2042 | 2,07155 |
| 52 | ТК-4/БАРДИНА | К-17А/БАРДИНА | 32,00 | 0,31 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 3,14688 |
| 52 | ТК_БАРД25/БАРДИНА | ТК-4/БАРДИНА | 47,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 4,32776 |
| 4 |  | Р102/ФМК | 65,00 | 0,08 | Подвальная | 2004 | 2042 | 2,07155 |
| 52 | ТК_БАРД29/БАРДИНА | ТК_БАРД25/БАРДИНА | 98,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 9,02384 |
| 4 | Р28/219 | 2ТП | 69,00 | 0,07 | Подвальная | 2004 | 2042 | 2,19903 |
| 52 | ТК-1А/БАРДИНА | ТК_БАРД29/БАРДИНА | 28,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 2,57824 |
| 52 | Р18/5 | В(З)_УСТ22/5 | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2004 | 2042 | 0,03187 |
| 4 | Р28/219 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2004 | 2042 | 0,03187 |
| 4 | В_КИРИЛЛ30/219 | Р28/219 | 41,00 | 0,08 | Подвальная | 2004 | 2042 | 1,30667 |
| 4 | УТ-2/СЕВЕР-ЦЕНТР | В_КИРИЛЛ30/219 | 25,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2004 | 2042 | 1,611 |
| 4 | В(Ю)_ОСТ17/221 | ТК_ОСТ.17/221 | 24,70 | 0,08 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 1,222403 |
| 5 | УТ-23/103МКР | В_БАТЮШ8/103 | 43,50 | 0,10 | Тоннельная | 2004 | 2042 | 2,440785 |
| 4 | Р7/221 | В(Ю)_ОСТ17/221 | 10,00 | 0,08 | Подвальная | 2004 | 2042 | 0,3187 |
| 4 | Р9/221 | 2ТП | 68,00 | 0,07 | Подвальная | 2004 | 2042 | 2,16716 |
| 3 | К(С)-СОВ10/9А | К-СОВ8/9А | 47,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 4,32776 |
| 3 | К-СОВ8/9А | В_СТОЛОВАЯ/9А | 23,90 | 0,08 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 1,182811 |
| 4 | Р9/221 | 1ТП | 2,90 | 0,07 | Подвальная | 2004 | 2042 | 0,092423 |
| 3 | В(ГРП)/9 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2004 | 2042 | 0,03187 |
| 4 | В(С)_ОСТ13/221 | Р9/221 | 19,00 | 0,08 | Подвальная | 2004 | 2042 | 0,60553 |
| 4 | ТК_ОСТ.17/221 | В(С)_ОСТ13/221 | 22,90 | 0,08 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 1,133321 |
| 3 | В_СОВ43А/8 | 1ТП | 15,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 0,69195 |
| 3 | Р32/9А | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 2004 | 2042 | 0,09561 |
| 52 | В(З)_УСТ22/5 | В_УСТ16/5 | 55,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2004 | 2042 | 2,2671 |
| 4 |  |  | 12,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2004 | 2042 | 0,59388 |
| 4 | В_ВЕТ8/ФМК | 1ТП | 45,50 | 0,08 | Подвальная | 2004 | 2042 | 1,450085 |
| 5 | Р35/115 | Р36/115 | 46,00 | 0,10 | Подвальная | 2004 | 2042 | 1,56216 |
| 5 | Р35/115 | 5ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 2004 | 2042 | 0,12748 |
| 5 | Р34/115 | Р35/115 | 30,00 | 0,10 | Подвальная | 2004 | 2042 | 1,0188 |
| 5 | Р33/115 | Р34/115 | 56,00 | 0,10 | Подвальная | 2004 | 2042 | 1,90176 |
| 52 | ТК-4/ГОРЬКОГО | Р-2/ГОРЬКОГО | 44,50 | 0,26 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 4,09756 |
| 52 | К-КОМС8-12/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | К-КОМС14/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 61,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 3,93084 |
| 52 | К-КОМС16/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | В_ГОР42/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 128,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 6,33472 |
| 52 | Р2/Г | Р8/Г | 63,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2004 | 2042 | 3,53493 |
| 52 | К-МЕТ14А/93 | К-КОМАР2/93 | 110,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 7,0884 |
| 52 | Р8/Г | В(СЗ)_ЛЕН88/Г | 20,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2004 | 2042 | 0,9898 |
| 52 | К-КОМАР2/93 | К-КОМАР4ГАР/93 | 34,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 2,19096 |
| 52 | ТК-2/6 | В_ГОСТИНИЦА/6 | 55,50 | 0,15 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 3,57642 |
| 52 | ТК-3/ГОРЬКОГО | ТК-4/ГОРЬКОГО | 26,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 2,39408 |
| 52 | Р2/Г | В(СВ)_ЛЕН88/Г | 20,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2004 | 2042 | 0,9898 |
| 52 | К(С)-ЛЕН123А/2 | К(Ю)-ЛЕН123А/2 | 63,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 3,53493 |
| 5 | В_СТР.2/115 | 1ТП | 14,00 | 0,07 | Подвальная | 2004 | 2042 | 0,44618 |
| 5 | УТ-3/ЛЮБЕЦКАЯ | В_СТР.2/115 | 47,40 | 0,07 | Тоннельная | 2004 | 2042 | 2,186562 |
| 21 | Р24/ПИТИНО | Р10/ПИТИНО | 20,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 0,8244 |
| 3 | Р16/9А | В_СТР.4/9А | 45,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 2,22705 |
| 21 | Р12/ПИТИНО | Р13/ПИТИНО | 45,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 2,52495 |
| 21 | Р12/ПИТИНО | 1ТП | 14,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 0,57708 |
| 21 | Р14/ПИТИНО | 1ТП | 40,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 1,8452 |
| 21 | К(З)_ОЛИМ7/23 | К_ОЛИМ5/23 | 61,40 | 0,15 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 3,956616 |
| 52 | В_ГОСТИНИЦА/6 | 1ТП | 10,00 | 0,15 | Подвальная | 2004 | 2042 | 0,4104 |
| 52 | ТК-2/6 | ТК-3/ГОРЬКОГО | 36,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 3,31488 |
| 3 | В_ЛЕН33А/9А | 1ТП | 4,00 | 0,05 | Подвальная | 2004 | 2042 | 0,12748 |
| 1 | К1_БЕЛИН23/20 | К1_БЕЛИН25/20 | 79,40 | 0,10 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 4,455134 |
| 21 | ТК-12А/ОЛИМПИЙСКАЯ | ТК-13/ОЛИМПИЙСКАЯ | 109,75 | 0,51 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 15,9170425 |
| 52 | К(Ю)-ЛЕН123А/2 | К-СТАЛ44/2 | 37,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 2,07607 |
| 52 | К-СТАЛ44/2 | В_СТАЛ44/2 | 10,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 0,4122 |
| 3 | УТ-КОММУН16/9А | Р16/9А | 16,00 | 0,08 | Тоннельная | 2004 | 2042 | 0,79184 |
| 1 | К_СТР.66/20 | В_СТР.66/20 | 81,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2004 | 2042 | 4,00869 |
| 3 | К-СОВ43/8 | В_СОВ43А/8 | 27,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2004 | 2042 | 1,24551 |
| 3 | К_ЛЕН35/9А | В_ЛЕН33А/9А | 16,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2004 | 2042 | 0,65952 |
| 1 | В_СТР.66/20 | 1ТП | 27,00 | 0,08 | Подвальная | 2004 | 2042 | 0,86049 |
| 3 | Р56/9 | В(КОТ)/9 | 3,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 0,12366 |
| 3 | В(КОТ)/9 | В(ГРП)/9 | 69,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 2,84418 |
| 1 | К1_БЕЛИН25/20 | 1ТП | 24,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 1,34664 |
| 4 | Р100/ПРОМЗОНА | В_ЮГ_ГСК/ПРОМЗОНА | 4,00 | 0,05 | Надземная | 2004 | 2042 | 0,12748 |
| 4 | В_ЮГ_ГСК/ПРОМЗОНА | 2ТП | 1,00 | 0,05 | Надземная | 2004 | 2042 | 0,03187 |
| 3 | Р32/9А | 2ТП | 21,00 | 0,05 | Подвальная | 2004 | 2042 | 0,66927 |
| 3 | В_СТОЛОВАЯ/9А | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2004 | 2042 | 0,03187 |
| 3 | В_СТР.4/9А | Р32/9А | 10,00 | 0,08 | Подвальная | 2004 | 2042 | 0,3187 |
| 5 | В_ЛЮБ41/115 | 1ТП | 40,00 | 0,05 | Подвальная | 2004 | 2042 | 1,2748 |
| 4 | К-СЕВ37-39/ФМК | В_СЕВ.Ш39/ФМК | 60,40 | 0,10 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 3,389044 |
| 1 | ТК-2/КРАСНОДОНЦЕВ | ТК-3'/КРАСНОДОНЦЕВ | 73,00 | 0,51 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 10,58719 |
| 1 | ТК-3'/КРАСНОДОНЦЕВ | ТК-4/КРАСНОДОНЦЕВ | 62,90 | 0,51 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 9,122387 |
| 1 | ТК-6/КРАСНОДОНЦЕВ | ТК-7/КРАСНОДОНЦЕВ | 100,00 | 0,51 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 14,503 |
| 1 | В_ШЕКСНАТРАНС | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2004 | 2042 | 0,03187 |
| 21 | В_АБК/25А | 2ТП | 66,00 | 0,08 | Подвальная | 2004 | 2042 | 2,10342 |
| 21 | 2ТК-4/ОЛИМПИЙСКАЯ | 3ТК-4/ОЛИМПИЙСКАЯ | 101,00 | 0,31 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 9,93234 |
| 1 | К-4/277 | В_ШЕКСНАТРАНС | 4,50 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2004 | 2042 | 0,18549 |
| 1 | К_СТР.61/20 | К_СТР.66/20 | 9,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2004 | 2042 | 0,52704 |
| 3 | Р22/9А | Р23/9А | 31,40 | 0,21 | Подземная канальная | 2004 | 2042 | 2,391738 |
| 5 | В_ЛЮБЕЦКАЯ17/114 | 1ТП | 12,00 | 0,10 | Подвальная | 2005 | 2042 | 0,40752 |
| 5 | В_СТР27/114 | Р28/114 | 9,00 | 0,13 | Подвальная | 2005 | 2042 | 0,33732 |
| 5 | Р28/114 | Р29/114 | 48,00 | 0,13 | Подвальная | 2005 | 2042 | 1,79904 |
| 5 | УТ-23/114МКР | В_СТР27/114 | 38,75 | 0,13 | Тоннельная | 2005 | 2042 | 2,2692 |
| 5 | Р28/114 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 2005 | 2042 | 0,15935 |
| 5 | Р29/114 | 2ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 2005 | 2042 | 0,09561 |
| 1 | В_КРАС-ЕВ46/16 | 1ТП | 43,10 | 0,07 | Подвальная | 2005 | 2042 | 1,373597 |
| 1 | ТК-10/КРАСНОДОНЦЕВ | ТК-11/КРАСНОДОНЦЕВ | 94,00 | 0,52 | Подземная канальная | 2005 | 2042 | 13,63282 |
| 21 | ТК-12/КРАСНОДОНЦЕВ | К_АРХ102/17 | 107,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2005 | 2042 | 9,85256 |
| 21 | К_АРХ102/17 | В(ЮВ)_АРХ102/17 | 17,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2005 | 2042 | 1,56536 |
| 1 | Р26/277 | 1ТП | 38,00 | 0,05 | Подвальная | 2005 | 2042 | 1,21106 |
| 1 | Р11/277 | Р26/277 | 47,00 | 0,05 | Надземная | 2005 | 2042 | 1,49789 |
| 1 | Р11/277 | 1ТП | 10,00 | 0,04 | Подвальная | 2005 | 2042 | 0,3187 |
| 1 | Р8-2/277 | Р11/277 | 27,00 | 0,08 | Надземная | 2005 | 2042 | 0,86049 |
| 1 | К2_ПОРТ/20 | Р98/20 | 129,00 | 0,07 | Надземная | 2005 | 2042 | 4,11123 |
| 1 | Р98/20 | Р98А/20 | 7,00 | 0,07 | Надземная | 2005 | 2042 | 0,22309 |
| 1 | Р98А/20 | 1ТП | 1,00 | 0,03 | Подвальная | 2005 | 2042 | 0,03187 |
| 3 | ТК-0/НАБЕРЕЖНАЯ | ТК-1/НАБЕРЕЖНАЯ | 31,00 | 0,50 | Подземная канальная | 2005 | 2042 | 4,49593 |
| 3 | Р56/9 | ТК-0/НАБЕРЕЖНАЯ | 6,00 | 0,51 | Подземная канальная | 2005 | 2042 | 0,87018 |
| 1 | ТК-11/КРАСНОДОНЦЕВ | ТК-12А/КРАСНОДОНЦЕВ | 78,20 | 0,52 | Подземная канальная | 2005 | 2042 | 11,341346 |
| 5 | В_ГАРАЖ/115 | 1ТП | 1,00 | 0,04 | Подвальная | 2005 | 2042 | 0,03187 |
| 3 | Котельная № 3 | Р56/9 | 1,00 | 0,51 | Подземная канальная | 2005 | 2042 | 0,14503 |
| 1 | ТК-13/ПОБЕДЫ | 1ТП | 63,60 | 0,05 | Надземная | 2005 | 2042 | 2,026932 |
| 1 | Р56/277ПРОМЗОНА | 1ТП | 8,00 | 0,05 | Надземная | 2005 | 2042 | 0,25496 |
| 5 | УТ-3/ЛЮБЕЦКАЯ | В_ГАРАЖ/115 | 32,00 | 0,04 | Подземная канальная | 2005 | 2042 | 1,31904 |
| 1 | Р14/20 | 1ТП | 36,00 | 0,07 | Подвальная | 2005 | 2042 | 1,14732 |
| 5 | Р1/102 | 1ТП | 5,00 | 0,20 | Подвальная | 2005 | 2042 | 0,2204 |
| 5 | В_ТОРГ/102 | Р1/102 | 5,00 | 0,20 | Подвальная | 2005 | 2042 | 0,2204 |
| 3 | Р66/ПОБЕДЫ | Р66 - переход 500-400 | 1,70 | 0,40 | Подземная бесканальная | 2005 | 2042 | 0,221119 |
| 5 | В_ЦЕНТР/104 | 1ТП | 8,00 | 0,10 | Подвальная | 2005 | 2042 | 0,27168 |
| 5 | УТ-5/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | В_ЦЕНТР/104 | 109,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2005 | 2042 | 6,38304 |
| 5 | Р24/103 | 1ТП_БАТЮШ8/103 | 37,00 | 0,08 | Подвальная | 2005 | 2042 | 1,17919 |
| 5 | УТ-2А/5.4 | В_ГОРОДЕЦКАЯ1/5.4 | 89,70 | 0,15 | Подземная канальная | 2005 | 2042 | 5,780268 |
| 3 | Р66 - переход 500-400 | ТК-65/ПОБЕДЫ | 151,75 | 0,50 | Подземная бесканальная | 2005 | 2042 | 22,0083025 |
| 3 | Р47 | В(В)_СОВ67/8 | 35,00 | 0,07 | Подвальная | 2005 | 2042 | 1,11545 |
| 3 | В(В)_СОВ67/8 | В_СОВ75/8 | 14,80 | 0,07 | Подземная канальная | 2005 | 2042 | 0,682724 |
| 3 | В(Ю)_ЛИБК/8А | К-ЛИБК42/8А | 24,20 | 0,05 | Подземная канальная | 2005 | 2042 | 0,997524 |
| 21 | ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ | ТК-'А'/ЮБИЛЕЙНАЯ | 132,00 | 0,51 | Подземная канальная | 2005 | 2042 | 19,14396 |
| 52 | ТК-57/ПОБЕДЫ | ТК-58/ПОБЕДЫ | 68,40 | 0,41 | Подземная канальная | 2005 | 2042 | 8,896788 |
| 3 | В(Ю)_ЛУН6/8А | В(С)_ЛИБК/8А | 21,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2005 | 2042 | 0,86562 |
| 3 | К-ТРУД26/8А | К-ТРУД7/8А | 117,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2005 | 2042 | 6,85152 |
| 3 | В(С)_ЛИБК/8А | В(Ю)_ЛИБК/8А | 12,00 | 0,05 | Подвальная | 2005 | 2042 | 0,38244 |
| 5 | Р110/5.5 | В_ОКТ75ПРИСТР/5.5 | 6,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2005 | 2042 | 0,24732 |
| 5 | В_ОКТ75ПРИСТР/5.5 | Р111/5.5 | 13,00 | 0,05 | Подвальная | 2005 | 2042 | 0,41431 |
| 5 | Р111/5.5 | 2ТП | 19,00 | 0,04 | Подвальная | 2005 | 2042 | 0,60553 |
| 5 | Р111/5.5 | 1ТП | 3,00 | 0,04 | Подвальная | 2005 | 2042 | 0,09561 |
| 5 | УТ-5А'/5.5 | Р110/5.5 | 32,72 | 0,05 | Тоннельная | 2005 | 2042 | 1,3487184 |
| 5 | В_ОКТ75/5.5 | 1ТП | 5,50 | 0,10 | Подвальная | 2005 | 2042 | 0,18678 |
| 5 | УТ-4А/5.5 | В_ОКТ75/5.5 | 13,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2005 | 2042 | 0,735041 |
| 3 | ТК-ДЗЕРЖ49/8А | В_ДЗЕРЖ49/8А | 7,40 | 0,05 | Подземная канальная | 2005 | 2042 | 0,305028 |
| 3 | К-ЛЕН/8А | В_ЛЕН51/8А | 25,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2005 | 2042 | 1,0305 |
| 3 | В_ДЗЕРЖ49/8А | 1ТП | 16,70 | 0,05 | Подвальная | 2005 | 2042 | 0,532229 |
| 3 | В_ЛЕН51/8А | 1ТП | 3,20 | 0,05 | Подвальная | 2005 | 2042 | 0,101984 |
| 5 | В_ГОРОДЕЦКАЯ1/5.4 | Р21/5.4 | 8,00 | 0,15 | Подвальная | 2005 | 2042 | 0,32832 |
| 5 | Р21/5.4 | 1ТП | 49,60 | 0,10 | Подвальная | 2005 | 2042 | 1,684416 |
| 5 | УТ-10/ОКТЯБРЬСКИЙ | УТ-11/ОКТЯБРЬСКИЙ | 268,80 | 0,90 | Подземная канальная | 2005 | 2042 | 67,170432 |
| 52 | К-П.МЕТ2/Б | К(З)-ВЕРЕЩ45/Б | 63,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2005 | 2042 | 4,79871 |
| 5 | УТ-31'/105 | УТ-34'/105 | 56,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2005 | 2042 | 3,27936 |
| 5 | Р19/105 | Р20/105 | 60,00 | 0,10 | Подвальная | 2005 | 2042 | 2,0376 |
| 5 | В_ЛЕНИНГРАДСКАЯ 54/105 | Р19/105 | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 2005 | 2042 | 0,10188 |
| 5 | Р19/105 | 1ТП | 11,00 | 0,07 | Подвальная | 2005 | 2042 | 0,35057 |
| 5 | УТ-34'/105 | В_ЛЕНИНГРАДСКАЯ 54/105 | 119,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2005 | 2042 | 6,67709 |
| 52 | К-ГАГ33/212 | К-ГАГ35-37/212 | 120,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2005 | 2042 | 7,7328 |
| 52 | Р6/215 | В(Ю)_ЛЕН136/215 | 31,00 | 0,15 | Подвальная | 2005 | 2042 | 1,27224 |
| 52 | Р6/215 | 1ТП | 20,00 | 0,05 | Подвальная | 2005 | 2042 | 0,6374 |
| 52 | В(З)_ЛЕН136/215 | Р6/215 | 1,00 | 0,15 | Подвальная | 2005 | 2042 | 0,04104 |
| 52 | Р7/214 | 1ТП | 20,00 | 0,08 | Подвальная | 2005 | 2042 | 0,6374 |
| 4 | В_МОЧ19/ФМК | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2005 | 2042 | 0,03187 |
| 4 | К-МОЛОД2/ФМК | В_МОЧ19/ФМК | 79,15 | 0,07 | Подземная канальная | 2005 | 2042 | 3,4564805 |
| 4 | К-МОЛОД13/ФМК | К-СПОРТ10/ФМК | 67,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2005 | 2042 | 5,10339 |
| 4 | К-СПОРТ10/ФМК | К-МОЛОД7/ФМК | 21,40 | 0,21 | Подземная канальная | 2005 | 2042 | 1,630038 |
| 52 | К2_ММ/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | В_КОМС 28/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 32,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2005 | 2042 | 1,87392 |
| 52 | К1_ММ/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | К2_ММ/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 32,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2005 | 2042 | 1,87392 |
| 5 | УТ-2/ГОРОДЕЦКАЯ | УТ-2А/5.4 | 75,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2005 | 2042 | 4,833 |
| 52 | В_П.КОМС24/110 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2005 | 2042 | 0,03187 |
| 52 | У-43/МЕТАЛЛУРГОВ | К-МЕТ5Б/Г | 65,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2005 | 2042 | 4,1886 |
| 52 | К-МЕТ5Б/Г | К-МЕТ7/Г | 26,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2005 | 2042 | 1,67544 |
| 52 | В_СТАЛ43/176 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 2005 | 2042 | 0,03396 |
| 52 | К-СТАДИОН/176 | В_СТАЛ43/176 | 28,60 | 0,10 | Подземная канальная | 2005 | 2042 | 1,604746 |
| 21 | Р77/23 | Р91/23 | 18,00 | 0,08 | Подвальная | 2005 | 2042 | 0,57366 |
| 21 | Р77/23 | 3ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 2005 | 2042 | 0,15935 |
| 52 | К-18А/ЛЕНИНА | В_СПОРТЗАЛ/176 | 91,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2005 | 2042 | 5,32896 |
| 21 | Р78/23 | Р77/23 | 58,00 | 0,10 | Подвальная | 2005 | 2042 | 1,96968 |
| 52 | В_СПОРТЗАЛ/176 | 1ТП | 2,00 | 0,13 | Подвальная | 2005 | 2042 | 0,07496 |
| 21 | ТК-12Б/ЮБИЛЕЙНАЯ | В_К.БЕЛ29А/23 | 20,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2005 | 2042 | 1,1712 |
| 21 | В_К.БЕЛ29А/23 | Р78/23 | 8,00 | 0,13 | Подвальная | 2005 | 2042 | 0,29984 |
| 21 | Р23/23 | Р75/23 | 42,00 | 0,13 | Подвальная | 2005 | 2042 | 1,57416 |
| 1 | Р111/20 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 2005 | 2042 | 0,06374 |
| 1 | Р28/20 | Р33/20 | 30,00 | 0,13 | Подвальная | 2005 | 2042 | 1,1244 |
| 1 | В(Ю3)_КРАС32/1/20 | К_КРАС30/20 | 4,90 | 0,10 | Подземная канальная | 2005 | 2042 | 0,274939 |
| 1 | В_КРАС30/20 | 1ТП | 14,00 | 0,07 | Подвальная | 2005 | 2042 | 0,44618 |
| 1 | К1_КРАС32/20 | В(Ю2)_КРАС32/1/20 | 29,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2005 | 2042 | 1,69824 |
| 1 | В(Ю2)_КРАС32/1/20 | Р27/20 | 6,00 | 0,13 | Подвальная | 2005 | 2042 | 0,22488 |
| 1 | Р33/20 | В(Ю3)_КРАС32/1/20 | 15,00 | 0,10 | Подвальная | 2005 | 2042 | 0,5094 |
| 1 | К_КРАС30/20 | В_КРАС30/20 | 11,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2005 | 2042 | 0,48037 |
| 1 | В_СТР.65/20 | Р111/20 | 20,00 | 0,08 | Подвальная | 2005 | 2042 | 0,6374 |
| 1 | К_СТР.66/20 | В_СТР.65/20 | 8,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2005 | 2042 | 0,39592 |
| 21 | В_ТЦ МАГНИТ/25 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 2005 | 2042 | 0,09561 |
| 21 | К(З)_БЕЛ71А/25 | В_ТЦ МАГНИТ/25 | 88,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2005 | 2042 | 4,35512 |
| 4 | Р5-2/ПРОМЗОНА | 1ТП | 18,00 | 0,05 | Надземная | 2005 | 2042 | 0,57366 |
| 4 | Р97/ПРОМЗОНА | 1ТП | 17,00 | 0,05 | Надземная | 2005 | 2042 | 0,54179 |
| 5 | Р6/102 | 2ТП | 83,00 | 0,08 | Подвальная | 2006 | 2042 | 2,64521 |
| 5 | Р34/105 | 4ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,03187 |
| 52 | В_ЛУН40/6 | 1ТП | 51,00 | 0,08 | Подвальная | 2006 | 2042 | 1,62537 |
| 21 | ТК-4А/ОЛИМПИЙСКАЯ | ТК-4/ОЛИМПИЙСКАЯ | 68,00 | 0,50 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 9,86204 |
| 5 | УТ-14/105 | УТ-33/105 | 61,50 | 0,26 | Тоннельная | 2006 | 2042 | 5,66292 |
| 52 | К-18А/ЛЕНИНА | Р2-18А/ЛЕНИНА | 2,78 | 0,51 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 0,40245825 |
| 5 | УТ-22/105 | В_СТР.7А | 30,00 | 0,13 | Тоннельная | 2006 | 2042 | 1,7568 |
| 5 | УТ-30/105 | УТ-29/105 | 100,50 | 0,21 | Тоннельная | 2006 | 2042 | 7,655085 |
| 5 | УТ-29/105 | УТ-28/105 | 74,10 | 0,21 | Тоннельная | 2006 | 2042 | 5,644197 |
| 52 | Р3/4 | В(В)_ВОЛ34/4 | 8,00 | 0,15 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,32832 |
| 52 | В(З)_ВОЛ36/4 | Р5/4 | 2,00 | 0,15 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,08208 |
| 1 | К_КРАС-ЕВ50/16 | Р25/16 | 83,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 4,86048 |
| 52 | Р2-18Б/ЛЕНИНА | К-18Б/ЛЕНИНА | 2,78 | 0,51 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 0,40245825 |
| 5 | УТ-4А/103МКР | УТ-1/102 | 27,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 1,73988 |
| 5 | Р3/102 | 2ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,09561 |
| 4 | К(З)-СПОРТ2/ФМК | К-МОЛОД3/ФМК | 24,60 | 0,21 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 1,873782 |
| 21 | ТК-3/КРАСНОДОНЦЕВ | ТК-4/КРАСНОДОНЦЕВ | 132,00 | 0,61 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 23,26368 |
| 5 | В_ЛЮБ3/114 | Р31/114 | 30,00 | 0,10 | Подвальная | 2006 | 2042 | 1,0188 |
| 5 | УТ-27/105 | УТ-26/105 | 32,50 | 0,15 | Тоннельная | 2006 | 2042 | 2,0943 |
| 5 | Р1/102 | Р2/102 | 19,00 | 0,10 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,64524 |
| 5 | Р2/102 | В(С)_БАТЮШ7А/102МКР | 47,50 | 0,10 | Подвальная | 2006 | 2042 | 1,6131 |
| 5 | Р30/114 | Р31/114 | 39,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2006 | 2042 | 2,28384 |
| 52 | В(В)_ВОЛ34/4 | В(З)_ВОЛ36/4 | 43,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 2,77092 |
| 5 | УТ-25/114 | В_ЛЮБ3/114 | 17,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 0,95387 |
| 5 | Р5/102 | 1ТП | 3,50 | 0,10 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,11886 |
| 52 | Р4/6 | 2ТП | 37,00 | 0,03 | Подвальная | 2006 | 2042 | 1,17919 |
| 5 | УТ-25/114 | УТ-1/114 | 114,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 7,34616 |
| 5 | УТ-1-1/106МКР | УТ-2-1/105МКР | 42,20 | 0,21 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 3,214374 |
| 5 | Р-25/105 | Р-26/105 | 54,00 | 0,10 | Подвальная | 2006 | 2042 | 1,83384 |
| 5 | В_ОКТ70/112 | 1ТП | 3,00 | 0,15 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,12312 |
| 5 | УТ-1/ГОДОВИКОВА | В_ОКТ70/112 | 194,50 | 0,21 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 14,815065 |
| 52 | В(З)_ЛЕН121/2 | Р12/2 | 30,00 | 0,15 | Подвальная | 2006 | 2042 | 1,2312 |
| 5 | УТ-1/114 | Р30/114 | 21,50 | 0,13 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 1,25904 |
| 5 | Р34/105 | Р35/105 | 71,30 | 0,08 | Подвальная | 2006 | 2042 | 2,272331 |
| 52 | Р12/2 | В(В)_ЛЕН121/2 | 30,00 | 0,13 | Подвальная | 2006 | 2042 | 1,1244 |
| 5 | Р31/114 | УТ-2/114 | 22,70 | 0,13 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 1,329312 |
| 52 | В(В)_ЛЕН121/2 | К-ЛЕН119-121/2 | 21,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 1,22976 |
| 3 | В_РЕВОЛ1/8А | 1ТП_РЕВОЛ1/8А | 10,00 | 0,05 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,3187 |
| 4 | К-МОЛОД19/ФМК | В_МОЛ19/ФМК | 27,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 1,33623 |
| 21 | К_АРХ40/22 | К_АРХ42/22 | 12,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 0,70272 |
| 52 | Р1/103 | К-ГОР57/103 | 40,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 2,2444 |
| 5 | В2_АВТОСАЛОН/114 | ТП1 | 2,20 | 0,07 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,070114 |
| 1 | Р93/20 | 1ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,15935 |
| 3 | ТК-10/ЧВВИУР | ТК-11/ЧВВИУР | 89,20 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2006 | 2042 | 5,748048 |
| 5 | УТ-32 мкр.105 | УТ-31/105 | 44,40 | 0,21 | Тоннельная | 2006 | 2042 | 3,381948 |
| 52 | К-ГОР53А/103 | Р1/103 | 11,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 0,61721 |
| 5 | Р31/114 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,03187 |
| 5 | Р31/114 | 3ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,03187 |
| 52 | К-2/СТАЛЕВАРОВ | К-МОСК62/2 | 85,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 5,4774 |
| 1 | Р25/16 | К_КРАС-ЕВ48/16 | 61,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 3,42271 |
| 52 | К-8/ЛЕНИНА | К-9/ЛЕНИНА | 155,00 | 0,70 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 31,12245 |
| 3 | В_КОНТОРА/10 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,06374 |
| 1 | Р 3Б/21 | Р 5Б/21 | 18,00 | 0,05 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,57366 |
| 5 | УТ-14А/ГОДОВИКОВА | УТ-1/ГОДОВИКОВА | 110,50 | 0,21 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 8,416785 |
| 5 | УТ-2В/105 | В1_ГОДОВИКОВА19/105 | 54,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 3,02994 |
| 52 | ТК-56/ПОБЕДЫ | ТК-57/ПОБЕДЫ | 212,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 27,57484 |
| 1 | В_СТР.12ГД/20 | Р96/20 | 25,00 | 0,07 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,79675 |
| 1 | Р 4Б/21 | 3ТП | 40,00 | 0,05 | Подвальная | 2006 | 2042 | 1,2748 |
| 5 | УТ-19/114МКР | В_ЛЮБЕЦКАЯ17/114 | 43,00 | 0,10 | Тоннельная | 2006 | 2042 | 2,41273 |
| 3 | В_СОВ32/9А | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 0,04367 |
| 3 | К-СОВ35Б/8 | В_СОВ35Б/8 | 25,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2006 | 2042 | 1,23725 |
| 3 | ТК-2А/ДАНИЛОВА | В_БЖЗ/10 | 18,45 | 0,05 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 0,760509 |
| 1 | В(ЮВ)_ПЕРВ39/20 | К_ПЕРВ39/20 | 9,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 0,68553 |
| 5 | Р12/105 | Р13/105 | 8,00 | 0,08 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,25496 |
| 5 | Р11-1/105 | Р12/105 | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,06792 |
| 1 | В_ГОГ42А/20 | Р93/20 | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,19122 |
| 1 | К_ПЕРВ38/21 | В_ПЕРВ38/21 | 10,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 0,5856 |
| 52 | Р21/10 | В(В)_СТАЛ32/10 | 73,00 | 0,05 | Подвальная | 2006 | 2042 | 2,32651 |
| 1 | Р59/21 | Р60/21 | 20,00 | 0,10 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,6792 |
| 1 | В_ПЕРВ38/21 | Р59/21 | 22,00 | 0,13 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,82456 |
| 21 | К_АРХ44-46А/22 | В(СЗ)_АРХ44/22 | 17,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 0,99552 |
| 1 | Р93/20 | 2ТП | 38,00 | 0,07 | Подвальная | 2006 | 2042 | 1,21106 |
| 5 | УТ-5/105 | УТ-5А/105 | 52,50 | 0,26 | Тоннельная | 2006 | 2042 | 4,8342 |
| 4 | ТК-0/ЧАЙКОВСКОГО | ТК-00/ЧАЙКОВСКОГО | 92,10 | 0,31 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 9,057114 |
| 1 | Р96/20 | 1ТП | 6,00 | 0,07 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,19122 |
| 5 | Р13/105 | 2ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,12748 |
| 5 | УТ-25А/112 | Р2/112 | 134,00 | 0,26 | Тоннельная | 2006 | 2042 | 12,33872 |
| 5 | УТ-18/114МКР | УТ-19/114МКР | 212,50 | 0,10 | Тоннельная | 2006 | 2042 | 11,923375 |
| 52 | К-ГОР53/103 | К-ГОР53А/103 | 32,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 1,79552 |
| 52 | В(С)_СТАЛ32/10 | Р21/10 | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,1698 |
| 3 | К_КОНТОРА/10 | К(З)_КОНТОРА/10 | 70,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 4,0992 |
| 5 | УТ-3/112 | УТ-2/112 | 66,10 | 0,26 | Тоннельная | 2006 | 2042 | 6,086488 |
| 5 | Р-23/105 | Р-24/105 | 6,30 | 0,13 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,236124 |
| 52 | Р21/10 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,03396 |
| 5 | Р24/105 | 1ТП | 27,00 | 0,08 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,86049 |
| 5 | УТ-12/114МКР | УТ-25/114 | 95,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 6,1218 |
| 5 | Р11-1/105 | 3ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,15935 |
| 5 | В(С)_ОКТ51/115 | УТ-1(ОКТ. 51)/115МКР | 30,00 | 0,07 | Тоннельная | 2006 | 2042 | 1,3101 |
| 1 | В_1Б/21 | Р 2Б/21 | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,20376 |
| 1 | Р59/21 | 1ТП | 20,00 | 0,08 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,6374 |
| 1 | Р 3Б/21 | Р 4Б/21 | 28,00 | 0,07 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,89236 |
| 3 | ТК-11/ЧВВИУР | 1ТП | 22,70 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2006 | 2042 | 1,273697 |
| 1 | Р60/21 | К21/21 | 8,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 0,44888 |
| 1 | К21/21 | В_1Б/21 | 42,80 | 0,10 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 2,401508 |
| 5 | УТ-2-1/105МКР | УТ-3-1/105МКР | 110,10 | 0,21 | Тоннельная | 2006 | 2042 | 8,386317 |
| 5 | УТ-1В/105 | УТ-2В/105 | 52,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 3,04512 |
| 5 | В_АВТОСАЛОН/102 | Р5/102 | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,13584 |
| 5 | УТ-31А/105 | УТ-30/105 | 77,20 | 0,21 | Тоннельная | 2006 | 2042 | 5,880324 |
| 5 | В_РЫБИНСКАЯ20/105 | Р24/105 | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,03396 |
| 5 | УТ-3-1/105МКР | УТ-4-1/105МКР | 131,30 | 0,26 | Тоннельная | 2006 | 2042 | 12,090104 |
| 5 | УТ-31/105 | УТ-31А/105 | 20,00 | 0,21 | Тоннельная | 2006 | 2042 | 1,5234 |
| 5 | В(2)_ОКТ51/115 | Р29/115 | 14,00 | 0,13 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,52472 |
| 5 | В(1)_ОКТ51/115 | В(2)_ОКТ51/115 | 28,00 | 0,13 | Подвальная | 2006 | 2042 | 1,04944 |
| 5 | УТ-5А/105 | УТ-4-1/105МКР | 55,20 | 0,26 | Тоннельная | 2006 | 2042 | 5,082816 |
| 5 | Р6/102 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,06374 |
| 3 | ТК-10/ЧВВИУР | 2ТП | 13,40 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2006 | 2042 | 0,751874 |
| 3 | ТК-9/ЧВВИУР | УТ-4/ЧВВИУР | 119,40 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2006 | 2042 | 7,694136 |
| 5 | В_БАТЮШ9/102 | Р6/102 | 36,00 | 0,10 | Подвальная | 2006 | 2042 | 1,22256 |
| 5 | Р50/105МКР | 2ТП | 68,00 | 0,07 | Подвальная | 2006 | 2042 | 2,16716 |
| 5 | Р31А/115 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,03187 |
| 1 | Р21/20 | 1ТП | 28,00 | 0,05 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,89236 |
| 5 | УТ-30/105 | В_РЫБИНСКАЯ20/105 | 20,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 1,1222 |
| 5 | Р31/115 | Р31А/115 | 26,00 | 0,07 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,82862 |
| 5 | УТ-28/105 | УТ-27/105 | 11,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 0,83787 |
| 5 | Р31А/115 | В(С)_ОКТ51/115 | 1,70 | 0,07 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,054179 |
| 3 | В_КОНТОРА/10 | 2ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,06374 |
| 3 | В_БЖЗ/10 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,03187 |
| 3 | К(З)_КОНТОРА/10 | В_КОНТОРА/10 | 38,30 | 0,08 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 1,895467 |
| 4 | ТК5/ОКИНИНА | ТК-6/ОКИНИНА | 125,50 | 0,52 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 18,201265 |
| 21 | В(ЮЗ)_АРХ44/22 | К_АРХ40/22 | 78,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 4,56768 |
| 5 | В1_ГОДОВИКОВА19/105 | Р34/105 | 23,50 | 0,10 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,79806 |
| 4 | К-МОЛОД1/ФМК | К-МОЛОД1-3/ФМК | 16,20 | 0,21 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 1,233954 |
| 3 | ТК-2Б/ДАНИЛОВА | К_КОНТОРА/10 | 50,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 3,222 |
| 5 | УТ-2/102 | В(Ю)_БАТЮШ7/102 | 27,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 1,58112 |
| 5 | УТ-4-1/105МКР | УТ-1В/105 | 125,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 8,055 |
| 52 | К-18/ЛЕНИНА | Р1-18Б/ЛЕНИНА | 2,78 | 0,51 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 0,40245825 |
| 5 | УТ-1В/105 | В_ГОД19А/105 МКР | 7,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 0,34643 |
| 52 | К-18/ЛЕНИНА | Р2-18Б/ЛЕНИНА | 2,78 | 0,51 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 0,40245825 |
| 5 | УТ-4/ШЕКСНИНСКИЙ | Р-1/112 | 86,00 | 0,26 | Тоннельная | 2006 | 2042 | 7,91888 |
| 1 | Р6/20 | В(ЮВ)_ПЕРВ39/20 | 6,00 | 0,21 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,26448 |
| 5 | УТ-25А/112 | УТ-25/112 | 82,00 | 0,21 | Тоннельная | 2006 | 2042 | 6,24594 |
| 5 | В_ГОД19А/105 МКР | Р50/105МКР | 9,00 | 0,07 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,28683 |
| 5 | УТ-13/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | УТ-14/105 | 39,70 | 0,26 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 3,655576 |
| 1 | Р 4Б/21 | Р4Б.1/21 | 12,50 | 0,07 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,398375 |
| 21 | К_ПОБ141-143/19 | К_ПОБ141/19 | 77,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 4,32047 |
| 5 | Р30/115 | 3ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,09561 |
| 1 | К_КРАС-ЕВ48/16 | В_КРАС-ЕВ48/16 | 21,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 1,17831 |
| 5 | Р11/105 | Р11-1/105 | 31,00 | 0,10 | Подвальная | 2006 | 2042 | 1,05276 |
| 5 | Р31/115 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,03187 |
| 3 | Р42/8 | К-ЛЕН48/8 | 2,70 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2006 | 2042 | 0,124551 |
| 3 | Р41/8 | Р42/8 | 20,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2006 | 2042 | 1,1222 |
| 21 | В(СЗ)_АРХ44/22 | В(ЮЗ)_АРХ44/22 | 10,00 | 0,13 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,3748 |
| 4 | ТК-2/ЧАЙКОВСКОГО | ТК-0/ЧАЙКОВСКОГО | 294,60 | 0,31 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 28,970964 |
| 5 | УТ-12А/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | УТ-13/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 126,20 | 0,26 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 11,620496 |
| 5 | Р30/115 | Р31/115 | 61,00 | 0,08 | Подвальная | 2006 | 2042 | 1,94407 |
| 4 | К-МОЛОД3/ФМК | К-МОЛОД1/ФМК | 33,90 | 0,21 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 2,582163 |
| 5 | Р29/115 | Р30/115 | 65,00 | 0,10 | Подвальная | 2006 | 2042 | 2,2074 |
| 5 | Р29/115 | 4ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,09561 |
| 5 | УТ-25/112 | УТ-24/112 | 78,65 | 0,15 | Тоннельная | 2006 | 2042 | 5,068206 |
| 5 | УТ-7/ШЕКСНИНСКИЙ | УТ-1/112 | 81,30 | 0,26 | Тоннельная | 2006 | 2042 | 7,486104 |
| 52 | Р2-18А/ЛЕНИНА | К-18/ЛЕНИНА | 7,78 | 0,51 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 1,12760825 |
| 5 | Р20/105 | Р21/105 | 50,00 | 0,10 | Подвальная | 2006 | 2042 | 1,698 |
| 5 | В2_ГОДОВИКОВА19/105 | 1ТП | 55,00 | 0,07 | Подвальная | 2006 | 2042 | 1,75285 |
| 52 | К-ЛЕН90/Г | В(С)_ЛЕН90/Г | 38,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2006 | 2042 | 1,56636 |
| 5 | Р11/105 | Р14/105 | 23,00 | 0,08 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,73301 |
| 5 | Р44/115 | В_НАСЕД17/115 | 22,30 | 0,15 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 1,437012 |
| 5 | Р42/115 | 3ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,12748 |
| 5 | Р41/115 | 4ТП | 33,00 | 0,10 | Подвальная | 2006 | 2042 | 1,12068 |
| 5 | Р20/105 | 1ТП_21/105 | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,15935 |
| 5 | В_ШЕКС25/105 | Р11/105 | 12,00 | 0,13 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,44976 |
| 5 | Р28/115 | 5ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,06374 |
| 5 | В(1)_ОКТ51/115 | Р28/115 | 16,00 | 0,08 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,50992 |
| 1 | Р25/16 | К_КРАС-ЕВ46/16 | 24,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 1,10712 |
| 5 | УТ-1/112 | УТ-2/112 | 62,80 | 0,26 | Тоннельная | 2006 | 2042 | 5,782624 |
| 52 | Р1-18Б/ЛЕНИНА | К-18Б/ЛЕНИНА | 2,78 | 0,51 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 0,40245825 |
| 5 | В_НАСЕД17/115 | Р41/115 | 7,60 | 0,15 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,311904 |
| 52 | В(З)_ПОБ43Б/6 | В_ЛУН40/6 | 23,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2006 | 2042 | 1,13827 |
| 5 | УТ-7/115 | В(1)_ОКТ51/115 | 22,00 | 0,13 | Тоннельная | 2006 | 2042 | 1,28832 |
| 52 | Р4-1/6 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2006 | 2042 | 0,03187 |
| 5 | УТ-23/112 | УТ-24/112 | 109,80 | 0,21 | Тоннельная | 2006 | 2043 | 8,363466 |
| 5 | УТ-4/112 | УТ-22/112 | 39,40 | 0,21 | Тоннельная | 2006 | 2043 | 3,001098 |
| 3 | В(Ю)_ЛУН20/8 | К-ЛЕН52/8 | 24,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2006 | 2043 | 1,34664 |
| 3 | В_ЛЕН52ПРИСТР./8 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,03187 |
| 5 | УТ-12/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | УТ-12А/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 59,90 | 0,26 | Подземная канальная | 2006 | 2043 | 5,515592 |
| 52 | Р4/6 | Р4-1/6 | 14,00 | 0,10 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,47544 |
| 4 | К-СПОРТ10/ФМК | В_СПОРТ10/ФМК | 23,60 | 0,08 | Подземная канальная | 2006 | 2043 | 1,167964 |
| 3 | Р42/8 | К-СОВ35Б/8 | 2,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2006 | 2043 | 0,09898 |
| 5 | Р50/105МКР | 1ТП | 31,00 | 0,07 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,98797 |
| 21 | К_ПОБ141/19 | В(ЮВ)_ПОБ141/19 | 7,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2006 | 2043 | 0,32291 |
| 5 | УТ-1/102 | УТ-2/102 | 47,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2006 | 2043 | 3,02868 |
| 5 | УТ-2В/105 | В2_ГОДОВИКОВА19/105 | 6,50 | 0,07 | Подземная канальная | 2006 | 2043 | 0,283855 |
| 3 | В_СОВ35Б/8 | 1ТП | 11,00 | 0,08 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,35057 |
| 3 | ТК-11/ЧВВИУР | ТК-16/ЧВВИУР | 58,80 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2006 | 2043 | 3,443328 |
| 21 | К_ПОБ141/19 | В(СВ)_ПОБ141/19 | 44,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2006 | 2043 | 2,02972 |
| 5 | Р28/115 | 6ТП | 30,00 | 0,07 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,9561 |
| 5 | Р-23/105 | 1ТП | 9,00 | 0,05 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,28683 |
| 4 | К(В)-МОЛОД19Б/ФМК | В_СПОРТЗАЛ/ФМК | 11,10 | 0,05 | Подземная канальная | 2006 | 2043 | 0,457542 |
| 52 | ТК-63/ПОБЕДЫ | ТК-62/ПОБЕДЫ | 75,10 | 0,41 | Подземная канальная | 2006 | 2043 | 9,768257 |
| 4 | В_СПОРТЗАЛ/ФМК | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,03187 |
| 5 | Р13/105 | 1ТП | 30,00 | 0,07 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,9561 |
| 5 | УТ-2/102 | В_БАТЮШ9/102 | 29,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2006 | 2043 | 1,62719 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ86-88/25 | В(З)_КРАС-ЕВ88/25 | 50,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2006 | 2043 | 2,928 |
| 3 | К-ДЗЕР2-11/8А | УТ-РЕВОЛ1/8А | 122,50 | 0,05 | Подземная канальная | 2006 | 2043 | 5,04945 |
| 3 | УТ-РЕВОЛ1/8А | В_РЕВОЛ1/8А | 32,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2006 | 2043 | 1,31904 |
| 5 | В_ШЕКС22/112 | 1ТП | 25,00 | 0,08 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,79675 |
| 5 | УТ-24-1/112 | В_ШЕКС26/112 | 14,70 | 0,08 | Тоннельная | 2006 | 2043 | 0,727503 |
| 52 | К-ПОБ46/103 | К-ГОР57/103 | 43,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2006 | 2043 | 1,77246 |
| 5 | УТ-2/114 | В2_АВТОСАЛОН/114 | 30,65 | 0,07 | Подземная канальная | 2006 | 2043 | 1,4138845 |
| 5 | Р31/114 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,03187 |
| 5 | Р3/102 | В2(З)_БАТЮШ7А/102 | 82,00 | 0,07 | Подвальная | 2006 | 2043 | 2,61334 |
| 52 | Р1-18А/ЛЕНИНА | К-18/ЛЕНИНА | 2,78 | 0,51 | Подземная канальная | 2006 | 2043 | 0,40245825 |
| 5 | В(В)_БАТЮШ7А/102 | 1ТП | 46,70 | 0,07 | Подвальная | 2006 | 2043 | 1,488329 |
| 52 | В(С)_ЛЕН90/Г | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,09561 |
| 5 | УТ-5А/5.4 | УТ-5В/5.4 | 60,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2006 | 2043 | 3,5136 |
| 5 | УТ-5/ГОРОДЕЦКАЯ | УТ-5А/5.4 | 74,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2006 | 2043 | 5,63658 |
| 5 | Р33/5.4 | Р33-1/5.4 | 14,00 | 0,07 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,44618 |
| 52 | В(В)_ЛЕН90/Г | 2ТП | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,10188 |
| 5 | В_ШЕКС20/112 | 1ТП | 28,00 | 0,08 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,89236 |
| 52 | К-ЛЕН90/Г | В(В)_ЛЕН90/Г | 34,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2006 | 2043 | 1,90774 |
| 5 | В2(З)_БАТЮШ7А/102 | В(В)_БАТЮШ7А/102 | 8,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2006 | 2043 | 0,34936 |
| 3 | К-1/8А | В(В)_ЛИБК/8А | 11,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2006 | 2043 | 0,61721 |
| 5 | УТ-5В/5.4 | УТ-5Б/5.4 | 74,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2006 | 2043 | 4,33344 |
| 5 | Р-24/105 | 2ТП | 1,60 | 0,07 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,050992 |
| 4 | Р_1/221 | 1ТП | 9,50 | 0,10 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,32262 |
| 21 | ТК-3/ОЛИМПИЙСКАЯ | ТК-4А/ОЛИМПИЙСКАЯ | 186,00 | 0,50 | Подземная канальная | 2006 | 2043 | 26,97558 |
| 5 | Р30/5.4 | Р31/5.4 | 51,00 | 0,08 | Подвальная | 2006 | 2043 | 1,62537 |
| 5 | Р30/5.4 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,03187 |
| 5 | В2(С)_ГОРОД15/5.4 | Р30/5.4 | 12,00 | 0,08 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,38244 |
| 4 | ТК-2/ЧАЙКОВСКОГО | Р_1/221 | 29,50 | 0,10 | Надземная | 2006 | 2043 | 1,00182 |
| 5 | Р34/5.4 | 5ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,03187 |
| 5 | Р35/105 | 2ТП | 58,00 | 0,07 | Подвальная | 2006 | 2043 | 1,84846 |
| 5 | Р25/5.4 | В(Ю)_ГОРОД15/5.4 | 9,00 | 0,08 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,28683 |
| 5 | В(С)_ГОРОД15/5.4 | Р25/5.4 | 10,00 | 0,13 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,3748 |
| 5 | УТ-76/5.4 | В2(С)_ГОРОД15/5.4 | 45,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2006 | 2043 | 2,22705 |
| 5 | В(Ю)_ГОРОД15/5.4 | УТ-76/5.4 | 48,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2006 | 2043 | 2,37552 |
| 5 | УТ-5Б/5.4 | В(С)_ГОРОД15/5.4 | 13,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2006 | 2043 | 0,76128 |
| 1 | В(З)_ПЕРВ39/20 | Р6/20 | 13,00 | 0,21 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,57304 |
| 1 | Р 2Б/21 | 1ТП | 15,00 | 0,05 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,47805 |
| 5 | Р21/5.4 | Р22/5.4 | 18,00 | 0,15 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,73872 |
| 5 | Р22/5.4 | Р23/5.4 | 42,00 | 0,15 | Подвальная | 2006 | 2043 | 1,72368 |
| 5 | Р34/5.4 | Р33/5.4 | 33,00 | 0,13 | Подвальная | 2006 | 2043 | 1,23684 |
| 3 | ТК-17/ЧВВИУР | ТК-8/ЧВВИУР | 35,20 | 0,21 | Подземная бесканальная | 2006 | 2043 | 2,681184 |
| 5 | Р22/5.4 | Р36/5.4 | 8,20 | 0,08 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,261334 |
| 5 | Р36/5.4 | 2ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,06374 |
| 5 | УТ-20/ ЗКЛЦ.114 | УТ-19/114МКР | 82,00 | 0,10 | Тоннельная | 2006 | 2043 | 4,60102 |
| 5 | Р33/5.4 | Р32/5.4 | 52,50 | 0,08 | Подвальная | 2006 | 2043 | 1,673175 |
| 5 | Р36/5.4 | 4ТП | 2,00 | 0,03 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,06374 |
| 3 | В(В)_ЛИБК/8А | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,03396 |
| 5 | Р33-1/5.4 | 4ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,03187 |
| 5 | Р31/5.4 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,03187 |
| 5 | Р32/5.4 | Р31/5.4 | 39,00 | 0,08 | Подвальная | 2006 | 2043 | 1,24293 |
| 5 | Р32/5.4 | 3ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,03187 |
| 5 | В(Ю)_БАТЮШ7/102 | Р1/102 | 14,00 | 0,13 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,52472 |
| 5 | Р1/102 | В(З)_БАТЮШ7А/102 | 16,40 | 0,08 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,522668 |
| 5 | В(З)_БАТЮШ7А/102 | В(В)_БАТЮШ7/102 | 7,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2006 | 2043 | 0,34643 |
| 3 | Р33/7 | 2ТП | 8,50 | 0,04 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,270895 |
| 5 | В(С)_БАТЮШ7А/102МКР | В(Ю)_БАТЮШ7А/102 | 5,50 | 0,10 | Подземная канальная | 2006 | 2043 | 0,308605 |
| 5 | Р23/5.4 | Р37/5.4 | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,19122 |
| 5 | В(В)_БАТЮШ7/102 | 1ТП | 49,00 | 0,08 | Подвальная | 2006 | 2043 | 1,56163 |
| 1 | Р 5Б/21 | 2ТП | 10,70 | 0,05 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,341009 |
| 5 | Р35/105 | 3ТП | 8,60 | 0,07 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,274082 |
| 5 | УТ-33/105 | УТ-32 мкр.105 | 91,20 | 0,21 | Тоннельная | 2006 | 2043 | 6,946704 |
| 5 | Р2/102 | 3ТП | 6,00 | 0,07 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,19122 |
| 5 | УТ-11/ОКТЯБРЬСКИЙ | УТ-12/ОКТЯБРЬСКИЙ | 128,00 | 0,90 | Подземная канальная | 2006 | 2043 | 31,98592 |
| 5 | В(Ю)_БАТЮШ7А/102 | Р3/102 | 33,50 | 0,10 | Подвальная | 2006 | 2043 | 1,13766 |
| 5 | УТ-10/105 | В_ШЕКС25/105 | 26,00 | 0,13 | Тоннельная | 2006 | 2043 | 1,52256 |
| 3 | УТ-5/ДАНИЛОВА | В(В)_ЛЮКС7/10 | 10,50 | 0,05 | Подземная канальная | 2006 | 2043 | 0,43281 |
| 5 | Р37/5.4 | 3ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,03187 |
| 5 | В_ШЕКС26/112 | 1ТП | 16,90 | 0,08 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,538603 |
| 5 | Р37/5.4 | 5ТП | 2,00 | 0,03 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,06374 |
| 52 | К-ГОР57/103 | В_ПОБ50/103 | 24,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2006 | 2043 | 0,98928 |
| 1 | Р 2Б/21 | Р 3Б/21 | 11,00 | 0,08 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,35057 |
| 5 | В_СТР.7А | Р-23/105 | 3,20 | 0,13 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,119936 |
| 3 | К-КОММ24/9А | В_СОВ32/9А | 25,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2006 | 2043 | 1,23725 |
| 5 | Р-25/105 | 3ТП | 8,60 | 0,07 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,274082 |
| 5 | Р42/5.5 | Р42-1/5.5 | 7,00 | 0,05 | Надземная | 2006 | 2043 | 0,22309 |
| 5 | УТ-24/112 | УТ-24-1/112 | 49,00 | 0,10 | Тоннельная | 2006 | 2043 | 2,74939 |
| 5 | Р-1/112 | Р3/112 | 59,00 | 0,25 | Тоннельная | 2006 | 2043 | 5,43272 |
| 52 | Р4-1/6 | В(З)_ПОБ43Б/6 | 27,00 | 0,07 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,86049 |
| 5 | Р42-1/5.5 | В_НОВ19/5.5 | 16,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2006 | 2043 | 0,65952 |
| 52 | В(З)_ЛОМ47/213 | В_МЕТ20/213 | 48,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2006 | 2043 | 2,69328 |
| 3 | УТ-10/7 | Р6/ЧВВИУР | 62,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2006 | 2043 | 3,47882 |
| 3 | ТК-8/ЧВВИУР | ТК-9/ЧВВИУР | 70,20 | 0,21 | Подземная бесканальная | 2006 | 2043 | 5,347134 |
| 5 | В_НОВ19/5.5 | 1ТП | 2,00 | 0,04 | Подвальная | 2006 | 2043 | 0,06374 |
| 5 | Р2/112 | Р3/112 | 21,00 | 0,25 | Тоннельная | 2006 | 2043 | 1,93368 |
| 3 | ТК-7/НАБЕРЕЖНАЯ | ТК-17/ЧВВИУР | 27,00 | 0,31 | Подземная канальная | 2006 | 2043 | 2,65518 |
| 3 | В(В)_ЛЮКС7/10 | 1ТП | 9,00 | 0,50 | Подвальная | 2006 | 2043 | 1,30527 |
| 3 | К-ЛЕН52/8 | В_ЛЕН52ПРИСТР./8 | 27,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2006 | 2043 | 1,24551 |
| 3 | В_ДАН19/10 | 1ТП | 78,00 | 0,10 | Подвальная | 2006 | 2043 | 2,64888 |
| 5 | УТ-25/112 | В_ШЕКС20/112 | 24,00 | 0,21 | Тоннельная | 2006 | 2043 | 1,82808 |
| 5 | УТ-24-1/112 | В_ШЕКС22/112 | 7,00 | 0,08 | Тоннельная | 2006 | 2043 | 0,34643 |
| 5 | УТ-23-1/112 | В_ШЕКС32/112 | 39,35 | 0,08 | Тоннельная | 2007 | 2043 | 1,9474315 |
| 52 | Р8/81-83 | В(Ю)_ВОЛ19/81-83 | 20,00 | 0,10 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,6792 |
| 5 | В1_65/2/105 | УТ-35/105 | 25,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 1,464 |
| 52 | К-ПОБ4/93 | К(З)-ПОБ10А/93 | 128,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 11,78624 |
| 4 | ТК-11/ОКИНИНА | ТК-11'/ОКИНИНА | 82,40 | 0,36 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 9,269176 |
| 1 | ТК-2/ГОГОЛЯ | Р120/20 | 42,60 | 0,30 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 4,189284 |
| 1 | УТ-2/ПЕРВОМАЙСКАЯ | УТ-3/ПЕРВОМАЙСКАЯ | 86,00 | 0,35 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 9,67414 |
| 4 | ТК-11'/ОКИНИНА | В(С)_ОКИН1/ФМК | 18,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 1,15992 |
| 3 | В(Ю)_ПОБ80/9 | Р27/9 | 22,00 | 0,08 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,70114 |
| 5 | В(В)_АВТОСАЛОН/102 | УТ-6/102 | 9,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 0,44541 |
| 52 | К-Мира, 25 | В_КОРП.2/214 | 5,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 0,24745 |
| 5 | В_ШЕКС36/112 | 1ТП | 4,35 | 0,08 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,1386345 |
| 5 | В_КАФЕ/102 | 1ТП | 2,10 | 0,08 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,066927 |
| 5 | УТ-22/112 | В_ШЕКС36/112 | 17,65 | 0,08 | Тоннельная | 2007 | 2043 | 0,8734985 |
| 1 | В_СТР.2/20 | 5ТП | 4,00 | 0,05 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,12748 |
| 5 | УТ-18/ГОДОВИКОВА | УТ-19/ГОДОВИКОВА | 48,30 | 0,80 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 10,883922 |
| 3 | Р9/7 | В(В)_НАБ47/7 | 27,00 | 0,15 | Подвальная | 2007 | 2043 | 1,10808 |
| 52 | ТК-1/БАРДИНА | ТК-1А/БАРДИНА | 35,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 4,55245 |
| 52 | В_МОС51 ОФИС/10 | 1ТП | 4,15 | 0,10 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,140934 |
| 52 | В(Ю)_МОСК51/10 | Р28/10 | 13,20 | 0,10 | Надземная | 2007 | 2043 | 0,448272 |
| 1 | В1_ПАВИЛЬОН/21 | Р55/21 | 6,00 | 0,05 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,19122 |
| 5 | УТ-32 мкр.105 | В_РЫБИНСКАЯ18А/105 | 23,00 | 0,07 | Тоннельная | 2007 | 2043 | 1,00441 |
| 5 | УТ-25/ГОДОВИКОВА | УТ-7(УТ-1)/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 35,00 | 0,61 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 6,1684 |
| 5 | УТ-21/106 | Р1 | 67,00 | 0,26 | Тоннельная | 2007 | 2043 | 6,16936 |
| 5 | УТ-30/105 | В_РЫБИНСКАЯ18/105 | 13,00 | 0,10 | Тоннельная | 2007 | 2043 | 0,72943 |
| 5 | Р1 | УТ-20/106 | 14,00 | 0,26 | Тоннельная | 2007 | 2043 | 1,28912 |
| 1 | Р96/20 | Р97/20 | 55,00 | 0,10 | Подвальная | 2007 | 2043 | 1,8678 |
| 5 | Р41/115 | Р42/115 | 25,00 | 0,13 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,937 |
| 5 | В(2)_ОКТ51/115 | В(3)_ОКТ51/115 | 12,41 | 0,08 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,3955067 |
| 1 | Р55/21 | В2_ПАВИЛОН/21 | 11,00 | 0,05 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,35057 |
| 1 | Р97/20 | 2ТП | 25,00 | 0,07 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,79675 |
| 4 | В(Ю)_ВЕТ24/ФМК | В_ВЕТ26/ФМК | 41,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 2,02909 |
| 1 | ТК-2А/ГОГОЛЯ | ТК-3/ГОГОЛЯ | 127,50 | 0,41 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 16,583925 |
| 5 | Р-30/105 | 1ТП | 47,00 | 0,07 | Подвальная | 2007 | 2043 | 1,49789 |
| 5 | УТ-25-1/112 | В_ШЕКС18Б/112 | 55,50 | 0,08 | Тоннельная | 2007 | 2043 | 2,746695 |
| 21 | Котельная № 2-КВГМ - ввод № 1 | В_ЮГ_ВОДОПОДГОТОВКА/18 | 300,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 17,568 |
| 5 | Р-30/105 | 2ТП | 21,00 | 0,05 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,66927 |
| 5 | В_ТЦ/115 | 1ТП | 2,14 | 0,08 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,0682018 |
| 3 | Р2/9А | В_СОЦ40/9А | 10,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2007 | 2043 | 0,4122 |
| 3 | Р30/219 | Р31/219 | 16,38 | 0,07 | Надземная | 2007 | 2043 | 0,5220306 |
| 5 | В_ОКТ55/115 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,03396 |
| 1 | ТК-2/ГОГОЛЯ | ТК-2А/ГОГОЛЯ | 93,50 | 0,50 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 13,560305 |
| 4 | Р75-1/ФМК | 2ТП | 1,00 | 0,15 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,04104 |
| 5 | УТ-АВТОЦЕНТР/115 | В_ОКТ55/115 | 106,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 5,94766 |
| 5 | В_РЫБИНСКАЯ18А/105 | 1ТП | 3,60 | 0,07 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,114732 |
| 5 | В_РЫБИНСКАЯ18/105 | Р-30/105 | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,13584 |
| 3 | В_ЗАРЕЧНАЯ1/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 1ТП | 1,00 | 0,04 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,03187 |
| 3 | Р25/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | В_ЗАРЕЧНАЯ1/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | 39,00 | 0,04 | Надземная | 2007 | 2043 | 1,24293 |
| 1 | Р 5Б/21 | В_СТР.1Д/20 | 10,14 | 0,05 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,3231618 |
| 52 | В_ЛЕН163/1 | 1ТП | 8,00 | 0,07 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,25496 |
| 52 | В_КОРП.2/214 | 1ТП | 55,00 | 0,08 | Подвальная | 2007 | 2043 | 1,75285 |
| 1 | В_КРАС10/20 | 1ТП | 53,70 | 0,08 | Подвальная | 2007 | 2043 | 1,711419 |
| 5 | Р31/105 | Р32/105 | 14,80 | 0,10 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,502608 |
| 3 | Р31/219 | УТ-1/КАМ | 6,99 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2007 | 2043 | 0,3052533 |
| 3 | В(Ю)_СОВ10/9А | К(Ю)-СОВ10/9А | 25,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 1,611 |
| 52 | В_МАЯК11/110 | 1ТП | 105,00 | 0,10 | Подвальная | 2007 | 2043 | 3,5658 |
| 21 | Р38/23 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,03187 |
| 5 | Р23/105 | 1ТП | 35,00 | 0,08 | Подвальная | 2007 | 2043 | 1,11545 |
| 1 | К_КРАС10/20 | В_КРАС10/20 | 15,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 0,74235 |
| 5 | Р37/105 | 2ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,12748 |
| 52 | В_АДМ.ЗД/5 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,03187 |
| 52 | К-УСТЮЖ1/БАРДИНА | В_АДМ.ЗД/5 | 23,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 1,13827 |
| 52 | УТ-1/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | Р6А/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 11,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 0,70884 |
| 5 | Р21/105 | Р22/105 | 5,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 0,28055 |
| 52 | В(Ю)_ЛОМ40/203 | К-ЛОМ38/203 | 43,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2007 | 2043 | 2,51808 |
| 5 | Р22/105 | Р23/105 | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,1698 |
| 21 | ТК-13'/КРАСНОДОНЦЕВ | ТК-12/КРАСНОДОНЦЕВ | 69,00 | 0,50 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 10,00707 |
| 21 | ТК-13/КРАСНОДОНЦЕВ | ТК-13'/КРАСНОДОНЦЕВ | 70,00 | 0,50 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 10,1521 |
| 5 | Р42/115 | Р43/115 | 45,00 | 0,10 | Подвальная | 2007 | 2043 | 1,5282 |
| 5 | УТ-4/112 | УТ-3/112 | 62,70 | 0,26 | Тоннельная | 2007 | 2043 | 5,773416 |
| 5 | УТ-22/112 | УТ-23/112 | 73,00 | 0,21 | Тоннельная | 2007 | 2043 | 5,56041 |
| 5 | Р36/105 | В1_65/2/105 | 13,00 | 0,13 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,48724 |
| 5 | В_65/2/105 | Р36/105 | 41,00 | 0,13 | Подвальная | 2007 | 2043 | 1,53668 |
| 5 | В_65/1/105 | Р37/105 | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,06374 |
| 52 | К-ЛОМ38/203 | В(С)_ЛОМ36/203 | 45,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2007 | 2043 | 2,6352 |
| 52 | Р6А/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | УТ-3/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 3,30 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2007 | 2043 | 0,212652 |
| 4 | К-МОЛОД7/ФМК | К-СПОРТ6/ФМК | 60,10 | 0,21 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 4,577817 |
| 5 | УТ-23/112 | УТ-23-1/112 | 50,50 | 0,13 | Тоннельная | 2007 | 2043 | 2,95728 |
| 52 | К-ЛОМ38/203 | В_ЛОМ38/203 | 8,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2007 | 2043 | 0,32976 |
| 5 | Р5/112 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,03187 |
| 5 | В_ШЕКС32/112 | Р5/112 | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,06374 |
| 5 | Р5/112 | 2ТП | 64,28 | 0,07 | Подвальная | 2007 | 2043 | 2,0486036 |
| 5 | В_ШЕКС32А/112 | Р6/112 | 21,00 | 0,10 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,71316 |
| 5 | Р6/112 | 1ТП | 2,46 | 0,10 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,0835416 |
| 4 |  | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Надземная | 2007 | 2043 | 0,03187 |
| 4 | К-СПОРТ6/ФМК | К-СПОРТ4/ФМК | 59,10 | 0,21 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 4,501647 |
| 3 | УТ-2/КАМ | Р30/219 | 36,53 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2007 | 2043 | 1,5952651 |
| 52 | К-2/ЛЕНИНА | К-3/ЛЕНИНА | 98,00 | 0,70 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 19,67742 |
| 3 | УТ-1/КАМ | Р-1-1/КАМ | 18,63 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2007 | 2043 | 0,8135721 |
| 5 | УТ-23-1/112 | В_ШЕКС32А/112 | 40,00 | 0,10 | Тоннельная | 2007 | 2043 | 2,2444 |
| 21 | В(Ю)_ЮБИЛ24/23 | Р38/23 | 30,00 | 0,07 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,9561 |
| 52 | К-12М/МЕТАЛЛУРГОВ | К-11М/МЕТАЛЛУРГОВ | 129,00 | 0,41 | Подземная бесканальная | 2007 | 2043 | 16,77903 |
| 21 | В(С)_ЮБИЛ24/23 | Р38/23 | 32,00 | 0,07 | Подвальная | 2007 | 2043 | 1,01984 |
| 1 | В_ТИМ_3/277 | 1ТП | 1,80 | 0,07 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,057366 |
| 3 | Р-8-1/ОСТИНСКАЯ | УТ-2/КАМ | 29,24 | 0,07 | Надземная | 2007 | 2043 | 0,9318788 |
| 3 | Р-1-2/КАМ | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,09561 |
| 1 | Р4Б.1/21 | В_1Г/21 | 23,16 | 0,05 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,7381092 |
| 5 | В_СТР.2/105 | Р31/105 | 5,00 | 0,15 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,2052 |
| 3 | Р-1-1/КАМ | Р-1-2/КАМ | 14,37 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2007 | 2043 | 0,6275379 |
| 5 | Р-2/112 | 2ТП | 34,00 | 0,07 | Подвальная | 2007 | 2043 | 1,08358 |
| 5 | Р-2/112 | 1ТП | 11,00 | 0,10 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,37356 |
| 5 | УТ-25-1/112 | В_ШЕКС18А/112 | 42,00 | 0,10 | Тоннельная | 2007 | 2043 | 2,35662 |
| 5 | Р25/5.4 | Р34/5.4 | 30,00 | 0,13 | Подвальная | 2007 | 2043 | 1,1244 |
| 5 | Р25/5.4 | Р35/5.4 | 38,84 | 0,13 | Подвальная | 2007 | 2043 | 1,4557232 |
| 5 | Р36/5.4 | 7ТП | 30,00 | 0,08 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,9561 |
| 52 | В_ЛОМ47/213 | Р8/213 | 35,00 | 0,10 | Подвальная | 2007 | 2043 | 1,1886 |
| 5 | УТ-20/106 | УТ-19/106 | 35,00 | 0,26 | Тоннельная | 2007 | 2043 | 3,2228 |
| 52 | В(Ю)_ЧКАЛ14/5 | В(С)_УСТ28/5 | 37,20 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2007 | 2043 | 2,397168 |
| 5 | УТ-20/106 | УТ-36/106 | 74,90 | 0,15 | Тоннельная | 2007 | 2043 | 4,826556 |
| 1 | В_СТР.1Д/20 | В_СТР.2/20 | 10,98 | 0,05 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 0,4525956 |
| 1 | В_1Е/21 | 1ТП | 8,55 | 0,05 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,2724885 |
| 5 | В_ШЕКС18А/112 | Р-1/112 | 8,30 | 0,10 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,281868 |
| 5 | Р-1/112 | Р-2/112 | 11,30 | 0,10 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,383748 |
| 1 | К_ВОС4/277+тимох.1 | В_ТИМ_3/277 | 108,50 | 0,07 | Надземная | 2007 | 2043 | 3,457895 |
| 5 | Р35/5.4 | Р36/5.4 | 17,00 | 0,08 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,54179 |
| 21 | В_ЮГ_ВОДОПОДГОТОВКА/18 | 1ТП | 1,00 | 0,13 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,03748 |
| 5 | Р-1/112 | 2ТП | 44,00 | 0,07 | Подвальная | 2007 | 2043 | 1,40228 |
| 4 | Р63/ПРОМЗОНА |  | 20,96 | 0,05 | Надземная | 2007 | 2043 | 0,6679952 |
| 52 | Р17/6 | 1ТП | 118,90 | 0,03 | Подвальная | 2007 | 2043 | 3,789343 |
| 5 | УТ-1В/105 | В_65/2/105 | 47,30 | 0,13 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 2,769888 |
| 3 | В_ЛЕН68/8 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,03187 |
| 5 | В(3)_ОКТ51/115 | В_ТЦ/115 | 49,90 | 0,08 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 2,469551 |
| 52 | В(З)_ЛЕН165/1 | Р11/1 | 43,00 | 0,15 | Подвальная | 2007 | 2043 | 1,76472 |
| 52 | К-ЛЕН163/1 | В_ЛЕН163/1 | 70,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2007 | 2043 | 3,2291 |
| 52 | В(В)_ГАГ26/214 | К-МИРА17/214 | 51,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2007 | 2043 | 2,35263 |
| 5 | В_6/114 | 1ТП | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,06792 |
| 5 | В_6/114 | 2ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,09561 |
| 5 | В_5/114 | В_6/114 | 12,00 | 0,10 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,40752 |
| 1 | Р120/20 | УТ-2/ПЕРВОМАЙСКАЯ | 85,40 | 0,36 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 9,606646 |
| 1 | Р97/20 | 3ТП | 68,63 | 0,08 | Подвальная | 2007 | 2043 | 2,1872381 |
| 4 | Р60/ПРОМЗОНА | 1ТП | 20,00 | 0,10 | Надземная | 2007 | 2043 | 0,6792 |
| 52 | К-МИРА17/214 | В_МИРА17/214 | 7,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2007 | 2043 | 0,32291 |
| 21 | К_ЮБИЛ24-26/23 | В(Ю)_ЮБИЛ24/23 | 45,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 2,07585 |
| 5 | УТ-19/106 | УТ-18/106 | 77,10 | 0,26 | Тоннельная | 2007 | 2043 | 7,099368 |
| 52 | Р27/10 | В(Ю)_МОСК51/10 | 10,70 | 0,10 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,363372 |
| 52 | У-5/МЕТАЛЛУРГОВ | У-5А/МЕТАЛЛУРГОВ | 52,00 | 0,31 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 5,11368 |
| 1 | В(В)_ПЕРВ10/21 | В1_ПАВИЛЬОН/21 | 38,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2007 | 2043 | 1,56636 |
| 5 | УТ-25/112 | УТ-25-1/112 | 54,00 | 0,13 | Тоннельная | 2007 | 2043 | 3,16224 |
| 52 | Р11/1 | В(В)_ЛЕН165/1 | 5,00 | 0,15 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,2052 |
| 5 | Р27/5.5 | 1ТП | 18,00 | 0,05 | Надземная | 2007 | 2043 | 0,57366 |
| 3 | К-ЛЕН66/8 | В_ЛЕН68/8 | 9,40 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2007 | 2043 | 0,410498 |
| 52 | Р28/10 | В_МОС51 ОФИС/10 | 68,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 3,81548 |
| 5 | В_ОКТ93/5.5 | 1ТП | 9,00 | 0,10 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,30564 |
| 5 | Р12/5.5 | В_ОКТ93/5.5 | 28,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 1,57108 |
| 5 | УТ-13А/5.5 | Р12/5.5 | 54,55 | 0,10 | Тоннельная | 2007 | 2043 | 3,0608005 |
| 5 | Р5/102 | В(В)_АВТОСАЛОН/102 | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,12748 |
| 1 | ТК-3/ГОГОЛЯ | ТК-4/ГОГОЛЯ | 136,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 17,68952 |
| 52 | К-10/ЛЕНИНА | К-РАДУГА/1 | 70,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2007 | 2043 | 4,0992 |
| 5 | В_ШЕКС18/112 | 1ТП | 4,80 | 0,08 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,152976 |
| 5 | УТ-35/105 | В_65/1/105 | 47,85 | 0,08 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 2,3680965 |
| 5 | В_ШЕКС34/112 | 1ТП | 2,06 | 0,08 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,0656522 |
| 5 | УТ-23/112 | В_ШЕКС34/112 | 18,35 | 0,08 | Тоннельная | 2007 | 2043 | 0,9081415 |
| 52 | ТК-55/ПОБЕДЫ | ТК-56/ПОБЕДЫ | 40,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 5,2028 |
| 52 | Р8/213 | 1ТП | 7,00 | 0,08 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,22309 |
| 1 | В2_ПАВИЛОН/21 | В_ПЕРВ8/21 | 6,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2007 | 2043 | 0,24732 |
| 52 | Р8/213 | В(З)_ЛОМ47/213 | 53,00 | 0,10 | Подвальная | 2007 | 2043 | 1,79988 |
| 5 | УТ-1/114 | В_5/114 | 35,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 1,96385 |
| 52 | У-6/МЕТАЛЛУРГОВ | У-5/МЕТАЛЛУРГОВ | 55,00 | 0,31 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 5,4087 |
| 5 | В_4/114 | УТ-1/114 | 26,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 1,45886 |
| 3 | К-ТРУД33/8А | В_ТРУДА44/8А | 31,70 | 0,05 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 1,306674 |
| 5 | УТ-5/ОКТЯБРЬСКИЙ | УТ-6/ОКТЯБРЬСКИЙ | 72,00 | 0,90 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 17,99208 |
| 3 | В_ТРУДА44/8А | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,09561 |
| 5 | УТ-25-1/112 | В_ШЕКС18/112 | 43,00 | 0,08 | Тоннельная | 2007 | 2043 | 2,12807 |
| 21 | Р72А/18 | 1ТП | 5,50 | 0,03 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 0,22671 |
| 4 | В_СПОРТ10/ФМК | 1ТП | 9,00 | 0,08 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,28683 |
| 5 | УТ-5А/105 | В_СТР.2/105 | 8,50 | 0,15 | Тоннельная | 2007 | 2043 | 0,54774 |
| 5 | Р31/105 | 1ТП | 24,30 | 0,15 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,997272 |
| 5 | УТ-5/102 | В_АВТОСАЛОН/102 | 131,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 7,67136 |
| 5 | УТ-6/102 | В_КАФЕ/102 | 94,00 | 0,08 | Надземная | 2007 | 2043 | 2,99578 |
| 1 | В_1Г/21 | В_1Е/21 | 52,75 | 0,05 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 2,174355 |
| 52 | К-СОВ105/6 | В_СОВ105/6 | 20,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2007 | 2043 | 0,8734 |
| 52 | ТК-64/ПОБЕДЫ | ТК-63/ПОБЕДЫ | 71,40 | 0,41 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 9,286998 |
| 5 | УТ-4Г/103 | Р1/103 | 231,30 | 0,15 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 14,904972 |
| 5 | В-3/114 | 1ТП | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,10188 |
| 3 | К(Ю)-СОВ10/9А | К-СОВ4/9А | 33,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 2,12652 |
| 52 | В_ПОБ23/81-83 | 1ТП | 43,00 | 0,08 | Подвальная | 2007 | 2043 | 1,37041 |
| 52 | В(Ю)_ВОЛ19/81-83 | В_ПОБ23/81-83 | 19,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 1,06609 |
| 5 | В-3/114 | 2ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,09561 |
| 5 | УТ-7/114МКР | В_НАСЕД8/114 | 10,00 | 0,15 | Тоннельная | 2007 | 2043 | 0,6444 |
| 4 | УТ-9/ЧАЙКОВСКОГО | Р10/221 | 3,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 0,17568 |
| 4 | Р10/221 | В_СТР.5А/221 | 4,70 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2007 | 2043 | 0,275232 |
| 4 | В_СТР.5А/221 | Р11/221 | 5,00 | 0,13 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,1874 |
| 4 | Р14/221 | 6ТП | 50,50 | 0,07 | Подвальная | 2007 | 2043 | 1,609435 |
| 4 | Р11/221 | Р12/221 | 16,00 | 0,13 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,59968 |
| 5 | Р1/103 | К-1/103 | 5,50 | 0,15 | Подземная канальная | 2007 | 2043 | 0,35442 |
| 4 | Р12/221 | 3ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,12748 |
| 4 | Р13/221 | 4ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,12748 |
| 4 | Р14/221 | 5ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,15935 |
| 5 | В_4/114 | В-3/114 | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 2007 | 2043 | 0,20376 |
| 4 | Р12/221 | Р13/221 | 39,00 | 0,10 | Подвальная | 2007 | 2043 | 1,32444 |
| 5 | В_НАСЕД8/114 | В_4/114 | 28,00 | 0,13 | Подвальная | 2007 | 2043 | 1,04944 |
| 4 | Р13/221 | Р14/221 | 33,00 | 0,10 | Подвальная | 2007 | 2043 | 1,12068 |
| 52 | К-26/ЛЕНИНА | К-27/ЛЕНИНА | 138,00 | 0,51 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 20,01414 |
| 3 | В_ЦЕХ/8А | Р20/8А | 10,00 | 0,10 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,3396 |
| 52 | В_ПРИСТР/176 | 1ТП | 34,60 | 0,07 | Подвальная | 2008 | 2043 | 1,102702 |
| 4 | Р11/221 | В_СТР5.А_3/221 | 36,00 | 0,08 | Подвальная | 2008 | 2043 | 1,14732 |
| 4 | В_СТР5.А_3/221 | 2ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,12748 |
| 52 | К-СТР4А/176 | В_ПРИСТР/176 | 44,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 1,92148 |
| 3 | В_ФОК/10 | 1ТП | 26,00 | 0,07 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,82862 |
| 4 | В_СТР5.А_3/221 | В_СТР5.А_4/221 | 39,00 | 0,07 | Подвальная | 2008 | 2043 | 1,24293 |
| 3 | К-ФОК/10 | В_ФОК/10 | 15,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 0,65505 |
| 5 | УТ-22/106 | УТ-1/106 | 112,00 | 0,26 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 10,31296 |
| 5 | УТ-34/106 | УТ-35/106 | 54,80 | 0,21 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 4,174116 |
| 5 | УТ-29/106 | УТ-30/106 | 53,50 | 0,21 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 4,075095 |
| 52 | Р7-1/176 | В(В)_СТР4/176 | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,10188 |
| 5 | УТ-10/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | УТ-29/106 | 47,00 | 0,21 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 3,57999 |
| 5 | УТ-2А/5.5МКР | В_ДИСПАН./5.5 | 94,65 | 0,10 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 5,3108115 |
| 5 | В_ДИСПАН./5.5 | Р61/5.5 | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,13584 |
| 3 | Р32/9 | В(С)_ПОБ76/9 | 30,00 | 0,13 | Подвальная | 2008 | 2043 | 1,1244 |
| 5 | Р61/5.5 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,03396 |
| 52 | ТК-2'/6 мкр. | ТК-2/6 | 70,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 6,4456 |
| 5 | УТ-74/5.4 | УТ-75/5.4 | 118,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 7,60392 |
| 5 | Р61/5.5 | 1ТП | 33,20 | 0,04 | Подвальная | 2008 | 2043 | 1,058084 |
| 3 | Р20/8А | 1ТП | 8,00 | 0,10 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,27168 |
| 5 | Р16-2/5.4 | Р16-3/5.4 | 3,00 | 0,15 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,12312 |
| 52 | Р1/6 мкр. | ТК-2'/6 мкр. | 30,75 | 0,26 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 2,83146 |
| 5 | В_(С)_СТР.7/5.5 | Р15/5.5 | 38,00 | 0,10 | Подвальная | 2008 | 2043 | 1,29048 |
| 52 | ТК-1'/6 | Р1/6 мкр. | 155,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 14,2724 |
| 5 | Р15/5.5 | 1ТП | 49,00 | 0,07 | Подвальная | 2008 | 2043 | 1,56163 |
| 3 | В(Ю)_ПОБ76/9 | Р32/9 | 78,00 | 0,13 | Подвальная | 2008 | 2043 | 2,92344 |
| 3 | Р32/9 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,03187 |
| 5 | Р15/5.5 | 2ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,15935 |
| 52 | В(В)_СТР4/176 | К-СТР4А/176 | 21,50 | 0,10 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 1,206365 |
| 5 | УТ-9Б/5.5 | В_(С)_СТР.7/5.5 | 24,00 | 0,10 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 1,34664 |
| 3 | Р28/10 | 2ТП | 10,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 0,4122 |
| 3 | К2-ЦТП/10 | 1ТП | 43,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 1,77246 |
| 3 | Р29/10 | К2-ЦТП/10 | 71,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 3,51379 |
| 3 | К2-ЦТП/10 | Р28/10 | 33,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 1,36026 |
| 5 | УТ-1/108 | В_ДЕПО/108 | 4,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 0,23424 |
| 3 | ТК-3/ТРУДА | ТК-4/ТРУДА | 42,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 3,19914 |
| 5 | УТ-9А/5.5 | УТ-9Б/5.5 | 28,00 | 0,10 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 1,57108 |
| 3 | ТК-4/ТРУДА | ТК-5/ТРУДА | 40,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 3,0468 |
| 5 | УТ-23/106 | УТ-22/106 | 42,20 | 0,26 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 3,885776 |
| 5 | В_ДЕПО/108 | 1ТП | 4,00 | 0,13 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,14992 |
| 5 | УТ-26/106 | УТ-27/106 | 87,30 | 0,21 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 6,649641 |
| 5 | УТ-17/105 | УТ-18/105 | 54,00 | 0,21 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 4,11318 |
| 4 | Р5/221 | Р6/221 | 94,00 | 0,10 | Надземная | 2008 | 2043 | 3,19224 |
| 5 | УТ-9/РЫБИНСКАЯ | УТ-8/РЫБИНСКАЯ | 147,20 | 0,41 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 19,146304 |
| 5 | УТ-75/5.4 | В_(Ю)_СТР_В/Ж/5.4 | 27,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 1,73988 |
| 5 | В_(Ю)_СТР_В/Ж/5.4 | Р16-2/5.4 | 6,00 | 0,15 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,24624 |
| 5 | Р16-2/5.4 | Р16-4/5.4 | 8,00 | 0,13 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,29984 |
| 5 | УТ-7/РЫБИНСКАЯ | УТ-6/РЫБИНСКАЯ | 207,40 | 0,26 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 19,097392 |
| 5 | УТ-5''/5.4 | УТ-6А/5.4 | 16,70 | 0,21 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 1,272039 |
| 5 | УТ-6/РЫБИНСКАЯ | В_РЫБ48/112 | 60,20 | 0,08 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 2,979298 |
| 5 | УТ-29/106 | В1_СТР.14/106 | 28,20 | 0,10 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 1,582302 |
| 21 | В(В)_КРАС-ЕВ66/18 | К_КРАС-ЕВ68/18 | 11,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 0,83787 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ68/18 | В(З)_КРАС-ЕВ72/18 | 76,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 4,89744 |
| 1 | Р67/277 | Р68/277 | 43,00 | 0,10 | Надземная | 2008 | 2043 | 1,46028 |
| 5 | Р36-1/5.4 | 6АТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,15935 |
| 5 | УТ-6А/5.4 | Р16-1/5.4 | 20,00 | 0,21 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 1,5234 |
| 5 | Р16-1/5.4 | УТ-74/5.4 | 5,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 0,3222 |
| 5 | Р37/5.4 | Р38/5.4 | 54,00 | 0,08 | Подвальная | 2008 | 2043 | 1,72098 |
| 5 | В_ЗАП_СТР3/5.4 | Р37/5.4 | 46,00 | 0,08 | Подвальная | 2008 | 2043 | 1,46602 |
| 5 | УТ-5В/5.4 | В_ЗАП_СТР3/5.4 | 60,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 2,9694 |
| 5 | Р36-1/5.4 | 6ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,12748 |
| 5 | Р35/5.4 | Р36-1/5.4 | 10,00 | 0,08 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,3187 |
| 5 | В_РЫБ48/112 | 1ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,12748 |
| 5 | Р23/5.4 | В_ВОСТ_СТР1Б/5.4 | 5,00 | 0,15 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,2052 |
| 5 | Р38/5.4 | 1ТП | 47,00 | 0,07 | Подвальная | 2008 | 2043 | 1,49789 |
| 5 | УТ-3/ГОРОДЕЦКАЯ | УТ-4/ГОРОДЕЦКАЯ | 106,50 | 0,31 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 10,47321 |
| 3 | В(Ю)_ПОБ63/7 | Р31/7 | 28,00 | 0,15 | Подвальная | 2008 | 2043 | 1,14912 |
| 3 | Р31/7 | Р11/7 | 3,00 | 0,15 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,12312 |
| 3 | Р11/7 | В(З)_ПОБ63/7 | 5,00 | 0,15 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,2052 |
| 5 | УТ-4/ГОРОДЕЦКАЯ | УТ-5/ГОРОДЕЦКАЯ | 108,70 | 0,31 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 10,689558 |
| 5 | УТ-15/112 | УТ-16/112 | 176,00 | 0,25 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 16,20608 |
| 5 | В_ВОСТ_СТР1Б/5.4 | В_ЗАП_СТР1В/5.4 | 4,60 | 0,15 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 0,296424 |
| 5 | В_ЗАП_СТР1В/5.4 | Р38/5.4 | 4,00 | 0,15 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,16416 |
| 5 | Р38/5.4 | 1ТП | 11,00 | 0,07 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,35057 |
| 5 |  |  | 55,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 5,0644 |
| 5 | УТ-14/112 | УТ-15/112 | 88,00 | 0,25 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 8,10304 |
| 5 | УТ-9/ОКТЯБРЬСКИЙ | УТ-11/112 | 131,80 | 0,40 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 17,143226 |
| 5 | УТ-12/112 | УТ-13/112 | 174,00 | 0,25 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 16,02192 |
| 5 | УТ-11/112 | УТ-10/РЫБИНСКАЯ | 144,45 | 0,41 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 18,7886115 |
| 5 | УТ-18/112 | УТ-25А/112 | 56,30 | 0,25 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 5,184104 |
| 5 | В1_СТР.14/106 | Р3/105 | 15,50 | 0,10 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,52638 |
| 5 | В_СТР23А/112 | 1ТП | 24,00 | 0,08 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,76488 |
| 5 | УТ-10/РЫБИНСКАЯ | УТ-9/РЫБИНСКАЯ | 115,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 14,95805 |
| 5 | УТ-25/106 | УТ-26/106 | 53,00 | 0,21 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 4,03701 |
| 52 | К-МЕТ3/Г | К-ВОЛ5А/Г | 29,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2008 | 2043 | 1,86876 |
| 5 | УТ-1/106 | УТ-21/106 | 10,00 | 0,26 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 0,9208 |
| 5 | УТ-10/РЫБИНСКАЯ | УТ-9/РЫБИНСКАЯ | 29,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 3,77203 |
| 3 | К_НАБ39А/9 мкр. | К_НАБ39А_ПРИСТР | 28,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2008 | 2043 | 1,15416 |
| 5 | УТ-17/112 | УТ-18/112 | 94,00 | 0,25 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 8,65552 |
| 5 | УТ-13/112 | УТ-14/112 | 43,00 | 0,25 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 3,95944 |
| 5 | УТ-1/114 |  | 10,00 | 0,13 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 0,5856 |
| 5 | УТ-16/112 | УТ-17/112 | 134,00 | 0,25 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 12,33872 |
| 5 |  | 1ТП | 2,00 | 0,13 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,07496 |
| 5 | Р3/105 | 1ТП | 7,30 | 0,08 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,232651 |
| 3 | В_ЛЕН48/8 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,03187 |
| 5 | УТ-2/106МКР ЮГ | УТ-3/106МКР ЮГ | 158,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 20,55106 |
| 5 | УТ-12/ОКТЯБРЬСКИЙ | УТ-13/ОКТЯБРЬСКИЙ | 103,60 | 0,62 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 18,258464 |
| 5 | УТ-3/106МКР ЮГ | УТ-4'/106МКР ЮГ | 83,40 | 0,41 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 10,847838 |
| 5 | УТ-4'/106МКР ЮГ | Р021/103МКР | 72,40 | 0,26 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 6,666592 |
| 5 | УТ-23-2/106 | УТ-23/106 | 110,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 10,1288 |
| 5 | УТ-4/114МКР | УТ-1/114 | 57,40 | 0,15 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 3,698856 |
| 5 | УТ-3/115МКР | УТ-4/115МКР | 41,60 | 0,26 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 3,830528 |
| 3 | К_НАБ39А_ПРИСТР | В_(З)_НАБ39А_ПРИСТР/9 мкр. | 5,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2008 | 2043 | 0,2061 |
| 3 | В_(З)_НАБ39А_ПРИСТР/9 мкр. | 1 ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,15935 |
| 5 | УТ-1/ОКТЯБРЬСКИЙ | УТ-1А/ГОРОДЕЦКАЯ | 127,00 | 0,36 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 14,28623 |
| 5 | УТ-7(УТ-1)/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | УТ-2/106МКР ЮГ | 84,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 10,92588 |
| 5 | УТ-1А/ГОРОДЕЦКАЯ | УТ-2/ГОРОДЕЦКАЯ | 133,40 | 0,36 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 15,006166 |
| 5 | УТ-2/ГОРОДЕЦКАЯ | УТ-3/ГОРОДЕЦКАЯ | 104,50 | 0,31 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 10,27653 |
| 52 | К-ВОЛ5А/Г | В_ВОЛ5А/Г | 11,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2008 | 2043 | 0,50743 |
| 5 | УТ-7'/115 | УТ-АВТОЦЕНТР/115 | 98,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 6,31512 |
| 52 | Р2/207 | В(З)_СТР39/207 | 4,00 | 0,21 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,17632 |
| 52 | Р13/207 | Р8/207 | 40,00 | 0,21 | Подвальная | 2008 | 2043 | 1,7632 |
| 52 | Р8/207 | Р2/207 | 30,00 | 0,21 | Подвальная | 2008 | 2043 | 1,3224 |
| 52 | Р8/207 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,03187 |
| 52 | Р1/Г | К-ВОЛ1/Г | 38,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2008 | 2043 | 2,44872 |
| 52 | К-ВОЛ5А/Г | Р1/Г | 96,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2008 | 2043 | 6,18624 |
| 52 | Р7/207 | В(З)_СТР35/207 | 39,00 | 0,21 | Подвальная | 2008 | 2043 | 1,71912 |
| 52 | В(З)_СТР35/207 | В(В)_СТР39/207 | 13,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 0,99021 |
| 5 | УТ-13/105 | УТ-14/105 | 38,30 | 0,21 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 2,917311 |
| 52 | Р7/207 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,03187 |
| 52 | В(В)_СТР39/207 | Р13/207 | 10,00 | 0,21 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,4408 |
| 5 | УТ-14/105 | УТ-15/105 | 22,20 | 0,21 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 1,690974 |
| 4 | Р80-1/ПРОМЗОНА | В_СКЛАД/ПРОМЗОНА | 26,00 | 0,05 | Надземная | 2008 | 2043 | 0,82862 |
| 52 | В_КАФЕ/208 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,03187 |
| 5 | УТ-16/105 | УТ-17/105 | 14,20 | 0,21 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 1,081614 |
| 5 | В_ЛЕН36/105 МКР | Р40/105 | 80,50 | 0,21 | Подвальная | 2008 | 2043 | 3,54844 |
| 1 | К-4/ГОГОЛЯ | Р2/227 кв. | 73,00 | 0,70 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 14,65767 |
| 52 | К-СТР28А/1 | В_КАФЕ/208 | 2,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 0,08734 |
| 4 | В_СКЛАД/ПРОМЗОНА | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,03187 |
| 5 | УТ-3-1/105МКР | В_ЛЕН36/105 МКР | 32,80 | 0,21 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 2,498376 |
| 5 | Р40/105 | 1ТП | 1,80 | 0,05 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,057366 |
| 5 | Р-23/105 | В(З)_РЫБ24/105 | 59,30 | 0,08 | Подвальная | 2008 | 2043 | 1,889891 |
| 5 | В_СТР.6В/105 | Р28/105 | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,1698 |
| 5 | Р28/105 | 2ТП | 13,00 | 0,08 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,41431 |
| 1 | В_ПОБ93Б/277 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,03396 |
| 52 | В(З)_ЛОМ45/212 | Р14/212 | 56,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2008 | 2043 | 2,30832 |
| 5 | УТ-4'/106МКР ЮГ | УТ-23-2/106 | 12,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 1,10496 |
| 52 | Р6/213 | К-10М-1/МЕТАЛЛУРГОВ | 6,00 | 0,36 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 0,67494 |
| 5 | УТ-15/105 | УТ-16/105 | 6,80 | 0,21 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 0,517956 |
| 5 | Р43/115 | 2ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,15935 |
| 52 | Р14/212 | 1ТП | 12,00 | 0,05 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,38244 |
| 52 | К-ГАГ35-37/212 | В_ГАГ35/212 | 9,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 0,44541 |
| 5 | УТ-35/106 | УТ-21/106 | 41,50 | 0,21 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 3,161055 |
| 3 | К-ЛЕН48/8 | В_ЛЕН48/8 | 5,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2008 | 2043 | 0,23065 |
| 5 | УТ-2/112 | УТ-1/108 | 185,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 10,8336 |
| 5 | УТ-3/112 | В_РЫБ40/112 | 27,00 | 0,10 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 1,51497 |
| 5 | В_РЫБ40/112 | 1ТП | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,20376 |
| 5 | УТ-23-1/112 | В_ШЕКС32Б/112 | 56,00 | 0,08 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 2,77144 |
| 5 | В_ШЕКС32Б/112 | 1ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,12748 |
| 5 | Р6/112 | В1_СТР6Б/112 | 45,46 | 0,07 | Подвальная | 2008 | 2043 | 1,4488102 |
| 5 | В1_СТР6Б/112 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,03187 |
| 5 | Р-26/105 | Р-27/105 | 36,00 | 0,10 | Подвальная | 2008 | 2043 | 1,22256 |
| 5 | Р-27/105 | 6ТП | 50,00 | 0,07 | Подвальная | 2008 | 2043 | 1,5935 |
| 5 | Р-27/105 | 5ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,03187 |
| 5 | Р-26/105 | 4ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,03187 |
| 52 | В_ГАГ35/212 | 1ТП | 41,00 | 0,08 | Подвальная | 2008 | 2043 | 1,30667 |
| 5 | В_СТР.21/112 | 1ТП | 17,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 0,84133 |
| 5 | В_Ю_ЛЕН49/106 | 1ТП | 29,00 | 0,07 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,92423 |
| 5 | УТ-7 зклц./106 | УТ8/106 | 44,00 | 0,26 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 4,05152 |
| 1 | Р68/277 | В_ПОБ93Б/277 | 5,00 | 0,10 | Надземная | 2008 | 2043 | 0,1698 |
| 5 | УТ-14/106 | УТ-13/106 | 80,00 | 0,26 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 7,3664 |
| 5 | Р32/105 | Р33/105 | 46,00 | 0,10 | Подвальная | 2008 | 2043 | 1,56216 |
| 5 | УТ-11/105 | УТ-12/105 | 33,60 | 0,21 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 2,559312 |
| 5 | УТ-12/105 | УТ-13/105 | 6,10 | 0,21 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 0,464637 |
| 5 | УТ-18/105 | В_СТР.6В/105 | 40,20 | 0,10 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 2,255622 |
| 5 | УТ-5/106 | УТ-6/106 | 59,30 | 0,26 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 5,460344 |
| 5 | В_(З)_ЛЕН47/106 | 1ТП | 56,00 | 0,07 | Подвальная | 2008 | 2043 | 1,78472 |
| 5 | Р33/105 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,15935 |
| 5 | Р33/105 | Р34/105 | 47,00 | 0,08 | Подвальная | 2008 | 2043 | 1,49789 |
| 5 | Р1/106 | В_(С)_ЛЕН45/106 | 34,00 | 0,07 | Подвальная | 2008 | 2043 | 1,08358 |
| 5 | УТ-6/106 | В_Ю_ЛЕН49/106 | 9,00 | 0,07 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 0,39303 |
| 5 | УТ-6/106 | УТ-7 зклц./106 | 79,60 | 0,26 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 7,329568 |
| 5 | Р14/105 | 4ТП | 3,90 | 0,07 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,124293 |
| 5 | УТ-8/РЫБИНСКАЯ | УТ-7/РЫБИНСКАЯ | 125,40 | 0,26 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 11,546832 |
| 4 | Р7-1/ПРОМЗОНА | 1ТП | 16,50 | 0,08 | Надземная | 2008 | 2043 | 0,525855 |
| 1 | В_ГОГ10/20 | 1ТП | 41,00 | 0,08 | Подвальная | 2008 | 2043 | 1,30667 |
| 5 | Р18/105 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,03396 |
| 5 | Р17/105 | 2ТП | 1,00 | 0,13 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,03748 |
| 4 | Р10-1/ПРОМЗОНА | 1ТП | 24,70 | 0,10 | Надземная | 2008 | 2043 | 0,838812 |
| 5 | В_СТР.19/105 | Р17/105 | 13,00 | 0,13 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,48724 |
| 21 | В_Ю_БЕЗЫМ3/25А | 1ТП | 1,00 | 0,03 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,03187 |
| 5 | В(В)_РЫБ24/105 | Р51/105 | 57,20 | 0,08 | Подвальная | 2008 | 2043 | 1,822964 |
| 5 | Р51/105 | 1ТП | 40,00 | 0,08 | Подвальная | 2008 | 2043 | 1,2748 |
| 5 | Р51/105 | 2ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,15935 |
| 5 | В(З)_РЫБ24/105 | В(В)_РЫБ24/105 | 14,20 | 0,08 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 0,702758 |
| 5 | Р17/105 | Р18/105 | 94,00 | 0,10 | Подвальная | 2008 | 2043 | 3,19224 |
| 5 | УТ-33/105 | В_СТР.19/105 | 45,70 | 0,13 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 2,676192 |
| 5 | Р14/105 | 5ТП | 9,00 | 0,07 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,28683 |
| 21 | Р5-2/25А | В_Ю_БЕЗЫМ3/25А | 90,00 | 0,03 | Надземная | 2008 | 2043 | 2,8683 |
| 5 | В_(С)_ЛЕН45/106 | В_(З)_ЛЕН47/106 | 18,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 0,78606 |
| 21 | В_ЧСК-2/18 | В_(З)_БОРШ48_АБК/18 | 207,00 | 0,07 | Надземная | 2008 | 2043 | 6,59709 |
| 5 | Р-55/105 | Р-23/105 | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,10188 |
| 1 | Р2/227 кв. | Р1/227 кв. | 30,00 | 0,70 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 6,0237 |
| 1 | Р1/227 кв. | ТК-1/ГОГОЛЯ | 112,00 | 0,70 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 22,48848 |
| 5 | Р-55/105 | 2ТП | 30,00 | 0,07 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,9561 |
| 21 | Р11/25 | В(З)_БЕЛ43/25 | 11,00 | 0,15 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,45144 |
| 5 | В_СТР.13/112 | 1ТП | 22,50 | 0,10 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,7641 |
| 21 | В(З)_БЕЛ43/25 | К_БЕЛ39-41/25 | 32,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 2,06208 |
| 5 | УТ-5/РЫБИНСКАЯ | В_СТР.21/112 | 85,00 | 0,08 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 4,20665 |
| 5 | В(В)_РЫБ24/105 | Р-55/105 | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,10188 |
| 5 | УТ6Б/112 | В_СТР23А/112 | 50,00 | 0,08 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 2,4745 |
| 5 | Р-23/105 | 1ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,12748 |
| 5 | Р40/105 | 3ТП | 23,00 | 0,08 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,73301 |
| 1 | ТК-37/КРАСНАЯ | К_БЕЛИН17Б-1/20 | 29,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 1,86876 |
| 5 | Р38/105 | Р40/105 | 23,00 | 0,08 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,73301 |
| 5 | Р39/105 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,06374 |
| 5 | Р38/105 | Р39/105 | 56,00 | 0,08 | Подвальная | 2008 | 2043 | 1,78472 |
| 5 | УТ-29/105 | В(В)_РЫБ24/105 | 31,00 | 0,10 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 1,73941 |
| 52 | В_ЖУК4/214 | 1ТП | 13,00 | 0,10 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,44148 |
| 52 | К-МЕТ46/214 | К-ЖУК4-1/214 | 12,30 | 0,15 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 0,792612 |
| 5 | Р37/105 | Р38/105 | 14,00 | 0,08 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,44618 |
| 5 | УТ-5/РЫБИНСКАЯ | УТ-4/112 | 93,70 | 0,26 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 8,627896 |
| 5 | Р3/105 | В2_СТР.14/106 | 77,50 | 0,08 | Подвальная | 2008 | 2043 | 2,469925 |
| 5 | УТ-16/106 | УТ-15/106 | 50,00 | 0,26 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 4,604 |
| 1 | ТК-9/КРАСНОДОНЦЕВ | ТК-10/КРАСНОДОНЦЕВ | 70,00 | 0,51 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 10,1521 |
| 5 | УТ-6/РЫБИНСКАЯ | УТ-5/РЫБИНСКАЯ | 91,60 | 0,26 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 8,434528 |
| 52 | К-МЕТ32/213 | В_МЕТ32/213 | 9,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2008 | 2043 | 0,44541 |
| 5 | УТ-31/106 | УТ-32/106 | 33,00 | 0,21 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 2,51361 |
| 52 | К-МЕТ32/213 | Р12/213 | 81,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 4,54491 |
| 5 | УТ-5/РЫБИНСКАЯ | В_СТР.13/112 | 25,70 | 0,10 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 1,442027 |
| 52 | Р12/213 | В_МЕТ30/213 | 7,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2008 | 2043 | 0,34643 |
| 5 | УТ-18/106 | УТ-17/106 | 15,00 | 0,26 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 1,3812 |
| 5 | Р28/105 | 3ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,15935 |
| 21 | В_(З)_БОРШ48_АБК/18 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Надземная | 2008 | 2043 | 0,03187 |
| 52 | В(З)_ЛЕН161/1 | Р16/1 | 5,00 | 0,15 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,2052 |
| 52 | Р16/1 | В(Ю)_ЛЕН161/1 | 20,00 | 0,15 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,8208 |
| 52 | К-1/213 | К-МЕТ32/213 | 55,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 3,5442 |
| 52 | К-11М/МЕТАЛЛУРГОВ | Р6/213 | 123,50 | 0,41 | Подземная бесканальная | 2008 | 2043 | 16,063645 |
| 5 | УТ-13/ОКТЯБРЬСКИЙ | УТ-1/ОКТЯБРЬСКИЙ | 65,83 | 0,62 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 11,6018792 |
| 5 | УТ-4/106 | УТ-5/106 | 54,10 | 0,26 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 4,981528 |
| 5 | УТ-27/106 | УТ-28/106 | 22,60 | 0,21 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 1,721442 |
| 5 | УТ-15/106 | УТ-14/106 | 10,00 | 0,26 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 0,9208 |
| 4 | ТК_КОТЕЛЬНАЯ3А/ВЕТЕРАНОВ | В_Ю_ПИОН14В/ФМК | 5,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 0,24745 |
| 4 | В_Ю_ПИОН14В/ФМК | 1ТП ПИОНЕРСКАЯ 16 ПАВИЛЬОН №1 | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,03187 |
| 5 | УТ-17/106 | УТ-16/106 | 67,40 | 0,26 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 6,206192 |
| 5 | УТ-12/106 | УТ-11/106 | 155,00 | 0,26 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 14,2724 |
| 5 | УТ-28/106 | УТ-18/106 | 12,70 | 0,21 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 0,967359 |
| 4 | Р100/ФМК | 2ТП | 21,00 | 0,05 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,66927 |
| 4 | УТ-3/СЕВЕРНЫЙ | В_СТР8/219 | 61,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 3,42271 |
| 5 | УТ-30/106 | УТ-31/106 | 15,00 | 0,21 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 1,14255 |
| 5 | УТ-32/106 | УТ-33/106 | 42,90 | 0,21 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 3,267693 |
| 4 | Р33/219 | 2ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,15935 |
| 5 | УТ-33/106 | УТ-34/106 | 26,10 | 0,21 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 1,988037 |
| 5 | УТ8/106 | УТ-9 зклц.106 | 48,00 | 0,26 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 4,41984 |
| 5 | УТ-9 зклц.106 | УТ-10 зклц./106 | 29,50 | 0,26 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 2,71636 |
| 5 | УТ-13/106 | УТ-12/106 | 54,10 | 0,26 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 4,981528 |
| 4 | В_СТР8/219 | Р33/219 | 14,00 | 0,08 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,44618 |
| 4 | Р32/219 | В(З)_СТР8/219 | 32,00 | 0,08 | Подвальная | 2008 | 2043 | 1,01984 |
| 5 | УТ-2/106 | УТ-25/106 | 10,00 | 0,21 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 0,7617 |
| 5 | УТ-37/106 | В3_СТР.14/106 | 18,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 0,89082 |
| 5 | В3_СТР.14/106 | 2 ТП | 63,50 | 0,08 | Подвальная | 2008 | 2043 | 2,023745 |
| 4 | Р32/219 | 1ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,12748 |
| 5 | В2_СТР.14/106 | УТ-37/106 | 8,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 0,39592 |
| 4 | УТ-2Б/СЕВЕР-ЦЕНТР | УТ-3/СЕВЕРНЫЙ | 58,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 4,41786 |
| 5 | УТ-11/106 | УТ-10 зклц./106 | 52,30 | 0,26 | Тоннельная | 2008 | 2043 | 4,815784 |
| 4 | В(З)_СТР8/219 | В_СТР8/219 | 14,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 0,69286 |
| 4 | В_СТР8/219 | Р32/219 | 14,00 | 0,10 | Подвальная | 2008 | 2043 | 0,47544 |
| 4 | УТ-2А/СЕВЕР-ЦЕНТР | УТ-2Б/СЕВЕР-ЦЕНТР | 95,10 | 0,21 | Подземная канальная | 2008 | 2043 | 7,243767 |
| 4 | Р21/222 | В_СЕВ_ОКИНИНА 14/222 | 31,96 | 0,05 | Подвальная | 2009 | 2043 | 1,0185652 |
| 1 | Р32/277 | 1ТП | 48,00 | 0,08 | Надземная | 2009 | 2043 | 1,52976 |
| 5 | УТ-2/112 | В_Ю_СТР4/112мкр. | 42,00 | 0,13 | Тоннельная | 2009 | 2043 | 2,45952 |
| 4 | Р102/ПРОМЗОНА | В_(Ю)_КИРИЛ76_СКЛАД/ПРОМЗОНА | 43,00 | 0,05 | Надземная | 2009 | 2043 | 1,37041 |
| 4 | В_СЕВ_ОКИНИНА 14/222 | В_КОМПЛЕКС/222 | 80,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2009 | 2043 | 3,2976 |
| 52 | В_С_ПАРК52/5 | К_ПРИСТР_ПАРК52/5 | 37,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2009 | 2043 | 1,52514 |
| 5 | УТ23-1/106 | В_СТР.22/106 | 52,00 | 0,10 | Тоннельная | 2009 | 2043 | 2,91772 |
| 4 | Р33/219 | Р34/219 | 54,00 | 0,07 | Подвальная | 2009 | 2043 | 1,72098 |
| 5 | Р1/112 | В1/112 | 12,00 | 0,10 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,40752 |
| 5 | В_СТР34А/112 | Р1/112 | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,13584 |
| 21 | Р29/17 | К-1/17 | 379,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2009 | 2043 | 34,89832 |
| 5 | Р7/112 мкр. | 4ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,03187 |
| 5 | Р34/105 | 1ТП | 53,00 | 0,08 | Подвальная | 2009 | 2043 | 1,68911 |
| 5 | Р6-1/112 мкр. | 3ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,03187 |
| 5 | В_СТР.5Б/105 | 6ТП | 34,00 | 0,07 | Подвальная | 2009 | 2043 | 1,08358 |
| 5 | Р6/112 мкр. | Р6-1/112 мкр. | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,06374 |
| 5 | Р15/105 | 7ТП | 4,50 | 0,10 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,15282 |
| 52 | Р3/207 | В(В)_БАБ19/207 | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,1698 |
| 5 | Р4/102 | 2ТП | 14,30 | 0,05 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,455741 |
| 5 | Р4/102 | 3ТП | 56,20 | 0,08 | Подвальная | 2009 | 2043 | 1,791094 |
| 52 | В(В)_БАБ19/207 | В(В)_ДК/5 | 53,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2009 | 2043 | 2,97383 |
| 5 | В_БАТЮШКОВА 3 / 102 | Р3/102 | 26,30 | 0,10 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,893148 |
| 5 | Р9/112 мкр. | Р10/112 мкр. | 27,00 | 0,08 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,86049 |
| 52 | К-19А/БАРДИНА | К-19/БАРДИНА | 34,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2009 | 2043 | 2,58978 |
| 5 | Р6/112 мкр. | Р8/112 мкр. | 21,00 | 0,08 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,66927 |
| 5 | Р11/112 мкр. | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,03187 |
| 4 | В_(Ю)_КИРИЛ76_СКЛАД/ПРОМЗОНА | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Надземная | 2009 | 2043 | 0,03187 |
| 1 | Р80-1/20 | 1ТП | 31,00 | 0,08 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,98797 |
| 4 | Р98/ПРОМЗОНА | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,03187 |
| 5 | Р10/112 мкр. | Р11/112 мкр. | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,09561 |
| 1 | ТК-1А/КРАСНОДОНЦЕВ | 1ТП | 20,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2009 | 2043 | 1,1222 |
| 4 | В_СКЛАД/ПРОМЗОНА | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Надземная | 2009 | 2043 | 0,06374 |
| 21 | Р19 / 392 | В_ВСП Корпус | 50,00 | 0,05 | Надземная | 2009 | 2043 | 1,5935 |
| 5 | Р41/105 | В(З)-ЛЕН36/105 | 2,75 | 0,08 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,0876425 |
| 5 | В(З)-ЛЕН36/105 | В-ЛЕН28 | 45,52 | 0,08 | Подземная канальная | 2009 | 2043 | 2,2527848 |
| 5 | Р40/105 | Р41/105 | 23,87 | 0,15 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,9796248 |
| 4 | В_КОМПЛЕКС/222 | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2009 | 2043 | 0,08244 |
| 1 | Р42/277 | ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ | 11,00 | 0,70 | Подземная канальная | 2009 | 2043 | 2,20869 |
| 5 | Р8/112 мкр. | Р9/112 мкр. | 7,00 | 0,08 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,22309 |
| 5 | Р4/112мкр. | Р6/112 мкр. | 24,00 | 0,10 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,81504 |
| 5 | В_СТР2 / 114 | 1ТП | 21,00 | 0,10 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,71316 |
| 5 | В_СТР.5Б/105 | Р15/105 | 15,50 | 0,10 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,52638 |
| 1 | Котельная № 1 | Р42/277 | 1,00 | 0,70 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,20079 |
| 21 | В_ВСП Корпус | 1ТП Ветка-Чола 2_склад_Калюжны | 60,00 | 0,05 | Надземная | 2009 | 2043 | 1,9122 |
| 5 | В_Ю_СТР4/112мкр. | Р4/112мкр. | 5,00 | 0,13 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,1874 |
| 4 | Р101/ПРОМЗОНА | Р98/ПРОМЗОНА | 114,00 | 0,05 | Надземная | 2009 | 2043 | 3,63318 |
| 5 | Р5/112 мкр. | 6ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,03187 |
| 4 | Р-64/ПРОМЗОНА | В_СКЛАД/ПРОМЗОНА | 65,67 | 0,05 | Надземная | 2009 | 2043 | 2,0929029 |
| 5 | Р3/112 | 1ТП | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,10188 |
| 5 | Р5/112 мкр. | 5ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,06374 |
| 52 | В(З)_КОМС37/4 | Р1/4 | 5,00 | 0,15 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,2052 |
| 3 | Р47/8А | 1ТП | 7,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2009 | 2043 | 0,28854 |
| 5 | В_СТР23/112 | Р3/112 | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,06792 |
| 5 | УТ-3/106 | В_СТР.2/106 | 26,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2009 | 2043 | 1,13542 |
| 5 | Р4/112мкр. | Р5/112 мкр. | 46,00 | 0,08 | Подвальная | 2009 | 2043 | 1,46602 |
| 5 | Р2/106 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,09561 |
| 5 | Р2/106 | 2ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,09561 |
| 5 | В_СТР.2/106 | Р2/106 | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,12748 |
| 52 | В(В)_ВОЛ54/4 | В(З)_КОМС37/4 | 61,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2009 | 2043 | 3,93084 |
| 4 | В_СТР5.А_4/221 | 1ТП | 54,00 | 0,07 | Подвальная | 2009 | 2043 | 1,72098 |
| 5 | УТ-12/112 | УТ-12-П/112 | 67,00 | 0,15 | Тоннельная | 2009 | 2043 | 4,31748 |
| 5 | УТ-15/114 МКР | В_СТР2 / 114 | 25,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2009 | 2043 | 1,40275 |
| 5 | Р45/105 | 2ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,03187 |
| 52 | К-13М/МЕТАЛЛУРГОВ | К-12М/МЕТАЛЛУРГОВ | 77,60 | 0,41 | Подземная бесканальная | 2009 | 2043 | 10,093432 |
| 5 | Р42/105 | 1ТП | 60,00 | 0,07 | Подвальная | 2009 | 2043 | 1,9122 |
| 5 | УТ-23/106 | УТ23-1/106 | 11,00 | 0,21 | Тоннельная | 2009 | 2043 | 0,83787 |
| 5 | Р28/105 | 4ТП | 40,00 | 0,07 | Подвальная | 2009 | 2043 | 1,2748 |
| 5 | В1/112 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,03187 |
| 3 | К-СОВ67/8 | К-СОВ69/8 | 36,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2009 | 2043 | 2,74212 |
| 5 | УТ-1'/103МКР | Р1/102 мкр. | 47,00 | 0,26 | Подземная бесканальная | 2009 | 2043 | 4,32776 |
| 3 | К-ПОБ68/8+уч.класс Поб 60а | В_ПОБ62/8 | 27,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2009 | 2043 | 1,24551 |
| 5 | В_СТР.22/106 | 1ТП | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,1698 |
| 5 | УТ-7 / 102 | Р1 / 102 мкр. | 20,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2009 | 2043 | 1,1222 |
| 4 | В_(В)_АВТОТЕХЦЕНТР/221кв. | Р11/221кв. | 26,00 | 0,10 | Надземная | 2009 | 2043 | 0,88296 |
| 5 | УТ-7/РЫБИНСКАЯ | В_СТР34А/112 | 19,00 | 0,10 | Тоннельная | 2009 | 2043 | 1,06609 |
| 5 | Р3/112 | 2ТП | 27,00 | 0,07 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,86049 |
| 5 | УТ-9 /102 | В_БАТЮШКОВА 3 / 102 | 136,30 | 0,10 | Подземная канальная | 2009 | 2043 | 7,647793 |
| 4 | Р10/ФМК | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Надземная | 2009 | 2043 | 0,3187 |
| 5 | Р1/102 мкр. | УТ-5 / 102 | 164,40 | 0,26 | Подземная канальная | 2009 | 2043 | 15,137952 |
| 4 | Р11/221кв. | В_(З)_АВТОТЕХЦЕНТР/221кв. | 30,00 | 0,08 | Надземная | 2009 | 2043 | 0,9561 |
| 4 | Р11/221кв. | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Надземная | 2009 | 2043 | 0,03187 |
| 5 | В_ГИПЕРМАРКЕТ/105мкр. | 1ТП | 1,00 | 0,20 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,04408 |
| 5 | УТ-21/ГОДОВИКОВА | В_ГИПЕРМАРКЕТ/105мкр. | 70,00 | 0,20 | Подземная бесканальная | 2009 | 2043 | 5,3319 |
| 4 | В_АВТОКОМПЛЕКС/221кв. | Р12/221кв. | 21,00 | 0,08 | Надземная | 2009 | 2043 | 0,66927 |
| 3 | ТК-1/ЛЕНИНА | ТК-2/ЛЕНИНА | 137,00 | 0,51 | Подземная канальная | 2009 | 2043 | 19,86911 |
| 5 | В-ЛЕН28 | Р42/105 | 3,55 | 0,08 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,1131385 |
| 5 | УТ-2/105 | В_СТР.1/105 | 47,00 | 0,15 | Тоннельная | 2009 | 2043 | 3,02868 |
| 5 | Р1/112 | 1ТП | 24,00 | 0,10 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,81504 |
| 5 | В1/112 | 1ТП | 47,00 | 0,08 | Подвальная | 2009 | 2043 | 1,49789 |
| 5 | Р37/5.4 | 3ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,03187 |
| 5 | Р38/5.4 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,03187 |
| 5 | Р29/103МКР | Р28/103МКР | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,10188 |
| 4 | Р34/219 | 3ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 2009 | 2043 | 0,12748 |
| 52 | К-5/СТАЛЕВАРОВ | К-6/СТАЛЕВАРОВ | 75,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2009 | 2043 | 6,906 |
| 5 | УТ6А/112 | УТ6Б/112 | 74,00 | 0,10 | Тоннельная | 2009 | 2043 | 4,15214 |
| 5 | УТ-6/РЫБИНСКАЯ | УТ6А/112 | 7,00 | 0,10 | Тоннельная | 2009 | 2044 | 0,39277 |
| 5 | Р28/103МКР | 3ТП | 32,00 | 0,10 | Подвальная | 2009 | 2044 | 1,08672 |
| 5 | Р6-1/112 мкр. | Р7/112 мкр. | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 2009 | 2044 | 0,06374 |
| 5 | Р3/102 | 1ТП | 13,70 | 0,05 | Подвальная | 2009 | 2044 | 0,436619 |
| 4 | Р12/221кв. | 1ТП | 7,00 | 0,05 | Надземная | 2009 | 2044 | 0,22309 |
| 4 | В_(З)_АВТОТЕХЦЕНТР/221кв. | В_АВТОКОМПЛЕКС/221кв. | 15,00 | 0,08 | Надземная | 2009 | 2044 | 0,47805 |
| 5 | УТ-7 / 102 | УТ-9 /102 | 59,50 | 0,13 | Подземная канальная | 2009 | 2044 | 3,48432 |
| 52 | Р23-1/5 | В_С_ПАРК52/5 | 30,00 | 0,05 | Подвальная | 2009 | 2044 | 0,9561 |
| 5 | Р43/115 | Р44/115 | 26,10 | 0,08 | Подвальная | 2009 | 2044 | 0,831807 |
| 52 | В_ПРИСТР_ПАРК52/5 | 1ТП | 0,40 | 0,05 | Подвальная | 2009 | 2044 | 0,012748 |
| 52 | К_ПРИСТР_ПАРК52/5 | В_ПРИСТР_ПАРК52/5 | 4,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2009 | 2044 | 0,16488 |
| 5 | Р44/115 | 1ТП | 24,80 | 0,08 | Подвальная | 2009 | 2044 | 0,790376 |
| 5 | УТ6 / 102 | УТ-7 / 102 | 105,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2009 | 2044 | 6,1488 |
| 52 | ТК-2'/6 мкр. | В_ПРИСТР/6 мкр. | 41,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2009 | 2044 | 2,30051 |
| 5 | УТ-5 / 102 | УТ6 / 102 | 89,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2009 | 2044 | 5,73516 |
| 5 | УТ6 / 102 | УТ-8 / 102 | 47,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2009 | 2044 | 2,75232 |
| 5 | УТ-8 / 102 | В_(С)_СТР7/102 | 10,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2009 | 2044 | 0,4949 |
| 5 | В_(С)_СТР7/102 | Р2/102 | 16,00 | 0,08 | Подвальная | 2009 | 2044 | 0,50992 |
| 5 | Р2/102 | 4ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 2009 | 2044 | 0,06374 |
| 4 | Р6/221 | В_(В)_АВТОТЕХЦЕНТР/221кв. | 79,00 | 0,10 | Надземная | 2009 | 2044 | 2,68284 |
| 5 | Р2/102 | 5ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2009 | 2044 | 0,03187 |
| 5 | Р29/103МКР | 2ТП | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 2009 | 2044 | 0,10188 |
| 5 | УТ6Б/112 | В_СТР23/112 | 27,00 | 0,10 | Тоннельная | 2009 | 2044 | 1,51497 |
| 5 | Р3/102 | Р4/102 | 25,30 | 0,10 | Подвальная | 2009 | 2044 | 0,859188 |
| 5 | В_НАСОСНАЯ/108мкр. | 1ТП | 1,00 | 0,04 | Подвальная | 2009 | 2044 | 0,03187 |
| 5 | Р28/103МКР | 1ТП | 56,00 | 0,07 | Подвальная | 2009 | 2044 | 1,78472 |
| 5 | УТ-12/103МКР | В1_ СТР.12 /103МКР | 46,00 | 0,10 | Тоннельная | 2009 | 2044 | 2,58106 |
| 5 | УТ-1/108 | В_НАСОСНАЯ/108мкр. | 22,00 | 0,04 | Подземная канальная | 2009 | 2044 | 0,90684 |
| 5 | Р1 / 102 мкр. | Р6 / 102 мкр. | 17,00 | 0,10 | Подвальная | 2009 | 2044 | 0,57732 |
| 52 | В_СКЛАД 14А/93 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2009 | 2044 | 0,03187 |
| 52 | Р15/93 | В_СКЛАД 14А/93 | 29,00 | 0,05 | Надземная | 2009 | 2044 | 0,92423 |
| 5 | Р6 / 102 мкр. | 7ТП | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 2009 | 2044 | 0,06792 |
| 5 | Р6 / 102 мкр. | 6ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 2009 | 2044 | 0,03396 |
| 5 | В1_ СТР.12 /103МКР | Р29/103МКР | 11,00 | 0,10 | Подвальная | 2009 | 2044 | 0,37356 |
| 5 | Р45/105 | 1ТП | 1,00 | 0,15 | Подвальная | 2009 | 2044 | 0,04104 |
| 5 | В_СТР.1/105 | Р45/105 | 1,00 | 0,15 | Подвальная | 2009 | 2044 | 0,04104 |
| 52 | Р26/5 | 1ТП | 0,75 | 0,08 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,0239025 |
| 5 | Р6/102 | Р7/102 | 2,00 | 0,13 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,07496 |
| 52 | Р26/5 | В(В)_БАРД11/5 | 32,80 | 0,26 | Подвальная | 2010 | 2044 | 2,097232 |
| 5 | Р41/105 | 4ТП | 1,90 | 0,08 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,060553 |
| 3 | К-ПОБ72/9 | В(В)_ПОБ72/9 | 23,20 | 0,08 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 1,148168 |
| 5 | Р31/103 | 5ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,03187 |
| 5 | В(С)_СТР6 /102 | Р6/102 | 2,00 | 0,13 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,07496 |
| 5 | УТ-9 /102 | В(С)_СТР6 /102 | 33,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 1,93248 |
| 52 | В(З)_БАРД11/5 | Р26/5 | 16,00 | 0,26 | Подвальная | 2010 | 2044 | 1,02304 |
| 5 | В_СТР5/5.5 | 1ТП | 19,30 | 0,08 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,615091 |
| 4 | Р2/222 | Р2.1/222 | 9,40 | 0,05 | Надземная | 2010 | 2044 | 0,299578 |
| 5 | УТ-4/106 | В(С)_СТР.4А/106 | 36,20 | 0,07 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 1,669906 |
| 5 | Р6/102 | 3ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,03187 |
| 5 | Р29/103 | Р30/103 | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,09561 |
| 5 | УТ-8А/5.5 | В_СТР5/5.5 | 14,00 | 0,08 | Тоннельная | 2010 | 2044 | 0,69286 |
| 5 | Р42/5.4 | 3ТП | 1,00 | 0,04 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,03187 |
| 5 | В(С)1_СТР7/102 | Р3/102 | 66,70 | 0,10 | Подвальная | 2010 | 2044 | 2,265132 |
| 5 | Р7/102 | Р8/102 | 151,00 | 0,10 | Подвальная | 2010 | 2044 | 5,12796 |
| 52 | Р9/214 | В(Ю)_МИРА25/214 | 20,00 | 0,10 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,6792 |
| 52 | К-ПОБ42/103 | К-ПОБ46/103 | 43,70 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2010 | 2044 | 2,452007 |
| 4 | Р2.3/222 | В_СКЛАД/222 | 26,20 | 0,05 | Надземная | 2010 | 2044 | 0,834994 |
| 5 | Р1/106 | 3ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,03187 |
| 5 | Р42/105 | В(С)_ЛЕН28/105 | 16,80 | 0,07 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,535416 |
| 5 | В(С)_ЛЕН28/105 | В_52 /105 | 7,50 | 0,07 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 0,327525 |
| 52 | В(В)_БАРД11/5 | К-19А/БАРДИНА | 39,50 | 0,26 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 3,63716 |
| 3 | ТК-5/ТРУДА | ТК_МЕД.КОМПЛЕКС/8 | 35,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 2,0496 |
| 52 | У-5А/МЕТАЛЛУРГОВ | К-МЕТ12/93 | 5,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 0,24745 |
| 5 | Р5/102 | 1ТП | 14,80 | 0,08 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,471676 |
| 5 | Р6/102 | 8ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,03187 |
| 5 | Р4/102 | Р5/102 | 6,90 | 0,10 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,234324 |
| 52 | ТК_БАРД13/БАРДИНА | В(З)_БАРД11/5 | 33,50 | 0,26 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 3,08468 |
| 5 | УТ-29/105 | В_СТР.44/105 | 28,50 | 0,08 | Тоннельная | 2010 | 2044 | 1,410465 |
| 52 | В(З)_ЛОМ28/205 | Р2/205 | 6,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 0,38664 |
| 52 | Р2/205 | В(В)_ЛОМ28/205 | 5,00 | 0,15 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,2052 |
| 4 | В_СКЛАД/222 | 1ТП | 4,40 | 0,05 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,140228 |
| 5 | Р41/5.4 | 4ТП | 6,00 | 0,04 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,19122 |
| 52 | ТК-43/ЛОМОНОСОВА | В(З)_ЛОМ28/205 | 30,70 | 0,15 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 1,978308 |
| 301 | ТК-12А/ПОБЕДЫ | ТК-11/ПОБЕДЫ | 170,70 | 0,52 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 24,756621 |
| 4 | Р2.1/222 | Р2.3/222 | 8,40 | 0,05 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,267708 |
| 3 | В(В)_НАБ29/9 | К-МОЙКА/9 | 57,20 | 0,04 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 2,357784 |
| 5 | Р40/5.4 | Р44/5.4 | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,1698 |
| 52 | В(В)_ЛЕН129А/204 | Р129/204 | 58,20 | 0,15 | Подвальная | 2010 | 2044 | 2,388528 |
| 5 | Р6/106 | 2ТП | 1,00 | 0,06 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,03187 |
| 5 | В_СТР.44/105 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,09561 |
| 5 | Р30/103 | 6ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,03187 |
| 52 | К-17/6 | В(Ю)_КОМС25/6 | 11,30 | 0,21 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 0,860721 |
| 5 | Р1/106 | 2ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,12748 |
| 5 | УТ-АВТОЦЕНТР/115 | В_АВТОЦЕНТР/115 | 8,20 | 0,13 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 0,480192 |
| 52 | К-16/ЛУНАЧАРСКОГО | К-17/6 | 40,60 | 0,21 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 3,092502 |
| 5 | Р1/106 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,03187 |
| 5 | В_АВТОЦЕНТР/115 | 1ТП | 4,40 | 0,13 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,164912 |
| 52 | К-15/ЛУНАЧАРСКОГО | К-16/ЛУНАЧАРСКОГО | 52,80 | 0,21 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 4,021776 |
| 52 | К-13/6 | К-15/ЛУНАЧАРСКОГО | 62,90 | 0,26 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 5,791832 |
| 52 | ТК-43/ЛОМОНОСОВА | ТК-44/ЛОМОНОСОВА | 72,60 | 0,41 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 9,443082 |
| 5 | Р4/102 | 2ТП | 2,50 | 0,08 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,079675 |
| 52 | В_ВЕР53/А | 1ТП | 3,20 | 0,05 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,101984 |
| 52 | К-ВОЛ14/А | В_ПОБ32/А | 47,50 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2010 | 2044 | 1,95795 |
| 5 | Р41/5.4 | Р42/5.4 | 6,00 | 0,13 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,22488 |
| 5 | УТ-8 / 102 | В(С)1_СТР7/102 | 36,50 | 0,10 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 2,048015 |
| 5 | Р3/102 | 3ТП | 3,30 | 0,08 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,105171 |
| 5 | Р5/102 | Р6/102 | 72,30 | 0,08 | Подвальная | 2010 | 2044 | 2,304201 |
| 52 | В_ПОБ32/А | 1ТП | 2,50 | 0,05 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,079675 |
| 5 | Р6/102 | 9ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,03187 |
| 5 | УТ-3/ГОРОДЕЦКАЯ | УТ-1/5.4 | 66,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 4,25304 |
| 3 | Р36/8 | 2ТП | 55,00 | 0,08 | Подвальная | 2010 | 2044 | 1,75285 |
| 5 | Р17 /5.4 | 2ТП | 23,90 | 0,08 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,761693 |
| 5 | Р31/103 | 4ТП | 3,00 | 0,04 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,09561 |
| 5 | Р40/5.4 | Р41/5.4 | 25,00 | 0,13 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,937 |
| 5 | В_СТР.21/106 | Р1/106 | 51,20 | 0,10 | Подвальная | 2010 | 2044 | 1,738752 |
| 3 | Р36/8 | 1ТП | 1,00 | 0,13 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,03748 |
| 5 | В_(С)_СТР_В/Ж/5.4 | УТ-1 мкp.5.4 | 51,40 | 0,10 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 2,884054 |
| 5 | УТ-1 мкp.5.4 | В_1В/Г мкp.5.4 | 10,20 | 0,10 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 0,572322 |
| 5 | В_1В/Г мкp.5.4 | Р17 /5.4 | 7,70 | 0,10 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,261492 |
| 4 | К(В)-СПОРТ2/ФМК | Р-100-1/ФМК | 47,90 | 0,08 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 2,370571 |
| 5 | В(Ю)_13Б/106 | Р16/106 | 10,00 | 0,10 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,3396 |
| 5 | Р3/102 | Р4/102 | 8,70 | 0,10 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,295452 |
| 3 | В_МЕД.КОМПЛЕКС/8 | Р36/8 | 4,00 | 0,13 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,14992 |
| 3 | ТК_МЕД.КОМПЛЕКС/8 | В_МЕД.КОМПЛЕКС/8 | 4,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 0,23424 |
| 5 | В_СТР.2/5.4 | Р40/5.4 | 12,00 | 0,15 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,49248 |
| 3 | Р11/ПРОМ.ЗАРЕЧНОЙ | УТ-7/ОСТИНСКАЯ | 223,70 | 0,21 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 17,039229 |
| 5 | УТ-1/5.4 | В_СТР.2/5.4 | 24,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 1,54656 |
| 3 | ТК-66/ПОБЕДЫ | Р66/ПОБЕДЫ | 40,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 5,2028 |
| 52 | К-ЛАБОР/202 | Р6/202 | 162,50 | 0,10 | Надземная | 2010 | 2044 | 5,5185 |
| 52 | Р129/204 | 1ТП | 12,20 | 0,08 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,388814 |
| 5 | В2 АВТОСАЛОН/114 | Р32/114 | 41,98 | 0,10 | Подвальная | 2010 | 2044 | 1,4256408 |
| 3 | К-12/10 | К-4/10 | 5,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 0,4604 |
| 5 | В(С)_СТР.4А/106 | Р6/106 | 27,00 | 0,06 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,86049 |
| 21 | ТК-20/КРАСНОДОНЦЕВ | ТК-19А/КРАСНОДОНЦЕВ | 59,00 | 0,70 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 11,84661 |
| 5 | Р29/103 | 7ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,03187 |
| 5 | Р32/114 | ТП2 | 9,90 | 0,08 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,315513 |
| 4 | В_АВТОМАГАЗИН/222 | Р2/222 | 6,80 | 0,05 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,216716 |
| 5 | Р43/5.4 | Р45/5.4 | 22,00 | 0,10 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,74712 |
| 3 | УТ-8/ОСТИНСКАЯ | Р1-УТ-8/ОСТИНСКАЯ | 56,80 | 0,21 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 4,326456 |
| 52 | В(Ю)_МИРА25/214 | К-Мира, 25 | 71,50 | 0,10 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 4,011865 |
| 52 | Р6/202 | В_КОМАР5/202 | 30,20 | 0,07 | Надземная | 2010 | 2044 | 0,962474 |
| 5 | Р43/5.4 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,03187 |
| 1 | ТК-ПЕРВ60/ПЕРВОМАЙСКАЯ | К_ПЕРВ42-48/21 | 202,00 | 0,31 | Подземная бесканальная | 2010 | 2044 | 19,86468 |
| 5 | Р41/105 | 5ТП | 0,90 | 0,03 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,028683 |
| 5 | Р42/5.4 | Р43/5.4 | 73,00 | 0,13 | Подвальная | 2010 | 2044 | 2,73604 |
| 5 | УТ-12-П/112 | Р15/112 | 33,00 | 0,15 | Тоннельная | 2010 | 2044 | 2,12652 |
| 5 | Р32/114 | 3ТП | 18,20 | 0,07 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,580034 |
| 5 | УТ-2/114 | В2 АВТОСАЛОН/114 | 40,73 | 0,10 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 2,2853603 |
| 5 | Р15/112 | УТ-1А/112 | 23,00 | 0,08 | Тоннельная | 2010 | 2044 | 1,13827 |
| 5 | Р36/105 | Р41/105 | 8,50 | 0,08 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,270895 |
| 3 | К-ПОБ72/9 | В(З)_ПОБ72/9 | 66,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 3,70326 |
| 5 | Р16/106 | Р15/106 | 22,60 | 0,10 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,767496 |
| 52 | Р2-1/215 | В(Ю)_МЕТ65/215 | 0,93 | 0,05 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,0296391 |
| 5 | УТ-22/106 | В_СТР.21/106 | 22,70 | 0,10 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 1,273697 |
| 3 | К-4/10 | Р8/10 | 211,60 | 0,26 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 19,484128 |
| 52 | В(ЮЗ)_ЛЕН129А/204 | К-ЛЕН129А/204 | 6,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 0,38664 |
| 5 | В_52 /105 | 1ТП | 36,50 | 0,07 | Подвальная | 2010 | 2044 | 1,163255 |
| 5 | Р15/106 | 1ТП | 2,73 | 0,07 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,0870051 |
| 301 | Р7 мкp.7 | ТК-10'/ПОБЕДЫ | 28,30 | 0,52 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 4,104349 |
| 3 | ТК-10/ПОБЕДЫ | ТК-9В/ПОБЕДЫ | 54,70 | 0,52 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 7,933141 |
| 52 | К-ВОЛ14/А | В_ВЕР53/А | 45,60 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2010 | 2044 | 1,879632 |
| 52 | В(Ю)_МЕТ65/215 | В_ЖУК3А/215 | 71,14 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2010 | 2044 | 2,9323908 |
| 52 | К-ПОБ38/103 | К-ПОБ40/103 | 30,20 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2010 | 2044 | 1,694522 |
| 5 | УТ-17/ГОДОВИКОВА | УТ-18/ГОДОВИКОВА | 50,00 | 0,80 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 11,267 |
| 52 | В_ЖУК3А/215 | 1ТП | 1,10 | 0,05 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,035057 |
| 5 | УТ-15/ГОДОВИКОВА | УТ-16/ГОДОВИКОВА | 89,80 | 0,80 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 20,235532 |
| 4 | Р57/ПРОМЗОНА | 1ТП | 3,95 | 0,05 | Надземная | 2010 | 2044 | 0,1258865 |
| 5 | УТ-13/103МКР | В2_СТР.12/103 | 50,00 | 0,10 | Тоннельная | 2010 | 2044 | 2,8055 |
| 5 | Р6/106 | 1ТП | 1,00 | 0,06 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,03187 |
| 5 | УТ-16/ГОДОВИКОВА | УТ-17/ГОДОВИКОВА | 120,40 | 0,80 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 27,130936 |
| 21 | ТК-14/ОЛИМПИЙСКАЯ | ТК-15/ОЛИМПИЙСКАЯ | 165,00 | 0,51 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 23,92995 |
| 5 | УТ-14/106 | В(Ю)_13Б/106 | 25,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 1,40275 |
| 4 | У-100-2/ФМК | К-ФМК1/ФМК | 5,75 | 0,08 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 0,2845675 |
| 52 | К-5/ЛЕНИНА | ТК-1/БАРДИНА | 74,40 | 0,41 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 9,677208 |
| 4 | К-ФМК1/ФМК | Р-100-3/ФМК | 29,10 | 0,08 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 1,440159 |
| 4 | Р-100-3/ФМК | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,03187 |
| 5 | Р8/102 | 2ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,06374 |
| 21 | ТК-22/КРАСНОДОНЦЕВ | ТК-21А/КРАСНОДОНЦЕВ | 121,00 | 0,61 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 21,32504 |
| 5 | Р8/102 | 1ТП | 30,00 | 0,08 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,9561 |
| 4 | Р-100-1/ФМК | У-100-2/ФМК | 153,70 | 0,08 | Надземная | 2010 | 2044 | 4,898419 |
| 52 | Р129/204 | В(ЮЗ)_ЛЕН129А/204 | 27,80 | 0,15 | Подвальная | 2010 | 2044 | 1,140912 |
| 3 | ТК-9/ПОБЕДЫ | ТК-9Б/ПОБЕДЫ | 33,50 | 0,52 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 4,858505 |
| 52 | К-МЕТ12/93 | В_МЕТ12/93 | 55,85 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2010 | 2044 | 2,7640165 |
| 5 | В2_СТР.12/103 | Р29/103 | 26,00 | 0,10 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,88296 |
| 301 | кв.227ПРОМЗОНА Р90 | Р7 мкp.7 | 167,20 | 0,52 | Надземная | 2010 | 2044 | 21,598896 |
| 52 | В_КОМАР5/202 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,09561 |
| 5 | В_СТР15В/112 | 1ТП | 5,70 | 0,07 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,181659 |
| 5 | Р30/103 | Р31/103 | 30,00 | 0,07 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,9561 |
| 52 | Р3/5 | Р4/5 | 380,00 | 0,10 | Надземная | 2010 | 2044 | 12,9048 |
| 3 | ТК-67/ПОБЕДЫ | ТК-66/ПОБЕДЫ | 62,80 | 0,41 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 8,168396 |
| 5 | УТ-1А/112 | В_СТР15В/112 | 22,50 | 0,07 | Тоннельная | 2010 | 2044 | 0,982575 |
| 52 | К-ПОБ40/103 | К-ПОБ42/103 | 20,70 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2010 | 2044 | 1,161477 |
| 3 | К(С)-ПОБ76/9 | К-ПОБ72/9 | 20,60 | 0,15 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 1,327464 |
| 3 | ТК-9В/ПОБЕДЫ | ТК-9Б/ПОБЕДЫ | 36,50 | 0,52 | Подземная канальная | 2010 | 2044 | 5,293595 |
| 21 | Р1/24 | 2ТП | 21,00 | 0,05 | Подвальная | 2010 | 2044 | 0,66927 |
| 5 | УТ-9/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | УТ-3А/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 47,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 3,02868 |
| 5 | УТ-26/106 | В СТР.3/106 | 22,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 1,23442 |
| 4 | Р18/219 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,03187 |
| 5 | В_СТР15Б/112 | 1ТП | 22,60 | 0,07 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,720262 |
| 5 | В_СКЛАД/102 | 1ТП | 0,90 | 0,08 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,028683 |
| 4 | УТ-1 | К(Ю)-МОЛОД19Б/ФМК | 47,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2011 | 2044 | 3,02868 |
| 5 | Р-2-1/106 | Р-2-2/106 | 26,10 | 0,13 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,978228 |
| 5 | В_Стр.10а/106 | Р1-1/106 | 27,00 | 0,15 | Подвальная | 2011 | 2044 | 1,10808 |
| 52 | К-13/ЛЕНИНА | ТК-41/ЛОМОНОСОВА | 13,30 | 0,41 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 1,729931 |
| 52 | ТК-40/ЛОМОНОСОВА-комп1 | К-13/ЛЕНИНА | 65,00 | 0,70 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 13,05135 |
| 5 | Р1/106 | 2ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,03396 |
| 21 | ТК-20/ЮБИЛЕЙНАЯ | К1_РОДДОМ/23 | 52,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 3,35088 |
| 5 | УТ-3А/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | В_СТР.51/105 | 26,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 1,52256 |
| 5 | Р1/103 | Р2/103 | 24,00 | 0,07 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,76488 |
| 1 | В_ТИМ1/16 | 1ТП | 1,50 | 0,04 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,047805 |
| 1 | К_ТИМ8/277 | В_ТИМ1/16 | 97,00 | 0,04 | Подземная бесканальная | 2011 | 2044 | 3,99834 |
| 5 | Р1/102 | В_ТОРГ1/102 | 10,00 | 0,08 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,3187 |
| 5 | УТ-12А/5.5МКР | В_Сервис/5.5 | 4,40 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2011 | 2044 | 0,181368 |
| 52 | К-МИРА19Б/214 | К-МИРА19А/214 | 42,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2011 | 2044 | 2,35662 |
| 5 | В_Сервис/5.5 | 1ТП | 37,30 | 0,05 | Подвальная | 2011 | 2044 | 1,188751 |
| 4 | Р11/ФМК | СКЛАД ПИОНЕРСКАЯ 14Г ПРАЧЕЧНАЯ | 1,50 | 0,05 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,047805 |
| 5 | УТ-5/106 | В-2_СТР4А/106 | 38,00 | 0,13 | Тоннельная | 2011 | 2044 | 2,22528 |
| 5 | УТ-5А/5.4 | В_ЗАП_СТР3/5.4 | 30,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 1,4847 |
| 5 | Р10/106 | 6ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,03187 |
| 5 | В_ТОРГ1/102 | Р2-2/102 | 3,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2011 | 2044 | 0,14847 |
| 5 | Р2-2/102 | Р2/102 | 9,00 | 0,08 | Надземная | 2011 | 2044 | 0,28683 |
| 52 | Р5/93 | Р2/93 | 1,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 0,06444 |
| 5 | Р8/106 | 3ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,03187 |
| 5 | Р10/106 | 5ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,03187 |
| 5 | Р7/106 | Р8/106 | 15,50 | 0,08 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,493985 |
| 52 | В_МИРА19/214 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,03187 |
| 52 | К-49/ВОЛОГОДСКАЯ | УТ-3/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 571,00 | 0,50 | Подземная бесканальная | 2011 | 2044 | 82,81213 |
| 52 | В_ЛОМ57/213 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,03187 |
| 52 | К-ЛОМ57/213 | В_ЛОМ57/213 | 84,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2011 | 2044 | 3,87492 |
| 4 | Р18/219 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,03187 |
| 5 | В_ЗАП_СТР3/5.4 | Р39/5.4 | 7,00 | 0,08 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,22309 |
| 52 | К-МИРА23Б/214 | К-МИРА19Б/214 | 54,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2011 | 2044 | 3,02994 |
| 52 | Р1/93 | Р5/93 | 5,50 | 0,15 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 0,35442 |
| 1 | Р45/20 | 1ТП | 11,00 | 0,05 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,35057 |
| 4 | УТ-1 | К-МОЛОД19/ФМК | 7,50 | 0,08 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 0,371175 |
| 52 | Р2/93 | Р21/93 | 59,00 | 0,15 | Надземная | 2011 | 2044 | 2,42136 |
| 3 | ТК-2/ЛЕНИНА | ТК-1/КОММУНИСТОВ | 42,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 5,46294 |
| 5 | Р2/103 | 1ТП | 9,00 | 0,07 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,28683 |
| 1 | В_ПРИСТР93Б/277 | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,15935 |
| 52 | К-ПИЩ./202 | В_МОРГ/202 | 48,00 | 0,03 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 1,97856 |
| 5 | УТ-21/103МКР | В_СТР.12/103 | 46,00 | 0,08 | Тоннельная | 2011 | 2044 | 2,27654 |
| 5 | Р-3-1/106 | 7ТП | 42,50 | 0,07 | Подвальная | 2011 | 2044 | 1,354475 |
| 5 | Р16/106 | 1ТП | 35,00 | 0,07 | Подвальная | 2011 | 2044 | 1,11545 |
| 5 | Р39/5.4 | 5ТП | 5,00 | 0,04 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,15935 |
| 52 | К-ЛЕН84/Б | В_ВЕР41/Б | 61,80 | 0,08 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 3,058482 |
| 5 | Р39/5.4 | 4ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,03187 |
| 1 | УТ-КРАСНАЯ/20 | В_КРАСНАЯ 4А/20 | 27,30 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2011 | 2044 | 1,259349 |
| 52 | К-МИРА19А/214 | В_МИРА19/214 | 56,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2011 | 2044 | 2,30832 |
| 3 | К(С)-СОВ10/9А | В_СОВ12/9А | 46,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 2,27654 |
| 52 | К-ЛЕН129А/204 | К-ЛЕН129/204 | 25,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 1,464 |
| 5 | УТ-1/106 | В_СТР.1/106 | 25,10 | 0,10 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 1,408361 |
| 5 | В_СТР.1/106 | Р1/106 | 33,00 | 0,10 | Подвальная | 2011 | 2044 | 1,12068 |
| 5 | Р47/5.4 | 5ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,03187 |
| 52 | Р8/215 | В(Ю)_ЛЕН122А/215 | 33,00 | 0,10 | Подвальная | 2011 | 2044 | 1,12068 |
| 5 | Р9/106 | Р10/106 | 14,20 | 0,08 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,452554 |
| 5 | Р43/5.4 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,03187 |
| 1 | ТК_ПЕРВ25-33/ПЕРВОМАЙСКАЯ | ТК_ПЕРВ25/ПЕРВОМАЙСКАЯ | 102,00 | 0,31 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 10,03068 |
| 5 | УТ-35/105 | В2_65/2/105 | 20,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 0,9898 |
| 5 | Р1-1/106 | 1ТП | 1,70 | 0,07 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,054179 |
| 5 | Р1-1/106 | Р2/106 | 35,00 | 0,13 | Подвальная | 2011 | 2044 | 1,3118 |
| 5 | Р47/5.4 | 6ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,06374 |
| 5 | Р2/106 | 2ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,09561 |
| 5 | Р-3/106 | Р-3-1/106 | 19,00 | 0,08 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,60553 |
| 5 | Р2/106 | Р-2-1/106 | 59,20 | 0,13 | Подвальная | 2011 | 2044 | 2,218816 |
| 3 | ТК-7А/ТРУДА | ТК-7/ДАНИЛОВА | 70,00 | 0,31 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 6,8838 |
| 5 | В2_65/2/105 | 6ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,06374 |
| 5 | Р-3-1/106 | 6ТП | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,22309 |
| 5 | Р44/5.4 | Р47/5.4 | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,22309 |
| 5 | В_СТР.51/105 | Р1/105 | 4,30 | 0,13 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,161164 |
| 5 | Р1/106 | 4ТП | 0,60 | 0,05 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,019122 |
| 5 | Р1/103 | 4ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,09561 |
| 5 | Р1/106 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,03396 |
| 1 | Р68/277 | В_ПРИСТР93Б/277 | 3,00 | 0,05 | Надземная | 2011 | 2044 | 0,09561 |
| 5 | УТ-1А/112 | В_СТР15Б/112 | 22,60 | 0,07 | Тоннельная | 2011 | 2044 | 0,986942 |
| 5 | Р7/106 | Р9/106 | 27,00 | 0,10 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,91692 |
| 52 | В(З)_ЛЕН122А/215 | Р8/215 | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,03396 |
| 52 | К-4А/СТАЛЕВАРОВ | К-5/СТАЛЕВАРОВ | 125,00 | 0,31 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 12,2925 |
| 21 | К_К_БЕЛ38/23 |  | 91,50 | 0,07 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 4,220895 |
| 5 | Р1/106 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,03396 |
| 52 | В(С)_УСТ6/5 | Р27/5 | 35,00 | 0,21 | Подвальная | 2011 | 2044 | 1,5428 |
| 52 | Р27/5 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,03187 |
| 3 | ТК-10/ТРУДА | К-ТРУД48/8А | 3,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 0,22851 |
| 52 | К-ХОЗ./202 | К-ПИЩ./202 | 49,70 | 0,07 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 2,292661 |
| 52 | ТК_УСТ6_1/БАРДИНА | В(С)_УСТ6/5 | 6,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 0,45702 |
| 5 | Р2/105 | 2ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,03187 |
| 52 | К-МИРА23А/214 | К-МИРА23Б/214 | 22,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2011 | 2044 | 1,23442 |
| 52 | К-ПОЛИК-КА/207 | В_ПОЛИКЛ./207 | 7,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 0,39277 |
| 5 | Р16/5.5 | ТП2 | 32,60 | 0,05 | Подвальная | 2011 | 2044 | 1,038962 |
| 52 | Р1/53 | Р33/53 | 10,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 0,4949 |
| 52 | К-ГЛАВ.1/207 | К-ПОЛИК-КА/207 | 60,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 3,3666 |
| 52 | Р1/115 | В(З)_ЛЕН122А/215 | 3,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2011 | 2044 | 0,16833 |
| 5 | Р1-1/106 | Р1/106 | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,15935 |
| 5 | Р2/106 | 1ТП | 0,80 | 0,08 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,025496 |
| 4 | Р17/219 | Р18/219 | 8,00 | 0,08 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,25496 |
| 21 | У-2ОС/23 | 1ТП | 23,50 | 0,07 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 1,084055 |
| 5 | Р1/105 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,03187 |
| 5 | В_19/106 | Р1-1/106 | 3,60 | 0,13 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,134928 |
| 5 | Р15/105 | 8ТП | 9,00 | 0,10 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,30564 |
| 52 | К-ПОЛИК-КА/207 | В_ДЕТС./207 | 41,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 2,30051 |
| 52 | К-МОСК56-58/2 | В(З)_МОСК56/2 | 19,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2011 | 2044 | 1,06609 |
| 52 | В(В)_МОСК60/2 | В(З)_МОСК58/2 | 28,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 1,63968 |
| 5 | УТ-9Б/5.5 | В_СТР5 ПРИСТРОЙКА/5.5 | 10,70 | 0,05 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 0,441054 |
| 5 | Р8/106 | 4ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,03187 |
| 3 | ТК-3/НАБЕРЕЖНАЯ | ТК-4/НАБЕРЕЖНАЯ | 77,00 | 0,50 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 11,16731 |
| 21 |  | У-2ОС/23 | 322,30 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2011 | 2044 | 14,867699 |
| 52 | К-ЛЕН129/204 | К-ЛЕН131/204 | 45,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 2,6352 |
| 5 | Р1/106 | Р2/106 | 110,00 | 0,08 | Подвальная | 2011 | 2044 | 3,5057 |
| 4 | К-СЕВ27/ФМК | В_СЕВ.Ш27/ФМК | 8,70 | 0,08 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 0,430563 |
| 5 | УТ-34/106 | В_19/106 | 39,50 | 0,13 | Тоннельная | 2011 | 2044 | 2,31312 |
| 5 | Р-2-2/106 | Р-2-2-1/106 | 3,90 | 0,13 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,146172 |
| 52 | В_МОРГ/202 | 1ТП | 2,00 | 0,03 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,06374 |
| 5 | Р-2-2-1/106 | Р-2-3/106 | 9,60 | 0,10 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,326016 |
| 5 | Р1/105 | Р2/105 | 51,00 | 0,10 | Подвальная | 2011 | 2044 | 1,73196 |
| 52 | К-МАЯК11/110 | К-МАЯК17/110 | 94,00 | 0,31 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 9,24396 |
| 5 | Р2/105 | Р3/105 | 33,40 | 0,10 | Подвальная | 2011 | 2044 | 1,134264 |
| 52 | К-МАЯК17/110 | К-МАЯК15-17/110 | 76,00 | 0,31 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 7,47384 |
| 5 | Р-2-3/106 | Р-2-4/106 | 2,50 | 0,10 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,0849 |
| 3 | К-ТРУД48/8А | К-ТРУД33/8А | 71,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 5,40807 |
| 5 | Р-2-4/106 | Р-2-5/106 | 13,50 | 0,08 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,430245 |
| 52 | В(В)_МОСК56/2 | В_МОСК54/2 | 38,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2011 | 2044 | 2,13218 |
| 52 | В(В)_МОСК58/2 | К-МОСК56-58/2 | 21,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 1,17831 |
| 5 | В-2_СТР4А/106 | Р7/106 | 15,50 | 0,13 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,58094 |
| 5 | Р3/105 | 3ТП | 6,50 | 0,04 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,207155 |
| 52 | Р33/53 | 1ТП | 11,50 | 0,08 | Надземная | 2011 | 2044 | 0,366505 |
| 5 | Р-2-1/106 | 3ТП | 13,60 | 0,07 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,433432 |
| 5 | Р-2-2/106 | 4ТП | 11,30 | 0,07 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,360131 |
| 21 | ТК-7/ЮБИЛЕЙНАЯ | ТК-8/ЮБИЛЕЙНАЯ | 127,00 | 0,51 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 18,41881 |
| 52 | Р27/5 | В(Ю)_УСТ6/5 | 38,00 | 0,21 | Подвальная | 2011 | 2044 | 1,67504 |
| 52 | В(Ю)_УСТ6/5 | К-21/БАРДИНА | 15,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 1,14255 |
| 5 | Р-2-5/106 | Р-3/106 | 7,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2011 | 2044 | 0,34643 |
| 5 | Р16/5.5 | ТП1 | 0,80 | 0,05 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,025496 |
| 52 | К-КРАВ3/93 | Р1/93 | 97,60 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2011 | 2044 | 4,023072 |
| 4 | Р17/219 | 1ТП | 18,00 | 0,08 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,57366 |
| 5 | Р9/106 | Р11/106 | 48,00 | 0,07 | Подвальная | 2011 | 2044 | 1,52976 |
| 52 | Р1/93 | В_КРАВ9/93 | 52,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 2,14344 |
| 3 | ТК-2/НАБЕРЕЖНАЯ | ТК-3/НАБЕРЕЖНАЯ | 118,00 | 0,50 | Подземная канальная | 2011 | 2044 | 17,11354 |
| 5 | В_СТР5 ПРИСТРОЙКА/5.5 | Р16/5.5 | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,03187 |
| 1 | В_КРАСНАЯ 4А/20 | 1ТП | 81,20 | 0,07 | Подвальная | 2011 | 2044 | 2,587844 |
| 5 | Р-2-3/106 | 5ТП | 12,20 | 0,07 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,388814 |
| 5 | Р1/103 | 2ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,06374 |
| 5 | Р2/102 | В_СКЛАД/102 | 156,00 | 0,08 | Надземная | 2011 | 2044 | 4,97172 |
| 5 | В_СТР.12/103 | Р1/103 | 25,50 | 0,08 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,812685 |
| 5 | Р2/103 | 3ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 2011 | 2044 | 0,06374 |
| 21 | УТ-2/ОЛИМПИЙСКАЯ | УТ-1/ОЛИМПИЙСКАЯ | 120,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 7,7328 |
| 21 | УТ-1/ОЛИМПИЙСКАЯ | В_Ж.Д.СТР.№1/25 | 17,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 0,78421 |
| 3 | В_СОВ21/8А | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,03187 |
| 3 | Р32/8А | В_СОВ21/8А | 26,00 | 0,04 | Надземная | 2012 | 2044 | 0,82862 |
| 1 | К_ГОГ22/20 | УТ-1 | 33,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 2,12652 |
| 52 | К-ЛЕН153А/1 | В(С)_ЛЕН153А/211 | 10,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 0,6444 |
| 5 | УТ-19/112 | УТ-20/112 | 78,00 | 0,20 | Тоннельная | 2012 | 2044 | 5,94126 |
| 52 | В(С)_ЛЕН153А/211 | Р1/211 | 11,00 | 0,13 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,41228 |
| 21 | ТК-9/ЮБИЛЕЙНАЯ | ТК-1/23МКР | 38,00 | 0,25 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 3,49904 |
| 5 | Р18/106 | 7ТП | 2,00 | 0,04 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,06374 |
| 5 | УТ-21/112 | УТ-20/112 | 83,00 | 0,20 | Тоннельная | 2012 | 2044 | 6,32211 |
| 5 | Р11/106 | Р18/106 | 13,00 | 0,07 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,41431 |
| 5 | Р2/106 | 1ТП | 1,00 | 0,04 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,03187 |
| 21 | ТК-4А/23МКР | ТК-4/23МКР | 193,00 | 0,25 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 17,77144 |
| 5 | Р1/106 | Р2/106 | 23,00 | 0,08 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,73301 |
| 5 | Р1/106 | 2ТП | 1,00 | 0,03 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,03187 |
| 3 | К-СОЦ27/9А | В_СОЦ27/9А | 32,50 | 0,05 | Надземная | 2012 | 2044 | 1,035775 |
| 5 | Р-1/112 | УТ-19/112 | 61,00 | 0,20 | Тоннельная | 2012 | 2044 | 4,64637 |
| 5 | Р2/106 | 2ТП | 1,00 | 0,04 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,03187 |
| 5 | В_СТР5А/106 | Р1/106 | 7,00 | 0,10 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,23772 |
| 5 | УТ-1А/106 | В1_СТР7А/106 | 5,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 0,23065 |
| 5 | УТ-1А/106 | УТ-2А/106 | 36,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 1,78164 |
| 5 | УТ-9 зклц.106 | В_СТР5А/106 | 55,00 | 0,10 | Тоннельная | 2012 | 2044 | 3,08605 |
| 5 | Р1/106 | Р16/106 | 17,00 | 0,07 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,54179 |
| 5 | Р16/106 | Р17/106 | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,06374 |
| 5 | Р17/106 | 5ТП | 22,00 | 0,07 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,70114 |
| 5 | Р16/106 | 3ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,03187 |
| 5 | Р17/106 | 4ТП | 2,00 | 0,04 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,06374 |
| 21 | ТК-4А/ОЛИМПИЙСКАЯ | УТ-2/ОЛИМПИЙСКАЯ | 39,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 2,51316 |
| 5 | УТ-1/115 | УТ-2/115 | 58,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 4,41786 |
| 5 | УТ-5Б/115МКР | УТ-1/115 | 38,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 2,89446 |
| 52 | К-РАДУГА/1 | К-ЛЕН153А/1 | 72,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 4,63968 |
| 5 | Р18/106 | 8ТП | 2,00 | 0,04 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,06374 |
| 5 | Р15/106 | Р14/106 | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,10188 |
| 5 | Р14/106 | Р13/106 | 15,30 | 0,08 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,487611 |
| 5 | Р13/106 | 2ТП | 84,40 | 0,07 | Подвальная | 2012 | 2044 | 2,689828 |
| 5 | УТ-2А/106 | В2_СТР7А/106 | 5,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 0,23065 |
| 3 | ТК-4/КОММУНИСТОВ | УТ-1/КОММУНИСТОВ | 40,00 | 0,40 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 5,2028 |
| 21 | ТК-2/23МКР | ТК-3/23МКР | 69,00 | 0,25 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 6,35352 |
| 21 | ТК-1/23МКР | ТК-2/23МКР | 73,00 | 0,25 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 6,72184 |
| 52 | К-МАМЛ19/3 | В(З)_МАМЛ15/3 | 68,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 3,98208 |
| 5 | В_СТР11/106 | Р17/106 | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,1698 |
| 5 | УТ-1/112 | УТ-21/112 | 88,00 | 0,20 | Тоннельная | 2012 | 2044 | 6,70296 |
| 5 | В3-65/2/105 | 7ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,12748 |
| 5 | УТ-35/105 | В3-65/2/105 | 61,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 2,81393 |
| 21 | ТК-5/23МКР | ТК-4А/23МКР | 23,00 | 0,25 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 2,11784 |
| 5 | УТ-21/112 | В3_СТР3/112 | 47,00 | 0,13 | Тоннельная | 2012 | 2044 | 2,75232 |
| 5 | В_СТР26/112 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,09561 |
| 51052 | К-ДОБР2'/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 1ТП | 29,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2012 | 2044 | 1,33777 |
| 52 | Р17-1/110 | Р20/110 | 54,00 | 0,05 | Надземная | 2012 | 2044 | 1,72098 |
| 52 | Р17-1/110 | 1ТП | 61,00 | 0,05 | Надземная | 2012 | 2044 | 1,94407 |
| 5 | УТ-12-П/112 | В_СТР26/112 | 28,00 | 0,08 | Тоннельная | 2012 | 2044 | 1,38572 |
| 21 | Р49/18 | 2ТП | 3,00 | 0,04 | Надземная | 2012 | 2044 | 0,09561 |
| 5 | Р17/106 | 2ТП | 30,00 | 0,08 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,9561 |
| 5 | УТ-2А/106 | В3_СТР7А/106 | 47,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 2,16811 |
| 21 | В_ГАРАЖ/25А | 2ТП | 142,00 | 0,05 | Подвальная | 2012 | 2044 | 4,52554 |
| 21 | ТК-3/23МКР | ТК-4/23МКР | 60,00 | 0,25 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 5,5248 |
| 21 | ТК-2/КРАСНОДОНЦЕВ | К(ЮВ)_КРАС-ЕВ98/25 | 123,00 | 0,25 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 11,32584 |
| 5 | УТ-7 зклц./106 | УТ-1А/106 | 29,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 1,62719 |
| 21 | Р1/24 | 1ТП КПП И ПЕСКОСУШИЛКА ТРАМВ.П | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,06374 |
| 5 | УТ-5А/5.4 | В_КОРПУС 5/5.4 | 22,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 1,28832 |
| 5 | В_КОРПУС 5/5.4 | Р40/5.4 | 2,00 | 0,13 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,07496 |
| 5 | Р40/5.4 | 6ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,06374 |
| 5 | В3_СТР3/112 | Р13/112 | 33,00 | 0,13 | Подвальная | 2012 | 2044 | 1,23684 |
| 5 | Р45/5.4 | Р48/5.4 | 31,00 | 0,10 | Подвальная | 2012 | 2044 | 1,05276 |
| 5 | В СТР.3/106 | Р1/106 | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,10188 |
| 52 | К-ОБЩЕЖ./10 | В_ОБЩЕЖ./10 | 65,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 3,21685 |
| 52 | В_МАСТ./10 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,09561 |
| 52 | К-ОБЩЕЖ./10 | В_МАСТ./10 | 13,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 0,64337 |
| 5 | В3_СТР7А/106 | 1ТП | 13,00 | 0,07 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,41431 |
| 5 | В2_СТР7А/106 | 2ТП | 12,00 | 0,07 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,38244 |
| 5 | УТ-63/5.4 | В_НОВОГРИТИНСКАЯ 11/зашекснинский | 93,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 3,83346 |
| 5 | В_НОВОГРИТИНСКАЯ 11/зашекснинский | 1ТП | 5,00 | 0,05 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,15935 |
| 52 | К-СТР7/3 | В_СТР7/3 | 7,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 0,32291 |
| 4 | ТК-8/ОКИНИНА-комп1 | ТК-8/ОКИНИНА | 0,50 | 0,41 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 0,065035 |
| 52 | К-СТР1/3 | К-МАМЛ19/3 | 46,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 2,69376 |
| 52 | К-СТР5/3 | К-СТР3/3 | 49,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 3,15756 |
| 52 | К-СТР7/3 | К-СТР5/3 | 93,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 5,99292 |
| 52 | К-СТР3/3 | К-СТР1/3 | 53,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 3,41532 |
| 5 | В1_СТР7А/106 | 3ТП | 12,00 | 0,07 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,38244 |
| 52 | Р2 | 2ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,03187 |
| 5 | Р7/102 | 4ТП | 31,00 | 0,08 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,98797 |
| 52 | К-5/ДОМЕНЩИКОВ | К-СТР7/3 | 12,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 0,77328 |
| 5 | Р17/106 | 1ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,15935 |
| 5 | Р48/5.4 | Р49/5.4 | 46,00 | 0,08 | Подвальная | 2012 | 2044 | 1,46602 |
| 5 | УТ-1/103МКР | УТ-1'/103МКР | 154,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 14,18032 |
| 5 | Р48/5.4 | 7ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,03187 |
| 3 | К-ТРУД 8 | В_ТРУД8 | 20,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 0,8244 |
| 5 | УТ-16/106 | В_СТР11/106 | 21,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 1,17831 |
| 5 | Р3/103 | 5ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,06374 |
| 5 | УТ-20/ 103МКР | В_СТР.12/103 | 52,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 2,39876 |
| 5 | Р13/112 | 1ТП | 5,00 | 0,13 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,1874 |
| 4 | ТК-7/ОКИНИНА-комп1 | ТК-7/ОКИНИНА | 0,50 | 0,41 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 0,065035 |
| 4 | ТК-7/ОКИНИНА | ТК-7/ОКИНИНА-комп2 | 0,50 | 0,41 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 0,065035 |
| 4 | ТК-6/ОКИНИНА | ТК-7/ОКИНИНА-комп1 | 64,00 | 0,52 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 9,28192 |
| 4 | ТК-7/ОКИНИНА-комп2 | ТК-8/ОКИНИНА-комп1 | 71,00 | 0,52 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 10,29713 |
| 5 | В_СТР.12/103 | Р3/103 | 20,00 | 0,07 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,6374 |
| 21 | В_ЮБ-ПРЕОД/118 | 1ТП | 6,82 | 0,07 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,2173534 |
| 5 | Р3/103 | 6ТП | 8,00 | 0,07 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,25496 |
| 5 | УТ-4'/106МКР ЮГ | УТ-1/103МКР | 486,25 | 0,26 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 44,7739 |
| 21 | В_ЮБ47/118 | В_ЮБ-ПРЕОД/118 | 16,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 0,93696 |
| 21 | Р1/18 | В_ЮБ47/118 | 49,00 | 0,07 | Подвальная | 2012 | 2044 | 1,56163 |
| 3 | К(З)-ЛИБК36/8А | К-1/8А | 29,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 2,20893 |
| 3 | К-ТРУД33/8А | К(З)-ЛИБК36/8А | 56,00 | 0,20 | Подземная канальная | 2012 | 2044 | 4,26552 |
| 3 | В_КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР/8А | 1ТП | 26,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2012 | 2044 | 1,07172 |
| 3 | Р20/8А | В1_ЦЕХ/8А | 30,00 | 0,05 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,9561 |
| 3 | В1_ЦЕХ/8А | В_КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР/8А | 26,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2012 | 2044 | 1,07172 |
| 3 | В_ТРУД8 | 1ТП | 13,00 | 0,05 | Подвальная | 2012 | 2044 | 0,41431 |
| 21 | УТ-1/ОЛИМПИЙСКАЯ | В_ЖДСТР№2/25 | 17,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 0,78421 |
| 3 | Р31/8А | Р38/8А | 5,00 | 0,10 | Надземная | 2013 | 2044 | 0,1698 |
| 21 | Р13/18 | В-1/18 | 13,00 | 0,03 | Надземная | 2013 | 2044 | 0,41431 |
| 21 | В-1/18 | 1ТП | 2,00 | 0,03 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,06374 |
| 21 | В_Ж.Д.СТР.№1/25 | 1ТП | 63,00 | 0,07 | Подвальная | 2013 | 2044 | 2,00781 |
| 21 | В_ЖДСТР№2/25 | 1ТП | 60,00 | 0,07 | Подвальная | 2013 | 2044 | 1,9122 |
| 1 | Р66/20 | 2ТП | 77,00 | 0,10 | Подвальная | 2013 | 2044 | 2,61492 |
| 1 | Р66/20 | 1ТП | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,20376 |
| 5 | УТ-12/105 | В_СЕКЦИЯ И /105 | 26,00 | 0,08 | Тоннельная | 2013 | 2044 | 1,28674 |
| 3 | В_СОВ23/8А | 1ТП | 1,00 | 0,04 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,03187 |
| 1 | В_СТР2/20 | Р66/20 | 14,00 | 0,13 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,52472 |
| 5 | Р30 /105 | 9ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,03187 |
| 5 | В_СЕКЦИЯ И /105 | Р30 /105 | 9,00 | 0,08 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,28683 |
| 1 | УТ-1 | В_СТР2/20 | 4,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 0,23424 |
| 5 | Р31 /105 | 11ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,03187 |
| 5 | В_СЕКЦИЯ К/105 | Р31 /105 | 23,00 | 0,07 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,73301 |
| 5 | Р30 /105 | 10ТП | 11,00 | 0,05 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,35057 |
| 5 | Р31 /105 | 12ТП | 2,00 | 0,03 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,06374 |
| 5 | УТ-14/105 | В_СЕКЦИЯ К/105 | 29,00 | 0,07 | Тоннельная | 2013 | 2044 | 1,33777 |
| 5 | УТ-3А/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | В_СТР55/105 | 13,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 0,72943 |
| 5 | Р21/112 | 9ТП | 1,00 | 0,03 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,03187 |
| 5 | Р20/112 | 8ТП | 1,00 | 0,03 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,03187 |
| 5 | Р19/112 | 7ТП | 4,00 | 0,05 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,12748 |
| 5 | Р20/112 | Р21/112 | 1,00 | 0,03 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,03187 |
| 5 | Р44/115 | Р46/115 | 33,40 | 0,15 | Тоннельная | 2013 | 2044 | 2,152296 |
| 5 | Р1/105 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,03187 |
| 5 | УТ-2/115 | Р44/115 | 30,42 | 0,21 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 2,3170914 |
| 4 | Р1/222 | Р1.1/222 | 21,10 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2013 | 2044 | 0,869742 |
| 5 | В-1/106 | 1ТП | 19,00 | 0,07 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,60553 |
| 5 | Р1/106 | Р1/106 | 8,00 | 0,07 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,25496 |
| 52 | В(С)_УСТ8/5 | Р28/5 | 9,00 | 0,21 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,39672 |
| 5 | В_Ж Д 1/106 | Р1/106 | 8,00 | 0,15 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,32832 |
| 5 | УТ-31'Б/105 | В_ДЕТСКИЙ САД/105 | 95,00 | 0,10 | Тоннельная | 2013 | 2044 | 5,33045 |
| 52 | К-21/БАРДИНА | В(С)_УСТ8/5 | 43,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 3,27531 |
| 52 | Р28/5 | В(Ю)_УСТ8/5 | 4,00 | 0,21 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,17632 |
| 52 | К-УСТЮЖ1/БАРДИНА | В(С)_УСТ1/5 | 10,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 0,7617 |
| 5 | В_ДЕТСКИЙ САД/105 | Р1/105 | 3,00 | 0,10 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,10188 |
| 52 | В(Ю)_УСТ8/5 | К-УСТЮЖ1/БАРДИНА | 91,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 6,93147 |
| 5 | Р1/105 | 1ТП | 47,00 | 0,08 | Подвальная | 2013 | 2044 | 1,49789 |
| 21 | В_(З)_БОРШ48_АБК/18 | Р1/18 | 90,00 | 0,07 | Надземная | 2013 | 2044 | 2,8683 |
| 21 | В_(З)_БОРШ48_АБК/18 | Р1/18 | 70,00 | 0,07 | Надземная | 2013 | 2044 | 2,2309 |
| 5 | В_ЛЕН25/106 | Р3/106 | 20,80 | 0,13 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,779584 |
| 5 | УТ-1/106 | В_ЛЕН25/106 | 44,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 2,57664 |
| 3 | Р32/8А | Р31/8А | 35,00 | 0,08 | Надземная | 2013 | 2044 | 1,11545 |
| 1 | ТК-1Б/КРАСНОДОНЦЕВ | ТК-1А/277 | 63,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 5,80104 |
| 5 | Р46/115 | В_СТР30/115 | 107,00 | 0,15 | Тоннельная | 2013 | 2044 | 6,89508 |
| 3 | ТК-7/НАБЕРЕЖНАЯ | В(З)_НАБ31/9 | 28,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 2,13276 |
| 52 | В_ ТИР /103 | 1ТП | 6,00 | 0,04 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,19122 |
| 52 | В_ ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ/103 | 1ТП | 2,00 | 0,03 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,06374 |
| 5 | Р1/106 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,03187 |
| 3 | В(В)_НАБ31/9 | К-НАБ33-35/9 | 42,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 2,70648 |
| 5 | В_СТР30/115 | Р45/115 | 4,00 | 0,15 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,16416 |
| 5 | Р45/115 | 1ТП | 1,00 | 0,15 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,04104 |
| 5 | Р45/115 | Р46/115 | 5,00 | 0,13 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,1874 |
| 5 | Р46/115 | Р47/115 | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,09561 |
| 5 | УТ-13/ОКТЯБРЬСКИЙ | В_КОРП Г/5.4 | 25,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 1,40275 |
| 5 | Р47/115 | 3ТП | 1,78 | 0,04 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,0567286 |
| 5 | Р47/115 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,03187 |
| 5 | УТ-1/106 | В-1/106 | 13,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 0,59969 |
| 5 | УТ-8/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | В_Ж Д 1/106 | 18,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 1,15992 |
| 3 | В(З)_НАБ31/9 | Р24/9 | 0,90 | 0,21 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,039672 |
| 52 | К-МИРА27/214 | В_МИРА27/214 | 19,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 0,87647 |
| 52 | В(В)_МЕТ46/214 | К-МИРА29/214 | 41,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 2,64204 |
| 52 | К-МИРА27/214 | В(З)_МИРА25/214 | 53,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 2,97383 |
| 3 | Р25/9 | В(В)_НАБ31/9 | 33,95 | 0,15 | Подвальная | 2013 | 2044 | 1,393308 |
| 3 | Р24/9 | Р25/9 | 1,70 | 0,20 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,074936 |
| 5 | Р6/112 | В_СТР14Б/112 | 49,00 | 0,15 | Подвальная | 2013 | 2044 | 2,01096 |
| 5 | В_СТР14А/112 | Р6/112 | 20,00 | 0,15 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,8208 |
| 5 | Р23/112 | 1ТП | 1,00 | 0,13 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,03748 |
| 5 | В1/112 | РО/112 | 11,00 | 0,08 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,35057 |
| 5 | Р1/106 | 1ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,12748 |
| 1 | ТК_ПЕРВ25/ПЕРВОМАЙСКАЯ | ТК_ПЕРВ15-25/ПЕРВОМАЙСКАЯ | 72,00 | 0,30 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 7,08048 |
| 5 | Р4/105 | Р2/105 | 41,89 | 0,10 | Подвальная | 2013 | 2044 | 1,4225844 |
| 5 | Р1/105 | Р4/105 | 6,27 | 0,10 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,2129292 |
| 21 | Р1/18 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,03187 |
| 5 | Р2/106 | В-2/106 | 8,00 | 0,15 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,32832 |
| 21 | Р1/18 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,03187 |
| 3 | ТК-9/НАБЕРЕЖНАЯ | ТК-9/ПОБЕДЫ | 98,00 | 0,51 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 14,21294 |
| 52 | В1 ВЕР 50/103 | В_ ТИР /103 | 34,00 | 0,04 | Подземная бесканальная | 2013 | 2044 | 1,40148 |
| 5 | В_ЖИЛОЙ ДОМ/112 | 1ТП | 14,00 | 0,07 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,44618 |
| 52 | В_ВЕР50/103 | В2_ ВЕР 50/103 | 38,00 | 0,03 | Подвальная | 2013 | 2044 | 1,21106 |
| 5 | Р16/112 | Р17/112 | 0,20 | 0,10 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,006792 |
| 5 | Р17/112 | Р18/112 | 0,20 | 0,10 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,006792 |
| 5 | Р16/112 | 4ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,06374 |
| 5 | Р17/112 | 5ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,06374 |
| 5 | Р18/112 | 6ТП | 4,00 | 0,05 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,12748 |
| 5 | Р4/106 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,03187 |
| 5 | Р14/112 | Р16/112 | 32,00 | 0,10 | Подвальная | 2013 | 2044 | 1,08672 |
| 5 | Р18/112 | Р19/112 | 48,00 | 0,08 | Подвальная | 2013 | 2044 | 1,52976 |
| 5 | Р4/106 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,03187 |
| 5 | Р3/106 | Р4/106 | 9,00 | 0,07 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,28683 |
| 5 | МОНОЛИТНО-КАРКАСНЫЙ Ж/112 | Р1/112 | 60,00 | 0,13 | Подвальная | 2013 | 2044 | 2,2488 |
| 52 | В2_ ВЕР 50/103 | В_ ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ/103 | 24,00 | 0,04 | Подземная бесканальная | 2013 | 2044 | 0,98928 |
| 5 | УТ-12/112 | В_СТР14А/112 | 56,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 3,60864 |
| 5 | Р19/112 | Р20/112 | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,03187 |
| 5 | РО/112 | 2ТП | 12,00 | 0,07 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,38244 |
| 1 | В(С)_АРХ13А/21 | К_АРХ13А/21 | 19,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 1,74952 |
| 5 | Р0/112 | 2ТП | 1,00 | 0,13 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,03748 |
| 5 | В1/112 | Р0/112 | 41,00 | 0,13 | Подвальная | 2013 | 2044 | 1,53668 |
| 5 | УТ-14/112 | В1/112 | 20,00 | 0,13 | Тоннельная | 2013 | 2044 | 1,1712 |
| 5 | В_1/112 | Р-1/112 | 10,00 | 0,10 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,3396 |
| 5 | Р0/112 | Р23/112 | 60,00 | 0,13 | Подвальная | 2013 | 2044 | 2,2488 |
| 1 | В(Ю)_АРХ13А/21 | Р12/21 | 6,00 | 0,26 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,38364 |
| 5 | Р-1/112 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,03396 |
| 5 | УТ-1/106 | В-1/106 | 48,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 2,21424 |
| 5 | Р-1/112 | 2ТП | 10,00 | 0,10 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,3396 |
| 5 | РО/112 | 1ТП | 6,00 | 0,07 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,19122 |
| 5 | В-1/106 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,03187 |
| 5 | УТ-9 зклц.106 | В-1/106 | 15,62 | 0,07 | Тоннельная | 2013 | 2044 | 0,7205506 |
| 5 | УТ-18/112 | МОНОЛИТНО-КАРКАСНЫЙ Ж/112 | 15,24 | 0,13 | Тоннельная | 2013 | 2044 | 0,8921616 |
| 5 | УТ-17/112 | В_200КВ ЖД/112 | 36,00 | 0,10 | Тоннельная | 2013 | 2044 | 2,01996 |
| 5 | В_КОРП Г/5.4 | 1ТП | 44,00 | 0,10 | Подвальная | 2013 | 2044 | 1,49424 |
| 5 | Р2/105 | Р3/105 | 52,00 | 0,10 | Подвальная | 2013 | 2044 | 1,76592 |
| 3 | ТК-9/НАБЕРЕЖНАЯ | В(В)_ПОБ90/9 | 24,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 1,10712 |
| 5 | Р1/112 | 2ТП | 2,00 | 0,13 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,07496 |
| 5 | Р1/112 | 1ТП | 75,00 | 0,10 | Подвальная | 2013 | 2044 | 2,547 |
| 5 | Р2/105 | 2ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,03396 |
| 5 | УТ-15/112 | В1/112 | 37,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 1,83113 |
| 5 | Р6/112 | 1ТП | 11,00 | 0,08 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,35057 |
| 5 | УТ-17/ГОДОВИКОВА | В_1/112 | 130,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 7,2943 |
| 1 | УТ-3/ПЕРВОМАЙСКАЯ | ТК-1/ПЕРВОМАЙСКАЯ | 83,00 | 0,31 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 8,16222 |
| 1 | Р12/21 | Р33/21 | 49,00 | 0,15 | Подвальная | 2013 | 2044 | 2,01096 |
| 1 | Р33/21 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,03187 |
| 5 | Р42/5.4 | Р43/5.4 | 43,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2013 | 2044 | 2,12807 |
| 5 | Р44/5.4 | 7ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,03187 |
| 5 | Р40/5.4 | Р41/5.4 | 34,00 | 0,10 | Подвальная | 2013 | 2044 | 1,15464 |
| 1 | Р12/21 | В(С)_АРХ13А/21 | 6,00 | 0,26 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,38364 |
| 5 | Р41/5.4 | Р42/5.4 | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,13584 |
| 52 | В_ВЕР50/103 | В1 ВЕР 50/103 | 40,00 | 0,04 | Подвальная | 2013 | 2044 | 1,2748 |
| 5 | Р43/5.4 | Р44/5.4 | 31,00 | 0,08 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,98797 |
| 52 | К-КОМАР8/93 | В_КОМАР8/93 | 7,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 0,28854 |
| 52 | Р5/10 | В_СТАЛ26/10 | 28,00 | 0,15 | Подвальная | 2013 | 2044 | 1,14912 |
| 5 | Р3/105 | 3ТП | 6,00 | 0,04 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,19122 |
| 5 | В1_СТР55/105 | В_ЛЕН38/105 | 3,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 0,13839 |
| 5 | Р3/105 | В1_СТР55/105 | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,06374 |
| 5 | В_ЛЕН38/105 | 1ТП | 7,00 | 0,07 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,22309 |
| 1 | Р33/21 | Р34/21 | 26,00 | 0,10 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,88296 |
| 1 | К_АРХ13А/21 | К_АРХ15А/21 | 49,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 4,51192 |
| 1 | В_АРХ13Б/21 | Р37/21 | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,20376 |
| 1 | К_АРХ13Б/21 | В_АРХ13Б/21 | 11,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 0,61721 |
| 1 | К_АРХ13/21 | В(Ю)_АРХ13А/21 | 42,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 3,86736 |
| 1 | Р34/21 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,03187 |
| 21 | В(ЮВ)_ПОБ141/19 | 1ТП | 50,00 | 0,04 | Подвальная | 2013 | 2044 | 1,5935 |
| 52 | К-ЛЕН131/204 | Р12/204 | 52,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 2,91772 |
| 1 | В(З)_АРХ13А/21 | К_АРХ13Б/21 | 22,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 1,23442 |
| 52 | К-ЛЕН131Б/204 | В_ЛЕН131А/204 | 55,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2013 | 2044 | 2,53715 |
| 1 | Р34/21 | В(З)_АРХ13А/21 | 25,00 | 0,10 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,849 |
| 3 | К(Ю)-ПОБ76/9 | В(Ю)_ПОБ76/9 | 11,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 0,64416 |
| 5 | В_СТР55/105 | Р1/105 | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,1698 |
| 52 | Р12/204 | К-ЛЕН131Б/204 | 75,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 4,20825 |
| 3 | К(С)-СОВ64/9 | В_ПОБ74/9 | 17,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 0,78421 |
| 5 | Р50/5.4 | Р51/5.4 | 30,00 | 0,07 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,9561 |
| 5 | Р51/5.4 | Р52/5.4 | 3,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 0,13839 |
| 5 | Р52/5.4 | 9ТП | 44,00 | 0,07 | Подвальная | 2013 | 2044 | 1,40228 |
| 5 | Р49/5.4 | Р50/5.4 | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,12748 |
| 5 | Р49/5.4 | 8ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,03187 |
| 3 | В(С)_СОВ64/9 | К(С)-СОВ64/9 | 8,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 0,60936 |
| 5 | В-1/106 | 1ТП | 39,50 | 0,07 | Подвальная | 2013 | 2044 | 1,258865 |
| 3 | К(З)-ПОБ80/9 | К(Ю)-ПОБ76/9 | 43,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 3,27531 |
| 5 | В 7 ОЧЕРЕДЬ/103 | Р33/103 | 38,00 | 0,10 | Подвальная | 2013 | 2044 | 1,29048 |
| 5 | Р1/105 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,03396 |
| 3 | К(С)-СОВ64/9 | К(Ю)-ПОБ76/9 | 41,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 3,12297 |
| 5 | Р1/106 | Р2/106 | 30,00 | 0,15 | Подвальная | 2013 | 2044 | 1,2312 |
| 52 | Р12/204 | В_ЛЕН131В/204 | 9,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 0,37098 |
| 5 | Р33/103 | 2ТП | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,13584 |
| 5 | УТ-20'/103 | В 7 ОЧЕРЕДЬ/103 | 64,00 | 0,10 | Тоннельная | 2013 | 2044 | 3,59104 |
| 21 | В_СТО/25А | 1ТП | 7,00 | 0,04 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,22309 |
| 52 | К-ЛЕН131Б/204 | В_ЛЕН131Б/204 | 9,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 0,37098 |
| 52 | В_ЧКАЛ12/5 | 2ТП | 1,00 | 0,03 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,03187 |
| 52 | К-МИРА29/214 | К-МИРА27/214 | 26,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 1,67544 |
| 52 | К-МИРА29/214 | В_МИРА29/214 | 12,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 0,59388 |
| 52 | В_МИРА29/214 | 1ТП | 8,75 | 0,08 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,2788625 |
| 52 | В_МИРА27/214 | 1ТП | 37,10 | 0,07 | Подвальная | 2013 | 2044 | 1,182377 |
| 5 | Р33/103 | 1ТП | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 2013 | 2044 | 0,03396 |
| 5 | В-2/106 | УТ-1/106 | 20,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2013 | 2044 | 1,2888 |
| 1 | В1_КРАСНАЯ4/20 | В_4СЕКЦИЯ/20 | 32,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2014 | 2044 | 1,47616 |
| 5 | В СТР11Б/106 | 1ТП | 3,00 | 0,05 | Подвальная | 2014 | 2044 | 0,09561 |
| 5 | В_СТР4Б/106 | 9ТП | 21,95 | 0,08 | Подвальная | 2014 | 2044 | 0,6995465 |
| 3 | ТК-6/НАБЕРЕЖНАЯ | ТК-7/НАБЕРЕЖНАЯ | 25,00 | 0,31 | Подземная канальная | 2014 | 2044 | 2,4585 |
| 5 | УТ-7 зклц./106 | В_СТР4Б/106 | 10,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2014 | 2044 | 0,4949 |
| 5 | УТ-12/106 | В_СТР30/106 | 51,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2014 | 2044 | 3,28644 |
| 52 | В_БАРД14/1 | 1ТП | 9,00 | 0,07 | Подвальная | 2014 | 2044 | 0,28683 |
| 5 | В_СТР30/106 | Р3/106 | 33,00 | 0,15 | Подвальная | 2014 | 2044 | 1,35432 |
| 5 | УТ-20/112 | В2_СТР3/112 | 34,00 | 0,10 | Тоннельная | 2014 | 2044 | 1,90774 |
| 5 | В_160КВ ЖД/112 | Р4/112 | 19,00 | 0,15 | Подвальная | 2014 | 2044 | 0,77976 |
| 5 | Р3/112 | УТ-27/112 | 23,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2014 | 2044 | 1,48212 |
| 5 | УТ-27/112 | В_160КВ ЖД/112 | 50,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2014 | 2044 | 3,222 |
| 5 | В_ЛЕНИНГР66/105 | 1ТП | 18,00 | 0,03 | Подвальная | 2014 | 2044 | 0,57366 |
| 5 | УТ-31/105 | В_ЛЕНИНГР66/105 | 5,00 | 0,03 | Подземная канальная | 2014 | 2044 | 0,2061 |
| 52 | В(Ю)_МЕТ49/215 | В_ГАГ16А/215 | 83,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2014 | 2044 | 3,82879 |
| 5 | Р3/106 | 1ТП | 12,00 | 0,10 | Подвальная | 2014 | 2044 | 0,40752 |
| 5 | В_СТР19/105 | 1ТП | 11,00 | 0,08 | Подвальная | 2014 | 2044 | 0,35057 |
| 5 | В1_РЫБИНСКАЯ16/105 | В_СТР19/105 | 31,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2014 | 2044 | 1,53419 |
| 5 | Р18/105 | В1_РЫБИНСКАЯ16/105 | 29,00 | 0,08 | Подвальная | 2014 | 2044 | 0,92423 |
| 52 | К-3А/СТАЛЕВАРОВ | К-2/СТАЛЕВАРОВ | 91,00 | 0,40 | Подземная канальная | 2014 | 2044 | 11,83637 |
| 52 | К-2/СТАЛЕВАРОВ | К-3/СТАЛЕВАРОВ | 109,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2014 | 2044 | 14,17763 |
| 5 | Р7/112 | 2ТП | 50,38 | 0,07 | Подвальная | 2014 | 2044 | 1,6056106 |
| 5 | Р7/112 | Р8/112 | 3,00 | 0,15 | Подвальная | 2014 | 2044 | 0,12312 |
| 5 | Р7/112 | 2ТП | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 2014 | 2044 | 0,13584 |
| 5 | В_СТР14Б/112 | Р7/112 | 47,00 | 0,15 | Подвальная | 2014 | 2044 | 1,92888 |
| 5 | Р2/112 | Р1/112 | 24,60 | 0,07 | Подземная канальная | 2014 | 2044 | 1,134798 |
| 5 | Р1/112 | 1ТП | 15,00 | 0,07 | Подвальная | 2014 | 2044 | 0,47805 |
| 5 | УТ-13/112 | В СТР16/112 | 60,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2014 | 2044 | 3,3666 |
| 5 | Р8/112 | 3ТП | 4,00 | 0,04 | Подвальная | 2014 | 2044 | 0,12748 |
| 5 | УТ-17/106 | В СТР11Б/106 | 35,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2014 | 2044 | 1,4427 |
| 5 | В_СТР18А Б/112 | 1ТП | 8,00 | 0,08 | Подвальная | 2014 | 2044 | 0,25496 |
| 5 | УТ-14/112 | В_СТР18А Б/112 | 60,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2014 | 2044 | 2,9694 |
| 5 | УТ-12-П/112 | Р2/112 | 32,50 | 0,07 | Тоннельная | 2014 | 2044 | 1,49899435 |
| 5 | Р7/112 | 1ТП | 10,00 | 0,07 | Подвальная | 2014 | 2044 | 0,3187 |
| 5 | В СТР16/112 | Р7/112 | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 2014 | 2044 | 0,06792 |
| 5 | В_200КВ ЖД/112 | Р24/112 | 14,00 | 0,10 | Подвальная | 2014 | 2044 | 0,47544 |
| 5 | Р24/112 | 2ТП | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 2014 | 2044 | 0,19122 |
| 3 | Р3/54КВ | 1ТП | 10,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2014 | 2044 | 0,4122 |
| 3 | В_ЛУН22/8 | 1ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 2014 | 2044 | 0,12748 |
| 3 | ТК-8/ЛЕНИНА | К-ДЗЕРЖ51/8 | 4,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2014 | 2045 | 0,25776 |
| 3 | Р2/8 | К-ЛЕН54/8 | 39,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2014 | 2045 | 1,79907 |
| 3 | ТК-4/ТРУДА | В_ЛУН22/8 | 30,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2014 | 2045 | 1,4847 |
| 5 | УТ-5 / 102 | ГВ/102 | 219,00 | 0,20 | Подземная канальная | 2014 | 2045 | 16,68123 |
| 5 | ГВ/102 | 1ТП ТРЦ "ОКЕЙ ДЕЛЬТА" | 1,00 | 0,20 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,04408 |
| 5 | УТ-4/5.5МКР | УТ-5/5.5 | 40,00 | 0,25 | Подземная канальная | 2014 | 2045 | 3,6832 |
| 3 | Р29/8 | Р3/54КВ | 62,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2014 | 2045 | 2,86006 |
| 3 | К-ДЗЕРЖ51/8 | Р1/8 | 12,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2014 | 2045 | 0,55356 |
| 3 | Р1/8 | Р2/8 | 8,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2014 | 2045 | 0,36904 |
| 3 | Р2/8 | В1_ПОБ60А/8 | 16,00 | 0,03 | Подземная бесканальная | 2014 | 2045 | 0,65952 |
| 3 | Р5/9 | 3ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,03187 |
| 21 | В(В)_ОЛИМ25/24* | В(В)_ОЛИМ25/24** | 7,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2014 | 2045 | 0,45108 |
| 3 | В1_ПОБ60А/8 | 2ТП | 1,00 | 0,03 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,03187 |
| 52 | Р1 | Р2 | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,03187 |
| 5 | Р6/104 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,03187 |
| 5 | Р44/5.4 | 10ТП | 50,00 | 0,07 | Подвальная | 2014 | 2045 | 1,5935 |
| 5 | Р6/104 | 2ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,03187 |
| 5 | В_ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/104 | Р6/104 | 8,00 | 0,10 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,27168 |
| 5 | УТ-1/102 | В_ЖИЛОЙ ДОМ/102 | 13,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2014 | 2045 | 0,72943 |
| 5 | В_ЖИЛОЙ ДОМ/102 | Р1/102 | 35,00 | 0,10 | Подвальная | 2014 | 2045 | 1,1886 |
| 5 | Р2/102 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,03187 |
| 52 | К(С)-СТАЛ34/10 | УТ-1/10 | 41,00 | 0,20 | Подземная канальная | 2014 | 2045 | 3,12297 |
| 3 | ТК-2/ДАНИЛОВА | В_ЖИЛ/10 | 16,50 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2014 | 2045 | 0,68013 |
| 52 | Р2/10 | 1ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,09561 |
| 52 | Р1/10 | Р2/10 | 13,00 | 0,15 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,53352 |
| 5 | Р1/102 | Р3/102 | 24,00 | 0,08 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,76488 |
| 5 | Р4/102 | 3ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,03187 |
| 3 | Р3/10 | 1ТП | 42,00 | 0,04 | Подвальная | 2014 | 2045 | 1,33854 |
| 52 | Р2/10 | В2_1 ОЧЕРЕДЬ/10 | 33,00 | 0,13 | Подвальная | 2014 | 2045 | 1,23684 |
| 3 | В_ЖИЛ/10 | 1ТП | 1,10 | 0,05 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,035057 |
| 52 | УТ-1/10 | В_1 ОЧЕРЕДЬ/10 | 83,00 | 0,20 | Подземная канальная | 2014 | 2045 | 6,32211 |
| 5 | Р1/102 | Р2/102 | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,06374 |
| 5 | Р2/102 | 1ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,03187 |
| 5 | Р3/102 | Р4/102 | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,15935 |
| 52 | Р1/10 | Р3/10 | 24,00 | 0,13 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,89952 |
| 52 | В_1 ОЧЕРЕДЬ/10 | Р1/10 | 13,00 | 0,20 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,57304 |
| 5 | Р4/102 | 4ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,03187 |
| 52 | Р4/10 | 2ТП | 11,00 | 0,08 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,35057 |
| 5 | Р45/5.4 | 8ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,06374 |
| 5 | УТ-5/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | В_ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/104 | 111,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2014 | 2045 | 6,22821 |
| 5 | Р41/5.4 | Р45/5.4 | 9,00 | 0,08 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,28683 |
| 5 | Р45/5.4 | 9ТП | 6,00 | 0,04 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,19122 |
| 5 | В1_160КВ ЖД/112 | В_24КВ ЖД/112 | 4,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2014 | 2045 | 0,23424 |
| 5 | Р5/112 | В1_160КВ ЖД/112 | 15,00 | 0,15 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,6156 |
| 5 | Р4/112 | Р5/112 | 67,00 | 0,15 | Подвальная | 2014 | 2045 | 2,74968 |
| 5 | В_24КВ ЖД/112 | Р7/112 | 21,00 | 0,13 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,78708 |
| 5 | Р7/112 | Р8/112 | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,06374 |
| 21 | К2_ПОБ163/24 | К1_ПОБ163/24 | 43,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2014 | 2045 | 3,95944 |
| 5 | Р5/112 | Р6/112 | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,15935 |
| 5 | Р6/112 | 1ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,15935 |
| 5 | Р6/112 | 2ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,15935 |
| 5 | Р24/112 | 1ТП | 42,00 | 0,10 | Подвальная | 2014 | 2045 | 1,42632 |
| 5 | Р3/102 | 5ТП | 42,00 | 0,04 | Подвальная | 2014 | 2045 | 1,33854 |
| 52 | В3_1 ОЧЕРЕДЬ/10 | Р4/10 | 12,00 | 0,13 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,44976 |
| 21 | К_ПОБ163А/24 | В_ПОБ163А/24 | 11,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2014 | 2045 | 0,54439 |
| 52 | В2_1 ОЧЕРЕДЬ/10 | В3_1 ОЧЕРЕДЬ/10 | 8,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2014 | 2045 | 0,46848 |
| 52 | Р4/10 | Р5/10 | 23,00 | 0,13 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,86204 |
| 5 | Р3/106 | В1_ЛЕН25/106 | 10,50 | 0,13 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,39354 |
| 5 | В_4 ОЧЕРЕДЬ/106 | 1ТП | 24,00 | 0,07 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,76488 |
| 21 | К1_ПОБ163/24 | В(СВ)_ПОБ163/24 | 10,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2014 | 2045 | 0,4949 |
| 21 | К2_ПОБ163/24 | В(СЗ)_ПОБ163/24 | 9,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2014 | 2045 | 0,37098 |
| 5 | УТ-2/106 | В_4 ОЧЕРЕДЬ/106 | 13,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2014 | 2045 | 0,59969 |
| 5 | УТ-2/106 | В_ГОДОВИКОВА9/106 | 45,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2014 | 2045 | 2,6352 |
| 21 | К_ПОБ163А/24 | К2_ПОБ163/24 | 49,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2014 | 2045 | 4,51192 |
| 5 | В_ГОДОВИКОВА9/106 | Р4/106 | 15,00 | 0,13 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,5622 |
| 5 | Р44/105 | Р45/105 | 3,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2014 | 2045 | 0,13839 |
| 5 | Р45/105 | 1ТП | 6,00 | 0,07 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,19122 |
| 5 | Р4/106 | 1ТП | 11,00 | 0,07 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,35057 |
| 5 | Р4/106 | В1_ГОДОВИКОВА9/106 | 23,00 | 0,10 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,78108 |
| 5 | В_ДЕТ.САД/115 | 1ТП | 59,00 | 0,10 | Подвальная | 2014 | 2045 | 2,00364 |
| 5 | УТ-1/115 | В_ДЕТ.САД/115 | 64,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2014 | 2045 | 3,59104 |
| 5 | В1_ЛЕН25/106 | УТ-2/106 | 31,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2014 | 2045 | 1,81536 |
| 3 | ТК-3/КОММУНИСТОВ | ТК-4/КОММУНИСТОВ | 48,00 | 0,40 | Подземная канальная | 2014 | 2045 | 6,24336 |
| 5 | Р1/115 | 1ТП | 2,00 | 0,13 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,07496 |
| 5 | В_ГОРОДЕЦКАЯ 31/115 | Р1/115 | 51,00 | 0,13 | Подвальная | 2014 | 2045 | 1,91148 |
| 5 | УТ-5/115МКР | В_ГОРОДЕЦКАЯ 31/115 | 122,00 | 0,13 | Тоннельная | 2014 | 2045 | 7,14432 |
| 21 | К_ПНС3/24 | К_ПОБ163А/24 | 18,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2014 | 2045 | 1,65744 |
| 21 | К_РЫНОК/23 | К_ПОБ190/23 | 69,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2014 | 2045 | 5,25573 |
| 21 | К_ПОБ163А-169/24 | К_ПНС3/24 | 20,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2014 | 2045 | 1,8416 |
| 1 | В_КРАСНАЯ3В/20 | В1_КРАСНАЯ4/20 | 43,00 | 0,07 | Подвальная | 2014 | 2045 | 1,37041 |
| 21 | УТ-1/ОЛИМПИЙСКАЯ | В_Ж.Д./25 | 92,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2014 | 2045 | 3,79224 |
| 21 | В_Ж.Д.№1/25 | 1ТП | 44,00 | 0,07 | Подвальная | 2014 | 2045 | 1,40228 |
| 21 | УТ-2/ОЛИМПИЙСКАЯ | В_Ж.Д.№1/25 | 27,00 | 0,07 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,86049 |
| 21 | В_Ж.Д./25 | 1ТП | 11,00 | 0,05 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,35057 |
| 1 | ТК-1/20 | В_КРАСНАЯ3В/20 | 65,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2014 | 2045 | 3,64715 |
| 1 | В_КРАСНАЯ3В/20 | 2ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,03187 |
| 1 | В_4СЕКЦИЯ/20 | 1ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,03187 |
| 1 | Р36/277 | Р37/277 | 5,20 | 0,13 | Надземная | 2014 | 2045 | 0,194896 |
| 5 | Р4/112 | 3ТП | 5,00 | 0,08 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,15935 |
| 21 | ТК-6/ОЛИМПИЙСКАЯ | ТК-7/ОЛИМПИЙСКАЯ | 127,00 | 0,51 | Подземная канальная | 2014 | 2045 | 18,41881 |
| 21 | ТК-7/ОЛИМПИЙСКАЯ | ТК-7А/ОЛИМПИЙСКАЯ | 1,00 | 0,51 | Подземная канальная | 2014 | 2045 | 0,14503 |
| 1 | В_СВЕРДЛОВА 11/ 277 | 1ТП | 38,00 | 0,10 | Подвальная | 2014 | 2045 | 1,29048 |
| 1 | К_КРАС-ЕВ28-30/277 | В_СВЕРДЛОВА 11/ 277 | 53,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2014 | 2045 | 2,97383 |
| 5 | В2_СТР3/112 | Р23/112 | 26,00 | 0,10 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,88296 |
| 5 | Р23/112 | Р22/112 | 45,00 | 0,08 | Подвальная | 2014 | 2045 | 1,43415 |
| 5 | Р22/112 | 12ТП | 57,00 | 0,05 | Подвальная | 2014 | 2045 | 1,81659 |
| 5 | Р22/112 | 10ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,03187 |
| 5 | Р22/112 | 11ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,03187 |
| 5 | Р23/112 | Р24/112 | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,03187 |
| 5 | Р24/112 | 13ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,03187 |
| 21 | ТК-6/ЮБИЛЕЙНАЯ | К_ПОБ163А-169/24 | 46,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2014 | 2045 | 4,23568 |
| 5 | Р24/112 | 14ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,03187 |
| 5 | Р24/112 | 15ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,03187 |
| 5 | УТ-8/НАСЕДКИНА | УТ-1/114МКР | 14,50 | 0,30 | Тоннельная | 2014 | 2045 | 1,42593 |
| 5 | В_64КВ ЖД/114 | 1ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,12748 |
| 5 | ТК-64КВ ЖД/114МКР | В_64КВ ЖД/114 | 30,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2014 | 2045 | 1,4847 |
| 5 | УТ-12/114МКР | ТК-64КВ ЖД/114МКР | 16,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2014 | 2045 | 1,03104 |
| 5 | УТ-26/112 | В_СТР30/112 | 63,00 | 0,13 | Тоннельная | 2014 | 2045 | 3,68928 |
| 5 | УТ-7/РЫБИНСКАЯ | УТ-26/112 | 138,00 | 0,20 | Тоннельная | 2014 | 2045 | 10,51146 |
| 5 |  |  | 219,00 | 0,20 | Подземная канальная | 2014 | 2045 | 16,68123 |
| 5 | Р21/112 | Р22/112 | 23,00 | 0,10 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,78108 |
| 5 | Р22/112 | 4ТП | 33,00 | 0,08 | Подвальная | 2014 | 2045 | 1,05171 |
| 5 | Р22/112 | 3ТП | 9,00 | 0,08 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,28683 |
| 5 | В_СТР30/112 | Р21/112 | 13,00 | 0,13 | Подвальная | 2014 | 2045 | 0,48724 |
| 3 | ТК-5/НАБЕРЕЖНАЯ | УТ-1/7 | 31,95 | 0,31 | Подземная канальная | 2015 | 2045 | 3,141963 |
| 4 | Р35/219 | 1ТП | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,13584 |
| 5 | УТ-10 зклц./106 | В_СТР.6А/106 | 28,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2015 | 2045 | 1,57108 |
| 5 | Р48/115 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,03187 |
| 5 | В_СТР29/115 | Р48/115 | 1,00 | 0,15 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,04104 |
| 5 | Р7/112 | Р9/112 | 55,00 | 0,10 | Подвальная | 2015 | 2045 | 1,8678 |
| 5 | Р33/103 | Р34/103 | 30,20 | 0,10 | Подвальная | 2015 | 2045 | 1,025592 |
| 21 | В_16 ЭТ ЖД/23 | 1ТП | 13,00 | 0,08 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,41431 |
| 21 | УТ-2/23 | В_16 ЭТ ЖД/23 | 23,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2015 | 2045 | 1,13827 |
| 5 | УТ-19/112 | В3_СТР3/112 | 25,00 | 0,10 | Тоннельная | 2015 | 2045 | 1,40275 |
| 3 | УТ-1/7 | УТ-2/7 | 19,90 | 0,31 | Подземная канальная | 2015 | 2045 | 1,956966 |
| 4 | ТК-1/220 | В_ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/220 | 56,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2015 | 2045 | 2,44552 |
| 4 | В_ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/220 |  | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,03187 |
| 5 | Р4/106 | 2ТП | 3,00 | 0,03 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,09561 |
| 5 | УТ-6А/ЛЮБЕЦКАЯ | В_СТР29/115 | 52,00 | 0,15 | Тоннельная | 2015 | 2045 | 3,35088 |
| 5 | Р34/103 | 11ТП | 12,84 | 0,05 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,40905145 |
| 5 | Р32/103 | Р33/103 | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,13584 |
| 5 | В_3 ОЧЕРЕДЬ/103 | Р32/103 | 8,00 | 0,13 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,29984 |
| 3 | К-СОВ110/7 | К-СИЗО/7 | 25,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2015 | 2045 | 1,611 |
| 21 | К_АРХ102/17 | К_КРАС-ЕВ9/17 | 53,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2015 | 2045 | 3,10368 |
| 5 | Р27/112 | 19ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,03187 |
| 21 | К_КРАС-ЕВ9/17 | В_КРАС-ЕВ9/17 | 10,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2015 | 2045 | 0,5611 |
| 5 | В1_ЖД №1/106 | 2ТП | 45,90 | 0,08 | Подвальная | 2015 | 2045 | 1,462833 |
| 5 | Р25/112 | 16ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,03187 |
| 21 | УТ-1/23 | УТ-2/23 | 159,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2015 | 2045 | 10,24596 |
| 5 | В_СТР.6А/106 | Р4/106 | 43,00 | 0,10 | Подвальная | 2015 | 2045 | 1,46028 |
| 5 | Р4/106 | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,06374 |
| 5 | Р26/112 | Р27/112 | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,03187 |
| 5 | УТ-14/103МКР | В_3 ОЧЕРЕДЬ/103 | 92,00 | 0,13 | Тоннельная | 2015 | 2045 | 5,38752 |
| 3 | УТ-2/7 | ТК-6/НАБЕРЕЖНАЯ | 28,40 | 0,31 | Подземная канальная | 2015 | 2045 | 2,792856 |
| 5 | Р10/112 | 5ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,15935 |
| 5 | В_ЖД №1/106 | Р10/106 | 43,00 | 0,13 | Подвальная | 2015 | 2045 | 1,61164 |
| 5 | Р34/103 | 9ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,03187 |
| 3 | ТК-1/7 | В_СОВ114/7 | 43,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2015 | 2045 | 2,41273 |
| 52 | К-14А/ЛЕНИНА | К-15/ЛЕНИНА | 60,00 | 0,61 | Подземная канальная | 2015 | 2045 | 10,5744 |
| 52 | К-15/ЛЕНИНА | К-16/ЛЕНИНА | 150,00 | 0,61 | Подземная канальная | 2015 | 2045 | 26,436 |
| 5 | Р34/103 | 8ТП | 1,00 | 0,07 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,03187 |
| 3 | В_СОВ114/7 | 1ТП | 32,00 | 0,10 | Подвальная | 2015 | 2045 | 1,08672 |
| 5 | В1_СТР17А/112 | Р24/112 | 66,00 | 0,10 | Подвальная | 2015 | 2045 | 2,24136 |
| 5 | Р32/103 | Р34/103 | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,12748 |
| 5 | В_СТР19/112 | 1ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,15935 |
| 21 | К-3/ИРДОМАТКА | В_ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ИРДОМАТКА | 79,00 | 0,04 | Подземная бесканальная | 2015 | 2045 | 3,25638 |
| 5 | Р9/112 | 4ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,15935 |
| 3 | В_СОВ114/1/7 | 1ТП | 33,00 | 0,10 | Подвальная | 2015 | 2045 | 1,12068 |
| 3 | ТК-1/7 | В_СОВ114/1/7 | 6,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2015 | 2045 | 0,33666 |
| 3 | К-СИЗО/7 | ТК-1/7 | 113,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2015 | 2045 | 7,28172 |
| 5 | Р23/112 | В2_ОКТЯБРЬСКИЙ 72/112 | 29,00 | 0,10 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,98484 |
| 5 | Р34/103 | 10ТП | 4,45 | 0,10 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,151122 |
| 21 | В_17 КВ ЖИЛ ДОМ/ИРДОМАТКА | 1ТП | 7,00 | 0,05 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,22309 |
| 52 | ТК-20/МАЯКОВСКОГО | ТК-12/ПОБЕДЫ | 78,00 | 0,70 | Подземная канальная | 2015 | 2045 | 15,66162 |
| 5 | Р24/112 | 1ТП | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,06792 |
| 21 | В_ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ИРДОМАТКА | 1ТП | 1,00 | 0,04 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,03187 |
| 5 | Р44/5.4 | 10ТП | 35,00 | 0,07 | Подвальная | 2015 | 2045 | 1,11545 |
| 5 | Р10/112 | 3ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,06374 |
| 5 | Р9/112 | Р10/112 | 1,00 | 0,10 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,03396 |
| 5 | Р10/112 | 4ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,06374 |
| 5 | Р11/112 | Р12/112 | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,06374 |
| 5 | Р12/112 | 5ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,06374 |
| 5 | Р12/112 | 6ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,03187 |
| 4 | Р50/ПРОМЗОНА | В_СКЛАД/ПРОМЗОНА | 36,00 | 0,03 | Надземная | 2015 | 2045 | 1,14732 |
| 5 | УТ-34'/105 | В_СТР23Б/105 | 26,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2015 | 2045 | 1,28674 |
| 5 | УТ-16/112 | В_ОКТЯБ78//112 | 10,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2015 | 2045 | 0,5611 |
| 5 | Р27/112 | 20ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,03187 |
| 4 | В_СТР11А/219 | Р35/219 | 13,00 | 0,13 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,48724 |
| 5 | УТ-13/112 | В_СТР19/112 | 18,00 | 0,07 | Тоннельная | 2015 | 2045 | 0,83034 |
| 21 | В(В)_К.БЕЛ39/23 | В(СЗ)_К.БЕЛ43/23 | 52,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2015 | 2045 | 3,04512 |
| 4 | УТ-3/СЕВЕРНЫЙ | В_СТР11А/219 | 170,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2015 | 2045 | 9,9552 |
| 5 | УТ-11/112 | УТ-12/112 | 110,00 | 0,30 | Тоннельная | 2015 | 2045 | 10,8174 |
| 21 | К-6/ИРДОМАТКА | В_17 КВ ЖИЛ ДОМ/ИРДОМАТКА | 107,00 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2015 | 2045 | 4,41054 |
| 5 | В_СТРВ/Ж/5.4 | 1ТП | 26,00 | 0,10 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,88296 |
| 5 | В_ЛЮБЕЦКАЯ 60/5.5 | 1ТП | 1,40 | 0,07 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,044618 |
| 5 | В2_ОКТЯБРЬСКИЙ 72/112 | В1_СТР17А/112 | 4,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2015 | 2045 | 0,22444 |
| 5 | Р24/112 | 2ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,03187 |
| 5 | Р9/112 | Р11/112 | 56,00 | 0,08 | Подвальная | 2015 | 2045 | 1,78472 |
| 5 | УТ-3/106 | В_6 ОЧЕРЕДЬ/106 | 19,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2015 | 2045 | 0,87647 |
| 5 | Р25/112 | 17ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,03187 |
| 5 | В_6 ОЧЕРЕДЬ/106 | 1ТП | 15,00 | 0,07 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,47805 |
| 5 | Р16-4/5.4 | В_СТРВ/Ж/5.4 | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,06792 |
| 52 | К-12А/ЛЕНИНА | К-13/ЛЕНИНА | 24,00 | 0,70 | Подземная канальная | 2015 | 2045 | 4,81896 |
| 21 | УТ-2/ОЛИМПИЙСКАЯ | В_ОЛИМП32/25 | 23,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2015 | 2045 | 1,13827 |
| 21 | Р1/25 | В1_ОЛИМ32/25 | 46,00 | 0,07 | Подвальная | 2015 | 2045 | 1,46602 |
| 5 | В_ОКТЯБ78//112 | 1ТП | 43,00 | 0,10 | Подвальная | 2015 | 2045 | 1,46028 |
| 5 | Р8/112 | В1_СТР14Б/112 | 38,00 | 0,13 | Подвальная | 2015 | 2045 | 1,42424 |
| 5 | Р49/115 | 2ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,03187 |
| 5 | Р48/115 | Р49/115 | 7,00 | 0,13 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,26236 |
| 5 | В1_СТР14Б/112 | Р9/112 | 16,00 | 0,13 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,59968 |
| 5 | Р9/112 | Р10/112 | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,15935 |
| 52 | Р5/93 | В_КОМАРОВА 18/93 | 9,00 | 0,05 | Надземная | 2015 | 2045 | 0,28683 |
| 51 | ТК-20А/МАЯКОВСКОГО | ТК-20/МАЯКОВСКОГО | 67,00 | 0,50 | Подземная канальная | 2015 | 2045 | 9,71701 |
| 5 | УТ-9/5.5 | В_ЛЮБЕЦКАЯ 60/5.5 | 109,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2015 | 2045 | 5,02817 |
| 52 | Р6/10 | 4ТП | 46,00 | 0,10 | Подвальная | 2015 | 2045 | 1,56216 |
| 21 | В_ОЛИМП32/25 | Р1/25 | 37,00 | 0,08 | Подвальная | 2015 | 2045 | 1,17919 |
| 52 | К-40/ВОЛОГОДСКАЯ | К-40А/ВОЛОГОДСКАЯ | 39,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2015 | 2045 | 5,07273 |
| 21 | Р1/25 | 1ТП | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,12748 |
| 1 | К_ПЕРВ46-50/21 | УТ-1/21 | 9,25 | 0,31 | Подземная бесканальная | 2015 | 2045 | 0,909645 |
| 5 | Р49/115 | Р50/115 | 67,00 | 0,13 | Подвальная | 2015 | 2045 | 2,51116 |
| 52 | Р5/10 | Р6/10 | 29,00 | 0,13 | Подвальная | 2015 | 2045 | 1,08692 |
| 52 | ТК-44''/ЛОМОНОСОВА | ТК-44А/ЛОМОНОСОВА | 39,20 | 0,41 | Подземная канальная | 2015 | 2045 | 5,098744 |
| 52 | ТК-44/ЛОМОНОСОВА | ТК-44''/ЛОМОНОСОВА | 58,50 | 0,41 | Подземная канальная | 2015 | 2045 | 7,609095 |
| 5 | В1_ГОДОВИКОВА9/106 | УТ-3/106 | 44,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2015 | 2045 | 2,46884 |
| 5 | Р8/112 | 2ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,03187 |
| 52 | К-40'/ВОЛОГОДСКАЯ | К-40/ВОЛОГОДСКАЯ | 5,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2015 | 2045 | 0,65035 |
| 52 | К-39/ВОЛОГОДСКАЯ | К-40'/ВОЛОГОДСКАЯ | 35,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2015 | 2045 | 4,55245 |
| 5 | УТ-2/ОКТЯБРЬСКИЙ | УТ-1А/5.5МКР | 59,60 | 0,41 | Подземная канальная | 2015 | 2045 | 7,752172 |
| 4 | В_СКЛАД/ПРОМЗОНА | 1ТП | 1,00 | 0,03 | Надземная | 2015 | 2045 | 0,03187 |
| 52 | ТК-44А/ЛОМОНОСОВА | ТК-44Б/ЛОМОНОСОВА | 55,00 | 0,31 | Подземная канальная | 2015 | 2045 | 5,4087 |
| 52 | Р6/10 | 3ТП | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,09561 |
| 5 | Р25/112 | 18ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,03187 |
| 5 | Р26/112 | Р25/112 | 33,00 | 0,08 | Подвальная | 2015 | 2045 | 1,05171 |
| 5 | Р10/106 | В1_ЖД №1/106 | 27,00 | 0,08 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,86049 |
| 5 | УТ-1/106 | В_ЖД №1/106 | 18,00 | 0,13 | Тоннельная | 2015 | 2045 | 1,05408 |
| 5 | Р27/112 | 21ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,03187 |
| 52 | К-УСТ36/5 | 1ТП | 66,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2015 | 2045 | 3,26634 |
| 5 | Р10/106 | 1ТП | 9,00 | 0,08 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,28683 |
| 21 | ТК-18/БЕЛОВА | ТК-19/БЕЛОВА | 148,00 | 0,51 | Подземная канальная | 2015 | 2045 | 21,46444 |
| 52 | В_КОМАРОВА 18/93 | 1ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,06374 |
| 5 | В_СТР23Б/105 | 1ТП | 10,00 | 0,08 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,3187 |
| 52 | ТК-1/1 | Р1.2./1 | 26,50 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2015 | 2045 | 1,486915 |
| 52 | В_ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/1 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,03187 |
| 5 | В3_СТР3/112 | Р26/112 | 34,00 | 0,10 | Подвальная | 2015 | 2045 | 1,15464 |
| 52 | ТК-1/1 | В_ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/1 | 8,95 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2015 | 2045 | 0,368919 |
| 52 | К-13/ЛЕНИНА | К-14/ЛЕНИНА | 97,00 | 0,61 | Подземная канальная | 2015 | 2045 | 17,09528 |
| 5 | Р8/112 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,03187 |
| 5 | УТ-3/106 | В_7 ОЧЕРЕДЬ/106 | 38,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2015 | 2045 | 1,75294 |
| 52 | К-14/ЛЕНИНА | К-14А/ЛЕНИНА | 110,00 | 0,61 | Подземная канальная | 2015 | 2045 | 19,3864 |
| 5 | В_7 ОЧЕРЕДЬ/106 | 1ТП | 12,00 | 0,07 | Подвальная | 2015 | 2045 | 0,38244 |
| 5 | Р3/105 | Р3.1/105 переход 125-100 | 1,78 | 0,13 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,0667144 |
| 5 | УТ-1/106 | В-1/106 | 5,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2016 | 2045 | 0,24745 |
| 5 | Р3.1/105 переход 125-100 | Р4/105 | 43,79 | 0,10 | Подвальная | 2016 | 2045 | 1,4869386 |
| 5 | Р5/105 | 4ТП | 0,93 | 0,07 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,0296391 |
| 5 | Р4/105 | Р5/105 | 1,50 | 0,07 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,04764565 |
| 5 | Р1/105 | В1/105 | 36,60 | 0,13 | Подземная канальная | 2016 | 2045 | 2,143296 |
| 5 | Р5/105 | Р5.1/105 переход 70-32 | 0,93 | 0,07 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,0296391 |
| 5 | Р1/106 | 1ТП | 3,00 | 0,08 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,09561 |
| 5 | УТ-1/106 | УТ-2/106 | 45,95 | 0,16 | Подземная канальная | 2016 | 2045 | 2,961018 |
| 5 | Р5.1/105 переход 70-32 | 3ТП | 4,39 | 0,03 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,13974995 |
| 5 | В1/105 | Р2/105 | 2,00 | 0,13 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,07496 |
| 5 | Р4/105 | Р4.1/105 переход 100-80 | 0,55 | 0,10 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,018678 |
| 1 | УТ-4/21 | В1/21 | 40,55 | 0,08 | Подземная канальная | 2016 | 2045 | 2,0068195 |
| 5 | Р2/105 | Р3/105 | 1,00 | 0,13 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,03748 |
| 5 | Р2/105 | 5ТП | 4,79 | 0,07 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,15259356 |
| 52 | К-ГЛАВ.2/207 | К-ГЛАВ.1/207 | 21,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2016 | 2045 | 1,35324 |
| 1 | В_ГОГ33/20 | Р11/20 | 40,88 | 0,21 | Подвальная | 2016 | 2045 | 1,80203448 |
| 4 | В УМВД РФ/ФМК | 1ТП | 22,15 | 0,08 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,7059205 |
| 5 | Р1/106 | Р3/106, переход 150-125 | 0,40 | 0,15 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,016416 |
| 4 | ТК-17/220 | В_ПИОН21/220 | 9,50 | 0,21 | Подземная канальная | 2016 | 2045 | 0,723615 |
| 4 | Р16Г/ФМК | В_ПИОН16Г/ФМК | 51,63 | 0,03 | Надземная | 2016 | 2045 | 1,6454481 |
| 4 | В_ПИОН16Г/ФМК | 1ТП | 1,00 | 0,03 | Подземная канальная | 2016 | 2045 | 0,04122 |
| 4 | ТК_КОТЕЛЬНАЯ3А/ВЕТЕРАНОВ | ТК-17/220 | 77,40 | 0,21 | Подземная канальная | 2016 | 2045 | 5,895558 |
| 1 | Р10/20 | Р11-1/20 | 4,00 | 0,15 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,16416 |
| 52 | ТК-49А/ЛОМОНОСОВА | К-ГЛАВ.2/207 | 100,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2016 | 2045 | 6,444 |
| 4 | Р9.1/219 | УТ-3.1/219 | 7,09 | 0,20 | Подземная канальная | 2016 | 2045 | 0,53966445 |
| 4 | УТ-3.1/219 | В СТР11Б/219 | 28,92 | 0,13 | Подземная канальная | 2016 | 2045 | 1,6932624 |
| 52 | Р18.1 | Р18.2 | 12,00 | 0,31 | Подземная канальная | 2016 | 2045 | 1,18008 |
| 52 | ТК-18/МАЯКОВСКОГО | Р18.1 | 40,00 | 0,31 | Подземная канальная | 2016 | 2045 | 3,9336 |
| 5 | В-2/106 | 2ТП | 17,00 | 0,08 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,54179 |
| 52 | Р18.2 | К-ПОБ4/93 | 38,00 | 0,31 | Подземная канальная | 2016 | 2045 | 3,73692 |
| 1 | К_ГОГ33А/20 | В ГОГ33Б/20 | 48,60 | 0,08 | Подземная канальная | 2016 | 2045 | 2,405214 |
| 1 | УТ-2/21 | УТ-3/21 | 45,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2016 | 2045 | 2,8998 |
| 1 | Р2/21 | В_ЖД СТР.2/21 | 42,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2016 | 2045 | 2,35662 |
| 5 | УТ-1/106 | В-2/106 | 10,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2016 | 2045 | 0,4949 |
| 5 | В-1/106 | 1ТП | 17,00 | 0,08 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,54179 |
| 1 | УТ-1/21 | УТ-2/21 | 94,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2016 | 2045 | 6,05736 |
| 4 | УТ-3/СЕВЕРНЫЙ | Р9.1/219 | 12,00 | 0,20 | Подземная канальная | 2016 | 2045 | 0,91404 |
| 1 | В_ЖД СТР.2/21 | Р3/21 | 15,00 | 0,10 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,5094 |
| 1 | Р1/21 | Р2/21 | 4,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2016 | 2045 | 0,22444 |
| 1 | УТ-4/21 | Р1/21 | 43,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2016 | 2045 | 2,41273 |
| 5 | В_ЖД №3/106 | Р1/106 | 4,30 | 0,15 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,176472 |
| 1 | УТ-3/21 | УТ-4/21 | 40,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2016 | 2045 | 2,3424 |
| 3 | К-ДЗЕРЖ51/8 | В_ДЗЕР51/8 | 6,38 | 0,07 | Подземная канальная | 2016 | 2045 | 0,2786146 |
| 5 | Р6/105 | 2ТП | 1,07 | 0,03 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,0341009 |
| 3 | В_ДЗЕР51/8 | 1ТП | 1,89 | 0,07 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,0602343 |
| 1 | Р3/21 | 2ТП | 54,00 | 0,08 | Подвальная | 2016 | 2045 | 1,72098 |
| 52 | К-27А/ЛЕНИНА | В_ЛЕН74/8 | 22,00 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2016 | 2045 | 1,01486 |
| 52 | К-27А/ЛЕНИНА | В(С)_ЛЕН65/8А | 7,00 | 0,05 | Подземная канальная | 2016 | 2045 | 0,28854 |
| 5 | УТ-18/103МКР | В1/103 | 48,90 | 0,13 | Тоннельная | 2016 | 2045 | 2,863584 |
| 5 | УТ-33/105 | Р1/105 | 6,30 | 0,13 | Тоннельная | 2016 | 2045 | 0,368928 |
| 4 | К_СЕВ33/ФМК | В УМВД РФ/ФМК | 26,90 | 0,08 | Подземная канальная | 2016 | 2045 | 1,331281 |
| 21 | Р-47-2/24 | УТ-1/24 | 252,80 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2016 | 2045 | 11,039776 |
| 5 | УТ-23-2/106 | В_СТР.20/106 | 176,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2016 | 2045 | 9,87536 |
| 5 | В РААХЕ9А/106 | 1ТП | 12,09 | 0,11 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,4105764 |
| 21 | Р1/24 переход 76-50 | В1/24 | 24,83 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2016 | 2045 | 1,0234926 |
| 21 | В1/24 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,03187 |
| 5 | УТ-13/106 | УТ-1/106 | 99,70 | 0,21 | Подземная канальная | 2016 | 2045 | 7,594149 |
| 5 | УТ-19/106 | УТ-1/106 | 17,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2016 | 2045 | 0,95387 |
| 5 | Р3/105 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ 60 ТП6 | 1,17 | 0,03 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,03712855 |
| 21 | УТ-1/24 | Р1/24 переход 76-50 | 2,50 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2016 | 2045 | 0,109175 |
| 4 | В СТР11Б/219 | Р-1/219 | 0,98 | 0,10 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,0332808 |
| 4 | Р-1/219 | 1ТП | 52,45 | 0,10 | Подвальная | 2016 | 2045 | 1,781202 |
| 1 | Р3/21 | 1ТП | 12,00 | 0,08 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,38244 |
| 21 | Р-47-1/24 | Р-47-2/24 | 10,72 | 0,07 | Надземная | 2016 | 2045 | 0,3416464 |
| 21 | В1_ОЛИМ32/25 | Р1-1/25 | 36,21 | 0,07 | Подвальная | 2016 | 2045 | 1,1540127 |
| 5 | Р1/103 | 1ТП | 75,72 | 0,08 | Подвальная | 2016 | 2045 | 2,4131964 |
| 5 | Р3/103 | Р1/103 | 2,85 | 0,13 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,106818 |
| 21 | Р1-1/25 | 1ТП | 2,85 | 0,07 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,0908295 |
| 5 | УТ-1/106 | В_ЖД №3/106 | 4,50 | 0,15 | Тоннельная | 2016 | 2045 | 0,28998 |
| 5 | Р3/106, переход 150-125 | Р2/106 | 14,44 | 0,13 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,5412112 |
| 5 | Р21/112 | Р20/112 | 24,50 | 0,10 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,83202 |
| 5 | Р6/105 | 1ТП | 6,32 | 0,08 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,20125905 |
| 1 | В1/21 | 3ТП | 14,37 | 0,08 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,4579719 |
| 5 | Р4/103 | 2ТП | 3,99 | 0,05 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,1271613 |
| 5 | Р3/103 | Р4/103 | 11,51 | 0,08 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,3668237 |
| 5 | Р4.1/105 переход 100-80 | Р6/105 | 62,46 | 0,08 | Подвальная | 2016 | 2045 | 1,99066394 |
| 52 | К-КОМС8/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | К-КОМС8-12/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 139,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2016 | 2045 | 8,95716 |
| 21 | ТК-А/БЕЛЯЕВА | В(СВ)_КРАС-ЕВ60/18 | 22,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2016 | 2045 | 1,28832 |
| 5 | Р4.1/103 переход 80-70 | Р5/103 | 46,00 | 0,07 | Подвальная | 2016 | 2045 | 1,46602 |
| 21 | ТК-16/КРАСНОДОНЦЕВ | ТК-А/БЕЛЯЕВА | 115,50 | 0,30 | Подземная канальная | 2016 | 2045 | 11,35827 |
| 52 | Р4/10 | 5ТП | 46,00 | 0,08 | Подвальная | 2016 | 2045 | 1,46602 |
| 21 | У-415Б/23 | 1ТП | 21,60 | 0,08 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,688392 |
| 52 | К-ЛЕН97/2 | В_ЛЕН97/2 | 7,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2016 | 2045 | 0,34643 |
| 21 | УТ-2/23 | У-415Б/23 | 85,02 | 0,08 | Подземная канальная | 2016 | 2045 | 4,2076398 |
| 5 | УТ-1/103МКР | В РААХЕ 33А/103 | 29,60 | 0,08 | Подземная канальная | 2016 | 2045 | 1,464904 |
| 5 | Р5/103 | 3ТП | 21,42 | 0,07 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,6826554 |
| 5 | В РААХЕ 33А/103 | Р1/103 | 9,70 | 0,08 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,309139 |
| 3 | В_ОБЩЕЖИТИЕ/7 | 1ТП | 4,47 | 0,10 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,1518012 |
| 5 | Р1.1/103 переход 125-80 | 1ТП | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,12748 |
| 52 | Р3/10 | Р4/10 | 5,00 | 0,13 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,1874 |
| 5 | УТ-3/106 | В РААХЕ9А/106 | 61,22 | 0,11 | Подземная канальная | 2016 | 2045 | 3,4350542 |
| 5 | Р1/103 | Р2/103 | 18,98 | 0,08 | Подземная канальная | 2016 | 2045 | 0,9393202 |
| 5 | Р1/103 | 2ТП | 3,50 | 0,04 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,111545 |
| 5 | В_СТР.20/106 | 1ТП | 16,00 | 0,10 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,54336 |
| 3 | УТ-10/7 | В_ОБЩЕЖИТИЕ/7 | 5,40 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2016 | 2045 | 0,302994 |
| 5 | Р20/112 | 2ТП | 5,85 | 0,08 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,1864395 |
| 1 | Р11-1/20 | Р11.1 переход 150-125 | 30,49 | 0,15 | Подвальная | 2016 | 2045 | 1,2513096 |
| 3 | УТ-2/7 | УТ-10/7 | 16,30 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2016 | 2045 | 0,914593 |
| 5 | Р4/103 | Р4.1/103 переход 80-70 | 0,34 | 0,13 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,0127432 |
| 5 | УТ-2/106 | УТ-3/106 | 64,61 | 0,13 | Подземная канальная | 2016 | 2045 | 3,7835616 |
| 5 | Р1/103 | Р1.1/103 переход 125-80 | 0,45 | 0,13 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,016866 |
| 1 | В ГОГ33Б/20 | 1ТП | 10,50 | 0,08 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,334635 |
| 5 | В1/103 | Р3/103 | 4,83 | 0,13 | Подвальная | 2016 | 2045 | 0,180841 |
| 1 | Р11/20 | Р10/20 | 79,13 | 0,21 | Подвальная | 2016 | 2045 | 3,4880504 |
| 1 | Р1_СТО/277ПРОМЗОНА | 2ТП | 2,00 | 0,05 | Подвальная | 2017 | 2045 | 0,06374 |
| 52 | В_МАКСИ/93 | 1ТП | 3,66 | 0,10 | Подвальная | 2017 | 2045 | 0,1242936 |
| 52 | УТ-1/93 | В_МАКСИ/93 | 107,04 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2017 | 2045 | 6,0060144 |
| 52 | Р1/93 | УТ-1/93 | 8,04 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2017 | 2045 | 0,4511244 |
| 1 | Р3-1/20 | 1ТП | 0,50 | 0,04 | Подвальная | 2017 | 2045 | 0,015935 |
| 1 | В_КОРП2/21 | В КОРП2-1/21 | 4,50 | 0,10 | Подземная канальная | 2017 | 2045 | 0,252495 |
| 1 | В КОРП2-1/21 | 2ТП | 7,13 | 0,10 | Подвальная | 2017 | 2045 | 0,2421348 |
| 3 | Р-1/10 | Р-2/10 | 28,80 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2017 | 2045 | 1,425312 |
| 1 | Р1.1/20 | Р2/20 | 22,80 | 0,07 | Подземная канальная | 2017 | 2045 | 1,051764 |
| 52 | К-МЕТ49/215 | В_МЕТ47/215 | 7,41 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2017 | 2045 | 0,3054402 |
| 52 | В_МЕТ47/215 | 1ТП | 1,38 | 0,05 | Подвальная | 2017 | 2045 | 0,0439806 |
| 4 | Р3-1/ПРОМЗОНА | 1ТП | 3,03 | 0,05 | Подвальная | 2017 | 2045 | 0,09640675 |
| 5 | В1/106 | Р1/106 | 32,92 | 0,13 | Подвальная | 2017 | 2045 | 1,2338416 |
| 3 | ТК-11А/КОММУНИСТОВ | ТК-11/ТРУДА | 11,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2017 | 2045 | 1,43077 |
| 3 | ТК-12/ТРУДА | ТК-11/ТРУДА | 43,00 | 0,31 | Подземная канальная | 2017 | 2045 | 4,22862 |
| 3 | ТК-13/ТРУДА | ТК-12/ТРУДА | 60,00 | 0,31 | Подземная канальная | 2017 | 2045 | 5,9004 |
| 3 | В_44/8А | КОММУНИСТОВ 44 | 2,50 | 0,07 | Подвальная | 2017 | 2045 | 0,079675 |
| 5 | УТ-1/106 | В1/106 | 4,20 | 0,13 | Подземная канальная | 2017 | 2045 | 0,245952 |
| 3 | ТК-11А/КОММУНИСТОВ | В_44/8А | 24,12 | 0,07 | Подземная канальная | 2017 | 2045 | 1,05310205 |
| 3 | ТК-11/ТРУДА | ТК-10/ТРУДА | 47,26 | 0,41 | Подземная канальная | 2017 | 2045 | 6,14645785 |
| 3 | ТК-10/ТРУДА | ТК-8/ТРУДА | 62,00 | 0,31 | Подземная канальная | 2017 | 2045 | 6,09708 |
| 5 | В2_СТР_55/105 | В_1СТР58/105 | 5,30 | 0,07 | Подземная канальная | 2017 | 2045 | 0,231451 |
| 5 | Р1/106 | 1ТП | 3,88 | 0,08 | Подвальная | 2017 | 2045 | 0,12349625 |
| 5 | Р2/103 | В1/103 | 7,95 | 0,08 | Подвальная | 2017 | 2045 | 0,2533665 |
| 5 | Р1/106 | Р2/106 переход 125-100 | 1,00 | 0,13 | Подвальная | 2017 | 2045 | 0,03748 |
| 5 | УТ-1/103 | УТ-2/103 | 239,45 | 0,10 | Подземная канальная | 2017 | 2045 | 13,4355395 |
| 5 | УТ-11/112 | УТ-1/144 | 37,52 | 0,13 | Подземная канальная | 2017 | 2045 | 2,1968784 |
| 5 | В_1СТР58/105 | 1ТП | 21,61 | 0,07 | Подвальная | 2017 | 2045 | 0,6887107 |
| 5 | В1/103 | В_10_ОЧЕЕДЬ/103 | 11,15 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2017 | 2045 | 0,5518135 |
| 5 | Р1/144 | Р2/144 | 1,35 | 0,13 | Подвальная | 2017 | 2045 | 0,050598 |
| 5 | Р2/106 | УТ-1/106 | 44,56 | 0,13 | Подземная канальная | 2017 | 2045 | 2,6094336 |
| 5 | В_1/144 | Р1/144 | 12,82 | 0,13 | Подвальная | 2017 | 2045 | 0,4804936 |
| 1 | К_СУВ4/392 | В_ПЕРВ2/392 | 33,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2017 | 2045 | 1,85163 |
| 1 | В_ПЕРВ2/392 | Р1/392 | 19,90 | 0,10 | Подвальная | 2017 | 2045 | 0,675804 |
| 5 | К2/103 | УТ-1/103 | 74,13 | 0,10 | Подземная канальная | 2017 | 2045 | 4,1594343 |
| 5 | Р4/105 | В2_СТР_55/105 | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 2017 | 2045 | 0,15935 |
| 5 | Р2/106 переход 125-100 | Р3/106 | 31,81 | 0,10 | Подвальная | 2017 | 2045 | 1,0802676 |
| 52 | К-ЛЕН124/215 | В_ЛЕН124/215 | 7,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2017 | 2045 | 0,30569 |
| 5 | В_10_ОЧЕЕДЬ/103 | 1ТП | 13,48 | 0,08 | Подвальная | 2017 | 2045 | 0,42944825 |
| 5 | Р2/144 | 1ТП | 46,40 | 0,10 | Подвальная | 2017 | 2045 | 1,575744 |
| 5 | Р1/144 | 2ТП | 45,66 | 0,10 | Подвальная | 2017 | 2045 | 1,5506136 |
| 3 | В_ЖД1/8 | 8 ООО СИК 21 ВЕК 1ТП | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 2017 | 2045 | 0,06792 |
| 5 | УТ-1/144 | В_ЖД1/144 | 3,45 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2017 | 2045 | 0,202032 |
| 5 | УТ-10/РЫБИНСКАЯ | В_1/144 | 42,37 | 0,13 | Подземная канальная | 2017 | 2045 | 2,4808944 |
| 5 | УТ-3/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | УТ-1/104 | 34,06 | 0,26 | Подземная канальная | 2017 | 2045 | 3,13606064 |
| 5 | УТ-1/104 | Р-1/104 | 6,50 | 0,13 | Подземная канальная | 2017 | 2045 | 0,38058144 |
| 5 | Р2/144 | 2ТП | 1,35 | 0,07 | Подвальная | 2017 | 2045 | 0,0430245 |
| 5 | Р1/144 | 144 ЖД №7 1ТП | 2,00 | 0,10 | Подвальная | 2017 | 2045 | 0,06792 |
| 52 | Р-1/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | Р-2/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 10,50 | 0,05 | Надземная | 2017 | 2045 | 0,334635 |
| 52 | В_АВТОВОКЗ/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 1ТП | 3,84 | 0,05 | Подвальная | 2017 | 2045 | 0,1223808 |
| 5 | В_ЖД1/144 | Р1/144 | 1,35 | 0,13 | Подвальная | 2017 | 2045 | 0,050598 |
| 52 | В(З)_КОМС29/6 | Р5/6 | 43,00 | 0,26 | Подвальная | 2017 | 2045 | 2,74942 |
| 4 | Р-1/219 | 2ТП | 1,19 | 0,10 | Подвальная | 2017 | 2045 | 0,04044636 |
| 5 | Р1/144 | В_1/144 | 2,30 | 0,07 | Подвальная | 2017 | 2045 | 0,073301 |
| 52 | Р-2/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | УТ-1/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 29,91 | 0,05 | Подземная канальная | 2017 | 2045 | 1,2328902 |
| 52 | УТ-1/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | В_АВТОВОКЗ/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 1,28 | 0,05 | Надземная | 2017 | 2045 | 0,0407936 |
| 5 | В_9Б/106 | 1ТП | 16,50 | 0,10 | Подвальная | 2017 | 2045 | 0,56034 |
| 5 | В_ЛЕНИН8/104 | Р-2/104 | 55,80 | 0,13 | Подвальная | 2017 | 2045 | 2,091384 |
| 5 | Р-1/104 | В_ЛЕНИН8/104 | 7,40 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2017 | 2045 | 0,433344 |
| 52 | В(В)_ЛЕН165/1 | К-ЛЕН161/1 | 31,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2017 | 2045 | 1,99764 |
| 52 | К-ЛЕН163/1 | В(С)_КЛУБ8/1 | 57,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2017 | 2045 | 3,33792 |
| 52 | В(Ю)_ЛЕН161/1 | К-ЛЕН159А/1 | 20,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2017 | 2045 | 1,2888 |
| 1 | УТ-2/21 | В.Ж.Д.1/21 | 12,45 | 0,10 | Подземная канальная | 2017 | 2045 | 0,6985695 |
| 1 | Р1/21 | 1ТП | 16,11 | 0,07 | Подвальная | 2017 | 2045 | 0,51326635 |
| 1 | В.Ж.Д.1/21 | Р1/21 | 7,77 | 0,10 | Подвальная | 2017 | 2045 | 0,2636994 |
| 1 | Р1/21 | В_КОРП2/21 | 4,75 | 0,10 | Подвальная | 2017 | 2045 | 0,1611402 |
| 52 | К-ЛЕН159А/1 | К-ЛЕН163/1 | 32,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2017 | 2045 | 2,06208 |
| 52 | Р-2/ГОРЬКОГО | В(З)_КОМС29/6 | 157,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2017 | 2045 | 14,45656 |
| 5 | В_1/5.5 | 1ТП | 28,90 | 0,07 | Подвальная | 2017 | 2045 | 0,921043 |
| 5 | УТ-9/5.5 | В_1/5.5 | 54,80 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2017 | 2045 | 2,393116 |
| 5 | Р3/104 | 3ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2017 | 2045 | 0,03187 |
| 3 | К-СОВ67/8 | ТК-ДЗЕРЖ73 мкр.8 | 65,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2017 | 2045 | 3,64715 |
| 3 | ТК-ДЗЕРЖ73 мкр.8 | В_ЖД1/8 | 30,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2017 | 2045 | 1,6833 |
| 52 | К-ЛЕН124/215 | Р1/115 | 35,20 | 0,10 | Подземная канальная | 2017 | 2045 | 1,975072 |
| 5 | УТ-3/106 | В_9Б/106 | 19,57 | 0,10 | Подземная канальная | 2017 | 2045 | 1,09790437 |
| 21 | УТ-2/23 | В_46Б/23 | 26,10 | 0,08 | Подземная канальная | 2017 | 2045 | 1,291689 |
| 52 | В_ЛЕН124/215 | 1ТП | 1,40 | 0,07 | Подвальная | 2017 | 2045 | 0,044618 |
| 52 | К-11/ЛЕНИНА | К-11А/ЛЕНИНА | 77,00 | 0,70 | Подземная канальная | 2017 | 2045 | 15,46083 |
| 52 | К-11А/ЛЕНИНА | К-12/ЛЕНИНА | 70,00 | 0,70 | Подземная канальная | 2017 | 2045 | 14,0553 |
| 52 | К-ЛЕН161/1 | В(З)_ЛЕН161/1 | 6,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2017 | 2045 | 0,38664 |
| 5 | Р3/104 | 2ТП | 1,00 | 0,08 | Подвальная | 2017 | 2045 | 0,03187 |
| 1 | П2-89-76/20 | ТП2 | 107,00 | 0,07 | Подвальная | 2017 | 2045 | 3,41009 |
| 5 | Р-2/104 | Р3/104 | 63,50 | 0,10 | Подвальная | 2017 | 2045 | 2,15646 |
| 1 | Р1/392 | 1ТП | 4,12 | 0,10 | Подвальная | 2017 | 2045 | 0,1399152 |
| 21 | Р1-1/25 | 1ТП | 59,36 | 0,03 | Подвальная | 2017 | 2045 | 1,89164385 |
| 5 | УТ-1/104 | УТ-22/104МКР | 13,03 | 0,26 | Подземная канальная | 2017 | 2045 | 1,20017072 |
| 52 | Р2/115 | К-ЛЕН124/215 | 35,35 | 0,10 | Подземная канальная | 2017 | 2045 | 1,9834885 |
| 5 | Р-2/104 | 1ТП | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 2017 | 2045 | 0,06374 |
| 5 | Р1/106 | 100/80/106 | 2,40 | 0,10 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,081504 |
| 5 | 100/80/106 | РААХЕ ЖД №5 2 ТП | 0,85 | 0,08 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,0270895 |
| 5 | Р3/106 | Р1/106 | 36,85 | 0,10 | Подвальная | 2018 | 2045 | 1,251426 |
| 52 |  |  | 22,90 | 0,05 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,729823 |
| 52 |  |  | 8,30 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2018 | 2045 | 0,342126 |
| 5 |  | 1ТП | 6,89 | 0,05 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,2195843 |
| 5 |  | Р35.1/103 | 18,60 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2018 | 2045 | 0,766692 |
| 52 | К-МЕТ6-8/В | В_МЕТ8/В | 29,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2018 | 2045 | 1,43521 |
| 52 | К-7/ДОМЕНЩИКОВ | ТК-ПРОХОДНАЯ/3 | 13,08 | 0,07 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 0,6033804 |
| 52 | У-43/МЕТАЛЛУРГОВ | К-МЕТ6-8/В | 31,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 1,99764 |
| 52 | К-2/МИРА | К-3/МИРА | 61,50 | 0,61 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 10,83876 |
| 1 | Р3/392 | Р5/392 | 56,00 | 0,16 | Подвальная | 2018 | 2045 | 2,29824 |
| 1 | Р5/392 | Р8/392 | 24,00 | 0,13 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,89952 |
| 3 |  |  | 32,03 | 0,04 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 1,3202766 |
| 1 | Р8/392 | Р10/392 | 1,00 | 0,13 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,03748 |
| 1 | Р10/392 | 4ТП | 10,80 | 0,07 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,344196 |
| 3 | В_КОММ42/8А | 1ТП | 1,00 | 0,04 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,03187 |
| 5 | В_В/К/5.4 | В_СТР1В/К/5.4 | 5,80 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2018 | 2045 | 0,253286 |
| 52 | Р1/6 | Р2/6 | 0,80 | 0,08 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,025496 |
| 52 | ТК-3А/6 | В_14ЭТ ЖД/6 | 14,19 | 0,13 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 0,8306736 |
| 5 | В_В/К/5.4 | 1ТП | 5,14 | 0,07 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,16365245 |
| 21 | ТК-14/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | ТК-12/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 231,29 | 0,40 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 30,0838903 |
| 1 | Р8/392 | Р9/392 | 7,00 | 0,10 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,23772 |
| 5 | В_ШКОЛА/112 | Р1/112 | 87,55 | 0,10 | Подвальная | 2018 | 2045 | 2,973198 |
| 1 | Р9/392 | УТ2/392 | 9,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 0,50499 |
| 5 | УТ-26/112 | УТ-27/112 | 225,72 | 0,16 | Тоннельная | 2018 | 2045 | 14,54565456 |
| 5 | В1/144 | ТП3 | 26,82 | 0,07 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,8547534 |
| 5 | Р1/112 | 2ТП | 8,73 | 0,08 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,2782251 |
| 21 |  |  | 7,95 | 0,08 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,2533665 |
| 1 | В(С)_ПОБ126/21 | К_ПОБ126/21 | 9,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 0,57996 |
| 5 | Р1/112 | 1ТП | 2,73 | 0,13 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,1023204 |
| 21 |  |  | 44,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 2,17756 |
| 5 | В1/112 | Р1/112 | 16,27 | 0,10 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,5525292 |
| 5 | В_СТР1В/К/5.4 | Р16-2/5.4 | 29,55 | 0,07 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,9417585 |
| 1 | Р11/392 | ТП1 | 4,00 | 0,08 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,12748 |
| 1 | ТК-14/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | ТК-14А/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 8,70 | 0,51 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 1,261761 |
| 5 | В_ШКОЛА/112 | Р1/112 | 24,17 | 0,08 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,77013855 |
| 52 | Р3/6 |  | 3,78 | 0,05 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,1204686 |
| 1 | Р2/мкр20 | П2-89-76/20 | 2,65 | 0,08 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,0844555 |
| 5 | УТ-27/112 | В_ШКОЛА/112 | 28,41 | 0,16 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 1,8304182 |
| 5 | В_ШКОЛА/112 | Р1/112 | 39,04 | 0,16 | Подвальная | 2018 | 2045 | 1,6022016 |
| 5 | В_1/144 | В1/144 | 20,36 | 0,07 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 0,8891212 |
| 1 | Р2/мкр20 | П1-76-57/20 | 7,73 | 0,07 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,24619575 |
| 21 | ТК-14/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | К_АРХ44-46А/22 | 175,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 16,114 |
| 52 | Р1/6 | Р3/6 | 2,58 | 0,10 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,0876168 |
| 5 | УТ-9/РЫБИНСКАЯ | УТ-1/144 | 43,90 | 0,16 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 2,828916 |
| 52 | К-ЛОМ33/1 | В_ЛЕН147/211 | 128,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 6,33472 |
| 3 | ТК-8/НАБЕРЕЖНАЯ | ТК-9/НАБЕРЕЖНАЯ | 99,00 | 0,51 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 14,35797 |
| 52 | Р3/6 | 1ТП | 2,99 | 0,10 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,1015404 |
| 1 | Р1/392 | Р3/392 | 30,00 | 0,16 | Подвальная | 2018 | 2045 | 1,2312 |
| 5 | УТ-1/144 | В1/144 | 21,90 | 0,13 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 1,282464 |
| 21 | ТК-9/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | ТК-12/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 220,14 | 0,41 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 28,6336098 |
| 21 | ТК-8/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | ТК-9/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 132,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 17,16924 |
| 1 | В1/392 | Р1/392 | 17,70 | 0,16 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,726408 |
| 21 | ТК-16/КРАСНОДОНЦЕВ | ТК-17/КРАСНОДОНЦЕВ | 67,70 | 0,60 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 11,931448 |
| 1 | ТК-29/КРАСНАЯ | УТ-1/392 | 42,80 | 0,16 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 2,758032 |
| 52 | К-БАРД18/1 | В_ЛЕН171/1 | 37,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 1,70681 |
| 52 | К-СТР32/1 | В_СТР32/208 | 9,81 | 0,05 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 0,4043682 |
| 5 | В1/144 | Р2/144 | 3,50 | 0,13 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,13118 |
| 52 | В_СТР32/208 | 1ТП | 1,00 | 0,05 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,03187 |
| 52 | В_14ЭТ ЖД/6 | Р1/6 | 38,61 | 0,13 | Подвальная | 2018 | 2045 | 1,4471028 |
| 52 | В_СТР9/мкр.3 | 1ТП | 4,48 | 0,07 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,14261825 |
| 3 | ТК-5/НАБЕРЕЖНАЯ | ТК-7/НАБЕРЕЖНАЯ | 179,58 | 0,51 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 26,0444874 |
| 21 | ТК-16/КРАСНОДОНЦЕВ | ТК-14/КРАСНОДОНЦЕВ | 228,30 | 0,50 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 33,110349 |
| 3 | ТК-5/Набережная | В(СЗ)_НАБ17/9 | 51,82 | 0,15 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 3,33947412 |
| 52 | ТК-ПРОХОДНАЯ/3 | В_СТР9/мкр.3 | 39,36 | 0,07 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 1,8156768 |
| 3 | ТК-7/НАБЕРЕЖНАЯ | ТК-8/НАБЕРЕЖНАЯ | 91,29 | 0,51 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 13,2397887 |
| 3 | ТК-4/НАБЕРЕЖНАЯ | ТК-5/НАБЕРЕЖНАЯ | 64,00 | 0,51 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 9,28192 |
| 3 | ТК-8/НАБЕРЕЖНАЯ | В(З)_ПОБ88/9 | 13,55 | 0,21 | Подземная бесканальная | 2018 | 2045 | 1,0321035 |
| 52 | ТК-12/ПОБЕДЫ | К-МАЯК11/110 | 181,00 | 0,31 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 17,79954 |
| 3 | ТК-8/НАБЕРЕЖНАЯ | В(В)_ПОБ84/9 | 19,85 | 0,21 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 1,5119745 |
| 52 | В(З)_ЛОМ33/211 | К-ЛОМ33/1 | 10,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 0,5611 |
| 1 | ТК-13/ПОБЕДЫ | ТК-12/ПОБЕДЫ | 178,00 | 0,50 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 25,81534 |
| 5 | ТК-64КВ ЖД/114МКР | Р-1/114 МКР | 13,16 | 0,15 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 0,8480304 |
| 301 | ТК-12А/ПОБЕДЫ | ТК-12/ПОБЕДЫ | 136,60 | 0,50 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 19,811098 |
| 5 | Р1/114 мкр | 1ТП | 0,05 | 0,08 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,0015935 |
| 5 | Р15/5.4 | 2ТП | 2,17 | 0,07 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,0691579 |
| 5 | УТ-15/5.4 | В_БУДЬК15/5.4 | 312,02 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2018 | 2045 | 13,62569505 |
| 52 | К-МАЯК15-17/110 | В(Ю)_МАЯК8/110 | 43,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 2,77092 |
| 5 | Р15/5.4 | 1ТП | 1,33 | 0,04 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,04222775 |
| 5 | В_БУДЬК15/5.4 | Р15/5.4 | 5,76 | 0,07 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,1835712 |
| 1 | В1/392 | УТ2/392 | 41,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 2,30051 |
| 52 | К-МАЯК15/110 | В(С)_МАЯК13/110 | 57,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 4,34169 |
| 1 | К-2/ГОГОЛЯ | К-3/ГОГОЛЯ | 28,00 | 0,51 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 4,06084 |
| 1 | Задвижка-К-3/ГОГОЛЯ | ТК-15/ПОБЕДЫ | 148,30 | 0,50 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 21,507949 |
| 52 | ТК-12/ПОБЕДЫ | К-12Б/ПОБЕДЫ | 115,00 | 0,70 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 23,09085 |
| 1 | ТК-14/ПОБЕДЫ | ТК-13/ПОБЕДЫ | 152,35 | 0,50 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 22,0953205 |
| 1 | ТК-15/ПОБЕДЫ | ТК-14/ПОБЕДЫ | 80,70 | 0,50 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 11,703921 |
| 1 | Р1/392 |  | 4,00 | 0,07 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,12748 |
| 5 | Р2/144 | 1ТП | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,19122 |
| 5 | Р1/112 | 1ТП | 5,87 | 0,08 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,187060965 |
| 1 | Р1/392 | 3ТП | 5,00 | 0,07 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,15935 |
| 1 | К-3/ГОГОЛЯ | К-4/ГОГОЛЯ | 49,00 | 0,61 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 8,63576 |
| 21 | ТК-14/КРАСНОДОНЦЕВ | ТК-13/КРАСНОДОНЦЕВ | 106,00 | 0,50 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 15,37318 |
| 5 | В_ШКОЛА/112 | Р1/112 | 114,34 | 0,07 | Подвальная | 2018 | 2045 | 3,64385645 |
| 5 | В_ЛЕН62/105 | ТП1 | 2,30 | 0,07 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,073301 |
| 5 | УТ-33/105 | Р1/105 | 23,73 | 0,07 | Тоннельная | 2018 | 2045 | 1,03607075 |
| 5 | Р1/105 | В_ЛЕН62/105 | 23,73 | 0,07 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 1,03607075 |
| 5 | Р-2/114 МКР | УТ-2/МКР_114 | 80,20 | 0,15 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 5,1677658 |
| 5 | УТ-16/112 | В1/112 | 38,65 | 0,10 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 2,1686515 |
| 21 | Р75/23 | 3ТП/ПОБЕДЫ190 | 0,70 | 0,04 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,022309 |
| 1 | УТ-1/392 | В1/392 | 11,00 | 0,16 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 0,70884 |
| 1 |  | Р2/мкр20 | 77,00 | 0,08 | Подвальная | 2018 | 2045 | 2,45399 |
| 5 | В_1/114 МКР | Р1/114 мкр | 30,55 | 0,10 | Подвальная | 2018 | 2045 | 1,037478 |
| 1 | УТ-1 |  | 59,77 | 0,08 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 2,95796781 |
| 1 | П1-76-57/20 | ТП1 | 1,29 | 0,05 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,0411123 |
| 5 | Р1/114 мкр | 1ТП | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,0015935 |
| 5 | УТ-2/МКР_114 | В_1/114 МКР | 9,45 | 0,10 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 0,5302395 |
| 1 | В1/392 | Р11/392 | 18,00 | 0,10 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,61128 |
| 5 | Р-1/114 МКР | Р-2/114 МКР | 5,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2018 | 2045 | 0,3222 |
| 1 | Р1/392 | 1 ТП | 6,00 | 0,07 | Подвальная | 2018 | 2045 | 0,19122 |
| 21 | ТК-14/КРАСНОДОНЦЕВ | В(Ю)_КРАС-ЕВ23/17 | 102,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 7,76934 |
| 52 | К-12Г/110 | К-13/ПОБЕДЫ | 111,00 | 0,61 | Подземная канальная | 2018 | 2045 | 19,56264 |
| 1 | К_ГОГ29-33/20 | В_ГОГ33/20 | 19,24 | 0,21 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 1,4655108 |
| 1 | К_ГОГ29-33/20 | В(С)_ГОГ29/20 | 9,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 0,57996 |
| 21 | ТК-15А/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | К-2/392 | 105,00 | 0,26 | Тоннельная | 2019 | 2045 | 9,6684 |
| 1 | ТК-4/ГОГОЛЯ | В_ГОГ19/20 | 46,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 2,58106 |
| 1 | ТК-3/ГОГОЛЯ | К_ЛИЦЕЙ/20 | 27,00 | 0,20 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 2,05659 |
| 1 | ТК-5А/ГОГОЛЯ | К_ГОГ13-15/20 | 65,00 | 0,20 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 4,95105 |
| 1 | ТК-32/КРАСНАЯ | ТК-31/КРАСНАЯ | 148,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 19,25036 |
| 1 | К_ГОГ13-15/20 | К_ГОГ13/20 | 48,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 3,09312 |
| 1 | ТК-6/ГОГОЛЯ | К1_ПОРТ/20 | 472,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 35,95224 |
| 1 | Р2.2_ПОРТ/20 | Р2.1_ПОРТ/20 | 24,40 | 0,21 | Надземная | 2019 | 2045 | 1,075552 |
| 1 | Р2.1_ПОРТ/20 | К2_ПОРТ/20 | 7,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 0,53319 |
| 1 | К2_ПОРТ/20 | К3_ПОРТ/20 | 48,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 3,09312 |
| 1 | К1_ПОРТ/20 | Р2.2_ПОРТ/20 | 161,30 | 0,21 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 12,286221 |
| 3 | Р34/8А | В_СОВ19/8А | 0,50 | 0,05 | Надземная | 2019 | 2045 | 0,015935 |
| 3 | Р34/8А | В_СОВ19/8А | 13,00 | 0,05 | Надземная | 2019 | 2045 | 0,41431 |
| 5 | УТ-4/112 | ТК-2/108(проект) | 132,40 | 0,16 | Подземная бесканальная | 2019 | 2045 | 8,531856 |
| 1 | К_ТИМ12А/16 | К(ЮЗ)_КРАС-ЕВ40А/16 | 99,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 9,11592 |
| 5 | УТ-4/112 | ТК-2/108(проект) | 50,01 | 0,16 | Подземная бесканальная | 2019 | 2045 | 3,2226444 |
| 5 | УТ-30/103 | В_ЛЕН-АЯ11/103 | 21,74 | 0,08 | Тоннельная | 2019 | 2045 | 1,0759126 |
| 3 | ТК-70/ПОБЕДЫ | В(Ю)_ПОБ75/7 | 25,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 2,302 |
| 5 | УТ-4/112 | ТК-2/108(проект) | 1,40 | 0,16 | Подвальная | 2019 | 2045 | 0,057456 |
| 3 | ТК-70/ПОБЕДЫ | ТК-69/ПОБЕДЫ | 60,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 7,8042 |
| 5 | УТ-28/103 | УТ-29/103 | 68,65 | 0,13 | Тоннельная | 2019 | 2045 | 4,020144 |
| 5 | УТ-4/112 | ТК-2/108(проект) | 5,58 | 0,16 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 0,35944632 |
| 5 | Р1/108 | Р2/108 | 79,49 | 0,10 | Подвальная | 2019 | 2045 | 2,6994804 |
| 3 | ТК-9А/ПОБЕДЫ | ТК-70/ПОБЕДЫ | 87,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 11,31609 |
| 52 | ТК/ВОЛОГОДСКАЯ | К-41/ПОБЕДЫ | 55,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 7,15385 |
| 5 | Р2/108 | Р3/108 | 3,58 | 0,10 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 0,2008738 |
| 1 | ТК-ПЕРВ3А/ПЕРВОМАЙСКАЯ | ТК-31/КРАСНАЯ | 63,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 5,80104 |
| 5 | Р3/108 | ТП2 | 20,87 | 0,10 | Подвальная | 2019 | 2045 | 0,70884708 |
| 5 | Р2/144 | ТП3 | 47,45 | 0,08 | Подвальная | 2019 | 2045 | 1,5122315 |
| 5 | Р2/144 | ТП4 | 2,48 | 0,08 | Подвальная | 2019 | 2045 | 0,0790376 |
| 5 | Р2/144 | Р1/144 | 41,56 | 0,13 | Подвальная | 2019 | 2045 | 1,5576688 |
| 52 | К-8/ДОМЕНЩИКОВ | В_СТР11/3 | 60,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 3,3666 |
| 52 |  |  | 62,73 | 0,08 | Подвальная | 2019 | 2045 | 1,99907762 |
| 52 |  |  | 4,97 | 0,08 | Подвальная | 2019 | 2045 | 0,1583939 |
| 52 |  |  | 28,34 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2019 | 2045 | 1,402422875 |
| 5 | УТ-29/103 | УТ-30/103 | 45,36 | 0,08 | Тоннельная | 2019 | 2045 | 2,2448664 |
| 5 | УТ-27/103 | УТ-28/103 | 46,90 | 0,15 | Тоннельная | 2019 | 2045 | 3,022236 |
| 52 | В_СТР11/3 | 1ТП | 5,00 | 0,10 | Подвальная | 2019 | 2045 | 0,1698 |
| 52 |  |  | 3,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2019 | 2045 | 0,14847 |
| 1 | ТК-2/ГОГОЛЯ | К_ГОГ29-33/20 | 38,88 | 0,20 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 2,9614896 |
| 52 |  |  | 6,19 | 0,08 | Подвальная | 2019 | 2045 | 0,19721156 |
| 5 | УТ-25 | В1/105 | 59,51 | 0,07 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 2,5988017 |
| 5 |  |  | 3,11 | 0,07 | Подвальная | 2019 | 2045 | 0,09914757 |
| 52 | К-27/ВОЛОГОДСКАЯ | К-ЛЕН84/Б | 82,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 4,60102 |
| 52 | К-27/ВОЛОГОДСКАЯ | К-27А/ВОЛОГОДСКАЯ | 48,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 6,24336 |
| 3 |  |  | 19,20 | 0,03 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 0,791424 |
| 3 |  |  | 3,45 | 0,05 | Подвальная | 2019 | 2045 | 0,1099515 |
| 3 |  |  | 28,50 | 0,05 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 1,17477 |
| 3 |  |  | 22,52 | 0,03 | Подземная бесканальная | 2019 | 2045 | 0,9282744 |
| 3 |  |  | 2,82 | 0,03 | Подвальная | 2019 | 2045 | 0,0898734 |
| 5 | УТ-4А/5.5 | В_ОКТ73/5.5 | 65,95 | 0,08 | Тоннельная | 2019 | 2045 | 3,2638655 |
| 5 | Р_Р1/103 | 1ТП/РААХЕ1 | 0,50 | 0,04 | Подвальная | 2019 | 2045 | 0,015935 |
| 5 | Р41/103 | Р_Р1/103 | 53,16 | 0,04 | Подземная бесканальная | 2019 | 2045 | 2,1912552 |
| 5 | В_СТР8/144 | 1ТП | 22,80 | 0,10 | Подвальная | 2019 | 2045 | 0,774288 |
| 5 | УТ-7/ОКТЯБРЬСКИЙ | ТК1/144 | 29,23 | 0,33 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 2,8744782 |
| 5 | УТ-7/ОКТЯБРЬСКИЙ | ТК1/144 | 155,26 | 0,33 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 15,2682684 |
| 5 | ТК1/144 | ТК-2/144 | 36,70 | 0,26 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 3,379336 |
| 5 | ТК-2/144 | ТК-3/144 | 94,70 | 0,26 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 8,719976 |
| 5 | ТК-3/144 | ТК-4/144 | 42,02 | 0,26 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 3,8692016 |
| 52 | Р5/Г | В(С)_МЕТ7/Г | 11,50 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2019 | 2045 | 0,569135 |
| 52 | К-МЕТ7/Г | Р5/Г | 15,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2019 | 2045 | 0,84165 |
| 5 | В_СТР8/144 | ТП1 | 3,00 | 0,07 | Подвальная | 2019 | 2045 | 0,09561 |
| 5 | 1ТП | 2ТП | 50,50 | 0,07 | Подвальная | 2019 | 2045 | 1,609435 |
| 5 | ТК-4/144 | Жилой дом №8 в 144 мкр | 7,40 | 0,10 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 0,415214 |
| 52 | Р5/Г | В(В)_МЕТ7/Г | 77,10 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2019 | 2045 | 3,815679 |
| 52 | К-40А/ВОЛОГОДСКАЯ | ТК/ВОЛОГОДСКАЯ | 89,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 11,57623 |
| 5 |  |  | 57,09 | 0,08 | Подвальная | 2019 | 2045 | 1,81936269 |
| 5 |  |  | 2,65 | 0,07 | Подвальная | 2019 | 2045 | 0,08439176 |
| 5 |  |  | 39,43 | 0,10 | Подвальная | 2019 | 2045 | 1,33917864 |
| 52 | Р10/81-83 | 1ТП | 6,39 | 0,10 | Подвальная | 2019 | 2045 | 0,2170044 |
| 5 |  |  | 122,29 | 0,36 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 13,75583965 |
| 52 | Р10/81-83 | В(С)_СТАЛ70/81-83 | 28,73 | 0,10 | Подвальная | 2019 | 2045 | 0,9756708 |
| 5 | УТ-8/ОКТЯБРЬСКИЙ | УТ-9/ОКТЯБРЬСКИЙ | 141,10 | 0,90 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 35,259479 |
| 52 | В_СТАЛ72/81-83 | 1ТП | 43,42 | 0,10 | Подвальная | 2019 | 2045 | 1,4745432 |
| 1 | ТК-14А/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | ТК-25/КРАСНАЯ | 93,74 | 0,51 | Тоннельная | 2019 | 2045 | 13,5951122 |
| 52 | У-41/МЕТАЛЛУРГОВ | К-37/ВОЛОГОДСКАЯ | 61,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 5,61688 |
| 52 | К-38/ВОЛОГОДСКАЯ | К-П.МЕТ5/А | 37,00 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2019 | 2045 | 2,07607 |
| 52 | В(Ю)_СТАЛ70/81-83 | Р10/81-83 | 36,03 | 0,15 | Подвальная | 2019 | 2045 | 1,4786712 |
| 5 |  |  | 1,44 | 0,05 | Подвальная | 2019 | 2045 | 0,04573345 |
| 1 |  |  | 31,67 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2019 | 2045 | 1,3054374 |
| 5 |  |  | 48,19 | 0,08 | Подвальная | 2019 | 2045 | 1,535894975 |
| 5 |  |  | 64,76 | 0,07 | Подвальная | 2019 | 2045 | 2,0639012 |
| 5 |  |  | 3,92 | 0,05 | Подвальная | 2019 | 2045 | 0,1249304 |
| 5 |  |  | 54,04 | 0,10 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 3,031931905 |
| 52 | К-38/ВОЛОГОДСКАЯ | К-39/ВОЛОГОДСКАЯ | 59,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 7,67413 |
| 52 | К-37/ВОЛОГОДСКАЯ | К-38/ВОЛОГОДСКАЯ | 72,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 9,36504 |
| 52 | К-36/ВОЛОГОДСКАЯ | К-П.МЕТ2/Б | 29,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 2,20893 |
| 52 | К-36/ВОЛОГОДСКАЯ | К-37/ВОЛОГОДСКАЯ | 94,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 12,22658 |
| 1 |  |  | 9,13 | 0,05 | Подвальная | 2019 | 2045 | 0,2909731 |
| 52 | К-36А/ВОЛОГОДСКАЯ | К-36/ВОЛОГОДСКАЯ | 51,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 6,63357 |
| 52 | К-27А/ВОЛОГОДСКАЯ | К-36А/ВОЛОГОДСКАЯ | 50,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 6,5035 |
| 1 |  |  | 6,53 | 0,05 | Подвальная | 2019 | 2045 | 0,2081111 |
| 5 |  |  | 34,77 | 0,07 | Подвальная | 2019 | 2045 | 1,1081199 |
| 52 | Р1 мкр.ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 1ТП | 6,00 | 0,08 | Подвальная | 2019 | 2045 | 0,19122 |
| 52 | К-48/ВОЛОГОДСКАЯ | Р15 мкр.ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 9,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2019 | 2045 | 0,52704 |
| 52 | Р15 мкр.ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | Р1 мкр.ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 2,00 | 0,13 | Подвальная | 2019 | 2045 | 0,07496 |
| 52 | К-5/ЛЕНИНА | К-6/ЛЕНИНА | 49,00 | 0,70 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 9,83871 |
| 5 | Р2/144 | 1ТП | 101,00 | 0,08 | Подвальная | 2019 | 2045 | 3,21887 |
| 5 | УТ-1/ОКТЯБРЬСКИЙ | УТ-2/ОКТЯБРЬСКИЙ | 61,00 | 0,90 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 15,24329 |
| 52 | К-7/ЛЕНИНА | К-7А/ЛЕНИНА | 88,00 | 0,70 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 17,66952 |
| 52 | К-6/ЛЕНИНА | К-7/ЛЕНИНА | 89,00 | 0,70 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 17,87031 |
| 5 | УТ-0/ОКТЯБРЬСКИЙ | УТ-1/ОКТЯБРЬСКИЙ | 10,00 | 0,90 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 2,4989 |
| 5 | В_Котельная "Южная" | УТ-0/ОКТЯБРЬСКИЙ | 30,00 | 0,90 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 7,4967 |
| 5 | ТК-5/144 | В_СТР9/144 | 7,27 | 0,10 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 0,40763915 |
| 5 | Р21/112 | Р20/112 | 53,65 | 0,08 | Подвальная | 2019 | 2045 | 1,70966615 |
| 5 |  |  | 50,19 | 0,10 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 2,81588035 |
| 1 | К_ГОГ13-15/20 | К_ГОГ17/20 | 45,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 2,6352 |
| 1 | В_ГОГ19/20 | Р76/20 | 4,00 | 0,10 | Подвальная | 2019 | 2045 | 0,13584 |
| 5 | УТ-1/144 | Р1/144 | 12,40 | 0,13 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 0,726144 |
| 1 | ТК-3/ГОГОЛЯ | К_ГОГ36/20 | 7,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 0,53319 |
| 5 |  |  | 0,50 | 0,07 | Подвальная | 2019 | 2045 | 0,015935 |
| 4 | В-11Д.Г/219 | 1ТП | 2,00 | 0,07 | Подвальная | 2019 | 2045 | 0,06374 |
| 4 |  |  | 119,65 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2019 | 2045 | 5,9214785 |
| 4 |  |  | 10,04 | 0,08 | Подвальная | 2019 | 2045 | 0,3199748 |
| 4 | В_22/219 | В-11Д.Г/219 | 15,00 | 0,07 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 0,69195 |
| 5 |  |  | 5,08 | 0,10 | Подвальная | 2019 | 2045 | 0,1725168 |
| 52 | К-40/ВОЛОГОДСКАЯ | Р1/А | 58,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 4,41786 |
| 52 | К-22/ЛЕНИНА | К-27/ВОЛОГОДСКАЯ | 77,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2019 | 2045 | 10,01539 |
| 21 | Р1/17 | К_ЛЕД 9-17 | 17,90 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2020 | 2045 | 1,004369 |
| 21 | Р2/17 | 1ТП/ЛЕДНЕВА9 | 5,53 | 0,08 | Подвальная | 2020 | 2045 | 0,1762411 |
| 21 | Р_ЛЕД9/17 | Р1/17 | 23,20 | 0,10 | Подвальная | 2020 | 2045 | 0,787872 |
| 21 | Р14/17 | Р1/17 | 3,64 | 0,10 | Подвальная | 2020 | 2045 | 0,1234446 |
| 21 | К_ЛЕД 9-17 | Р_ЛЕД9/17 | 94,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2020 | 2045 | 5,279951 |
| 21 | Р1/17 | 2ТП/ЛЕДНЕВА9 | 55,28 | 0,08 | Подвальная | 2020 | 2045 | 1,7617736 |
| 1 | ТК-5А/ГОГОЛЯ | ТК-38/КРАСНАЯ | 135,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2020 | 2045 | 17,55945 |
| 1 | ТК-4А/ГОГОЛЯ | ТК-5А/ГОГОЛЯ | 83,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2020 | 2045 | 10,79581 |
| 1 | ТК-4А/ГОГОЛЯ | К_ГОГ12/20 | 48,00 | 0,31 | Подземная канальная | 2020 | 2045 | 4,72032 |
| 1 | ТК-31/КРАСНАЯ | ТК-30/КРАСНАЯ | 103,40 | 0,47 | Подземная канальная | 2020 | 2045 | 15,379716 |
| 5 | ТК-2/108(проект) | ТК-3/108(проект.) | 159,20 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2020 | 2045 | 10,258848 |
| 1 | ТК-33/КРАСНАЯ | ТК-32'/КРАСНАЯ | 80,50 | 0,41 | Подземная канальная | 2020 | 2045 | 10,470635 |
| 1 | В_ГОГ45/277ПРОМЗОНА | 1ТП Гоголя 45 | 14,86 | 0,10 | Надземная | 2020 | 2045 | 0,5046456 |
| 1 |  | В_ГОГ45/277 ПРОМЗОНА | 49,20 | 0,10 | Надземная | 2020 | 2045 | 1,670832 |
| 1 | ТК-30/КРАСНАЯ | ТК-29/КРАСНАЯ | 75,60 | 0,47 | Подземная канальная | 2020 | 2045 | 11,244744 |
| 52 | К-2/ЛОМОНОСОВА | К-ЛАБОР/202 | 24,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2020 | 2045 | 1,82808 |
| 52 | К-3/ЛОМОНОСОВА | В(З)_ЛОМ42/202 | 17,00 | 0,08 | Подземная канальная | 2020 | 2045 | 0,84133 |
| 1 | ТК-33/КРАСНАЯ | В(Ю2)_КРАС5/20 | 33,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2020 | 2045 | 1,85163 |
| 1 | ТК-32'/КРАСНАЯ | ТК-32/КРАСНАЯ | 72,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2020 | 2045 | 9,36504 |
| 21 | К_ОЛИМ7/23 | К_ОЛИМ11/23 | 35,30 | 0,15 | Подземная канальная | 2020 | 2045 | 2,274732 |
| 21 | К(З)_ОЛИМ11/23 | К(З)_ОЛИМ7/23 | 33,60 | 0,21 | Подземная канальная | 2020 | 2045 | 2,559312 |
| 21 | К(З)_ОЛИМ7/23 | К_ОЛИМ7/23 | 31,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2020 | 2045 | 1,99764 |
| 21 | К_ОЛИМ7/23 | В_ОЛИМ7/23 | 8,30 | 0,08 | Подземная канальная | 2020 | 2045 | 0,410767 |
| 21 | ТК-13/ЮБИЛЕЙНАЯ | К_К_БЕЛ29/23 | 82,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2020 | 2045 | 5,28408 |
| 21 | К_К_БЕЛ38/23 | В(В)_К.БЕЛ38/23 | 15,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2020 | 2045 | 0,9666 |
| 21 | В(СЗ)_К.БЕЛ40/23 | К3_ДЕТБОЛ/23 | 14,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2020 | 2045 | 0,90216 |
| 5 | Р3/144 | Р4/144 | 23,15 | 0,10 | Подземная канальная | 2020 | 2045 | 1,2989465 |
| 5 | Р5/144 | ТП2/144 | 6,50 | 0,08 | Подвальная | 2020 | 2045 | 0,20699565 |
| 5 | Р4/144 | Р5/144 | 20,98 | 0,10 | Подвальная | 2020 | 2045 | 0,712311 |
| 5 | Р5/144 | ТП1/144 | 84,30 | 0,08 | Подвальная | 2020 | 2045 | 2,68648165 |
| 5 | ТК-3/108(проект) | В_ЖД28/108 | 111,40 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2020 | 2045 | 6,250654 |
| 5 | ТК-3/108(проект) | В_ЖД28/108 | 0,83 | 0,10 | Подвальная | 2020 | 2045 | 0,028017 |
| 21 | К3_ДЕТБОЛ/23 | К_К_БЕЛ38/23 | 101,10 | 0,15 | Подземная канальная | 2020 | 2045 | 6,514884 |
| 1 | ТК-26/КРАСНАЯ | ТК-25/КРАСНАЯ | 242,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2020 | 2045 | 31,47694 |
| 4 | Р19/219 | УТ-1/ОТ_10-Й_КОТ. | 91,45 | 0,30 | Подземная бесканальная | 2020 | 2045 | 8,993193 |
| 5 |  |  | 14,00 | 0,13 | Подвальная | 2020 | 2045 | 0,52472 |
| 5 |  |  | 2,00 | 0,08 | Подвальная | 2020 | 2045 | 0,06374 |
| 5 |  |  | 96,00 | 0,08 | Подвальная | 2020 | 2045 | 3,05952 |
| 5 | ТК-4/144 | ТК-5/144 | 51,59 | 0,25 | Подземная канальная | 2020 | 2045 | 4,7504072 |
| 52 | К-МИЛ13-15/104 | К-МИЛ13/104 | 54,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2020 | 2045 | 3,47976 |
| 52 | К(З)-МИЛ17/104 | К(С)-МИЛ15/104 | 104,00 | 0,21 | Подземная канальная | 2020 | 2045 | 7,92168 |
| 52 | К-МИЛ13/104 | К(С)-МИЛ9/104 | 97,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2020 | 2045 | 6,25068 |
| 52 | К(С)-МИЛ15/104 | К-МИЛ13-15/104 | 34,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2020 | 2045 | 2,19096 |
| 1 | ТК-26/КРАСНАЯ | К(В)_СУВ5/21 | 66,00 | 0,26 | Подземная канальная | 2020 | 2045 | 6,07728 |
| 1 | ТК-27/КРАСНАЯ | ТК-26/КРАСНАЯ | 100,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2020 | 2045 | 13,007 |
| 5 | УТ-ЖД1/112 | В_1мкр.112 | 23,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2020 | 2045 | 1,34688 |
| 5 | В_1мкр.112 | Р1 мкр.112 | 18,00 | 0,13 | Подвальная | 2020 | 2045 | 0,67464 |
| 21 | К1_РОДДОМ/23 | В(С)_К.БЕЛ38/23 | 95,00 | 0,15 | Подземная канальная | 2020 | 2045 | 6,1218 |
| 5 | Р1 мкр.112 | 1ТП | 6,00 | 0,10 | Подвальная | 2020 | 2045 | 0,20376 |
| 21 | К_АРХ42/22 | В(С)_К_БЕЛ3/22 | 68,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2020 | 2045 | 3,81548 |
| 1 | К_КРАС10/20 | К_КРАС1/20 | 56,00 | 0,13 | Подземная канальная | 2020 | 2045 | 3,27936 |
| 1 | ТК-34/КРАСНАЯ | В(Ю1)_КРАС5/20 | 33,00 | 0,10 | Подземная канальная | 2020 | 2045 | 1,85163 |
| 1 | ТК-34/КРАСНАЯ | ТК-33/КРАСНАЯ | 81,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2020 | 2045 | 10,53567 |
| 52 | К-3'/ЛОМОНОСОВА | К-2'/ЛОМОНОСОВА | 67,00 | 0,50 | Подземная бесканальная | 2020 | 2045 | 9,71701 |
| 5 | ТК-6/144 | В_СТР16/144 | 28,00 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2020 | 2045 | 1,63968 |
| 5 |  |  | 7,00 | 0,10 | Подвальная | 2020 | 2045 | 0,23772 |
| 5 | Р1/144 | 2ТП | 67,00 | 0,10 | Подвальная | 2020 | 2045 | 2,27532 |
| 5 | В_СТР16/144 | Р1/144 | 24,00 | 0,13 | Подвальная | 2020 | 2045 | 0,89952 |
| 5 | Р1/144 | 2ТП | 65,10 | 0,07 | Подвальная | 2020 | 2045 | 2,074737 |
| 52 | К-4'/ЛОМОНОСОВА | К-3'/ЛОМОНОСОВА | 83,00 | 0,50 | Подземная бесканальная | 2020 | 2045 | 12,03749 |
| 5 | Р1/144 | 1ТП СТР.9/144 | 7,20 | 0,08 | Подвальная | 2020 | 2045 | 0,229464 |
| 52 | К-3'/ЛОМОНОСОВА | К-3/ЛОМОНОСОВА | 21,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2020 | 2045 | 1,03929 |
| 52 | К-2'/ЛОМОНОСОВА | К-2/ЛОМОНОСОВА | 21,00 | 0,21 | Подземная бесканальная | 2020 | 2045 | 1,59957 |
| 5 | В_СТР9/144 | Р1/144 | 45,70 | 0,10 | Подвальная | 2020 | 2045 | 1,551972 |
| 52 | К-4'/ЛОМОНОСОВА | К-4/ЛОМОНОСОВА | 21,00 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2020 | 2045 | 1,03929 |
| 52 | К-12'/МИРА | К-4'/ЛОМОНОСОВА | 53,00 | 0,50 | Подземная бесканальная | 2020 | 2045 | 7,68659 |
| 5 | ТК-5.1/144 | ТК-6/144 | 52,50 | 0,21 | Подземная бесканальная | 2020 | 2045 | 3,998925 |
| 5 | ТК-5/144 | ТК-5.1/144 | 81,50 | 0,21 | Подземная бесканальная | 2020 | 2045 | 6,207855 |
| 5 | Р1/108(проект) | ТП2/Рыбинская45 | 64,90 | 0,10 | Подвальная | 2020 | 2045 | 2,204004 |
| 5 | Р1/108 | ТП1/Рыбинская45 | 7,55 | 0,10 | Подвальная | 2020 | 2045 | 0,2562282 |
| 52 | К-1'/ЛОМОНОСОВА | К-10М/МЕТАЛЛУРГОВ | 97,40 | 0,50 | Подземная бесканальная | 2020 | 2045 | 14,125922 |
| 1 | ТК-35/КРАСНАЯ | ТК-34/КРАСНАЯ | 76,50 | 0,41 | Подземная канальная | 2020 | 2045 | 9,950355 |
| 1 | ТК-36/КРАСНАЯ | ТК-35/КРАСНАЯ | 124,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2020 | 2045 | 16,12868 |
| 5 | Р2/144 | Р3/144 | 3,32 | 0,10 | Подвальная | 2020 | 2045 | 0,1127472 |
| 1 | ТК-37/КРАСНАЯ | ТК-36/КРАСНАЯ | 124,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2020 | 2045 | 16,12868 |
| 1 | ТК-38/КРАСНАЯ | ТК-37/КРАСНАЯ | 131,00 | 0,41 | Подземная канальная | 2020 | 2045 | 17,03917 |
| 52 | Р1/ЛОМОНОСОВА | К-1/ЛОМОНОСОВА | 19,00 | 0,21 | Подземная бесканальная | 2020 | 2045 | 1,44723 |
| 52 | К-2'/ЛОМОНОСОВА | Р1/ЛОМОНОСОВА | 92,00 | 0,50 | Подземная бесканальная | 2020 | 2045 | 13,34276 |
| 52 | К-1'/ЛОМОНОСОВА | К(В)-ЛОМ47/213 | 17,00 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2020 | 2045 | 1,09548 |
| 4 | Р35/219 | В_22/219 | 9,83 | 0,07 | Подвальная | 2020 | 2045 | 0,3132821 |
| 4 | Р19/219 | УТ-2/СЕВЕР-ЦЕНТР | 13,75 | 0,30 | Подземная бесканальная | 2020 | 2045 | 1,352175 |
| 4 | Задвижка-УТ-2/ЧАЙКОВСКОГО | УТ-2А/СЕВЕР-ЦЕНТР | 29,00 | 0,30 | Подземная бесканальная | 2020 | 2045 | 2,85186 |
| 4 | УТ-2А/СЕВЕР-ЦЕНТР | Р19/219 | 151,00 | 0,30 | Подземная бесканальная | 2020 | 2045 | 14,84934 |
|  | Всего: |  | 201965,38 |  |  |  |  | 13010,9 |